芒市美顺建材装饰有限公司瓷砖石材加工车间改造建设项目                     环境影响报告表            
芒市美顺建材装饰有限公司瓷砖石材加工车间改造建设项目                     环境影响报告表

建设项目环境影响报告表
（报批稿）

项目名称： 芒市美顺建材装饰有限公司瓷砖石材加工车间改造建设项目
建设单位（盖章）：芒市美顺建材装饰有限公司          
编制日期：2019年9月
生态环境部制

[image: image1.jpg]g ] B2 A 2 )N B DLR

et — e .. S e et il e

R (8 T SRR 2 7 PR A

N B R EE MEARH 13988264646

¥ * ok x
22 wieel  AdL N
PP di LA AN
AZ F () — A R N AT
AR (&) Zfﬁﬁ%f%ﬁ%\lﬁ] % ZFE)
4 . b = ¥

e

| Y 8 G
f el t

91530000216523556M

* =
&
e %
R
o =
e r s’

\ "‘,"4;'- ‘f‘ ) %
a1 2w VA /
3 P2V VT /

"y

@B

£ 18988228297

7 -
K

4z | BRILERIERRS TEHFEARE X

FEix I HEARFO. DUE BT E
L EH AR AERER
R VEATE FARE . TS | g
HP0007938 ’ﬁaigﬁ%%Fiﬁﬁm- 47 &
!
|

o

NGRS =2 N
oK F B B5 Ve 15 e 2 T e 3L
FR G SEW

T ST ———— —

. ZE5mEIRRRMARBLR





[image: image2.jpg]RN

HARPEHRANL. CANIEALL
HRM AL KRR
anamses.,

e s 0 corify tht the B of he Cerificse
o s enoslexumion o by the
Chinee e ceprmots i s ot
TR —

s
Gagad)
| S 448

| &7

The Peopl’s Repubie o Chins
pi R

o DURA TR TR R i R A R R A T

i
Full Name
i i
Sex
#AEA 19794709
J Dute of Birth
e
Professionsl Type  ——
o
Approval Date

HEARD
Signature of the Bearer

| amy

FieNo.





《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
行业类别——按国标填写。
总投资——指项目投资总额。
主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一 建设项目基本情况
6
表二 建设项目所在地自然环境简况
15

表三 环境质量状况
19

表四 评价适用标准
21

表五 建设项目工程分析
24

表六 项目主要污染物产生及预计排放情况
32
表七 环境影响分析
34
表八 建设项目施工期拟采取的防治措施及预期治理效果
49

表九 环境保护措施及环境管理
51
表十 结论与建议
58
附图：
总平面布置示意图

项目水系图

3、项目周边关系图

4、项目地理位置图
附件：

委托书
营业执照

关于升级改造类‘散乱污’企业综合整治工作的通知（德环芒联〔2019〕4号）
项目投资备案证

土地使用证
租房协议
建设项目大气环境影响评价自查表
环评质量审核流程表

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	三级沉淀池
	办公区

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	加工车间
	加工车间

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	项目东侧
	项目西侧道路


项  目  区  现  状  照  片
表一 建设项目基本情况   

	项目名称
	芒市美顺建材装饰有限公司瓷砖石材加工车间改造建设项目

	建设单位
	芒市美顺建材装饰有限公司

	法人代表
	杨朝阳
	联系人
	杨朝阳

	通讯地址
	云南省德宏州芒市新华路75号

	联系电话
	139*****646
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市新华路75号

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准

文号
	芒发改备案〔2019〕182号

	建设性质
	(新建 (改扩建 (技改
	行业类别及代码
	陶瓷、石材装饰材料零售F5287

建筑用石加工C3032

	占地面积（m2）
	1538m2
	绿化面积（m2）
	/

	总投资(万元)
	12.0
	环保投资(万元)
	8
	投资比例（%）
	66.67

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2019年11月底

	工程内容及规模：

1、项目背景及由来

随着经济的发展，公共建筑装饰、家庭装饰对瓷砖、花岗岩的消耗量逐年增加，瓷砖、花岗岩等优质石材已经走入千家万户，广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰。同时随着城镇化的推进，对瓷砖、花岗岩的需求将进一步扩大，因此瓷砖、花岗岩具有良好的市场前景。

芒市美顺建材装饰有限公司充分利用市场需求，在云南省德宏州芒市新华路75号建设美顺建材装饰有限公司瓷砖石材加工项目，主要进行石材加工及销售，项目共有五个加工车间，占地面积1538m2，已于2019年5月28日取得芒市市场监督管理局下发的营业执照（见附件2）。

2019年9月9日，芒市“散乱污”工作领导小组对芒市美顺建材装饰有限公司瓷砖、石材加工车间进行了现场检查，芒市美顺建材装饰有限公司因未办理相关审批手续且治污设施落后被认定为升级改造类“散乱污”企业并下发了“关于升级改造类‘散乱污’企业综合整治工作的通知”（德环芒联〔2019〕4号）（见附件3），芒市美顺建材装饰有限公司已建设投产，但未办理相关环保手续，根据政府部门的要求，需对加工车间进行改造建设，并完善相关环保手续。建设方于2019年9月20日取得芒市发展和改革局下发的投资项目备案证，批准文号:芒发改备案〔2019〕182号（见附件4）。本次评价仅对项目生产加工车间进行评价，项目评价内容不包括周围瓷砖销售及仓储。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，建设单位委托云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作(见附件1)。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令），本项目属于 “四十五 非金属矿采选业中 137 石材开采加工中的其他”，因此应编制环境影响报告表。我单位在接受委托后，由专业技术人员开展了现场踏勘，现场调查并结合芒市美顺建材装饰有限公司提供的相关技术资料，对项目认真分析后，按环境影响评价导则要求编制了《芒市美顺建材装饰有限公司瓷砖石材加工车间改造建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保主管部门上报审批。
2、项目基本概况

项目名称：芒市美顺建材装饰有限公司瓷砖石材加工车间改造；

建设单位：芒市美顺建材装饰有限公司；

建设性质：新建；         
总投资：12.00万元（项目总投资12万元指升级改造费用）；
建设地点：云南省德宏州芒市新华路75号，地理中心坐标为北纬 24°26'2.76"；东经 98°33'47.95"（具体位置见附图4 项目区地理位置图）；
 用地性质：本项目位于云南省德宏州芒市新华路75号，项目用地性质为综合用地（见附件5）；建设单位已于2018年12月同张天求签订项目地块租房协议书（见附件6）。
3、工程内容及规模
（1）工程建设内容
本项目总占地1538m2，总建筑面积约为1538m2，项目现大致已建成，共五个石材加工车间，其中1号车间主要进行切割及磨边作业，4号车间进行水雕作业，2号车间、3号车间为花岗石加工间，5号车间为成品仓库，车间墙体为砖混结构，车间内设置了切割机、磨边机、循环水池、沉淀池以及水喷淋系统等，其中1号瓷砖加工车间和2号花岗石加工车间内还设置办公生活区，但项目车间内功能区划分不明确，干式作业时未设置除尘设施，项目区噪音过大，因此本次升级改造每个车间内将设置原材料堆放区、成品堆放区，对干加工作业设置湿式除尘器，项目运营期间需密闭生产，对整个生产车间的外部墙体、顶棚采用隔音材料铺设，车间门窗设置隔音帘，达到隔音作用；设备加强劳动防护，定期对设备进行维护保养以减少震动，降低噪声。
表1-1  项目区主要工程内容一览表

工程类别
工程内容与规模

建筑面积及规模
备注
主体工程
1号瓷砖加工车间
位于厂区东侧，内设14头圆弧磨边机1台、数控三刀切割机1台、1200手动内角机1台、1200手动切割机3台，车间围墙采用砖混结构，顶为彩钢瓦材质，对原材料按客户需求进行切割分块，并配套设置水喷淋降尘系统。
1F，建筑面积352m2
设置原材料堆放区、成品区、办公生活区；干加工作业设置湿式除尘设施。
2号花岗石加工车间
位于1号瓷砖加工车间西侧，且与其相邻，车间内设有原材料堆放区、成品区、办公生活区红外线桥切机1台、手摇桥切机1台、多功能石材磨边机1台，车间围墙采用砖混结构，顶为彩钢瓦材质，对原材料按客户需求进行切割分块，并配套设置水喷淋降尘系统。
1F，建筑面积264m2
设置原材料堆放区、成品区、办公生活区；干加工作业设置湿式除尘设施。

3号花岗石加工车间
位于2号花岗石加工车间西侧，且与其相邻，车间内设有原材料堆放区、成品区、红外线桥切机1台、手摇桥切机1台、多功能石材磨边机1台，车间围墙采用砖混结构，顶为彩钢瓦材质，对原材料按客户需求进行切割分块，并配套设置水喷淋降尘系统。
1F，建筑面积264m2
设置原材料堆放区、成品区；干加工作业设置湿式除尘设施。

4号水雕加工车间

位于3号花岗石加工车间西侧，且与其相邻，车间内设有原材料堆放区、成品区、水刀4020龙门AC五轴1台、拼花压平机1台、1200手动切割机1台，车间围墙采用砖混结构，顶为彩钢瓦材质，对原材料按客户需求进行水雕作业，并配套设置水喷淋系统。
1F，建筑面积352m2
设置原材料堆放区、成品区；干加工作业设置湿式除尘设施。
5号成品仓库车间

位于4号水雕加工车间南侧，成品仓库
1F，建筑面积240m2
设置成品区
固废暂存区
位于1号瓷砖加工车间东侧。

66m2
环评提出

运输工具

微型面包车。

/
已建
办公生活区
1号瓷砖加工车间和2号花岗石加工车间内设有办公生活区，用于办公接待、职工生活。
1F，建筑面积包括在1号、2号车间内，为88m2
已建
公共卫生间
项目依托厂区西南侧已建成的公共卫生间，其设置了男厕、女厕，面积10m2，配套设置了一座10.0m3化粪池。
1F，建筑面积10m2
已建
公用工程
供电系统
用电由芒市市政电网供给，供电可满足运营用电要求，电力稳定、充足、供电有保证。
/
已建
供水系统
用水由芒市市政供水管网供水，供水可满足项目用水需求。
/
已建
排水系统
雨污分流，生活污水经排入市政污水管网；生产废水经三级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。
//
已建
环保工程

废水
油水分离器2个，0.3m3/个。
/
环评提出增设
化粪池1个（依托项目区内公厕），容积约10m3。
/
已建
生产废水处理设施：三级沉淀池5个，总容积75m3。

已建

废气

水喷淋装置、洒水抑尘、湿式除尘器。
/
环评提出整改
1号加工车间食堂设置油烟净化效率达60%及以上油烟净化器处理食堂油烟。
1个
环评提出整改
固废

生活垃圾：车间外设置1个环保型垃圾收集桶，经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运处置。
/
环评提出整改
化粪池污泥。
/
依托项目西北侧已建公厕
沉淀渣，在沉淀池旁设置高度20cm的沉淀渣收集池，设置导流沟，将沉淀渣废水汇入生产废水沉淀池；沉淀渣和边角余料一并定期清运至政府指定地点倾倒。
/
环评提出
边角余料：集中收集后储存于固废暂存区，定期清运至政府指定地点倾倒。
/
环评提出
噪声

对整个生产车间的外部墙体、门窗采用隔声材料进行隔声处理，对设备采取减振措施，选用低噪声设备，加强劳动防护，定期对设备进行维护保养、加油润滑。
/
环评提出
（2）公用工程
a.供电

本项目供电由芒市市政电网供给，目前供电线路已经接入项目区内，供电可满足运营用电要求，电力稳定、充足、供电有保证。

b.给水

用水由芒市市政供水管网供水，供水可满足项目用水需求。

c.排水

项目废水按“雨污分流原则”，生产废水经5个级沉淀池处理后循环使用。生活污水排入市政污水管网。

d.消防系统
本项目的消防设计依据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）和《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，根据项目的性质和消防要求，已经在项目各区配备灭火器，以便应急。
e.交通
项目厂址所处地区以公路运输为主，项目区西侧、北侧有城市市政道路，交通便利。厂内运输采用人工及推车运送。人流、物流及成品流向组织合理、有序，互不交叉干扰。

(3)主要设备项目主要设备包括

14头圆弧磨边机1台、数控三刀切割机1台、1200手动内角机1台、磨台下盆机器1台、水刀4020龙门AC五轴1台、拼花压平机1台、红外线桥切机3台、手摇桥切机3台、多功能石材磨边机3台、1200手动切割机4台。

表1-2  主要生产设备清单一览表
序号

设施名称

型号规格
单位

数量

位置
备注

1

14头圆弧磨边机
/
台

1
1号车间
已有

2
数控三刀切割机
/
台

1
1号车间
已有

3

1200手动内角机
/

台

1

1号车间
已有

5

水刀4020龙门AC五轴
/
台
1

4号车间
已有

6

拼花压平机
/
台
1
4号车间
已有

7

红外线桥切机
/
台

2

2号车间、3号车间
已有

8
手摇桥切机
/

台

2
2号车间、3号车间

已有

9
多功能石材磨边机

/

台

2
2号车间、3号车间

已有

10
1200手动切割机4台

/

台

4
1号车间三台，4号车间一台
已有

11
湿式除尘器

/
台
5
1号车间、2号车间、3号车间、4号车间
新购置

（4）产品方案
项目生产规模为年加工瓷砖1万平方米、花岗石1.5万平方米，本项目产品方案见表1-3。
表1-3  项目产品方案
序号
产品名称
产品规格

单位
年加工量
1
瓷砖

根据客户需求切割

m2
1万
2
花岗石

根据客户需求切割

m2
1.5万
（5）主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅料及能量消耗年用量见表1-4。

表1-4  主要原辅材料消耗一览表

项目
名称

单位
用料
备注
原材料
瓷砖原材料
m2
1.0005万
100m2原材料约产99.95m2石材

花岗石原材料

m2
1.5007万

100m2原材料约产99.95m2石材

能源

电（KW）

KW·h/a

900
芒市市政电网供给
水

m3
420

芒市市政供水管网供水
总平面位置布置

经现场踏勘在项目区东北侧设置一个出入口，便于原料及产品运输车辆进入。项目区功能明确，共有五个石材加工车间，从东向南依次为1号瓷砖加工车间、2号花岗石加工车间、3号花岗石加工车间、4号水雕车间，4号车间南侧为5号成品车间，每个车间内包括原材料堆放区、成品堆放区、作业区、循环水池、沉淀池以及水喷淋系统等，并在1号瓷砖加工车间和2号花岗石加工车间内靠近北侧区域各设置1个办公生活区。

详见项目区总平面布置图附图1。
5、劳动定员及生产制度
（1）工作制度

项目年工作日290天，每天生产8个小时，工作时间为8:00~12:00，14：00~18:00，夜间不生产；仅有6名负责人在项目区用餐，其余员工均不在项目区食宿。

（2）项目共配置工作人员20人。
6、施工进度

工程施工的起止年限为2019年10月至2019年12月。

7、环保投资情况
表1-5 项目环保设施（措施）及投资估算一览表
时段
环保建设规模

投资额（万元）

备注
施

工

期

废气
洒水、篷布遮盖
0.1
环评提出

废水
依托项目区内已建化粪池处理
/
已有

噪声
设置2.5m高围挡
0.1
环评提出

固废
清运、委托相关单位处理
0.1
环评提出

营

运

期

废气

生产车间湿式作业，厂区洒水降尘
2.0
环评提出
1号办公生活区食堂设置净化效率不低于60%的油烟净化器1个
0.2
环评提出

废水

油水分离器2个，0.3m3/个，
0.1
环评提出

设置三级沉淀池5个，总容积75m3
/
已建
噪声

项目运营期间密闭生产，对整个生产车间的外部墙体、顶棚采用隔音材料铺设，车间门窗设置隔音帘，达到隔音作用；设备加强劳动防护，定期对设备进行维护保养以减少震动，降低噪声。
5.0
环评提出

固废

生活垃圾：车间外放置1个环保型垃圾收集桶，经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运处置
0.1
环评提出

沉淀渣收集处置：在沉淀池旁设置高度20cm的沉淀渣收集池，设置导流沟，将沉淀渣废水汇入生产废水沉淀池。
0.3
环评提出

边角余料：一号车间东侧设置固废暂存区，定期清运至政府指定地点倾倒。
合   计
8.0
/


	与本项目有关的原有污染及主要环境问题：

本项目主体工程已大致建成，根据现场踏勘，结合站区现状，现存在的主要环境问题如下：

（1）项目区噪音过大，不能满足标准要求。
（2）车间内原材料、成品、固废堆放混乱，未设置原材料堆放区、成品区、一般固废暂存区。

（3）干加工作业中未设置除尘设备，1号车间办公生活区内的食堂未设置油烟净化器。

（4）食堂废水未设置油水分离器。

     针对项目存在的主要环境问题，本环评提出的整改措施如下：
（1） 对高噪声设备厂房采取墙体隔音、搭棚等措施；对设备采取减振措施，选用低噪声设备，加强劳动防护，定期对设备进行维护保养。
（2）设置原材料堆放区、成品区、一般固废暂存区，合理堆放原材料、成品、固废。

（3）对干作业加工设置湿式除尘器，1号车间办公生活区中食堂设置油烟净化效率达60%及以上的油烟净化器。

（4）食堂废水出水口增设0.3m3油水分离器2个。


表二 建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

项目建设地点位于云南省德宏州芒市新华路75号，项目北侧距丙门路约55m；距离西侧金孔雀大街72m；项目距离南侧南秀河280m，西侧芒市大河约1750m，距离南侧人保路330m，距离项目东侧白象街约163m。
2、地形、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于芒市城区内，场地地形平坦，坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。
4、水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。
本项目最近的地表水体为项目区南侧280m处的芒市大河支流南秀河，芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m；（项目区水系图详见附图2）。

5、水文地质条件

本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。

6、土壤、植被

（1）土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目区土壤以红壤为主。

（2）植被

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

本项目区所地为城区，整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。
7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划、人口

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。
2、社会经济结构

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。
3、文化、教育

2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。

4、医疗卫生
卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。

5、文物保护、风景名胜及国家公园
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。
经现场调查，项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。



表三 环境质量状况 

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）：

1、地表水质量现状

本项目区最近的地表水体为芒市大河支流南秀河，南秀河位于项目南侧280m，芒市大河位于项目北侧约1750m；项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。南秀河系芒市大河支流因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018 年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；瑞丽江嘎中大桥断面达到水功能区划要求，风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2 月、5 月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。本项目为石材加工项目，项目无生产废水产生，项目生活废水经化粪池处理后排入化粪池后定期委托环卫部门清掏处置，因此项目的运行不会对芒市大河水质造成影响。
2、空气环境质量状况

项目位于芒市城区内，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。

经过调查，项目500m范围内无其他工矿企业；因此环境空气质量良好；总体来说，区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的2级标准。
3、声环境质量现状

项目位于云南省德宏州芒市新华路75号，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。经过调查，项目周边以建材、KTV、酒店等企业为主，各企业在运营过程中均已采取了相应的噪声保护措施，项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状

经现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域人类活动频繁，受人类活动影响，植被覆盖率低，生态结构较差，物种单一，自身生态调控能力较弱，根据现场的踏勘走访，评价区域内无国家和省级珍稀、濒危物种分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-2。

表3-1  项目主要保护目标一览表

保护类别

保护目标

与项目区位

置关系

距离

规模

保护级别

声环境

鑫辰建材市场

NE

81m

约60人

声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

德宏印象

NW

124m

约480人
托管所

NW

26m

约60人

翠堤晓镇

SE

179m

约900人
阳光家园白象小区

SE

149m

约850人
芒市第一水果批发市场、壹杨娱乐、鸿杰美食酒城等

SE

65m

约200人

等相

NW

273m

约900人

空气环境
鑫辰建材市场

NE
81m
约60人
环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

德宏印象
NW
124m
约480人

芒市第五小学

NE

216m

约3000人
托管所

NW
26m
约60人
翠堤晓镇
SE
179m
约900人

阳光家园白象小区
SE
149m
约850人

鑫鸿建材市场
SE
243m
约50人
芒市第一水果批发市场、壹杨娱乐、鸿杰美食酒城等
SE
65m
约200人
等相

NW

273m

约900人

地表水环境
南秀河
南侧
280m
/
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III标准




表四 评价适用标准 
	环境质量标准
	1、地表水环境质量

项目位于云南省德宏州芒市新华路75号，项目区最近地表水体为芒市大河支流南秀河，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准限值详见下表4-1：

表4-1   地表水环境质量标准值表     单位：mg/L

项目

pH

COD
BOD5

TP

TN

NH3-N

Ⅲ类标准

6~9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

注：pH无量纲，其余因子单位为mg/L。
2、 环境空气质量

项目位于云南省德宏州芒市新华路75号，环境空气执行《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）二级标准，标准限值详见下表4-2：

表4-2  各项污染物的浓度限值       单位：mg/m3
污 染 物 名 称

SO2
NO2
TSP

取值时间

1小时平均值

0.50

0.20
/
日平均值

0.15

0.08
0.3
年平均

0.06

0.04

0.2
3、声环境质量

项目位于云南省德宏州芒市新华路75号，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值详见下表4-3： 

表4-3   环境噪声标准值表          单位: dB（A）
类别

昼  间

 夜  间

2类

60
50


	污染物排放标准


	1、大气污染物
（1）施工期、营运期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见表4-4。

表4-4 《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 （mg/m3）

项目

无组织排放最高允许浓度

无组织排放标准
1.0
（2）营运期食堂设2个灶头，以电作为能源，食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模标准要求。标准值如表4-5。

表4-5   饮食业油烟排放标准

标准类别

最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除率（%）

 基准炉灶数（个）

小型规模

≤2

60

≥1，＜3

废水

营运期项目区雨污分流；项目生产废水经沉淀后循环使用，只有少量生活污水产生；项目食堂废水经油水分离器处理后同其余生活污水一并排入市政污水管网。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。
表4-6      污染物最高允许排放浓度   单位：mg/L
项目

pH

动植物油
BOD5

TP

COD
氨氮
三级标准
6~9

100
150
5
300
25
注：pH无量纲，其余因子单位为mg/L。
3、噪声
（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1建筑施工场界环境噪声排放限值标准值见表4-6。
表4-7  建筑施工厂界噪声限值    单位：dB(A)
昼间
夜间
70
55
（2）营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准，标准值见表4-8。
表4-8  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

标准类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013

年修改单中的要求。 

	总量控制指标
	1、废气：项目废气主要为粉尘，呈无组织排放，不排放SO2、NOX，因此不设置废气总量控制指标。

2、废水  

项目生产废水经沉淀后循环使用，只有少量生活污水产生，生活污水总排放量为194.88m3/a，COD产生量为：0.0487t/a；氨氮产生量为：0.00292t/a，生活污水排入市政污水管网，纳入芒市污水处理厂总量控制指标内，因此本项目不设置废水总量控制指标。
3、固体废弃物：固废处置率为100%。不设固废总量控制指标。



表五 建设项目工程分析             
	工艺流程简述

一、施工期工艺流程

项目施工主要针对项目存在的问题进行升级改造工程内容主要为：

（1）废气处理升级改造工程：每个车间增加1套湿式除尘器进行净化处理；

（2）废水处理升级改造工程：沉淀渣收集池设置为斜坡式或引流沟，用于沉淀废水回流沉淀池。

（3）噪声防治升级改造工程：项目运营期间密闭生产，对整个生产车间的外部墙体、顶棚采用隔音材料铺设，车间门窗设置隔音帘，达到隔音作用；设备加强劳动防护，定期对设备进行维护保养、加油润滑等减振措施，以减少震动，降低噪声。
（4）固废处理升级改造工程：设置原料堆放区、成品区、固废暂存区，沉淀渣收集池。

项目施工期工艺流程见图5-1：


图5-1  施工期工艺流程及产污环节示意图

二、营运期工艺流程

1、营运期生产工艺流程

项目原料为瓷砖、花岗石，项目工序较为简单，内容为将瓷砖、花岗石按客户需求尺寸进行切割、磨边，生产过程产生的边角料外售给附近施工队铺地砖或回填场地使用，严禁乱堆乱倒。

（1）切割工艺：利用切机将瓷砖、花岗石按照客户订货要求的长、宽尺寸进行切割。
（2）磨边工艺：将切割好的瓷砖、花岗石进一步加工，利用磨机对其进行磨平、磨光，使其厚度、平整度、达到产品要求。

（3）水雕工艺：普通的自来水加压后通过水刀刀口高速射流而出切割原材料以此做出各种不同的图案造型，满足客户定制需求。水刀切割是纯物理性质的加工，在切割时不产生热量和有害物质，仅有部分粉尘产生且随切割废水沉降。

项目生产时间为需严格按照每日8:00~12:00，14：00~18:00进行，项目中所有工艺必须在车间内进行，严禁在车间外进行作业。

具体的生产工艺流程图见图5-2。








图5-2  营运期生产工艺流程及产污环节示意图

产污节点分析

本项目以瓷砖、花岗石为原料，按客户需求定制尺寸进行切割、磨边，生产中的主要污染源来自运输时产生的汽车尾气、运输道路扬尘，切割和磨边过程产生的粉尘、噪声、废水 、固废以及生活污水、生活垃圾等。

物料平衡
本项目年加工25012m2瓷砖、花岗石，1m3原料约产33m2石材；项目石材密度取2.8g/cm3；则石材总用量为757.94m3；总重约2122.23吨。加工的物料平衡见表5-3。

表5-3瓷砖、花岗石加工物料平衡
输 入

输 出

物料名称

原料数量（t/a）

序号

物料名称

数量

瓷砖、花岗石

2122.23
1

客户定制尺寸瓷砖
1371.06t/a
2

边角料

750.36t/a

3

粉尘

0.81289t/a

合计

2122.23

合计

2122.23

主要污染环节及污染物

污染物影响主要为施工期和营运期两个阶段。

一、施工期污染源分析

1、污染因素

（1）废气

结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期产生废气主要为： ①建筑材料（水泥等）的现场搬运、堆放及清理过程产生扬尘；②人来车往造成的现场施工区二次扬尘；③运输车辆、施工机械设备排放的少量无组织废气等。

运输车辆尾气及施工机械在运行中将产生燃油烟气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物，这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，项目使用施工机械设备很少，污染物排放量小，且为非连续性的污染源，不会引起大的大气环境污染，因此对此废气可以不予考虑。
废水

项目施工期产生的废水主要包括施工产生的施工废水、施工人员的少量生活污水。①施工废水

项目外购的建筑材料均已清洗加工，项目内不进行清洗。项目周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对本项目施工机械进行定期清洗，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。

②施工生活污水

在整个施工期内，施工人员的生活产生少量的生活污水，根据同规模项目所需的施工人员的数量计算，在施工期内平均每天的施工人员数量为10人，施工人员不在施工场地内食宿。施工期内生活污水主要是施工人员清洁所产生的生活污水。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019）可知生活用水量0.02m3/(人·d)计，则用水量为0.2m3/d，则废水产生量为0.16m3/d（以0.8的排污系数计），由于排放的废水量较小，统一收集后用于场地洒水抑尘。

表5-4 施工期生活污水污染物产生情况

项目

COD

BOD5

氨氮

SS

浓度

220 mg/L

170mg/L

25mg/L

300mg/L

产生量（0.16m3/d）

0.0352kg/d

0.0272kg/d

0.004kg/d

0.048kg/d

（3）噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。升级改造施工主要使用电钻、电焊机、切割机、小型运输车辆等。

5-5主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

测量声级dB

测量距离(m)

1

切割机

84

1

2

电焊机

84

1

3

电钻

85

1

4

小型运输车辆

70
1

（4）固体废弃物

施工期生产的固体废弃物，主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

①建筑垃圾

建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。参照城市建筑垃圾计算标准与方法，本工程新建的建筑面积为1538m2，新建的建筑垃圾量按0.03t/m2计算，因此施工期建筑垃圾约为44.16t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废石材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

②施工人员生活垃圾

施工期间工人不在工地上食宿，生活垃圾产生量较小，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》生活垃圾产生量按每人每天0.35kg计，则10名工人产生的生活垃圾量约3.5kg/d，应集中收集至统一地点堆放，委托当地环卫部门定期清运处置。

营运期环境影响因素分析

营运期间产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物。

1、废气

本项目废气主要为石材工加工过程产生的粉尘、食堂油烟、厂区道路扬尘、汽车尾气等。

（1）粉尘

  本项目粉尘主要来源于对瓷砖、花岗岩进行切割、磨边的环节。项目大部分作业均采用湿式作业，采用循环水喷淋设施，仅磨边工艺为干加工作业，产生的粉尘由单独设置的湿式除尘器进行净化处理，因此，无大量生产颗粒物排放。湿式作业中大部分颗粒物在产粉节点处由喷淋水吸收，干加工作业由单独设置的1套湿式除尘器进行净化处理，项目实际年加工石材（瓷砖、花岗石）2.5012万平方米；由第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册）得知，建筑用石加工行业颗粒物污染物产污系数为0.03千克/平方米-产品；经过核算本项目石材加工作业产生的颗粒物约0.81289t/a。详见表5-7。

表5-6 石材加工业产排污系数表

名称

污染物指标

单位

污染系数

产品年加工量

粉尘产生量

瓷砖

粉尘

t/a

0.03

25000m2

0.81289t/a

花岗石

工业粉尘t/a

/

/

/

0.81289t/a

由表5-7可知项目粉尘产生总量为0.8125t/a，根据建设单位提供资料，项目水喷淋除尘及湿式除尘器除尘效率均为90%，则除尘部分为0.732t/a，沉降粉尘进入沉淀池，其余部分为无组织粉尘排放，项目无组织粉尘排放总量为0.08089t/a。 

（2）食堂油烟

项目提供工作餐，项目区内设有2个职工食堂，供员工就餐，用餐人数6人，食堂采用电作为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。经现场调查，项目1号加工车间食堂未设置油烟净化器，本环评提出设置油烟净化器一台，油烟净化率达60%以上，经油烟净化器处理后油烟排放量进一步减小，对环境影响较小。

（3）厂区道路扬尘

汽车在运输过程中将产生扬尘，特别是气候条件不利时，扬尘污染就更加严重。

根据类比资料，道路运输过程中粉尘产生浓度在300～1000mg/s之间，平均产生量按500mg/s计全年运输约15h，则项目产品运输过程中的扬尘产生量为0.03t/a，环评要求运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间，运输车辆加盖帆布进行遮盖，并且定期给运输车辆冲洗，此类措施的抑尘效率可达到80%以上。经采取抑尘措施后，粉尘排放量为0.01t/a，对环境影响较小。

（4）汽车尾气

  本项目运行时原料及产品运输车辆进出入时，产生的少量尾气，其中包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散。

2、废水

（1）生产用水

项目生产过程中用水工序主要为水喷淋用水和湿式除尘器用水。

①水喷淋用水

本项目生产过程中切割工序为湿式作业（即水喷淋），既可以起到冷却机械设备的作用，从而保护设备；又可使生产加工过程产生的粉尘进入冷却水中；根据业主提供的经验数据，切割1m2石材原料（瓷砖、花岗石）用水量为0.0168m3。本项目切割石材原料（瓷砖、花岗石）量为2.5012万m2/a，则切割用水总量为420.2m3/a，年运行时间290天，则用水量为1.449m3/d。生产用水损耗为10%，则每日补充新鲜水为0.1449m3/d，42.021m3/a；生产废水产生量为1.3041m3/d；生产废水经沉淀池处理后循环回用，不外排。

②湿式除尘器用水

项目磨边工艺为干加工作业，本项目每个车间干加工作业产生的粉尘由单独设置的湿式除尘器进行净化处理。根据业主提供的经验数据，切割1m2石材原料（瓷砖、花岗石）用水量为湿式除尘器用水量约0.01m2，项目干加工作业原料（瓷砖、花岗石）量为2.5012万m2/a，则湿式除尘器用水总量为250.12m3/a。年运行时间290天，则用水量为0.8625m3/d。生产用水损耗为10%，则每日补充新鲜水为0.08625m3/d，250.125m3/a；生产废水产生量为0.77625m3/d；生产废水经沉淀池处理后循环回用，不外排。

（2）生活用水

生活污水主要为食堂废水、生活污水。本项目劳动定员20人。

①食堂废水
本项目食堂提供午餐，本项目劳动定员20人，仅6名负责人在项目区用餐，其余员工均不在项目区食宿，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），食堂用水量按40L/人·d计，则生活用水量为0.24m3/d，69.6m3/a；污水产生量按用水量的80%计为0.192m3/d，55.68m3/a。该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油。

②办公、员工洗手清洁废水

本项目劳动定员20人，生活污水主要为办公及员工洗手清洁用水，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），水量以30L/(d·人)计，则员工办公生活用水量约为0.6m3/d，174.0m3/a，排放系数按0.8计算，生活污水产生量约为0.48m3/d，139.2m3/a。该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。

项目废水中污染物源强类比《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》中城镇居民生活污水中污染源强，根据类比分析知项目废水处理前后的污染物浓度及排放量变化情况见表5-7。
表5-7 项目生活污水污染物排预计产生及排放情况
污水类别

项目

CODcr

BOD5

SS

NH3-N

TP

动植物油

生活污水（194.88m3/a）

处理前浓度(mg/L)

240

180

150

20

6

80

处理后浓度（mg/L）

140

150

80

15

4

30

去除率（%）

42

17

46
25

33

63

产生量（t/a）

0.0273

0.0292

0.0156

0.00292

0.00078

0.00585

该项目用排水情况详见水平衡图。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



表5-8 项目水量平衡图（m3/d）

3、噪声

项目营运期的噪声来源主要为切割机、磨边机等设备运行产生的噪声，其噪声级一般在65～105dB（A）之间，项目主要设备噪声源强及治理措施见表5-9。

表5-9  主要噪声设备噪声级

序号

产污环节

设备名称

排放方式

叠加后声源强度dB(A)

1

切割
切割机（12台）
连续

70～80

2

磨边机

磨边机（6台）
3
厂区道路

运输车辆

间歇

65～75

4、固体废物

本项目营运期产生的主要固体废物为：切割、磨边等工序产生的边角余料、生产废水沉淀池产生的沉淀渣、员工生活垃圾。

（1）边角料
本项目石材加工量为25012m2/a，本项目石材加工过程中切割、磨边工序产生的边角余料属一般固体废物。由第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册）得知，项目在切割、磨光、精切等工序产生的工业固体废物量系数为0.03吨/平方米-产品，故本项目废边角余料产生量为750.36t/a。

废边角余料统一收集后外售给附近施工队铺地砖或回填场地使用。
（2）沉淀渣
本项目石材加工量为25012m2/a，根据分析建筑用石加工行业湿法作业颗粒物污染物产污系数为0.03千克/平方米-产品；则本项目石材加工工序产生的颗粒物约0.81289t/a；湿法除尘效率可达90%以上，石材项目生产废水处理系统（沉淀池）产生的主要沉淀物为加工石材（瓷砖、花岗石）粉末，则项目区沉淀渣产生量约为0.732t/a。

项目共有5个车间，每个车间各设置一个沉淀池，项目区沉淀渣产生总量0.732t/a，项目石材密度取2.8g/cm3，则平均每个车间产生沉淀渣为0.146t/a，0.0522m3/a，在每个沉淀池旁设置一个容积为0.2m3的沉淀渣收集池，定期运送至政府指定地点倾倒，严禁乱堆乱倒。
（3）生活垃圾

本项目营运期职工人数为20人，生活垃圾按0.5kg/人•天计，则生活垃圾产生量为10kg/d、2.9t/a，经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运处理。




表六 项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	产生量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工过程
	施工扬尘
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	
	
	机械及运输车辆尾气
	/
	少量
	可达标
	少量

	
	运营期
	生产加工
	有组织粉尘
	
	/
	/
	/

	
	
	
	无组织粉尘
	/
	0.08089t/a
	可达标
	0.08089t/a

	
	
	进出车辆
	尾气
	/
	0.03t/a
	可达标
	0.01t/a

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	/
	/
	/
	0

	
	
	生活污水
	SS、COD、BOD等
	/
	0.2m3/d
	/
	0

	
	运营期
	生活污水（194.88m3/a）
	COD
	240mg/L
	0.0468t/a
	140mg/L
	0.0273t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L
	0.0351t/a
	150mg/L
	0.0292t/a

	
	
	
	SS
	150mg/L
	0.0351t/a
	80mg/L
	0.0156t/a

	
	
	
	NH3-N
	20mg/L
	0.00389t/a
	15mg/L
	0.00292t/a

	
	
	
	总磷
	6mg/L
	0.00116t/a
	4mg/L
	0.00078t/a

	
	
	
	动植物油
	80mg/L
	0.01559t/a
	30mg/L
	0.00585t/a

	固

体

废

物
	施工期
	项目区
	土石方
	/
	/
	/

	
	
	
	建筑垃圾
	/
	44.16t
	由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置

	
	
	
	生活垃圾
	/
	3.5kg/d
	委托当地环卫部门定期清运处置

	
	运营期
	石材（瓷砖、花岗石）加工

	废边角料
	/
	750.36t/a
	定期运送至政府指定地点倾倒，严禁乱堆乱倒。

	
	
	
	沉淀渣
	/
	0.732t/a
	

	
	
	办公、生活
	生活垃圾
	/
	2.9t/a
	由环卫部门定期清运集中处置

	噪声
	施工期
	施工机械、施工作业和运输车辆，噪声值为80～85之间。
	达标，不扰民

	
	运营期
	各类机械设备65～105dB(A)。车辆进出停车场交通噪声，一般噪声值在60～70dB(A)之间。
	达标，不扰民

	其他
	无

	主要生态影响

由于本项目所在区域及周围已无原生植被，本次施工场地主要在车间内，项目地面已硬化，因此项目施工过程中造成水土流失的影响不大。总的来说，本项目不会对该地生态环境造成大的负面影响。




表七 环境影响分析        

	一、项目的产业政策符合性

本项目为石材加工项目，《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正本）》中的相关规定，由鼓励、限制和淘汰三类目录构成，本项目生产规模、生产工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许类。项目已经于2019年9月20日取得了芒市发展和改革局投资项目备案证，批准文号:芒发改备案〔2019〕182号。（见附件3）。

因此，项目的建设符合相关产业政策。

二、项目规划符合和选址可行性分析
本项目位于云南省德宏州芒市新华路75号，项目地块占地面积1538m2，建设单位芒市美顺建材装饰有限公司于2018年12月同张天求签订项目地块租房协议书（见附件5）。项目用地性质为综合用地，项目所在地无不良地质情况，适宜项目建设；项目周边500m范围内无珍稀动植物及文物古迹、自然保护区、不涉及城镇饮用水水源取水口等敏感点，无明显环境制约因素。项目所在区域范围内没有大的工厂及其大的废气排放源，所在地大气环境质量良好；项目所在区域为居住、商业、工业混杂的区域，因此项目加工生产噪声昼间应小于60dB，夜间禁止生产，做到维护住宅安静，本项目在落实噪声防治措施后昼间生产加工噪声小于60dB，夜间不生产，因此项目落实环评提出的环保对策措施后对周围环境和保护目标的影响不大。
综上，建设单位在落实本环评提出的各项措施后，在施工期和营运期均不会改变周围环境功能。因此，项目的选址从环保角度是基本可行的。
总平面布置合理性分析

本项目厂区平面布置项目工艺流程进行合理布局、功能明确，项目区共有五个石材加工车间，从东向南依次为1号瓷砖加工车间、2号花岗石加工车间、3号花岗石加工车间、4号水雕加工车间，4号车间南侧为5号成品仓库车间，车间内包括原材料堆放区、成品堆放区、切割机、磨边机、循环水池、沉淀池以及水喷淋系统等，并在1号瓷砖加工车间和2号花岗石加工车间内靠近北侧区域各设置1个办公生活区；固废暂存区设置于1号加工车间东侧。项目区东北侧设置一个出入口，便于原料及产品运输车辆进入。项目主要噪声设备在项目区石材（瓷砖、花岗石）加工车间内，远离敏感点。

详见项目区总平面布置图附图1。

综上分析，项目平面布局合理。

四、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中含有CO、HC等污染物，对施工现场及运输路线两侧区域的大气环境有一定影响。但因项目工程内容简单，施工机械设备较少，废气产生量较小，因此对大气环境影响轻微。

项目扬尘来源主要为建筑材料（水泥等）的现场搬运、堆放及清理过程产生扬尘；场地平整过程、各建筑物建设与装修过程产生扬尘；以及人来车往造成的现场施工区二次扬尘。因此建渣堆放清运、物料装运、堆场扬尘和路面扬尘将是施工期的主要污染源，施工期产生的扬尘污染对环境的影响是难以避免的，但其影响性质是短期的和可逆的。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。

综上，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，只要加强管理，采用一定的防治措施（拟建建筑物的四周布设密目防尘网及时清运建筑垃圾、施工区洒水防尘、大风天气禁止施工、散体材料覆盖、运输车辆降速行驶等措施），施工期工程对环境空气的影响完全可以控制到最小程度，为施工区域环境空气所承受，不会因项目施工建设而使当地的空气环境质量发生质的变化。

2、水环境影响分析

（1）生活污水

在整个施工期内，施工场地依托项目区内公厕，施工人员的仅产生少量的清洁废水，施工人员不在施工场地内食宿。由于排放的废水量较小，统一收集后用于场地洒水抑尘或综合利用，不外排，对地表水环境不造成影响。

（2）施工废水

项目外购的建筑材料均已清洗加工，项目内不进行清洗。项目周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对本项目施工机械进行定期清洗，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。

综上所述，项目施工期产生的废水均不外排，项目施工期只要采取合理的防治措施后，不会对项目所在区域的水环境造成不利影响。

3、声环境影响分析

项目场地已硬化，施工期间车间内建设过程与设备安装过程、材料运输过程的高噪声设备的噪声值将达80dB以上，这些设备有切割机、电焊、电钻、小型运输车辆等。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械和施工方法；合理安排施工时间，禁止夜间（晚上10：00-次日6：00）和午休时间施工；对机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；合理布置施工现场等。通过以上控制措施，场界噪声绝大部分时间能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。

施工期间噪声对周围环境有一定的影响，但该影响是短期、可逆的，施工噪声随着施工活动结束而之消失。

4、固体废弃物环境影响分析

本项目场地已硬化，施工期间会产生部分建筑垃圾，应妥善堆放，及时外运处置，清运至指定的建筑垃圾堆场。施工期建筑垃圾及时加盖清运，临时堆放点要采取相应的防尘、防渗、防流失措施，特别是雨季时要注意防止水土流失；生活垃圾及时清运，避免污染环境、破坏景观。施工人员生活垃圾统一分类收集，集中收集至统一地点堆放，由当地环卫部门统一清运处置，不能随意丢弃。

综上，施工期的固体废弃物皆有妥善去处，不会造成二次污染。施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复。

5、生态环境影响分析

由工程分析可以得知：本项目施工对生态环境的影响对象主要体现在植被、水土流失。

（1）工程占地对植被的破坏

本项目建设不设施工营地、施工便道等，占地仅为项目工程建设规划区域以及材料临时堆放占地：工程建设对土地的影响主要为场区建设永久性占地对土地格局变化的影响，使区内土地格局变得单一。

工程总占地不会引起明显的生态失调现象，因此对生态环境的影响可接受。

（2）施工造成的水土流失影响

本次施工场地主要在车间内，项目地面已硬化，因此项目施工过程中造成水土流失的影响不大且是暂时的，建设期完成后，影响将消失，水土流失影响是可接受的。

五、营运期环境影响分析

大气环境影响分析

本项目废气主要为石材（瓷砖、花岗石）加工过程产生的粉尘、食堂油烟、汽车尾气等
1.1粉尘

（1）源强及治理措施分析
本项目粉尘主要来源于对瓷砖、花岗岩进行切割、磨边的环节。项目大部分作业均采用湿式作业，湿式作业中用循环水喷淋除尘，大部分颗粒物在产粉节点处由喷淋水吸收，仅磨边工艺为干加工作业，产生的粉尘由单独设置的湿式除尘器进行净化处理。由表5-7可知项目粉尘产生总量为0.8125t/a，项目水喷淋除尘及湿式除尘器除尘效率均为90%，其余部分为无组织粉尘排放，项目无组织粉尘排放总量为0.08089t/a，则除尘部分为0.732t/a，沉降粉尘进入沉淀池。

项目中所有工艺必须在车间内进行，严禁在车间外进行作业。

大气预测分析

预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。
①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（粉尘），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为有组织正常排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是颗粒物，属于面源排放。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

④无组织粉尘预测分析
根据工程分析结果，本项目无组织粉尘的估算参数和估算模型计算结果见表7-1、7-2。
表7-1项目无组织粉尘估算模型参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/ ℃

38.8

最低环境温度/ ℃

-2.1

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  □否

地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  □否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

面源长度

60m

面源宽度

25.63m

源高

6m

污染源类型

面

TSP

污染物

标准0.9mg/m3
释放速率

0.009685g/s

表7-2 项目无组织粉尘估算模型计算结果

距源中心下

风向距离D/m

浓度

占标率

10
4.36E-02
4.84
25
5.53E-02
6.14
33
5.91E-02
6.57
50
5.01E-02
5.56
75
3.89E-02
4.32
100
2.94E-02
3.26
125
2.29E-02
2.54
150
1.84E-02
2.05
175
1.53E-02
1.70
200
1.29E-02
1.43
225
1.11E-02
1.23
250
9.69E-03
1.08
275
8.56E-03
0.95
300
7.63E-03
0.85
325
6.87E-03
0.76
350
6.23E-03
0.69
375
5.68E-03
0.63
400
5.22E-03
0.58
425
4.81E-03
0.53
450
4.46E-03
0.50
475
4.14E-03
0.46
500
3.91E-03
0.43
525
3.66E-03
0.41
550
3.44E-03
0.38
575
3.23E-03
0.36
600
3.05E-03
0.34
625
2.89E-03
0.32
650
2.74E-03
0.30
675
2.60E-03
0.29
700
2.48E-03
0.28
725
2.36E-03
0.26
750
2.25E-03
0.25
775
2.16E-03
0.24
800
2.06E-03
0.23
825
1.98E-03
0.22
850
1.90E-03
0.21
875
1.83E-03
0.20
900
1.76E-03
0.20
925
1.69E-03
0.19
950
1.63E-03
0.18
975
1.58E-03
0.18
1000
1.52E-03
0.17
1025
1.47E-03
0.16
1050
1.43E-03
0.16
根据预测结果，项目无组织粉尘最大占标率为6.57% ，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，大气环境影响评价范围边长取 5 km评价等级：二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价。最大落地处浓度为5.91E-02mg/m3，低于(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求，项目粉尘无组织排放最大落地浓度出现在下风向33m处，经过勘察，下风向33m处为建材市场，因此经过大气预测分析，经过本项目提出的降尘措施后，无组织粉尘经过空气扩散，对敏感点影响不大。

[image: image10.png]HIRE (%)

A 7 P max=6. 56T%

T
500

EHERAHNTBERE StRg-Badist

T
1000

B





图7-3无组织粉尘浓度-距离曲线图
（3）大气环境防护距离
本项目无组织排放污染物主要为粉尘，根据类比调查，排放速率约为0.009685g/s，排放源长60m，宽25.63m。

[image: image11.png]ASHEHRESRET SRRVl |

THRRIPEITA TR L
B R B IS S T

4
e o
e [o5.63 n
R 60 n
o [ [gs
¥ EHEHRE me/n”3)
C—
I~ B efn's)
pis

B AEFHEA





根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）上的要求，该项目计算得到的大气环境防护距离为0米，因此本项目不设大气环境防护距离。

为了尽可能的减少无组织粉尘对场区及周围敏感点的影响，除了设置除尘装置外，本环评建议企业应有专人定期维护吸尘装置，确保其安全运行；派工作人员定期车间洒水抑尘，并进行及时清扫收集车间沉降的粉尘，定期将废木屑及回收的粉尘交给给相关有资质单位处置，避免露天堆放，以减少粉尘对厂区以及周围环境的影响，在源头上降低粉尘对环境的影响。企业应对工人进行必要的保护，给其佩戴口罩或防毒面具。

综上所述，项目营运期的粉尘经过除尘措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大。  
1.2食堂油烟

项目食堂油烟经净化效率为60%以上的油烟净化器处理后，并通过内置专用烟道引至所在建筑物上方排放，食堂油烟排放浓度为较小，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 中对“小型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，选择去除效率为60％的油烟净化器。由于本项目油烟排放时间不长，规模较小，只要采用合格的油烟净化设备，做到达标排放，且排气筒的设置符合规定要求，对食堂内部和周围环境影响不大。

1.3厂区道路扬尘

项目原材料、产品及废石料运输过程中会产生道路扬尘，项目运输量较小。本项目对厂区道路全部采用水泥硬化地面，同时安排专人定期对道路进行清扫、洒水降尘，加强管理，控制车速等措施来控制厂区道路扬尘量；通过采取以上措施厂区道路扬尘对项目区及周边环境影响不大。

 1.4汽车尾气

    本项目运行时原料及产品运输车辆进出入时，产生的少量尾气，其中包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散，对周围环境影响不大。

2、水环境影响分析
2.1地表水环境影响分析
（1）废水源强

根据工程分析，项目无生产废水产生，本项目废水主要为生活污水，产生总量为194.88m3/a。其中食堂废水产生量为0.192m3/d，55.68m3/a；员工生活污水产生量为0.48m3/d，139.2m3/a。
（2）废水的处理方式

项目区采用雨污分流系统，建设单位设置两个食堂，环评要求建设单位在每个食堂废水出水口增设1个0.3m3油水分离器预处理后同其它生活污水一起排市政污水管网。

（3）油水分离器容积合理性分析

根据工程分析计算，项目食堂废水产生量约为0.192m3/d，设计油水分离器容积为0.3m3可保证食堂废水在油水分离器内有足够的停留时间，可保证食堂废水除油效率。

（5）废水回用可行性分析：生产废水中主要含有大量的瓷砖、花岗石粉渣，含有高浓度的SS，产生浓度为150mg/L，沉淀后浓度为80mg/L；建设单位拟采用三级沉淀池5个，生产废水最大约为1.3041m3/d，每个沉淀池容积约15m3，总容积75m3；根据建设单位提供资料显示，生产用水的回用水质要求不高，生产废水经三级沉淀池处理后，完全能够达到生产废水回用要求。生产废水回用不仅能提高生产用水的循环使用率，减少用水量，降低生产成本，更减轻对外环境的影响。
（6）废水处理设施满足性分析：建设单位拟采用5个三级沉淀池处理生产废水，沉淀池共五个，每个容积约15m3，总容积75m3；生产废水经沉淀池处理后循环回用，不外排。

根据项目废水产生量，生产废水最大约为1.3041m3/d，项目设置了总容积为75m3的沉淀池处理生产废水，故项目修建的沉淀池能完全容纳并处理项目产生的废水。
综上，经过本环评提出处理措施后，项目运营期废水做到达标排放，不直接排入地表水体不会对地表水体造成污染。

2.2地下水环境影响分析

本项目是石材加工项目，因项目所产生的废水中的污染物主要是SS、COD、BOD等一般污染物，系不含对地下水造成污染影响的特征污染因子，废水实现零排放，因此，项目在运营过程中，所产生的废水对区域地下水影响较小。

3、噪声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于汽车、生产机械设备的噪声。

3.1交通噪声影响分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 60~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到附近居民工作及休息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线居民不满而和居民产生纠纷。

3.2生产设备噪声影响分析 

   （1）源强及采取的降噪措施
本项目主要产噪设备为石材加工设备，其产生的噪声约70～80dB(A)，项目运营期间密闭生产，对整个生产车间的外部墙体、顶棚采用隔音材料铺设，车间门窗设置隔音帘，达到隔音作用；加强劳动防护，定期对设备进行维护保养、加油润滑等减振措施，以减少震动，降低噪声。合理布局，充分利用建筑物隔声、距离衰减减低噪声。落实以上降噪、隔声治理措施后，可降噪15-20dB(A)。本次环评按照同时运行最大数量来进行预测，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表7-4。

表7-4   降噪后的噪声源强及距各厂界的距离
序号

设备名称

同时运行最大数量
（台/套）
降噪后叠加源强
到厂界的最近距离（m）
东
南
西
北
1

切割机
12台
55
3

1
1

2
2
磨边机
6台
（2）厂界影响预测分析

     ①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L2=L1–20lg(r2/r1)
式中：r1、r2---距声源的距离，m；

L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；

      L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②厂界噪声预测结果及影响分析
本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-14，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-5。

 表7-5各厂界噪声预测结果     单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

45.46
2#（西厂界）

55
3#（南厂界）

55
4#（北厂界）

48.98
由表7-8可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各个厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（3）对关心点预测分析

通过对最近的敏感点保护目标托管所进行预测可知，生产机械噪声采取以上降噪措施，传播至噪声敏感点时的噪声贡献值较小，由于项目周边无大型的高噪声企业，噪声背景值较低，叠加背景值后，项目能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，项目生产机械噪声对周边敏感点影响不大，但必须保证设备的正常运行以及安装的降噪设施能正常工作。

表7-5关心点噪声预测值结果表     单位：dB(A)

预测点

贡献值

托管所（NW,26m）

26.70053
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。
4、固体废物环境影响分析

（1）边角料

本项目石材加工过程中切割、磨边工序产生的边角余料属一般固体废物；项目负责人需做台账以记录项目产生固废数量，定期运送至政府指定地点倾倒，严禁乱堆乱倒。
（2）沉淀渣
项目生产废水处理系统（沉淀池）产生的主要沉淀物为瓷砖粉末、花岗岩粉末，项目共有5个五个石材加工车间，每个车间各设置一个沉淀池，项目区沉淀渣产生总量0.732t/a，项目石材密度取2.8，则平均每个车间产生沉淀渣为0.146t/a，0.0522m3/a，在每个沉淀池旁设置一个容积为0.2m3的沉淀渣收集池，定期运送至政府指定地点倾倒，严禁乱堆乱倒。
（3）生活垃圾

生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运处理。食堂餐厨垃圾主要为剩饭菜等，产生量较小；餐厨垃圾统一收集后同生活垃圾一并处置；食堂油水分离器运行过程中会产生一定的废油脂，产生量不大，同生活垃圾一并处。
（4）化粪池污泥

本项目公厕设置地埋式化粪池，容积10m3，化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。
一般固体废物处置严格按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行暂存及处置，对周围环境影响不大。
5、风险影响分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
（1）风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录所列举的有毒、有害及易燃、易爆物质。本项目为石材加工项目，项目运营期所接触物料中不涉及有毒、有害及易燃、易爆物料，根据项目生产特点，可能发生风险的因素主要为：①切割、磨边工艺产生的粉尘有燃爆风险。
为本次评价重点关注物质，因此本项目仅可能产生的风险事故做简单的分析。
     本项目粉尘收集后外销，车间进行“自然通风”，必须使其飘尘浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中飘尘最高容许一次浓度0.50mg/m3，粉尘为可燃物质，随着工作时间累积，浓度升高，达到爆炸极限后有燃爆的风险。
（2）风险事故分析
  加工生产过程中产生的粉尘遇火后，阴燃时间较长，不易及时发现；相应地增加了火灾危险性。一旦发生火灾，燃烧猛烈、蔓延发展快，易造成“火烧连营”。
火灾事故为最大的风险事故，造成的后果及危害性也最大，火灾不仅会使原料和产品烧毁造成经济损失，而且燃烧后会产生大量的烟尘，对周围环境的短时影响很大，另外，消防废水中也会含有大量的悬浮物，如直接外排，将会对水环境和土壤造成影响。
（3）风险防范措施

    A粉尘爆炸的预防和火灾扑救措施 

    由于粉尘爆炸事故扑救极为困难，因此做好预防工作是尤为重要的。主要预防措施有以下几条：

    ①消除粉尘源

采用良好的除尘设施来控制厂房内的粉尘是首要的，可用的措施有封闭设备，抽风排尘或润湿降尘等。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施（如窗幕、门帘等）。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚，另外，在条件允许下，在粉尘车间喷雾状水，在被粉碎的物质中增加水分也能促使粉尘沉降，防止形成粉尘云。在车间内做好清洁工作，及时人工清扫，也是消除粉尘源的好方法。

    ②严格控制点火源 

消除点火源是预防粉尘爆炸的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面、焊接切割火花等是引起粉尘爆炸的主要原因。因此，应对此高度重视。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装不易产生静电，撞击不产生火花的材料制作，并采取静电接地保护措施。

    ③采取可靠有效的防护措施 

为减小爆炸的破坏性可设置泄压装置，如对车间采用轻质屋顶、墙体或增开门窗等。但应注意，泄压装置宜靠近易发生爆炸的部位，不要面向人员集中的场所和主要交通要道。另外加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备也是必不可少的防护措施。扑救粉尘爆炸事故的有效灭火剂是水，尤以雾状水为佳。它既可以熄灭燃烧，又可湿润未燃粉尘，驱散和消除悬浮粉尘，降低空气浓度，但忌用直流喷射的水和泡沫，也不宜用有冲击力的干粉、二氧化碳、1211 灭火剂，防止沉积粉尘因受冲击而悬浮引起二次爆炸。对于面积大、距离长的车间的粉尘火灾，要注意采取有效的分割措施，防止火势沿沉积粉尘蔓延或引发连锁爆炸。

B.火灾防范措施

①项目加强项目产品的贮存管理，加强相关隔离措施，生产车间应设置“严禁烟火”的警示牌，严禁火源进入木材堆放区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在装置区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。
②电气设备的安装使用和线路的敷设应符合《电气设备安装规程》的要求， 
加强设备、电力系统检查维护管理，对不符合要求的，要督促更换、检修、保证用电安全。根据需要配备防爆装置，采取一定的防静电措施，及时消除隐患，确保安全可靠；储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源；配备消防、防护器材设施；定期开展应急演练，提高应变能力。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。

③制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

④发生着火事故：报警，可移动的物料立即转移至安全区域，洒水冷却，着火物可使用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火，消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

⑤救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离至安全距离外。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员的擅自进入危险区。

⑥生产加工车间内堆放的木材量要严格控制，不得存放过多。加工的成品要及时运走。通道、门口、机器设备和电气设备周围不得堆放原料和成品。生产加工车间不允许储存汽油、酒精、油漆和其他易燃物品。在生产加工车间严格禁止吸烟和明火操作。
（4）突发环境事件应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案。

突发环境事件应急预案内容及要求见下表7-10。

表7-6 突发环境事件应急预案内容及要求

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：生产区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

厂长、员工

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

（5）风险分析结论
通过对企业风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可接受的。



表八 建设项目施工期拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源  (编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染
	施工期
	施工过程
	施工扬尘
	四周布设密目防尘网及时清运建筑垃圾、施工区洒水防尘、大风天气禁止施工、散体材料覆盖、运输车辆降速行驶
	对周围环境影响不大

	
	
	
	机械及运输车辆尾气
	自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	运营期
	石材加工
	粉尘
	石材加工过程中采用湿式除尘，除尘效率约为90%，沉降粉尘进入沉淀池，其余为无组织排放
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中污染物排放标准

	
	
	进出车辆
	尾气
	自然稀释、扩散
	对周围环境影响不大

	
	
	食堂
	油烟
	加装1套油烟净化效率达60％及以上的油烟净化器
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值

	
	
	厂区道路扬尘
	扬尘
	优化车辆进出场地时间，运输车辆加盖帆布进行遮盖，并且定期给运输车辆冲洗
	对周围环境影响不大

	水  污

染  物
	施工期
	生活污水
	SS、COD、BOD等
	统一收集后用于场地洒水抑尘

	用于施工场地洒水降尘或综合利用

	
	运营期
	生活污水
	CODcr

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油
	设置2个油水分离器（容积0.3m3）、
	处置方式合理可行，

对环境影响较小

	固体废物
	施工期
	项目区
	生活垃圾
	委托当地环卫部门定期清运处置
	处置率100%，对外界环境影响不大



	
	
	
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置
	

	
	运营期
	石材加工

	废石材边角料
	合理堆放，统一收集后外售给附近施工队铺地砖或回填场地使用。
	处置率100%，对外界环境影响不大



	
	
	
	沉淀渣
	定期清掏沉淀渣集中收集至沉淀渣收集池，外售附近施工队铺地砖或回填场地使用。

	

	
	
	办公、生活
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运集中处置
	

	
	
	化粪池
	污泥
	委托环卫部门清掏处置
	

	
	
	隔油池
	废油脂
	委托专业的单位清淘处置
	

	噪  声
	施工期
	施工期设备、车辆、施工噪声
	噪声dB（A）
	合理安排施工时间；定期对机械设备进行维修；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备噪声、车辆
	噪声dB（A）
	修建围墙，对高噪声设备厂房采取墙体隔音、搭棚等措施；对设备采取减振措施，选用低噪声设备，加强劳动防护，定期对设备进行维护保养、加油润滑
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类和4类标准的要求

	其  它
	无

	生态保护措施及预期效果：

项目的建成拖入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气及噪声都有一段治理措施或方案，可做到达标排放，项目固废合理处置，不会对周边生态环境造成大的影响。




表九 环境保护措施及环境管理

	一、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

1.1大气污染防治措施
（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。

（2）对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，约每日4～5次，可以使空气中的扬尘减少70%左右，使扬尘的影响范围缩小到20～50米的范围，大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

（3）使用商品混凝土，项目施工场地内不得设置混凝土拌和场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。

（4）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，不得超载，减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。
（5）对易起尘物料存放点进行遮盖，并远离周边环境敏感点。
（6）优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

（7）严格按照《城市建筑垃圾管理规定》规定，粉尘逸散性的工程材料、砂石、土石方或废弃物应当用袋子集中堆置于工地区域，并覆盖防尘布或防护网。

（8）施工所需借方或填方取土，车辆均应加盖篷布，严禁沿路泼洒产生扬尘。

（9）运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水抑尘。 

（10）选择优质高效设备，提高能源的使用率，并对各种燃油设备和车辆定期维护，保证其良好运行，减少废气的产生量。

（11）施工期间严禁焚烧橡胶、塑料、垃圾等可燃垃圾。
（12）加强施工管理，大风天气应停止土方作业。
1.2水污染防治措施
（1）施工人员为项目区附近村民，不在场地内食宿，由于排放的废水量较小，统一收集后用于场地洒水抑尘或综合利用，不外排。
（2）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

（3）本环评要求施工中车辆维修、清洗到盈江县社会车辆维修清洗中心维修清洗。

1.3噪声污染防治措施
（1）施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

（2）施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

（3）合理安排施工时间，禁止在12时至14时午休时间、22时至次日6时夜间进行施工作业。
（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

（5）建设方应严格按照施工规范加以控制。在靠近周边敏感点施工时应设置移动式隔声屏、选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

（6）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 

（7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。
（8）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。
（9）项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位还应在施工前应提前告知周边住户，希望能取得周边居民的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户协商解决。

1.4施工期固体废弃物管理措施
（1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。
（2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
（3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
（4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存。

1.5生态环境保护措施
（1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

（3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

（4）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。
1.6其他保护措施
（1）对环评报告提出的环境保护措施，以及各级环保部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

（2）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照芒市环保局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

2、运营期环境保护措施

2.1废水污染防治措施

项目区采用雨污分流系统，环评要求建设单位在每个食堂废水出水口增设1个0.3m3油水分离器预处理后同其它生活污水一起排入市政污水管网。
2.2大气污染防治措施

①派工作人员定期车间洒水抑尘，并进行及时清扫收集车间沉降的粉尘，以减少粉尘对厂区以及周围环境的影响，在源头上降低粉尘对环境的影响。企业应对工人进行必要的保护，给其佩戴口罩或防毒面具。
②食堂内安装一套合格的油烟净化设施，净化效率达60%，经过净化处理后的烟气经过专用烟道排放。

③合理的安排化粪池清掏时间，加强厂区绿化；加强车间通风换气。

2.3噪声防治措施

①对整个生产车间的外部墙体、顶棚采用隔音材料铺设，车间门窗设置隔音帘，达到隔音作用；

②企业对生产设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染。加强劳动防护，定期对设备进行维护保养、加油润滑等减振措施，以减少震动，降低噪声。
③运营期间做到密闭生产，合理布置噪声源，尽量将高噪声的设备放置于厂房的中央，以减轻对厂界外的声环境影响；

④对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等；

④夜间22时至次日8时禁止生产，如厂家因特殊情况需要夜间加班生产，则必须向环保部门提出申请，经环保部门同意后方可进行生产。另外，每日12：00-14：:00尽可能避免使用高噪声设备，以免影响周围居民的午休。
⑤运输车辆出入厂区的时间，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施。

⑥若出现扰民现象，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

2.4固体废弃物处置措施

①废石材边角料、沉淀渣不得露天堆放，项目负责人需做台账以记录项目产生固废数量，定期运送至政府指定地点倾倒，严禁乱堆乱倒。减少在厂区的存放时间，可避免二次污染。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求，为防止雨水径流进入固体废物堆放区内，则堆放区周边应合理设置雨水沟渠；企业加强监督管理，禁止危险废物和生活垃圾混入；企业应建立检查维护制度，发现厂区固体废物堆放混乱，应及时采取必要措施，以保障正常运行。
②生活垃圾设置1个环保型垃圾桶分类收集，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，由环卫部门定期清运集中处置。

③增设的油水分离器委托专业的单位定期清掏清运处置。
2.5风险防治措施
编制突发环境事件应急预案，并报德宏州生态环境局芒市分局备案。
2.6关于厂区管理

项目在运营期间，应加强监管，确保运营过程中各项污染防治设施能长期稳定运行，特别是除尘系统的监管，尽量避免因污染物防治设施出现故障而使污染物超标排放，当出现故障时，及时处理解决，以确保污染物达标排放。

二、环境管理及监测计划

    1、环境管理

A.管理机构
在项目施工期、运营期，建设方应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实施工期、运营期各项环保措施，环境管理机构其主要职责是：
（1）贯彻执行国家、地方环境保持法规和标准；
（2）随着工程进展情况，不断落实环评中的环境保护措施，确保环境保护措施与工程同步协调进行；
（3）制定项目污染物排放和环保设施运转情况，协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议；
（4）领导并组织项目环境监测工作，建立监测档案，负责环境工作人员业务培训，保证各类监测设备正常运行，根据监测结果，优化污染防治措施；
（5）完成项目环境监控规定的各项目监控任务，按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报；
（6）组织开展环境教育和技术培训、提高全体工作人员环境保护意识；
（7）参与项目的污染事故调查，协调环境问题的解决。

B.环境管理实施计划
（1）建立“项目污染物安全管理制度”，环保治理设施不得无故减负荷运行或停运，否则将对责任者予以处罚，确保环保治理设施满负荷正常运行；
（2）建立严格的环保指标考核制度，做到奖罚分明；
（3）定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平；

（4）加强企业职工环境知识的教育与宣传，在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产，遵纪守法的良好习惯和保护环境造福于人民的责任心；

（5）将环保纳入企业总体发展规划，力争做到环保与经济效益同步发展。
（6）分期管理
①施工时参与施工单位和监理单位的选择和验证工作，在施工过程中配合施工、监理单位，并起到协调和监督作用，以便竣工验收时提出合理性的意见，确保工程质量；
②做好运营期各项污染治理措施的巡查检修，并对结果进行记录备案。

③营运期切实落实固废台账工作，对固废实际产生量及处置去向进行记录。

④项目生产加工作业必须在车间内进行，严禁在车间外进行生产加工。

⑤项目产生固废需定期清运至政府指定地点倾倒，严禁乱堆乱倒。

2、项目环境监察一览表

表9-1  环境监察计划一览表

阶段

项目

监察内容

施工期

废水

废水是否重复利用，是否有废水外排。

废气

运输车辆是否做到覆盖及车轮冲洗，洒水降尘。

噪声

声源布置是否合理，是否存在夜间施工。

固废

建筑垃圾是否妥善处理。

运营期

废水

是否设置油水分离器；沉淀渣收集池是否设置引流沟对沉淀渣废水引流回沉淀池。
废气

石材加工粉尘进入沉淀池后是否对沉淀渣集中收集；
食堂油烟是否安装油烟净化器；

垃圾收集桶是否摆放合理；

化粪池是否及时清运清淘。

噪声

石材加工设备是否设置于生产车间内部，

是否对整个生产车间的外部墙体、门窗采用隔声材料进行隔声处理；是否出现扰民；夜间是否生产。
固废

废边角料、沉淀渣是否露天堆放，是否设置沉淀渣收集池；是否设置固废暂存区；生活垃圾、污泥是否及时清理处置。
3、监测计划

项目运营期环境监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。项目无废水、废气外排，主要为噪声监测。运营期监测内容参照竣工验收监测内容进行监测，具体监测计划见表9-2。
表9-2项目环境监测计划表

监测要素
点位
监测参数
监测频率
执行标准
噪声
厂界
等效声级
连续2天，每天昼间一次
达到《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）2类标准
废气
厂界上风向1个点，下风向2个点
无组织粉尘
连续两天，每天采三个样
满足(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求
三、“三同时”竣工验收一览表

本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。
表9-3  环保竣工验收一览表

内容
类型
排放源
污染物
名称
防治措施
竣工验收要求
大
气
污
染
物
切割
粉尘
采用水喷淋除尘，除尘效率约为90%，沉降后同沉淀渣一并运送至政府指定地点倾倒，其余为无组织排放
满足(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求
磨边

粉尘
采用湿式除尘器除尘，除尘效率约为90%，沉降后同沉淀渣一并运送至政府指定地点倾倒，其余为无组织排放

满足(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求

食堂
油烟
1号办公生活区食堂内设置1套净化效率60%以上的油烟净化设施

满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高排放浓度≤2.0mg/m3
水
污
染
物
生活污水
COD

NH3-N

SS

动植物油
总磷
设置2个油水分离器（容积0.3m3/个）、1座化粪池（依托项目区内公厕，总容积10.0m3）
生活污水排入市政污水管网，化粪池委托环卫部门清掏处置
噪声
生产场地
设备噪声
项目运营期间密闭生产，对整个生产车间的外部墙体、顶棚采用隔音材料铺设，车间门窗设置隔音帘，达到隔音作用；加强劳动防护，定期对设备进行维护保养以减少震动，降低噪声
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废
办公生活
生活垃圾、边角料、沉淀渣
设置固废暂存区、沉淀渣收集池、环保型垃圾收集桶1个

固废处置率100%

其他
生产区
——

制定突发环境事件应急预案内容

避免发生不必要的环境风险



表十 结论与建议            
	一、结论

1、项目概况

项目位于云南省德宏州芒市新华路75号，占地面积1538m2，本次加工车间升级改造工程总投资12万元，项目主要的建筑物内容包括五个石材加工车间，其中一间瓷砖加工车间，四间花岗石加工车间，每个车间内设置原材料堆放区、成品堆放区、切割机、磨边机、循环水池、沉淀池以及磨光水喷淋系统等，其中1号瓷砖加工车间和2号花岗石加工车间内还设置了办公生活区；项目年加工瓷砖、花岗石25000m2。通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、产业政策符合性结论
本项目属于建筑用石加工（C3033），对花岗石、瓷砖进行切割。根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，为允许类。同时，建设单位于2019年9月20日取得了芒市发展和改革局下发的投资项目备案证批复，批复文号:芒发改备案〔2019〕182号。因此，项目的建设符合相关产业政策。
2、选址可行性结论
项目用地选址具有交通运输方便，水、电供应有保障等诸多有利因素。项目所在区域为居住、商业、工业混杂的区域，因此项目加工生产噪声昼间应小于60dB，夜间禁止生产，做到维护住宅安静，本项目在落实噪声防治措施后做到昼间生产加工噪声小于60dB，夜间不生产，所以企业严格落实环保措施的同时加强管理，尽可能的减少了粉尘、噪声对周边环境的影响；无废水排放；固体废物处置率100%，对周围环境影响不大。
因此，本项目选址合理。
3、平面布局合理性分析结论
综合分析，项目用地选址具有交通运输方便，水、电供应有保障等诸多有利因素；项目运营期严格落实环保对策措施对周围空气环境、地表水环境、声环境影响较小，故本项目选址合理的。 

4、施工期环境影响分析结论
施工期对项目周边附近的生态环境、空气环境、声环境是的影响不可避免的。但施工活动不会改变区域环境功能，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的，局部的，随着施工期的结束而消失。

5、营运期环境影响分析结论
（1）废水：环评要求建设单位在食堂废水出水口增设0.3m3油水分离器预处理后同其它生活污水一起排入市政污水管网，化粪池委托环卫部门定期清掏处置。
（2）废气：石材加工过程中采用湿式除尘，除尘效率约为90%，沉降后同废边角料一并定期清运至政府指定地点倾倒，其余为无组织排放；食堂油烟安装1套合格的油烟净化装置净化，油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模排放限值的要求。
项目区汽车尾气经自然扩散后，对周围环境影响不大。
（3）噪声：项目运营期间密闭生产，对整个生产车间的外部墙体、顶棚采用隔音材料铺设，车间门窗设置隔音帘，达到隔音作用；对设备采取选用低噪声设备，加强劳动防护，定期对设备进行维护保养以减少震动，降低噪声。

（4）固体废物全部妥善处置处理，处置率为100%。
综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废气、不外排放，废水达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。
三、建议
1、项目生产中应有人负责环保工作，建立环保管理制度。加强员工环保意识教育和宣传，保障各项治理设施正常运行。
2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放，认真做好固废台账工作。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。
3、加强安全生产教育，建立完善的安全生产管理制度，建立消防措施和配备相关的消防设备。

预审意见：

                                              公  章

                                           年    月    日

经办人：

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                               公  章

                                                                                                                    经办人：                                   年    月    日

审批意见：
                                              公   章

        经办人：                      年    月    日



噪声、扬尘、废气、废水、建筑垃圾





施工材料进场





升级改造工程





竣工





噪声、扬尘、废气





噪音、废水、粉尘





瓷砖水刀雕花





客户定制尺寸瓷砖（成品入库）





瓷砖





磨 边





切 割





客户定制尺寸花岗石（成品入库）





花岗石





噪音、废水、粉尘、固废





噪音、废水、粉尘、固废





自来水1.8





餐饮废水





油水分离器





0.048





0.24





办公、员工清洁废水





0.48





0.192





0.24





循环使用0.77625





水喷淋





湿式除尘器





沉淀池





沉淀池





损耗0.08625





0.6





损耗0.1449





循环使用1.3041





市政污水管网





1.3041





补充新水


0.08625





0.48





0.77625





补充新水


0.1449





农户











