目  录

1

一、建设项目基本情况

8

二、建设项目工程分析

8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

21

四、主要环境影响和保护措施

50

五、环境保护措施监督检查清单

52

六、结论

53

附表




附图

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  项目周边关系及环境保护目标分布图

附图4  项目水系图

附件

附件1  委托书

附件2  项目备案证明
附件3  芒市自然资源局关于德宏州志仁商贸有限公司精品砂厂加工项目土地情况的回复意见

附件4  土地不动产权证

附件5  TSP环境质量现状监测报告(引用-芒市吉盛建材中心节能环保改造项目)

附件6  营业执照

附件7  法人身份证

附件8  场地租赁合同
附件9  环评合同

附件10  公司内部进度表、审核表

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏州志仁商贸有限公司精品砂厂加工项目

	项目代码
	2211-533103-04-01-438617

	建设单位联系人
	赵加成
	联系方式
	135*****319

	建设地点
	德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内

	地理坐标
	东经98°28′45.599″，北纬24°23′3.204″

	国民经济

行业类别
	C3039 其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30 --56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 --粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2211-533103-04-01-438617

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20.1

	环保投资占比（%）
	10.05
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：               
	用地（用海）

面积（m2）
	9951.8

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1  专项评价设置原则表”，本项目专项评价设置情况对比分析如下。

表1-1  专项评价设置对照表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气主要为颗粒物等，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水产生，生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接外排。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目不使用和存储有毒有害和易燃易爆危险物质，不属于前述情形。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水来自市政管网，不涉及取水口，不属于前述情形。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于向海排放污染物的海洋工程建设项目

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

根据上表分析，本项目不设置专项评价，专项评价设置情况为“无”。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目产业政策符合性分析

本项目为建筑材料加工，属于C3039 其他建筑材料制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》2021修订，该项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类的项目，视为允许类项目，且本项目生产设备不属于限制、淘汰设备，符合相关产业政策。同时，项目已取得经芒市发展和改革局预审通过的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2211-533103-04-01-438617，同意项目的建设。

综上，本项目符合国家及地方现行产业政策。
2、与“三线一单”符合性分析

2021年10月22日，德宏州人民政府发布了《关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发[2021]15号），全州共划分42个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。

本项目选址于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，经现场踏勘及相关部门咨询，项目所在区域属于一般管控单元。项目与“三线一单”符合性分析如下。

表1-2  “三线一单”符合性分析
类别

内容要求

项目情况

符合情况

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，根据芒市自然资源局关于德宏州志仁商贸有限公司精品砂厂加工项目土地情况的回复意见（见附件3）及土地不动产权证（见附件4），项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田，不占用生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区等，不涉及生态功能重要区域、生态环境敏感区域。

符合

环境质量底线

水环境质量底线

到2025年，全州水环境质量总体优良，9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。

根据《德宏州2020年环境质量公报》，2020年芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

项目无生产废水产生，生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境，不会突破水环境质量底线。

符合

大气环境质量底线

到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准，环境质量状况较好。

项目营运期废气主要为颗粒物，经“封闭厂房+设备封闭围挡+喷雾降尘”等措施处理后能够实现达标排放。

符合

土壤环境风险防控底线

到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，占地范围不涉及永久基本农田，项目营运期各项目污染物均采取有效治理措施，对项目区土壤污染较小。

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。

本项目主要涉及资源为项目建设土地利用资源及电、水等资源，项目占地面积较小、用电量较小，水资源消耗量较小，符合资源利用上限要求。

符合

德宏州一般管控单元生态环境准入清单

空间布局约束

1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。

2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。

项目为新建项目，选址于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，占地不涉及永久基本农田和基本农田保护区，符合《芒市土地利用总体规划（2015-2020年）》。且本项目不属于中小水电项目。
符合

污染物排放管控

1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

本项目符合现行的产业政策要求，满足总量控制，颗粒物，经“封闭厂房+设备封闭围挡+喷雾降尘”等措施处理后能够实现达标排放，项目生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境，厂界噪声达标排放，固废处置率100%。

符合

环境风险防控

1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。

项目建成后将制定风险应急预案，并对员工进行培训，开展应急演练，环境安全隐患排查整治。

符合

资源开发利用

1.优化能源结构，加强能源清洁利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。

项目能源来源于电，消耗量相对较小，能够节约能源。项目区各建筑物在场地合理布置，做到土地利用最大化。

符合

综上，项目符合《关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发[2021]15号）三线一单的管理要求。
3、与“水十条”、“气十条”、“土十条”的相符性分析

表1-3  项目与“水十条”相符性
文件要求

项目情况

相符性

一、全面控制污染物排放狠抓工业污染防治。取缔"十小"企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业；专项整治十大重点行业；集中治理工业集聚区水污染。

本项目实行雨污分流制，初期雨水经厂区设置的排水沟汇集后初期雨水收集池收集处理后回用于项目区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟；生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境。

符合

二、推动经济结构转型升级调整产业结构。严格环境准入。

本项目不采用淘汰设备，不属于产能过剩产业。

符合

备注：其他与项目无关的条数未罗列在表格中。

表1-4  项目与“气十条”相符性
文件要求

项目情况

相符性

一是加强综合治理力度，减少多污染物排放。
针对无组织粉尘，项目破碎、筛分工段采取封闭车间作业，设备封闭围挡，同时设置喷雾降尘系统措施控制，物料（成品细料）进棚。通过采取以上措施后，运营期对周围环境影响较小。

符合

二、调整优化产业结构，推动产业转型升级。

本项目不属于高耗能、高污染生产项目，不属于产能过剩产业。

符合

三是加快企业技术改造，提高科技创新能力。大力推行清洁生产，大力发展循环经济

项目采用市场主流工艺，满足清洁生产要求。

符合

四是加快调整能源结构，增加清洁能源供应。推进煤炭清洁利用，提高能源使用效率
本项目设备使用电能。

符合

五是严格节能环保准入，优化产业空间布局。对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》2021修订，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。项目已取得经芒市发展和改革局备案的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2211-533103-04-01-438617）。

符合

备注：其他与项目无关的条数未罗列在表格中。

表1-5  项目与“土十条”相符性

文件要求

项目情况

相符性

一、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险

本项目用地性质为工业用地，为允许发展的行业，不会出现人居环境风险。

符合

二、加强污染源监管，做好土壤预防工作

本项目固废均得到合理处置，处置率100%，对周围土壤环境影响较小。

符合

备注：其他与项目无关的条数未罗列在表格中。

4、项目选址合理性分析

（1）土地利用规划

本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，根据土地不动产权证（见附件4），项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田，符合《芒市土地利用总体规划（2015-2020年）》。根据调查，项目用地范围不涉及芒市生态保护红线，不涉及饮用水源地保护区，不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、森林公园等环境敏感区，项目选址不违反国家相关法律法规，该地交通运输条件便利，所在区域开阔，水、电、通信等可搭接附近基础设施。
（2）与周边环境相容性分析

本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内。根据现场踏勘，项目区域周边及评价范围内无特殊保护文物古迹、风景名胜区、自然保护区和特殊环境制约因素。项目区周边主要为芒市糖厂闲置空地和绿化，具体周边关系如下表所示。

表1-6  周边关系一览表

序号

名称

与本项目相对方位

距离（m）

1

芒市糖厂生活区
西侧
250
2

帕底村散户
东南侧
170
3

芒市芒源气体有限公司
西北侧
200
项目周边现无食品、医药等敏感企业分布，项目运营期间主要污染物为废气、固废、废水和噪声，通过采取有效的环境保护和污染防治措施，项目废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物100%，妥善合理处置，项目环境风险可控可接受，不会改变周围环境功能。故项目与周边环境相容。 

（3）建设条件可行性分析

项目所在地紧邻芒瑞大道，并有较为平整的无名道路与项目区连接，总的来说，项目区选址路网畅通，位置优越，交通便利。项目给水由市政管网供给，供电由市政电网引入，项目所在区域配套设施基本完善，交通便利。为项目建设堤供了良好的建设条件。

（4）环境承载力可行性分析

本项目选址于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，根据《德宏州2020年环境质量公报》及现场踏勘，项目区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据工程分析，项目内产生废气污染物的各个节点均采用有效的污染防治措施，污染物均能做到达标排放，废气通过大气稀释、扩散后对附近居民及周边企业影响较小，项目产生的噪声经厂房隔声、距离衰减后在厂界处的环境噪声叠加较小，满足声环境2类要求，因此，项目运营过程噪声对附近居民的影响较小。项目生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境，对周围地表水环境产生影响较小。综上可知，项目所在区域环境具有一定承载能力。

综上所述，项目选址符合“三线一单”的管控要求、符合当地土地利用规划，水、电、通信等有保障，项目周边无明显制约因素，区域环境具有一定承载能力，此外项目的建设可提供工作岗位，能促进当地经济发展，从环境保护的角度而言，项目选址合理。
5、平面布置合理性分析

项目区占地整体呈不规则矩形，东北侧设置有2个出入口，1个直接连接原料堆场，另1个连接生产厂房，方便原辅材料及成品运输；生产厂房位于项目区北侧，厂房内西侧为生产区，东侧为成品堆场；原料堆场位于项目区南侧，为露天堆场；沉砂池设置于出入口旁，卫生间设置于项目区东北角，配套地下化粪池，初期雨水收集池设置于项目区北侧。

生产厂房根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便。厂房周边原已设置绿化带，厂内道路可做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。其余空地根据项目实际情况在各建筑物四周因地制宜的进行绿化。

综上，项目区总体平面布置总体合理。

 


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

（1）项目名称：德宏州志仁商贸有限公司精品砂厂加工项目
（2）建设单位：德宏州志仁商贸有限公司
（3）建设地点：德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内
（4）建设性质：新建

（5）投资总额：200万元

（6）用地情况：项目选址于芒市糖厂内，用地性质为工业用地，总占地面积约9951.8m2，建筑面积约1000m2。

特别说明：项目占地范围为9951.8m2，已办理不动产权证，不动产单元号：533103106203GB00228W00000000（见附件3），查询结果为德宏州生态环境局芒市分局帮助查询。
（7）建设规模：新建1条精品砂加工生产线，产能为30万t/a。
2、项目建设内容
项目工程组成分为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目建设情况见下表。

表2-2  项目工程组成一览表

项目组成

建设内容及规模

主体工程

生产厂房
位于项目区北面，设置1栋1层封闭式钢架结构厂房，占地面积约为1000m2，地面采取混凝土硬化。
其中
生产区
位于生产厂房西南面，占地约500m2，设置1条生产线，主要用于物料破碎、筛分等生产工序。

成品堆场

位于生产厂房东面，占地面积约为500m2，主要用于精品砂（成品）的堆存。

原料堆场

位于项目区南面，占地面积约为4000m2，主要用于瓜米石、公分石（原料）的堆存。

辅助工程

卫生间

位于项目区东北侧，占地面积为10m2，配套1个5m3的地下化粪池。
公用工程

给水

由市政自来水管网供给。

供电

由市政电网供给。

排水

项目场地实行雨污分流；

厂区设置排水沟，初期雨水经厂区设置的排水沟汇集后经初期雨水收集池收集处理后回用于项目区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟；

生活废水经化粪池预处理后委托环卫部门清运，生产废水经沉砂池处理后回用于车辆冲洗，不外排。
环保工程

废水

项目场地实行雨污分流；

厂区设置排水沟，初期雨水经厂区设置的排水沟汇集后经1个100m3的初期雨水收集池（项目区北侧）收集处理后回用于项目区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟；

生活废水经1个5m3的化粪池（项目区东北侧）预处理后委托环卫部门清运，生产废水经1个20m3的沉砂池（项目区出入口旁）处理后回用于车辆冲洗，不外排。
废气

无组织废气：

①给料：给料口设置为彩钢瓦三面围挡，并设置洒水喷头，喷雾降尘；
②打砂、筛分：A、为减少打砂、筛分过程中的粉尘，本环评提出在打砂、筛分上方设置1套集气罩+布袋除尘器+15m的排气筒进行处置，集气效率60%，除尘效率98%。

B、为了进一步减少上述未收集粉尘，打砂、筛分工序设置于封闭厂房内，并采用彩钢瓦对打砂、筛分设备四周进行围挡，顶部设置顶棚进行封闭；同时设置喷雾降尘设施处理，及时清扫遗撒，处理后在车间内无组织排放，厂房地面定期进行清扫。综合抑尘效率为70%。
③皮带输送：输送过程设置于封闭厂房内，输送皮带设置全封闭，物料自给料机进入生产线后，在后续生产加工过程中均采用彩钢瓦廊道封闭的皮带进行输送；
④物料装卸：装卸料过程采取喷喷雾降尘、控制卸料高度等；
⑤原料堆场：原料堆场设置1台雾炮机定时喷雾降尘，同时物料采取篷布覆盖；
⑥成品堆场：成品堆场设置于生产厂房内，生产厂房为封闭库房，为三面围挡+顶棚设计，仅留一个出入口，且出入口处设置门帘遮挡；
⑦运输道路：进出场道路硬化，设置洒水设施定时对厂区道路进行洒水抑尘，且应每天视情况增加洒水频次。
噪声

设备基础减震、合理布局、厂房隔声等
固废

①生活垃圾：设生活垃圾收集桶若干，用于收集生活垃圾。

②沉降粉尘：收集后暂存于成品堆场。

3、主要产品及产能

根据市场预测，结合建设单位自身的实际情况，确定本项目精品砂生产规模为30万t/a。产品方案详见下表。

表2-4  项目产品及产能一览表

产品名称

单位

产能

规格

精品砂
万t/a

30
粒径≥5mm

4、项目原辅料及能源消耗

本项目主要原辅料及能源消耗详见下表。
表2-5  项目原辅料用量一览表

序号

名称

规格

单位

年消耗量（t）

来源

1

公分石
1×1mm~200×300mm

t/a

300002.157
芒市周边采石场外购

2

润滑油

15kg/桶

t/a

0.1

现用现购，不储存

3

柴油

60kg/桶

t/a

0.5
仅用于装载机等，现用现购，厂区不储存

4

水

/

t/a

5130
市政管网
5

电

/

KW/h

/
市政电网
5、主要设备

本项目所使用设备能源为电能和燃油，主要设备见下表。

表2-5  项目主要设备一览表

序号

名称

规格型号/功率

单位

数量

备注

1
振动给料机

HY3800×1100
台

1

用于喂料

2
可调式打砂机
HY1218

台

1

用于破碎打砂
3
单轴振动筛
HY2YK2470

台

1

用于砂石料筛分

4
输送装置
/

套
1

用于物料输送
5

装载机

/
台
2
用于装卸料等
本项目设备均为外购，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备不属于指导目录中限制类及淘汰类设备。
6、工作制度和劳动定员

本项目运营过程中主要工作制度及劳动定员情况备见下表。 

表2-6  项目劳动定员及生产作息制度一览表

劳动定员

总定员

10人

管理人员

2人

生产工人

8人

生产制度

年生产天数

300天

班次

白班，一班制，夜间不生产

工作时间

8h/d，早上8:00-12:00，下午2:00-6:00

注：项目区不设置住宿和食堂，所有人员均为附近居民，食宿自行解决。

7、总平面布置

项目区占地整体呈不规则矩形，东北侧设置有2个出入口，1个直接连接原料堆场，另1个连接生产厂房，方便原辅材料及成品运输；生产厂房位于项目区北侧，厂房内西侧为生产区，东侧为成品堆场；原料堆场位于项目区南侧，为露天堆场；沉砂池设置于出入口旁，卫生间设置于项目区东北角，配套地下化粪池，初期雨水收集池设置于项目区北侧。

生产厂房根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便。厂房周边原已设置绿化带，厂内道路可做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。其余空地根据项目实际情况在各建筑物四周因地制宜的进行绿化。项目区总体平面布置总体合理。

具体布置详见附图2。

8、环保投资

项目总投资200万元，其中环保总投资为20.1万元，占项目总投资的10.05%。环保投资一览表见下表。

表2-9  项目环保投资估算表

治理对象
污染物

名称
环保设施
投资额

（万元）

废气
粉尘
①给料：给料口设置为彩钢瓦三面围挡，并设置洒水喷头，喷雾降尘；
②打砂、筛分：A、为减少打砂、筛分过程中的粉尘，本环评提出在打砂、筛分上方设置1套集气罩+布袋除尘器+15m的排气筒进行处置，集气效率60%，除尘效率98%。

B、为了进一步减少上述未收集粉尘，打砂、筛分工序设置于封闭厂房内，并采用彩钢瓦对打砂、筛分设备四周进行围挡，顶部设置顶棚进行封闭；同时设置喷雾降尘设施处理，及时清扫遗撒，处理后在车间内无组织排放，厂房地面定期进行清扫。综合抑尘效率为70%。
③皮带输送：输送过程设置于封闭厂房内，输送皮带设置全封闭，物料自给料机进入生产线后，在后续生产加工过程中均采用彩钢瓦廊道封闭的皮带进行输送；
④物料装卸：装卸料过程采取喷喷雾降尘、控制卸料高度等；
⑤原料堆场：原料堆场设置1台雾炮机定时喷雾降尘，同时物料采取篷布覆盖；
⑥成品堆场：成品堆场设置于生产厂房内，生产厂房为封闭库房，为三面围挡+顶棚设计，仅留一个出入口，且出入口处设置门帘遮挡；
⑦运输道路：进出场道路硬化，设置洒水设施定时对厂区道路进行洒水抑尘，且应每天视情况增加洒水频次。
8
废水
雨水

雨污分流，设置雨水沟、1个初期雨水收集池（100m3）；
5
生活废水
1个化粪池（5m3）
2
生产废水

1个沉砂池（20m3）

3
固废
生活垃圾
若干生活垃圾收集桶

0.1

噪声
噪声
设备基础减震、合理布局、厂房隔声等
2
合计
/
/

20.1


	工艺流程和产排污环节
	（一）工艺流程简述

1、施工期

根据现场踏勘结果，本项目尚未建设，项目施工期分为基础建设工程阶段、主体工程建设阶段及设备安装阶段等。施工期主要工序及排污节点见下图。


[image: image1.emf]基础工程 主体工程 工程验收 设备工程 投产

施工人员 生活废水、生活垃圾

弃土

回填

工程

噪声 扬尘、废气 废水

沉淀池

回用

建筑垃圾

可回收利用的回收利用，不可回收

的运至城建部门指定地点处置


图2-1  项目施工期工艺流程及产污节点图

2、运营期

（1）工艺流程及产污节点图

本项目具体工艺流程及产污节点如下图所示。


[image: image2.emf]给

  

料

打

  

砂

筛

  

分

产品

筛

上

骨

料

N2

G2

N3

G3

原料

N1

G1

1、集气罩+布袋除

尘器+15m排气筒；

2、封闭厂房+设备

四周封闭围挡+喷雾

降尘

三面围挡

+

喷雾降尘


注：N、G分别表示噪声、废气
图2-2  项目运营期生产工艺流程及产排污节点图

（2）工艺流程简述

①原料：本项目不涉及原料开采，原料主要来源为外购，购买采石场已加工好的公分石，本项目将其运输至项目区内，暂存于原料堆场，原料来源合法。

②给料：原料由装载机从原料堆场运输至料仓中，通过料仓进入给料机。

此过程中会产生噪声N1、粉尘G1。
③打砂：给料机通过全封闭传送装置输送至打砂机进行打砂，粒径控制在5mm以下。

此过程中会产生噪声N2、粉尘G2。
④筛分：经打砂破碎后的物料进入筛分工序，整个过程中传送带为密闭。筛分后筛下物料运入成品堆场堆放待售，筛上骨料返回生产线重新进入打砂工段进行再次打砂破碎。

此过程中会产生噪声N3、粉尘G3。

（二）产排污环节

1、施工期产污环节

根据项目施工期工艺流程可知，项目施工期主要污染因子包括：施工废气（施工场地扬尘、粉尘、运输扬尘以及施工机械燃油尾气）、施工废水（施工人员生活污水及施工性废水）、施工噪声（施工机械噪声、施工车辆噪声和施工作业噪声）、施工固体废物（建筑垃圾及施工人员生活垃圾）等。

2、营运期产污环节

项目污染物产排环节如下表所示：

表2-10  污染物产生点及处置措施一览表

项目

产污环节

污染物

排放

特性

治理措施

去向

废气

给料

颗粒物

间断
给料口设置为彩钢瓦三面围挡，并设置洒水喷头，喷雾降尘
无组织排放

打砂、筛分

颗粒物

间断
A、为减少打砂、筛分过程中的粉尘，本环评提出在打砂、筛分上方设置1套集气罩+布袋除尘器+15m的排气筒进行处置，集气效率60%，除尘效率98%。

B、为了进一步减少上述未收集粉尘，打砂、筛分工序设置于封闭厂房内，并采用彩钢瓦对打砂、筛分设备四周进行围挡，顶部设置顶棚进行封闭；同时设置喷雾降尘设施处理，及时清扫遗撒，处理后在车间内无组织排放，厂房地面定期进行清扫。综合抑尘效率为70%。
皮带输送
颗粒物
间断

输送过程设置于封闭厂房内，输送皮带设置全封闭，物料自给料机进入生产线后，在后续生产加工过程中均采用彩钢瓦廊道封闭的皮带进行输送

物料装卸
颗粒物

间断

装卸料过程采取喷喷雾降尘、控制卸料高度等
原料堆场

颗粒物

持续

原料堆场设置1台雾炮机定时喷雾降尘，同时物料采取篷布覆盖
成品堆场
颗粒物

持续

成品堆场设置于生产厂房内，生产厂房为封闭库房，为三面围挡+顶棚设计，仅留一个出入口，且出入口处设置门帘遮挡
车辆运输
颗粒物

间断

进出场道路硬化，设置洒水设施定时对厂区道路进行洒水抑尘，且应每天视情况增加洒水频次
废水

初期雨水
SS
间断

厂区设置排水沟，1个100m3的初期雨水收集池，收集前30min的雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘

不外排

员工洗手等
COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、TP等

间断

经1个5m3的化粪池预处理后委托环卫部门清运

不外排

车辆冲洗
SS

间断

经1个20m3的沉砂池处理后回用于车辆冲洗
不外排

固废
员工
生活垃圾
间断
分类收集后，运至附近村庄垃圾收集点集中处置
不外排

化粪池
化粪池污泥
间断
定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用
不外排

生产
厂房内沉降粉尘

间断

定期清扫收集后混入产品外售

不外排

初期雨水收集池、沉砂池
初期雨水收集池、沉砂池沉渣

间断

定期清掏作为生产原料

不外排

噪声

生产

给料机、打砂机、筛分机等设备噪声。

间断

设备基础减震、合理布局、厂房隔声等

外环境

（三）物料平衡

根据工艺分析，项目物料平衡如下：

表2-11  项目物料平衡一览表

进项

出项

名称

年用量（t）

占比（%）

名称

年用量（t）

占比（%）

公分石
300001.062

100

精品砂
300000
99.999
粉尘
1.062

0.001
合计

300001.062

100

合计

300001.062

100

注：①物料平衡中的粉尘为排放粉尘；

②厂房内沉降粉尘收集后混入产品中，初期雨水收集池、沉砂池沉渣主要为原料冲刷产生，最终回到产生中，故未纳入物料平衡核算过程。
 

	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场踏勘，项目尚未开始建设，为新建项目。项目租用芒市糖厂闲置用地进行建设，芒市糖厂已停产多年，该空地现状为裸地，厂区无遗留污染物。项目区周边主要是糖厂生活区、旱地和绿化，产生的污染物主要为颗粒物及油烟，对本项目影响较小。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目区最近地表水主要为项目区北侧50m处的果朗河，最终汇入北侧335m处的芒市河。
根据《云南省水功能区划（2014版）》，芒市河（木康水文站—遮放团结）2020年、2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。果朗河无单独水功能区划，参照芒市大河执行III类水质标准。具体标准限值如下。

表3-1  地表水环境质量标准限值  单位：mg/L

项目

III类标准值

执行标准

pH值（无量纲）

6~9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
BOD5
≤4
CODcr

≤20

氨氮

≤1.0
总磷

≤0.2
石油类

≤0.05

根据《德宏州2020年环境质量公报》，2020年芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，属达标区。

综上，项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。
2、环境空气质量现状

（1）区域达标性判断

本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单。具体标准限值如下。

表3-2  环境空气质量标准  单位：µg/m3
污染因子

二级标准浓度限值

执行标准

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单

NO2
200

80

40

NOx
250

100

50

TSP

/

300

200

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

CO

10

4

/

O3
200

/

/

根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准，环境空气质量综合指数为2.83。各指标监测数据如下表所示。

表3-3  2020年芒市环境空气质量监测指标达标情况
监测指标
年均浓度（μg/m³）
二级标准（μg/m³）
达标情况
二氧化硫（SO2）
9

60

达标

二氧化氮（NO2）

19

40

达标

可吸入颗粒物（PM10）

42

70

达标

细颗粒物（PM2..5）

22

35

达标

一氧化碳（CO）

800

4000

达标

臭氧（O3）

71

160

达标

由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单的要求。根据现场踏勘，周边区域主要为芒市糖厂生活区、旱地和绿化，无其他工业大气污染源存在。因此判定项目所在区域属于达标区。
（2）特征污染物判定

为了解项目区特征污染物TSP，本环评引用《芒市吉盛建材中心节能环保改造项目》环评阶段TSP现状监测数据，根据调查，芒市吉盛建材中心节能环保改造项目现状监测点位于本项目南侧约4470m处，监测时间为2022年6月9日~11日，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用监测数据的要求（5km范围、3年内）。具体监测情况如下（仅描述本次引用数据）。

监测布点：芒市吉盛建材中心节能环保改造项目区设置1个监测点。
监测因子：TSP。

监测频率：2022年6月9日~2022年6月11日，连续监测3天，取24小时平均值。

表3-4  TSP环境空气质量监测结果
监测

点位

采样日期

采样时段

监测结果（ug/m3）

标准值（ug/m3）

达标

情况

项目区

2022/6/9
08:00-次日08:00
208
300

达标

2022/6/10
08:13-次日08:13
216
300

达标

2022/6/11
08:16-次日08:16
213
300

达标

由上表可知，项目区域TSP环境空气质量现状值能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单。

3、声环境质量现状

项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值如下。
表3-6  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

声环境功能区类

时段

执行标准

昼间

夜间

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

2类

60

50

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界外周边距离最近的居民点、敏感点为东南侧170m处的帕底村散户，因此，项目不再进行声环境质量的现状监测。

根据现场踏勘，项目所在地四周主要为旱地及绿化带，周边无明显噪声源，周边道路多属于乡镇道路，车辆噪声源强也不大，项目区域声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

4、生态环境质量现状

本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，项目占地现状为裸地，受人类开发利用较早，项目区内植被覆盖极少，项目区周边现状为居民点、裸地及绿化带，区域动物极少，经常出没的动物为常见的小型野生动物，主要有褐家鼠（Rattus norvgicus）、小家鼠（Mus musculus）、树麻雀（Passer montanu）、家燕（Hirundo rustica）等。根据调查，项目用地范围内无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有种，无国家级和省级规定保护的古树名木。工程区域内生物多样性单一，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低，受人为影响较大。

总体来说，评价区域植物类型较为单一，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。

5、土壤环境和地下水

项目所在地现状为裸地，周边区域内目前尚未发现土壤、地下水过度开采和被受污染的现象，土壤、地下水环境状况总体良好。



	环境保护目标
	根据生态环境部办公厅印发的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33号），本项目环境保护目标如下所示。

1、大气环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要是芒市糖厂生活区及帕底村散户等。

2、地表水环境保护目标

本项目废水不外排。地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行控制，保护区域地表水保护目标果朗河、芒市大河水环境质量，不因本项目而降低区域水环境质量级别。

3、声环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，故本次评价不设声环境保护目标。

4、地下水环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源点和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本次评价不设地下水环境保护目标。

5、生态环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感点。

本项目主要保护目标情况见下表。

表3-8  项目主要环境保护目标一览表

环境要素
名称
经纬度
高程
保护内容
相对厂址方向

相对厂界距离/m

保护级别

经度
纬度
大气环境

芒市糖厂生活区
98°28′

28.005″

24°22′

59.879″

864

113户、452人

西侧
250
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

帕底村散户
98°28′

53.690″

24°22′

59.995″

864

8户、32人

东南侧
170
地表水环境

果朗河

/

/

/

河流

北侧

50
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

芒市河

/

/

/

河流

北侧
335
声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标

地下水环境

项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境

项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标
 

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准

（1）施工期废水排放标准

项目施工期不提供给食宿，产生的施工废水和施工人员生活废水设置临时沉淀池，经沉淀后回用于施工及场地洒水降尘，不外排，不设排放标准。

（2）运营期废水排放标准

本项目运营期无生产废水产，项目生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门清运，不外排，不设排放标准。

2、废气排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体指标详见下表。

表3-10  大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期大气污染物排放标准

项目运营期颗粒物排放准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值，标准限值详见下表。

表3-12  大气污染物综合排放标准

项目

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

120

3.5

1.0

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标详见下表。

表3-15  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放标准

本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体指标详见下表。

表3-16  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

等效声级

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物控制标准

项目运营过程中所产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量控制指标
	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标。

1、废水

项目运营期废水不外排，不设总量控制指标。

2、废气

本项目废气污染物主要为颗粒物，颗粒物不属于总量控制的范畴，故不设总量控制指标。
3、固体废物

项目固体废物处置率达100%。排放量为0，不设总量控制指标。

 


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	根据现场踏勘结果，本项目尚未开始建设，属于新建项目。结合项目实际情况，本项目施工期间采取的环境保护措施如下：

（一）施工期废气污染防治措施

项目施工人员主要为当地附近人员，不设食宿。废气污染源主要为施工场地扬尘、粉尘、运输扬尘以及施工机械燃油尾气。

1、场地扬尘、粉尘

建设期的特点是每个作业点施工时间相对较短，施工作业点分散，造成污染物排放点数量多、分布散、处理难度大，针对该特点，本环评建议项目在施工期间采取相应的措施以减少施工粉尘的影响。采取的减缓措施主要有：

①工程建设施工现场应全封闭设置不低于2m的围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业。

②安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

③主体工程施工过程中使用防尘布或防尘网。

④对粉状建筑堆料场采取篷布覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘。

⑤施工现场进出道路应进行硬化，并在施工场地车辆出口处设置车辆轮胎清洗装置，运输车辆必须冲洗后出场。

⑥在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境。

⑦规范车辆装载方式，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输。

⑧使用商品混凝土，加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响。

⑨加强对弃土、弃渣倾倒和运输过程的监督管理，运土车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，控制二次扬尘对环境空气的污染。

⑩要注意选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料，合理安排作业，涂喷作业不要过于集中，以降低释放源强度。

项目施工期间只要严格管理措施，且在采取以上相关措施后，施工期粉尘对周围环境的影响不大，环境可以承受，措施可行。

2、运输扬尘

①在运输过程中，尽量保持低速运输，避免震荡幅度过大引起渣土的洒落，污染道路。

②在运输过程中，严禁超载，运输时应配置遮挡围布，降低扬尘产生量。

③对于路况不理想的地段，及时清扫道路周边因运输洒落的原料；同时洒水降尘。

④干燥风大的天气，对途经道路进行洒水降尘。

⑤定期清洗运输车辆，防止尘埃在车箱内越积越多，及时清理，减少粉尘的危害。

通过以上措施及大气扩散后，可以最大限度减小运输扬尘对环境的影响，措施可行。

3、施工机械燃油尾气

挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，工作时会产生一定量废气，主要的污染物有THC、CO和NOx等，产生量不大，通过合理安排施工机械，定期保养车辆，加上当地扩散条件好，不会对周围大气环境产生较大影响，措施可行。

（二）施工期废水污染防治措施

项目施工期不设食宿，施工期废水主要是施工人员生活污水和建设施工产生的施工废水。

生活污水主要为施工人员洗手等产生的废水，施工废水主要为施工车辆冲洗水、混凝土养护排水等，主要污染物为SS和少量石油类等，产生量均不大，该污水要进行截流后集中收集，通过在施工场地修建临时沉淀池集中收集，沉淀处理后回用于施工及场地洒水降尘。不外排。

施工区在雨季冲刷水排入雨水系统前必须修建临时沉砂池，对雨季冲刷水沉淀处理后，方可排入附近地表水环境。

采取以上措施后，施工废水对周围环境影响不大，措施可行。

（三）施工期噪声污染防治措施

施工期主要噪声源为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。各噪声源声功率级介于75~110dB（A），会对周围声环境产生一定的影响。但施工期其噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。为保证项目周边声环境质量不受过分的影响，施工单位务必规范施工行为，采取如下污染防范措施：

①注意考虑施工机械设备（如切割等加工装置）的摆放位置，使其尽量远离居民区，减少噪声扰民。在靠近居民区的一面采取临时的隔声围护结构或设置人工隔声屏障。

②加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能降低而使机械噪声增大现象的发生。

③建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。

④机动车辆，严禁超速超载，保持低速行驶，不雇佣非法改装车辆，整车噪声应当符合机动车辆噪声排放标准。

⑤合理调整高噪声设备的使用时间，优化施工工艺，同时应合理布置施工作业面，选择最佳的运输车辆进厂道路，避免交通噪声对外环境的影响。

⑥禁止夜间（22:00-06:00）及中午时段（12:00-14:00）施工，如因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。在居民出入地张贴写有施工原因及时间的告示，做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

⑦选用低噪声设备，同时加强设备的维护和保养，对振动大的设备采用减振基座。运输车辆经过居民区时应该适当减速，禁止使用高音喇叭。

⑧严格执行GB123523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定，加强管理和调度，建设单位在运输物料过程中途径村镇、学校、医院等，应减速慢行、禁止鸣笛。需新建的施工便道应尽量远离学校、医院和村镇等敏感目标。

⑨尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间以便缩短施工噪声的影响时间，缩小施工噪声的影响范围。减少施工打桩、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声等造成的施工噪声。

⑩加强个人防噪措施。按照劳动卫生标准，控制高噪声机械施工人员的工作时间，对机械操作者及有关人员采取个人防护措施，如戴耳塞、头盔等。

采取以上措施后可以有效减轻施工噪声对周围环境及保护目标的影响，措施可行。

（四）施工期固废污染防治措施

项目施工期施工人员为附近居民，不设食宿，项目场地较为平整，土方开挖较少，施工期固体废物主要为少量土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

根据本项目的建筑类型及特点，本项目建筑垃圾类型主要为钢材边角料、废弃包装材料、废弃混凝土等。主要防范措施如下：

①建设施工单位加强施工管理，规范运输，禁止超载、超速运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。

②施工土石方阶段开挖的土石方，在临时堆放期间应采取遮盖，防止表土流失。

③对于建筑垃圾应分类收集，将可以回收的部分（如废旧钢筋、铁丝等）集中收集后外售给废品收购站。可以再利用的部分（如木材等）分类堆放，进行再利用或外售。对于建筑垃圾中较为稳定的成分（如碎砖瓦砾等）就近作为填方回填场地，不能够回填部分，按照当地有关部门的要求及时清运处理。

（2）生活垃圾

本项目施工期为4个月，施工期施工人员按10人计算，每人每天产生0.5kg，产生生活垃圾约0.6t，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须修建临时垃圾收集点，并防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运。



	运营期环境影响和保护措施
	（一）废气影响和保护措施

1、废气污染物产排核算

本项目运营期产生的废气主要为给料、打砂、筛分、皮带输送、物料装卸、原料堆场、成品堆场、车辆运输等过程产生的粉尘。

1.1、有组织废气
打砂、筛分粉尘

①污染物源强核算

本项目打砂、筛分过程中会产生大量粉尘。打砂、筛分过程中粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（（美）J.A.奥里蒙（J.A.Orlemann），（美）G.A.久兹（G.A.Jutze）等编著；张良璧，刘敬严编译；中国环境科学出版社）第十八章中砂和砾石“一级、二级破碎和筛选”排放参数，即粉尘产生量以0.05kg/t计。本项目打砂、筛分物料量约为30万t/a，则打砂、筛分过程产生粉尘量为15t/a（6.25kg/h）。

②处置措施

A、为减少打砂、筛分过程中的粉尘，本环评提出在打砂、筛分上方设置1套集气罩+布袋除尘器+15m的排气筒进行处置（风机风量5000m3/h），集气效率60%，除尘效率98%。
B、为了进一步减少上述未收集粉尘，打砂、筛分工序设置于封闭厂房内，并采用彩钢瓦对打砂、筛分设备四周进行围挡，顶部设置顶棚进行封闭；同时设置喷雾降尘设施处理，及时清扫遗撒，处理后在车间内无组织排放，厂房地面定期进行清扫。综合抑尘效率为70%。

③污染物排放量

经采取以上措施后，则打砂、筛分工序有组织粉尘排放量为0.18t/a（0.075kg/h），排放浓度为；
打砂、筛分工序无组织粉尘排放量为1.5t/a（0.625kg/h）；
1.2、无组织废气
（1）给料粉尘

①污染物源强核算

物料在给料工序会产生粉尘，上料物料主要为公分石等，逸散颗粒物产生量较小。根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，给料口粉尘产生系数为0.005kg/t-原料。项目原料用量约为30万t/a，则扬尘产生量为1.5t/a（0.625kg/h）。
②处置措施

为了减少逸散性粉尘，给料口设置为彩钢瓦三面围挡，并设置洒水喷头，喷雾降尘，除尘效率按70%计。
③污染物排放量

经采取以上措施后，则给料过程无组织粉尘排放量为0.45t/a（0.188kg/h）。
（2）皮带输送粉尘

①污染物源强核算

项目皮带输送过程中会产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘产生量为0.001kg/t，项目原料用量约为30万t/a，经计算粉尘产生量为0.3t/a（0.125kg/h）。

②处置措施

项目输送过程设置于封闭厂房内，输送皮带设置全封闭，物料自给料机进入生产线后，在后续生产加工过程中均采用彩钢瓦廊道封闭的皮带进行输送。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，对原料转运和运输采取密闭传送措施，粉尘的控制效率能达到95%。

③污染物排放量

经采取以上措施后，则项目输送工序无组织粉尘排放量为0.015t/a（0.006kg/h）。
（3）物料装卸粉尘

①污染物源强核算

汽车装卸时起尘量采用山西环保科研院、武汉水运工程学院提出的经验公式（摘自《西山铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文）进行估算，公式如下：

[image: image3.png]



式中：Q--汽车卸料起尘量，g/次；

u--平均风速，项目选取当地年平均风速，u取0.9m/s；

M--汽车卸载量，取30t。

根据上述公式计算，汽车卸料起尘量为3.85g/次。本项目年装卸车60万吨，每次20吨，项目年卸车次数为3万次，物料卸料起尘量为0.116t/a（0.048kg/h）。 

②处置措施

为了减少逸散性粉尘，装卸料过程采取喷喷雾降尘、控制卸料高度等措施后，降尘量可达到70%。
③污染物排放量

经采取以上措施后，则物料卸料过程无组织粉尘排放量为0.035t/a（0.015kg/h）。
（4）原料堆场粉尘

①污染物源强核算
本项目原料为公分石，为大粒径原料，其堆场采用露天方式堆存，堆存过程中产生的大气污染物主要是无组织粉尘，主要产生于干燥的大风天气。排土场产生的无组织粉尘采用计算公式：

Q＝4.23×10-4×U4.9×Ap

       式中：Q—开放源起尘量，mg/s；

             U—平均风速，m/s，本项目取0.9m/s；

             Ap—开放源的表面积，m2，本项目原料堆场有效堆放面积约3000m2。

根据上式计算，原料堆场起尘量约为0.76mg/s，0.024t/a（0.003kg/h）（一年以365d计，一天以24h计）。
②处置措施
本项目原料堆场设置1台雾炮机定时喷雾降尘，同时物料采取篷布覆盖，降尘率可达70%。

③污染物排放量核算
经采取以上措施后，则原料堆场无组织粉尘排放量约为0.007t/a（0.0008kg/h）（一年以365d计，一天以24h计）。

（5）成品堆场粉尘

①污染物源强核算
项目产品为细砂，遇大风天气时堆场会产生扬尘。本次评价采用清华大学在霍州电厂现场试验的计算模式对堆场扬尘产生量进行计算：

W=11.7U2.45·S0.345·e-0.5W

式中：Q—堆场起尘强度，mg/s；

      U—当地平均风速，0.9m/s；

      S—堆场表面积，m2；

W—物料湿度，10%。
项目成品堆放进库，受自然风力影响产生粉尘较小。本项目成品堆场面积约为500m2，则堆场起尘强度约为46.60mg/s，则本项目在运营过程中物料堆场扬尘产生量约为1.47t/a（0.168kg/h）（一年以365d计，一天以24h计）。
②处置措施
本项目成品堆场设置于生产厂房内，生产厂房为封闭库房，为三面围挡+顶棚设计，仅留一个出入口，且出入口处设置门帘遮挡，可有效降低粉尘产生量。扬尘的控制率可达90%。
③污染物排放量核算
经采取以上措施后，则成品库无组织粉尘排放量约为0.147t/a（0.017kg/h）（一年以365d计，一天以24h计）。

（7）车辆运输扬尘

①污染物源强核算
汽车在厂区内运输过程不可避免地要产生扬尘，其产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关。运输道路扬尘量按经验如下公式估算：

[image: image4.png]0.85 0.72
0=0123xYx[ M) L2
5168 0.5




式中：Q—汽车运输总扬尘量；

V—汽车速度（km/h），取10km/h；

M—汽车重量（T）；

P—道路表面粉尘量（kg/m2），以0.1kg/m2计。

本项目平均每天生产量约1000t，平均每天运送进厂的原料约1000t，项目边生产边销售，为便于计算项目物料运输产生的运输扬尘，项目平均每天的销售量按1000t计，故项目每日运输总量约2000t（粉尘的损耗忽略不计）。运输车辆平均载重量约30t/车次，空车重量约10t/车次，按照每辆车满载计算，则平均每天往来运输400车次。

经以上公式计算，汽车运输总扬尘量Q≈0.38kg/km·车次，项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，则项目运输扬尘产生量约为0.008t/a（0.003kg/h）。
②处置措施
本项目进出场道路硬化，设置洒水设施定时对厂区道路进行洒水抑尘，且应每天视情况增加洒水频次，通过洒水措施，扬尘控制率可达60%。
③污染物排放量核算
经采取以上措施后，则项目运输扬尘排放量为0.003t/a（0.001kg/h）。


	运营期环境影响和保护措施
	2、废气产排核算汇总

本项目废气污染源源强核算结果汇总如下表所示。
表4-7  本项目废气污染源源强核算结果汇总表

工序/生产线

污染源

污染物

核算方法

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

废气产生量

m3/a

产生速率

kg/h

产生量

t/a

收集效率

%

工艺

去除效率

%

是否为可行技术

有组织

无组织

年排放时间/h

废气排放量

万m3/a

排放浓度

mg/m3
排放量

排放量

kg/h

t/a

kg/h

t/a

精品砂生产线
给料

颗粒物

产污系数法

/
0.625
1.5
/
给料口设置为彩钢瓦三面围挡，并设置洒水喷头，喷雾降尘

70
是
/
/
/
/
0.188
0.45
2400
打砂、筛分

颗粒物

/
6.25
15
/
A、为减少打砂、筛分过程中的粉尘，本环评提出在打砂、筛分上方设置1套集气罩+布袋除尘器+15m的排气筒进行处置，集气效率60%，除尘效率98%。

B、为了进一步减少上述未收集粉尘，打砂、筛分工序设置于封闭厂房内，并采用彩钢瓦对打砂、筛分设备四周进行围挡，顶部设置顶棚进行封闭；同时设置喷雾降尘设施处理，及时清扫遗撒，处理后在车间内无组织排放，厂房地面定期进行清扫。综合抑尘效率为70%。
98

是
1200

15
0.075

0.18

0.75

0.225

皮带输送

颗粒物
/
0.125
0.3
/
输送过程设置于封闭厂房内，输送皮带设置全封闭

95
是
/
/
/
/
0.006
0.015
物料装卸

颗粒物

/
0.048
0.116
/
卸料过程采取喷喷雾降尘、控制卸料高度等

70
是
/
/
/
/
0.015
0.035
原料堆场

颗粒物

/
0.003
0.024
/
喷雾降尘，同时物料采取篷布覆盖

70
是
/
/
/
/
0.0008
0.007
8760
成品堆场

颗粒物

/
0.168
1.47
/
成品堆场设置于生产厂房内，生产厂房为三面围挡+顶棚设计，仅留一个出入口，且出入口处设置门帘遮挡

90
是
/
/
/
/
0.017
0.147
车辆运输

颗粒物

/
0.003
0.008
/
进出场道路硬化，设置洒水设施定时对厂区道路进行洒水抑尘

60
是
/
/
/
/
0.001
0.003
2400
本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总如下表所示。

表4-2  本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表

工序

污染源

污染物

排气筒信息

排放情况及执行标准

高度

m

直径

m

温度

℃

编号

名称

地理坐标

排放口类型

浓度

mg/m3
速率

kg/h

标准名称

经度

纬度

精品砂生产线
打砂、筛分

颗粒物

15

0.4

25
DA001

打砂、筛分废气排气筒
98°28′

45.599″
24°23′

3.204″
一般排放口

15
0.075
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准
本项目各污染物年排放量汇总如下表所示。

表4-9  大气污染物年排放量核算表

类别

污染物

年排放量（t/a）

有组织
颗粒物
0.18

无组织

颗粒物

0.882

合计

颗粒物
1.062

 


	运营期环境影响和保护措施
	3、大气影响分析

（1）废气环境影响分析

项目生产设备均布置于厂房内，并且：给料口设置为彩钢瓦三面围挡，并设置洒水喷头，喷雾降尘；
打砂、筛分工序上方设置1套集气罩+布袋除尘器+15m的排气筒进行处置，集气效率60%，除尘效率98%，并采用彩钢瓦对打砂、筛分设备四周进行围挡，顶部设置顶棚进行封闭，同时设置喷雾降尘设施处理，及时清扫遗撒；
输送皮带设置全封闭，卸料过程采取喷喷雾降尘、控制卸料高度等，原料堆场设置喷雾降尘，同时物料采取篷布覆盖，成品堆场设置于生产厂房内，生产厂房为三面围挡+顶棚设计，仅留一个出入口，且出入口处设置门帘遮挡，进出场道路硬化，设置洒水设施定时对厂区道路进行洒水抑尘；本项目拟设的处置措施易实施且处理效果较好，属污染防治可行技术。

根据上述分析，本项目打砂、筛分工序有组织废气排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；

同时，经类比同类型项目及验收情况，采取上述处置措施后，项目颗粒物得到有效控制，无组织颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度标准，对周边环境影响较小。

（2）保护目标环境影响分析

项目内产生废气污染物的各个节点均采取有效的污染防治措施，项目无组织排放的粉尘主要在厂房内沉降，通过及时清扫、喷雾等可有效降低粉尘逸散至厂房外，无组织粉尘排放量较少，经自然稀释后对周围环境影响较小。距离项目较近的大气环境保护目标主要为东南侧170m处的帕底村散户以及西侧250m处的芒市糖厂生活区，主要位于项目区侧风向上，且有绿化带等形成天然屏障，产生的污染物通过大气稀释、扩散后对保护目标的影响较小。

4、评价结论

项目选址位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。项目排放废气主要为颗粒物，不属于有毒有害废气。同时针对产生废气采取了相应的治理措施等，减少了废气污染物的排放。根据核算分析，项目无组织废气均能达标排放，项目运营过程排放的各废气污染物在通过采取相应环保措施后对附近保护目标的影响是可接受的，对周围环境影响也较小，不会改变周边环境质量。

5、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）表1的废气监测指标要求，同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中废气监测要求，制定了项目废气监测计划，具体内容如下：

表4-10  本项目废气例行监测要求汇总表

监测时段

监测对象

监测点位

监测项目

监测

方式

监测

频率

执行标准

运营期
有组织废气
打砂筛分排气筒（DA001）
颗粒物
手动监测
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放监控浓度限值
无组织废气

厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点

颗粒物
手动监测

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

（二）废水影响和保护措施

1、废水产排核算

根据工艺分析，本项目运营期废水主要为生活废水，无生产废水。
（1）生活废水产排核算

本项目10人均不在项目区食宿，生活废水主要为员工洗手废水，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）及建设单位实际情况，洗手用水以20L/(d·人)计，则项目员工用水量约为0.2m3/d，排水量按用水量的80%计，排水量0.16m3/d（48m3/a）。

（2）生产用水核算

项目营运期不产生生产废水，生产用水主要为降尘用水，具体如下：

①生产区域降尘用水

项目给料工段采取三面围挡+喷雾装置进行降尘，打砂、筛分均在封闭堆棚内作业，同时设置喷雾抑尘装置进行喷雾抑尘；根据建设单位介绍，降尘用水量约为8m3/d。此部分水全部蒸发，无废水产生。

②原料堆场降尘用水

本项目拟在原料堆场设置1台移动式雾炮机，对原料卸料、堆存等过程喷水降尘。根据建设单位介绍，雾炮机喷水量为1m3/h，间隔2小时左右开机一次，喷水时间约为8h/d，本项目原料堆场降尘用水总量为8m3/d。年工作300天，根据芒市多年气象统计资料，常年非降雨日数以200d计，则非雨天厂区道路防尘用水量为1600m3/a。此部分水全部蒸发，无废水产生。

③厂区内运输道路降尘用水

厂区道路为混凝土硬化路面，为减少产品和原料运输时的扬尘，对厂内运输道路进行洒水降尘，根据建设单位介绍，厂内道路总面积约为200m2，用水量约为2L/（m2•d），则该部分用水量为0.4m3/d。年工作300天，根据芒市多年气象统计资料，常年非降雨日数以200d计，则非雨天厂区道路防尘用水量为80m3/a。此部分水全部蒸发和渗透到地面，无废水产生。

④车辆冲洗废水

本项目营运期对出场的运输车辆需进行清洗，项目出场处安装有自动喷淋系统对车辆进行冲洗，此过程会产生一定量的冲洗废水。本项目生产规模为30万吨，其运输量平均为1000t/d，单车1次运输量最大为20t，每天约需运输200辆·次。每次运输出厂前均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗水量大致为0.1m3/辆·次，因此每次产生运输车辆清洗水约20m3/d，年用量约为6000t，排污系数按0.8计，则车辆清洗水排放量约为16m3/d，4800m3/a。

该部分废水的主要水质污染因子为SS等，浓度约为200mg/L，经沉砂池（1个，容积为20m3，项目区出入口旁）处理后回用于车辆冲洗，不外排。
（3）初期雨水

厂区周围设置雨水沟，在降雨初期项目区内地面冲刷会带走地面及厂房顶部粉尘，初期雨水不得直接进入地表水体。本次环评提出对全厂初期雨水（前15min）进行收集，初期雨水产生量采取下面公式计算：

Q=Ψ×q×F

式中：Q—雨水流量（L/s）；

Ψ—径流系数，取0.6；

q—设计暴雨强度（L/s·hm2）

F—汇水面积（hm2），取9950m2。

降雨强度参照云南腾冲暴雨强度公式计算：

q=4342（1+0.96lgP）/t+13P0.762
式中：P—设计降雨重现期1a；

t—降雨历时（min）；取120min；

按照上述公式进行计算，项目暴雨天气时设计暴雨强度32.65L/s·hm2，105.25m3/h。

雨水中污染物主要成分为SS，前期含量较高，后期较少，本次考虑收集前15min的雨水，则项目区初期雨水产生量约为26.31m3。项目在厂区北面设置1个容积100m3的初期雨水收集池，用于收集整个项目区的初期雨水，收集后用于非雨天厂区洒水降尘。经核算，能够满足收集连续3天初期雨水量。

（4）水量平衡

本项目用排水情况表见下表：

表4-9  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
用水对象

用水情况

单位用水指标

新鲜水用量(m3/d)

回用水量(m3/d)

废水量(m3/d)

排水量(m3/d)

生活

员工洗手等

10人

20L/人·d

0.2

0

0.16

0

生产

生产区域降尘

/
/
8
0

0

0

原料堆场降尘

/

/

8

0

0

0

厂区内运输道路降尘

2L/（m2•d）

200m2
0.4

0

0

0

车辆冲洗

0.1m3/辆·次
200车次
4
16
16
0
合计

/
/
20.6
16
17.6
0
厂区初期雨水

/

/

/

26.31m3/次
26.31m3
/

项目给排水水量平衡见下图。

[image: image5.emf]生产区域降尘

8 自来水

12.2

全部蒸发

员工洗手等 化粪池

0.2 0.16

损耗

0.04

0.16

委托环卫

部门清运

车辆冲洗

损耗

4

4

沉砂池

16

回用

16

初期雨水收集池

初期雨水

26.31


图4-1  本项目水量平衡图（雨天）  单位：m3/d


[image: image6.emf]生产区域降尘

厂区内运输道路降尘

8

自来水

20.6

全部蒸发

全部蒸发

0.4

员工洗手等 化粪池

0.2 0.16

损耗

0.04

0.16

委托环卫

部门清运

车辆冲洗

损耗

4

4

沉砂池

16

回用

16

初期雨水收集池

用于非雨天

厂区降尘

26.31

原料堆场降尘

8

全部蒸发


图4-2  本项目水量平衡图（非雨天）  单位：m3/d
 


	运营期环境影响和保护措施
	2、废水产排核算汇总

生活废水源强：参照《城市生活污水中的污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八），污染物浓度为：COD：250mg/L、BOD5：130mg/L、SS：150mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：8mg/L、总氮：40mg/L。
生产废水源强：根据同类项目验收情况，项目生产废水主要水质污染因子为SS等，浓度约为200mg/L。
综上，本项目废水污染物源强见下表。

表4-12  本项目废水污染源源强核算结果汇总表

类别

污染源

污染物

核算方法

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

废水产生量

m3/a

产生浓度

mg/L

产生量

t/a

治理工艺

治理能力

m3/d

治理效率

%

是否为可行技术

废水排放量

m3/a

排放浓度

mg/L

排放量

t/a

年排放时间/d

生活废水

员工洗手等
CODcr

产污系数法

32
250
0.0120
化粪池
化粪池容积为5m3
/

/

0

/

0

不外排
BOD5
130
0.0062
/

/

0

SS

150
0.0072
/

/

0

氨氮

35
0.0017
/

/

0

总磷

8
0.0004
/

/

0

总氮

40
0.0019
/

/

0

生产废水
车辆冲洗
SS
产污系数法

200
0.96
沉砂池
沉砂池容积为20m3
/

/

0

/

0

不外排



	
	3、项目废水处置措施及其可行性分析

（1）废水处置措施

项目区实行雨污分流：
雨水：厂区周围设置排水沟，前15min雨水经1个100m3初期雨水收集池（位于项目区北侧）收集沉淀后用于非雨天厂区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟。
生活废水：经1个5m3化粪池（位于卫生间下方）预处理后委托环卫部门清运，不外排。
生产废水：经1个15m3沉砂池（位于出入口旁）处理后回用于回用于车辆冲洗，不外排。
（2）处置措施可行性分析
①化粪池容积合理性分析

本项目废水量为0.16m3/d，为满足生活废水24h的熟化时间且保证废水不外溢，安全系数取1.2，应设置容积不小于0.192m3的化粪池，根据建设单位提供资料，项目区设置总容积为5m3的化粪池，可容纳约25天废水量，能够满足项目营运需求。
②沉砂池设置合理性分析

本项目车辆清洗水废水量约为16m3/d。考虑1.2的最大排水量变化系数，沉砂池容积应不小于19.2m3，项目在厂区出入口处设置1个容积20m3的沉砂池，能够满足废水收集需求，项目沉砂池设置合理可行。

③初期雨水收集池设置合理性分析

本项目厂区南高北低，整个厂区为一个整体，初期雨水可统一收集，项目区初期雨水产生量为26.31m3。考虑1.2的最大排水量变化系数，初期雨水收集池容积应不小于31.57m3，项目在厂区南面设置1个容积100m3的初期雨水收集池，能够满足收集连续3天的初期雨水量，项目初期雨水收集池设置合理可行。

4、废水评价总结

本项目在生产运营期间，原料堆场、运输道路、给料、打砂、筛分等工段降尘均要使用到水，降尘用水均自然蒸发，车辆冲洗废水经沉砂池处理后回用于车辆冲洗，不外排；生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清运，项目区距城区较近，交通方便，可做到不外排；初期雨水能全部回用厂区洒水抑尘，不外排。 

综上所述，本项目废水处理措施是合理可行的，对项目周边地表水环境等环境影响较小。

（三）噪声影响和保护措施

项目运营期间噪声来源主要为生产设备运行产生的噪声，其次为车辆产生的噪声。

1、车辆噪声

项目在正常营运时车辆进出厂区会产生噪声。经类比调查可知，车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB（A），会对周围环境造成一定影响。项目通过强化行车管理制度，设置降噪标志，严禁鸣号，进入厂区低速行驶等措施，可有效减轻车辆进出场区产生的噪声对周围环境的影响较小。

2、设备噪声
（1）噪声源强及治理措施

本项目噪声主要来源于振动给料机、可调式打砂机、单轴振动筛、输送装置等生产设备的运行噪声，其噪声在80~95dB(A）之间。拟采取设备基础减震、合理布局、厂房隔声等降噪措施。具体的噪声防治措施如下：

①总平布置

从总平面布置的角度出发，将可调式打砂机、单轴振动筛等高噪声设备设置于厂房中部。

②设备减震降噪措施

在设备选型时尽量选择噪声低的设备，主要设备设置台基减震、橡胶减震接头等减震设施，采用全封闭厂房，厂房内部设置双层0.6mm厚的彩钢结构，彩钢内部为泡沫板。厂区四周设置2.5m高24cm砖墙（围墙）隔声。

③加强管理

建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

另外，由于生产车间内部高噪声设备较多，因此建设单位应该加强职工的职业卫生防护措施，高噪声设备操作人员应该佩戴防噪声耳塞或耳罩，以减轻噪声对职工的职业危害。

表4-13  噪声源强调查清单

序号

建筑物

声源名称

数量

声源源强

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行

时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声压级/距离声源距离（dB(A)/m）

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

生产厂房

振动给料机

1

85/1

设备基础减震、合理布局、厂房隔声等

-40
-9
0
1

85
昼间

15

70
1

2

可调式打砂机
1

95/1

-30
-9
0
1

95
15

80
1

3

单轴振动筛
1

85/1

-20
-9
0
1

85
15

70
1

4

输送装置
1

80/1

-10
-9
0
1

80
15

65
1

（2）噪声环境影响分析

A.预测范围、点位与评价因子

预测范围：厂界外1m处。

预测点位：在厂界东、南、西、北厂界各设置一个。

预测因子：等效连续A声级。

B.预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐计算模式，并考虑多声源及声环境本底值迭加和相应的噪声防治措施的效果，计算本项目噪声对外环境的影响。本评价以点声源噪声衰减模式预测项目实施后的场界噪声，预测公式如下：

声源衰减公式： 

[image: image7.png]LA(r)=LA(n,)—201g(ri)




式中：LA(r)——距离声源 r 处的噪声值，dB（A）；

LA(r0)——距离声源 r0 处的噪声值，dB（A）；

R——预测点至声源的距离，m；

r0——参考点距声源的距离，m。

各受声点的声源叠加公式：

[image: image8.png]4 =101g[i10ﬁ3]




式中：Li——第i个声源声值；

LA——某点噪声总叠加值；

N——声源个数。

C.噪声源与预测点距离
各噪声源与预测点距离见下表。

表4-14  各噪声源与预测点距离一览表

序号

设备名称

运行数量

(台/套)

排放源强dB(A）

设备与预测点距离(m)

东

南

西

北

1

振动给料机

1

70
125
20
15
30
2

可调式打砂机
1

80
115
20
25
30
3

单轴振动筛
1

70
105
20
35
30
4

输送装置
1

65
95
20
45
30
D.预测结果与分析

项目运营期主要设备噪声厂界预测结果见下表。

表4-15  运营期噪声厂界贡献值预测结果表 单位：dB（A）

时段

项目

东侧厂界

南侧厂界

西侧厂界

北侧厂界

昼间

贡献值

39.8 
54.9 
53.3 
51.4 
2类标准值

60

达标情况

达标

达标

达标

达标

项目夜间不进行生产，由上表可知，项目运营期厂界东、南、西、北的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
项目区厂界外50m范围内无声环境敏感点，根据预测分析，项目区厂界噪声可达标排放，即50m外声环境敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。故本项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。

综上，在采取设备基础减震、合理布局、厂房隔声等措施下，项目运营期噪声厂界排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，厂界外50m范围内无声环境敏感点，50m范围外的保护目标声环境能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，对周围环境及保护目标的影响较小，措施可行。 

（3）噪声污染源自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，项目运营期噪声污染源自行监测计划见下表。

表4-16  项目运营期厂界噪声监测要求一览表

监测对象
监测点位
监测指标
监测频率
执行标准
噪声

项目东、南、西、北厂界外1m处

等效声级

LeqdB(A)

1次/季度

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

（四）固体废物影响和保护措施

1、固废产生及处置情况

本项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾和一般工业固废等，项目设备维修由第三方单位进行，产生的废机油等废物由其带走，统一委托资质单位处置，不在本项目区存放。具体产生情况如下：
（1）生活垃圾

项目劳动定员10人，年工作300天。员工产生垃圾按0.5kg/（人·d）计算，则每天产生垃圾量为3kg/d，年产生垃圾量为1.5t/a。环评要求厂区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后，运至附近村庄垃圾收集点集中处置。

（2）化粪池污泥

项目化粪池污泥产生量约为0.1t/a，定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用。
（3）厂房内沉降粉尘

项目生产厂房内产生的无组织粉尘经洒水降尘、厂房阻挡后，大部分粉尘在封闭厂房内沉降，产生量约为16.15t/a，定期清扫收集后混入产品外售。

（4）初期雨水收集池、沉砂池沉渣
项目区初期雨水收集池、沉砂池沉渣主要为矿石、废石等粘附的土壤，其污染物主要为SS，根据同类型项目调查，产生量约为3t/a，截留下来的沉渣由职工人员定期清掏作为生产原料。
综上所述，项目运营期产生的所有固体废物均得到妥善处置，去向明确，处置率达100%，对周围环境的影响较小，措施可行。

 


	运营期环境影响和保护措施
	本项目固体废物产生及处理方式详见下表。

表4-17  固体废弃物产生及处理情况一览表

产生环节

名称
属性

废物类别及代码

物理

性质

危险特性

估算产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

环境管理要求

员工生活

生活垃圾

一般固体废物

99 其它废物

900-999-99

固态

/

1.5t/a

设若干垃圾收集桶

分类收集后，运至附近村庄垃圾收集点集中处置

1.5t/a

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

化粪池污泥

固态

/

0.1t/a

即掏即运，不贮存
定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用

0.1t/a

生产

厂房内沉降粉尘

99 其它废物

900-999-99

固态

/

16.15t/a

成品堆场
定期清扫收集后混入产品外售

16.15t/a

初期雨水收集池、沉砂池沉渣

固态

/

3t/a

收集后立即回用，不贮存
定期清掏作为生产原料

3t/a

 


	运营期环境影响和保护措施
	2、固废影响分析

项目运营期产生的固体废物较少，处置率100%，实现“零”排放，固废环境保护措施可行，对环境不会产生二次污染，对环境影响不大。
产生的固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。

（五）环境风险

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价就是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范与减缓措施。其根本目的是通过预测分析和风险防范措施及应急预案，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1、风险潜势初判

本项目涉及的原辅料及产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中所列的有毒有害、易燃易爆物质。可见本项目的环境风险潜势为Ⅰ。

2、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT/J169-2018)，风险评价等级判定见下表。

表4-16 评价工作级别判定表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。

3、环境风险识别

本项目存在的环境风险主要是粉尘非正常排放事故、初期雨水直接排放事故。

4、环境风险分析

（1）粉尘非正常排放事故

非正常排放(治理设施停用、损坏或直接排放)情况下，粉尘排放严重超标，将对周围环境空气质量有明显的不利影响，并对周围植物的生长造成不利影响。粉尘降落在植物叶片上，影响植物的蒸腾作用和对光的利用，如果粉尘遇湿，在植物表面形成层“薄壳”，则影响更重，粉尘中的各种元素对植物生长也有一定的影响；对土壤的影响则表现在对土壤化学元素、酸碱度、孔隙度的影响，主要表现在叶片失色，致使植物的正常生理功能受到抑制，产量降低，植物的新陈代谢受到干扰，总蛋白质含量降低，使植物光合作用降低叶绿素含量减少，植物发育受到影响。

（2）初期雨水直接排放事故

厂区地面粉尘主要含石灰石、粘土等。暴雨时，厂区的含地面粉尘雨水会顺着雨水沟排入厂区旁的地表水，但当雨水沟不通畅时，含地面粉尘的雨水会流入附近的土地。雨水沟沿线均为空地，无农田，含地面粉尘的雨水渗入泥土后，将会影响沿线植物的正常生长。

5、风险防范措施分析

（1）粉尘非正常排放防范措施

①设置应急水池、应急电源，保障喷雾用水、用电。

②加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好洒水喷雾降尘设施的维护管理。

③定期对工人进行培训，定期检查除尘设施，若出现损坏或故障，须及时更换和检修，确保除尘设施正常运转。

④出现粉尘大量排放情况，立即停止产生粉尘的生产作业，并对粉尘进行喷雾降尘。

（2）初期雨水直接排放防范措施

①厂区应安排专人每天对厂区道路及露天堆放场进行打扫。

②应在各堆场、道路两侧等区域设置排水沟。

③定期对排水沟中的沉渣及时进行清理，保证暴雨情况下不会造成地面径流。

④派专人对雨污管道进行巡查，保证管道的畅通。保持对天气的关注，在大雨来临前夕及时对管道进行疏通。

6、环境事故发生后措施

（1）粉尘环境事故发生后采取的措施

①发现粉尘大量外排，洒水降尘设施无法正常使用，须停止产生粉尘的生产作业，检查并排除尘设施故障后，方能恢复生产。

②封闭车间挡墙破坏，无法防尘时，需立即进行维修，如不能及时维修，必须停止生产作业。

③对产生和排放的粉尘进行喷雾降尘。

（2）初期雨水直接排放事故发生生后措施

①如果是初期雨水收集池损坏导致的初期雨水外溢，则立即组织人员，在地势较低的地方临时挖一个初期雨水收集池，并将大部分能收集的雨水尽量引到临时收集池。

②如果是雨水排水沟堵塞导致的初期雨水外排，则立即组织人员，疏通雨水排水沟，保证初期雨水都排到初期雨水收集池。
7、分析结论

本项目不存在危险物质，对环境造成污染的风险较小。通过对风险源进行监控，同时配备相应的应急物资，设置应急池等风险防范措施后，可以有减小风险事故的发生，并有效控制环境风险事故发生后对外环境的影响。

建设项目环境风险简单分析内容详见下表。
表4-18  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

德宏州志仁商贸有限公司精品砂厂加工项目

建设地点

云南省德宏州德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内
中心地理坐标

东经98°28′45.599″，北纬24°23′3.204″

主要危险物质及分布

无

环境影响途径及危险后果

（1）粉尘非正常排放事故

非正常排放(治理设施停用、损坏或直接排放)情况下，粉尘排放严重超标，将对周围环境空气质量有明显的不利影响，并对周围植物的生长造成不利影响。粉尘降落在植物叶片上，影响植物的蒸腾作用和对光的利用，如果粉尘遇湿，在植物表面形成层“薄壳”，则影响更重，粉尘中的各种元素对植物生长也有一定的影响；对土壤的影响则表现在对土壤化学元素、酸碱度、孔隙度的影响，主要表现在叶片失色，致使植物的正常生理功能受到抑制，产量降低，植物的新陈代谢受到干扰，总蛋白质含量降低，使植物光合作用降低叶绿素含量减少，植物发育受到影响。

（2）初期雨水直接排放事故

厂区地面粉尘主要含石灰石、粘土等。暴雨时，厂区的含地面粉尘雨水会顺着雨水沟排入厂区旁的地表水，但当雨水沟不通畅时，含地面粉尘的雨水会流入附近的土地。雨水沟沿线均为空地，无农田，含地面粉尘的雨水渗入泥土后，将会影响沿线植物的正常生长。

风险防护措施要求

（1）粉尘非正常排放防范措施

①设置应急水池、应急电源，保障喷雾用水、用电。

②加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好洒水喷雾降尘设施的维护管理。

③定期对工人进行培训，定期检查除尘设施，若出现损坏或故障，须及时更换和检修，确保除尘设施正常运转。

④出现粉尘大量排放情况，立即停止产生粉尘的生产作业，并对粉尘进行喷雾降尘。

（2）初期雨水直接排放防范措施

①厂区应安排专人每天对厂区道路及露天堆放场进行打扫。

②应在各堆场、道路两侧等区域设置排水沟。

③定期对排水沟中的沉渣及时进行清理，保证暴雨情况下不会造成地面径流。

④派专人对雨污管道进行巡查，保证管道的畅通。保持对天气的关注，在大雨来临前夕及时对管道进行疏通。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目存在的危险物质数量较小，对环境造成污染的风险较小。

（六）地下水、土壤环境影响分析

本项目可能对地下水产生影响的主要为化粪池渗漏等，项目废水中无有毒有害物质。

为了降低本项目对地下水、土壤环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011)以及《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治控制，本环评提出以下几点措施：

（1）简单防渗区：根据工程分析，该项目厂区地坪、排水沟等地面均采用混凝土硬化。

（2）重点防渗区：厂区内实行“雨污分流、清污分流”。化粪池、沉砂池、初期雨水收集池等采用钢筋混凝土结构进行重点防渗，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，防渗体系防渗性能达到等效黏土层厚度≥6.0mm，K≤1.0×10-7cm/s的要求。

经以上防护措施后，可有效防止对地下水、土壤的污染。

（七）生态影响

项目位于德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，厂区占地范围现状为裸地，根据现场踏勘，厂区内无天然植被分布，项目建设及营运对生态环境影响较小。

（八）排污许可证申请及管理

1、排污许可证申请

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，在项目取得经批准的环境影响评价文件及批复文件后，应按照《排污许可证管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）等要求申请排污许可证，不得无证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“非金属矿物制品业30”中的“砖瓦、石材等建筑材料制造303”，需进行简化管理。因此，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）到德宏州生态环境局或到全国排污许可证管理信息平台－公开端办理相关排污许可材料。 
2、排污许可证管理

排污单位应参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ944-2018）开展环境管理台账记录和执行报告的编制及提交。

3、环境管理台账

指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。

（1）环境管理台账记录要求

排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

（2）记录内容

包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

（3）记录频次

基本信息：对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年，对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。

（4）记录存储及保存

①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查，保存时间原则上不低于3年。

②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。
（九）排污口规范化管理

噪声源和固体废物贮存必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

1、排污口管理
建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

2、环境保护图形标志

在厂区的噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、 GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志具体标识见下表。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。
表4-24  排污口图形标志一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

2

[image: image11.jpg]B




[image: image12.jpg]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

（十）环境管理与监测计划

1、环境管理

（1）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其他环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（2）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。

（3）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。

2、机构设置

根据公司的实际情况，公司应配置 1 名兼职环保管理人员。负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：

（1）贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规；

（2）负责全公司环境保护工作计划的制定和实施；

（3）监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理；

（4）组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况；

（5）组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。

3、环境管理制度制定

制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“颗粒物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”、“固废清运管理台账”等，危废应实行转移联单制，针对危险废物在转移、运输、处置过程中的监管措施，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。
4、环境监测计划

（1）污染物排放监测

根据《排污单位自行监技术指南 总则》（HJ819-2017）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监技术导则》（HJ/T55-2000）等要求，项目常规监测包括大气污染源、噪声污染源等，详见下表。

表4-25  项目环境监测计划一览表

监测类别

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

监测单位

污染源监测
无组织废气
厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点

颗粒物
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
委托有资质的监测单位

噪声
项目东、南、西、北厂界外1m处

等效声级

LegdB(A)
1次/季度

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

（2）信息记录和公开要求

手工监测记录应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求执行，应包括采样记录、样品保存和交接记录、样品分析记录、监控记录等应详细记录生产及污染治理设施运行状况，日常生产中应参照以下内容记录相关信息，并整理成台账保存备查。

生产运行状况记录：按月记录原辅料用量及产量：主要原辅料使用量和产品产量等。

污染治理设施运行状况记录：应包括设备运行效验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。

（3）信息报告、应急报告、信息公开要求

按照《排污单位自行监技术指南 总则》（HJ819-2017）要求执行，排污单位应编写自行监年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

①监测方案的调整变化情况及变更原因；

②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监次数、超标情况、浓度分布情况；

③按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

④自行监测开展的其他情况说明；

⑤排污单位实理达标排放所采取的主要措施。

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等：若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部分确定。

（4）监测管理

排污单位应对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，并应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。
（十一）“三同时”验收监测计划

项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展自主环保验收。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，项目针对大气污染源、噪声污染源制定验收监测计划。环境保护“三同时”竣工验收内容按照表五执行。

表4-26  竣工验收监测计划一览表

监测时段

监测

对象

监测地点

监测项目

监测

频率

执行标准

运营期

无组织废气

厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点

颗粒物
竣工验收时，连续监测2天，每天3次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
噪声

东、南、西、北厂界外1m，共设4个点

等效声级

LegdB(A)

竣工验收时，连续监测2天，昼、夜各1次

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织废气
	给料
	颗粒物
	设置三面围挡，同时设置喷雾降尘设施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值

	
	
	打砂、筛分
	颗粒物
	A、为减少打砂、筛分过程中的粉尘，本环评提出在打砂、筛分上方设置1套集气罩+布袋除尘器+15m的排气筒进行处置，集气效率60%，除尘效率98%。

B、为了进一步减少上述未收集粉尘，打砂、筛分工序设置于封闭厂房内，并采用彩钢瓦对打砂、筛分设备四周进行围挡，顶部设置顶棚进行封闭；同时设置喷雾降尘设施处理，及时清扫遗撒，处理后在车间内无组织排放，厂房地面定期进行清扫。综合抑尘效率为70%。
	

	
	
	皮带输送
	颗粒物
	对输送皮带进行封闭，且项目的原料已进行洒水降尘，给料工段也采取喷雾降尘措施进行洒水降尘
	

	
	
	物料装卸
	颗粒物
	设置喷雾降尘设施和洒水设施对物料进行不定时洒水抑尘处理
	

	
	
	原料堆场
	颗粒物
	篷布覆盖、同时设置喷雾降尘设施
	

	
	
	成品堆场
	颗粒物
	设置堆料棚，防尘网遮盖，同时设置喷雾降尘设施
	

	
	
	运输道路
	颗粒物
	利用洒水设施对进出场道路进行洒水抑尘
	

	地表水环境
	初期雨水
	SS
	厂区设置排水沟，1个100m3的初期雨水收集池，收集前30min的雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘
	雨污分流，不外排

	
	生活废水
	员工洗手等
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、TP等
	经1个5m3的化粪池预处理后委托环卫部门清运
	

	
	生产废水
	车辆冲洗
	SS等
	经1个20m3的沉砂池处理后回用于车辆冲洗
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	设备基础减震、合理布局、厂房隔声等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	车辆
	
	强化行车管理制度，设置降噪标志，严禁鸣号，进入厂区低速行驶等
	

	固体废物
	一般

固废
	员工
	生活垃圾
	分类收集后，运至附近村庄垃圾收集点集中处置
	处置率100%

	
	
	
	化粪池污泥
	定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用
	

	
	
	生产
	厂房内沉降粉尘
	定期清扫收集后混入产品外售
	

	
	
	
	初期雨水收集池、沉砂池沉渣
	定期清掏作为生产原料
	

	电磁辐射
	——

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）简单防渗区：根据工程分析，该项目厂区地坪、排水沟等地面均采用混凝土硬化。

（2）重点防渗区：厂区内实行“雨污分流、清污分流”。化粪池、沉砂池、初期雨水收集池等采用钢筋混凝土结构进行重点防渗，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，防渗体系防渗性能达到等效黏土层厚度≥6.0mm，K≤1.0×10-7cm/s的要求。

	生态保护措施
	——

	环境风险防范措施
	（1）粉尘非正常排放防范措施

①设置应急水池、应急电源，保障喷雾用水、用电。

②加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好洒水喷雾降尘设施的维护管理。

③定期对工人进行培训，定期检查除尘设施，若出现损坏或故障，须及时更换和检修，确保除尘设施正常运转。

④出现粉尘大量排放情况，立即停止产生粉尘的生产作业，并对粉尘进行喷雾降尘。

（2）初期雨水直接排放防范措施

①厂区应安排专人每天对厂区道路及露天堆放场进行打扫。

②应在各堆场、道路两侧等区域设置排水沟。

③定期对排水沟中的沉渣及时进行清理，保证暴雨情况下不会造成地面径流。

④派专人对雨污管道进行巡查，保证管道的畅通。保持对天气的关注，在大雨来临前夕及时对管道进行疏通。

	其他环境管理要求
	①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》执行相关排污管理。

②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。

③按照要求做好开展台账记录、自行监测等，建立环境保护制度。 


六、结论
	本项目建设符合国家及地方现行的产业政策，符合相关规划、选址合理；项目总平面布置合理，采取的污染防治措施有效可行；建设单位在认真落实本环评提出的各项污染防治措施后，能够确保污染物达标排放，不会改变区域的环境功能。因此，在严格落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度，加强环境管理，确保污染设施的稳定运行和污染物的达标排放的前提下，从环境影响分析的角度上，本项目的建设是可行的。
 


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.062t/a
	/
	1.062t/a
	+1.062t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	厂房内沉降粉尘
	/
	/
	/
	16.15t/a
	/
	16.15t/a
	+16.15t/a

	
	初期雨水收集池、沉砂池沉渣
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

给  料
打  砂
筛  分
产品
筛上
骨料
N2
G2
N3
G3
原料
N1
G1
1、集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；
2、封闭厂房+设备四周封闭围挡+喷雾降尘
三面围挡+喷雾降尘



生产区域降尘
8
自来水12.2
全部蒸发
员工洗手等
化粪池
0.2
0.16
损耗0.04
0.16
委托环卫部门清运
车辆冲洗
损耗4
4
沉砂池
16
回用16
初期雨水收集池
初期雨水26.31



生产区域降尘
厂区内运输道路降尘
8
自来水20.6
全部蒸发
全部蒸发
0.4
员工洗手等
化粪池
0.2
0.16
损耗0.04
0.16
委托环卫部门清运
车辆冲洗
损耗4
4
沉砂池
16
回用16
初期雨水收集池
用于非雨天厂区降尘
26.31
原料堆场降尘
8
全部蒸发



基础工程
主体工程
工程验收
设备工程
投产
施工人员
生活废水、生活垃圾
弃土
回填
工程
噪声
扬尘、废气
废水
沉淀池
回用
建筑垃圾
可回收利用的回收利用，不可回收的运至城建部门指定地点处置



