德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划定方案

芒市人民政府

二零二零年五月

目   录
1

1 总则

1

1.1 划分目的及必要性

2

1.2 划分（调整）依据

2

1.2.1 相关法律法规

3

1.2.2 相关规范标准

3

1.2.3 已经批准实施的规划

4

1.3 划分的一般技术原则

5

1.4 划分（调整）的技术路线

7

2 饮用水水源基础环境状况

7

2.1 自然地理概况

7

2.1.1 地理位置

8

2.1.2 地形地貌

9

2.1.3 水资源状况

10

2.1.4 气象特征

11

2.1.5 工程地质条件

15

2.1.6 区域水文地质

16

2.2 饮用水水源保护区所在区域社会经济概况

16

2.2.1 行政区划

17

2.2.2 人口

17

2.2.3 社会经济

17

2.3 水源地周边城乡土地使用现状及规划情况

17

2.3.1 土壤植被

18

2.3.2 水土流失情况

18

2.3.3 土地利用现状

20

2.3.4 规划土地利用情况

20

2.4 水源地规划、水功能区划、重要生态功能区划等情况

20

2.4.1 水源地规划

20

2.4.2 水功能区划

21

2.4.3 重要生态功能区划

25

2.5 饮用水水源地基础状况

34

2.6 饮用水水源地的水质状况调查评价

44

2.7 饮用水水源地周边及上游污染源调查

44

2.7.1 现状调查分析技术路线

45

2.7.2现状调查分析技术参数选取

47

2.7.3 水源地点源污染情况

47

2.7.4 水源地面源污染情况

47

2.7.5流动污染源及距离水源较近的污染源调查

48

2.7.6 污染源汇总计算

48

2.8 饮用水水源地水环境风险分析

48

2.8.1 饮用水水源地环境管理现状及问题

50

2.8.2 饮用水水源地环境风险

51

2.9社会稳定风险评估

52

2.9.1 风险评估事项和过程

54

2.9.2 各方意见及采纳意见

54

2.9.3 风险识别评估

57

2.9.4 风险估计评估

58

2.9.5 风险防范和化解措施的评估

58

2.9.6落实措施后的风险等级确定

59

2.9.7风险评估结论

60

3 保护区划分与定界

60

3.1 保护区划分技术方法

62

3.2 初步划分结果及分析

62

3.2.1一级保护区划分结果及分析

63

3.2.2二级保护区划分结果及分析

66

3.3 保护区定界方案

66

3.3.1 现场定界

66

3.3.2定界要点及精度要求

66

3.3.3定界方案

71

3.4 保护区定界的技术说明

73

4 饮用水水源保护区规范化建设与管理要求

73

4.1 管理能力建设

73

4.1.1 完善法律法规

73

4.1.2 制定水源保护相关政策

73

4.1.3 建立健全管理体系

74

4.1.4 加强水源监测与管理信息系统建设

74

4.1.5 开展水源保护宣传教育

75

4.2 应急预案制定和应急监测能力建设

75

4.2.1 目的与原则

75

4.2.2 工程的目标、内容、响应方式与保护对象

77

4.2.3 应急系统建设及有效运行的保障

77

4.2.4 应急类型与级别

78

4.2.5 应急预案

83

4.3饮用水水源保护区污染防治

83

4.3.1 分级防治

84

4.3.2 地下水型防治

84

4.3.3 农业污染源治理

86

4.3.4 移动污染源整治

87

5 饮用水水源保护区建设投资估算

87

5.1 饮用水水源地保护措施

88

5.2 保护区规范化建设项目投资估算

88

5.2.1 编制依据

88

5.2.2 材料价格

89

5.3投资概算

91

5.3规范化建设目标达标的可能性分析

91

5.3.1 项目投资及预期效果

91

5.3.2 保护区整治方案可达性分析

95

6 饮用水水源保护区划分方案、图件及有关说明

95

6.1 保护区划分情况结论

97

6.2 相关图集



1 总则

1.1 划分目的及必要性

水是生命之源、生产之要、生态之基。水资源是事关国计民生的基础性自然资源和支撑经济社会可持续发展战略性经济资源，也是可持续发展战略保护和建设中的重要控制性要素。水资源保护事关人民福祉和可持续发展战略安全。随着经济社会的快速发展，经济社会发展与水资源保护的矛盾日益突出，水资源短缺、水环境污染及水生态损害等一系列问题制约着经济社会发展。近年来，农村水源地管理能力薄弱，部分水源地受面源、生物污染等导致原水水质不达标的情况。党中央、国务院对解决农村饮用水安全问题十分重视，保障农村饮水安全，维护生命健康，加强农村饮用水水源地保护工作刻不容缓。

国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）要求环保工作要以饮水安全为重点，切实加强水污染防治工作，明确提出“以饮用水安全和重点流域治理为重点，加强水污染防治，要科学划定和调整饮用水水源保护区，切实加强饮用水水源保护，做好城市备用水源，解决好农村饮用水安全问题。坚决取缔水源保护区的直接排污口，严防养殖业污染水源，禁止有毒有害物质进入饮用水水源保护区，强化水污染事故的预防和应急处理，确保群众饮水安全”。2015年4月2日，国务院特下发了《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），制定了“保障饮用水水源安全”、“强化饮用水水源环境保护”等计划。2015年6月4日，环境保护部与水利部共同下发了《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》（环办[2015]53号），明确了农村饮用水源保护工作的重要性及具体内容。

《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中指出：实施水污染防治行动计划，严格饮用水源保护，全面推进涵养区、源头区等水源地环境整治，加强供水全过程管理，确保饮用水安全。

2015年8月26日德宏州环境保护局、德宏州水利局转发关于加强农村饮用水水源保护工作指导意见的通知，要求各县（市、区）对自辖区内农村饮水供水人口一千及日供水1000吨或服务人口10000人以上的农村饮用水源进行调查。芒市人民政府、县环境保护局为进一步落实国务院、国家环保部及水利部、云南省环境保护厅、德宏州环境保护局、水利局相关文件精神，确实保障芒市人民群众饮水安全和水源地可持续开发利用，为深入推进污染防治攻坚战，巩固提升饮用水水源地保护工作成效，根据《长江经济带饮用水水源地专项行动工作方案》（环办水体函[2019]211号）、《云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室关于印发云南省集中式饮用水水源地保护工作方案的通知》（云污防水源[2019]1号）、《德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州水源地保护攻坚战实施方案>的通知》，2019年，完成县级及以上地表水型饮用水水源地清理整治工作，在此基础上，对日供水在1000吨或供水人口10000人(以下简称“千吨万人”)以上的其他饮用水水源地(包括地下水型饮用水水源地和县级以下地表水型饮用水水源地)进行摸底排查。2020年，对“千吨万人”以上的其他饮用水水源地深入开展问题整治，饮用水水源地清理整治工作基本见效，州级、县市级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别不低于97.2%、95%。

根据《云南省可持续发展战略厅云南省水利厅转发关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地可持续发展战略保护工作的指导意见的通知云环发〔2019〕18号》和《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地可持续发展战略保护工作的指导意见环水体函〔2019〕92号》，2020年9月底前完成千吨万人以下其他乡镇级集中式饮用水水源保护区的划定。基于当前时代背景和各项政策要求，坚持“绿水青山就是金山银山的”科学论断，加强水资源保护，对饮用水水源地进行集中治理，划定保护区是十分必要和迫切的。受德宏州可持续发展战略局芒市分局委托，云南方源科技有限公司根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）对水源地进行划分，形成《德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划定方案》。

1.2 划分（调整）依据

1.2.1 相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1）

（2）《中华人民共和国水法》（2016.7）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6）

（4）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日）

（5）《云南省排污许可证管理办法》（2001年试行）

（6）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）

（7）《水功能区管理办法》（2003年7月1日）

（8）《取水许可水质管理办法》（1997年12月23日）

（9）《取水许可管理办法》（2008年4月9日）

（10）《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年6月1日）

（11）《城市供水水质管理规定》（2006年12月26日）

（12）《中华人民共和国城市供水条例》（1994年7月19日）

（13）《退耕还林条例》（2003年1月20日）

（14）《云南省环境保护条例》（2004年6月29日）

（15）《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）

1.2.2 相关规范标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（2）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（4）《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）

（5）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）

（7）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2016）

（8）《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2016）

（9）《城市供水水质标准》（CJ/T 206—2005）

（10）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）

（11）《水质采样技术规范》（SL187-96）

（12）《<全国饮用水水源地环境保护规划>技术培训讲义》（2006年6月）

（13）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）

1.2.3 已经批准实施的规划

（1）《水利改革发展“十三五”规划》

（2）《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》（国办发〔2007〕63号，2007年11月13日）

（3）《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020）；

（4）《云南省人民政府办公厅关于加强城镇集中式饮用水源保护工作的通知》（云政办发〔2007〕106号）；

（5）《云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室关于印发云南省集中式饮用水水源地保护工作方案的通知》（云污防水源[2019]1号）； 

（6）《全国城市饮用水水源地安全保障规划》（2008～2020年）；

（7）《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发〔2006〕36号））；

（8）《德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州水源地保护攻坚战实施方案>的通知》；

（9）《关于开展全国城市饮用水水源地安全保障规划编制工作的通知》（水资源〔2011〕329号）及《全国重要饮用水水源地安全保障达标建设目标要求（试行）》；

（10）《云南省水利厅关于开展国家重要饮用水水源地安全保障达标建设工作的通知》（云水资源〔2011〕48号）；

（11）《关于全面落实饮用水源地安全保障达标建设工作的通知》（昆水源办文〔2015〕3号）；

（12）《潞西市水利志》；

（13）《德宏州水资源保护规划》；

（14）《芒市年鉴》（2018）；

（15）《芒市环境保护和生态建设“十三五”规划》；

（16）《国民经济与发展“十三五”规划》；

（17）《云南省水资源保护规划》；

（18）《芒市土地利用总体规划》（2010-2020）级相关图件；

（19）《云南省水功能区划》（2014年）；

（20）《云南省地下水利用与保护规划》；

（21）《德宏州水功能区划复核和调整报告》（2014年12月）；

1.3 划分的一般技术原则

（1）划定饮用水水源一级保护区，应防止水源地附近人类活动对水源的直接污染。划定的饮用水水源二级保护区，应足以使所选定的主要污染物在向取水点输移（或运移）过程中，衰减在所期望的浓度水平。在正常情况下可保证取水水质达到规定要求，一旦出现污染水源的突发事件，有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。

（2）划定的水源保护区范围，应以确保饮用水水源水质不受污染为前提，以便于实施环境管理为原则。

（3）地下水饮用水水源保护区范围划分，应根据当地的水文地质条件、供水量、开采方式和污染源分布确定，并保证开采规划水量能达到所需求的水质标准。

1.4 划分（调整）的技术路线

（1）依据不同水源地类型，取水规模、污染源分布状况、主要污染特征、取水口所在水体（水域、区域）水文、水动力条件、经补排特征等技术资料，结合环境管理、经济活动、土地利用现状及城乡规划要求，筛选适宜的保护区划分方法，通过计算分析，合理确定各级保护区的水域、陆域范围，并初步确定保护区边界主要拐点的经纬度坐标和边界线；

（2）开展饮用水水源地水量、水质状况、环境管理状况调查，分析水源地存在的水量、水质和管理问题，识别水源地主要环境问题和环境风险情况，作为保护区划分后应采取整治措施的基础资料。具体调查内容应根据划定保护区的水源类型和采用的保护区划分方法确定，调查深度根据保护区划分的实际需求确定；

（3）编制饮用水水源保护区划分（调整）技术报告；

（4）组织专家对保护区划分（调整）技术报告和方案进行审议；

（5）进行保护区现场定界，最终确定主要拐点的经纬度坐标，制作饮用水水源保护区图件。

饮用水水源保护区划分的技术步骤见图（技术步骤图主要指导实际开展工作的步骤情况，即应调查现场情况，后开展保护区划分工作，但报告顺序有所调整，故技术步骤图直接采用规范规定步骤）1-1。

[image: image1.png]IKUEHR T, FEERBL I

!

P RS AN RS ot
BT B
ik Xl 5y Iy ik
¥
SIHT VSR R4 DX
¥

b5 St W e 20 2 BEA b

I

Sl HAAR

!
LR

.

I ZAE DT, AR GR X B

!

RO i ik





图1-1  饮用水水源保护区划分的技术步骤图

2 饮用水水源基础环境状况

2.1 自然地理概况

2.1.1 地理位置

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E9%BE%99%E9%99%B5%E5%8E%BF" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%8A%92%E5%B8%82/_blank" 龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。

五岔路乡位于芒市西部，距市府40公里，国土面积202km²，年平均气温17C，最高海拔1850m，最低海拔800m，森林覆盖率54%。年降雨量1300-1600mm。属南亚季风气候，冬无严寒、夏无酷暑。东与轩岗乡相接，南与三台山乡相邻，西与西山乡相连，北与陇川县王子树乡隔江相望，因是德宏优质牛肉弯丹牛的出产地，被人们称为“弯丹牛之乡”。

经过现场调查，五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源共有7个水源点，分别编号为五岔路小组杨站发草果地1#水源地，地理位置为东经98°18′21.66″，北纬24°26′30.79″；五岔路小组杨站发草果地2#水源地，地理位置为东经98°18′16.68″，北纬24°26′30.87″；五岔路小组杨站发草果地3#水源地，地理位置为东经98°18′12.83″，北纬24°26′25.84″；五岔路小组杨站发草果地4#水源地，地理位置为东经98°18′16.49″，北纬24°26′18.42″；五岔路小组杨站发草果地5#水源地，地理位置为东经98°18′15.45″，北纬24°26′9.06″；五岔路小组杨站发草果地6#水源地，地理位置为东经98°18′21.08″，北纬24°26′15.28″；五岔路小组杨站发草果地7#水源地，地理位置为东经98°16′31.81″—98°17′31.73″，北纬24°25′49.52″—24°25′27.24″。

通过现场调查及相关图件量测，1#水源地与2#水源地相距100m，2#水源地与3#水源地相距120m，3#水源地与4#水源地相距150m，4#水源地与6#水源地相距130m，6#水源地与5#水源地相距180m。5#水源地与7#水源地相距2000m。7个水源点供水对象均为五岔路村及集镇供水，从今后运行管理方便，且7个水源点均为地下水，水源补给区均为同一个水文地质单元，因此，7个水源点水源地的一级保护区分开划分，1#-6#水源地二级保护区一起划分，7#水源为风化裂隙潜水型水源，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》可知一般不划分二级保护区，根据本水源点实际情况，7#水源点不划分二级保护区。

	[image: image2.png]





图2-1    五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地理位置示意图

2.1.2 地形地貌

一、芒市地形地貌

芒市的特点是：“八分山，二分坝，三山两坝一条河。”山脉为高黎贡山向西延伸的部分，在龙陵县分两支进入芒市县境内。东支为桦桃岭、箐口、黑河老坡、亮山、弯旦山、老山等山地，山势较高；西支为背阴山、老偏坡、梦彪崩等山地。中部则横锁着三台山。两支东北至西南走向的山地之间为宽谷盆地，统称坝子，盆地中部被三台山隔断，形成两个平坝。地势东北高，西南低，芒市河沿此倾斜面流入龙江。最高点位于东部山地的箐口，海拔2889m，最低点位于南部的芒辛河口，海拔528m，两地高差达2361m。项目区在芒市芒里及芒市城区东侧与龙陵县象达乡交界处，城区至芒里段地形主要为宽谷盆地（芒市坝子），地形平坦、开阔，周边多为农田和苗圃种植区，可将项目测区所经主要地貌划分为：构造剥蚀溶蚀中山地貌、构造剥蚀侵蚀中低山地貌、侵蚀河谷地貌、山间平原（盆地）地貌。

二、项目区地形地貌

德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地1#水源地-6#水源地属于构造剥蚀溶蚀低山地貌和构造侵蚀剥蚀中低山—丘陵地貌。

（1）构造剥蚀溶蚀低山地貌

海拔724.93～1240m。山脊一般狭长平缓，起伏较大，局部有陡峭孤峰，切割深度200～500m，山体坡度多在30～45°之间，部分路段自然坡度大于60°，部分路段悬崖直立，形成深切峡谷，山顶与谷地高差千米以上，一般谷地之下段形成窄狭的“V”形谷，谷坡多在20～50°，岩性以灰岩、泥质灰岩、白云岩为主。

（2）构造侵蚀剥蚀中低山—丘陵地貌

海拔565～1719m，中深切沟谷发育，山岭发育，坡陡山高，奇峰林立，沟谷深切，水系发育，多为水系末端，水力坡度大，冲刷强烈，地形起伏较大，山体坡度多在30～45°之间，部分路段自然坡度大于60°，个别成80°～90°的悬崖直立，岩性主要为砂页岩等。

2.1.3 水资源状况

一、河流水系

芒市河流分属于伊洛瓦底江水系和怒江水系，其中伊洛瓦底江在市境内集雨面积2360.3km²，占全市总面积的80.5%；怒江在市境内集雨面积570.7km²，占全市总面积的19.5%。境内江河纵横，共有229条大小河流呈树枝状穿流于高山、峡谷、盆地之间，年均地表径流量23.11亿m³；主要河流有怒江、伊洛瓦底江（境内称龙江）和芒市河。无天然湖泊，有水库25座，其中中型水21座、小（一）型水库8座、小（二）型水库15座，总库容6204.66万m³。

二、水资源量

芒市地处滇西南多雨区，降雨量充沛，水资源丰富。境内多年平均产水量31.8亿m³，地下水量8.69亿m³。从龙陵县入境水量1.95亿m³和龙江过境水量49.9亿m³，人均占有水量9461m³，高于全省、全国水平。市境西缘的龙江，在芒市境内流域面积2260.3km²，年产水量26.6亿m³；东南角边缘的怒江，年产水量6.35亿m³。

芒市水资源虽丰富，但时空分布不均。受季风气候的影响，年降雨主要集中在5－10月，降水量占全年降水量89.9%，径流量约占全年总量的77%；干季水源不足，其中3－5月径流量仅占全年总量的5%左右，水量短缺，部分支流干涸。耕地多需水量大的坝区水量不多，耕地少需水少的山区水量过剩。

项目区水源补给区面积为61.47km²，根据《综合水文地质图潞西幅》，该区域主要为成岩裂隙水，地下径流模数为2L/s.km²，则地下水资源量为387.70万m³。经过询问原住村民，1#-6#水源点在枯季时出水量明显变小，但未出现断流，在雨季时出水量较大。7#水源枯季及雨季时出水量变化较小，不会出现断流。

2.1.4 气象特征

项目区地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿气流的影响，降水较多，冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水较少，流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。每年5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%，该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达171天，由于受地形、地貌及高程等地理因素的作用及影响，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。据潞西气象站观测资料统计，多年平均气温19.6℃，极端最高气温36.2℃，（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日），多年平均降雨量1655.2mm，多年平均蒸发量1710.2mm，多年平均日照时数2253h，多年平均相对湿度80%，风向多为静止风及西南风，多年平均风速1.04m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。潞西气象站1970～2000年30年各月各要素统计表见表2-1。

表2-1         潞西气象站气象要素统计表

	项    目
	月        份
	年

平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	平均气温，℃
	12.3
	14.2
	17.7
	21
	23.3
	24.1
	23.7
	23.9
	23.3
	21.2
	17.1
	13.3
	19.6

	极端最高气温，℃
	27
	31
	32.9
	35.2
	35.6
	34.9
	33.2
	35.3
	34.5
	32.5
	29.7
	26.6
	35.6

	极端最低气温，℃
	-0.2
	1.5
	3.6
	7.5
	13.5
	16.8
	15.9
	17.6
	14.5
	9.3
	3.9
	0.5
	-0.2

	平均日照时数，h
	238.9
	218.9
	238.3
	222.4
	205.8
	130.5
	96.2
	132.7
	158.6
	190.4
	195
	225.2
	2252.9

	平均日照百分数，%
	72
	69
	64
	58
	50
	32
	23
	33
	43
	53
	60
	69
	51

	平均相对湿度，%
	78
	73
	67
	68
	76
	85
	88
	87
	86
	84
	83
	81
	80

	平均降水量，mm
	12.7
	26.2
	28.2
	59.8
	137
	299.8
	391.2
	326.4
	183.3
	118
	60.3
	12.3
	1655.2

	平均蒸发量，mm
	110.4
	132.9
	197.6
	214.7
	196.7
	139.2
	110.6
	131.4
	140.3
	132.1
	106
	98.3
	1710.2

	最大风速，m/s
	10
	10.7
	13.3
	15.7
	12.3
	10.7
	8
	8.7
	10
	8
	7
	7.3
	15.7


2.1.5 工程地质条件

2.1.5.1地层岩性

根据潞西幅区域地质调查报告（1:20万）、潞西幅区域水文地质调查报告（1:20万）等资料，路线测区出露地层较为齐全，主要有加里东晚期、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、二叠系、侏罗系、新近系、第四系地层，沿线地层岩性从老到新分别叙述如下：

1、寒武系公养群上段（∈gn2）

地层岩性为上部黑灰色页岩夹石英砂岩及少量泥质条带灰岩、硅质岩，下部细粒长石石英砂岩夹黑色页岩；底部为细粒、粗粒砂岩，属软岩、较软岩，局部受构造影响，岩层较破碎，上部风化强烈，强风化层约5-15m，局部较厚。

2、奥陶系下统（O1)

地层岩性为长石石英砂岩，石英砂岩夹砂质页岩，局部夹紫红、灰白色砂砾岩，上部风化较强烈，呈碎块状，属软质岩，下部较完整，属硬质岩。

3、奥陶系中统（O2)

地层岩性为泥质粉砂岩夹细砂岩，局部夹砂质灰岩，上部风化较强烈，呈碎块及半岩半土状。

4、奥陶系上统（O3)

地层岩性为紫、黄绿色泥质粉砂岩，顶部为页岩，中薄层状构造，上部风化较强烈，呈碎块及半岩半土状，页岩遇水易软化，日晒易裂，属软质岩。

5、志留系下统（S1)

地层岩性为灰白色、灰黑色页岩夹粉砂岩，微细层理较发育，平整，上部风化较强烈，呈碎块及半岩半土状，属软质岩，该套地层与上奥陶系呈假整合接触。

6、志留系中统（[image: image3.png]


2)

地层岩性为上部灰黑色砂质泥灰岩夹薄层状泥灰质粉砂岩，下部为灰红、灰黑色中厚层状砂质泥灰岩夹少量灰质灰岩及石英砂岩，属较软岩-较硬岩，上部风化较破碎，下部较完整。

7、志留系上统（S3)

地层岩性为灰黑色薄-中厚层状灰质粉砂岩夹白云质灰岩，风化后呈灰黄色，局部顶部夹一层灰黑色页岩夹层，节理裂隙较发育，属软质岩，强风化层约3-10m左右，该地层与上泥盆统呈假整合接触。

8、泥盆系中统回贤组（D2h)

地层岩性为灰黑色中厚层状灰岩及浅灰色白云岩，局部受构造影响，岩体较破碎，节理裂隙较发育，属硬质岩，该地层与志留系及二叠系曼里组呈不整合接触。

9、二叠系下统曼里组（P1m） 

地层岩性为紫红色页岩，节理裂隙发育，上部风化强烈，页岩遇水易软化，日晒易裂，属软质岩，该地层与二叠系下统沙子坡组呈不整合接触。

10、二叠系下统沙子坡组（P1s） 

地层岩性为上部浅灰色、灰白色灰岩，中部白云质灰岩、白云岩夹灰岩，下部泥质灰岩夹白云质灰岩，属较软岩、较硬岩。

11、侏罗系中统勐戞组(J2m) 

地层岩性为紫红色砂质页岩夹细砂岩，向下为细砂岩夹砂质白云岩透镜体。中部灰岩及紫红色页岩夹粉砂岩。下部紫红色砂质页岩，属极软岩、软岩，上部风化强烈，强风化约5-10m，局部较厚，该岩层与新近系地层呈不整合接触关系。

12、侏罗系中统柳湾组(J2l) 

地层岩性为顶部灰岩夹 泥灰岩，上部页岩夹少量砂岩，下部为灰岩，灰岩、泥灰岩属硬质岩，页岩砂岩为软质岩，节理裂隙发育，页岩呈碎片状，该岩层与弄坎组地层呈不整合接触关系。

13、侏罗系上统弄坎组(J3n) 

地层岩性为上部紫红、黄色页岩、砂岩夹泥质灰岩，页岩遇水易软化，日晒易裂，下部紫红色细砂岩夹砂砾岩，属极软岩、软岩，上部风化强烈，强风化约5-10m，局部较厚，该岩层与柳湾组地层呈不整合接触关系。

14、新近系(N) 

为灰、灰白色含砾砂岩、砂砾岩、砂岩、黏土岩，节理裂隙发育，属软质岩，一般上部风化层约5-10m，呈半成岩状态，主要分布于芒市县城附近。

15、第四系残坡积层（Q4el+dl ）：

主要发育于缓坡坡表、山麓坡脚、残丘地带，以黄褐色的可塑～硬塑状黏性土为主，土体一般含少量母岩碎砾石，局部凹槽及陡坡地带发育。

16、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）：

主要发育于盆地地貌区，一般以卵砾石、漂石、砂为主。冲洪积扇及宽缓的谷地和洼地内，上部一般为软～可塑状粉砂质黏性土，下部为卵砾石或夹少量磨圆度较差的块石、漂石，局部夹砂；二、三元结构明显，级配好，分选性差。

17、第四系全新统人工填筑土层（Q4ml）：

主要分布于居民区地段，厚度较薄，一般0.50～3.50m，呈稍密～中密状，主要由黏性土、碎石及人工弃渣组成。

表2-2      地层综合柱状图表

	界
	系
	统
	阶(组)
	厚度(米)
	岩性特征

	新生界
	第四系
	全新统
	Q4ml
	
	人工填土

	
	
	
	Q4pl
	
	耕植土，主要成份为粉质黏土，局部含少量植物根系及腐殖质，土质均匀性差。

	
	
	
	Q4el+dl
	
	粉质黏土、含砾粉质黏土、碎石。

	
	
	
	Q4al＋pl
	
	卵石、圆砾、砂、淤泥质土、有机质土。

	
	第

三系
	
	N
	100-1245
	灰、灰白色砾岩、砂砾岩、

砂岩、黏土岩

	中生界
	侏罗系
	上统
	弄坎组(J3n)
	1390
	上部紫红、黄色页岩、砂岩夹泥质灰岩，下部紫红色细砂岩夹砂砾岩

	
	
	中统
	柳湾组(J2l)
	521-814
	顶部灰岩夹泥灰岩，

上部页岩夹少量砂岩，下部为灰岩

	
	
	
	勐戞组(J2m)
	779～961
	上部为紫红色砂质页岩夹细砂岩，

向下为细砂岩夹砂质白云岩透镜体。

中部灰岩及紫红色页岩夹粉砂岩。

下部紫红色砂质页岩。

	古

生

界
	二迭系
	上统
	沙坡组（P1s）
	1082～1451
	上部灰岩，中部白云质灰岩、白云岩

夹灰岩，下部泥质灰岩夹白云质灰岩

	
	
	下统
	曼里组（P1m）
	5～83
	紫红色页岩及泥砾岩，

底部砾岩中夹花岗岩砾石

	
	泥

盆系
	中统
	回贤组(D2h)
	534
	白云岩及灰岩

	
	志留系
	上统
	S3
	32～226
	灰质粉砂岩夹白云质灰岩

	
	
	 中统
	S2
	203～428
	砂质泥灰岩、泥灰岩、泥质灰岩

	
	
	下统
	S1
	49～457
	页岩夹粉砂岩

	
	奥陶系
	上统
	O3
	17～308
	紫、黄绿色泥质粉砂岩，

顶部为页岩

	
	
	中统
	O2
	80～1154
	泥质粉砂岩夹细砂岩，

局部夹砂质灰岩

	
	
	下统
	O1
	369～1433
	长石石英砂岩，石英砂岩夹砂质页岩，

局部夹紫红、灰白色砂砾岩

	
	寒武系
	
	上段

（∈gn2）
	2347
	上部黑灰色页岩夹石英砂岩及少量泥质条带灰岩、硅质岩，下部细粒长石石英砂岩夹黑色页岩；底部为细粒、粗粒砂岩


2.1.5.2地质构造

项目区位于青藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造比较复杂，怒江大断裂西支（龙陵-瑞丽断裂）经过本区，在整个地质构造发展过程中，具有明显的控制作用。区内主要为南北向构造带。

一、主要断裂构造

区域地质构造较复杂，根据相关资料显示，项目区附近有1条区域性断断裂，4条次级断裂通过。具体描述见项目区断层一览表（表2-3）。

表2-3        断层一览表

	编号
	名称
	主要特征

	F96
	渴马－曼乃街断裂
	该断裂位于起点西北侧2km左右，走向45°左右，倾向北西，倾角较陡，达70°以上，长约110千米。南西起于渴马附近，向北东经老班寨、芒黑、三台山、芒别、曼乃街，后入芒市盆地，过盆地后，经帕莲、龙陵盆地南东缘、黄草坝，至镇安坝附近。

	F97
	戛中－龙陵断裂
	为逆断层，走向45°－60°，倾向南东或北西，倾角较陡，多在70°以上，长约50千米。在盆地之间的山区地段，见断裂发育宽达数十至数百米的破碎带，主要为碎裂岩和糜棱岩，反映断裂长期以压扭性为主的活动性质。该断裂是一条晚更新世活动断裂。

	F16
	大公山断层
	该断裂北段沿北东65°方向延伸，南段呈195°延伸，呈一向北西凸出之弧形，长约16公里。北西盘一般由寒武系-志留系组成，大公山附近为中泥盆系回贤组，南东盘为志留系-泥盆系。根据大公山附近所见，为一断层面向北西倾斜的高角度逆断层；向南西在曼究一带见牵引小褶皱具有局部倒转，并见断面倾向西，倾角40°左右。

	F4
	曼信断层
	该断裂为大公山断裂的次级断裂，走向与F16基本一致。该断裂南西盘出露地层为泥盆系地层，北东盘出露地层为二叠系和志留系地层。

	F19
	香果林断层
	该断裂呈北东55°延伸，其北伏于第四系之下，出露长约14.5公里。北西盘为奥陶系-下二叠系，向南东推覆于中侏罗系勐戛组之上。断层面倾向北西，倾角30°左右。


二、褶皱

（1）芒市红岩一带褶皱：由西向东包括大湾向斜、红岩背斜和红岩向斜，均呈北东20°-北东45°延伸，南北两端均为断层所切或第四系所掩。轴长6-12km，背斜轴部为中泥盆系景坎粗；向斜轴部则为中泥盆系回贤组。

（2）回贤向斜：沿北东45°延伸，南西端为断层所切，轴长约8公里。轴部为下二叠系及中泥盆系回贤组，两翼为中泥盆系景坎组及中-上志留系。西翼倾角45°，东翼倾角68°，为一不对称的向斜构造。

（3）龙井背斜：轴向呈北东20°延伸，向南北两端倾伏，轴长约10公里。轴部为中泥盆系回贤组，两翼及倾伏端为下二叠系曼里组。西翼倾角45°，东翼倾角50°，为一东翼稍陡、西翼缓之不对称背斜构造。

2.1.6 区域水文地质

一、地下水类型

根据地下水赋存条件，水力特征和水理性质，区域内地下水划分为松散岩类孔隙水、裂隙水、岩溶水三种基本类型，以裂隙水分布最为广泛。

（1）松散岩类孔隙水

分布于沿线第四系冲洪积、崩坡积及残坡积黏性土、砂、砾卵石土等地层之中。地下水埋深较浅，水位一般0.5～5.0米，主要靠大气降水和地表河流补给,以泉形式排泄。富水性受地层岩性及地貌条件控制。地下水化学类型为HCO3-Ca及HCO3-Ca.Mg型，矿化度0.5克/升左右。该类水以泉形式排泄，泉流量一般3～15l/s。该类地下水主要分布于沿线河谷及沟谷地带，以及山坡下部及山沟部位，其中盆地冲积层中河流沟谷所蕴藏的地下水因补给来源充足较丰富、地下水位埋深一般较浅，山区沟谷崩坡积松散层中的地下水受降雨的强度影响较大，储量及径流量一般较少，且波动性大较，一般不具稳定的地下水位。

（2）基岩风化裂隙水：主要分布于沿线新近系、二叠系、侏罗系、寒武系等碎屑岩类地层的裂隙中。且主要赋存于全、强风化裂隙中，裂隙发育深度一般较浅，深度一般几米到十几米，连通性较差，一般无固定的地下水位。因沟谷切割强烈，地形陡峭，水力坡度大，径流途经短，交替迅速，具就地补给就地排泄的特点，主要受大气降水补给，沟谷地段受地表水体侧向补给，于沟谷两侧呈散状或以下降泉的形式排泄，少量向深部运移，形成带状型基岩裂隙水的补给源，径流途径较远。该类地下水具有流量不大，动态变化较大的特点，富水性一般较弱，属潜水类型，水化学类型多为HCO3-Ca及HCO3-Ca.Mg型，水质一般较好，为非腐蚀性水，量大时可作为生产用水。

（3）碳酸盐岩岩溶水：主要赋存于二叠系、侏罗系、泥盆系灰岩、白云质灰岩、泥灰岩地层中，赋水层位为灰岩、白云岩、白云质灰岩、泥灰岩，含水性受岩溶发育程度控制，主要赋存于地下岩溶管道系统及溶蚀裂隙之中，分布极不均匀，一般在地势相对低洼的向斜核部和断层破碎带或节理裂隙密集带部位。岩溶水多以地下岩溶管道和泉水的形式排泄于河流、溪流中或低洼地段。主要补给靠大气降水，其次是地表水体。地下水类型HCO3-Ca及HCO3-Ca.Mg型，硬度一般较大，其岩溶水径流速度快，地下水位埋藏较深，一般大于20m。

二、地下水的补给、迳流、排泄

水源保护区属南亚热带季风气候，地下水有充沛的降雨入渗补给量。地下水的补、迳、排条件受沿线的地形、地貌及地层岩性制约。低中山区植被较发育，地形切割强烈，坡度较陡，降水顺斜坡或冲沟流失较快，渗入岩土层的量较小，地下水径流途径较短，排泄条件较好，多以侧向泉、地表径流形补给沟谷。降雨是地下水的主要补给来源，地下水水位受气候影响较明显。

山间谷地及河流谷底地势低洼、平坦，呈条带状展布，地下水的主要补给来源于河谷地外围基岩裂隙水侧向补给、河水侧向补给及降雨垂直补给。地下水径流途径较长，一般向河谷方向排泄，地下水动态受季节性影响较大，洪水期地下水位较高，枯水期、平水期则地下水补给河流，地下水下降。

2.2 饮用水水源保护区所在区域社会经济概况

2.2.1 行政区划

2017年，五岔路乡辖五岔路、梁子街、芒蚌、弯丹村、石板、新寨6个村民委员会，52个自然村，63个村民小组。

2.2.2 人口

2017年，五岔路乡主要有汉族、景颇族、德昂族三种世居民族，全乡有4523户19073人，其中，农业人口18639人，占总人口的97.77%，劳动力11540人(外出务工2837人)，景颇族5469人，占全乡总人口的28.67%;德昂族1238人，占总人口的6.49%。

2.2.3 社会经济

2017年，五岔路乡农村经济总收入37324万元，同比增长3021万元，增9%:农民人均纯收入9044元，同比增长1057元，增13.23%。其中，村集体经济22万元，农业16817万元，林业1487万元，畜牧业5722万元，渔业41万元，工业1257万元，建筑业1320万元，运输业1999万元。

2.3 水源地周边城乡土地使用现状及规划情况

2.3.1 土壤植被

（一）土壤

芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成境内土壤类型多。市内土壤共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种，面积最大的为砖红壤性红壤。在土壤的分布中，海拔960m以下的坝区440km²（66万亩），为砖红壤性红壤，杂有水稻土、沼泽土、冲积土分布，土层厚，肥力高，水热条件好，是热带亚热带作物的优良生长区；海拔900～1200m的山丘台地932km²（139.8万亩），也属砖红壤性红壤，土壤中性偏酸，肥力高，有逆温效应，适宜茶、咖啡、甘蔗等经济作物、旱地作物生长；海拔1200m以上的中山山地1528km²（229.2万亩），依次地带性分布红壤、黄壤、棕壤，杂布石灰岩土和紫色土，土壤有机质含量较高，适合发展旱地作物和林业。

根据现场调查五岔路小组杨站发草果地饮用水水源，主要分布黄壤。

（二）植被

在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，区域植被类型多样，植物种类繁多。全市有常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、竹林、灌丛、稀树灌木草丛等6个植被类型、下属10个植被亚型和15个群系。

全市有高等植物高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物有39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种；省级重点保护植物19种。分布于芒市的野生动物有258科，1643种，其中属国家Ⅰ级保护动物的有50种，Ⅱ级保护动物172种；有益、有经济价值、有科研价值的三有动物240种。

表2-4          植被分布情况表

	一级生态区
	植被

	西北部龙江生态区
	季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林、暖温性针叶林、暖温性灌丛、暖热性稀树灌木草丛

	中部芒市河生态区
	季风常绿阔叶林、暖温性针叶林、季风常绿阔叶林、暖温性灌丛、暖热性稀树灌木草丛

	东南部芒幸河-万马河生态区
	季风常绿阔叶林、暖温性针叶林、季风常绿阔叶林、暖温性灌丛、暖热性稀树灌木草丛


五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源所在区域植被茂盛，主要分布落叶阔叶林。

2.3.2 水土流失情况

根据《云南省水土流失调查公告(2015年》资料及有关野外调查和统计资料分析，芒市土地总面积2899.65km²，微度流失面积2290.30km²，占土地总面积的78.99%，水土流失面积609.35km²，占土地总面积的21.01%，其中:轻度流失面积401.03km²，占水土流失面积的65.81%；中度流失面积97.99km²，占水土流失面积的16.08%，强度流失面积39.20km²，占水土流失面积的6.43%；极强烈流失面积37.76km²，占水土流失面积的6.20%，剧烈流失面积33.37km²，占水土流失面积的5.48%。

保护区范围内土地利用现状为耕地、园地和有林地，有林地和园地土壤侵蚀不敏感，主要水土流失为耕地，耕地面积为26347.65亩（17.56km²），耕地大部分属于梯坪地，属于轻度侵蚀，土壤侵蚀模数取450t/km².a。土壤流失量为7902t/a。

2.3.3 土地利用现状

一、五岔路乡

五岔路乡土地总面积19597.70公顷，其中农用地18929.17公顷，占96.59%；建设用地367.88公顷，占1.88%；其他土地272.65公顷，占1.39%。（详见表3-2）。

（1）农用地分类面积

在农用地中，耕地面积为5135.39公顷，园地面积为1287.04公顷，林地面积为10656.66公顷，牧草地面积为0公顷，其他农用地面积为1850.08公顷。

（2）建设用地分类面积

在建设用地中，城乡建设用地面积为367.88公顷，交通水利及其他用地（主要是风景名胜设施用地）面积为28公顷。

（3）其他土地分类面积

在其他土地中，水域面积为96.95公顷，自然保留地面积为175.70公顷。详见表2-5：

表2-5       五岔路乡土地利用现状结构

面积：公顷

	一级地类
	二级地类
	三级地类
	五岔路乡

	土地总面积
	19597.70

	农用地
	耕地
	5135.39

	
	园地
	1287.04

	
	林地
	10656.66

	
	牧草地
	0.00

	
	其他农用地
	1850.08

	
	农用地合计
	18929.17

	建设用地
	城乡建设用地
	城镇建设用地
	0.00

	
	
	农村居民点用地
	355.53

	
	
	采矿用地
	12.35

	
	
	其他独立建设用地
	0.00

	
	
	城乡建设用地小计
	367.88

	
	交通水利用地
	28.00

	
	其他建设用地
	0.00

	
	建设用地合计
	395.88

	其他土地
	水域
	96.95

	
	自然保留地
	175.70

	
	其他土地合计
	272.65


二、水源保护区范围内

五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区范围内有农业用地、建设用地和水域，其中农业用地包括耕地、园地、有林地。通过芒市土地利用现状图量算各用地面积。具体见下表所示。

表2-6     五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区土地利用现状结构

面积：公顷

	一级地类
	二级地类
	三级地类
	保护区范围内（公顷）

	土地总面积
	5903.03

	农用地
	耕地
	1113.85

	
	园地
	649.03

	
	林地
	3927.53

	
	农用地合计
	5690.41

	建设用地
	城乡建设用地
	农村居民点用地
	136.08

	
	交通水利用地
	66.37

	其他土地
	水域
	9.78


2.3.4 规划土地利用情况

根据陆芒市土地利用总体规划（2010-2020年），五岔路乡也是芒市的边远山区乡，以粮、果、畜和农副产品生产加工为主。未来土地利用上，既要切实保护耕地特别是基本农田，又要确保一定数量的建设用地，此外还要保障必要的生态用地。

到2020年，全乡耕地保有量不少于5860.35公顷，其中划定基本农田保护面积不少于5421.53公顷；建设用地总规模控制在402.36公顷，其中城乡建设用地规模控制在369.52公顷；新增建设用地控制在9.60公顷，其中新增建设占用耕地规模3.38公顷；规划期内土地整治补充耕地规模不少于728.34公顷。

附表2-7    五岔路乡土地用途分区面积表

面积：公顷

	乡（镇）名称
	基本农田保护区
	一般农地区
	城镇村建设用地区
	独立工矿区
	风景旅游用地区
	可持续发展战略安全控制区
	林业用地区
	牧业用地区

	五岔路乡
	6857.59
	1737.90
	351.53
	14.37
	0.00
	25.24
	10267.12
	0.00


2.4 水源地规划、水功能区划、重要生态功能区划等情况

2.4.1 水源地规划

根据收集资料及调查，五岔路小组杨站发草果地饮用水水源未进行过相关饮用水水源地保护规划。集中饮用水源地保护工作将其纳入集中饮用水源地保护工程范围,划定水源地保护区并配套相应措施实施水源地保护,确保饮用水源不受污染。

2.4.2 水功能区划

一、地表水功能区划

依据《德宏州水功能区复核和调整报告》，五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源为地下水，没有单独规划水功能区，涉及的地表水为红丘河，红丘河的水功能区划未“红丘河芒市保留区”，起始断面为源头，终止断面为入芒市河口，河长31km，水质现状为Ⅲ类，2020年目标水质为Ⅲ类，2030年目标水质为Ⅲ类。现状开发利用程度较低。

表2-8     水功能区划登记表

	功能区名称
	流域
	水系
	河流、  湖库
	范围
	水质  现状
	水质目标
	区划依据
	备注

	
	
	
	
	起
	止
	长度(km)
	面积(km²)
	
	202
	2030
	
	

	红丘河芒市保留区
	伊洛瓦底江
	瑞丽江
	红丘河
	源头
	入芒市河口
	31
	/
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	源头水
	


2.4.3 重要生态功能区划

（1）芒市在云南省和德宏州生态功能区划的位置

根据《云南省生态功能区划研究》，芒市隶属于Ⅰ3-1 “德宏大盈江、南畹河下游中山丘陵生态功能区”。

根据《德宏生态州建设规划（2011～2020）》，芒市隶属于Ⅱ-1“芒市盆地生态城市与生态农业建设生态功能区”，Ⅱ-4“龙江、瑞丽江生物多样性保护与生态旅游生态功能区”，Ⅱ-5“芒市河盆地生态农业建设生态功能区”，Ⅱ-6“芒幸河森林生态保护生态功能区”。

（2）生态功能区分区系统

芒市共划分为3个生态功能区、11个生态功能小区，包含8类生态功能，生态功能区分区系统如下：

生态区（一级区）：

Ⅰ西北部龙江生态区

Ⅱ中部芒市河生态区

Ⅲ东南部芒幸河-万马河生态区

生态功能分区（二级区）：

Ⅰ  西北部龙江生态区

Ⅰ-1 龙江-瑞丽江生物多样性保护及生态旅游生态功能区

Ⅱ  中部芒市河生态区

Ⅱ-1 芒市盆地生态城市建设与生态农业建设生态功能区

Ⅱ-2 遮放盆地生态农业建设生态功能区

Ⅱ-3 芒究-当连河水源涵养与生态旅游生态功能区

Ⅱ-4 芒市河水土流失防治与生态林业建设生态功能区

Ⅲ  东南部芒幸河-万马河生态区

   Ⅲ-1 芒幸河-万马河森林生态保护生态功能区

表2-9            芒市生态功能区划方案

	一级区
	二级区
	可持续发展战略特征
	面积（km²）
	社会经济特征
	发展方向
	生态调控策略

	Ⅰ西北部龙江生态区
	Ⅰ-1 龙江-瑞丽江生物多样性保护及生态旅游生态功能区
	龙江（芒市段）左岸区域，在海拔较高的区域保留有一定的针叶林，而在海拔稍低的区域，植被主要以季风常绿阔叶林和次生性的灌草丛为主。农田只是零星的分布
	463.45
	行政区划涉及芒市西北部的江东、五岔路和西山的部分区域。处于河谷地区，耕地资源缺乏，人口较少，经济欠发达。
	应充分发挥其生物多样性保护和生态旅游的作用，应注重在对区域可持续发展战略和森林植被的保护的基础上，适当的发展山区林建设。
	保护已有植被和生态公益林，实行封山育林，人工林的建设，加强山地植被的管护、恢复和抚育，防止人为干扰和破坏山区植被。积极开展生态旅游及与其相关的旅游基础设施，切实保护好该区域的自然景观资源和生物多样性。

	Ⅱ中部芒市河生态区
	Ⅱ-1 芒市盆地生态城市建设与生态农业建设生态功能区
	位于芒市中部地区，主要属于芒市河的上游部分，整个区域都属于芒市盆地，地势平坦，植被主要以农田植被为主。
	294.74
	行政区划涉及芒市的芒市镇、风平镇和轩岗乡等乡镇的区域，人口分布集中，德宏州府位于该区域，是德宏、芒市的政治、经济和文化的中心。人口较多，经济较为活跃。是德宏州重要的粮、油、烟等粮食作物和经济作物的产区。
	鼓励发展生态农业及与之相关的加工行业和物流、商贸、旅游等第三产业，鼓励发展种植业，种植特色经济作物，并发展与之相关的加工和物流产业。
	加强土地集约化利用，保护好耕地加强农业面源污染防控；协调好农业种植和经济作物种植的关系，建设生态工业园区和特色加工产业；强化节能、节水和减排，提高资源的综合利用水平；加强城镇综合环境治理；保护、恢复和抚育坝区周边的植被，控制水土流失。

	
	Ⅱ-2 遮放盆地生态农业建设生态功能区
	位于芒市河芒市段下段，属于宽谷盆地区，盆地面积大。植被以农田植被为主。
	175.51
	行政区划涉及芒市的遮放镇和西山乡的部分区域，盆地面积大，地势平坦，农业生产开展较早，人口集中，总体为经济较发达区域。
	大力发展水稻等传统粮食作物的生产，积极发展甘蔗、咖啡、芒果等热区作物的种植业及水稻等粮食作物种植；鼓励以热区作物为原料的热区生物资源加工业及物流产业。


	加强农田和耕地的保护，防治农业面源污染。加强城镇综合环境治理；保护、恢复和抚育坝区周边的植被，控制水土流失。

	
	Ⅱ-3勐板河水源涵养与生态旅游生态功能区
	位于芒市盆地的东南面山地区域，属中低山山地区，植被以季风常绿阔叶林和灌草丛为主，受人类干扰较少。城市集中式饮用水源地—勐板河水库位于该区域。
	450.37
	行政区划涉及芒市的芒市、勐戛等乡镇部分区域，土地利用主要为有林地、疏林地和灌木林地，气候温凉，人口较少，社会经济欠发达。
	应充分发挥其水源涵养的作用，应注重在对区域可持续发展战略和森林植被的保护的基础上，适当的发展山区林牧业和在适当的区域发展特色种植业。利用区域特点，鼓励发展山地区域的特色农、牧产业。
	保护已有植被和生态公益林，采取保水保土的耕作方式，限制农药和化肥的施用量，防止农业面源污染；开展坡耕地的治理，加强土地整治中的中、低产田的改造。

	
	Ⅱ-4 芒市河水土流失防治与生态林业建设生态功能区
	位于芒市中部芒市河两岸面山区域，中低山山地区，植被以季风常绿阔叶林和灌草丛为主，受人类干扰较多，部分区域水土流失较为严重。
	927.22
	行政区划涉及芒市的芒市、江东、五岔路、三台山、西山、勐戛等乡镇部分区域，土地利用主要为有林地、疏林地和灌木林地，气候温凉，人口较少，社会经济欠发达。
	保护现有森林植被，应注重在对区域可持续发展战略和森林植被的保护的基础上，适当的发展山区林牧业和在适当的区域发展特色种植业。鼓励发展山区的经济林果和林下采集。开展小流域治理，防治水土流失。
	保护已有植被和生态公益林，采取保水保土的耕作方式，减少农业开发带来的水土流失、生物多样性丧失，实行封山育林，人工林的建设，加强山地植被的管护、恢复和抚育。

	Ⅲ东南部芒幸河-万马河生态区
	Ⅲ-1 芒幸河-万马河森林生态保护生态功能区
	该区域主要位于芒幸河和万马河流域，属于怒江流域，植被主要季风常绿阔叶林为主，中间零星分布有次生性的灌草丛，在河谷稍平坦的区域有农田的分布。
	587.02
	行政区划涉及芒市芒海和中山等乡镇的部分区域，土地利用主要以有林地为主，由于是河谷区域，坡度较大，耕地较少，人口稀少，经济欠发达。
	适当的发展生态林业，在立地条件较好的坝区可发展特色农牧业和热区作物的种植。在芒海等传统的边界集镇，适当的建设生态集镇；在保护生态的条件下，在水能资源较好的区域，适当的发展水电等绿色能源。
	强化可持续发展战略监管，落实环境保护政策，实行封山育林，人工林的建设，加强山地植被的管护、恢复和抚育。控制水土流失。


（3）本项目与生态功能区的关系

德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源为地下水，涉及的生态功能区为Ⅱ-4 芒市河水土流失防治与生态林业建设生态功能区。

2.5 饮用水水源地基础状况

一、供水流程

杨站发草果地饮用水水源地位于五岔路乡五岔路小组境内，主要供水对象为五岔路村及集镇供水，现状供水人口为2635人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）芒市属于热带Ⅰ区，供水对象为城镇，则用水定额取110L/人.d，供水量为289.85m³/d。经过现场调查，该供水点由7个水源点引水至主水池，从主水池供给居民用水。

[image: image4.jpg]1#7J@)E){—i PEEDN25
0 7k?):?:){_:—|\ PEEDN40

] BN
3K Y5 B BEAR A DNS

N | BN EDNI50
1K | B 7K
5#7@,?)?& HEREAN T DNAO

At 7J< \])/-% | '{—:T\ PEE&DN25

RIL K
RN E DNLS0





图2-2        供水流程示意图

二、供水水源点情况调查

（1）五岔路小组杨站发草果地1#水源地（简称1#水源地）

1#水源地地理位置为东经98°18′21.66″，北纬24°26′30.79″，经现场调查，现状水源地已建有取水池，取水池净宽为1.4m，净长2.4m，净高1m，使用浆砌石衬砌，衬砌厚度为30cm，池顶采用盖板封闭，采用PE管DN25引水至汇水池。现状没有产生明显的地质和环境生态问题。

经过现场调查，在1#水源地乡镇政府对水源供水工程加强保护，供水工程的取水池外围20m范围内，无生活区畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便堆放，无污水渠道。取水点周围半径300m的范围内，无网箱养鱼、放养畜禽等可能污染水源的活动。在水源点周边主要存在耕地，种植茶树和草果树。目前取水和输水管运行安全。

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	1#取水水源地现场照片

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	1#取水水源地周边环境照片


（2）五岔路小组杨站发草果地2#水源地（简称2#水源地）

2#水源地地理位置为东经98°18′16.68″，北纬24°26′30.87″，经现场调查，现状水源地已建有取水池，取水池净宽为1.4m，净长2.5m，净高1m，使用浆砌石衬砌，衬砌厚度为40cm，池顶采用盖板封闭，采用PE管DN40引水至汇水池。现状没有产生明显的地质和环境生态问题。

经过现场调查，在2#水源地乡镇政府对水源供水工程加强保护，供水工程的取水池外围20m范围内，无生活区畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便堆放，无污水渠道。取水点周围半径300m的范围内，无网箱养鱼、放养畜禽等可能污染水源的活动。在水源点周边主要存在耕地，种植茶树和草果树。目前取水和输水管运行安全。

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	2#取水水源地现场照片

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	2#取水水源地周边环境照片


（3）五岔路小组杨站发草果地3#水源地（简称3#水源地）

3#水源地地理位置为东经98°18′12.83″，北纬24°26′25.84″，经现场调查，现状水源地已建有取水池，取水池净宽为1m，净长2.3m，净高1m，使用浆砌石衬砌，衬砌厚度为40cm，池顶采用盖板封闭，采用镀锌钢管DN40引水至汇水池。现状没有产生明显的地质和环境生态问题。

经过现场调查，在3#水源地乡镇政府对水源供水工程加强保护，供水工程的取水池外围20m范围内，无生活区畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便堆放，无污水渠道。取水点周围半径300m的范围内，无网箱养鱼、放养畜禽等可能污染水源的活动。在水源点周边主要存在耕地，种植茶树和草果树。目前取水和输水管运行安全。

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	3#取水水源地现场照片

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	3#取水水源地周边环境照片


（4）五岔路小组杨站发草果地4#水源地（简称4#水源地）

4#水源地地理位置为东经98°18′16.49″，北纬24°26′18.42″，经现场调查，现状水源地已建有取水池，取水池净宽为2.2m，净长2.5m，净高1.2m，使用浆砌石衬砌，衬砌厚度为40cm，池顶采用盖板封闭，采用镀锌钢管DN40引水至汇水池。现状没有产生明显的地质和环境生态问题。

经过现场调查，在4#水源地乡镇政府对水源供水工程加强保护，供水工程的取水池外围20m范围内，无生活区畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便堆放，无污水渠道。取水点周围半径300m的范围内，有小寨和五岔路村人畜生活污废水的污染隐患，在水源点周边主要存在耕地，种植茶树和草果树，在距离水源地30m处有县道华五线经过。

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	4#取水水源地现场照片

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	4#取水水源地周边环境照片


（5）五岔路小组杨站发草果地5#水源地（简称5#水源地）

5#水源地地理位置为东经98°18′15.45″，北纬24°26′9.06″，经现场调查，现状水源地已建有取水池，取水池净宽为1m，净长2.0m，净高1m，使用浆砌石衬砌，衬砌厚度为40cm，池顶采用盖板封闭，采用镀锌钢管DN40引水至汇水池。现状没有产生明显的地质和环境生态问题。

经过现场调查，在5#水源地乡镇政府对水源供水工程加强保护，供水工程的取水池外围20m范围内，无生活区畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便堆放，无污水渠道。取水点周围半径300m的范围内，有县道华五线经过，在水源点周边主要存在耕地，种植茶树和八角树。

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]




	5#取水水源地现场照片

	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]




	5#取水水源地周边环境照片


（6）五岔路小组杨站发草果地6#水源地（简称6#水源地）

6#水源地地理位置为东经98°18′21.08″，北纬24°26′15.28″，经现场调查，现状水源地已建有取水池，取水池净宽为1m，净长2.0m，净高1m，使用浆砌石衬砌，衬砌厚度为40cm，池顶采用盖板封闭，采用PE管DN25引水至汇水池。现状没有产生明显的地质和环境生态问题。

经过现场调查，在6#水源地乡镇政府对水源供水工程加强保护，供水工程的取水池外围20m范围内，无生活区畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便堆放，无污水渠道。取水点周围半径300m的范围内，有县道华五线经过，在水源点周边主要存在耕地，种植茶树、草果树和核桃树。

	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]




	6#取水水源地现场照片

	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]




	6#取水水源地周边环境照片


（7）五岔路小组杨站发草果地7#水源地（简称7#水源地）

7#水源地地理位置为98°16′31.81″—98°17′31.73″，北纬24°25′49.52″—24°25′27.24″，经现场调查，7#水源点出水是由于省道S318隧道开挖后流出的水，隧道总长约2km，在隧道里程1+155.00处开始出现渗水，沿隧道两边排水沟流出，越往隧道里程0+000.00处水流越来越大，在流出隧道约70m处修建挡水坝取水至取水前池，采用泵站提水至蓄水池。

经过现场调查，在7#水源地乡镇政府对水源供水工程加强保护，供水工程的取水池外围20m范围内，无生活区畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便堆放，无污水渠道。取水点周围半径300m的范围内，有省道S318经过，在隧道出口处有公路管理所和金辉隧道公路服务区。

	[image: image29.jpg]



	[image: image30.jpg]




	[image: image31.jpg]



	[image: image32.jpg]




	7#取水水源地现场照片

	[image: image33.jpg]



	[image: image34.jpg]




	7#取水水源地周边环境照片


表2-10      德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地调查表

	县/区
	水源地类型
	水源地名称
	水源地所属河流
	服务对象
	服务人口（人）
	取水口坐标
	供水量
	备注

	
	
	
	
	
	
	经纬度
	（万吨／年）
	　

	芒市
	风化裂隙潜水型
	五岔路小组杨站发草果地1#水源地
	/
	五岔路村及集镇供水
	2635
	东经98°18′21.66″，北纬24°26′30.79″2"
	11.54
	　

	
	风化裂隙潜水型
	五岔路小组杨站发草果地2#水源地
	/
	五岔路村及集镇供水
	
	东经98°18′16.68″，北纬24°26′30.87″
	
	

	
	风化裂隙潜水型
	五岔路小组杨站发草果地3#水源地
	/
	五岔路村及集镇供水
	
	东经98°18′12.83″，北纬24°26′25.84″
	
	

	
	风化裂隙潜水型
	五岔路小组杨站发草果地4#水源地
	/
	五岔路村及集镇供水
	
	东经98°18′16.49″，北纬24°26′18.42″
	
	

	
	风化裂隙潜水型
	五岔路小组杨站发草果地5#水源地
	/
	五岔路村及集镇供水
	
	东经98°18′15.45″，北纬24°26′9.06″
	
	

	
	风化裂隙潜水型
	五岔路小组杨站发草果地6#水源地
	/
	五岔路村及集镇供水
	
	东经98°18′21.08″，北纬24°26′15.28″
	
	

	
	风化裂隙潜水型
	五岔路小组杨站发草果地7#水源地
	/
	五岔路村及集镇供水
	
	东经98°16′31.81″—98°17′31.73″，北纬24°25′49.52″—24°25′27.24″
	
	


2.6 饮用水水源地的水质状况调查评价

通过现场调查五岔路乡五岔路小组共有7个水源点，将7个水源点引水汇至总水池。

一、监测点位

监测点位：五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地，共7个监测点位，每个水源点1个监测点位。

二、监测因子

监测因子：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性，共39个监测因子。

（3）评价标准

地下水型饮用水水源水质评价按照《地下水质量标准》(GB/T14848)的要求，采用表1中的Ⅲ类标准限值为达标值。

（4）评价方法

地下水饮用水水源质量评价采用单项组分法。各项指标达到Ⅲ类标准限值，则水源水质达标。

表2-11      1#水源点水质对标分析表

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
	本项目评价类别

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	

	1
	色
	度
	2
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	＞25
	Ⅰ类

	2
	嗅和味
	级
	0
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	3
	浑浊度
	度
	<3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	＞10
	Ⅰ类

	4
	肉眼可见物
	无量纲
	无
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	5
	pH
	无量纲
	6.92
	6.5≤PH≤8.50
	5.5≤PH＜6.5 8.5＜PH≤9.0
	PH＜5.5或PH＞9.0
	Ⅰ类~Ⅲ类

	6
	总硬度
	mg/L
	57.1
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650
	Ⅰ类

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	81
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000
	Ⅰ类

	8
	硫酸盐
	mg/L
	<8
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	9
	氯化物
	mg/L
	<1.0
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	10
	铁
	mg/L
	0.02
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	11
	锰
	mg/L
	<0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅰ类

	12
	铜
	mg/L
	<0.04
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	13
	锌
	mg/L
	<0.009
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5
	＞5
	Ⅰ类

	14
	铝
	mg/L
	0.064
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.20
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅲ类

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	<0.0003
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.09
	不得检出
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.3
	＞0.3
	Ⅱ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	0.98
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	Ⅰ类

	18
	氨氮
	mg/L
	0.031
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	19
	硫化物
	mg/L
	0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	20
	钠
	mg/L
	2.68
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400
	Ⅰ类

	21
	总大肠菌群
	个/L
	8.2×104
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	Ⅴ类

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	320
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000
	Ⅳ类

	23
	亚硝酸盐
	mg/L
	<0.003
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.0
	≤4.80
	＞4.80
	Ⅰ类

	24
	硝酸盐
	mg/L
	2.01
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	Ⅱ类

	25
	氰化物
	mg/L
	<0.004
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅱ类

	26
	氟化物
	mg/L
	0.14
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅱ类

	27
	汞
	μg/L
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	Ⅰ类

	28
	砷
	μg/L
	<0.04
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	Ⅰ类

	29
	硒
	μg/L
	<0.3
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅰ类

	30
	镉
	mg/L
	<0.4
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	31
	六价铬
	mg/L
	<0.1
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	32
	铅
	μg/L
	<0.004
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	33
	三氯甲烷
	μg/L
	2
	≤0.5
	≤6
	≤60
	≤300
	＞300
	Ⅰ类

	34
	四氯化碳
	μg/L
	<1.1
	≤0.5
	≤0.5
	≤2.0
	≤50
	＞50
	Ⅱ类

	35
	苯
	μg/L
	<0.8
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120
	Ⅲ类

	36
	甲苯
	μg/L
	<0.8
	≤0.5
	≤140
	≤700
	≤1400
	＞1400
	Ⅱ类

	37
	△ 碘化物
	mg/L
	<1.0
	≤0.04
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅱ类

	38
	△ 总α放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.50
	＞0.50
	＞0.50
	Ⅰ类

	39
	△ 总β放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	＞1.0
	＞1.0
	Ⅰ类


表2-12      2#水源点水质对标分析表

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
	本项目评价类别

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	

	1
	色
	度
	2
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	＞25
	Ⅰ类

	2
	嗅和味
	级
	0
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	3
	浑浊度
	度
	<3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	＞10
	Ⅰ类

	4
	肉眼可见物
	无量纲
	无
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	5
	pH
	无量纲
	6.97
	6.5≤PH≤8.50
	5.5≤PH＜6.5 8.5＜PH≤9.0
	PH＜5.5或PH＞9.0
	Ⅰ类

	6
	总硬度
	mg/L
	33.4
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650
	Ⅰ类

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	103
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000
	Ⅰ类

	8
	硫酸盐
	mg/L
	<8
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	9
	氯化物
	mg/L
	<1.0
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	10
	铁
	mg/L
	0.07
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	11
	锰
	mg/L
	<0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅰ类

	12
	铜
	mg/L
	<0.04
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	13
	锌
	mg/L
	<0.009
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5
	＞5
	Ⅰ类

	14
	铝
	mg/L
	0.111
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.20
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅲ类

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	<0.0003
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.09
	不得检出
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.3
	＞0.3
	Ⅱ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	1.57
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	Ⅱ类

	18
	氨氮
	mg/L
	0.047
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	19
	硫化物
	mg/L
	0.006
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅱ类

	20
	钠
	mg/L
	3.54
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400
	Ⅰ类

	21
	总大肠菌群
	个/L
	1.5×105
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	Ⅴ类

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	500
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000
	Ⅳ类

	23
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.003
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.0
	≤4.80
	＞4.80
	Ⅰ类

	24
	硝酸盐
	mg/L
	3.68
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	Ⅱ类

	25
	氰化物
	mg/L
	<0.004
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅱ类

	26
	氟化物
	mg/L
	0.17
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	27
	汞
	μg/L
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	Ⅰ类

	28
	砷
	μg/L
	<0.04
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	Ⅰ类

	29
	硒
	μg/L
	<0.3
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅰ类

	30
	镉
	mg/L
	<0.4
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	31
	六价铬
	mg/L
	<0.1
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	32
	铅
	μg/L
	<0.004
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	33
	三氯甲烷
	μg/L
	1
	≤0.5
	≤6
	≤60
	≤300
	＞300
	Ⅰ类

	34
	四氯化碳
	μg/L
	<1.1
	≤0.5
	≤0.5
	≤2.0
	≤50
	＞50
	Ⅱ类

	35
	苯
	μg/L
	<0.8
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120
	Ⅲ类

	36
	甲苯
	μg/L
	<0.8
	≤0.5
	≤140
	≤700
	≤1400
	＞1400
	Ⅱ类

	37
	△ 碘化物
	mg/L
	<1.0
	≤0.04
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅱ类

	38
	△ 总α放射性
	Bq/L
	0.02
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.50
	＞0.50
	＞0.50
	Ⅰ类

	39
	△ 总β放射性
	Bq/L
	0.03
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	＞1.0
	＞1.0
	Ⅰ类


表2-13      3#水源点水质对标分析表

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
	本项目评价类别

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	

	1
	色
	度
	2
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	＞25
	Ⅰ类

	2
	嗅和味
	级
	0
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	3
	浑浊度
	度
	＜3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	＞10
	Ⅰ类

	4
	肉眼可见物
	无量纲
	无
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	5
	pH
	无量纲
	7.19
	6.5≤PH≤8.50
	5.5≤PH＜6.5 8.5＜PH≤9.0
	PH＜5.5或PH＞9.0
	Ⅰ类

	6
	总硬度
	mg/L
	34.2
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650
	Ⅰ类

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	79
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000
	Ⅰ类

	8
	硫酸盐
	mg/L
	＜8
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	9
	氯化物
	mg/L
	＜1.0
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	10
	铁
	mg/L
	0.03
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	11
	锰
	mg/L
	＜0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅰ类

	12
	铜
	mg/L
	＜0.04
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	13
	锌
	mg/L
	＜0.009
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5
	＞5
	Ⅰ类

	14
	铝
	mg/L
	0.086
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.20
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅲ类

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	＜0.0003
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05
	不得检出
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.3
	＞0.3
	Ⅱ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	1.63
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	Ⅱ类

	18
	氨氮
	mg/L
	0.052
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	19
	硫化物
	mg/L
	0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	20
	钠
	mg/L
	3.64
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400
	Ⅰ类

	21
	总大肠菌群
	个/L
	4.3×104
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	Ⅴ类

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	130
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000
	Ⅳ类

	23
	亚硝酸盐
	mg/L
	＜0.003
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.0
	≤4.80
	＞4.80
	Ⅰ类

	24
	硝酸盐
	mg/L
	1.49
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	Ⅰ类

	25
	氰化物
	mg/L
	0.004
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅱ类

	26
	氟化物
	mg/L
	0.18
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	27
	汞
	μg/L
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	Ⅰ类

	28
	砷
	μg/L
	＜0.04
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	Ⅰ类

	29
	硒
	μg/L
	＜0.3
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅰ类

	30
	镉
	mg/L
	＜0.4
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	31
	六价铬
	mg/L
	0.2
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅱ类

	32
	铅
	μg/L
	＜0.004
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	33
	三氯甲烷
	μg/L
	＜1
	≤0.5
	≤6
	≤60
	≤300
	＞300
	Ⅰ类

	34
	四氯化碳
	μg/L
	＜1.1
	≤0.5
	≤0.5
	≤2.0
	≤50
	＞50
	Ⅱ类

	35
	苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120
	Ⅲ类

	36
	甲苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤140
	≤700
	≤1400
	＞1400
	Ⅱ类

	37
	△ 碘化物
	mg/L
	＜1.0
	≤0.04
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅱ类

	38
	△ 总α放射性
	Bq/L
	0.04
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.50
	＞0.50
	＞0.50
	Ⅰ类

	39
	△ 总β放射性
	Bq/L
	0.03
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	＞1.0
	＞1.0
	Ⅰ类


表2-14      4#水源点水质对标分析表

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
	本项目评价类别

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	

	1
	色
	度
	2
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	＞25
	Ⅰ类

	2
	嗅和味
	级
	0
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	3
	浑浊度
	度
	＜3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	＞10
	Ⅰ类

	4
	肉眼可见物
	无量纲
	无
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	5
	pH
	无量纲
	6.95
	6.5≤PH≤8.50
	5.5≤PH＜6.5 8.5＜PH≤9.0
	PH＜5.5或PH＞9.0
	Ⅰ类

	6
	总硬度
	mg/L
	46.7
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650
	Ⅰ类

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	102
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000
	Ⅰ类

	8
	硫酸盐
	mg/L
	＜8
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	9
	氯化物
	mg/L
	2
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	10
	铁
	mg/L
	0.09
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	11
	锰
	mg/L
	＜0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅰ类

	12
	铜
	mg/L
	＜0.04
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	13
	锌
	mg/L
	＜0.009
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5
	＞5
	Ⅰ类

	14
	铝
	mg/L
	0.134
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.20
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅲ类

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	＜0.0003
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05
	不得检出
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.3
	＞0.3
	Ⅱ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	Ⅰ类

	18
	氨氮
	mg/L
	0.026
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	19
	硫化物
	mg/L
	0.006
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅱ类

	20
	钠
	mg/L
	3.7
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400
	Ⅰ类

	21
	总大肠菌群
	个/L
	8.8×104
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	Ⅴ类

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	276
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000
	Ⅳ类

	23
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.003
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.0
	≤4.80
	＞4.80
	Ⅰ类

	24
	硝酸盐
	mg/L
	3.64
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	Ⅱ类

	25
	氰化物
	mg/L
	＜0.004
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅱ类

	26
	氟化物
	mg/L
	0.2
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	27
	汞
	μg/L
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	Ⅰ类

	28
	砷
	μg/L
	＜0.04
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	Ⅰ类

	29
	硒
	μg/L
	＜0.3
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅰ类

	30
	镉
	mg/L
	＜0.4
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	31
	六价铬
	mg/L
	＜0.1
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	32
	铅
	μg/L
	＜0.004
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	33
	三氯甲烷
	μg/L
	2
	≤0.5
	≤6
	≤60
	≤300
	＞300
	Ⅰ类

	34
	四氯化碳
	μg/L
	＜1.1
	≤0.5
	≤0.5
	≤2.0
	≤50
	＞50
	Ⅱ类

	35
	苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120
	Ⅲ类

	36
	甲苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤140
	≤700
	≤1400
	＞1400
	Ⅱ类

	37
	△ 碘化物
	mg/L
	＜1.0
	≤0.04
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅱ类

	38
	△ 总α放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.50
	＞0.50
	＞0.50
	Ⅰ类

	39
	△ 总β放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	＞1.0
	＞1.0
	Ⅰ类


表2-15      5#水源点水质对标分析表

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
	本项目评价类别

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	

	1
	色
	度
	2
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	＞25
	Ⅰ类

	2
	嗅和味
	级
	0
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	3
	浑浊度
	度
	＜3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	＞10
	Ⅰ类

	4
	肉眼可见物
	无量纲
	有少量微小颗粒
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	5
	pH
	无量纲
	6.9
	6.5≤PH≤8.50
	5.5≤PH＜6.5 8.5＜PH≤9.0
	PH＜5.5或PH＞9.0
	Ⅰ类

	6
	总硬度
	mg/L
	31.8
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650
	Ⅰ类

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	62
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000
	Ⅰ类

	8
	硫酸盐
	mg/L
	＜8
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	9
	氯化物
	mg/L
	3
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	10
	铁
	mg/L
	0.22
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅲ类

	11
	锰
	mg/L
	＜0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅰ类

	12
	铜
	mg/L
	＜0.04
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	13
	锌
	mg/L
	＜0.009
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5
	＞5
	Ⅰ类

	14
	铝
	mg/L
	0.159
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.20
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅲ类

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	＜0.0003
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	＜0.05
	不得检出
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.3
	＞0.3
	Ⅱ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	Ⅰ类

	18
	氨氮
	mg/L
	0.094
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	19
	硫化物
	mg/L
	0.007
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅱ类

	20
	钠
	mg/L
	2.57
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400
	Ⅰ类

	21
	总大肠菌群
	个/L
	1.1×105
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	Ⅴ类

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	390
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000
	Ⅳ类

	23
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.005
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.0
	≤4.80
	＞4.80
	Ⅰ类

	24
	硝酸盐
	mg/L
	2.79
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	Ⅱ类

	25
	氰化物
	mg/L
	0.005
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅱ类

	26
	氟化物
	mg/L
	0.21
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	27
	汞
	μg/L
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	Ⅰ类

	28
	砷
	μg/L
	＜0.04
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	Ⅰ类

	29
	硒
	μg/L
	＜0.3
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅰ类

	30
	镉
	mg/L
	＜0.4
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	31
	六价铬
	mg/L
	＜0.1
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	32
	铅
	μg/L
	0.012
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅲ类

	33
	三氯甲烷
	μg/L
	2
	≤0.5
	≤6
	≤60
	≤300
	＞300
	Ⅰ类

	34
	四氯化碳
	μg/L
	＜1.1
	≤0.5
	≤0.5
	≤2.0
	≤50
	＞50
	Ⅱ类

	35
	苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120
	Ⅲ类

	36
	甲苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤140
	≤700
	≤1400
	＞1400
	Ⅱ类

	37
	△ 碘化物
	mg/L
	＜1.0
	≤0.04
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅱ类

	38
	△ 总α放射性
	Bq/L
	0.03
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.50
	＞0.50
	＞0.50
	Ⅰ类

	39
	△ 总β放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	＞1.0
	＞1.0
	Ⅰ类


表2-16      6#水源点水质对标分析表

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
	本项目评价类别

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	

	1
	色
	度
	2
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	＞25
	Ⅰ类

	2
	嗅和味
	级
	0
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	3
	浑浊度
	度
	＜3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	＞10
	Ⅰ类

	4
	肉眼可见物
	无量纲
	无
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	5
	pH
	无量纲
	7.38
	6.5≤PH≤8.50
	5.5≤PH＜6.5 8.5＜PH≤9.0
	PH＜5.5或PH＞9.0
	Ⅰ类

	6
	总硬度
	mg/L
	39.7
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650
	Ⅰ类

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	81
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000
	Ⅰ类

	8
	硫酸盐
	mg/L
	＜8
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	9
	氯化物
	mg/L
	＜1.0
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	10
	铁
	mg/L
	0.08
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	11
	锰
	mg/L
	＜0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅰ类

	12
	铜
	mg/L
	＜0.04
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	13
	锌
	mg/L
	＜0.009
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5
	＞5
	Ⅰ类

	14
	铝
	mg/L
	0.161
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.20
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅲ类

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	＜0.0003
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	＜0.05
	不得检出
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.3
	＞0.3
	Ⅱ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	0.84
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	Ⅰ类

	18
	氨氮
	mg/L
	0.068
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	19
	硫化物
	mg/L
	0.007
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅱ类

	20
	钠
	mg/L
	2.53
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400
	Ⅰ类

	21
	总大肠菌群
	个/L
	8.1×104
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	Ⅴ类

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	120
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000
	Ⅳ类

	23
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.005
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.0
	≤4.80
	＞4.80
	Ⅰ类

	24
	硝酸盐
	mg/L
	1.1
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	Ⅰ类

	25
	氰化物
	mg/L
	＜0.004
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅱ类

	26
	氟化物
	mg/L
	0.19
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	27
	汞
	μg/L
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	Ⅰ类

	28
	砷
	μg/L
	＜0.04
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	Ⅰ类

	29
	硒
	μg/L
	＜0.3
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅰ类

	30
	镉
	mg/L
	＜0.4
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	31
	六价铬
	mg/L
	＜0.1
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	32
	铅
	μg/L
	0.005
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	33
	三氯甲烷
	μg/L
	2
	≤0.5
	≤6
	≤60
	≤300
	＞300
	Ⅰ类

	34
	四氯化碳
	μg/L
	＜1.1
	≤0.5
	≤0.5
	≤2.0
	≤50
	＞50
	Ⅱ类

	35
	苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120
	Ⅲ类

	36
	甲苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤140
	≤700
	≤1400
	＞1400
	Ⅱ类

	37
	△ 碘化物
	mg/L
	＜1.0
	≤0.04
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅱ类

	38
	△ 总α放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.50
	＞0.50
	＞0.50
	Ⅰ类

	39
	△ 总β放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	＞1.0
	＞1.0
	Ⅰ类


表2-17      7#水源点水质对标分析表

	序号
	监测项目
	单位
	监测结果
	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）
	本项目评价类别

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	

	1
	色
	度
	2
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	＞25
	Ⅰ类

	2
	嗅和味
	级
	0
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	3
	浑浊度
	度
	＜3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	＞10
	Ⅰ类

	4
	肉眼可见物
	无量纲
	无
	无
	无
	无
	无
	有
	Ⅰ类

	5
	pH
	无量纲
	7.4
	6.5≤PH≤8.50
	5.5≤PH＜6.5 8.5＜PH≤9.0
	PH＜5.5或PH＞9.0
	Ⅰ类

	6
	总硬度
	mg/L
	37.8
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650
	Ⅰ类

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	136
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000
	Ⅰ类

	8
	硫酸盐
	mg/L
	＜8
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	9
	氯化物
	mg/L
	＜1.0
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	Ⅰ类

	10
	铁
	mg/L
	0.04
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	11
	锰
	mg/L
	＜0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅰ类

	12
	铜
	mg/L
	＜0.04
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	13
	锌
	mg/L
	＜0.009
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5
	＞5
	Ⅰ类

	14
	铝
	mg/L
	0.123
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.20
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅲ类

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	＜0.0003
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.07
	不得检出
	≤0.1
	≤0.3
	≤0.3
	＞0.3
	Ⅱ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	0.82
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	Ⅰ类

	18
	氨氮
	mg/L
	0.03
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	Ⅱ类

	19
	硫化物
	mg/L
	0.007
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅱ类

	20
	钠
	mg/L
	8.22
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400
	Ⅰ类

	21
	总大肠菌群
	个/L
	5.2×104
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	Ⅴ类

	22
	菌落总数
	CFU/mL
	90
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000
	Ⅰ类

	23
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.003
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.0
	≤4.80
	＞4.80
	Ⅰ类

	24
	硝酸盐
	mg/L
	0.44
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	Ⅰ类

	25
	氰化物
	mg/L
	＜0.004
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅱ类

	26
	氟化物
	mg/L
	0.24
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0
	Ⅰ类

	27
	汞
	μg/L
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	Ⅰ类

	28
	砷
	μg/L
	＜0.04
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	Ⅰ类

	29
	硒
	μg/L
	0.6
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	＞0.1
	Ⅰ类

	30
	镉
	mg/L
	＜0.4
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	Ⅰ类

	31
	六价铬
	mg/L
	＜0.1
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	32
	铅
	μg/L
	＜0.004
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	Ⅰ类

	33
	三氯甲烷
	μg/L
	＜1
	≤0.5
	≤6
	≤60
	≤300
	＞300
	Ⅰ类

	34
	四氯化碳
	μg/L
	＜1.1
	≤0.5
	≤0.5
	≤2.0
	≤50
	＞50
	Ⅱ类

	35
	苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤1.0
	≤10.0
	≤120
	＞120
	Ⅲ类

	36
	甲苯
	μg/L
	＜0.8
	≤0.5
	≤140
	≤700
	≤1400
	＞1400
	Ⅱ类

	37
	△ 碘化物
	mg/L
	＜1.0
	≤0.04
	≤0.04
	≤0.08
	≤0.50
	＞0.50
	Ⅱ类

	38
	△ 总α放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.50
	＞0.50
	＞0.50
	Ⅰ类

	39
	△ 总β放射性
	Bq/L
	未检出
	≤0.1
	≤1.0
	≤1.0
	＞1.0
	＞1.0
	Ⅰ类


（1）五岔路小组1#水源地

根据环境功能区划，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。根据本次监测结果可知，1#水源点菌落总数为Ⅳ类，总大肠菌群Ⅴ类，超过地下水III类，1#水源点位于箐沟中，植被茂盛，菌落总数超标可能是由于落叶腐败造成的。

（2）五岔路小组2#水源地

根据环境功能区划，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。根据本次监测结果可知，2#水源点菌落总数为Ⅳ类，总大肠菌群Ⅴ类，超过III类标准，2#水源地周边种植有草果树，在距离取水池20m左右为茶园，因此，菌落总数超标可能是由于草果树和茶园施农家肥造成的。

（3）五岔路小组3#水源地

根据环境功能区划，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。根据本次监测结果可知，3#水源点菌落总数为Ⅳ类，总大肠菌群Ⅴ类，超过III类标准，3#水源地周边种植有草果树，在取水池左后方为茶园，因此，菌落总数超标可能是由于草果树和茶园施农家肥造成的。

（4）五岔路小组4#水源地

根据环境功能区划，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。根据本次监测结果可知，4#水源点菌落总数为Ⅳ类，总大肠菌群Ⅴ类，超过III类标准，4#水源左侧为县道华五线，右侧为茶园，因此，菌落总数超标可能是茶园施农家肥和县道移动污染源造成的

（5）五岔路小组5#水源地

根据环境功能区划，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。根据本次监测结果可知，5#水源点菌落总数为Ⅳ类，总大肠菌群Ⅴ类，超过III类标准，5#水源点周边均为茶园，因此，菌落总数超标可能是茶园施农家肥造成的。

（6）五岔路小组6#水源地

根据环境功能区划，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。根据本次监测结果可知，6#水源点菌落总数为Ⅳ类，总大肠菌群Ⅴ类，超过III类标准，6#水源点距离取水口25m左右处为茶园，因此，菌落总数超标可能是茶园施农家肥造成的。

（7）五岔路小组7#水源地

根据环境功能区划，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。根据本次监测结果可知，7#水源点现状水质为III类，检测项目中地下水监测点均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）中III类标准。

水质检测报告见附件。

2.7 饮用水水源地周边及上游污染源调查

2.7.1 现状调查分析技术路线

一、点污染源调查

（1）调查范围与内容

对水源地所有点污染源进行调查。重点水源地的地表水水体质量产生危害和不良影响的所有人为污染源(包括工矿企业废污水、城镇生活污水、规模化和集约化养殖场及养殖区)进行调查。

点源排放量调查包括对工矿企业废污水、城镇生活污水、规模化和集约化养殖场及养殖区的废污水排放量进行调查。

（2）排放量估算

在对污染源排放量调查存在困难时，根据以下方法进行估算。

工矿企业废水排放量通过工业生产用水量和废水产生系数得到，废水主要污染物浓度可通过生产工艺类比得到，通过废水排放量和废水水质浓度估算出工业企业主要污染物排放量。城镇生活污水排放量也可通过生活用水量进行估算，生活污水排放量和污染物排放量可通过排放系数，用类比法确定。

二、面污染源

面源污染过程复杂，影响因素众多。目前估算面源污染负荷主要有三种途径:第一种是在对流域/区域的水土流失过程及其主要制约因素进行大量详细调查的基础上，利用数学模型对面源污染物的输出、迁移转化过程进行详细模拟，预测流域/区域面源污染物的输出总量和空间动态变化；另一种是根据流域主要土地利用类型、降雨径流资料等实测资料通过直接或间接途径估算流域/区域的总降雨径流量和平均径流污染物浓度计算总污染负荷量。第三种则是根据汛期、非汛期河流控制断面污染物通量以及点源负荷调查数据进行估算。本次面源调查根据当地特点选用合适的分析方法。

面源污染又称为非点源污染，指在较大范围内，溶解性或固体污染物在降雨径流的作用下，通过地表或地下径流进入受纳水体，从而造成的水体污染。

面源污染调查分析主要对象为五部分:城镇(农田)地表径流、化肥使用、农村生活废水及固体废弃物、水土流失和分散式饲养禽畜。

2.7.2现状调查分析技术参数选取

本次污染源调查技术参数参照《全国水资源综合规划地表水水质评价及污染物排放量调查估算工作补充技术细则》(水利部水利水电规划设计总院，2003年7月)提供的数值，结合当地实际选取。

一、生活污水中污染物排放系数

CODer:15g/人.d；NH3-N:3.2g/人.d；TN:6.4g/人.d；TP:1.3g/人.d；生活垃圾和固体废弃物中TN:0.21%，TP:0.22%。农村生活污染物入河量分别取排放量的百分比，除了COD取值为22%以外，其余均取18%。

二、化肥及农药有关系数

化肥有效成分:TN: 30%、TP:10%，

流失系数:氮肥流失系数20%，磷肥流失系数15%，氨氮流失量按照TN流失量的10%，农药流失系数40%。

入河系数:TN、氨氮取流失量的22%、TP取流失量的11%，农药流失量的15%。

三、分散式畜禽养殖污染有关系数

入河系数取流失量的75%。

表2-18      畜禽粪排放量        单位：kg/（只.d）

	畜禽种类
	猪
	牛
	鸡/鸭
	羊
	大牲畜

	排泄物
	粪
	粪
	粪
	粪
	粪

	排泄量
	3.5
	25
	0.1
	2
	10


注:大牲畜包括驴、马、骡子；牛包括奶牛、肉牛。

表2-19      畜禽粪便污染物含量        

	畜禽种类
	猪
	牛
	鸡/鸭
	大牲畜
	羊

	TN
	0.56
	0.35
	1.6
	0.35
	1.22

	TP
	1.68
	0.44
	0.54
	0.04
	0.26

	CODcr
	3.90
	2.40
	3.90
	2.40
	3.90

	NH3-N
	0.021
	0.014
	0.015
	0.014
	0.046


表2-20      畜禽粪便污染物流失系数        

	畜禽种类
	猪粪
	牛粪
	羊粪
	鸡/鸭粪

	TN
	5.68
	5.34
	5.30
	8.47

	TP
	5.5
	5.25
	5.2
	8.42

	CODcr
	6.16
	5.58
	5.5
	8.59

	NH3-N
	2.22
	3.04
	4.10
	4.15


四、水土流失污染有关系数

水土流失污染物负荷估算公式:


[image: image35.wmf]6

10

-

´

=

å

i

i

i

i

C

ER

A

w

w


式中:w是流域/区域随泥沙运移输出的污染负荷(吨)；

Wi是某一种土地利用类型单位面积泥沙流失量(t/km²)；

Ai是某一种土地利用类型面积(km²)；

ERi是污染物富集系数；

Ci是土壤中总氮、总磷平均含量(mg/kg)。总磷富集比约2.0，总氮富集比约2.0—4.0。

氨氮流失量按总氮流失量的10%进行估算。

土壤中含量系数：COD:0.0022，NH3-N: 0.1，TN:0.0014，TN:0.0003

入河系数:0.25。

2.7.3 水源地点源污染情况

根据现场调查，在保护区范围内无点污染源。

2.7.4 水源地面源污染情况

面源污染调查分析主要对象为五部分：城镇(农田)地表径流、化肥使用、农村生活废水及固体废弃物、水土流失和分散式饲养禽畜。

一、调查情况

经过现场调查，在五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地一级保护区范围内无面污染源，在二级保护区范围内主要有78亩茶园。具体情况见下表所示。

二、面污染源计算

（1）一级保护区

经调查，一级保护区范围内无面污染源。

（2）二级保护区

经调查，二级保护区范围内有78亩茶园，化肥施用量6.55t/a，农药施用量0.04t/a。

表2-21     二级保护区污染源负荷计算表

	污染物类型
	污染物产生量（t/a）
	污染物入河、库量（t/a）

	NH3-N
	0.039
	0.009

	TN
	0.393
	0.086

	TP
	0.098
	0.0108

	农药
	0.010
	0.0015


2.7.5流动污染源及距离水源较近的污染源调查

经过现场调查，在7#水源一级保护区范围内有省道S318经过，过往车辆携带污染物可能会成为水源周边流动污染源。

在二级保护区范围内有县道华五线经过，过往车辆携带污染物可能会成为水源周边流动污染源。

2.7.6 污染源汇总计算

通过以上分析可知，保护区范围内的污染源主要是面污染源，污染源总的入河入库量见下表所示。

表2-22        保护区范围内污染源负荷调查表
	序号
	污染物类型
	一级保护区
	二级保护区

	
	
	污染物产生量（t/a）
	污染物入河、库量（t/a）
	污染物产生量（t/a）
	污染物入河、库量（t/a）

	1
	CODcr
	/
	/
	/
	/

	2
	NH3-N
	/
	/
	0.039
	0.009

	3
	TN
	/
	/
	0.393
	0.086

	4
	TP
	/
	/
	0.098
	0.0108

	5
	农药
	/
	/
	0.01
	0.0015


2.8 饮用水水源地水环境风险分析

2.8.1 饮用水水源地环境管理现状及问题

（一）管理现状

经过现场调查，五岔路小组杨站发草果地饮用水水源1#—6#水源均修建了封闭的取水池，在4#水源地附件县道华五线旁设有保护标志牌。

五岔路小组杨站发草果地饮用水水源7#水源由隧道两侧排水沟流出，排水沟有盖板封闭再流出隧道后由道路右侧排水明渠排入下游河流，本项目在下游设置挡水坝取水至前池，由水泵提水至五岔路村高位水池。在取水坝处设置有保护标志牌。

	[image: image36.jpg]



	[image: image37.jpg]




	4#水源地保护标志牌
	7#水源地保护标志牌


（二）存在问题

（1）周边道路危险品的运输情况及管理措施

五岔路小组杨站发草果地饮用水水源7#水源一级保护区范围内有省道S318经过，车流量大，过往车辆运输物品复杂，包括各种危险物品及有毒有害物品，且水流在流出隧道后采用明渠输水，饮用水安全存在巨大隐患。建议在水流流出隧道后采用管道引水至取水前池。

	[image: image38.jpg]



	[image: image39.jpg]




	隧洞出水口
	排水明渠

	[image: image40.jpg]



	[image: image41.jpg]




	挡水坝
	取水前池


在五岔路小组杨站发草果地饮用水水源二级保护区范围内有县道华五线经过，现状主要存在农业运输农家肥及其他物品，但4#水源取水口已修建封闭的取水前池，且在华五线旁设置有保护标志牌，管理措施相对较好。
（2）水质未定期监测

根据调查了解，水源地水质未进行定期监测。五岔路小组杨站发草果地饮用水1#—6#水源由于地理位置的优势不宜被污染，且没有特殊污染源，但仍需要关注水源的水质情况，保障饮用水安全；五岔路小组杨站发草果地饮用水7#水源在省道S318的隧道中流出，地理位置特殊，容易被污染，因此水源水质需要定期监测。建议由水源配套水厂处负责水质监测。

（3）水源保护区未划界，未设置界标和明显的警示标志等隔离防护设施。

目前五岔路小组杨站发草果地饮用水水源未划定保护区，在部分水源地设置了保护标志牌，未设有明显的具有保护性功能的隔离防护设施。

（4）没有形成安全监控体系

水源未设置自动在线监控设施，对取水口及供水工程设施实现24小时自动视频监控，未建立巡查制度，未对一级保护区实行逐日巡查，二级保护区实行不定期巡查。水源未设置专门的监测机构对其水位、水质和采补量进行定期监测，以及不具有水位、流速等水文水资源监测信息采集、传输和分析处理能力，未建立饮用水水源地水质水量安全监控信息系统。

（5）未建立稳定的饮用水水源地保护资金投入机制

水源地目前管理机构为芒市生态分局，但其管理涉及水利、环保、农业、林业等多个部门，需要各部门的统一配合和加强，同时目前还未建立稳定的饮用水水源地保护资金投入机制，加强水源地的监管与治理。

2.8.2 饮用水水源地环境风险

一、风险识别

饮用水水源环境风险主要包括:固定源（包括石油化工企业、污（废）水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、尾矿库和装卸码头等）、流动源(包括存在危险品运输的陆运和水运交通)和非点源(包括农业污染源、潮汛或水灾引起的大面积非点源污染)三大类。

二、源项分析

（1）固定源

根据分析，在保护区范围内无固定源。

（2）流动源

经过现场调查，在7#水源一级保护区范围内有省道S318经过，过往车辆携带污染物可能会成为水源周边流动污染源。

在二级保护区范围内有县道华五线经过，过往车辆携带污染物可能会成为水源周边流动污染源。

（3）非点源

二级保护区范围内有78亩茶园。

三、风险源计算

按照《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》要求，采用风险值定性评价方法评价遮放农场抽水站饮用水源保护区的环境风险。根据风险源所在保护区的影响程度和影响范围，按照固定源、流动源和非点源分别对水源存在的风险进行源项分析及评价。计算方法如下:

固定源: Rp=P1+P2+P3
流动源: Rf=F1+F2+F3
非点源: Ry=Y1+Y2+Y3
式中：P、F、Y分别为固定源、流动源、非点源的评分值。

表2-23     饮用水源保护区环境风险评价结果

	源项类型
	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	分值小计
	总分值

	
	
	指标值
	得分值
	指标值
	得分值
	
	

	固定源（RP）
	石油化工行业（个）
	无
	0
	无
	0
	0
	0

	
	污/废水处理设施

(万吨/日)
	无
	0
	无
	0
	0
	

	流动源（Rf）
	陆运
	危险品运输
	10
	有机动车通行
	3
	13
	13

	非点源（Ry）
	耕地面积所占比例（%）
	无
	0
	27%
	5
	5
	5


四、风险评估

一般来说，当Rp(或Rf、Ry)≤3时，作为可接受程度的背景值；当3<Rp(或Rf、Ry)≤7时，应采取风险防范措施；当7<Rp(或Rf、Ry)≤9时，应采取风险预警措施；当Rp(或Rf、Ry)>9时，应采取风险应急措施。

水源点保护区范围内无石油化工企业、垃圾填埋场、危险品仓库、尾矿库和装卸码头等固定源，在7#水源一级保护区范围内有省道S318经过，在二级保护区范围内有县道华五线经过，二级保护区范围内有78亩茶园。根据风险源指标及评分值，按照评分值叠加法，对岔路小组杨站发草果地饮用水源保护区进行定性评价，由表2-23可知，其固定源、流动源和非点源总分值分别为0、13和5，Rp(或Rf、Ry)>9，应采取风险应急措施，确保水源地安全。

2.9社会稳定风险评估

2.9.1 风险评估事项和过程

2.9.1.1评估事项

（1）《饮用水水源保护区划定方案》划分结果

表2-24     五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划分结果表

	名称
	保护区
	水源地
	面积（km²）
	范围

	五岔路小组杨站发草果地饮用水水源
	一级保护区
	1#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	2#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	3#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	4#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	5#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	6#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	7#水源地
	0.016
	整个隧道面积

	
	二级保护区
	1#—6#水源地
	0.188
	以距离6个水源点一级保护区30m处为边界，在山顶处以山脊为界。

	
	
	7#水源地
	0.540
	以隧道为轴线，左右两侧各150m的地表面积

	
	总计
	
	0.762
	


（2）规范化建设项目内容

①保护区标识标牌设置

根据3.3.3.2节的分析可知，五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地共设置界标36块，宣传牌9块，交通警示牌5块。

②点污染源控制工程

一级保护区整治要求为无生活污水排放，本次划定一级保护区范围内无点污染源。

③农业污染源

优先考虑退耕还林还草、还湿，实行生态补偿政策。一级保护区禁止从事种植、放牧、网箱养殖等污染水体的活动。二级保护区禁止集约化农作物种植，占用耕地的部分建议发展有机农业。

④流动污染源控制

在进入水源保护区范围的入口处，应设立检测管理点，对进入保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等。

2.9.1.2评估依据

（1）《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央政法委员会、中央维护稳定工作领导小组关于深入推进社会矛盾化解、公共管理创新、公正廉洁执法的意见>的通知》(中办发〔2009〕46号)；

（2）《云南省人民政府关于修改＜云南省重大行政决策程序规定＞的决定》(云南省人民政府令第217号)；

（3）《云南省发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》(云发改投资〔2013〕1545号)；

（4）《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）；

（5）《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）。

2.9.1.3评估过程和方法

一、评估过程

（1）制定评估方案

项目申报单位是评估主体，会同项目所在地人民政府组织有关专家及相关利益群体的代表，对重大项目的社会稳定风险或有可能影响公共安全的因素进行调研，广泛征求基层和相关方面意见与建议，掌握情况，准确把握评估重点，制定评估方案。

（2）认真分析和预测

围绕评估项目的安全性、合法性、合理性、可行性及其他相关问题进行全面分析评估,特别要对评估项目实施后可能出现的不稳定因素逐项进行分析预测，对因实施评估项目可能引发的矛盾冲突及所涉及的人员数量、范围和激烈程度作出评估预测。评估可采取项目申报单位初评、专家评审和领导评估的方法实施。

（3）形成评估报告

结合各方面收集掌握的情况，通过认真分析研究，作出总体评估结论，形成评估报告。

二、评估方法

评估运用的方法主要为:召开座谈会、实地调研、风险因素对照法、风险概率-影响矩阵法、风险综合评价法等风险分析评估方法。分析评估过程综合运用了各种管理科学技术，采用定性与定量相结合、综合性与技术性相结合的方式，分析估计风险发生的概率和风险影响的程度、评判风险等级。

针对该项目所涉及的住户实际情况，此次评估方法采用了走访群众和问卷调查的方式，对水源地保护区范围内的居民群众进行走访和问卷调查。

2.9.2 各方意见及采纳意见

一、公众参与情况

（1）于2020年4月8日第一次征求了五岔路乡、林业局、农业局、水利局、国土局意见建议；

（2）2020年4月8日到五岔路乡水源地开展现场查勘和征求了乡（镇）村组的意见建议；

（3）发放问卷调查个人30份，其中有效个人问卷20份；团体1份。

二、公众意见采纳情况

通过征求意见与公众参与，大家对水源地保护区划分表示支持，但提出的大多的意见建议为，一是将距离取水点较近的污染源取缔，保证饮用水安全；二是在保护区范围内取缔集约化农作物种植，选用低毒农药和缓释肥。三是在保护区范围内的村庄生活污废水不能散排，将污废水收集到污水处理点，采用地埋式等中小型污水处理设备、人工湿地或氧化塘等形式处理村庄污水。

2.9.3 风险识别评估

2.9.3.1合法性评估

一、与相关法律、法规的合法性分析

《德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划定方案》符合《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）第五十七条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十三条国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日）第十一条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

（1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

（2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

（3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应.事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

（4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

第十八条饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

（1）禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。

（2）禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。

（3）实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。

符合《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日起）第二十一条生活饮用水地表水源一级保护区内的水质，适用国家《地面水环境质量标准》II类标准；二级保护区内的水质，适用国家地面水环境质量标准》II类标准。第三十二条生活饮用水地下水源保护区的水质，适用国家《地下水质标准》II类标准。第三十三条禁止在生活饮用水地下水源保护区内从事下列活动：利用污水灌溉；利用含有毒污染物的污泥作肥料；使用剧毒和高残留农药；利用储水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。

二、与《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）相符性分析

《德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划定方案》主要按照《饮用水水源保护区划分技术规范》编制，符合该技术规范的要求。

2.9.3.2合理性评估

饮用水安全关系千历人民群众的身体健康保证饮用水安全，满足人民群众对饮用水越来越高的要求确保人民群众身体健康是"以人为本、建设和谐社会、实现人与自然和谐以及经济社会全面、协调和可持续发展”的头等大事。因此《德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划定方案》改善了饮用水周边环境，保障了居民饮用水安全，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益。

2.9.3.3可行性评估

一、经济社会发展适应性评估

《德宏州芒市五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划定方案》是根据了《芒市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《德宏州芒市生态市建设规划》而划定的，能够适应本地区经济社会发展水平。

二、群众接受程度评估

根据6.2.2节的分析可知，本项目得到各行政主管部门的支持，符合人民群众的现实利益和长远利益，群众接受程度较高。

2.9.3.4可控性评估

风险估计的基础是风险分析，通过对各项风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性进行宏观分析，从初步识别的各类风险因素中筛选、归纳出主要风险因素。

（1）规范化建设

规范化建设饮用水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志，主要包括界碑、交通警示牌和宣传牌。这可能会涉及小部分的占地，但占地面积较小，不会引起大范围的上访、诉求等，因此该风险因素考虑为非主要风险。但是通过相关措施，可以得到控制。

（2）农业污染源整治

优先考虑退耕还林还草、还湿，实行生态补偿政策。一级保护区禁止从事种植、放牧、网箱养殖等污染水体的活动。二级保护区禁止集约化农作物种植，占用耕地的部分建议发展有机农业。可能造成村民种植成本的增加，造成部分村民的不满情绪。但是通过相关措施，可以得到控制，因此该风险因素考虑为非主要风险。

（3）流动污染源整治

在进入水源保护区范围的入口处，应设立检测管理点，对进入保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等。在实施过程中可能会引起过往车辆的不满情绪，不会引起大范围的上访、诉求等，因此该风险因素考虑为非主要风险。但是通过相关措施，可以得到控制。

2.9.4 风险估计评估

（1）风险概率

风险概率表示风险发生的可能性，本项目单因素社会稳定风险概率，根据风险发生的可能性划分为很高(1.02p>0.8)、较高(0.82p>0.6)、中等(0.62p>0.4)、较低(0.42p>0.2)和很低(0.22p>0)五个等级。具等级划分体见下表。

表2-25       单因素风险概率评判参考标准

	发生概率
	定量判断标准
	定性判断标准
	表示

	很高
	1.0～0.8
	几乎确定
	S

	较高
	0.8～0.6
	很有可能发生
	H

	中等
	0.6～0.4
	有可能发生
	M

	较低
	0.4～0.2
	发生的可能性很小
	L

	很低
	0.2～0
	发生的可能性很小，几乎不可能
	N


（2）影响程度

风险影响是指一项风险发生后可能造成的影响大小，本次分析针对单因素社会稳定风险发生后的影响程度定性的划分为严重(1.0≥q>0.8)、较大(0.8≥q>0.6)、中等(0.6≥q>0.4)、较小(0.4>q>0.2) 和可忽略(0.22q>0) 五个等级。具体等级划分见下表。

表2-26      风险影响程度判断参考标准

	影响程度
	定量判断标准
	影响程度
	表示

	严重影响
	1.0～0.8
	在全市或更大范围内造成一定负面影响(社会稳定、形象等方面需要通过长时间的努才能消除，且付出巨大代价。
	S

	较大影响
	0.8～0.6
	在市内造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过较长时间才能消除，并需付出较大代价
	H

	中等影响
	0.6～0.4
	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价
	M

	较小影响
	0.4～0.2
	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），但可在短期内消除
	L

	很低
	0.2～0
	在当地造成很小影响，可自行消失
	N


（3）风险程度

风险程度是评价风险大小的指标。风险程度包括单个风险因素/事件的风险程度和项目整体风险程度。对于单个风险因素，风险等级等于风险发生概率等级与风险影响等级的乘积。

表2-27     单因素风险程度等级判断参考标准

	风险程度
	定量判断标准
	发生的可能性和后果
	表示

	重大风险
	﹥0.64
	可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范措施
	S

	较大风险
	0.64～0.36
	可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失是可以接受的，需采取一定的防范措施
	H

	一般风险
	0.36～0.16
	可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范措施
	M

	较小风险
	0.16～0.04
	可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性
	L

	微小风险
	﹤0.04
	可能性很小，且社会影响和损失很小，对项目影响很小
	N


表2-28    经评估的主要风险因素及其风险程度汇总表

	序号
	风险因素
	风险概率
	影响程度
	风险程度

	1
	标识设置
	较低
	很低
	微小风险

	2
	农业污染源整治
	较低
	很低
	微小风险

	3
	流动污染源整治
	较低
	很低
	微小风险


2.9.5 风险防范和化解措施的评估

（1）标识设置

在进行标识设置之前，由村民委员会召集涉及农户进行项目宣传与讲解，使农户了解本项目和每个人息息相关，在今后运行管理过程中保护这些标识。并在村庄内贴出相关信息。

（2）农业污染源整治

由责任主体单位对附近村庄居民进行相关法律法规的宣传与讲解沟通。

（3）流动污染源整治

由责任主体单位制定宣传材料在车辆进口及出口处进行张贴宣传。

表2-29   经评估的风险防范、化解措施汇总表

	序号
	风险发生阶段
	风险因素
	主要防范、化解措施
	实施时间和要求
	责任主体
	协助单位

	1
	划定方案实施过程中
	标识设置
	加强沟通、提前通知
	在项目建设前
	芒市环保局
	地方政府

	2
	划定方案实施过程中
	农业污染源整治
	加强宣传沟通
	在项目建设前
	芒市环保局
	地方政府

	3
	划定方案实施过程中
	流动污染源整治
	加强宣传沟通
	在项目建设前
	芒市环保局
	地方政府


2.9.6落实措施后的风险等级确定

根据云南省发展和改革委员会印发的《云南省发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估方法（试行）》第六条，项目社会稳定风险等级总共分为三级：

高风险（Ⅰ）：大部分群众有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件。

中风险（Ⅱ）：部分群众有意见、反映强烈，可能引发矛盾冲突。

低风险（Ⅲ）：多数群众理解支持但少部分群众有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾。

表2-30         风险等级表

	序号
	风险因素
	主要防范、化解措施
	合法性
	可行性
	有效性
	可控性
	风险等级

	1
	标识设置
	加强沟通、提前通知
	合法
	可行
	能有效化解矛盾
	可控
	Ⅲ

	2
	生活污染源整治
	加强沟通、提前通知
	合法
	可行
	能有效化解矛盾
	可控
	Ⅲ

	3
	农业污染源整治
	加强沟通、提前通知
	合法
	可行
	能有效化解矛盾
	可控
	Ⅲ

	4
	流动污染源整治
	加强宣传沟通
	合法
	可行
	能有效化解矛盾
	可控
	Ⅲ


2.9.7风险评估结论

（1）主要风险

《划定方案》实施过程中存在的主要社会风险为标识设置、生活污染源整治、农业污染源整治、流动污染源整治。

（2）《划定方案》符合相关法律法规的要求，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益，能够适应本地区经济社会发展水平，得到相关部门的认可和帮助。

（3）多数群众理解支持但少部分群众有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾。风险等级综合评定为Ⅲ级。

（4）主要风险防范、化解措施：加强沟通、提前通知、提出农户能接受的解决方案。
3 保护区划分与定界

3.1 保护区划分技术方法

一、地下水补径排关系

1—6#水源以泉点方式出流，7#水源点由于隧洞开挖后的涌水。根据通过1:20万《综合水文地质图潞西幅》可知，出水地层为下古生界寒武系，为风化裂隙潜水型，岩性主要是混合岩化片麻岩，夹变粒岩及少量大理岩、石英岩。

（1）地下水补径排

主要是大气降水补给地下水，地形地貌为构造侵蚀高中山陡坡地形区，由变质岩及碎屑岩组成，切割深度在1000m左右，地下水水力坡度大，径流途径短，交替迅速，具就地补给就地排泄特点。于沟谷两侧呈散状或以下降泉形式排出地表，有流量不大，动态变化较大之特点。沟水从上游向下游流量逐渐增大而无明显的出水点，泉水多见而流量较小。地下水动态变化严格受降水制约，变幅较大。

二、地下水系统边界

地形地貌：保护区位于云贵高原西部，横断山脉的南延部分，山岭呈北东向延伸。地貌上属高中山陡坡地形区，岩性由加里东晚期—喜山期火成岩组成。总体地形南北高、东西低，地形绵延起伏，海拔高程1700～1900m，自然坡度约25～50°，局部陡峻。保护区只有局部与乡村道路相接，交通较差。

五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地位于拱林背斜，从拱林一勐广一带，由寒武系变质岩组成，轴线呈北东-南西向延伸，长22.6公里，南东翼陡(40-44°)，北西翼缓(17-34°)，两翼不对称，轴部张性裂隙发育，岩石破碎，风化强烈，北西翼地形稍缓，利于大气降水渗入补给，地下水相对较富集，泉水及沟水均比南东翼数量多，流量较大。

三、地下水类型及判别依据

根据1:20万《综合水文地质图潞西幅》可知，出水地层为下古生界寒武系，岩性主要是混合岩化片麻岩，夹变粒岩及少量大理岩、石英岩。经历了多次地质构造运动，节理裂隙发育，纵横交错，在其表面有较厚的风化层，利于大气降雨补给与赋存，形成浅层裂隙水富集。因此，根据《饮用水水源保护区划分技术方案》的要求，该水源点化分为风化裂隙潜水型。

四、划分技术方法

根据《规范》规定，地下水按含水层介质类型的不同分为孔隙水、基岩裂隙水和岩溶水三类；按地下水埋藏条件分为潜水和承压水两类。地下水饮用水源地按开采规模分为中小型水源地（日开采量小于5万m³）和大型水源地（日开采量大于或等于5万m³）。

根据《饮用水水源保护区划分技术方案》的要求，该水源点化分为风化裂隙潜水型。

（1）一级保护区：

以开采井（本项目为泉点）为中心，按公式（1）计算的结果为半径的圆形区域。公式中，一级保护区T取100d。资料不足情况下，以开采井为中心，按表3-1所列的经验值R为半径的圆形区域。

（2）二级保护区：

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）规定的方法主要为：以开采井（本项目为泉点）为中心，按公式（1）计算的结果为半径的圆形区域。公式中，二级保护区T取1000d。资料不足情况下，以开采井为中心，按表3-1所列的经验值R为半径的圆形区域。但本项目泉点位置特殊，属山区泉点，其补给区不同于平原区域，故二级保护区根据水源实际水文地质情况进行划分。

经验公式：

R=α×K×I×T/n   ················（1）

式中，R—保护区半径，m；

      α—安全系数，一般取150%，（为了安全起见，在理论计算的基础上加上一定量，以防未来用水量的增加以及干旱期影响造成半径的扩大）；

      K—含水层渗透系数，m/d；

      I—水力坡度（为漏斗范围内的水力平均坡度）；

      T—污染物水平迁移时间，天；

      n—有效孔隙度。

一、二级保护区半径可以按公式（1）计算，资料不足情况下，以开采井为中心，按表3-1所列的经验值R为半径的圆形区域。

表3-1       水源地保护区范围经验值

	介质类型
	一级保护区半径R（米）
	二级保护区半径R（米）

	细砂
	30
	300

	中砂
	50
	500

	粗砂
	100
	1000

	砾石
	200
	2000

	卵石
	500
	5000


3.2 初步划分结果及分析

五岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源有7个水源，根据潞西幅1:20万水文地质图可知，其中五岔路小组杨站发草果地1#—6#水源地为风化裂隙潜水型，五岔路小组杨站发草果地7#水源地为风化裂隙潜水型。

	[image: image42.png]\ o

b A"

T
“Qincaitang

i a

Giuyang

x“, TV A






图3-1       各水源地相对位置图
3.2.1一级保护区划分结果及分析

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》可知，地下水饮用水水源保护区划分的技术方法主要有:经验值法、经验公式法和数值模型计算法3种，可根据不同水源的水文地质特征和水源规模选择不同的保护区划分方法。经验值法适用于地质条件单一的中小型潜水型水源地；经验公式法适用于中小型孔隙水潜水型或孔隙水承压型水源地。由于本水源地资料严重缺乏，因此本次水源地划分采用经验值法。

（1）五岔路小组杨站发草果地1#水源地（简称1#水源地）：根据经验值，介质类型按细砂考虑，则1#水源地一级保护区半径为R=30m。则一级保护区范围以取水口为圆心，以R=30m为半径所圈定的范围，面积为0.003km²。

（2）五岔路小组杨站发草果地2#水源地（简称2#水源地）：根据经验值，介质类型按细砂考虑，则2#水源地一级保护区半径为R=30m。则一级保护区范围以取水口为圆心，以R=30m为半径所圈定的范围，面积为0.003km²。

（3）五岔路小组杨站发草果地3#水源地（简称3#水源地）：根据经验值，介质类型按细砂考虑，则3#水源地一级保护区半径为R=30m。则一级保护区范围以取水口为圆心，以R=30m为半径所圈定的范围，面积为0.003km²。

（4）五岔路小组杨站发草果地4#水源地（简称4#水源地）：根据经验值，介质类型按细砂考虑，则4#水源地一级保护区半径为R=30m。则一级保护区范围以取水口为圆心，以R=30m为半径所圈定的范围，面积为0.003km²。

（5）五岔路小组杨站发草果地5#水源地（简称5#水源地）：根据经验值，介质类型按细砂考虑，则5#水源地一级保护区半径为R=30m。则一级保护区范围以取水口为圆心，以R=30m为半径所圈定的范围，面积为0.003km²。

（6）五岔路小组杨站发草果地6#水源地（简称6#水源地）：根据经验值，介质类型按细砂考虑，则6#水源地一级保护区半径为R=30m。则一级保护区范围以取水口为圆心，以R=30m为半径所圈定的范围，面积为0.003km²。

（7）五岔路小组杨站发草果地7#水源地（简称7#水源地）：根据经验值，介质类型按细砂考虑，则7#水源地一级保护区半径为R=30m。由于7#水源地在隧洞中，从隧洞进口60m至出口，隧洞两侧延续出水，则一级保护区范围以隧洞两侧出水边界为轴线，往隧道两侧外延30m，面积为0.161km²。
3.2.2二级保护区划分结果及分析

根据单个水源保护范围计算结果，群井内单井之间的间距大于二级保护区半径的2倍时，可以分别对每口井进行一级保护区划分；井群内的井间距小于等于二级保护区半径的2倍时，则以外围井的外接多边形为边界，向外径向距离为二级保护区半径的多边形区域作为二级保护区。

1-6#水源地间距小于二级保护区半径的2倍，因此1-6#水源地的一起划分二级保护区。7#水源地距离其他水源点距离较远，因此，7#水源地单独划分二级保护区。

（1）1-6#水源地二级保护区划分结果

由于1-6#水源地类型为风化裂隙潜水型，出水地层为下古生界寒武系，出水点位于背斜轴部，地下水主要由降雨通过裂隙补给，根据经验值，介质类型按细砂考虑，二级保护区半径为R=300m，但由于该地下水类型主要受降雨通过裂隙补给，地下水流向由山脊向两侧，取水口下游对水源影响较小，则二级保护区以一级保护区边界为起点，距离一级保护区30m为边界，在山顶处以山脊为界。则保护区面积为0.071km²。

（2）7#水源地二级保护区划分结果

7#水源点由于隧洞开挖后的涌水，地下水类型为风化裂隙潜水型，出水地层为下古生界寒武系，出水点位于背斜轴部，地下水主要由降雨通过裂隙补给，根据经验值，介质类型按细砂考虑，二级保护区半径为R=300m。但由于地下水流向由山脊向两侧，隧道左右两侧对水源点影响较小，因此，二级保护区以一级保护区边界为起点，往两侧外延100m所圈定的范围。保护区面积为0.381km²。

划分结果见下表3-2。

表3-2    五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划分结果表

	名称
	保护区
	水源地
	面积（km²）
	范围

	五岔路小组杨站发草果地饮用水水源
	一级保护区
	1#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，R=30m为半径所圈定的范围。

	
	
	2#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，R=30m为半径所圈定的范围。

	
	
	3#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，R=30m为半径所圈定的范围。

	
	
	4#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，R=30m为半径所圈定的范围。

	
	
	5#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，R=30m为半径所圈定的范围。

	
	
	6#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，R=30m为半径所圈定的范围。

	
	
	7#水源地
	0.161
	隧洞两侧出水边界为轴线，往隧道两侧外延30m所圈定的范围。

	
	二级保护区
	1#—6#水源地
	0.071
	以一级保护区边界为起点，距离一级保护区30m为边界，在山顶处以山脊为界所圈定的范围。

	
	
	7#水源地
	0.381
	一级保护区边界为起点，往两侧外延100m所圈定的范围。

	
	总计
	
	0.631
	


	[image: image43.png]





图3-2       1-6#水源点保护区示意图

	[image: image44.png]








图3-3       7#水源点保护区示意图

3.3 保护区定界方案

3.3.1 现场定界

为了便于开展日常环境管理工作，完成保护区划分技术方案和电子图件后，应立即开展现场定界工作。为此，我单位在初步划定五岔路小组杨站发草果饮用水水源保护区后，根据1:10000地形图并参照卫星地图对各保护区划分的现场情况进行调查，确定符合管理要求与实际的界线，详见定界方案章节。

3.3.2定界要点及精度要求

保护区定界应充分利用具有永久性的明显标志，如分水岭、行政区界线、公路、铁路、桥梁、大型建筑物、水库大坝、水工建筑物、河流汊口、航道、输电线、通信线等标示，结合水源保护区地形、地表、地物特点，确定各级保护区的地理界线，完善电子图件，按顺时针方向确定主要拐点的经纬度坐标，并最终确定各级保护区坐标红线图、表。

3.3.3定界方案

3.3.3.1地下水饮用水水源保护区拐点

五岔路小组杨站发草果地水源保护区中心坐标及保护区面积见表3-2、3-3、3-4。保护区示意图见附图。

表3-3    五岔路小组杨站发草果地水源保护区保护区中心坐标（一级保护区）

	一级保护区（1#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	A1
	98° 18' 21.866" E
	24° 26' 31.774" N

	A2
	98° 18' 21.959" E
	24° 26' 31.761" N

	A3
	98° 18' 22.050" E
	24° 26' 31.740" N

	A4
	98° 18' 22.139" E
	24° 26' 31.712" N

	A5
	98° 18' 22.224" E
	24° 26' 31.676" N

	A6
	98° 18' 22.306" E
	24° 26' 31.635" N

	A7
	98° 18' 22.384" E
	24° 26' 31.587" N

	A8
	98° 18' 22.457" E
	24° 26' 31.532" N

	A9
	98° 18' 22.524" E
	24° 26' 31.473" N

	A10
	98° 18' 22.585" E
	24° 26' 31.408" N

	A11
	98° 18' 22.640" E
	24° 26' 31.339" N

	A12
	98° 18' 22.688" E
	24° 26' 31.265" N

	A13
	98° 18' 22.729" E
	24° 26' 31.188" N

	A14
	98° 18' 22.762" E
	24° 26' 31.108" N

	A15
	98° 18' 22.788" E
	24° 26' 31.026" N

	A16
	98° 18' 22.805" E
	24° 26' 30.942" N

	A17
	98° 18' 22.815" E
	24° 26' 30.857" N

	A18
	98° 18' 22.816" E
	24° 26' 30.771" N

	A19
	98° 18' 22.809" E
	24° 26' 30.686" N

	A20
	98° 18' 22.794" E
	24° 26' 30.602" N

	A21
	98° 18' 22.771" E
	24° 26' 30.519" N

	A22
	98° 18' 22.740" E
	24° 26' 30.438" N

	A23
	98° 18' 22.701" E
	24° 26' 30.360" N

	A24
	98° 18' 22.655" E
	24° 26' 30.286" N

	A25
	98° 18' 22.602" E
	24° 26' 30.215" N

	A26
	98° 18' 22.543" E
	24° 26' 30.149" N

	A27
	98° 18' 22.477" E
	24° 26' 30.088" N

	A28
	98° 18' 22.406" E
	24° 26' 30.032" N

	A29
	98° 18' 22.330" E
	24° 26' 29.982" N

	A30
	98° 18' 22.249" E
	24° 26' 29.938" N

	A31
	98° 18' 22.164" E
	24° 26' 29.901" N

	A32
	98° 18' 22.077" E
	24° 26' 29.871" N

	A33
	98° 18' 21.986" E
	24° 26' 29.848" N

	A34
	98° 18' 21.894" E
	24° 26' 29.832" N

	A35
	98° 18' 21.801" E
	24° 26' 29.823" N

	A36
	98° 18' 21.707" E
	24° 26' 29.822" N

	A37
	98° 18' 21.613" E
	24° 26' 29.829" N

	A38
	98° 18' 21.520" E
	24° 26' 29.843" N

	A39
	98° 18' 21.429" E
	24° 26' 29.864" N

	A40
	98° 18' 21.341" E
	24° 26' 29.892" N

	A41
	98° 18' 21.255" E
	24° 26' 29.927" N

	A42
	98° 18' 21.173" E
	24° 26' 29.969" N

	A43
	98° 18' 21.097" E
	24° 26' 30.016" N

	A44
	98° 18' 21.024" E
	24° 26' 30.070" N

	A45
	98° 18' 20.957" E
	24° 26' 30.130" N

	A46
	98° 18' 20.896" E
	24° 26' 30.194" N

	A47
	98° 18' 20.841" E
	24° 26' 30.264" N

	A48
	98° 18' 20.793" E
	24° 26' 30.337" N

	A49
	98° 18' 20.752" E
	24° 26' 30.414" N

	A50
	98° 18' 20.718" E
	24° 26' 30.494" N

	A51
	98° 18' 20.693" E
	24° 26' 30.576" N

	A52
	98° 18' 20.675" E
	24° 26' 30.660" N

	A53
	98° 18' 20.666" E
	24° 26' 30.745" N

	A54
	98° 18' 20.665" E
	24° 26' 30.831" N

	A55
	98° 18' 20.671" E
	24° 26' 30.916" N

	A56
	98° 18' 20.686" E
	24° 26' 31.000" N

	A57
	98° 18' 20.710" E
	24° 26' 31.083" N

	A58
	98° 18' 20.740" E
	24° 26' 31.164" N

	A59
	98° 18' 20.779" E
	24° 26' 31.242" N

	A60
	98° 18' 20.825" E
	24° 26' 31.317" N

	A61
	98° 18' 20.878" E
	24° 26' 31.387" N

	A62
	98° 18' 20.937" E
	24° 26' 31.453" N

	A63
	98° 18' 21.002" E
	24° 26' 31.515" N

	A64
	98° 18' 21.074" E
	24° 26' 31.571" N

	A65
	98° 18' 21.150" E
	24° 26' 31.621" N

	A66
	98° 18' 21.230" E
	24° 26' 31.664" N

	A67
	98° 18' 21.315" E
	24° 26' 31.701" N

	A68
	98° 18' 21.403" E
	24° 26' 31.732" N

	A69
	98° 18' 21.493" E
	24° 26' 31.755" N

	A70
	98° 18' 21.585" E
	24° 26' 31.771" N

	A71
	98° 18' 21.679" E
	24° 26' 31.780" N

	A72
	98° 18' 21.773" E
	24° 26' 31.781" N

	一级保护区（2#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	A1
	98° 18' 16.906" E
	24° 26' 31.812" N

	A2
	98° 18' 17.000" E
	24° 26' 31.800" N

	A3
	98° 18' 17.093" E
	24° 26' 31.779" N

	A4
	98° 18' 17.184" E
	24° 26' 31.752" N

	A5
	98° 18' 17.271" E
	24° 26' 31.717" N

	A6
	98° 18' 17.356" E
	24° 26' 31.676" N

	A7
	98° 18' 17.435" E
	24° 26' 31.628" N

	A8
	98° 18' 17.510" E
	24° 26' 31.574" N

	A9
	98° 18' 17.580" E
	24° 26' 31.514" N

	A10
	98° 18' 17.643" E
	24° 26' 31.449" N

	A11
	98° 18' 17.700" E
	24° 26' 31.380" N

	A12
	98° 18' 17.750" E
	24° 26' 31.305" N

	A13
	98° 18' 17.793" E
	24° 26' 31.228" N

	A14
	98° 18' 17.828" E
	24° 26' 31.147" N

	A15
	98° 18' 17.855" E
	24° 26' 31.063" N

	A16
	98° 18' 17.874" E
	24° 26' 30.978" N

	A17
	98° 18' 17.885" E
	24° 26' 30.892" N

	A18
	98° 18' 17.888" E
	24° 26' 30.805" N

	A19
	98° 18' 17.882" E
	24° 26' 30.718" N

	A20
	98° 18' 17.868" E
	24° 26' 30.632" N

	A21
	98° 18' 17.846" E
	24° 26' 30.547" N

	A22
	98° 18' 17.816" E
	24° 26' 30.465" N

	A23
	98° 18' 17.778" E
	24° 26' 30.385" N

	A24
	98° 18' 17.733" E
	24° 26' 30.309" N

	A25
	98° 18' 17.680" E
	24° 26' 30.236" N

	A26
	98° 18' 17.621" E
	24° 26' 30.168" N

	A27
	98° 18' 17.555" E
	24° 26' 30.105" N

	A28
	98° 18' 17.483" E
	24° 26' 30.047" N

	A29
	98° 18' 17.407" E
	24° 26' 29.995" N

	A30
	98° 18' 17.325" E
	24° 26' 29.950" N

	A31
	98° 18' 17.240" E
	24° 26' 29.911" N

	A32
	98° 18' 17.151" E
	24° 26' 29.879" N

	A33
	98° 18' 17.059" E
	24° 26' 29.854" N

	A34
	98° 18' 16.966" E
	24° 26' 29.836" N

	A35
	98° 18' 16.871" E
	24° 26' 29.827" N

	A36
	98° 18' 16.775" E
	24° 26' 29.824" N

	A37
	98° 18' 16.680" E
	24° 26' 29.829" N

	A38
	98° 18' 16.585" E
	24° 26' 29.842" N

	A39
	98° 18' 16.493" E
	24° 26' 29.862" N

	A40
	98° 18' 16.402" E
	24° 26' 29.890" N

	A41
	98° 18' 16.314" E
	24° 26' 29.924" N

	A42
	98° 18' 16.230" E
	24° 26' 29.966" N

	A43
	98° 18' 16.152" E
	24° 26' 30.013" N

	A44
	98° 18' 16.077" E
	24° 26' 30.067" N

	A45
	98° 18' 16.008" E
	24° 26' 30.126" N

	A46
	98° 18' 15.944" E
	24° 26' 30.191" N

	A47
	98° 18' 15.887" E
	24° 26' 30.261" N

	A48
	98° 18' 15.837" E
	24° 26' 30.335" N

	A49
	98° 18' 15.794" E
	24° 26' 30.413" N

	A50
	98° 18' 15.759" E
	24° 26' 30.494" N

	A51
	98° 18' 15.732" E
	24° 26' 30.577" N

	A52
	98° 18' 15.712" E
	24° 26' 30.662" N

	A53
	98° 18' 15.701" E
	24° 26' 30.749" N

	A54
	98° 18' 15.699" E
	24° 26' 30.836" N

	A55
	98° 18' 15.704" E
	24° 26' 30.923" N

	A56
	98° 18' 15.718" E
	24° 26' 31.009" N

	A57
	98° 18' 15.740" E
	24° 26' 31.093" N

	A58
	98° 18' 15.770" E
	24° 26' 31.176" N

	A59
	98° 18' 15.808" E
	24° 26' 31.256" N

	A60
	98° 18' 15.854" E
	24° 26' 31.332" N

	A61
	98° 18' 15.906" E
	24° 26' 31.405" N

	A62
	98° 18' 15.965" E
	24° 26' 31.473" N

	A63
	98° 18' 16.031" E
	24° 26' 31.536" N

	A64
	98° 18' 16.102" E
	24° 26' 31.594" N

	A65
	98° 18' 16.179" E
	24° 26' 31.646" N

	A66
	98° 18' 16.260" E
	24° 26' 31.692" N

	A67
	98° 18' 16.346" E
	24° 26' 31.730" N

	A68
	98° 18' 16.435" E
	24° 26' 31.763" N

	A69
	98° 18' 16.526" E
	24° 26' 31.787" N

	A70
	98° 18' 16.620" E
	24° 26' 31.805" N

	A71
	98° 18' 16.715" E
	24° 26' 31.815" N

	A72
	98° 18' 16.810" E
	24° 26' 31.817" N

	一级保护区（3#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	A1
	98° 18' 12.913" E
	24° 26' 26.815" N

	A2
	98° 18' 13.007" E
	24° 26' 26.807" N

	A3
	98° 18' 13.099" E
	24° 26' 26.792" N

	A4
	98° 18' 13.189" E
	24° 26' 26.770" N

	A5
	98° 18' 13.277" E
	24° 26' 26.740" N

	A6
	98° 18' 13.361" E
	24° 26' 26.704" N

	A7
	98° 18' 13.442" E
	24° 26' 26.661" N

	A8
	98° 18' 13.518" E
	24° 26' 26.612" N

	A9
	98° 18' 13.590" E
	24° 26' 26.557" N

	A10
	98° 18' 13.655" E
	24° 26' 26.496" N

	A11
	98° 18' 13.715" E
	24° 26' 26.431" N

	A12
	98° 18' 13.768" E
	24° 26' 26.361" N

	A13
	98° 18' 13.815" E
	24° 26' 26.287" N

	A14
	98° 18' 13.854" E
	24° 26' 26.209" N

	A15
	98° 18' 13.886" E
	24° 26' 26.129" N

	A16
	98° 18' 13.909" E
	24° 26' 26.047" N

	A17
	98° 18' 13.925" E
	24° 26' 25.963" N

	A18
	98° 18' 13.933" E
	24° 26' 25.878" N

	A19
	98° 18' 13.932" E
	24° 26' 25.793" N

	A20
	98° 18' 13.924" E
	24° 26' 25.708" N

	A21
	98° 18' 13.907" E
	24° 26' 25.625" N

	A22
	98° 18' 13.882" E
	24° 26' 25.542" N

	A23
	98° 18' 13.850" E
	24° 26' 25.463" N

	A24
	98° 18' 13.810" E
	24° 26' 25.386" N

	A25
	98° 18' 13.763" E
	24° 26' 25.312" N

	A26
	98° 18' 13.709" E
	24° 26' 25.243" N

	A27
	98° 18' 13.648" E
	24° 26' 25.178" N

	A28
	98° 18' 13.582" E
	24° 26' 25.118" N

	A29
	98° 18' 13.510" E
	24° 26' 25.063" N

	A30
	98° 18' 13.433" E
	24° 26' 25.015" N

	A31
	98° 18' 13.352" E
	24° 26' 24.973" N

	A32
	98° 18' 13.267" E
	24° 26' 24.937" N

	A33
	98° 18' 13.179" E
	24° 26' 24.908" N

	A34
	98° 18' 13.088" E
	24° 26' 24.887" N

	A35
	98° 18' 12.996" E
	24° 26' 24.873" N

	A36
	98° 18' 12.903" E
	24° 26' 24.866" N

	A37
	98° 18' 12.809" E
	24° 26' 24.866" N

	A38
	98° 18' 12.716" E
	24° 26' 24.874" N

	A39
	98° 18' 12.624" E
	24° 26' 24.889" N

	A40
	98° 18' 12.534" E
	24° 26' 24.912" N

	A41
	98° 18' 12.446" E
	24° 26' 24.941" N

	A42
	98° 18' 12.362" E
	24° 26' 24.978" N

	A43
	98° 18' 12.281" E
	24° 26' 25.021" N

	A44
	98° 18' 12.205" E
	24° 26' 25.070" N

	A45
	98° 18' 12.135" E
	24° 26' 25.124" N

	A46
	98° 18' 12.069" E
	24° 26' 25.184" N

	A47
	98° 18' 12.009" E
	24° 26' 25.250" N

	A48
	98° 18' 11.956" E
	24° 26' 25.319" N

	A49
	98° 18' 11.909" E
	24° 26' 25.393" N

	A50
	98° 18' 11.870" E
	24° 26' 25.471" N

	A51
	98° 18' 11.839" E
	24° 26' 25.551" N

	A52
	98° 18' 11.815" E
	24° 26' 25.633" N

	A53
	98° 18' 11.799" E
	24° 26' 25.717" N

	A54
	98° 18' 11.791" E
	24° 26' 25.802" N

	A55
	98° 18' 11.791" E
	24° 26' 25.887" N

	A56
	98° 18' 11.800" E
	24° 26' 25.972" N

	A57
	98° 18' 11.817" E
	24° 26' 26.056" N

	A58
	98° 18' 11.841" E
	24° 26' 26.138" N

	A59
	98° 18' 11.874" E
	24° 26' 26.218" N

	A60
	98° 18' 11.913" E
	24° 26' 26.295" N

	A61
	98° 18' 11.961" E
	24° 26' 26.368" N

	A62
	98° 18' 12.014" E
	24° 26' 26.438" N

	A63
	98° 18' 12.075" E
	24° 26' 26.503" N

	A64
	98° 18' 12.141" E
	24° 26' 26.563" N

	A65
	98° 18' 12.213" E
	24° 26' 26.617" N

	A66
	98° 18' 12.290" E
	24° 26' 26.666" N

	A67
	98° 18' 12.371" E
	24° 26' 26.708" N

	A68
	98° 18' 12.456" E
	24° 26' 26.743" N

	A69
	98° 18' 12.544" E
	24° 26' 26.772" N

	A70
	98° 18' 12.635" E
	24° 26' 26.794" N

	A71
	98° 18' 12.727" E
	24° 26' 26.808" N

	A72
	98° 18' 12.820" E
	24° 26' 26.815" N

	一级保护区（4#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	A1
	98° 18' 16.733" E
	24° 26' 19.377" N

	A2
	98° 18' 16.826" E
	24° 26' 19.364" N

	A3
	98° 18' 16.917" E
	24° 26' 19.345" N

	A4
	98° 18' 17.005" E
	24° 26' 19.318" N

	A5
	98° 18' 17.091" E
	24° 26' 19.284" N

	A6
	98° 18' 17.173" E
	24° 26' 19.244" N

	A7
	98° 18' 17.251" E
	24° 26' 19.197" N

	A8
	98° 18' 17.325" E
	24° 26' 19.144" N

	A9
	98° 18' 17.392" E
	24° 26' 19.086" N

	A10
	98° 18' 17.454" E
	24° 26' 19.022" N

	A11
	98° 18' 17.510" E
	24° 26' 18.954" N

	A12
	98° 18' 17.559" E
	24° 26' 18.881" N

	A13
	98° 18' 17.601" E
	24° 26' 18.805" N

	A14
	98° 18' 17.635" E
	24° 26' 18.726" N

	A15
	98° 18' 17.662" E
	24° 26' 18.644" N

	A16
	98° 18' 17.681" E
	24° 26' 18.561" N

	A17
	98° 18' 17.691" E
	24° 26' 18.477" N

	A18
	98° 18' 17.694" E
	24° 26' 18.392" N

	A19
	98° 18' 17.688" E
	24° 26' 18.307" N

	A20
	98° 18' 17.675" E
	24° 26' 18.222" N

	A21
	98° 18' 17.653" E
	24° 26' 18.140" N

	A22
	98° 18' 17.623" E
	24° 26' 18.059" N

	A23
	98° 18' 17.586" E
	24° 26' 17.981" N

	A24
	98° 18' 17.542" E
	24° 26' 17.906" N

	A25
	98° 18' 17.490" E
	24° 26' 17.835" N

	A26
	98° 18' 17.432" E
	24° 26' 17.769" N

	A27
	98° 18' 17.368" E
	24° 26' 17.707" N

	A28
	98° 18' 17.298" E
	24° 26' 17.650" N

	A29
	98° 18' 17.223" E
	24° 26' 17.600" N

	A30
	98° 18' 17.143" E
	24° 26' 17.555" N

	A31
	98° 18' 17.060" E
	24° 26' 17.517" N

	A32
	98° 18' 16.973" E
	24° 26' 17.486" N

	A33
	98° 18' 16.883" E
	24° 26' 17.462" N

	A34
	98° 18' 16.792" E
	24° 26' 17.445" N

	A35
	98° 18' 16.699" E
	24° 26' 17.435" N

	A36
	98° 18' 16.606" E
	24° 26' 17.433" N

	A37
	98° 18' 16.512" E
	24° 26' 17.438" N

	A38
	98° 18' 16.420" E
	24° 26' 17.450" N

	A39
	98° 18' 16.329" E
	24° 26' 17.470" N

	A40
	98° 18' 16.240" E
	24° 26' 17.497" N

	A41
	98° 18' 16.155" E
	24° 26' 17.531" N

	A42
	98° 18' 16.073" E
	24° 26' 17.571" N

	A43
	98° 18' 15.995" E
	24° 26' 17.618" N

	A44
	98° 18' 15.921" E
	24° 26' 17.671" N

	A45
	98° 18' 15.854" E
	24° 26' 17.730" N

	A46
	98° 18' 15.793" E
	24° 26' 17.792" N

	A47
	98° 18' 15.737" E
	24° 26' 17.860" N

	A48
	98° 18' 15.688" E
	24° 26' 17.933" N

	A49
	98° 18' 15.646" E
	24° 26' 18.009" N

	A50
	98° 18' 15.612" E
	24° 26' 18.088" N

	A51
	98° 18' 15.585" E
	24° 26' 18.169" N

	A52
	98° 18' 15.566" E
	24° 26' 18.253" N

	A53
	98° 18' 15.555" E
	24° 26' 18.337" N

	A54
	98° 18' 15.553" E
	24° 26' 18.422" N

	A55
	98° 18' 15.558" E
	24° 26' 18.507" N

	A56
	98° 18' 15.572" E
	24° 26' 18.591" N

	A57
	98° 18' 15.594" E
	24° 26' 18.674" N

	A58
	98° 18' 15.623" E
	24° 26' 18.755" N

	A59
	98° 18' 15.660" E
	24° 26' 18.833" N

	A60
	98° 18' 15.704" E
	24° 26' 18.908" N

	A61
	98° 18' 15.756" E
	24° 26' 18.979" N

	A62
	98° 18' 15.814" E
	24° 26' 19.045" N

	A63
	98° 18' 15.878" E
	24° 26' 19.107" N

	A64
	98° 18' 15.948" E
	24° 26' 19.164" N

	A65
	98° 18' 16.023" E
	24° 26' 19.214" N

	A66
	98° 18' 16.103" E
	24° 26' 19.259" N

	A67
	98° 18' 16.186" E
	24° 26' 19.297" N

	A68
	98° 18' 16.273" E
	24° 26' 19.328" N

	A69
	98° 18' 16.362" E
	24° 26' 19.353" N

	A70
	98° 18' 16.454" E
	24° 26' 19.370" N

	A71
	98° 18' 16.547" E
	24° 26' 19.380" N

	A72
	98° 18' 16.640" E
	24° 26' 19.382" N

	一级保护区（5#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	A1
	98° 18' 15.645" E
	24° 26' 9.991" N

	A2
	98° 18' 15.738" E
	24° 26' 9.979" N

	A3
	98° 18' 15.830" E
	24° 26' 9.959" N

	A4
	98° 18' 15.919" E
	24° 26' 9.932" N

	A5
	98° 18' 16.006" E
	24° 26' 9.898" N

	A6
	98° 18' 16.088" E
	24° 26' 9.857" N

	A7
	98° 18' 16.167" E
	24° 26' 9.809" N

	A8
	98° 18' 16.241" E
	24° 26' 9.756" N

	A9
	98° 18' 16.309" E
	24° 26' 9.697" N

	A10
	98° 18' 16.372" E
	24° 26' 9.633" N

	A11
	98° 18' 16.428" E
	24° 26' 9.564" N

	A12
	98° 18' 16.477" E
	24° 26' 9.491" N

	A13
	98° 18' 16.519" E
	24° 26' 9.414" N

	A14
	98° 18' 16.554" E
	24° 26' 9.334" N

	A15
	98° 18' 16.581" E
	24° 26' 9.252" N

	A16
	98° 18' 16.600" E
	24° 26' 9.168" N

	A17
	98° 18' 16.610" E
	24° 26' 9.082" N

	A18
	98° 18' 16.613" E
	24° 26' 8.997" N

	A19
	98° 18' 16.607" E
	24° 26' 8.911" N

	A20
	98° 18' 16.593" E
	24° 26' 8.826" N

	A21
	98° 18' 16.571" E
	24° 26' 8.743" N

	A22
	98° 18' 16.542" E
	24° 26' 8.661" N

	A23
	98° 18' 16.504" E
	24° 26' 8.583" N

	A24
	98° 18' 16.459" E
	24° 26' 8.507" N

	A25
	98° 18' 16.407" E
	24° 26' 8.435" N

	A26
	98° 18' 16.348" E
	24° 26' 8.368" N

	A27
	98° 18' 16.284" E
	24° 26' 8.306" N

	A28
	98° 18' 16.213" E
	24° 26' 8.249" N

	A29
	98° 18' 16.137" E
	24° 26' 8.198" N

	A30
	98° 18' 16.057" E
	24° 26' 8.153" N

	A31
	98° 18' 15.973" E
	24° 26' 8.115" N

	A32
	98° 18' 15.885" E
	24° 26' 8.083" N

	A33
	98° 18' 15.794" E
	24° 26' 8.059" N

	A34
	98° 18' 15.702" E
	24° 26' 8.042" N

	A35
	98° 18' 15.608" E
	24° 26' 8.032" N

	A36
	98° 18' 15.514" E
	24° 26' 8.030" N

	A37
	98° 18' 15.420" E
	24° 26' 8.035" N

	A38
	98° 18' 15.327" E
	24° 26' 8.048" N

	A39
	98° 18' 15.235" E
	24° 26' 8.068" N

	A40
	98° 18' 15.146" E
	24° 26' 8.095" N

	A41
	98° 18' 15.059" E
	24° 26' 8.129" N

	A42
	98° 18' 14.977" E
	24° 26' 8.170" N

	A43
	98° 18' 14.898" E
	24° 26' 8.218" N

	A44
	98° 18' 14.824" E
	24° 26' 8.271" N

	A45
	98° 18' 14.756" E
	24° 26' 8.330" N

	A46
	98° 18' 14.695" E
	24° 26' 8.393" N

	A47
	98° 18' 14.638" E
	24° 26' 8.462" N

	A48
	98° 18' 14.589" E
	24° 26' 8.535" N

	A49
	98° 18' 14.547" E
	24° 26' 8.612" N

	A50
	98° 18' 14.512" E
	24° 26' 8.692" N

	A51
	98° 18' 14.485" E
	24° 26' 8.774" N

	A52
	98° 18' 14.466" E
	24° 26' 8.858" N

	A53
	98° 18' 14.455" E
	24° 26' 8.943" N

	A54
	98° 18' 14.453" E
	24° 26' 9.029" N

	A55
	98° 18' 14.458" E
	24° 26' 9.115" N

	A56
	98° 18' 14.472" E
	24° 26' 9.199" N

	A57
	98° 18' 14.494" E
	24° 26' 9.283" N

	A58
	98° 18' 14.524" E
	24° 26' 9.364" N

	A59
	98° 18' 14.561" E
	24° 26' 9.443" N

	A60
	98° 18' 14.606" E
	24° 26' 9.519" N

	A61
	98° 18' 14.658" E
	24° 26' 9.590" N

	A62
	98° 18' 14.717" E
	24° 26' 9.657" N

	A63
	98° 18' 14.782" E
	24° 26' 9.720" N

	A64
	98° 18' 14.852" E
	24° 26' 9.777" N

	A65
	98° 18' 14.928" E
	24° 26' 9.828" N

	A66
	98° 18' 15.008" E
	24° 26' 9.873" N

	A67
	98° 18' 15.092" E
	24° 26' 9.911" N

	A68
	98° 18' 15.180" E
	24° 26' 9.943" N

	A69
	98° 18' 15.270" E
	24° 26' 9.967" N

	A70
	98° 18' 15.363" E
	24° 26' 9.984" N

	A71
	98° 18' 15.456" E
	24° 26' 9.994" N

	A72
	98° 18' 15.551" E
	24° 26' 9.997" N

	一级保护区（6#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	A1
	98° 18' 21.240" E
	24° 26' 16.275" N

	A2
	98° 18' 21.336" E
	24° 26' 16.266" N

	A3
	98° 18' 21.430" E
	24° 26' 16.250" N

	A4
	98° 18' 21.522" E
	24° 26' 16.226" N

	A5
	98° 18' 21.611" E
	24° 26' 16.196" N

	A6
	98° 18' 21.698" E
	24° 26' 16.158" N

	A7
	98° 18' 21.780" E
	24° 26' 16.114" N

	A8
	98° 18' 21.858" E
	24° 26' 16.063" N

	A9
	98° 18' 21.930" E
	24° 26' 16.006" N

	A10
	98° 18' 21.997" E
	24° 26' 15.944" N

	A11
	98° 18' 22.058" E
	24° 26' 15.877" N

	A12
	98° 18' 22.112" E
	24° 26' 15.805" N

	A13
	98° 18' 22.159" E
	24° 26' 15.729" N

	A14
	98° 18' 22.198" E
	24° 26' 15.650" N

	A15
	98° 18' 22.230" E
	24° 26' 15.567" N

	A16
	98° 18' 22.254" E
	24° 26' 15.483" N

	A17
	98° 18' 22.269" E
	24° 26' 15.397" N

	A18
	98° 18' 22.276" E
	24° 26' 15.310" N

	A19
	98° 18' 22.275" E
	24° 26' 15.223" N

	A20
	98° 18' 22.266" E
	24° 26' 15.137" N

	A21
	98° 18' 22.248" E
	24° 26' 15.051" N

	A22
	98° 18' 22.222" E
	24° 26' 14.967" N

	A23
	98° 18' 22.189" E
	24° 26' 14.886" N

	A24
	98° 18' 22.147" E
	24° 26' 14.807" N

	A25
	98° 18' 22.099" E
	24° 26' 14.732" N

	A26
	98° 18' 22.043" E
	24° 26' 14.661" N

	A27
	98° 18' 21.980" E
	24° 26' 14.595" N

	A28
	98° 18' 21.912" E
	24° 26' 14.534" N

	A29
	98° 18' 21.838" E
	24° 26' 14.479" N

	A30
	98° 18' 21.759" E
	24° 26' 14.430" N

	A31
	98° 18' 21.676" E
	24° 26' 14.387" N

	A32
	98° 18' 21.589" E
	24° 26' 14.352" N

	A33
	98° 18' 21.498" E
	24° 26' 14.323" N

	A34
	98° 18' 21.406" E
	24° 26' 14.301" N

	A35
	98° 18' 21.311" E
	24° 26' 14.287" N

	A36
	98° 18' 21.216" E
	24° 26' 14.280" N

	A37
	98° 18' 21.120" E
	24° 26' 14.281" N

	A38
	98° 18' 21.025" E
	24° 26' 14.290" N

	A39
	98° 18' 20.931" E
	24° 26' 14.306" N

	A40
	98° 18' 20.839" E
	24° 26' 14.330" N

	A41
	98° 18' 20.749" E
	24° 26' 14.360" N

	A42
	98° 18' 20.665" E
	24° 26' 14.397" N

	A43
	98° 18' 20.583" E
	24° 26' 14.442" N

	A44
	98° 18' 20.505" E
	24° 26' 14.492" N

	A45
	98° 18' 20.432" E
	24° 26' 14.549" N

	A46
	98° 18' 20.365" E
	24° 26' 14.611" N

	A47
	98° 18' 20.304" E
	24° 26' 14.678" N

	A48
	98° 18' 20.250" E
	24° 26' 14.750" N

	A49
	98° 18' 20.203" E
	24° 26' 14.826" N

	A50
	98° 18' 20.164" E
	24° 26' 14.906" N

	A51
	98° 18' 20.132" E
	24° 26' 14.988" N

	A52
	98° 18' 20.108" E
	24° 26' 15.072" N

	A53
	98° 18' 20.093" E
	24° 26' 15.158" N

	A54
	98° 18' 20.085" E
	24° 26' 15.245" N

	A55
	98° 18' 20.086" E
	24° 26' 15.332" N

	A56
	98° 18' 20.095" E
	24° 26' 15.419" N

	A57
	98° 18' 20.113" E
	24° 26' 15.504" N

	A58
	98° 18' 20.139" E
	24° 26' 15.588" N

	A59
	98° 18' 20.172" E
	24° 26' 15.670" N

	A60
	98° 18' 20.214" E
	24° 26' 15.748" N

	A61
	98° 18' 20.262" E
	24° 26' 15.823" N

	A62
	98° 18' 20.318" E
	24° 26' 15.894" N

	A63
	98° 18' 20.380" E
	24° 26' 15.960" N

	A64
	98° 18' 20.449" E
	24° 26' 16.021" N

	A65
	98° 18' 20.523" E
	24° 26' 16.076" N

	A66
	98° 18' 20.602" E
	24° 26' 16.125" N

	A67
	98° 18' 20.685" E
	24° 26' 16.168" N

	A68
	98° 18' 20.772" E
	24° 26' 16.204" N

	A69
	98° 18' 20.862" E
	24° 26' 16.233" N

	A70
	98° 18' 20.955" E
	24° 26' 16.255" N

	A71
	98° 18' 21.049" E
	24° 26' 16.269" N

	A72
	98° 18' 21.145" E
	24° 26' 16.275" N

	一级保护区（7#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	A1
	98° 16' 31.462" E
	24° 25' 49.698" N

	A2
	98° 16' 31.889" E
	24° 25' 50.119" N

	A3
	98° 17' 31.844" E
	24° 25' 27.835" N

	A4
	98° 17' 31.448" E
	24° 25' 27.092" N


表3-4    五岔路小组杨站发草果地水源保护区保护区中心坐标（二级保护区）

	二级保护区（1-6#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	B1
	98° 18' 19.548" E
	24° 26' 32.735" N

	B2
	98° 18' 21.209" E
	24° 26' 31.964" N

	B3
	98° 18' 23.681" E
	24° 26' 32.165" N

	B4
	98° 18' 25.004" E
	24° 26' 30.863" N

	B5
	98° 18' 25.173" E
	24° 26' 28.959" N

	B6
	98° 18' 22.718" E
	24° 26' 26.010" N

	B7
	98° 18' 22.510" E
	24° 26' 25.845" N

	B8
	98° 18' 21.748" E
	24° 26' 24.421" N

	B9
	98° 18' 21.569" E
	24° 26' 22.821" N

	B10
	98° 18' 21.577" E
	24° 26' 22.779" N

	B11
	98° 18' 21.955" E
	24° 26' 20.033" N

	B12
	98° 18' 22.848" E
	24° 26' 17.602" N

	B13
	98° 18' 23.064" E
	24° 26' 15.723" N

	B14
	98° 18' 22.993" E
	24° 26' 15.574" N

	B15
	98° 18' 22.561" E
	24° 26' 14.029" N

	B16
	98° 18' 22.377" E
	24° 26' 13.925" N

	B17
	98° 18' 20.317" E
	24° 26' 10.813" N

	B18
	98° 18' 19.225" E
	24° 26' 9.420" N

	B19
	98° 18' 18.079" E
	24° 26' 8.251" N

	B20
	98° 18' 16.376" E
	24° 26' 7.866" N

	B21
	98° 18' 15.574" E
	24° 26' 7.628" N

	B22
	98° 18' 14.921" E
	24° 26' 7.717" N

	B23
	98° 18' 13.489" E
	24° 26' 9.533" N

	B24
	98° 18' 14.056" E
	24° 26' 12.486" N

	B25
	98° 18' 14.572" E
	24° 26' 15.779" N

	B26
	98° 18' 14.806" E
	24° 26' 17.344" N

	B27
	98° 18' 14.293" E
	24° 26' 19.110" N

	B28
	98° 18' 13.129" E
	24° 26' 20.586" N

	B29
	98° 18' 13.079" E
	24° 26' 20.717" N

	B30
	98° 18' 11.578" E
	24° 26' 22.605" N

	B31
	98° 18' 11.432" E
	24° 26' 24.356" N

	B32
	98° 18' 11.335" E
	24° 26' 25.442" N

	B33
	98° 18' 11.468" E
	24° 26' 26.278" N

	B34
	98° 18' 12.453" E
	24° 26' 27.717" N

	B35
	98° 18' 13.464" E
	24° 26' 29.177" N

	B36
	98° 18' 14.139" E
	24° 26' 30.237" N

	B37
	98° 18' 15.348" E
	24° 26' 31.639" N

	B38
	98° 18' 17.072" E
	24° 26' 32.678" N

	二级保护区（7#水源地）

	编号
	经度
	纬度

	B1
	98° 16' 31.505" E
	24° 25' 50.361" N

	B2
	98° 16' 33.508" E
	24° 25' 52.462" N

	B3
	98° 16' 33.968" E
	24° 25' 53.629" N

	B4
	98° 16' 58.486" E
	24° 25' 45.375" N

	B5
	98° 17' 22.539" E
	24° 25' 35.766" N

	B6
	98° 17' 30.423" E
	24° 25' 33.396" N

	B7
	98° 17' 32.646" E
	24° 25' 32.340" N

	B8
	98° 17' 32.407" E
	24° 25' 30.305" N

	B9
	98° 17' 32.978" E
	24° 25' 27.187" N

	B10
	98° 17' 32.523" E
	24° 25' 24.012" N

	B11
	98° 17' 23.420" E
	24° 25' 25.770" N

	B12
	98° 17' 13.309" E
	24° 25' 29.350" N

	B13
	98° 17' 2.175" E
	24° 25' 33.141" N

	B14
	98° 16' 53.937" E
	24° 25' 35.935" N

	B15
	98° 16' 41.725" E
	24° 25' 40.341" N

	B16
	98° 16' 30.010" E
	24° 25' 46.164" N


3.3.3.2标识设置及主要工程量

饮用水水源保护区标志包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌。界标、交通警示牌及宣传牌所采用图形标、颜色、内容及尺寸遵循《饮用水水源保护区标志技术要求》中的规定要求（参见饮用水水源保护区图示及尺寸示意图），标志板材质采用铝合金板；支持方式参考《道路交通标志及标线》的相关规定根据实地情况采用双柱或单柱的支持方式，标志立柱材质采用普通碳素结构钢焊接钢管。

（1）界标

是在饮用水水源保护区的地理边界设立的标志。标识饮用水水源保护区的范围，并警示人们需谨慎行为。饮用水水源保护区界标一般设立于保护区陆域界线的顶点处。界标的设立应综合考虑饮用水水源一级保护区、二级保护区的界标设立数量和分布而进行设置。一级保护区设置26个，二级保护区设置10个。共计设置36个界标。

（2）交通警示牌

警示车辆、船舶或行人进入饮用水水源保护区道路或航道，需谨慎驾驶或谨慎行为的标志。饮用水水源保护区交通警示牌设在保护区的道路或航道的进入点、驶出点和一级保护区、二级保护区和准保护区范围内道路旁。在省道S318隧道进口及出口处各设置一个，在县道华五线经过保护区的进口及出口处设置交通警示牌，共计2个，在经过4#水源点处设置一个交通警示牌。共计设置5个交通警示牌。

（3）饮用水水源保护区宣传牌

为保护当地饮用水水源而对过往人群进行宣传教育所设立的标志。在省道S318隧道进口及出口处各设置一个宣传牌，在县道华五线经过4#水源地处设置一个宣传牌，在附件村庄设置6个宣传牌，共计9个。

（4）7#水源在出水点即采用管道引水至取水前池，采用DN300mm螺旋焊缝钢管，长度4.0km。

（6）工程量

表3-6        主要工程量表

	项目
	单位
	数量

	界标
	块
	36

	宣传牌
	块
	9

	交通警示牌
	块
	5

	DN300mm螺旋焊缝钢管
	km
	4


3.4 保护区定界的技术说明

（一）一级保护区定界技术说明

1-6#水源点以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积，为方便管理在有茶园和道路时可以以茶园和道路为界。7#水源点因为是在隧道中流出，因此以整个隧道为界。

（二）二级保护区定界技术说明

二级保护区范围考虑到容易管理的情况下进行定界，1-6#水源点以距离一级保护区30m为界，7#水源点以隧道为轴线，左右两侧各150m的地表面积。二级保护区内存在农田，有一定程度的污染，应加强宣传教育，改善上游区域农田种植结构，使水源水质达到更佳。

（三）水源保护的规定

为有效保障区域水环境质量和用水安全，加强水源管理，保护水资源和水环境，防止水污染，促进流域生态文明建设，充分供水功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的规定，对水源一级保护区、二级保护区作以下相关要求。

二级保护区：在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区禁止的行为外，还禁止下列行为：
①设置排污口；

②新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

③从事网箱养殖、施肥养鱼等污染饮用水水体的活动；

④设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒有害物质的码头；

⑤建立墓地；

⑥违规使用农药，过量使用化肥。

一级保护区：在饮用水水源一级保护区内，除饮用水水源准保护区、二级保护区内禁止的行为外，还禁止下列行为:
①新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

②放养畜禽和种植农作物；

③使用农药和化肥；

④旅游、游泳、垂钓、餐饮、露营、野炊、洗涤、体育等娱乐活动。

4 饮用水水源保护区规范化建设与管理要求

4.1 管理能力建设

4.1.1 完善法律法规

尽快颁布实施水源保护区保护条例，拟定实施细则；同时，制定各类管理规定与办法，对保护条例实施过程中的具体问题加以明确。

4.1.2 制定水源保护相关政策

（1）制定水源保护区人口控制政策

制定水源保护区人口控制政策，控制人口机械增长率，引导与鼓励人口迁出。具体包括：限制外来人口迁入政策、移民搬迁补偿政策、劳动力转移鼓励与奖励政策、劳动力培训与教育政策、科技教育投入政策、优先安置就业政策、水源保护区居民社会保障政策、搬迁移民社会保障政策等内容。确保水源保护区人口机械增长率维持在较低水平，同时确保水源保护区搬迁居民“搬出去、站稳脚、生活好、不回迁”。 

（2）制定产业调整优惠政策

引导和鼓励水源保护区居民（本项目特指准保护区）从现有农业种植业中转移出来，向其他产业发展。鼓励和引导居民调整产业结构，发展与水源保护区相适应的相关产业。产业结构调整的优惠政策包括：税收减免政策、产业结构调整项目引进扶持政策、相关项目贷款优惠政策等内容。

（3）制定相应土地管理政策

制定水源地保护区内具有特色的土地管理政策。新的土地管理政策应有利于水源保护区居民的迁出，有利于水源地保护的环境保护。土地政策包括：基本农田管理、违法用地清理、建设用地审批、宅基地审批、失地人口经济补偿政策、生产用地转换为生态用地经济补偿政策等内容。

（4）财政补贴政策

重点为建立和完善水源保护区生态补偿机制。政策内容：资金投入倾斜政策、贫困人群的低保政策、一般人群社会保障补贴政策、用水取水对象经济反哺政策等。

4.1.3 建立健全管理体系

（1）建立水源保护区专管机构

针对水源保护区特点，建立专门的管理部门和执法部门，总体负责饮用水水源地保护区保护和管理基层工作，接受上级领导和群众监督。

（2）建立党政干部水源地保护政绩考核方式

构建独具水源保护区特色的党政干部政绩考核体系。水源保护区乡镇、村委会采取有别于其他地区的政绩考核方式，充分体现水源保护的价值，不以国民经济发展成效作为考核目标，而以水源保护区各项评价指标作为党政干部政绩考核目标，引导水源保护工作走上良性管理的轨道。

（3）建立水源地居民参与管理制度

让水源保护区居民主动参与环境保护和水源管理，作为水源保护与管理的主力军，这可以有效防止水源污染与生态破坏事件，扩大管理覆盖面，加强管理力度，同时减少监督管理机构的投入，有效防止监督管理不到位的局面。要引导水源地居民自觉保护水源，必须保障水源保护区居民从保护水源中取得合理的经济收益，将水源保护绩效与居民经济收益相联系，通过水资源利用反哺及财政转移支付对水源保护区生态建设和水源保护实施生态补偿。

4.1.4 加强水源监测与管理信息系统建设

环境监测是水源地水环境质量监管的最有效方式，也是保护工作成效的重要考核依据。需要加强水源监测工作，合理布置监测点位，建立常规监测机制，增加监测频次，水质监测结果向社会公布，及时反映水源水质状况，确保饮用水安全。同时，建立生态监测场，进行生物监测和水土流失监测，对保护区可持续发展战略进行对比监测，检验保护区工作的成绩和生态恢复的效果。

水质监测按国家相关规范进行。

建立水源保护区管理信息系统。利用现代监测、网络和电子信息化技术，建立由水源保护区基础信息、水质监测信息、水源管理动态信息、水源监督管理信息等内容组成的芒市生态分局水源地管理数据共享平台，并与德宏州管理数据相连接，由专门的管理机构负责信息的统一管理、协调和反馈，为系统管理芒市生态分局饮用水源地，合理调配水资源，实现统一管理提供数据和技术支撑，提高水源保护区综合管理效率。

4.1.5 开展水源保护宣传教育

充分利用各种报刊、广播、电视等新闻媒体对饮用水源保护区的各项政策措施及饮用水源地保护的重要性进行宣传报道，开展各种形式的环保宣传教育活动，动员公众积极参与，让环境保护深入人心，全面提高全民环保意识，使环境保护成为民众的自觉行为，从源头上减少污染物排放，减少对保护区的污染。

4.2 应急预案制定和应急监测能力建设

4.2.1 目的与原则

（1）应急能力建设的目的：

1）通过饮用水水源地保护区内环境保护应急工程与应急对策的实施，通过对饮用水水源地管理能力的建设，降低饮用水水源地污染事故发生的概率；

2）一旦发生污染事故并造成或可能威胁饮用水水质时，可以有计划地进行应对，最大程度减小污染事故造成的危害并促进水环境的迅速恢复。

（2）应急能力建设的基本原则：

1）以防为主，充分考虑潜在的突发性事故风险；

2）应急措施的科学性、针对性、及时性和有效性。

4.2.2 工程的目标、内容、响应方式与保护对象

（1）工程目标：

强化应对饮用水源突发环境事件应急处置能力，对水污染事件做到早预见、速报告、快处理，将水环境污染事件控制在突发期，将可能造成的污染损失和后果降低到最小，最大限度地保障人民群众的用水安全，维护正常的社会秩序。
（2）工程内容：

1）确定应急类型及应急级别：针对饮用水水源地的水质特征、地点、所在地区经济发展方式与类型等确定饮用水水源地的应急类型与应急级别。

2）建立监测与预警平台：依靠常规监测和取水点的日常水质监测，配合相应评估体系建立水质监测与预警平台，对水源地保护区可能发生的事故做到预报、强度评估。

水质监测：提出水质监测网络的建设方案，提高饮用水水源地水质自动监测和实时监测的能力，提高对水环境风险源的监控，充分考虑风险源的潜在影响

应急预警：利用现代化的科学技术手段，建立为饮用水源地预警服务的数字化监测系统、预警信息管理系统等技术依托平台，建立信息传递、技术资料提供、应急指挥、报警服务等高效、快捷的信息共享、反馈、发布系统，做好技术支持保障工作。

3）制定应急预案：根据饮用水水源地的特点，确定不同的事故响应级别，根据不同级别制定事故应急预案。应急预案的主要内容应是污染环境和人员伤害的事故应急处理方案，并根据需清理的危险物质的特性，有针对性地提出消除环境污染恢复环境质量的应急处理方案。

4）组建应急管理机构：负责日常的水质监测、预警预报，可以由环境监测部门代为负责，出现紧急突发事故时由政府相关部门组织建立应急指挥小组。政府及各相关部门应将责任落实到人。

5）应急设备装备建设等：根据水源地保护区周围的经济发展、地域、地形、交通、水质等特点，判定可能发生的污染事故类型，有针对性地进行应急装备的建设。

（3）响应方式：对于突发性的污染事故，各有关部门应按照应急预案的程序迅速启动。应急基本程序如下：迅速报告，快速出击，现场控制，现场调查，情况上报，污染处置，污染警戒区域划定和消息发布，污染跟踪，调查取证，行政处罚，事件处理总结报告，上报与反馈，结案归档。在环境污染事故应急处理过程中要做到反应及时、措施果断、协调高效。根据突发事件的级别与类型的不同，响应方式可以在基本程序的基础上有所调整（流程如下）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1  应急响应流程图

（4）主要保护对象：根据以人为本的原则，主要保护对象为饮用水源服务区范围内的一切人员。

4.2.3 应急系统建设及有效运行的保障

为在发生突发性污染或事故时应急系统能够有效运行，需要进行应急系统的建设，包括：应急管理机构的组成和设置、监测预警机构的建立和完善以及相应的应急能力的建设，并同时需要以下保障：

（1）资金保障。

突发污染事件的应急处理所需经费，包括仪器设备、应急用药、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备、应急办公室运作等的配置和运作经费。

（2）应急队伍保障。

应急队伍的组建应包括环保、公安、卫生（疾控）、水利、安全生产监督管理、交通、信息、后勤保障、有关责任部门和单位等，并形成完善的应急监测网络和应急救援体系；由指挥部牵头，组织有关职能部门、企业对专业救援队伍和预案组织排练和预演，确保在事件发生时，能迅速控制污染，减少对人员、生态、经济活动及水源地的危害，保证环境恢复和用水安全。

（3）装备保障。

加强对重金属、石油类、危险化学品的检验、鉴定、监测设施设备的建设，增加应急处置、快速机动和防护装备物资的储备，物资储备包括清污、除油、解毒、防酸碱、防腐蚀等试剂材料、快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等。

（4）制度体系保障。

根据国家有关法律法规，按照不同应急级别建立完善的饮用水水源地污染事故应急预案，同时应明确责任人、责任单位，并在保障公众人身安全的前提下，充分发挥公众参与的力量。

（5）科技保障。

加强科学研究和技术开发，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对事故的科技水平和指挥能力。

4.2.4 应急类型与级别

（1）应急分类

根据饮用水水源地的特点，应急的类型分成常规污染型和突发卫生事故型两种，前者主要包括：1）农业机械运作油污染，2）局部有机污染或集中污染的爆发事件。后者是化学品等可能污染水体的物质由于泄漏等事故流入水体造成水源无法供水的情况。

2、应急级别

应急预案的级别分成3类，预警级别越高预案的措施则要越周密、完备。

基本应急状态（一级：黄色）发生事故，对水源地周边水体造成轻微污染，对饮用水源地暂不构成威胁的。

紧急应急状态（二级：橙色）发生事故，已造成水源地周边水体严重污染，但污染未进入保护区，暂不影响水源地取水的。

极端应急状态（三级：红色）发生事故，造成水源地及周边水体严重污染，对居民饮用水构成严重威胁的。

4.2.5 应急预案

坚持“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减少污染范围。根据饮用水水源地地特点、可能发生的突发性污染事故类型，应急预案主要包括工程预案、非工程预案。工程措施是在应急条件下为保障供水而实施的污染应急治理与修复工程，包括农机油污染的控制预案、农业灌溉有机污染冲击负荷控制预案、有毒有害化学品泄漏事故控制预案以及应急水源地的建设。非工程预案包括应急组织机构、污染信息发布制度、决策的部门内、部门间会商制度、紧急用水管理制度、紧急救援技术及人员、宣传和奖励办法等。

一、工程措施

针对水源管理单位：五岔路小组杨站发草果地7#水源地出水点在省道S318隧洞中，过往车辆可能会出现交通事故导致危险品渗漏。

（1）车辆交通事故导致燃油泄漏事故处理方案

1）立即查寻泄漏源，并阻断泄漏源，用吸油毡、沙土或其他不火灾材料吸附或吸收，回收泄漏物，清理现场，并向上环保、水务、交通等主管部门上报。

2）根据现场位置、地形、气象情况，在泄漏点50~100m范围内设立警戒区。用黄(或红)布条建立警戒线。

3）事故处理完毕后，应对泄漏场地进行冲洗，冲洗废水引入事故池进行暂存，不要流入隧道中的排水渠道。

4）对事故池废水进行隔油处理，剩余废水通过车辆运输至城市污水处理厂处理达标后排放。

（2）油罐车侧翻导致油品泄漏事故处理方案

在油罐车发生交通事故，导致油品泄漏事故后，为保障饮用水安全，应急处置方案流程如下:

①事故发生后，立即通知水厂、环保、水务、应急、交通等相关部门；

②如果发生油品泄漏进入隧道排水渠道后，则水厂立即暂停取水；

③环境应急监测单位立即开展应急监测，分析水质变化情况；

④事故责任主体与环保、水务、应急、交通等部门协调处置油品泄漏事故，降低事故对环境和人体健康的影响。

⑤泄漏事故处置完毕，水质监测结果满足取水要求后，恢复取水。

②救援处置结束应将吸附物品清除到指定地点进行处理。

⑥火灾处置

1）已引发火灾，若火势能够控制，在保证自身安全的情况下，立即用随车灭火器、路边沙土扑救；

2）当火势无法控制时，应放弃个人扑救措施，远离火场，保证人身安全，等待专业救援。

⑦现场清理

1）现场清理工作必须在地方政府相关部门同意后，方可进行。

2）发生泄漏车辆，采用防静电抽油设备将罐内剩余油品转移。

3）发生火灾车辆，对罐内剩余油品有条件的用防静电抽油设备转移，无条件的应向罐内注水，置换罐中的气体。

5）原则禁止对罐中存有剩余油品进行吊装作业。

6）不论罐中是否有油品，吊装前应对事故车辆、事故现场、吊装钢丝绳等进行防静电处理。并在专业消防队伍监护下进行吊装，预防发生静电次生事故。

（3）危险化学品泄漏应急处置方案

①危险化学品泄漏应急处理流程

在发生危险化学品泄漏事故后，为保障饮用水安全，应急处置方案流程如下:

1）事故发生后，立即通知水厂、环保、水务、应急、交通等相关部门；

2）如果发生危险化学品进入水源，则水厂立即暂停取水；

3）环境应急监测单位立即开展应急监测，分析水质变化情况。

4）事故责任主体与环保、水务、应急、交通等部门协调处置危险化学品泄漏事故，降低事故对环境和人体健康的影响。

5）泄漏事故处置完毕，水质监测结果满足取水要求后，恢复取水。

②危险化学品泄漏事故现场处方案

危险化学品泄漏事故-般处置方案要点如下。

1）报警:报警时应明确发生事故的单位名称、地址、危险化学品种类、

事故简要情况、人员伤亡情况等。

2）隔离事故现场，建立警戒区:事故发生后，启动应急预案，根据化学品泄漏的扩散情况、火焰辐射热、爆炸所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

3）人员疏散，包括撤离和就地保护两种:撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在有足够的时间向群众报警，进行准备的情况下，撤离是最佳保护措施。一般是从上风侧离开，必须有组织、有秩序地进行。就地保护是指人进入建筑物或其他设施内，直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时，采取此项措施。指挥建筑物内的人，关闭所有门窗，并关闭所有通风、加热、冷却系统。

4）应急人员的安全防护:根据危险化学品事故的特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施:应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配备防护服、防毒手套、防毒靴等；工程抢险、消防和侦检等进入污染区域的应急人员应配备密闭型防毒面罩、防酸碱型防护服等；同时做好现场毒物的洗消工作(包括人员、设备、设施和场所等)。

5）群众的安全防护:根据不同危险化学品事故特点，组织和指导群众就地取材(如毛巾、湿布、口罩等)，采用简易有效的防护措施保护自己。根据实际情况，制定切实可行的疏散程序(包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线、疏散人员的照顾等)。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。

6）现场控制：针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施。

针对水厂：

（3）供水水厂应急措施

1)过氧化法。即采用不产生有害副产物或产生安全量副产物的化学药剂，对原水进行预氧化处理，这种方法可以去除或降低水中的有机污染物，例如高锰酸钾、臭氧和过氧化氢等强氧化剂。

2)强化混凝法。即采用向水中投加过量的混凝剂和助凝剂，并控制最佳的混凝条件，提高常规处理中有机物的去除效果，最大限度地去除消毒副产物的前体物。该法对于污染很轻的水源处理后水达标是经济有效的。

3)生物接触氧化法。即采用附着在填料表面的微生物对水中的污染物进行吸附和降解，用曝气的方式供氧。填料可以采用活性炭、陶粒等高比表面积的粒状多孔介质。该方法能够有效去除有机物和氨氮等可生物降解物质。

4)活性炭吸附法。即利用粒状活性炭吸附去除水中的污染物。可在传统水处理系统之后作为深度处理工艺单元，可与臭氧氧化结合成为臭氧活性炭工艺，也可与生物法结合成为生物活性炭工艺或臭氧生物活性炭工艺。这种公益对有机污染、有毒有害化学物质等均有一定的去除作用，是水厂常用的应急水处理方法之一。

5)膜法。即采用微滤膜、超滤膜、纳滤膜等膜滤方法去除水中污染物。一般接在其他处理系统之后作为深度处理工艺单元，以生产优质水。

6)紫外线消毒。即利用紫外线光源产生的200-275nm波长的紫外线杀灭水中微生物的消毒方法。该方法不产生任何对人体有害的消毒副产物，是一种高效、经济、安全的饮用水消毒工艺，可作为氯化消毒的替代消毒方法。

二、非工程措施

主要包括：应急组织机构、污染信息发布制度、决策的部门内、部门间会商制度、紧急用水管理制度、紧急救援技术及人员、宣传和奖励办法等。

（1）成立应急组织机构及应急事件处理专家组，应急指挥部应当对现有的资金、物资、人员、信息、技术等资源进行整合，做到调动迅速、有序，充分发挥现有资源的作用，明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系。

（2）信息发布：建立应急情况报告、通报制度、建立准确、透明、适度、科学的突发事件信息发布制度。

（3）应急救援队伍的训练和演习：为提高预案的科学性、系统性、实战性和有效性，由指挥部牵头，组织有关职能部门、企业对专业救援队伍和预案适时组织训练和演练。

（4）公众宣传教育：充分利用广播、电视、报纸、互联网、手册等多种形式广泛开展环境事件应急法律法规和预防、处理、自救、互救、减灾等常识，提高危险品生产、使用、运输、仓储单位的危机意识和应急心理准备，培养公众对饮用水源地的爱护意识。

（5）责任追究：切实增强责任感和政治敏感性，随时做好各项应急准备，对各类环境污染事件按照早发现、速报告、快处理的原则，迅速开展污染事件的处置工作，对工作中因迟报、误报、瞒报、推诿、拖沓、对事件不重视等情况贻误污染处置和救援时机，造成国家财产和人民群众人身安全受到危害，以及违反规定，未经允许，擅自发布、泄露污染事件信息在当地群众及新闻媒体造成不良影响的，依照环境保护违法违纪行为处分的有关规定给予责任人党纪、政纪处分。违反国家法律造成严重后果的，移送司法部门依法处理。

1）领导小组

成立芒市农村饮用水水源地突发环境事件应急监测工作领导小组（以下简称领导小组），设成员组长、副组长、成员等，领导小组下设办公室任。

2）领导小组职责

县政府应急管理办公室和县水利局应对突发性水污染事件领导小组的领导下，组织与指导突发性水污染事件应急监测工作；研究决定突发性水污染事件应急监测工作的重要事项和重大决策；及时报告重大水污染事件调查结果、应急监测结果、事态进展、发展趋势分析、事件处理建议及事件影响后评估。

3）领导小组办公室职责

负责编制突发性水污染事件应急监测预案；收集、上报所辖区域突发性水污染事件的有关信息；在领导小组的领导下，组织、协调重要水域突发性重大水污染事件的应急监测工作；突发性水污染事件应急监测工作报告、通报的编制和发送；公告水污染事件报告电话，组织实施日常值班；组织突发性水污染应急监测人员的培训；加强与县水利局、县环保局的联络，会商应急监测安排，互通有关信息；根据上级要求，参与跨区域的应急监测工作。

4）职能股室职责

a.办公室职责：负责应急监测人员现场安全及救护工作；现场摄影、录像和信息编报及有关宣传工作；应急监测期间的车辆运输及后勤保障工作等。

b.水利科职责：负责制定工程管理各站点的应急监测工作预案；突发性水污染事件应急监测的技术指导。

c.监测站职责：负责组织完成突发性水污染河段及其可能影响水域的水位、流量、流速、比降等的实时监测和相应分析计算等。

d.财政局职责：负责拨付应急监测经费及有关应急监测设备的购置、供应等。

e.县环境监测站：负责所辖区域应急监测工作；参与相关跨区域和重要水域应急监测工作；所辖区域突发性水污染事件有关信息的收集、上报。

5）应急监测工作小组职责

对照上述机构及职责，一旦预警或获知发生重大突发性水污染事件，立即启动以下工作小组：

a.技术管理组。职责是：负责应急监测的技术管理工作；审核现场调查组制定的应急监测实施方案，报领导小组批准；制定应急监测技术要求，保证应急监测工作质量；汇总监测结果数据，编制、上报应急监测报告。

b.现场调查组。职责是：应急监测程序启动后，立即赶赴事发现场进行调查，判定污染物的种类、性质、危害程度及受影响的范围，制定初步应急监测实施方案交技术管理组审核，及时向领导小组报告现场情况，提出处置建议。

c.现场监测组。职责是：负责应急监测仪器设备、防护设施、通讯照明器材、耗材、试剂的日常维护保养，保证处于应急监测待命工作状态；储备特征污染物和常见污染物的快速监测方法，做到有备无患；应急监测程序启动后，以最快方式赶赴现场实施采样、监测工作，迅速监测水质及水位、流量、流速等数据；鉴定、识别、核实污染物的种类、性质、危害程度及受影响的范围；分析样品，报告现场监测结果；对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测。

4.3饮用水水源保护区污染防治

4.3.1 分级防治

一、一级保护区

一级保护区内应视实际情况实施封闭式管理。按照《中华人民共和国水污染防治法》有关要求，-级保护区内不得有与取水设施和保护水源无关的建设项目及其他禁止行为。

主要治理措施有:建筑物清拆、排污口关闭、人口搬迁、规模化畜禽养殖场和集约化农作物种植及垃圾堆放场搬迁等。

在有条件的地区，一级保护区陆域周围应建设隔离防护设施，主要有两种形式:一是采用围网或围栏进行保护的物理隔离；二是选择适宜树木种类建设防护林的生物隔离。工程措施包括建设围栏、围网，种植生态防护林，设立水源保护区标志以及建设取水口污染防治设施等。

二、二级保护区

二级保护区按照近期清拆违规污染源、远期预防的原则进行整治。按照《中华人民共和国水污染防治法》有关要求，二级保护区禁止新建、改建和扩建排放污染物的建设项目；已建成排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。

主要治理措施有：拆除现有点源、建设集中生活污水处理设施，并将尾水引至水源保护区外排放、控制畜禽养殖和集约化农作物种植、建设隔离防护设施。针对非点源污染防治工程应坚持系统、循环、平衡的生态学原则，与生态修复工程相结合，着重从源头控制污染负荷，进一步保障水质。

4.3.2 地下水型防治

重点围绕地下水污染源、污染羽和污染途径开展地下水污染防治工作。主要防治措施包括以下内容:

（1）取缔通过渗井、渗坑或岩溶通道等渠道排放污染物；

（2）取缔利用坑、池、沟渠等洼地存积废水；

（3）改造化粪池及农村厕所，建设防渗设施；

（4）取缔污水灌溉，控制农田过度施肥施药；

（5）取缔保护区内鱼塘养殖、人工筑塘；

（6）防止受污染地表水体污染傍河地下水型水源；

（7）建设控制、阻隔措施，防止受污染的地下水影响下游水源；

（8）针对不同的污染物类型，采用绿色的地下水环境修复技术。

4.3.3 农业污染源治理

本项目区范围内主要的污染源为农业污染源。优先考虑退耕还林还草、还湿，实行生态补偿政策。一级保护区禁止从事种植、放牧、网箱养殖等污染水体的活动。二级保护区禁止集约化农作物种植，占用耕地的部分建议发展有机农业；准保护区应建设生态缓冲带，农作物种植面积应严格控制，选用低毒农药和缓释肥，推广测土配方施肥技术。

①退耕还林还草、还湿

为保护和改善饮用水水源周边环境，将易造成水土流失或土地沙化的耕地，有计划地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复林草植被或开展人工湿地建设和生态恢复工程。

②生态补偿政策

饮用水水源生态供给方为受益方带来经济效益、生态效益和社会效益。受益方根据其经济发展水平和支付意愿,提供保护区内因取缔种植业而造成的经济损失。

水源保护区内退耕还林还草、还湿的农户，应按一定标准给予补偿；或采用个体承包的形式，将水源保护区内造林种草和植被保护的任务，落实到户，按照“谁退耕、谁造林、谁经营、谁受益的政策，明确造林种草者权益，使群众在获得收益的同时，为水源保护区可持续发展战略建设做贡献。

③发展有机农业

按照有机农业生产标准，通过不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，实施等高耕作、梯田耕作以及保留收割时的残留物，利用秸秆还田、绿肥施用等措施保持土壤养分循环，降低径流坡度,尽量减少土壤表层的人为扰动，降低污染物进入水体中的概率。

④选用低毒农药

低毒农药是通过改良农药的毒性，对人、畜及各种有益生物毒性小或无毒，易被土壤吸收、分解，不会造成对环境及农产品污染的高效、低毒、低残留的安全农药。

⑤施用缓释肥

缓释肥是在化肥颗粒表面包上一层很薄的疏水物质制成包膜化肥，对肥料养分释放速度进行调整，根据作物需求释放养分，达到元素供肥强度与作物生理需求的动态平衡。缓释肥可以控制养分释放速度，提高肥效，减少肥料施用量和损失量，降低环境污染。

⑥测土配方施肥

测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在满足植物生长和农业生产需要的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。通过测土配方施肥，可以有效减少化肥施用量、提高化肥利用率，减少化肥流失对饮用水水源的污染。

⑦建设生态缓冲带

在农田和水源之间建设生态缓冲带，利用缓冲带植物的吸附和分解作用,拦截农田氮磷等营养物质进入水源，同时，缓冲区有助于阻止附近地区(耕地及养殖场)的径流污染物，对湖滨地区的水土保持，减少湖滨带土壤侵蚀量也有重要作用。一般是在河岸带种植多年生的乔木等植物。

4.3.4 移动污染源整治

在饮用水水源一级保护区内，禁止或严格限制公路运输有毒有害物质。饮用水水源二级保护区内，不得建设服务站、加油站，严格限制运输有毒有害物质。根据水源保护区的不同级别，对公路运输的物品及所用车辆进行限制性通行。在进入水源保护区范围的入口处，应设立检测管理点，对进入保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落等。

①车辆限行

限制各种容易泄露、散装、超载车辆上路，在公路和跨线桥两侧设置警示牌或限速牌。

②设置防护墙(栏)

对存在危险品运输公路和跨线桥应设置防护墙(栏)等安全隔离防护设施，修建应急收集池(沟)，必要时可设置小型净化池。

③污水处理设置

在公路沿线设置的管理区、养护工区、服务区等的生活污水应经处理达标后排放。

5 饮用水水源保护区建设投资估算

5.1 饮用水水源地保护措施

为保证五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地的水质稳定达标，有效减少和防治饮用水水源保护区内的面源污染，通过实施农田径流污染控制、生态恢复与建设、管理能力建设等工程，深入推广生态农业、生态施肥、保护性耕作，全面削减农业面源；全面实施退耕还林、护岸林建设工程，全面改善区域可持续发展战略。具体工程如下所示：

（一）防护栏工程

依据水源地的自然地理、环境特征和环境管理需要，在水源地一级保护区陆域外围边界设置隔离防护，防止周边村庄随意开垦田地、放牧、牲畜进入、游泳、垂钓、野炊等活动将污水、垃圾、粪便等污染物带入河流。清除水源地一级保护区内的污染物排放，建设保护屏障。饮用水水源保护区隔离网应遵循耐久、经济的原则，并采取监控措施。通过调查，现状水源地均未修建防护栏，因此，1-6#水源点修建防护栏，总长度为1130m。

（二）保护区标识标牌设置

根据3.3.3.2节的分析可知，五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地共设置界标36块，宣传牌9块，交通警示牌5块。

（三）农业污染源治理

本项目的农业污染源治理主要采用的是发展有机农业、选用低毒农药，治理面积为78亩茶园。

有机农业主要包括秸秆还田和绿肥施用。秸秆还田是把不宜直接作饲料的秸秆直接或堆积腐熟后施入土壤中的一种方法，是减少化肥用量，增加有机肥，改善土壤结构，合理利用秸秆资源的有效途径。常见的还田技术有秸秆粉碎翻压还田、秸秆覆盖还田、堆沤还田、焚烧还田、过腹还田等。

绿肥包括各种野生(无毒)青草、水草、树叶嫩枝芽或各种人工栽培的植物，如苕子、紫云英、蚕豆秆、瓜蔓等。绿肥施用方式有直接翻耕和沤制两种。直接翻耕方法简便,可适时就地采用，但在翻耕时要做到深埋、严埋，绿肥埋深一般不低于40厘米，使绿肥全被土覆盖。同时，耙细泥土，使泥草紧密结合，利于绿肥分解。

（四）移动污染源防治

7#水源在出水点即采用管道引水至取水前池，采用DN300mm螺旋焊缝钢管，长度4.0km。在进出口处设置检测管理点，对进入保护区的车辆及物品进行检查，防止车辆漏油、物品散落。
5.2 保护区规范化建设项目投资估算

5.2.1 编制依据

（1）文件依据：水利部水总〔2014〕429号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》；水利部办公厅办水总〔2016〕132号文颁发的《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》；云南省水利厅 云南省发展和改革委员会云水规计〔2016〕171号文颁发的《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》；《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数通知》（云水规计【2019】46号）。

（2）定额依据：水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时定额》；水利部水总〔2005〕389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》；水利部水建管〔1999〕523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》；水利部海建管〔2009〕80号颁发的《水利工程概（预）算补充定额 海委部分》。

（3）其他：工程有关资料及设计图纸、工程所在地当年当月《价格信息》。

5.2.2 材料价格

1、人工费

人工工资：根据水利部水总〔2014〕429号《水利工程设计概（估）算编制规定》，本工程划分为河道工程，依据附录7艰苦边远地区类别划分，该为一类地区，人工预算单价见表5-1。

表5‑1     人工单价表

	类别与等级
	工 长
	高级工
	中级工
	初级工

	一类区
	8.19
	7.57
	6.33
	4.43


2、施工用电、风、水预算价格

依据水利部办公厅办水总〔2016〕132号文，按施工组织设计计算。

施工用电预算单价：0.85元/kw h

施工用风预算单价：0.12元/m³

施工用水预算单价：1.2元/m³

3、主要材料预算价格

包括钢筋、水泥、汽油、柴油、炸药等主要材料，按工程所在地当年当月《价格信息》除税价加到达工地分仓库的运杂费计算。主要材料预算价格超过基价（钢筋2560元/t、钢材2560元/t、汽油3075元/t、柴油2990元/t、水泥255元/t、炸药5150元/t），则以基价作为计费价格，超出部分计入单价分析表的“价差”，仅计算税金；如预算价低于基价，则直接按预算价格作为计费价格。

表5-2    主要材料预算价格汇总表

	编号
	名 称 及 规 格
	单位
	价      格 (元)
	基价
	运距

	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	预算价格
	
	

	1
	水泥 42.5
	t
	436.00 
	21.60 
	13.73 
	471.33 
	255 
	10km

	2
	碎石
	m³
	70.00 
	18.27 
	　
	88.27 
	70 
	10km

	3
	砂
	m³
	75.00 
	18.90 
	　
	93.90 
	70 
	10km


4、次要材料预算价格

参照“云南省水利基本建设工程次要材料预算价格表（2014版）” 除以1.03调整系数计取，不足部分参照工程所在地当年当月《价格信息》。

5、混凝土材料价格

依据水利部办公厅办水总〔2016〕132号文，按《水利建筑工程概算定额》附录“混凝土材料配合比表”进行计算。如采用商品混凝土，基价按200元/ m³计。

6、设备预算价格

采用设备除税价加到工地安装现场的运杂费率5～7%计算。

7、施工机械台时费

依据水利部办公厅办水总〔2016〕132号文，按《水利工程施工机械台时费定额》计算。

5.3投资概算

表5-3     工程总概算表

	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（万元）

	界标
	块
	36
	1000
	3.6

	宣传牌
	块
	9
	800
	0.72

	交通警示牌
	块
	5
	800
	0.4

	DN300mm焊缝钢管
	m
	4000
	350
	140

	有机农业
	亩
	78
	3000
	23.4

	防护围栏
	m
	1130
	70
	7.91

	合计
	
	
	
	176.03


5.3规范化建设目标达标的可能性分析

5.3.1 项目投资及预期效果

本工程估算总投资为176.03万元。
根据《德宏州水资源保护规划》，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）及《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）II～Ⅲ类标准。

方案以源头控制为主，同时设计了屏障保护等工程，并完善管理制度，是管理与工程并行，确保实施效果，无特殊情况，水源水质规划水平年可达到目标水质标准。本方案提出的措施有可靠的技术支持，保障措施的顺利实施。

5.3.2 保护区整治方案可达性分析

（1）一级保护区整治方案可达性

芒市农村饮用水源地多数现状一级保护区无耕地，保护情况较好，为保障水质目标的实现，在一级保护区边界设置界桩及界标，该方案实施后对饮用水源保护地区水质会得到保护和改善，具有有利一面，方案投资不大，实施可行。

（2）二级保护区整治方案可达性

根据区域实际情况，通过设置保护区，增强当地居民意识，必要时，保护区设置后可开展后期污染物整治等工作。

提出的针对水源地所在区域的治理措施主要为：

（1）加强农业面源污染整治：

①调整农业产业结构，加快农业生产方式转变

进行合理的农业产业优化布局，进行农业产业结构调整，发展园林苗木业，减少高投入作物种植面积，大幅度削减化肥用量，控制农村农业面源污染。

整治方案为：对流域内村民较多的，建设内容包括：村落污水收集处理工程、生活垃圾收集清运工程、畜禽养殖污染治理工程等。建设分散型污水处理设施，对生活污水进行收集处理；并结合现有垃圾收集处理情况，增建垃圾池、垃圾斗，配套垃圾清运车，集中处理村落垃圾的污染；建设生物净化公厕、集中式沼气站等措施，形成人畜粪便控制体系，减少污染物负荷入湖量。

在径流区耕地连续5年实施测土配方施肥，达到径流区农作物种植面积的60%以上。建设双室堆沤肥池，推广秸秆直接还田技术，以微生物菌剂处理，覆盖、留茬、翻压还田。

②大力推广农业减污技术，加强农业生产面源污染治理

大力推广田间双室堆沤肥、畜禽粪便资源化利用、测土配方施肥、水肥循环利用等技术，建立农业灌溉水资源循环利用系统，在农业生产的源头减少和拦截农业污染物的产生排放。

通过设置保护区，并根据保护区内现状情况，有争对性的进行环保措施，在方案的措施实施后，对水源水质具有良好的促进作用，本次保护区划分通过埋设保护区界桩与界标，明确二级保护区范围，对当地村民及过往人员警示提醒并宣传，以此促进对水源的保护。方案的实施及其对水源的水质改善具有积极作用。

另外，在《芒市环境保护“十三五”规划》中，提出了一系列环境保护措施，

1）节肥：全面推广测土配方—平衡施肥技术。以测土配方—平衡施肥的推广为重点，在确保农作物产量稳定增长的基础上，逐步降低化肥施用量。在2010年完成测土配方施肥核心样板2万亩、推广60万亩的基础上，进一步加强农业技术人员的指导和不同作物核心样板的示范、强化测土配方—平衡施肥技术的推广力度，到2015年全面覆盖全市主要农作物。

加大生物肥料的推广施用力度。主要以土壤改良剂、叶面增效剂、生物有机肥、复合生物肥等为主，进一步推广生物肥料的使用；到2012年推广2万亩，2015年增加至10万亩，2020年全面覆盖全市适宜农作物。

进一步加强节肥综合技术推广。大力实施“控氮、减磷、增钾、补缺素”综合配套技术措施；增施有机肥，进行秸秆还田，加强有机养分的再循环利用，改善耕地钾素缺乏状况；结合农业种植结构调整，优化作物布局，合理轮作，进行粮食作物与经济作物，禾本科作物与豆科作物，水旱等方式轮作，促进用地与养地相结合。

进一步加强施肥的科技服务工作。加强科技部门对施肥管理的技术指导，加强科技部门与化肥生产企业的联合。

2）节水：加强农艺节水技术推广。以“农田节水示范项目”的实施为重点，大力推广半膜覆盖技术，结合推广等高横向聚土垄作截流节水、生物篱固土、秸秆还田等，有效控制耕地土壤中水分、养分及表土的流失，最大限度地提高天然降水利用率。2012年推广地膜覆盖技术2万亩，到2015年推广面积10万亩。

进一步加强农田输水的节水改造和建设。以小（一）型水库灌区为重点，进行渠道配套工程、管道输水和节水改造工程建设；结合中低产田改造实施沟渠防渗建设。

进一步推行农业用水总量控制与定额管理制度。在制定芒市主要作物灌溉用水定额的基础上，以水定作物，合理安排作物的种植结构以及灌溉规模；限制和压缩高耗水、低产出作物的种植面积。

推广节水技术。在有条件的地区推广微灌、滴灌、渗灌等先进节水技术。

3）废弃物综合利用：提高农业废弃物综合利用效益。大力推进以蔗叶、蔗尾为主的农业废弃物及制糖废弃物的综合利用，推广蔗叶还田技术，增加土壤有机质；利用蔗叶、蔗尾（梢）为饲料，发展畜牧业，粪便还田，形成“甘蔗—蔗叶、蔗尾—畜牧业—粪便还田”生态链；利用制糖滤泥作肥料，形成“甘蔗—制糖—制糖滤泥—甘蔗”生态链；推广蔗渣种植姬松茸技术，形成“甘蔗—制糖—蔗渣—姬松茸—甘蔗”循环链。加大遮放贡米副产物的深度利用，实施米糠油提取、沼气生产、有机肥生产等项目。

加强农村清洁能源建设。以废物资源化利用、清洁能源开发和清洁生产为切入点，以“三沼”综合利用为手段，构建以自然村为单元的资源循环利用体系和生态模式，稳定发展农村户用沼气，加快发展大中型沼气工程，完善服务体系建设，实现家居环境清洁化、资源利用高效化、农业生产无害化。规划期内，每年建设沼气1500口、节柴改灶1500户，开展规模化养殖场大中型沼气建设工程。

4）绿色、有机和无公害农产品推广和认证

在现有无公害农产品种植基地整体推进的良好基础上，进一步加强无公害农产品种植基地的建设，到2015年，无公害农产品种植基全面覆盖全市适宜农作物。加强绿色、有机农产品的认证工作，鼓励和支持有条件的企业、协会和社会团体参与和开展绿色、有机农产品的认证，对申报绿色、有机和无公害农产品的企业给予一定的奖励和补助，力争每年完成2个以上绿色、有机农产品的认证。

通过多种途径和多种形式的宣传教育加强农民生态生产的意识并提高农民生态生产的自觉性建立，完善高质高价的农业销售体系、鼓励农民自觉开展高质农产品的生产。

5）农药施用控制：进一步加强农药销售和使用管理体系的建设，加强农药知识宣传、有效减少由于使用不当而造成的区域农药的过量使用，加强农药管理、严防假冒农药的进入、保证农药质量。大力宣传和推广农业防治、植物检疫、生物防治、物理设备等控制病虫害的方法和技术、减少化学防治。

进一步完善农产品质量安全体系的建设，积极推进农产品市场准入制度，进一步建设和完善农产品安全监测体系，依法开展对农产品农药残留及有害物质的监测检验，保障农产品安全。

6）推广农业生态模式：推广网箱立体养殖畜禽—沼气—种植等为主要内容的内部资源循环利用模式，推广以农田为重点的粮经作物轮作和间套作模式，研究和推广秸秆还田和无害化技术，不断扩大生物有机肥料的使用范围和使用数量，推广农户生态庭院、林下养殖、森林复层经营等生态技术。

积极扶持、宣传高端农产品的龙头企业，发挥其在农业生态建设中的带头和引领作用。

（2）是加强监管执法，有效提升环境风险防范能力。提高环境监测水平，开展好县域可持续发展战略质量监测评价与考核监测工作，加强国控、省控、市控重点企业污染源监督性监测。强化环境监测质量管理，保证监测数据的真实、准确、有效、合法。强化环境监管执法，持续贯彻新《中华人民共和国环境保护法》和国办[2014]56号文件精神，严格监管，重点打击偷排、偷放、污染治理设施不正常运行等违法行为，强化部门联动，合力重拳打击环境违法行为。强化隐患排查整治，确保环境安全，严格落实环境监管网格化方案，加强后督查，建立长效监管机制。加强辐射安全监管。推进辐射安全监管全过程质量管理，实现监管系统化、精细化和规范化。严把辐射行政许可关，强化辐射安全管理。妥善处置突发环境事件，关注环境相关的社会热点问题和群众环境诉求，及时解决群众反映突出的环境问题和缓解长期积累的社会矛盾。

6 饮用水水源保护区划分方案、图件及有关说明

6.1 保护区划分情况结论

伴随着五岔路乡社会经济的快速发展，五岔路乡人口逐步增多，人类活动对水资源的需求日益增加，在水资源总量不变的条件下，保护好现有水资源水质是十分重要的。本次规划保护的水源地五岔路小组杨站发草果地饮用水水源，属于地下水，水源日供水总量约289.85m³，水源地水质安全关系到五岔路乡多数人口的生命安全。通过对水源地进行保护区划分，采取工程与管理措施保护水源地水质，使水源不受污染，水可持续发展战略得到改善，可有效维护人民群众利益，维系社会健康稳定，推动地区经济又好又快发展。因此，对五岔路乡农村饮用水源地划分水源保护区是十分必要和紧迫的。

（1）地理位置

本项目位于云南省德宏州芒市五岔路乡，水源对五岔路乡及周边居民具有重要作用。

（2）供水规模及服务人口

规划保护的水源是五岔路乡主要供水水源，水源日供水总量289.85m³，其服务人口约为2635人。

（3）区域水可持续发展战略保护情况

经过现场调查，五岔路小组杨站发草果地饮用水水源1#—6#水源均修建了封闭的取水池，在4#水源地附件县道华五线旁设有保护标志牌。

五岔路小组杨站发草果地饮用水水源7#水源由隧道两侧排水沟流出，排水沟有盖板封闭再流出隧道后由道路右侧排水明渠排入下游河流，本项目在下游设置挡水坝取水至前池，由水泵提水至五岔路村高位水池。在取水坝处设置有保护标志牌。

（4）水功能区划及水质保护目标

依据《云南省水功能区划》和《德宏州水资源保护规划》，岔路乡五岔路小组杨站发草果地饮用水水源为地下水，没有单独规划水功能区，涉及的河流为红丘河，红丘河汇入芒市河，涉及的水功能区为芒市河潞西（下）开发利用区。水质现状为Ⅱ～Ⅲ，水质目标为《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类。

（5）污染源调查情况

点污染源：在保护区范围有鑫辉隧道公路服务区，但距离7#水源地距离较近。

面污染源：在二级保护区范围内主要有耕地及小寨村部分住户。

线污染源：经过现场调查，在7#水源一级保护区范围内有省道S318经过，过往车辆携带污染物可能会成为水源周边流动污染源。

在二级保护区范围内有县道华五线经过，过往车辆携带污染物可能会成为水源周边流动污染源。

（7）保护区划分

表6-1    五岔路小组杨站发草果地饮用水水源保护区划分结果表

	名称
	保护区
	水源地
	面积（km²）
	范围

	五岔路小组杨站发草果地饮用水水源
	一级保护区
	1#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	2#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	3#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	4#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	5#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	6#水源地
	0.003
	以取水口为圆心，半径为R=30m的圆内面积

	
	
	7#水源地
	0.016
	整个隧道面积

	
	二级保护区
	1#—6#水源地
	0.188
	以距离6个水源点一级保护区30m处为边界，在山顶处以山脊为界。

	
	
	7#水源地
	0.540
	以隧道为轴线，左右两侧各150m的地表面积

	
	总计
	
	0.762
	


（8）工程投资

本工程估算总投资为176.03万元。

（9）整治方案可达性

通过对五岔路小组杨站发草果地饮用水水源地进行保护区划分，各项工程与管理措施实施后，对保护水源地水质具有十分有利的一面。管理单位在加强管理的同时做好水质常规监测，无特殊情况，水源水质规划水平年可达到目标水质Ⅲ类水质标准。

6.2 相关图集

附表    饮用水水源保护区登记表

附图1
水源地区位图

附图2
水系图

附图3水源地保护区划分图

附图4饮用水水源地污染源分布图

附图5水源地保护区拐点图

附图6水文地质图

附图7
界碑设计图

五岔路乡水源地





一级保护区





二级保护区





地下水流向

















二级保护区





一级保护区





事故发生





预警预报





事故类型及判断





根据事故类型启动相应的应急预案





水源地的运行





事故防范措施





公众宣传教育





污染的紧急处理、污染物的去除





水厂启动应急水处理工艺





应急水源地启动





污染物质跟踪监测





信息发布





责任追究





对水源地水质的影响





污染的紧急处理、污染物的去除





污染的紧急处理、污染物的去除





黄





水质恢复





水体修复水质恢复





橙





红





是





否









_1234567890.unknown

