
建设项目环境影响报告表
（报批稿）

项 目 名 称：德宏州残疾人康复中心建设项目 
建设单位（盖章）：德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会 
编制日期：二0一九年九月
生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1

一、建设项目基本情况

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
9
三、环境质量状况
12

15

四、评价适用标准

五、建设项目工程分析
19
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
29
七、环境影响分析
31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
57
九、结论
59


附件：
委托书；
德宏州残疾人康复中心建设项目可行性研究报告的批复，德发改社会〔2018〕404号；

统一社会信用代码证书；
不动产权证书；
废水监测报告
医废委托合同
污泥处置委托合同
医疗废物转运联单
环评合同；

10.内部审核表
附图：
项目地理位置图；
项目平面规划图；
项目周边关系图；
项目区域水系图；
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	德宏州残疾人康复中心建设项目

	建设单位
	德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会

	法人代表
	李发昌
	联系人
	李发昌

	通讯地址
	芒市南蚌路 87 号德宏州中医医院内

	联系电话
	133*****849
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市南蚌路 87 号德宏州中医医院内

	立项审批部门
	德宏傣族景颇族自治州发展和改革局
	批准文号
	云发改办社会〔2013〕823号

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别
及代码
	Q8416疗养院

	占地面积
(平方米)
	4000.53 
	绿化面积(平方米)
	950.60

	总投资
(万元)
	3000 
	其中：环保投资(万元)
	61.7
	环保投资占总投资比例
	2.05%

	评价经费
(万元)
	
	预计投产日期
	2020年6月

	工程内容及规模：

1、项目由来：

习近平总书记指出，中国有几千万残疾人，2020年全面建成小康社会，残疾人一个也不能少。残疾人是一个特殊困难群体，需要格外关心、格外关注。残疾人既是全面小康社会的受益者，也是重要的参与者和建设者。没有残疾人的小康，就不是真正意义上的全面小康。

德宏州委、州政府历来高度重视残疾人事业发展，制定出台了促进残疾人事业发展的各项政策措施，全州残疾人事业持续健康发展， 残疾人生产生活状况明显改善。但在残疾人康复基础设施建设方面，以及为残疾人提供切实有效的康复服务方面，仍然是德宏州残疾人事业发展中的“短板”。因此，德宏州委、州政府高度重视，并于2015年11月6日州第十四届人民政府第34次常务会议听取了德宏州残疾人联合会关于建设德宏州残疾人康复中心主义内容的汇报，经会议研究决定，同意建设德宏州残疾人康复中心项目。

本项目的建设，将为德宏州残疾人提供及时、有效的康复医疗救治、康复训练指导，适配到物美价廉的残疾人辅助器具，促进残疾人改善功能障碍，更好融入经济、政治、文化生活，以及提高社会保障能力，促进和谐社会建设和推进基本公共服务均等化等方面具有极其显著的社会效益，是实现“残疾人人人享有康复服务”的重要保障。因此，项目的建设对于促进德宏州全面开展残疾人康复工作是非常有必要的。

本项目的建设在宏观上不但贯彻落实了党的十九大精神，还遵循了《残疾人事业发展“十三五”规划》的发展内容；对于地区本身而言，项目的建设不但能够大大改善德宏州残疾人康复事业服务质量以及服务效率，还能维护地区的稳定以及维护地区经济发展的速度。由此可见，本项目的建设是相当必要且紧迫的。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单等相关法律法规要求中的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。因此，德宏州残疾人康复中心建设项目委托我单位为本项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、项目概况
2.1德宏州中医医院项目概况
德宏州中医医院，地处云南省德宏州芒市南蚌路87号，总占地面积160亩，医院职工435人，高级职称15人、中级职称86人。病床编制为300张，实际开放病床500张，病床使用率为200%。现设临床科室13个及8个职能部门，设有:内科、外科、儿科、妇产科、精神科、老年病专科、门诊、辅助科等8个临床病区；设有化验室、医学影像科、消毒供应室、药房、手术室等5个临床医技科室，能开展普外、骨外、泌外、妇产科等中、小型手术。现有建筑物有:门诊室、外科住院楼、内科住院楼、老人病专科楼、精神科住院楼、礼堂、 医院文化展览厅、职工宿舍、附属用房等，在2013年8月，德宏州中医医院东南角又新建了一个艾滋病重点医院综合楼，内设门诊、住院楼、行政办公楼等，具体建筑详见下表:
表1-1德宏州中医医院原有建筑物一览表
序号

医院名称

建筑物名称

与本项目距离

与本项目相当位置

层数

1

德宏州中医医院

门诊室

190m
北侧

5F
2

外科住院楼

160m

北侧

6F
3

内科住院楼

120m

北侧

13F
4

老人病专科楼

120m

北侧

4F
5

精神病专科楼

80m

北侧

6F
6

附属用房

30m

北侧

2F
7

医院行政办公楼

170m

东侧

6F

8

职工宿舍

25m

东侧

6F

9
礼堂

150m

北侧

1F

10
医院文化展览厅

120m

北侧

1F

11
食堂

180m

北侧

1F

12
停车场（20个）

60m

北侧

露天

13
艾滋病重点医院综合楼

门诊室

150m

东北侧

1F

14
住院楼

180m

东北侧

1F

15
行政办公楼

150m

东北侧

2F

2.2 本项目基本概况

项目名称：德宏州残疾人康复中心建设项目

建设单位：德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会

建设地点：芒市南蚌路87号德宏州中医医院内（项目中心坐标：东经98°34′26″，北纬24°25′01″）

占地面积：（6亩）4000.53 m2
建设性质：新建

总投资：3000万元

    服务能力：医院最大接待量为300人/天。
3、本工程内容及规模

项目拟建场址位于德宏州中医医院现址内，项目规划总用地面积4000.53㎡（6 亩），本项目结构方案设计包括综合楼一幢，整个综合楼分为6层，总建筑面积12000㎡，其中地上建筑面积 10287.40㎡，地下建筑面积 1712.60㎡。综合楼内拟建设完成门诊量300人/日的门诊楼，105床的病房楼和手术中心，以及所需的医技用房和康复治疗中心。其中门急诊楼主要位于地上一层，总建筑面积约1746.64m2；儿童康复部和综合康复部主要位于2~3层，总建筑面积约3264.2m2；住院部位于4~6层，总建筑面积约5138.20m2。

项目主要经济技术指标见表1-1，项目组成见表1-2。

表1-1  本项目主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一
规划用地面积

㎡
4000.53

6 亩

二
新建康复中心总建筑面积

㎡
12000.00

1
地下建筑面积

㎡
1712.60

2
地上建筑面积

㎡
10287.40

6F

三
建筑基底占地面积

㎡
1746.64

四
绿地面积

㎡
950.60

五
硬地及停车面积

㎡
1303.29

六
建筑高度

m
23.85

七
总床位数

床
105.00

备注：建筑密度、容积率、绿地率在整个医院内进行总体平衡。

表1-2  项目组成一览表

序号

项目名称

主要设置功能

建设规模（㎡）

备注

1

总建筑面积

12000m2
2
主体工程

行政办公、综合库房、健身娱乐等，设置于地下 1 层。

1712.60

新建

3
康复咨询室、综合门诊、康复门诊、大厅等。设置于地上 1 层。

1746.64

新建

4
脑瘫儿童康复部、孤独症儿童康复部以及儿童智力康复部等。设置于地上 2 层

1551.60

新建

5
综合康复部以及儿童听力、语言康复部等。设置于地上 3 层

1712.60

新建

6
综合康复科住院部，设置于地上4层，床位数为 35床。

1712.60

新建

7
儿童康复科住院部，设置于地上 5-6层，床位数为70床

3425.20

新建

8
电梯机房、出屋面楼梯间，屋顶层

138.76
新建

9

公用工程

给水

该项目区生活给水及室外消防由市政给水管网两路供给，引入管管径为DN150

/

10

排水

排污系统采用雨污分流系统。
/
11

供电

由南方电网供电

/

12
消防

由市政给水管网供室外消防用水室内消火栓用水量为30L/s,在室外设有地上式消火栓。室外自设的216 m3消防水池(两台室内消火栓给水泵)供给.并在屋顶设 18m消防水箱一座。
新建

13
辅助工程

食堂

项目区北侧

依托原有

14

停车场

项目区西北面和东北面各设总车位为1092个
依托原有

14
职工宿舍

项目区东侧

依托原有

15
废水处理系统

依托中医院污水处理站：处理规模约650m3/d，目前实际处理规模为300m3/d。拟采用二级强化+消毒化处理工艺；事故应急池一座，规模为145m3
依托原有

设置化粪池一座处理规模40m3/d；

新建

环保工程

食堂隔油池（处理规模为4m3/d）

依托原有

废气处理系统

食堂油烟净化系统
依托原有

机械排风、净化空调系统
新建

16

固废处理系统

固废暂存系统
设置医疗垃圾暂存间，并设置明显标识。

新建

17

固废收集系统
设置生活垃圾收集箱及垃圾房

新建

18

噪声处理系统

建筑隔声、低噪声设备、专用设备房
新建

19
绿化
绿化面积为950.60m3
新建

负一层设置：健身娱乐、综合库房、行政办公、设备用房； 一层设置：门诊住院大厅、康复咨询、综合门诊、康复门诊；
二层设置：脑瘫儿童康复部、孤独症儿童康复部、智力儿童康复部；

三层设置：综合康复部和儿童听力语言康复部；

四至六层为综合康复住院部和儿童康复住院部，每层设有病房、康复训练室、病人娱乐活动室、家属陪护宿舍、医务人员办公、休息室以及配套的配餐间、污洗间、晾衣间等，病房有二人间和三人间， 以二人间为主。

负一层到三层设置3部封闭楼梯间，5部电梯，其中1部客梯4部医梯，四到六层设置2部封闭楼梯间，3部电梯，3部均为医梯，其中一部作为污物电梯。

4、主要设备

项目主要设备情况见表1-3所示。

表1-3  项目主要设备一览表

序号

产品名称

台（套数）

1

治疗仪

8

2

步态训练器

10
3

感觉综合训练

1
4

智能运动训练系统

1
5

作业治疗仪

1
6

多功能神经康复诊疗系统

1
7

言语治疗仪

1
8

脑电仿生电刺激仪

2
9

特定电磁波治疗器

5
10

激光对线仪

5
11

立体动态干扰点治疗仪

1
12

彩超机

1
13

失语症计算机评测治疗系统

1
14

黑白B超
1
15

心电图机
1
16

淋巴治疗仪

1
17

麻醉机

1
18
低频脉冲治疗仪

1
19
四肢联动康复训练器

1
20
全智能儿童专用水疗仪

1
21

生物刺激反馈仪

1
22

儿童脑瘫康复训练评估系统

1
23

全自动生化分析仪

/
24

全自动血细胞分析仪

/
5、项目能耗
项目能耗情况详见表1-4。

表1-4   项目能耗指标表

能源种类

计量单位

年需要实物量

参考折标系数

年耗能量（吨标准煤）

电力

kw·h

1990272

0.1229 kgce/（kw·h）

244.60

水

t

21005.75

0.086 kgce/t

1.81

能源消费总量（吨标准煤）

246.41

6、工作制度与劳动定员
本项目医护人员共65人，实行8小时工作制，每天2班，夜间设有值班人员，全年工作365天。

7、总平面布局

德宏州残疾人康复中心建设项目拟建于德宏州中医医院内，项目的建设不改变医院的整体规划和路网交通关系。建筑正面为医院内部道路,该道路平时作为机动车道，着火时可作为消防车道。道路设置人行道，行人可直接通过人行道进入建筑，减少车流和人流交叉。 本项目仅设置一栋综合楼，西侧和东侧各设置一个出入口，以方便病人出入，北侧设置了单独的医护人员出入口。设计既相互独立，又联系紧密的整体建筑。各功能体块有机组合形成建筑群，同科室的门诊、住院紧连布置，相近科室、联系紧密的科室相近布置。具体详见附图2。

8、公用工程

（1）供电系统

项目使用的电由接自市政电网，本工程地下一层设一座变配电室。供照明运营使用。
（2）给水系统

    项目供水引自芒市供排水公司提供，既满足医院日常供水要求，又可满足室内消防栓用水要求。    
    （3）排水系统

项目排水采用雨污分流制，雨水经雨槽收集后排入周边沟渠。

门诊部、住院部废水一同进入中医院污水处理站处理，设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2）中排放标准后，外排入周边沟渠。

9、项目环保投资

项目总投资3000万元，环保投资61.7万元，占总投资的2.05%，项目的环保投资包括施工期的环保投资和营运期的环保投资。施工期的环保投资主要包括粉尘治理、临时隔油沉淀池、噪声防治设施；营运期的环保投资包括化粪池、消毒池、垃圾收集及清运处置措施等。项目各期环保投资详见表1-5所示：
表1-5   项目环保投资概算表  单位：万元
项目投资时段

投资项目

环保措施
投资概算

（单位万元）

备注
施工期

废水

临时隔油沉淀池1个
2

新增

临时雨水收集池1个
3

新增

固废

施工固废收集、转运

3

新增

粉尘、扬尘

临时挡板（高度不小于2.5m）

5

新增

洒水降尘、场地清扫（每天2~3次）

1.5
新增

噪声

禁止夜间施工，加隔声罩、减震座
1.2

新增

临时隔声围护
4
新增

运营期

固废

垃圾桶、垃圾房、垃圾清运

12
新增

危废暂存间

0
依托原有

废气

油烟净化装置、内置烟道

0

依托原有

废水

雨水、污水管网

0
依托原有

化粪池（40m3）

9
新增

事故池（145m3）

0
依托原有

隔油池（4m3）

0

依托原有
污水处理站（650m3/d）及投加试剂

0

依托原有
噪声

设备减震装置、墙体隔音

14
新增
绿化

绿化面积为950.60m3
7
新增

合计

61.7


	

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本工程为新建项目，项目所占用地为规划过的建设用地，用地范围内目前多为草地，无与项目有关的原有污染情况。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)：
1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一

项目区位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院内，项目西南两侧临市政道路，北边与医院内部道路相连，交通便利，地理位置良好，坐标东经98°34' 26"，北纬24°25' 1"。供排水设施完善，水电供应有保障。

2、地形地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

四周无建筑物和影响环境的不良因素。项目建设地点地质构造简单，属砂砾冲击层，无滑坡、断层等不良地质现象，符合建设用地要求。

3、水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

本项目所在区域最近的河流为项目西面约4Km的芒市大河，项目区水文水系图见附图4。
4、气候气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

5、植被及生物多样性

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

通过现场调查，项目区占地类型为城市建筑用地，无原生动植物。   

6、文物资源

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜。

项目位于城市建成区，周边无重点文物保护单位，不属于风景名胜区、水源保护区、自然保护区，周围无环境敏感点，无需要特殊保护的动、植物资源。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

环境空气质量现状

本项目位于芒市南蚌路 87 号德宏州中医医院内，根据环境质量功能区划，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。根据现场踏勘，项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，芒市大河所在区域涉及河段为木康至入瑞丽江口，水环境功能类别为Ⅲ类水，功能为工业用水、农业用水，按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准进行保护。芒市大河位于项目西面4km。根据2018年9月德宏州生态环境局芒市分局公布的芒市水体质量报告：2018年8月，芒市大河木康断面、瑞丽江嘎中大桥断面水质均为Ⅱ类，优于功能区划要求；芒市风平断面和芒究水库为Ⅲ类，达到功能区划要求；勐板河水库为Ⅱ类，达到功能区划要求。

3、声环境质量现状

项目所处地位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院内，属于居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的Ⅰ类功能区。本区域应执行1类声环境功能区要求，根据现场踏勘，项目所在区域环境噪声可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅰ类区标准要求。声环境质量现状良好。

4、生态环境质量现状

项目建设位于德宏州中医医院内，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为常见野生杂草，生物多样性低下，生态环境受人为影响极大。根据现场踏勘，评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。


	本项目周边关系及主要环境保护目标，详见表3-1和3-2。

表3-1项目周边关系一览表
周围环境

方位

距离

中医院门诊

东面

160m

中医院外科住院部

北面

135m

中医院内科住院部

北面

40m

中医院老年病专科医院楼

北面

40m

中医院精神科住院楼

东北面

90m

中医院行政楼

北面

170m

中医院（艾滋病重点医院）住院部

东面

120m
中医院（艾滋病重点医院）门诊

东面

130m

职工生活区

东面

30m

芒市谋旺加油站

西南面

45m
浙江物流公司

西南面

60m
佳和公寓

西面

95m
如意公寓
西北面
60m

曙光宾馆

西北面

100m

瑞祥宾馆

西北面

170m
宏安宾馆

西北面

250m
医药公司仓库

东面

28m

德宏州森林公安警察支队

西南面

170m

金塔水乡

东面

205m
芒市第六小学

南面

50m
南蚌小区

南面

260m
南蚌小区

东面

220m
芒市瑞恩幼儿园
东面

380m

果园小区

北面

320m
芒市大河

西面

4km
本项目的主要环境保护目标：
表3-2   项目环境保护目标
序号

保护对象

人数

相对位置

距离

环境要素

保护级别

1

佳和公寓

30床

西面

95m

环境空气、声环境

环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012)二级标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》

(GB3096-2008)1类和4a类标准
2

如意公寓
25床

西北面

60m

3

曙光宾馆
23床

西北面

100m

4

瑞祥宾馆

35床

西北面

170m

5

职工生活区

约250人

东面

30m

6
芒市第六小学

约160人
南面

50m
7

德宏州森林公安警察支队

约22人

西南面

170m

8
中医院门诊
约85人
东面
160m
9
中医院外科住院部
约100人
北面
135m
10
中医院内科住院部
约150人
北面
40m
11
中医院老年病专科医院楼

约45人
北面

40m

12
中医院精神科住院楼

约53人
东北面

90m

13
中医院行政楼

约23人
北面

170m

14
中医院（艾滋病重点医院）住院部

约60人
东面

120m

15
中医院（艾滋病重点医院）门诊

约30人
东面

130m

16
芒市瑞恩幼儿园

约80人

东面

380m

环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012)二级标准；

17
金塔水乡

约280人
东面

205m
18

果园小区

约150人

北面

320m

19

南蚌小区

约180人

南面

260m

20
南蚌小区

约150人

东面

220m

21
芒市大河

/

西面

4km

水环境

执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

项目所在地属环境空气二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。

表4-1     环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

TSP

年平均

200

24小时平均

300

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

100

臭氧

最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

2、声环境质量标准

项目所在地属于1类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准要求，项目区西侧35m为南蚌路，项目区西侧南蚌路两侧距离中心线30m范围内执行4a类。具体标准限值详见表4-2。

 表4-2    声环境质量标准   单位：Leq：dB(A)

类别

昼间

夜间

1类

55
45
4a类
70
55
3、地表水环境质量

   项目周围最近的地表水体为项目西面约4Km的芒市大河，属于芒市大河木康-入瑞丽江口断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，该河段水体主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，标准值见表4-3。

表4-3  地表水环境质量标准    单位：mg/L
项目

pH

CODcr
BOD5
石油类

总磷

氨氮

III类标准

6～9

≤20

≤4

≤0.05

≤0.2

≤1.0



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气污染物排放标准

①项目施工期扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-4。

表4-4 大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限制

颗粒物

监控点

浓度

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
②污水处理站恶臭气体排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准，具体标准值见表。

表4-5  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度  
序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4

氯气（mg/m3）

0.1

5

甲烷（指处理站内最 高体积百分数%）

1%
2、噪声排放标准

① 施工现场噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体标准限值详见表4-6。

表4-6    建筑施工场界环境噪声排放标准

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

70

55

②运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类区标准，南蚌路两侧30m执行4a类。标准值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

边界外声环境功能类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

1类区

55
45
4a类
70
55
3、废水排放标准
本项目建成后所产生的废水主要为医疗废水和生活废水，经化粪池处理后，在依托德宏州中医院已建的污水处理站处理后排入周边沟渠，废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2中排放标准），具体标准值见表4-8。

表4-8   医疗机构水污染物排放限值   单位：mg/L

序号

控制项目

排放标准

1

pH（无量纲）
6-9

2

化学需氧量（CODcr）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

60

60

3

生化需氧量（BOD5）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

20

20

4

悬浮物（SS）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

20

20

5

氨氮（mg/L）

15
6

总氰化物（mg/L）

0.5

7

动植物油（mg/L）

5
8
石油类（mg/L）
5
9
阴离子表面活性剂（mg/L）
5
10
粪大肠菌群数（MPN/L）

500

4、固废

本项目运营期产生的医疗固废执行《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单；生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表4《医疗机构污泥控制标准》，具体标准值见表4-9。
表4-9 医疗机构污泥控制标准
医疗机构类别

粪大肠菌群数(MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率(％)

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

--

--

--

＞95



	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、废水

   废水量：12209.25t/a，COD：0.453t/a，氨氮：0.0455t/a。

2、固体废物：处置率100%。



	工艺流程及产污环节简述(图示)：

1、施工期工艺流程

施工期间，原有场地平整和新建筑的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、废气（以扬尘为主）、固体废弃物、少量污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺过程及产污位置如图5-1。


[image: image1.emf]基础

工程

投入

使用

绿化

工程

设备

安装

装饰

工程

主体

工程

生活

废水

施工

废水

扬尘

废气

建筑

垃圾

噪声

声学

环境

沉淀

洒水降尘

大气

环境

规定地点

堆放


图 5-1  施工期工艺流程及产污位置示意图

2、运营期工艺流程

患者到医院就医流程为:挂号，在医生处初步诊断，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法:直接检查处置取药后离开；住院后进行进一步化检查处置治疗后出院。营运期的主要污染因素为废水、固体废物，其次是废气、噪声。本康复中心提供康复医疗服务的工作流程及产污环节见图5-2。

[image: image2.png]>
>
a2

#S > WEH _'I BHERLE M BH [ H R

SSW.N  S.WAN SV W N
4 4 o
1 1 1

T kEAE [T A [T REnE

EFRE ARG R
‘_ RRERLE

B A ] !
o «[RER] o |
2N

v

ik |- aAnem

l_'itlbtﬁé%‘iml
RERTERLE





图 5-2  运营期工艺流程及产污位置示意图

注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废弃、固体废物
二、主要污染工序及环节：
施工期：

根据本项目的建设方案，本环评对项目施工期产污环节分析如下：

①、基础工程

项目进行基础开挖、地基处理、桩基施工等施工工序时后，会产生施工噪声、废弃土石方、施工废水、施工扬尘及施工人员的生活废水和生活垃圾。

②、主体工程施工

由混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械运行产生噪声，物料堆场、汽车运输等工程产生的扬尘，以及施工废水生产和生活污水。

③、装饰工程施工

对构筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等)，钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃物料及生活污水。

从上述污染工序可知，施工期主要环境污染问题是：施工扬尘、施工弃土、建筑弃渣、施工噪声、民工生活污水、生活垃圾、废气等。这些污染贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同。项目在建设施工期对环境的主要影响因子有施工产生的扬尘、噪声、废水、固废等。

1、废气

（1）装修废气

本项目建成后，各楼层均需经过集中装修，届时将会有油漆、涂料废气产生，属无组织排放。

根据市场调查，每150m2的面积装修时需耗涂料15组份左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆、内墙涂料等)，每组份涂料为10kg，即每150m2需耗涂料约150kg，涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的有机废气，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。油漆在装修过程挥发成废气的含量约为涂料耗量的10%，每150 m2油漆废气的排放量约15kg，其中含有机废气约20%，因此每150m2建筑面积装修完成，将向周围大气环境排放有机废气3kg。

在采取一定的防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。

（2）扬尘

工程施工期对空气的污染主要是施工扬尘。扬尘污染造成大气中TSP值增高；项目开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；水泥、砂石、混凝土、砖块等建筑材料如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。

工程施工期扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、基地填埋起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。本项目建筑面积12000m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为3.504t。

（3）汽车及施工机械设备尾气

施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、车辆运输等过程会排放燃油废气，主要污染物为CO、NOX和烟尘，为无组织间断排放。

本项目施工机械多为大型机械，排放系数虽较大，但施工机械数量少且较分散，加之项目所在区域较空旷，通过自然扩散后，不会导致施工点周围环境空气中CO、NOX和烟尘浓度明显升高。
2、废水

施工期废水主要为施工人员生活污水和施工建筑废水（包括施工机械产生的含油污水、车辆冲洗废水、搅拌废水、基础施工时产生的地下渗水及涌水）。建设施工期间，施工人员及工地管理人员最多时合计约30人。

（1）施工废水

施工泥浆水、施工机械冷却和清洗水中含有浓度较高的泥沙和少量油污，若直接排入水体，将对地表水环境产生明显的影响。本项目使用商品混凝土，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额--建筑业用水定额》 施工期用水量以0.8m3/m2计(不含工程冲洗用水)，本项目新建建筑面积为12000m2，则用水量为9600m3”,废水产生量根据经验值按用水量的5%估算，则废水产生量为480m3，项目建设周期330天，排放废水1.45m3/d,主要污染因子为SS,浓度200 -5000mg/L。
(2)施工机械冲洗废水

施工场地较小，周边为公路，项目施工时不再设置车辆清洗池，主要通过洒水降尘降低扬尘产生量。小型的砂浆机等机械设备，每天均需进行清洗，清洗用水量为0.3m3/次，废水产生系数0.8计算，清洗皮水量为0.24m3/d。项目施工期为11个月，则施工期冲洗水为79.2m3。经沉淀池处理后，回用于项目内的洒水降尘及施工作业用水，不外排。
（3）施工人员生活污水

该项目施工期的最大施工人员约30人。根据业主介绍，施工期由于施工人员全部来源于厂址周围的本地居民，施工人员不需要在施工场地食宿。施工区的施工人员将产生一定生活污水，按照每人用水量30L/d计，总用水量为0.9m3/d，污水排放量按80%计，施工人员污水量为0.72m3/d；类比类似房地产建设施工期排放浓度，CODcr为250mg/L，BOD5为150mg/L，SS为200mg/L，动植物油30mg/L。施工人员产生的少量生活污水经过沉淀池沉淀处理后回用于场区洒水抑尘。

3、噪声

噪声是施工工地主要的污染因素，主要是设备噪声和机械噪声。设备噪声多来自装载机、混凝土振捣棒、混凝土搅拌机等设备的发动机噪声；机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机撞击噪声及装卸材料碰击噪声，参考有关资料，各施工阶段主要施工机械和设备的声功率级见表5-1。

表5-1    施工期噪声声源强度表     单位：dB(A)

施工阶段

声源

声源强度

施工阶段

声源

声源强度

土石

方阶段

挖土机

78～96

装修、安

装阶段

电  钻

100～105

冲击机

95

电  锤

100～105

空压机

75～85

手工钻

100～105

卷扬机

90～100

无齿锯

105

压缩机

75～88

多功能木工刨

90～105

底板与

结构阶段

混凝土输送泵

90～100

切割机

100～110

振捣器

90～100

云石机

100～110

电锯

90～100

角向磨光机

100～110

电焊机

75～85

空压机

75～85

施工期的噪声影响是短期的，项目投入后，施工噪声的影响也随之结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，为了减少施工期对周边居民和单位的影响，项目建设方应积极采取有效的噪声防治措施，并严格管理，将影响降低到可接受范围。
4、固体废物
本项目施工期产生的固体废弃物主要为施工人员日常生活产生的生活垃圾、施工过程中产生的废弃建筑垃圾和弃土。
（1）生活垃圾
工程施工时，施工人员产生的生活垃圾，也要集中统一处理，以保证施工人员及周围居民的生活环境质量。生活垃圾以0.5kg/人·天计，施工高峰人数30人/天，施工高峰期间产生的生活垃圾约15kg/d。生活垃圾设置垃圾桶，袋装收集后交由环卫部门定期清运处置。

（2）建筑垃圾及弃土
建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据相关资料,建造过程中建筑垃圾产生量通常在20~ 50 kg/m2之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。本项目总建筑面积为12000m2，建筑垃圾产生量按25kg/m2进行计算，则产生量约为300t。 主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主。

本项目场地已平整，施工期产生的废土主要来源于地基开挖。本项目区地块平缓，相对高差不大。根据主体工程资料分析，项目弃渣量为23523.24m3。项目目前为裸地，无表土剥离，因此不设表土堆场。开挖出来的土石方委托具有相应资质的单位送至合法的弃渣场。

土石方运输过程中要注意防尘，运输车辆应封闭，顶部要有防治扬尘的措施，严禁超载；运输线路按有关规定行驶，清运时间应控制在夜间20:00～次日7:00，此时城区人口较少，交通顺畅，可减少在城区内的停留时间。但评价建议运输路线避免穿越城区道路。
5、水土流失

项目施工期土石方的开挖、建筑物、道路的修筑等施工，造成土表裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，在大风或雨季时会造成一定程度的水土流失，但拟建项目所处位置地势平坦，场地高差小，在施工过程中造成的水土流失属轻度流失。
运营期：

项目为非生产性建设项目，运营期从废气、废水、固体废物、噪声等环境影响方面展开工程分析，详细分析如下。

1、废气
本项目建成后，将不单独设立食堂以及停车场，依托德宏州中医院已建食堂和停车场，故本项目废气主要为污水处理站恶臭气体、生活垃圾箱臭气及医院内消毒异味。

（2）污水处理站恶臭

污水处理站运行过程中会有恶臭气体产生。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。臭味的主要发生部位有:泵房、格棚、调节池、沉淀池等。主要成分为H2S和NH2-N，产生量较小。

污水处理站构筑物全部加盖，且地埋恶臭排放量很小。

（3）生活垃圾箱臭气

患者及陪护人员的生活垃圾经收集后临时堆放在医院的生活垃圾箱，堆放期间会有轻微臭味产生扩散到空气中，因为临时堆放，堆放时间较短，一般食品残渣还未变味发臭就由环卫部门运走处理，臭味产生量和排放量均很小。

（4）医院消毒异味

为防止交叉感染，医院每天进行消毒，医院内会有少量的消毒异味产生。

2、废水

本项目运营期废水主要为医疗废水和生活废水。医疗废水产生的部门和设施可分为门诊部的诊疗室、化验室，住院部的病房、洗衣房、手术室等排水；生活废水主要来源于医院医护、康复人员生活废水等。

根据《云南省用水定额标准》（DB53T168-2013），项目用水量复核如下：

（1）住院部废水

康复中心住院部共设105张床位。每个病房带独立卫生间和洗浴设施。根据《云南省用水定额标准》（DB53T168-2013）中规定的参考数据：“带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）的住院部用水定额为300L/（床位·d）”。因此，康复中心住院部病人、医护人员用水量共计31.5m3/d，11497.5m3/a，产污系数按0.9计，污水排放量约为28.35m3/d，10347.75m3/a。

（2）门诊部废水

根据建设单位提供的资料，预计项目建成后，康复中心项目门诊病人及陪护人员接待量为300人/天。根据《云南省用水定额标准》（DB53T 168-2013）中规定的参考数据：“门诊（无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水）用水定额为20L/（人·次）”。因此，门诊部病人、医护人员用水量共计6m3/d，2190m3/a，产污系数按0.85计，污水排放量约为5.1m3/d，1861.5m3/a。

其中，本项目门诊部化验室的废水根据类比其它康复中心的废水产生情况，本项目门诊部化验室每天产生的化验室废水量约为0.6m3/d。
（3）绿化用水

项目建成后，项目区绿化带共计绿化面积约950.60m2。参照《云南省用水定额标准》（DB53T168-2013），绿化用水定额为2.5 L/（m2·d），则共计绿化用水量约为2.376m3/d。

项目用水及废水产生情况见表5-2。

表5-2      项目用水量及废水产生情况

项目

日用水量

(m3/d)

年用水量

(m3/a)

排污系数

日产废水量(m3/d)

年产废水量

(m3/a)

住院部用水

31.5
11497.5
0.9
28.35
10347.75
门诊部用水

6

2190
0.85

5.1
1861.5
绿化用水

晴天

2.376
427.86
—

0

0

雨天

0

0

总计

39.876
14115.36
—

33.45
12209.25
     注：年降雨天数按185天计。
（5）康复中心综合废水水质及排放情况
综上所述，项目运营期最大新鲜用水量为37.5m3/d，废水产生总量为33.45m3/d。根据类比《芒市慧明医院环境影响报告表》分析可知，本项目综合废水的主要污染物及污染物产生浓度为CODCr 357mg/L、BOD5 157mg/L、SS 219mg/L、NH3-N20mg/L、磷酸盐6mg/L、动植物油类20mg/L、粪大肠菌群1.1×108个/L。
项目排水采用雨污分流制，雨水经雨槽收集后排入周边沟渠；污水则经过德宏州中医医院污水处理站处理达标后在外排入周边沟渠，具体处理措施如下：

①门诊部和住院部废水

项目门诊部和住院部废水经过化粪池处理后，进入中医院污水处理站进行处理。

②康复中心综合废水处理措施

项目建设单位拟自建化粪池一个（40m³)，可满足项目运营后最大的处理需求。项目门诊、住院部废水一同进入化粪池进行预处理，最后经中医院污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2）排放标准后，排入周边沟渠。

项目水量平衡图见图5-3，项目废水处理后的排放情况见表5-3。
                             3.15

                 31.5               28.35

                                                  
                               0.9                33.45              33.45
       39.876     6                  5.1

                             2.376
                          

                2.376


图5-3 项目水量平衡图 （m3/d）

   本项目污水处理依托德宏州中医医院已建污水处理站，德宏州中医医院于2018年12月7日委托云南道达沣环境科技有限公司对该污水处理站出水口进行检测，其检测报告详见附件，云道监字[2018]484号，则本项目各污染物排放浓度参照该检测报告，详见下表。

表5-3   项目污水污染物产排情况一览表
废水产生量（t/a）

污染物

名称

治理前

治理后

浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

产生量：12209.25
排放量：12209.25
COD

357

4.358
37.16
0.453
BOD5
157

1.916
7.36
0.0898
SS

219

2.67
5.83
0.0711
NH3－N

30

0.36
3.65
0.0445
动植物油

20

0.24

0.57

0.0069

粪大肠杆菌

1.1×108个/L
1.34*1012个

450
5.4*106个
3、噪声

本项目建成后，除交通噪声和人群活动噪声外，主要的噪声源来自项目建筑内的动力设备等，各设备噪声源强见表5-4。

表5-4  项目建成后主要噪声源   单位：dB(A)
序号

设备名称

噪声级

特性

治理措施

降噪后噪声值

1

污水处理站

65
连续、低频

潜水、建筑隔声

≤55
2
车辆噪声

60
间断

建筑隔声

≤55
3

人流噪声

65

/

建筑隔声

≤55
4. 固体废物
本项目建成后产生的固体废物主要为医疗固废、化粪池污泥、污水处理站污泥、普通生活垃圾等。

（1）医疗固废

医疗垃圾主要为被血或分泌物污染的护理用具、敷料、一次性医疗用品。根据医疗垃圾特性，结合本项目医院实际情况，项目医疗垃圾主要分为以下类别：

①感染性废物

感染性废物是医疗过程中常见的固体废弃物，它们来自各个治疗科室、病废、化验室等，携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。主要包括：a.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、引流棉条，纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。危险废物编号HW01。

②损伤性废物
主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、锯片、药盒、解剖刀、手术刀及其它可能引起切伤刺伤的器物，危险废物编号HW01。

③病理性废物，包括人体组织、器官、肢体、肿瘤及相关物质。危险废物编号HW01。

④化学性废物

主要为实验室废弃的化学试剂；废弃的汞血压计、汞温度计；以及口腔废水沉淀池含有汞等重金属的污泥等。危险废物编号HW01。
⑤药物性废物
主要是医疗过程中过期的、废弃的药品、疫苗、血清、从病房处退回的药品和淘汰的药物等。危险废物编号HW01。

参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册-第四分册：医院污染物产生、排放系数》表2医院医疗废物、用水量核算系数与校核系数。疗养院医疗废物排放核算系数为0.15kg/床·d、校核系数为0.01-0.50，本环评取其最大量0.075kg/床·d，本项目实际床位为105张的规模，则本项目医疗固废的产生量为7.875kg/d（2.874t/a）。
危险废物

①化粪池污泥

本项目化粪池产生的污泥量按照排入化粪池污水量的0.01%计算，项目排入化粪池总的污水量为33.45t/d，项目化粪池每天产生的污泥量约为0.003345t/d，1.22t/a。
    ②污水处理站污泥

本项目污水处理站采用二级强化+消毒处理工艺。污水处理站污泥主要来源于格栅池的格栅渣和混凝沉淀池的污泥。本项目污水处理站产生的污泥量按照排入污水处理站污水量的0.05%计算，项目排入污水处理站总的污水量为33.45t/d，则项目污水处理站每天产生的污泥量约为0.0167t/d，6.10t/a。

（4）生活垃圾

项目运营期生活垃圾主要来源于项目区职工和病人。

项目区医护及行政人员共计65人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计；门诊病人及陪护人员接待量为300（人.次）/天，每人次生活垃圾产生量按0.1kg计；住院部共计105张床位，每床病人每天生活垃圾产生量按0.5kg计；则本项目生活垃圾共计产生量为115kg/d，41.9t/a。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物


	施工期
	施工作业
	扬尘
	少量
	周界无组织排放颗粒物浓度≤1mg/m3

	
	
	装修
	装修废气
	3kg/150m2
	少量

	
	运营期
	汽车尾气
	CO

NOx

烃类
	少量
	少量

	
	
	污水处理站
	恶臭
	少量
	无组织排放，少量

	
	
	生活垃圾箱
	臭气
	少量
	少量

	
	
	医院消毒异味
	异味
	少量
	少量

	水

污

染物
	施工期
	施工人员生活废水
	CODcr、BOD5、SS、动植物油
	0.72 m3/d
	经临时沉淀池处理后全部回用

不外排

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	1.45m3/d
	经隔油、沉淀处理后回用于项目区洒水降尘

	
	
	施工机械冲洗水
	SS、石油类
	0.24m3/d
	经隔油、沉淀处理后回用于项目区洒水降尘

	
	运营期
	综合废水
	/
	废水：12209.25t/a
	废水：12209.25t/a

	
	
	
	COD
	357mg/L，4.358 t/a
	37.16 mg/L，0.453 t/a

	
	
	
	BOD5
	157mg/L，1.916t/a
	7.36 mg/L，0.0898 t/a

	
	
	
	SS
	219 mg/L，2.67t/a
	5.83 mg/L，0.0711 t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.36t/a
	3.65 mg/L，0.0455 t/a

	
	
	
	动植物油
	20mg/L，0.24t/a
	    0.57 mg/L，0.0069 t/a

	
	
	
	粪大肠杆菌
	1.1*108个/L，1.34*1012个
	      450，5.4 *106个

	噪声
	施工期
	设备运行
	噪声
	  75~110dB(A)
	厂界达到（GB12523—2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	   65～85dB(A)
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类和4a类标准

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	建筑垃圾
	300t
	统一处置，不外排

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	15kg/d
	由环卫部门统一清运，不外排

	
	运营期
	门诊部

住院部
	医疗固废
	2.874t/a
	委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行统一清运、处置

	
	
	化粪池
	污泥
	1.22 t/a
	委托云南大地丰源环保有限公司进行统一清运、处置

	
	
	污水处理站
	污泥
	6.10t/a
	

	
	
	职工和病人
	生活垃圾
	41.9t/a
	委托环卫部门统一清运、处置

	其

它
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目地处芒市南蚌路87号德宏中医医院内，项目建设场地现为空地，未占用基本农田，场地已进行过平整，目前原生植被主要为野草，无珍贵野生动植物，无大面积的林木植被生态系统。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对现有生态环境造成太大影响。




表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：

1、施工期环境空气影响分析
（1）施工扬尘对环境的影响

项目施工期对环境空气影响的主要污染物为粉尘。在项目的建设施工中由于平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表及附近住户的居住环境带来一定影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。施工扬尘主要为无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外还可受多种因素制约，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地100-150m范围内。在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。
施工车辆在未铺装的毛路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。据有关资料分析，未铺装路面泥土粉尘粒径分布为：5mm以下约占8%，5-30mm占24%，大于30mm的约占68%。

由于施工期扬尘量的大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。本环评采用类比法，利用原有的施工现场实地测量资料对大气环境影响进行分析。
①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e—1.023w

其中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1    不同粒径尘粒的沉降速度

粒径(μm)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度(m/s)

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径(μm)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度(m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径(μm)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度(m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候不同，其影响范围也有所不同。

北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定，结果如下：

（1）当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.4～2.5倍，平均1.98倍。

（2）建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.6倍。

本项目场址年平均风速为2.5m/s，因此本项目施工现场产生的扬尘影响不会大于供类比的北京市建筑工地，影响范围一般在100-150m。

根据下表7-2分析，在距离150米的时候为小于等于0.3mg/m3，能满足GB3096－2012《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3要求。

表7-2   类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3）

工地上风向50m

工地内

工地下风向

备注

50 m

100m

150 m

0.303～0.328

0.409～0.759

0.434～0.538

范围值

平均风速2.5

≤0.3

0.317

0.596

0.487

均值

0.390

≤0.3

根据德宏州气象资料分析，项目区常年盛行西南风，平均风速2.5m/s。

由上述气象分析可知，项目施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是春季雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。

据类比分析，距离本项目最近的各敏感点受影响程度见表7-3。

表7-3  扬尘对敏感点影响预测表

序号

名称

位置

距离

风向方位

是否达标

1

职工生活区

东面

30m

侧风向

达标

2

如意公寓

西北面

60m

侧风向

达标

3

中医院内科住院楼

北面

40m

侧风向

达标

4

芒市第六小学

南面

50m

侧风向

达标

5

中医院老年病专科医院楼
北面

40m

侧风向

达标

6
中医院精神科住院楼

东北面

90m
侧风向

达标

根据类比预测本项目在平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。对最近的敏感点：职工生活区、中医院内科住院楼、中医院老年病中科医院楼、芒市第六小学、如意公寓的影响均小于GB3096－2012《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的标准。

通过对施工空气环境影响分析，可见扬尘是施工期对空气环境影响的重要因素，为减少扬尘对环境的影响，在建设中应严格按有关规范操作，采取合理的施工方案、程序，坚持文明施工。

为尽量减少因项目施工对厂界内外环境保护目标的影响，环评要求建设单位须落实下列扬尘防治措施：

A.在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.8m高的围挡。

B.在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水2~3次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

C.对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选城外公路，尽量避开居住敏感区。

D.使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。

E.在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居住区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。

F.对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

G.砂石骨料与混凝土系统粉尘消减与控制：砂石骨料加工采用破碎的低尘工艺，减少粉尘产生，保证骨料湿润；各种加工系统附近辅以洒水措施；混凝土运输应采用密封罐车，采用敞篷车运输时，应将车上物料用篷布遮盖严实，防止物料飘失、运输过程产生扬尘。

H.燃油废气的消减与控制：施工期间使用燃油机械设备，对固定的机械设备，应在敏感点上风向50m范围以外。

I.交通粉尘削减与控制：施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好；在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水，有条件采用喷水降尘。

J.施工运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。

总之，严格执行《德宏州建筑施工现场安全文明卫生管理办法》加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
（2）装修废气对环境的影响

本项目主体工程完成后，各楼层均需经过集中装修，届时将会有油漆、涂料废气产生，属无组织排放。

根据本项目工程分析，装修阶段每150m2建筑面积装修完成，向周围大气环境排放有机废气3kg。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的有机废气影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意室内空气的流畅。在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放，不会对周围环境空气造成大的影响。

综上所述，只要加强管理、切实落实好环评中提出的对策措施，施工期扬尘及装修废气对环境的影响将会大大降低达到环境可以接受的范围，同时施工期对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（3）汽车及施工机械设备尾气

对于汽车尾气由于施工期不长，只有部分时间才需运输，其污染时段有限，外排尾气中主要为CO、碳氢化合物等，在环境空气中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
2、施工期水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工人员的少量生活废水和施工本身产生的废水。施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，监护施工虽然需水量较大，但废水的产生量并不多。施工人员的生活废水主要污染物为CODcr、BOD5、SS及动植物油等。
（1）施工期生活废水影响分析

施工单位不同时进入现场，而是根据工程安排，分批入驻工地，因此，一般情况下施工人员及工地管理人员按最大估算，生活污水排放量大约为0.72m3/d，施工人员产生的少量生活污水经过沉淀池沉淀处理后回用于场区洒水抑尘。

（2）施工废水影响分析

本项目施工期所使用混凝土为商品混凝土，施工期废水主要为混凝土养护废水、施工工器具的清洗废水等。与大多数建筑工程一样，该项目施工期生产的废水不含有毒物质，主要是泥沙、悬浮物含量较大。施工过程中混凝土养护、工具清洗等，主要污染物为悬浮物和石油类。项目区施工废水若随意排放，会对地表水产生一定影响。因此要求在施工场地内设临时隔油池和沉淀池，项目施工废水经隔油、沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

综上所述，只要加强管理、切实落实好环评中提出的对策措施，施工期废水均能得到有效的处置，做到不外排，故施工期废水对周围地表水环境影响较小。

3. 施工期声环境影响分析

（1）噪声源及源强

建筑施工全过程根据作业性质一般可分为以下几个阶段：

清理场地阶段：包括清理树木、杂草、清除垃圾等；

土石方阶段：包括挖掘土方石方等；

基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等；

主体工程阶段：包括钢筋、混凝土工程，钢木工程、砌体工程和装修等；

扫尾工程：包括回填土方、修路、清理现场等。

本项目从噪声角度出发，可以把施工过程分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。

据调查，施工常用机械设备有：挖土机、静压打桩机、混凝土输送泵、振捣机、电焊机、电钻、装载车辆和吊车等。各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表7-4。
表7-4     施工期噪声排污参数
施工阶段
设备名称
噪声强度[dB(A)]

土石方及打桩阶段
挖土机
78-96

静压打桩机
85-90

空压机
75-85

大型载重车
90

底板与结构阶段
混凝土输送泵
90-100

振捣器
100-105

电锯
100-110

电焊机
90-95

空压机
75-85

中型载重车
80-85

装修、安装阶段
电钻
100-105

电锤
100-105

手工钻
100-105

无齿锯
105

多功能木工刨
90-100

云石机
100-110

轻型载重车
75

（2）施工机械噪声衰减预测

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
LrO---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro—监测设备噪声时的距离，m。
首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-5。
表7-5 各主要施工机械在不同距离处的贡献值
序

号

机械

名称

1m处噪声值

不同距离处的噪声预测[dB(A)]

施工

阶段

10m

20m

30m

40m

50m

60m

100m

150m

200m

250m

1

挖掘机

89

69

63

59

57

55

53

49

45

43

41

土石方及基础阶段

2

推土机

89

69

63

59

57

55

53

49

45

43

41

3

抽水泵

85

65

59

55

53

51

49

45

41

39

37

4

大型载重车

85

65

59

55

53

51

49

45

41

39

37

多声源叠加值

93.6

73.6

67.6

63.6

61.6

59.6

57.5

53.6

49.6

47.6

45.6

1

混凝土搅拌机、输送泵

94

74

68

64

62

60

58

54

50

48

46

底板与结构阶段

2

振捣器

99

79

73

69

67

65

63

59

55

53

51

3

电锯

94

74

68

64

62

60

58

54

50

48

46

4

电焊机

89

69

63

59

57

55

53

49

45

43

41

5

空压机

79

59

53

49

47

45

43

39

35

33

31

6

中型载重车

74

54

48

44

42

40

38

34

30

28

26

多声源叠加值

101.1

81.1

75.1

71.1

69.1

67.1

65.4

61.1

57.1

55.1

53.1

1

电钻

104

84

78

74

72

70

68

64

60

58

56

装修与安装阶段

2

手工钻

99

79

73

69

67

65

63

59

55

53

51

3

无齿锯

84

64

58

54

52

50

48

44

40

38

36

4

多功能木工刨

89

69

63

59

57

55

53

49

45

43

41

5

轻型载重车

69

49

43

39

37

35

33

29

25

23

21

多声源叠加值

105.4

85.4

79.4

75.4

73.4

71.4

69.3

65.4

61.4

59.4

57.4

预测结果分析：根据建设方提供信息，项目施工时主要产噪设备将设在项目区中心地带，施工机械与厂界的距离均≥50m，由表7-4可知，施工期施工器械产生的噪声均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准的要求。

（3）施工期环境保护目标噪声预测
1）环境保护目标与项目相对位置

项目保护目标与项目相对位置情况见表7-6。
表7-6  项目保护目标与项目相对位置情况表
序号

名称

位置

距离

1

职工生活区

东面

30m

2

如意公寓

西北面

60m

3

中医院内科住院楼

北面

40m

4

芒市第六小学

南面

50m

5

中医院老年病专科医院楼
北面

40m

6
中医院精神科住院楼

东北面

90m
2）施工期环境保护目标噪声预测

根据预测出的施工机械噪声贡献值，再根据项目环境保护目标与项目所处的相对位置和环境噪声本底值，在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，预测结果见表7-7。

表7-7   项目施工阶段环境保护目标环境噪声预测结果
序号
环境保护目标
施工阶段

预测值dB(A)

标准值dB(A)

昼

夜

1

职工生活区

土石方及打桩阶段

63.6

60
50
底板与结构阶段

71.1

装修、安装阶段

75.4

2

如意公寓

土石方及打桩阶段

57.5

底板与结构阶段

65.4

装修、安装阶段

69.3

3

中医院内科住院楼
土石方及打桩阶段

61.6
底板与结构阶段

69.1
装修、安装阶段

73.4
4
芒市第六小学

土石方及打桩阶段

59.6

底板与结构阶段

67.1

装修、安装阶段

71.4

5
中医院老年病专科医院楼
土石方及打桩阶段

61.6

底板与结构阶段

69.1

装修、安装阶段

73.4

6

中医院精神病科医院楼
土石方及打桩阶段

54.26
底板与结构阶段

62.32
装修、安装阶段

66.23
3）预测结果分析
从表7-7可以看出，在不考虑声屏障等衰减情况下，由于项目敏感目标距离项目较近，工程施工产生的噪声传到保护目标处不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，但是施工厂界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准的要求，因此，项目施工期必须加以有效的噪声治理措施，采取噪声减缓措施后对敏感点影响可以减缓，且施工期影响是短暂的随施工期结束而影响也结束。

（4）施工期噪声控制措施

由于项目噪声预测选取的源强均为最大值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。

为确保施工噪声不对周边环境产生大的影响，本环评对项目施工期噪声提出以下具体防治措施：

A．从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

B．合理安排施工时间：合理安排施工计划和施工机械设备组合。

C．采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

D．本项目使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

E．采用声屏障措施：在施工场地内周围临时棚屋一侧设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。
F．建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

G．建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。

H．加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。

I．施工场地进出口处地面硬化，运输车辆进出施工场地时应控制车速，禁止鸣笛，减少车辆在施工场地的停留时间，减小运输噪声对环境的影响。

通过采取上述措施后，施工期间项目噪声对周围声环境及保护目标影响不大。
4.施工期固体废物对环境的影响分析

施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾，施工场地废弃土石方、各种废弃建筑装修材料和包装材料等。

（1）生活垃圾

施工期生活垃圾如不及时进行清理，会对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门定期清运、处置。管理得当、收集清运及时不会对环境造成影响。

（2）建筑垃圾

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废气油漆和涂料等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。将项目施工期间建筑垃圾委托有资质单位清运，此类影响可以得到合理控制。

（3）土石方

本项目区地块平缓，相对高差不大。根据主体工程资料分析，项目弃渣量为       为23523.24m3，项目目前为裸地，无表土剥离，因此不设表土堆场。开挖出来的土石方委托具有相应资质的单位送至合法的弃渣场，对外环境的影响不大。
（4）小结

施工期固体废物的另一环境影响也是伴随着水土流失的发生而发生的。如果施工期生活垃圾和建筑垃圾处理不当，暴雨过后形成地表径流的同时，必然携带大量垃圾，这些携带物随雨水汇集到周边地区，对周边水环境造成不同程度的污染。因此，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运、合理处置。本项目在施工过程中产生的固体废物尽量回填利用，不能回用完的采用及时外运的方式，且施工单位应优先考虑外运给其他工程回填方使用，以减少其他工程对生态环境造成较大影响的取土量。

5、施工期生态影响评价
该项目施工期间扰动原地貌、破坏原有植被，改变建设项目占地，将对区域生态环境产生一定影响，项目实施将会对增加本区域的水土流失。项目建成后将建设绿地、景观等，注重植物物种的多样性，乔、灌、草合理搭配，减少草皮面积，多配置花灌木、色叶植物以及多年生花卉，形成丰富的景观层次，并根据各植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高生态含量。因此施工期结束后本项目建设对植被的不利影响，也将逐渐得到恢复。

二、运营期环境影响分析

项目做为非生产性建设项目，运营期从废气、废水、固体废物、噪声、生态等方面展开工程分析，详细分析如下。
1、运营期环境空气影响分析

本项目建成后，废气主要为污水处理站恶臭、生活垃圾箱臭气以及医院消毒异味。

（1）污水处理站影响分析

污水处理站运行过程中会有恶臭气体产生，项目用地拥挤，污水处理量小，医院污水处理系统采用地埋式设计，恶臭排放量很小。污水处理设施的吸粪口、检修口平时应关闭，这些口的设置应远离人群集中的地方；排气口设置紫外线消毒，因此本项目采取的措施，可满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466- 2005)“4.2.2 传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理”的要求，对周围大气环境影响不大。
（2）生活垃圾箱臭气影响分析

生活垃圾箱中的垃圾日产日清，堆放时间较短，一般食品残渣还未变味发臭就由环卫部门运走处理，臭味产生量和排放量均很小。

（3）医院消毒异味影响分析
   医院内有消毒异味，大厅设置机械排风，换气次数按12次/h设计；病房安装净化空调系统，手术室及有净化要求的其他房间，由具备相关资质的专业厂家设计安装有特殊要求的净化空调系统。采取以上措施后，医院消毒异味处理可接受。

（4）保护目标废气影响分析  

本项目环境空气保护目标主要是项目东侧距离项目30m的医院职工生活区，西侧距离项目50m的芒市第六小学，项目西北侧距离项目60m的如意公寓。本项目的废气产生量很小，经过采取相应的废气治理措施和大气稀释扩散后，对环境敏感点的影响很小。
   综上所述，项目在采取废气治理措施后，评价认为项目营运期对当地环境空气质量影响是轻微的。
2、运营期水环境影响分析
（1）废水产生及排放情况

根据工程分析，本项目建成后废水总产生量为33.45m3/d，其中门诊废水为5.1m3/d，住院部废水为28.35m3/d。年产生量为12209.2m3/a，晴天绿化用水量为2.376m3/d，427.68m3/a。项目污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、余率、磷酸盐和粪大肠菌群。

门诊、住院废水等合并进入化粪池处理后，再进入中医院已有的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2中排放标准）后，外排入周边沟渠 。
（2）污水特点

医院综合排水中生活污水所占比重较大，其主要成分有机物、悬浮物、油脂pH等都与常见生活污水相似，但其成分更为复杂，门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，必须经消毒灭菌后方可排放。
（3）依托污水处理站废水处理工艺
德宏州中医医院污水处理站现采用的污水处理工艺为：好氧处理+消毒处理，消毒处理主要是采用二氧化氯作为消毒剂进行消毒处理

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



各单元设计简介：
1）在项目区各主要建筑物排出污水干管上设化粪池，按国家医院污水处理设计规范，污水在化粪池中的停留时间不小于36h，污水中的粪便、虫卵等悬浮杂质被化粪池截留下来并进行厌氧分解，污水得到初步处理。
2）污水中含有的大量较大颗粒的悬浮物和漂浮物被格栅截留，对水泵及后续处理单元起保护作用。
3）项目区污水随时间变化会出现水量、水质的变化，将对后续处理造成影响，调节池起均匀水质、水量的作用。
4）生物处理池是处理设施的核心构筑物，污水中的有机物在微生物的作用下氧化分解。去除大部分的CODcr、BOD5、氮、磷等污染物。
5）消毒池：保证污水与消毒剂充分接触，不出现短流和死角，使消毒剂有效杀死病原菌和病毒。
6）沉淀池宜采用湿法投药方式；分两或三级搅拌，混合阶段搅拌时间100~150r/min，搅拌时间0.5~2min，反应阶段搅拌速率40~60r/min，搅拌反应时间15min左右；沉淀池可采用平流、辐流、竖流、斜板等多种结构形式，沉淀停留时间常为60~120min；为了避免PH、水温变化的影响，可采用聚合氯化铝混凝剂，并在投放混凝剂后30~60s后投活化硅助凝剂，以减少30%~50%混凝剂的用量。
7）污泥消毒浓缩池：接触消毒池内的污泥集中排入污泥浓缩池，污泥中的有机物在污泥池内进一步厌氧分解，在此过程中寄生虫卵被杀死，经浓缩后的污泥消毒后委托环卫部门外运处理。
8）消毒设备：采用的二氧化氯消毒工艺是目前最新、杀菌效果最佳的消毒剂。污水采用二氧化氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L；采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
项目区废水采用二级强化加消毒处理工艺的污水处理设施处理后，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准，经市政污水管道进入芒市污水处理厂处理。

（4）依托污水处理站可行性分析

根据现场调查以及中医医院水质在线监测系统月报表可知（见附件），德宏州中医医院现有的污水处理站处理规模为650m3/d，现实际处理量约为300m3/d；冗余350m3/d,经计算本项目废水产生量为33.45m3/d,污水处理站剩余量完全可容纳本项目废水，且原项目处理污水为医疗废水，本项目废水与原处理污水相似，故本项目废水依托原项目污水处理站处理可行。
 （5）污水处理站处理工艺可行性分析

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的4.1.2条，县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定:直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。

德宏州中医医院属于县级以上综合医疗机构，目前该项目区范围还未设市政污水管网，废水出水指标需达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的排放标准，外排入周边沟渠，本项目废水依托中医院污水处理站处理，因此，也需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准后在外排。
德宏州中医医院2018年12月7日委托云南道达沣环境科技有限公司对污水处理站出水口进行了采样检测，云道监字[2018]484号（检测报告详见附件），以及安装的水质在线监测系统，德宏州中医医院2019年上半年在线监测数据见附件。可知，医疗废水经中医院污水处理站处理后可达标排放，因此项目医疗废水处理方案可行。

（6）项目污水非正常排放影响分析
根据项目的污染源分析，非正常排放主要是项目产生的废水。在运营期采用了有效的环保治理措施，但在污水处理站运营过程中，可能由于受到负荷、设备故障、
管理松懈等原因，而造成处理效率下降，造成二次污染。项目废水排放量为33.45m3/d,下面就运营过程中非正常排放的污染源强进行分析，详见下表。
                    表7-8非正常排放的污染物情况
工况

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

粪大肠杆菌(个/L)

污水处理站进水水质（mg/L）

357
157
219
30
10000
正常工况下出水水质（mg/L）

37.16
7.36
5.83
3.65
450
无处理直排

排放浓度（mg/L）

357

157

219

30

10000

年排放量（t/a）

4.358
1.916
2.67
0.36
5.4*106个

标准值

≤60
≤20
≤20
≤15
≤500

由上表可知，非正常排放，超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准要求，如果不经处理会对周边水体造成影响，故严禁非正常排放情况的发生，为防止二次污染应采取以下措施。
  工程采取的措施有:
  ①项目依托医院内已有的处理规模为650m3/d的污水处理站，可容纳本项目污水产生量。

②为避免故障发生，调节池内配置了潜水泵设2台，一用一备。

 ③污水处理站供电电源由医院埋地引一路电源直达机房供电。医院供电采用两路电源从市电不同的10kV系统用电力电缆埋地引来，当一路电源故障时，另一个电源应不致同时故障。医院设有短路保护及过载保护措施。避免污水处理系统因停电设备停运导致污水非正常排放。
   环评拟提出措施为:
  ①污水处理站发生故障时，将污水排入应急事故池临时存放废水，事故池容积为145m3,可以满足一天的废水量，在此期间需及时对故障进行修复，保证污水处理达标排放。
  ②配置专门的管理人员，加强人员培训，尽早发现、合理安排调度。发现故障立即组织污水处理系统工程设计建设方对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整，及时解决故障问题。
  ③污水处理站运行管理方定期对污水处理站排水水质进行监测，掌握水质变化情况，若发现水质超标，应及时查明超标原因并及时处理，杜绝非正常排放事件的发生。
（7）小结
   综上所述，处理站处理达标运营期医疗废水经化粪池、预消毒池处理后，进入已有污水处理站处理后排入市政管网，各处理设施容积设置可以保证足够停留留时间。
非正常工情况下采取合理措施，防止超标排放，项目对地表水环境影响不大。
3、运营期声环境影响分析
（1）设备噪声影响分析

本项目主要产生噪声的医疗设备均位于建筑物内，水泵等设备置于水泵房内，建筑物对噪声传播具有一定的屏蔽作用，主要噪声设备也都采取了相应的措施，经建筑物的隔声降噪、减噪措施和距离衰减后，设备噪声的贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008）中1类标准要求。项目营运过程中产生的噪声对康复中心内及外部声环境影响较小。项目运营期设备产生的噪声程中产生的噪声经距离衰减后对周围居民点生活不会造成影响。

（2）社会噪声影响分析

根据类比同类项目，门诊部就诊人员的嘈杂声可达70dB(A) 。本项目门诊位于综合楼的一楼。门诊过程中，产生的社会噪声经过衰减后，对住院病房影响较小。门诊楼距离最近的边界为南面、北面分别为8m,采用距离衰减公式对南面、北面场界噪声的贡献值进行计算。  

公式为:

[image: image4.jpg]S W e AN HI S YN A T Y

L, =1, ~10Lg( /




式中: Lo-点声源在预测点产生的声压级，

L（r0） -点声源的声压级，

r一受声点距离声源的距离(m),

经过预测，本项目社会生活噪声对南面、东面场界的贡献值为51.9dB(A,背景值为49.1B (A),叠加后为53.73dB(A) ,可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 2008） 1类标准要求，项目营运期产生的社会生活噪声不会对周围声环境造成不利影响。

（3）厂界噪声情况

本项目为医院类项目，自身需要安静的环境，并无大的产噪设备。本项目主要产生噪声的医疗设备均位于建筑物内，水泵等设备置于水泵房内，建筑物对噪声传播有一定屏蔽作用，主要噪声设备也都采取了相应的措施，经建筑物的隔音降噪、减噪措施和距离衰减后，设备噪声的贡献值均小于55dB (A),工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 2008）1类标准和4a类要求。项目营运过程中产生的噪声对医院内部及外部声环境影响较小。项目运营期设产生的晚声经距离衰减后对周围居民点生活不会造成影响。
    康复中心厂界噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声接放标准)(GB12348- 2008) 中1类标准要求。
  （4）对环境保护目标的影响
   本项目声环境保护目标主要是项目东侧距离项目30m的医院职工生活区，北侧距离40m的中医院内科住院楼和中医院老年病专科住院楼，南侧距离项目50m的芒市第六小学，项目营运期产生的噪声，经过围墙、降噪设备以及距离衰减后，康复中心厂界噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 2008)中1类标准要求，即昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A), 对保护目标的影响较小。
4、固体废物影响分析
根据工程分析，本项目固废分为医疗固废和一般固废，主要包括医疗垃圾、化粪池污泥、污水处理站污泥、生活垃圾等。

（1）一般固废

项目生活垃圾属于一般废物，袋装收集后交由环卫部门统一清运、处置。

（2）医疗固废
医疗固废、化粪池污泥、污水处理站污泥属于危险固废，建设方应委托具有资质的公司统一清运、处置。
环评要求：建设单位在医院内设置专门的医疗固废暂存间，并树立明确的标示牌，远离出入口处，避开人群密集处。在危废贮存过程中应对危废进行密封和防水。在处置单位定期上门收集之前，对危险固废进行贮存及管理，防止在贮存、交接等环节处理不当，对周围的环境和群众健康造成危害。

医疗垃圾与一般固废分类收集，堆存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》进行设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，按照规定对本项目产生的固体废弃物进行合理处置。
医疗废物分类要求:

医疗卫生机构应当按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求，及时分类收集医疗废物:
  (1)根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；
 (2)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；
  (3)感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

（4）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

(5)批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报度时，应当交由专门机
构处置;
  (6)放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性i、损伤性废物不得取出。
医疗废物的暂存、转运要求：
(1)运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失，泄漏和扩散，井防止医疗废物直接接触身体。

(2)运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消离。

(3)医疗卫生机构应当建立医疗度物暂时贮存设施，设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

(4)暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

(5)医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

(6)医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

(7)医疗度物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

(8)禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。

(9)禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

医废暂存间设计要求：

医疗卫生机构建立的医疗废物智时贮存设施、设备必须满足《医疗废物集中处置技术规范(试行》环[2003]206号中，对医疗废物的暂时贮存的要求，具体见下表。

表7-11 危废暂存要求对照表

标准要求

本项目措施

必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪水冲击或浸泡

项目在远离综合楼独立设置一间专用的医疗废物暂存间，与生活垃圾分开，有防雨措施，并确保不受雨洪水冲击或浸泡

必须与医疗区、食品加工区和人员活动，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。
项目在远离综合楼独立设置一间专用的医疗废物暂存间，与门诊、住院部等区域隔开，有道路供医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入

应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防盗以及预防儿童接触等安全措施。
项目医疗废物使用专用容器包装，设专人管理。并设有防鼠、防蚊蝇、防盗以及预防儿童接触等安全措施
地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能。易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境;
按标准要求设计建造

库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用
按标准要求设计建造

避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件
按标准要求设计建造

库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识

按标准要求设计建造

应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识
按标准要求设计建造


(3)化粪池、污水处理站污泥

从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，本项目污水处理系统产生的污泥经消毒处理，消毒后的污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中对污泥的控制标准要求后，委托云南大地丰源环保有限公司进行处置（见附件），不会对外环境造成不利影响。

（4）小结

根据项目提出的固废处置措施，本项目运营期产生的医疗固废按照相关规定收集、包装、贮存，交由有资质的单位进行处置；生活垃圾手机收集后存放于生活垃圾箱，由当地环卫部门负责定期清运。

综上所述，只要建设单位认真落实本环评提出的各项固废处理措施后，项目固体废物都能够得到妥善处置，不会对外环境造成二次污染，对周围环境影响较小。
5、生态环境
项目进入运营期后，原来施工暴露的地面均被建筑物和道路硬化、绿化植被所覆盖。水土流失得到有效控制。在该地建成了富于色彩的建筑群，原来暴露的地面均被建筑物、道路硬化及园林景观、绿化植被所覆盖，绿化率提高，水土流失得到有效控制。项目的建成改善了城市生态环境的功能。

6. 社会环影响分析

本项目的建设是福利性公益事业，其对社会的影响是积极的，通过本项目的实施；

1、为德宏州残疾人提供及时、有效的康复医疗救治、康复训练指导，通过康复工作，有利于使残疾人发挥潜能，参加有益劳动，对社会主义物质文明和精神文明建设作出贡献，促进当地经济建设和文化繁荣。

2、有利于提高残疾人独立生活、学习、劳动能力，解决劳动就业问题，培养起自尊、自强、自立的精神，减轻家庭经济负担和后顾之忧。

3、有利于弘扬社会主义人道主义精神，提高全社会的文明观念和道德观念，正确对待残疾人，理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、对提高残疾人服务水平，提升残疾人整体素质，实现残疾人事业与经济社会协调发展和构建社会主义和谐社会具有重大的现实意义和深远的历史意义。

三、产业政策及与相符性分析

项目属于疗养院类别的建设，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》第一类  鼓励类  三十六、教育、文化、卫生、体育服务业中的32、残疾人社会化、专业化康复服务和托养服务，该项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策
四、平面布局合理性分析

德宏州残疾人康复中心建设项目拟建于德宏州中医医院内，项目的建设不改变医院的整体规划和路网交通关系。建筑正面为医院内部道路,该道路平时作为机动车道，着火时可作为消防车道。道路设置人行道，行人可直接通过人行道进入建筑，减少车流和人流交叉。 本项目仅设置一栋综合楼，西侧和东侧各设置一个出入口，以方便病人出入，北侧设置了单独的医护人员出入口。设计既相互独立，又联系紧密的整体建筑。各功能体块有机组合形成建筑群，同科室的门诊、住院紧连布置，相近科室、联系紧密的科室相近布置。具体详见附图2。

五、选址合理性分析

项目建于德宏州中医医院内，使用中医院内原闲置空地，不涉及新征占用土地，不会影响芒市城市发展规划，符合芒市城市发展规划要求，场地周边的城市道路及市政管网已形成，场地给水从城市道路接入，排水也可排入城市道路污水管网。场地周边已有高压进线位置，能满足项目建设及运营的需要。

   并且建设单位已于218年8月17日获得该项目土地的不动产权证书，用途用于医卫慈善用地，符合芒市城市发展规划要求。（不动产权证书详见附件）。
六、风险事故分析

1、物质风险识别

本项目仅建设一栋专门对残疾人进行规范治疗和管理的综合楼，其他辅助设施均依托中医院内已有设施进行处理，项目污水处理站使用二氧化氯作为消毒剂，二氧化氯为有毒物质存在的风险隐患，以及项目产生的医疗废物也存在风险隐患。

2、源项分析
（1）二氧化氯

①二氧化氯理化性质
本项目污水处理设施选择二氧化氯消毒工艺对医疗废水进行消毒，二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有广谱性的消毒效果。其二氧化氯理化性质及危险特性见表7-9。
表7-9  二氧化氯理化性质
中文名称
二氧化氯
英文名称
Cholrine dioxide/Chlorine oxide

别名
——

国标编号
——

分子式
ClO2
外观与性状
黄绿色或黄红色气体，有刺激性气味，能沿地面扩散，一般稀释为10%以下的溶液使用、贮存
分子量
67.45

沸  点
9.9℃/97.2kPa(爆炸)

熔点
-59℃ 

溶解性
不溶于水
密度
相对密度(水=1)3.09(11℃)；相对密度(空气=1)2.3

稳定性
不稳定
危险标记
——

主要用途
用作漂白剂、除臭剂、氧化剂等
稳定性二氧化氯溶液将二氧化氯气体溶解于含有碳酸钠、过碳酸钠、硼酸钠、过硼酸钠等稳定剂中，通常浓度在10%以内的一种无色无味透明水溶液，不易燃，不挥发，稳定性二氧化氯不具有杀菌能力，只有通过活化（酸化）反应使溶液中的二氧化氯重新释放出来才具有强烈杀菌能力，经活化后的2%水溶液pH值呈酸性，比重1.03 -1.04 （20°C），水溶液呈浅黄色，活化后溶液不稳定，存放一天含量即可下降80%[16]，因此宜现配现用。本项目现场制备二氧化氯的方法为电解法。

②对环境的影响
A.健康危害
侵入途径：吸入、食入。
健康危害：本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。
B.毒理学资料及环境行为
危险特性：具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。受热、震动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸。
燃烧(分解)产物：氯化氢。
（2）医疗固废
根据环境保护部和国家发展和改革委员会联合发布的《国家危险废物名录》（2008年），本项目产生的医疗废物（HW01）属于危险废物。

项目医疗废物如因管理不善，泄漏后会对地表水体造成一定的污染。

3、风险防范措施

二氧化氯

1）、应急处理措施

①泄漏应急处理：疏散泄露区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服，切断火源。勿使泄漏物与可燃物物质（木材、纸、油等）接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

②防护措施：建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物；工作场所严禁吸烟，工作后沐浴更衣，保持良好的卫生习惯。

③急救措施：皮肤接触——脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗15分钟后就医；眼睛接触——立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟后就医；吸入——迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时输氧，停止呼吸的立即进行人工呼吸，就医；灭火方法——切断气源，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

④制备方法：采用现场制备，现用现制取的方法。

2）、泄露风险防范措施

①在使用和贮存过程严格按照危险化学品贮存相关规范，单独储存于阴凉、通风的化学品库房内。

②建议采购性能可靠、安全先进的全自动控制二氧化氯发生装置，可以最大限度地降低事故的发生率，设备自带泄漏检测和报警系统装置，保证了消毒操作过程的安全性。

③二氧化氯发生器置于地下，方便泄漏时进行处理。

④二氧化氯发生器泄漏后，需要采用稀碱水（可考虑用石灰水）进行覆盖稀释中和。

⑤操作人员上岗前应进行相应的技术培训。

总体看来：目前小型水厂及医院等使用二氧化氯发生器的单位发生氯泄漏的案例极少，即使发生事故其影响范围也局限于制备区内。因此，只要按照相关规定建立规范的操作运行制度，制定风险应急预案，二氧化氯泄露对环境的风险在可接受的范围以内。

(2)医疗固废暂存、转运过程风险防范措施

1）医疗固废暂存间防渗措施
建设单位须按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）的要求进行防渗处理：基础必须为厚度1m以上的粘土层，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

2）暂存间需设立明显标志牌，并按照有关规定设计、建造，防风、防雨和防晒。
3、事故应急预案

对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。
（1）、事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案。
（2）、发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理。
（3）、事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。
七、清洁生产水平分析

清洁生产的目标是通过对生产资源的合理利用，实现“节能、降耗、节水”的目标；通过削减污染物的产生和排放，减少对环境的污染，促进生产，发展循环经济。

1、本项目清洁生产实施要点

（1）、无毒无害的清洁原材料

拟建项目相关的设计按照现代化康复中心的规格和要求，尽量采用先进的医疗设备和技术进行超前建设。建设过程中不使用落后、淘汰工艺生产的建筑材料，如粘土砖、小水泥厂水泥、劣质钢材等，严禁使用具有放射性、污染物含量超标的建筑材料。

装修工程采用环保型室内装修材料，装修过程应符合建设部制定的GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)含量的控制指标作了规定，是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准。

项目工程竣工时，建设单位要按照GB50325-2001要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。

营运中涉及的药品药材均属中国药品管理部门规定品种，所有原材料进货种类和品质均有较严格的保障，渠道正规，所有药品类制品必须经国家药品监督管理局批准、不含有毒有害物质并检验合格，各项毒理检验指标符合相关规定要求，对环境危害性较小，影响程度已经明确或已得到权威部门公认，保证了康复中心使用药品、材料的进货关。严禁使用生产证照不全、未经检验或检验不合格产品。

（2）、节水措施分析

采用节水措施一方面有利于康复中心减少用水量节约水费，另一方面也有利于减少门诊部废水排放量，节水的主要措施有：

1）、病房安装节水型水嘴(水龙头)、节水型便器、节水型便器冲洗阀等各种节水设备。

2）、通过广泛宣传，提高康复中心工作人员及住院病人的节水意识。

（3）、节能措施分析

建筑能耗(包括采暖、通风、空调、照明)占全社会能耗的30％，为此，注重建筑节能是清洁生产、发展循环经济的重要举措。根据本项目自然环境和气候特点，对本项目特提出以下建筑节能措施：

1）、重视康复中心的环境设计，大力发展庭院绿化，为项目中心创造必要的日照与通风条件，为建筑节能创造良好的室外环境。

2）、采用节能灯、节能空调等节能电器。

3）、注重各种保温性能优良的门窗、屋面和墙体(禁止使用实心砖，建议使用空心粘土砖、空心砌块、粉煤灰制品和加气混凝土)，选用合理的窗墙比和建筑体形，提高门窗的气密性。

4）、注重利用太阳能等可再生能源。

（4）、污染治理措施分析

对污染源采取治理是清洁生产不可缺少的重要一环。康复中心在营运过程中产生的主要污染物为废水、废气、噪声和固体废弃物。本项目生产过程中产生的废水，经分类收集采取分类处理的废水治理措施后，完全能满足达标排放的要求；废气属于无组织排放经空气扩散后影响较小。产噪设备通过采取建筑物隔声、减振等降噪措施，对周围环境影响较小。营运产生的固体废弃物，废液，污泥以及其它固体废物，康复中心均按环保要求和规定进行分类处置，对环境不会造成二次污染影响。

综上所述，拟建项目重建投产后，项目方从源头控制、过程控制及排污控制三大方面从始至终地贯彻清洁生产理念。

2、清洁生产小结
项目建成后，康复中心通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，较好地贯彻了清洁生产原则。
3、清洁生产建议
由于清洁不是绝对的，康复中心在今后的发展过程中定期开展清洁生产学习培训，按照质量管理体系（ISO9000/ISO14000）的要求，不断发展并继续采取更先进的治疗设备，并不断提高医疗技术服务和清洁生产水平。
八、项目建设与“三线一单”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束。
表 7-10  建设项目“三线一单”相符性
环评[2016]150 号要求
本项目相符性分析
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，  在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，  依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
本项目属于康复中心建设项目，位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院内，且已获得该项目土地的不动产权证书，不在生态红线保护区范围内，所以本项目符合生态保护红线要求。
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目废气、废水、噪声达到排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目位于康复中心建设项目，位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院内项目，用水均接市政污水管网，用水经污水处理找处理后排入芒市污水处理厂；能源主要依托南方电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环

境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目不属于芒市限制发展、禁止发展项目。

由表7-13可知，本项目符合“三线一单”要求。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工作业
	扬尘
	自然扩散
	对周围环境空气影响很小

	
	
	汽车尾气
	CO

NOx

烃类
	
	

	
	
	装修
	有机废气
	加强室内通风，自然扩散
	

	
	营运期
	垃圾箱
	臭气
	日产日清，堆放时间短
	对周围环境空气影响很小

	
	
	污水处理站
	恶臭
	污水处理站构筑物全部加盖，  且地埋恶臭排放量很小
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求。

	
	
	医院消毒异味
	异味
	设置机械排风，安装净化空调系统处理后，异味可接受
	对周围环境空气影响很小

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员生活废水
	CODcr、BOD5、SS、动植物油
	经临时沉淀池处理后全部回用不外排
	对周围水环境影响较小

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	经隔油、沉淀处理后回用于项目区洒水降尘
	

	
	
	施工机械冲洗水
	SS、石油类
	经隔油、沉淀处理后回用于项目区洒水降尘
	

	
	营运期
	综合污水
	废水

COD

BOD5
SS

氨氮

磷酸盐

粪大肠菌群
	门诊、住院部废水等合并进入化粪池处理后，进入中医院污水处理站处理达标后外排入周边沟渠
	处理达《医疗机构水污染物排放标准》（表2）中的排放标准。

	固

体

废

物
	施工期
	施工场地
	土石方
	土石方委托具有相应资质的单位送至合法的弃渣场。
	100%处置

	
	
	
	建筑垃圾
	收集后回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置
	

	
	
	
	生活垃圾
	袋装收集后交由环卫部门定期清运处置
	

	
	营运期
	门诊部、住院部
	医疗固废
	委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司统一清运、处置
	100%处置

	
	
	化粪池
	污泥
	委托云南大地丰源环保有限公司统一清运、处置
	

	
	
	污水处理站
	污泥
	
	

	
	
	生活
	生活垃圾
	委托环卫部门统一清运、处置
	

	噪

声
	施工期
	施工机械设备及运输车辆
	加强施工管理，合理安排施工时间，采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准

	
	营运期
	机械设备噪声
	合理布局生产设备、机械减震、厂房隔声等措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准和4a类标准。

	生态保护措施及预期效果：

因工程施工造成的水土流失，可以通过建设一片、绿化一片，建设挡墙、节流沟等各种水土保持防护措施，把工程建设期间造成的水土流失降低到最小。项目建成后，项目区内加大绿化率，区内地面全部硬化，水土流失情况明显减少。



表九、结论与建议

	一、结论

1、产业政策符合性

项目属于疗养院类别的建设，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》第一类  鼓励类  三十六、教育、文化、卫生、体育服务业中的32、残疾人社会化、专业化康复服务和托养服务，该项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

项目建于德宏州中医医院内，使用中医院内原闲置空地，不涉及新征占用土地，不会影响芒市城市发展规划，符合芒市城市发展规划要求，场地周边的城市道路已形成，场地给水从城市道路接入，场地周边已有高压进线位置，能满足项目建设及运营的需要。

并且建设单位已于2018年8月17日获得该项目土地的不动产权证书，用途用于医卫慈善用地，符合芒市城市发展规划要求。（不动产权证书详见附件）。

3、总平面布局合理性
德宏州残疾人康复中心建设项目拟建于德宏州中医医院内，项目的建设不改变医院的整体规划和路网交通关系。建筑正面为医院内部道路,该道路平时作为机动车道，着火时可作为消防车道。道路设置人行道，行人可直接通过人行道进入建筑，减少车流和人流交叉。 本项目仅设置一栋综合楼，西侧和东侧各设置一个出入口，以方便病人出入，北侧设置了单独的医护人员出入口。设计既相互独立，又联系紧密的整体建筑。各功能体块有机组合形成建筑群，同科室的门诊、住院紧连布置，相近科室、联系紧密的科室相近布置，平面布置合理。
4、环境质量现状
项目区环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求。项目区域地表水水质现状未达到III类水水质标准要求。项目区域内声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准；周围环境保护目标声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。生态环境一般。
5、施工期环境影响分析

（1）施工废气

项目施工过程中产生的废气主要有施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气以及装修废气。项目建设地地势开阔，尾气和装修废气产生量小，经空气扩散稀释后对环境大气影响不大。施工期产生的扬尘会对选址周围150m范围内的环境空气会造成一定影响，但其影响是暂时性的。只要加强施工期的监督管理，落实本环评报告表中的各项污染防治措施，可大大降低建筑施工对环境空气的影响，确保施工废气不对大气环境造成大的影响。

（2）施工废水

项目施工过程中产生的废水主要有施工清洗废水以及施工人员生活污水。施工场地拟建废水隔油沉淀池和雨水收集池，污水经隔油沉淀处理后回用于施工工序和场地洒水降尘。综上所述，施工废水做到妥善处理，对周边地表水体影响较小。

（3）施工噪声

项目施工噪声由施工机械、运输车辆和施工作业过程中产生。施工期间产生的噪声源强较大，在做好相应措施后可降低施工噪声对周围保护目标的影响，使施工噪声达标排放。

（4）施工固废
施工期的固体废物主要有场地平整和地基开挖时产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。项目土石方委托具有相应资质的单位送至合法的弃渣场。建筑垃圾收集后回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置；生活垃圾经分类回收后委托环卫部门定期清运。施工固废在采取合理可行的措施后不会对环境产生大的影响。

（5）生态环境影响

施工活动会增加项目场地裸露土地面积，对占地区域生态环境有一定的影响，施工过程中需严格执行本环评提出的措施，并保护好周围未被破坏的地表植被，则项目施工期对生态环境影响不大。

施工期对环境的影响是暂时的，会随着施工的结束而终止。通过采取合理安排施工时段、采用合理的施工方式，采纳环评中提出的施工污染物防治对策措施，项目施工期产生的环境影响可以得到有效控制，各种污染物对环境的影响较小。
6、营运期的环境影响分析

（1）环境空气影响分析
本项目建成后，废气主要为污水处理站臭气、生活垃圾箱臭气以及消毒异味。

污水处理站构筑物通过加盖、密闭，污水处理设施的吸粪口、检修口平时关闭，排气口设置紫外线消毒，及时对项目产生的医疗废物和生活垃圾打包收集；医院消毒异味通过机械排风、安装净化空调系统后，医院消毒异味处理可接受，可通过上述措施后，项目产生的废气不会对周围环境空气造成大的影响。

综上所述，项目运营期对周围环境空气影响不大。
（2）水环境影响分析
 项目内依托中医院污水处理站处理规模为650m3/d，目前实际污水处理量为300m3/d，而本项目污水产生量为33.45m3/d，所以可以容纳本项目产生的污水。项目废水排放采用以下排水方案：

项目采用雨污分流制，雨水经过雨槽收集后流入周边沟渠；门诊部、住院部废水一同进入中医院污水处理站处理，设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（表2）排放标准后，在外排入周边沟渠。

综上所述，项目产生的污水，不会对周边的地表水环境产生影响。
（3）声环境影响分析

建设项目的主要噪声源为设备噪声，根据预测可知，运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，满足对项目厂界噪声的要求。距离项目最近的敏感目标为东面30m处的职工生活区及南面50m处的芒市第六小学，项目运营过程中产生的噪声经厂房隔声及距离衰减对敏感目标影响较小。

（4）固体废物影响分析
本项目固废分为医疗固废和一般固废，主要包括医疗垃圾、化粪池污泥、污水处理站污泥、生活垃圾等。

项目生活垃圾属于一般废物，袋装收集后交由环卫部门统一清运、处置；医疗固委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司统一清运、处置；化粪池污泥、污水处理站污泥属于危险固废，建设方已委托云南大地丰源环保有限公司统一清运、处置。故项目运营过程产生固废均能得到有效的处理，处置率100%，故运营固废不会对外环境造成二次污染，对周围环境影响较小。
二、对策措施

1、施工期环境污染控制对策措施

（1）环境空气污染防治对策措施

1）对临时堆存的建筑垃圾及施工场地应适时洒水降尘，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

2）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾及时处置、清运，禁止现场乱堆放。

3）对粉细散装材料应采取遮盖措施。

（2）水环境污染防治对策措施
1）合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。
2）在施工场地内设置临时隔油沉淀池，将施工废水进行隔油沉淀处理后，回用于道路场地喷洒抑尘等方面。
（3）噪声污染防治对策措施
1）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
2）教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。
3）装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。
（4）固体废弃物控制对策
1）施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
2）施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须进行覆盖和收集，统一处理，定期委托环卫部门处置。
3）施工过程中产生的建筑垃圾收集后回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。
（5）生态环境防治对策措施
1）加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒施工中产生的废弃土石、建筑垃圾。
2）每完成一项工程，应立即对其施工场地进行清理整治，及时进行绿化，尽快恢复植被，恢复生态环境。
3）加强对施工人员进行环境保护知识教育，提高施工人员的环境保护意识，以减少人为因素对植被的破坏。
（6）水土流失减缓对策措施

1）合理安排施工时间，尽量避开雨季施工。

2）为避免降雨对临时堆土的冲刷，对临时堆料采取用土工布覆盖或编织袋挡墙拦挡以减少场区内水土流失。
2、营运期环境污染控制对策

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。

（1）大气污染及控制对策措施

本项目废气主要包括污水处理站臭气、生活垃圾箱臭气以及消毒异味。具体处置措施如下：

1）项目污水处理站采用地埋式，在水处理池底部预留进、出水口，顶盖采用钢筋混凝土结构，检查井采用加盖措施，密闭措施较好。

2）对项目产生的医疗废物和生活垃圾打包收集。

3）医院消毒异味通过机械排风、安装净化空调系统后，医院消毒异味处理可接受。
（2）水污染及控制对策

1）化验室产生的少量酸性废水应先单独收集，用氢氧化钠、石灰石作为中和剂中和处理，控制pH在6~9后再排入其它池子处理。

2）过期的废药剂、药液属于医疗废物，不能倒入下水道中，收集后与其它医疗废物一同处理。
3）医院综合废水：项目综合废水经医院污水处理站处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准后，通过市政污水管道最终排入芒市污水处理厂。
（3）噪声污染及控制对策

噪声主要来自项目内的动力设备，污水处理站等。为减设备噪声对周围的影响，应落实好下列环保措施：

1）在医院内设置围墙，并种植植物构成绿化带，利用绿化带的阻隔和吸声作用，减低设备噪声对周围环境的影响。

2）污水处理站污泥脱水机设置专用机房，墙体采用二四砖墙，并加装隔声材料，机组加装防振垫圈。
3）水泵进出口设橡胶减振接头；生活水泵，消防水泵均作隔振基础；水泵进、出管、管道穿越变形缝均设金属软管接头。
（4）固体废物污染及控制对策

1）在项目区设置医疗垃圾暂存间，并树立明确的标示牌，能满足污物暂存的要求。
2）设计医疗固废暂存间时做到密闭、防渗漏；使用中做到专桶收集，定点存放，对含有致病菌、寄生虫卵等的固废消毒、灭菌，防止病源扩散或传染，严禁随意抛弃，做好垃圾暂存和运出处理的管理工作，康复中心配置专人负责医疗垃圾暂存间清扫消毒工作，每1～2天由有资质的公司统一清运、处置。垃圾装运后必须消毒并检查车辆密闭完好性，确保运输过程中不发生沿途洒落，避免医疗垃圾产生二次污染。
3）污水处理站产生的污泥、化粪池产生的污泥委托云南大地丰源有限公司处理，禁止与生活垃圾混装。
4）配备生活垃圾收集桶专门对生活垃圾进行收集，垃圾堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，做到日产日清。
项目环境保护防治对策措施汇总表如表9-1所示。
表9-1    项目环境保护防治对策措施汇总表

污染物

对策措施

施工期

废气

1）对临时堆存的建筑垃圾及施工场地应适时洒水降尘，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

2）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾及时处置、清运，禁止现场乱堆放。

3）对粉细散装材料应采取遮盖措施。
废水

1）合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。
2）在施工场地内设置临时沉淀池，将施工废水进行沉淀处理后，回用于道路场地喷洒抑尘等方面。
噪声

1）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
2）教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。
3）装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。
固体废物

1）施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
2）施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须进行覆盖和收集，统一处理，定期委托环卫部门处置。
3）施工过程中产生的建筑垃圾收集后回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。
生态环境

1）加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒施工中产生的废弃土石、建筑垃圾。
2）每完成一项工程，应立即对其施工场地进行清理整治，及时进行绿化，尽快恢复植被，恢复生态环境。
3）加强对施工人员进行环境保护知识教育，提高施工人员的环境保护意识，以减少人为因素对植被的破坏。
水土流失

1）合理安排施工时间，尽量避开雨季施工。

2）为避免降雨对临时堆土的冲刷，对临时堆料采取用土工布覆盖或编织袋挡墙拦挡以减少场区内水土流失。
运营期
废气

1）项目污水处理站采用地埋式，在水处理池底部预留进、出水口，顶盖采用钢筋混凝土结构，检查井采用加盖措施，密闭措施较好。

2）对项目产生的医疗废物和生活垃圾打包收集。

3）医院消毒异味通过机械排风、安装净化空调系统后，医院消毒异味处理可接受。
废水

1）化验室产生的少量酸性废水应先单独收集，用氢氧化钠、石灰石作为中和剂中和处理，控制pH在6~9后再排入其它池子处理。

2）过期的废药剂、药液属于医疗废物，不能倒入下水道中，收集后与其它医疗废物一同处理。

3）医院废水：门诊部、住院部废水经化粪池处理后，在经过中医院污水处理站处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后，在外排入周边沟渠。
噪声

1）在医院内设置围墙，并种植植物构成绿化带，利用绿化带的阻隔和吸声作用，减低设备噪声对周围环境的影响。

2）污水处理站污泥脱水机设置专用机房，墙体采用二四砖墙，并加装隔声材料，机组加装防振垫圈。

3）水泵进出口设橡胶减振接头；生活水泵，消防水泵均作隔振基础；水泵进、出管、管道穿越变形缝均设金属软管接头。
固体废物

1）在项目区设置医疗垃圾暂存间，并树立明确的标示牌，能满足污物暂存的要求；
2）设计医疗固废暂存间时做到密闭、防渗漏；使用中做到专桶收集，定点存放，对含有致病菌、寄生虫卵等的固废消毒、灭菌，防止病源扩散或传染，严禁随意抛弃，做好垃圾暂存和运出处理的管理工作，康复中心配置专人负责医疗垃圾暂存间清扫消毒工作，定期由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司统一清运、处置。垃圾装运后必须消毒并检查车辆密闭完好性，确保运输过程中不发生沿途洒落，避免医疗垃圾产生二次污染；

3）化粪池污泥、污水处理站污泥属于危险固废，建设方已委托云南大地丰源环保有限公司统一清运、处置。

4）配备生活垃圾收集箱专门对生活垃圾进行收集，垃圾堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，做到日产日清。

三、环境保护建议

1、建筑材料选择再生材料和绿色环保材料。 

2、装修时应选用环保产品。

3、施工过程中产生的建筑废物分类回收，资源利用。

4、大量采用节能降耗产品，如节能灯，节能电器，节水型卫生洁具等。

5、项目内加强绿化、美化环境，做到人与自然和谐发展。
6、应坚持以人为本，加强职业卫生防护。
四、环境监理及监测
1、环境监理

（1）环境监理目的

本项目施工期和运行期间，应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保工程环境影响报告表中提出的环境保护措施得到落实。

（2）监理机构

委托具有环境工程监理资格的单位或个人承担。

（3）环境监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目制定了环境监理计划如表9-2。
表9-2      环境监理计划

监理阶段

责任人

监督单位

监理内容

环评阶段

环评人员

德宏州生态环境局芒市分局

审核、审批项目环境影响报告表

设计阶段

设计人员

设计审批机构

1、采纳环评报告表的环境保护对策措施；

2、预算环境保护投资
施工阶段

建设单位聘请的环境监理人员

德宏州生态环境局芒市分局、建设单位

1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理；

2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染。

3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

4、落实环境监测的实施，审核有关环境监测报表，根据地表水水质、大气、噪声等监测结果，对本项目施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。

5、在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。

营运阶段

建设单位聘请的环境监理人员

德宏州生态环境局芒市分局、建设单位

1、拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。 

2、全面监理各个环保措施的实际落实情况。

3、全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。

4、全面监督和检查建设单位在营运期间是否存在漏排、偷排的情况。

5、在营运期间，作好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。

2、环境监察计划

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。项目监察计划见表9-3。

表9-3 环境监察计划一览表

环境问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

运营期

废气

1）项目污水处理站采用地埋式，在水处理池底部预留进、出水口，顶盖采用钢筋混凝土结构，检查井采用加盖措施，密闭措施较好。

2）对项目产生的医疗废物和生活垃圾打包收集。

3）医院消毒异味通过机械排风、安装净化空调系统后，医院消毒异味处理可接受。

经营单位

德宏州生态环境局芒市分局环境监察大队
废水

门诊部、住院部废水经化粪池处理后，在经过中医院污水处理站处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后，在外排入周边沟渠。

噪声

1）在医院内设置围墙，并种植植物构成绿化带，利用绿化带的阻隔和吸声作用，减低设备噪声对周围环境的影响。

2）污水处理站污泥脱水机设置专用机房，墙体采用二四砖墙，并加装隔声材料，机组加装防振垫圈。

3）水泵进出口设橡胶减振接头；生活水泵，消防水泵均作隔振基础；水泵进、出管、管道穿越变形缝均设金属软管接头。

固废

项目生活垃圾属于一般废物，袋装收集后交由环卫部门统一清运、处置；医疗固废定期由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司统一清运、处置；化粪池污泥、污水处理站污泥属于危险固废，建设方已委托云南大地丰源环保有限公司统一清运、处置。对周围环境影响较小。

3、环境监测

（1）监测机构设置

本项目施工期的环境监测工作、运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测站承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。

环境监测计划

施工期：项目在施工期间应加强检查、监管力度，严格按照相关要求施工，防止施工过程中对周边环境产生不良影响。

营运期环境监测计划见表9-4。
表9-4    营运期环境监测计划表

监测项目

监测地点

监测参数

监测频率

监测方法

水环境

污水处理设施总排口

BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油、粪大肠杆菌、余氯等

验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理

按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
噪声

项目场界

等效连续
A声级

每年监测一次，每次
均监测昼、夜间

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）进行

废气

污水处理站恶臭

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气

每年监测一次

按《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)进行
五、“三同时”制度

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-5。
表9-5   项目“三同时”验收内容一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施
效  果

废气

污水处理站

恶臭

加盖、密闭，及时对项目产生的医疗废物和生活垃圾打包收集。

达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准要求。

垃圾箱

臭气

生活垃圾打包收集，日产日消

对外界影响小

医院消毒

异味

机械排风、安装净化空调系统
对外界影响小
废水

综合污水

COD

BOD5
SS

氨氮

磷酸盐

粪大肠菌群

门诊部、住院部废水经化粪池（40m3）和中医院污水处理站（处理规模650m3/d）处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中）中的排放标准后，在外排入周边沟渠。
经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2）中的排放标准
噪声

设备

设备噪声

合理布局生产设备、绿化吸声、厂房隔声等措施

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类和4a类标准
固体废物

门诊部、住院部

医疗固废

委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司统一清运、处置

100%处置
化粪池
污泥
委托云南大地丰源环保有限公司统一清运、处置

污水处理站
污泥
生活

生活垃圾

委托当地环卫部门统一清运、处置

环境管理
1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作。 

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全环保规章制度。

六、评价总结论
综上所述，该项目建设符合国家产业政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在严格执行“三同时”制度，加强企业环境管理，采纳本报告提出的环保措施的前提下，从环境保护的角度分析本项目可行。



	预审意见：

                                        公  章

经办人：                                         年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                   公  章

经办人：                                         年  月  日


	审批意见：

                                公  章

经办人：                                          年   月   日



表五、建设项目工程分析


















































住院部废水








化粪池





周边沟渠





新鲜        水     





项目污水处理站





门诊部废水





绿化用水





病区含菌污水行政医护人员生活废水








混凝剂





预曝气





消毒外运





病区含菌污水


行政医护人员生活废水


废水





投氯





化粪池





干化污泥








图7-1  含菌废水二级强化处理工艺流程图





消毒接触池








污泥脱水








沉淀池

















周边沟渠





格栅





生物处理池








调节池

















PAGE  
5

_1234567890.vsd
�

基础工程�

投入使用


绿化工程�

设备安装


装饰工程�

主体工程�

生活废水


施工废水


扬尘废气


建筑垃圾


噪声


声学环境


沉淀


洒水降尘


大气环境


规定地点堆放



