
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：德宏州融欣房地产开发有限责任公司山水居建设项目

建设单位（盖章）：德宏州融欣房地产开发有限责任公司
编制日期：2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

        《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

	[image: image1.jpg]A AN M 7
>

| I/%?ﬂ‘\'”lr S0

=/ - 4“ »_NGZA | 4\‘..9",‘ PANGEERX .‘ X
T S S AN
..A,

S AN D i = A i =y
4"’4 b(‘ l_u; Y, g‘ N X S PN o
RIS K
HESn <) G L

e & //
1 3
| 2

ARV A bﬂ'ﬂ‘\b

\

SO 4
% =
| {

b
R
Nt 0
y

q \ s ,g, . \
. ASE Al .

'y NP

b e

A\ f) R
o




	[image: image2.jpg]&






	项目区域施工前状况
	项目施工前植被状况

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]§ s = - 4SS






	项目东侧弘映山庄上龙湾
	项目南侧芒究水库

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]B ¢ oS4 ]

DHOLRQQ ‘J;‘G&u






	项目西侧东郊变电站
	项目北面圣水庄园


	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	项目区域施工前副坝
	项目区域施工时副坝

	[image: image9.jpg]11.29

()]
-
o
o





	[image: image10.jpg]




	进出车辆轮胎冲洗水池
	雾炮机

	[image: image11.jpg]2019.11.29




	[image: image12.jpg]I//ilJI7/7/I7//II,WIJI//IIIIIIt////y///l/l?ﬂ(lll:(/lllii/l,

‘\F‘v s






	生活垃圾收集点
	废土石覆盖


表一 建设项目基本情况

	项目名称
	德宏州融欣房地产开发有限责任公司山水居建设项目

	建设单位
	德宏州融欣房地产开发有限责任公司

	法人代表
	苗仕兴


	联系人
	张永波

	通讯地址
	云南省德宏州芒市仙池路75号

	联系电话
	153*****438
	传 真
	/
	邮政编码
	678400



	建设地点
	云南省德宏州芒市仙池路75号

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案【2019】15号

	建设性质
	新建■ 扩建□ 技改□
	行业类别

及代码
	房地产开发经营（K7010）

	占地面积

(m2)
	17935.86
	绿化面积

(m2)
	5384.32

	总投资(万元)
	20000
	环保投资

(万元)
	31.1
	投资

比例
	0.16%

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	2020年9月

	项目内容及规模

1、项目由来

2016年4月21日，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》国家“一带一路”倡议背景下云南的定位是面向南亚、东南亚的辐射中心。芒市是云南面向南亚、东南亚辐射中心的前沿。此外，芒市还是孟中印缅经济走廊建设的重要节点，是南方丝绸之路经济带上的重要节点，是瑞丽国家重点开发开放实验区建设的区域服务中心，是中缅陆水联运大通道建设的重要节点，是国家确定的云南三个国家边境城市之一。

芒市为德宏州府所在地，是我国的西南边陲重镇，是德宏政治、经济、文化中心和公路、航空、电讯网络中枢，是滇西农产品、工业品的主要集散地之一。具有较好的交通条件，独特的区位优势和气候条件，丰富的旅游资源和民族文化资源，随着芒市新城区开发的建设，机场大道、金塔大道、环湖路等的建成，整个城市面貌、城市形象得到了进一步提高。人民生活水平的提高及城市发展的实际需求，休闲购物娱乐为一体的城市商业项目需求将越发明显。芒市得天独厚的自然风光，对旅游地产的开发建设提供优越的环境条件。作为面向南亚、东南亚的贸易窗口，芒市的房地产产业也将获得巨大的发展机遇，山水居项目的开发建设，可满足芒市地区经济社会日益发展带来的大量高品质住房的需求。本项目集旅游与居住于一体对优化城市人居环境、提升城市综合品味、带动全市旅游发展具有积极作用的项目，项目建设将为芒市经济社会发展、带动芒市旅游发展奠定基础。项目充分考虑芒市特有的民族文化及项目周边独有的优质旅游景点，有机的将旅游和居住结合起来，呈现一个环境优美，温馨和谐的高端社区。
该项目由德宏州融欣房地产开发有限责任公司负责实施建设，项目于2019年2月13日取得了芒市发展和改革局关于德宏州融欣房地产开发有限责任公司山水居建设项目的投资项目备案证，备案证号为：芒发改备案【2019】15号（备案证见附件2）。项目主要建设内容为：低层住宅楼，项目总占地面积17935.86m2，总建筑面积20795.3m2。

项目先后两次在网上建设项目环境影响登记备案系统进行项目建设登记备案，因该项目紧邻芒究水库，芒究水库被纳入德宏州重要饮用水源地名录，作为芒市城市备用水源，目前正在开展水源地保护区划定工作，项目位置涉及环境敏感区，环境影响登记表备案被撤销。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，建设单位委托北京中企安信环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》等相关法律法规，本项属于“三十六、房地产，106.房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”，项目涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表；我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。
2、项目基本概况

项目名称：德宏州融欣房地产开发有限责任公司山水居建设项目

建设单位：德宏州融欣房地产开发有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：项目选址位于芒市仙池路75号，项目区中心地理位置坐标为：N24°25′19.80″ ，E98°36′06.52″，项目北侧隔环湖路为圣水庄园，东侧为弘映山庄上龙湾，南侧为芒究水库，西侧为110千伏东郊变电站，交通便利。（具体位置见附图1项目区交通位置图）
总投资：20000万元，资金来源：资金为企业自筹。
项目用地性质：项目用地性质为城镇住宅用地，本项目与用地性质相符。
3、项目建设内容

项目用地面积17935.86m2，总建筑面积20795.3m2，容积率1.07。其中：住宅建筑面积为15266.25m2，社区工作用房和公益用房建筑面积为400m2，架空建筑面积为3594.7m2，地下建筑面积为1534.35m2。机动车停车位122个，其中架空层及负一层119个，地面3个；建筑密度29.58%，绿地面积5384.32m2，绿地率30.02%；项目经济技术指标见表1-1。

表1-1主要经济技术经济指标表

序号

经济技术名称

单位

指标

备注

1

净用地面积

m2

17935.86

约26.90亩

2

总建筑面积

m2

20795.3
/

其中

地上建筑面积

m2
19260.95

/

其中

住宅建筑面积

m2
15266.25
/

社区工作用房和公益用房

m2
400

/

架空建筑面积

m2
3594.7
停车场

地下建筑面积

m2
1534.35
停车场

3

建筑占地面积

m2
5305.26

/

4

建筑密度

%

29.58

/

5

容积率

/

1.07

/

6

绿地面积

m2
5384.32

/

7

绿地率

%

30.02

/

8

住宅户数

户

61

/

9

机动车停车位

个

122

以每户两个车位计算

其中

架空层及负一层

个

117
/

地面停车

个

5

/

10

非机动车车位

个

122

以每户两个车位计算

德宏州融欣房地产开发有限责任公司山水居建设项目组成表见表1-2。

表1-2   项目组成表

工程类别

主要内容

主体工程

1~16栋为地下1层地上3层的低层住宅，共57户，17栋1~2层为社区工作和公益用房，3~6层为住宅，共4户。

辅助工程

位于项目区西北侧的17栋1~2层，主要为社区工作和公益用房，总建筑面积为400 m2。

公

用

工

程

供水

本项目用水由市政供水管网提供，室外给水管径为 DN100，室外消防系统与给水管网合用。
排水

排水系统采用雨污分流制排水方式，雨水经项目区雨水管网收集后，汇入市政雨水管网；生活污水经污水管网收集排入2个化粪池（总有效容积32m3）处理后排入市政污水管网。
消防

项目设有室内外消火栓和移动式灭火器。
供电

本项目供电电源由市政供电管网直接引入，设置2座箱式变电站变压后供住宅和室外照明。
通信

规划区域内电通讯网覆盖全区，宽带信息网络完善，基本上实现了网络数字化、传输光纤化，本项目建设可方便接入，通讯条件极为方便。
环保工程

废水

目区共设2个化粪池（总有效容积32m3），分别位于项目区西侧和项目西北侧，项目区雨污分流。

噪声

隔声、减震

固废

项目区设封闭环保型分类垃圾桶

4、公用工程

（1）给水工程
采用城市自来水，由市政给水管网引入一根DN100给水管在区域内成环作为生活水源。本工程主要为低层建筑，1~16栋设计采用市政压力直接供水，17栋1~2层采用市政压力直接供水，3~6层采用水箱供水。生活供水系统充分利用市政水压由市政管网直接供水，同时为保证用水高峰仍能正常供水，提高供水保证率。

（2）排水工程

项目区采用雨污分流。室内排水立管靠墙、柱布置，横管贴梁走，排水管采用内螺旋消声塑料排水管粘接，室外埋地排水管道采用高密度聚乙烯（HDPE）中空壁缠绕管，热收缩套接。

①污水系统

排水系统采用废污分流制排水，排水管管径DN200。项目区共设2个化粪池（总有效容积32m3）；废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值，排入环城东路市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂进行处理（排水接纳证明见附件7）。项目设置1个污水排口，位于项目区西北侧，接市政污水管网。
②雨水系统

雨水经建筑散水沟或雨水口收集后进入项目区雨水管网，排至环城东路市政雨水管网。屋面雨水收集系统采用重力流雨水系统；地下室顶板上道路雨水口沿雨水管30m设置，收集雨水，排入道路一侧的雨水沟，雨水口下设置沉砂槽。本项目设置2个雨水排出管接口，从项目北侧接入市政雨水管道。

消防工程

项目设置主要以低层建筑组成，规划区内部设置隐形消防车道，宽度＞4米，消防车道与周边市政道路（南侧现状道路）接壤，其道路转弯半径为9米。地块内部消防车道转弯半径为9米。建筑间的消防间距均符合相关建筑间距规范要求。景观步行街以硬质铺地装饰，满足消防车承载要求，各转弯半径均按国家规范。

（4）电力

本项目供电电源由市政供电管网直接引入，项目的高压供电方案为10KV高压电源。区域设两个箱式变电站，变电器容量分别为400KVA和500KVA。

（5）能源

本项目使用的能源以电能为主。由于项目为低层建筑为主，采用分户式太阳能热水供应系统。 

（6）通讯

规划区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通，其通讯网覆盖全区，宽带信息网络完善，基本上实现了网络数字化、传输光纤化，本项目建设可方便接入，通讯条件极为方便。
项目平面布局
 ① 总体布局

本项目用地呈不规则梯形，项目东侧布置17栋为地下1层地上6层建筑，1~2层为社区工作用房和公益用房，3~6层为住宅，其余1~16栋均为3层住宅，项目共设置61户（具体详见附图5项目总平面规划图）。
②道路交通结构

根据项目建设运行的功能，项目区设有主、次出入口，使主入口具有导向性。通过场区路网的微循环改造，形成便捷有效的交通流线，同时分级设置机动车和步行体系，尽量完善人车分流。主入口位于项目西北侧，次入口位于项目东侧。

6、施工周期及施工人员动定员

项目施工时间为：2019年9月至2020年9月，历时1年，施工人员为120人。
7、环保投资

本项目建设投资总额20000万元，其中环保投31.1万元，占总投资的0.16%，环保投资详见表1-3。
表1-3  项目环保投资及环保对策措施一览表

项目

环保对策措施

环保投资

（万元）

备注

施工期

施工人员施工废水临时沉淀池（容积6m3）

0.5

环评提出

临时挡墙和挡板围护措施（不低于2.5m高）

2.6

环评提出

洒水抑尘、材料遮盖等所需设施等

0.8

环评提出

建筑垃圾及弃土的清运

1.0

环评提出

运营期

化粪池（2个，总有效容积32m3）

2.0

设计提出

雨、污水管网

3.0

设计提出

固废处理（集中垃圾收集点5个，采用分类垃圾收集桶）

1.2

设计提出

项目区绿化，绿化面积5384.32m2
20.0

设计提出

合计

31.1



	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，项目周围无工业污染源。项目东侧紧邻110kV东郊变电站，因此本项目将受到东郊变电站电磁辐射的影响。




表二 建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

项目选址位于芒市仙池路75号，弘映山庄上龙湾西面，芒究水库北面，项目区中心地理位置坐标为：N24°25′19.80″ ，E98°36′06.52″，项目北侧为环湖路，交通便利。

2、地形、地貌、地质

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

项目区位于云南省德宏州芒市仙池路75号，弘映山庄上龙湾西面，芒究水库北面，所在区域地形简单，地势平缓，无冲沟、滑坡、泥石流等不良物理现象，符合建设用地要求。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，流域面积2360平方公里。年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

项目区具体水文水系情况详见附图2项目区水系图。

5、植被及生物多样性
芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

项目所在区域为芒市城市规划区，人类活动频繁，动物的栖息地已受到不同程度的干扰和破坏。因此，区内野生动物的种类和数量相对较少。从现场踏勘的情况看，项目区内未发现珍稀、濒危类野生动物；目前项目区现状为杂草及本地常见树种，无云南及地方保护树种。

6、文物保护及风景名胜

6.1文物古迹

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

据现场踏勘，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。距离项目区最近的环境敏感点为南侧150m的孔雀湖生态旅游区（芒究水库）；除此外，项目不涉及风景名胜区，文物保护单位、医院、学校等环境敏感点。

6.2风景名胜

瑞丽江——大盈江风景名胜区位于云南省西南的滇西纵谷地区，分布于东经90º31′~98 º42′，北纬34º46′~25 º20′之间。景区景点分布于德宏傣族景颇族自治州境内，在芒市、瑞丽江流域、大盈江流域集中成片，还包括陇川、梁河少量外围景点。

根据《瑞丽江—大盈江风景名胜区总体规划（2002-2020）修改》，瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区总面积690.83km2，分为一级保护区（341.83km2）和二级保护区（349.00 km2）。详见下表。

表2-1   瑞丽江—大盈江风景名胜区功能分区规划

功能分区

面积（km2）

范围

主要保护要求

一级保护区

341.83 

风景区内资源分布较集中、自然景观或人文景观价值最突出、自然生态系统最重要的区域

一级保护区以风景游赏和生态保护为主，除必要的基础设施和必需的旅游设施、文化设施外，严禁新建其它与风景游赏无关的设施。
一级保护区内原则上不得设置旅游住宿床位，现状已有设置的严格控制。规划根据本风景区特质设置少量野营地。
一级保护区内现有居民原则外迁，民居建设应严格审查、规范管理。
一级保护区内鼓励使用景区专用环保旅游车，限制其他机动交通工具进入。
一级保护区内部分体量过大、与风景区氛围不协调、对游览及景观环境造成影响的建筑，应按照规划要求分期改造整治或拆除。
一级保护区内严禁开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；严禁修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；严禁在景物或者设施上刻划、涂污；严禁乱扔垃圾。

二级保护区

349.00 

风景区内一级保护区之外，资源价值稍低的区域

二级保护区以自然山体绿化和生态型户外游憩为主，游览活动应按指定路线、在指定区域内进行，设置必需的基础设施、旅游设施、文化设施。
二级保护区是可以按规划建设的区域。区内的居民点应符合风景区规划的相关要求，并保持原有地方民居风貌特色和村落整体格局。应规划控制发展，保留原有特色，向民族旅游村落过渡。
保护自然森林植被。加强对人工林的科学管理，通过抚育更新和林相改造，提高森林生态效益和美学价值。
保护风景区整体景观风貌，旅游设施建设、村庄建设应与风景区风貌相协调，建筑形式、体量、规模、建设强度必须遵循相关规划要求，并履行法定的审批程序。
二级保护区内严禁开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；严禁修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；严禁在景物或者设施上刻划、涂污；严禁乱扔垃圾。

根据德宏州林业和草原局、芒市住房和城乡规划建设局瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区管理办公室出具的意见书，本项目选址位置不在瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区法定区域内。（见附件9德宏州林业和草原局关于芒市山水居项目的意见、附件10芒市住房和城乡规划建设局意见）

7、芒究水库

芒究水库位于芒市河支流南木黑河上游，属伊落瓦底江水系，距芒市5公里，主要以农业灌溉为主，兼供芒市城镇工业生产、生活用水，是具有防洪作用的一座中型水库。水库于1958年动工兴建，1974年完工。库区径流面积31.7平方公里，年径流量3018万立方米，总库容1861万立方米。由于建设年代相对较早，芒究水库于1986年10月启动实施第一期除险加固工程，1988年11月竣工，完成主坝上、下游护坡、防浪墙、坝后排水沟，输水隧洞进口抬高，外流域引水渠和配套南北干渠等工程。1989年10月启动实施第二期除险加固，于1994年12月完工，完成主坝灌桨及培厚、新建副坝，左肩新建溢洪道和启闭设备以及输水隧洞灌浆、右岸山体滑坡、下游河道治理和库岸护坡处理工程。

2015年5月，根据《德宏州人民政府办公室关于公布重要饮用水水源地名录的通知》（NO.312）文件，芒究水库作为芒市城区备用水源，成为德宏州重要的饮用水源地（德宏州政府办公室通知文件见附件14）。

2017年3月28日至4月11日，省委省政府第三环境保护督查组对德宏州开展了环境保护督查工作，2017年8月2日向德宏州反馈了督查意见。据此，2019年3月7日，德宏州反馈了《德宏州贯彻落实省委、省政府环境保护督查反馈意见问题整改情况》，其中，关于芒究水库水功能调整的情况如下：

由于目前芒究水库已不具备划定保护区的条件，饮水安全存在隐患，芒市人民政府于2018年4月16日以《芒市人民政府关于调整芒市城区备用水源地的请示》（芒政发〔2018〕32号），报请州人民政府取消芒究水库的备用水源功能，将芒市城市备用水源地调整为芒市清塘河水库。目前《芒市清塘河水库备用水源地达标建设方案》和《芒市城区备用水源地调整报告》已编制完成，2018年12月12日芒市组织召开了评审会，并于2019年2月1日上报了德宏州人民政府，待审批。芒究水库备用水源地调整为清塘河水库的整改措施州人民政府已向省生态环境厅汇报并取得同意，与此同时，芒市人民政府按《饮用水水源保护区划分技术规范》对芒究水库划出了保护区界限，并按水质不下降的目标，加强保护，确保芒究水库备用饮用水水质达标。



表三 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目选址位于芒市仙池路75号，弘映山庄上龙湾西面，芒究水库北面，根据环境空气质量功能区划，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市城区空气质量优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天，与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，比上年下降了3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

2、水环境现状

项目区内的水系为项目区南侧的芒究水库和东南侧的南木黑河，南木黑河汇入芒究水库。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》芒究水库水功能为饮用二级、农业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒究水库为Ⅱ类水，远超功能区划Ⅲ类水质要求。

3、声环境质量现状
项目位于云南省德宏州芒市项目选址位于芒市仙池路75号，弘映山庄上龙湾西面，芒究水库北面，项目评价区域主要为居民区，住宅为主。项目区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

根据《德宏州2018年度环境质量公报》，2018年，芒市城区区域环境噪声设测点7个，根据监测结果，从平均等效声级来分析芒市各功能区噪声满足标准要求。项目周围无大型工业噪声源，区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
4、生态环境质量现状

（1）土地利用现状

该项目为新建项目，所用土地性质为城镇住宅用地，用地现状为荒地。

（2）生物多样性现状

经过现场踏勘，项目位于芒市仙池路75号，人类活动频繁，经多年开发，已基本无天然植被，生物多样性水平不高。用地范围内主要植被为本地普通常见树种及低矮的草丛生态系统结构不复杂，自身调控能力一般。本项目场址所在地区及周边无各级自然生态保护区，未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危动植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于芒市仙池路75号，项目区北临环湖路，隔路为在建的圣水庄园，东侧为弘映山庄上龙湾，南侧为芒究水库（孔雀湖生态旅游区），西侧为110千伏东郊变电站；（详见附图3项目区周边环境关系图）。本项目主要保护目标及方位距离列于表3-1

表3-1主要环境保护目标


保护

要素

环境保护

目标

方位

距离

人口

保护级别

环境功能区划

大气

环境  声环境 

弘映山庄上龙湾

东

紧邻

2406

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

《声环境质量标》（GB3096-2008）2类区标准
居民区

地表水

芒究水库（孔雀湖生态旅游区）

南

150m（与正常水位线的距离）

——

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

——

南木黑河

东南

305m

生态

环境

规划范围外200m范围内的植被、水土流失

/

/

项目

周边

不得降低当地现有的生态环境质量

——



表四 评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准
项目区位于芒市仙池路75号，该用地在《芒市城市总体规划（2017~2035）》中为居住用地，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单，环境空气执行二级标准，各污染物标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准（二级）  单位：mg/Nm3 
污染物名称

TSP

PM10
PM2.5
NO2
SO2
浓度

限值

年平均

0.20

0.07

0.035

0.04

0.06

24小时平均

0.30

0.15

0.075

0.08

0.15

1小时平均

--

--

--

0.20

0.50

2、地表水环境质量标准

项目区域属于伊洛瓦底江水系，距离项目最近的地表水体为项目区南侧150m芒究水库（孔雀湖生态旅游区），及东南侧305m处的南木黑河，南木黑河汇入芒究水库。保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，标准限值见表4-2。
表4-2 《地表水环境质量标准》III类标准限值  （mg/L）

污染物名称

PH

（无量纲）

CODcr

BOD5
氨氮

总磷

石油类

粪大肠菌群

（个/L）

标准值

6-9

20

4

1.0

0.2

0.05

10000

3、声环境质量标准

 本项目为居住区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目执行2类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值    单位：dB(A)

类别

适用区域

环境噪声标准值

昼间

夜间

2类

以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
60

50

4、水土流失评价标准

根据水土流失评价标准，执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。标准值见表4-4。
表4-4  水力侵蚀强度分级

级别

平均侵蚀模数t/（km2·a）

微度

＜500

轻度

500~2500

中度

2500~5000

强烈

5000~8000

极强烈

8000~15000

剧烈

＞15000



	污

染

物

排

放

标

准

	1、废气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见表4-5。

表4-5 《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 （mg/m3）

项目

无组织排放最高允许浓度

无组织排放标准

1.0

项目运营期产生的废气主要为住户油烟、停车场汽车尾气和化粪池、垃圾收集点异味。项目无商铺，住户油烟及汽车尾气不涉及相关排放标准，项目化粪池及垃圾收集点异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放限值，标准限值见表4-6。

表4-6 《恶臭污染物排放标准》场界标准限值

项目

单位

场界标准限值

臭气浓度

无量纲

20

2、废水

项目施工期施工废水和基坑涌水经场区临时沉淀池沉淀后用于场区洒水降尘，不对外排放，生活污水依托附近卫生间排放，不设排放标准。 
项目区域属芒市污水处理厂纳污范围。因此项目运营期外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值，见表4-7。

表4-7 项目外排废水执行标准标准限值（mg/L）

标准                     项目

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植

物油

石油类

GB8978-1996

表4三级标准

6~9

≤500

≤300

≤400

—

—

≤100

—

GB/T31962-2015

表1标准B级

—

—

—

—

≤45

≤8

—

≤20
3、噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工场界环境噪声排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。
（2）营运期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表4-8。

表4-8 《工业企业厂界噪声排放标准》标准限值 （dB（A））
声环境功能区类别

执行区域

执行时段

昼间

夜间

2类区

项目区

60

50

4、固废

（1）施工期一般固废参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

（2）运营期主要固废为住户及物业产生的生活垃圾，生活垃圾的收集和贮存参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

	总

量

控

制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：

本项目运营期产生的废水经过化粪池处理后，废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值，接入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂进行处理，因此本项目污水不涉及总量控制指标。

项目运营期废气主要为住户油烟、汽车尾气和垃圾箱的异味，不涉及总量控制指标。项目固体废物处理率100%，不设固废总量控制指标。




表五 建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期

经过现场勘察，目前施工场地为荒地，仅有几株本地常见树种和草丛；项目土建工程主要包括地基开挖、场地平整、建筑物的建造、绿化和辅助工程的建设，项目建筑采用钢筋混凝土结构。主要工程内容包括建筑设施、绿化、化粪池及雨污分流管网的等配套设施建设。其施工期基本工序及污染工艺流程，如下图所示：




图5-1 施工期工艺流程及产污环节图
（1）施工期施工布置

项目所在地交通方便，便于前期“三通一平”工作的开展。项目施工人员约为60人，其中管理人员5人。施工场地内在场地一侧设置临时的施工办公用房，采用简易的钢结构建筑，并在场地内布置钢筋加工场地、木工间、物资仓库等，不在项目区之外另行征占土地和设置临时施工建筑，工程完工后进行拆除。施工人员均为当地工人，故施工人员不在项目区内食宿，施工人员生活污水依托附近公共卫生间进行排放，不另设厕所。施工机械开工后进驻场地，按工程进度安排不同的机械入场，布置位置一般不固定。本项目场地及营地布设情况符合工程实际，严格按照环保要求做到文明施工，减少对周围环境的不利影响。

（2）施工“三场”设置情况

本项目施工使用商品混凝土，场地内不设混凝土拌合场所。项目所需的建筑材料来源于项目周边地区，项目建设用钢材、水泥、沙、石材料等从周边具有合法手续的企业购买，本项目不设取土场、采石场和弃渣场；另外，工程挖方量将大于填方量，挖方将在场地内进行利用，产生弃土将严格按照相关法律法规的规定，清运至城市建设管理部门指定堆放点，坚决杜绝乱倒、滥弃的现象。
（3）施工方式

工程以机械施工为主，人工施工为辅。

①主体建筑施工方式

本项目主要为钢筋混凝土结构建筑。主体建筑采用机械与人工施工结合的方式。建筑外设置脚手架支撑，外围设有防尘帷幕。

②绿化工程施工方式

绿化工程安排在主体工程基本完成后实施。绿化工程主要分为：覆土、种植、养护。覆土来源主要有工程建设开挖土方；绿化工程基本采用人工施工。

工程施工方式与其他同类工程建筑施工方式相同，按国家相关规范执行，符合工程实际和有关要求。

二、运营期

本项目属非生产性建设项目，运营期污染物主要是由住宅区及社区工作用房产生，主要是生活污水、固体废弃物、噪声、油烟、汽车尾气等；而运营期对环境的影响长期存在。

运营期本项目污染物产污环节如图5-2所示。





1.62

	4 


	总磷

	8

	0.1086 

	4

	0.0434 


	动植物油

	40

	0.5431 

	8

	0.0869 



	3、噪声

根据对本项目噪声污染源的分析及同类型项目的调研可知，项目噪声污染源主要为配电设备工作噪声、车辆行驶交通噪声、人员活动噪声；各噪声源正常作业时的噪声源强，噪声源强约在55～85dB(A) ，具体见表5-4。

表5-4  营运期噪声源强

序号

设备名称

数量

噪声源强   dB(A)

备注

1

配电设备

—

70～75

室外地坪下0.7m

2

交通噪声

—

60～75

道路

3

人群活动噪声

—

55～65

住宅

固体废弃物

运营期的固废主要来源于居民和物业的生活垃圾、化粪池污泥。

（1）生活垃圾

本项目区内规划住宅共61户，共计305人，物管人员按15人计。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》生活垃圾产生量按每人每天0.35kg计，则生活垃圾产生量为106.75kg/d，38.9638t/a。生活垃圾统一收集到垃圾收集点后委托芒市环卫部门清运处理。

（2）化粪池污泥

项目区内废水在化粪池将产生一定量的污泥，根据《环评手册》化粪池污泥产生量的计算方法，污泥量按污水量的0.03%计，每年处理污水10862.4m3，可以计算出每年产生污泥量约为3.2587t/a，定期由芒市环卫部门进行清掏处置清理频率为1-2次/年。




表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	排放量
	浓度
	排放量

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	室内外粉刷
	装修废气
	少量
	少量

	
	
	机械设备及运输车辆
	机械废气及尾气
	少量
	少量

	
	运

营

期
	住户厨房
	油烟废气
	0.1002t/a
	0.002t/a

	
	
	停车场
	汽车尾气
	少量
	少量

	
	
	化粪池、垃圾收集点
	异味
	少量
	少量

	废

水
	施

工

期
	施工废水
	SS
	1.0m3/d
	经沉淀池处理后回用于施工过程和场地洒水抑尘。

	
	
	 基坑涌水
	SS
	少量
	用排水泵抽入施工场内的沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘。

	
	运

营

期
	综合废水
	废水
	13578m3/a
	10862.4m3/a

	
	
	
	COD
	400mg/L
	5.4312t/a
	340mg/L
	3.6932t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	2.7156t/a
	150mg/L
	1.6294 t/a

	
	
	
	NH3-N
	20mg/L
	0.2716 t/a
	19mg/L
	0.2064t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L
	3.1463 t/a
	150mg/L
	1.6294 t/a

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.1086 t/a
	4mg/L
	0.0434 t/a

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.5431t/a
	8mg/L
	0.0869t/a

	固

废
	施

工

期
	施工场地
	建筑垃圾
	623.86t
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置

	
	
	
	废弃土石方
	15915.78m3
	由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置

	
	
	
	生活垃圾
	21kg/d
	委托芒市环卫部门定期清运处置

	
	运

营

期
	  住宅、物业
	生活垃圾
	38.9638t/a
	由芒市环卫部门进行清运处置

	
	
	化粪池
	污泥
	3.2587t/a
	定期由芒市环卫部门进行清掏处置

	噪

声
	施

工

期
	施工场地
	施工机械、运输车辆
	84～92dB
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运

营

期
	配电设备
	机械噪声
	70～85dB(A)
	场界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准

	
	
	进出车辆
	交通噪声
	  60～75dB（A）
	

	
	
	人群活动噪声
	社会噪声
	 55～65dB（A）
	

	主要生态影响

本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种。项目建设充分利用己有的空间进行绿化，本项目绿地面积5384.32m2，绿地率为30.02%，将对生态环境的改善有一定的作用，同时达到美化环境的效果。项目营运过程中采取一定的污染防治措施，对周围环境的影响不大。

因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。




表七 环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为房地产开发项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目不属于淘汰类和限制类内，为允许类项目。本项目于2019年2月13日取得芒市发展和改革局投资项目备案证，备案号为芒发改备案【2019】15号，项目符合国家有关产业政策。

二、项目选址和规划的环境合理性分析

本项目位于芒市仙池路75号，弘映山庄上龙湾西面，芒究水库北面，项目于2019年6月28日取得建设用地规划许可证；项目用地性质为居住用地。根据芒市住房和城乡规划建设局出具的情况说明（见附件3不动产权证），项目用地规划符合《芒市城市总体规划（2017-2035）》，本项目建设符合芒市城乡规划要求。
经过现场勘查，项目周边以村庄和住宅区为主，地理位置优越、交通便利，场地周边市政配套设施完善，有完善水、电供应条件，与周边交通联系方便。项目位于城市规划建设区内，已取得住建及水利部门选址意见。

根据叠图分析，本项目位于芒究水库汇水范围内，副坝之外，项目地坪标高低于副坝坝顶高程，项目雨污水不会进入芒究水库。芒究水库作为芒市备用水源地，正在进行饮用水水源保护区划定工作。对照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），本项目不在芒究水库饮用水水源地保护区范围内，若芒究水库饮用水水源地保护区实际划定范围覆盖本项目区域，对照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010），项目与污染防治管理规定相符，因此，本项目的建设与芒究水库饮用水水源地的划定及污染防治管理不冲突。

项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目运营期通过采取相关防治措施，对周边环境影响较小。项目所在区域市政污水管网已建成，项目区有完善的雨污分流系统，产生的雨污水可排入市政管网；项目运行期间产生的废弃物均能合理处置不外排，本项目的建设对周围环境影响较小。

综上所述，项目选址符合芒市城市总体规划，具备良好的建设条件，项目选址是合理可行的。

三、项目平面布局的合理性分析

（1）总体布局合理性分析

总体布置上，本项目用地呈不规则矩形，主要建设内容为低层住宅，南北向布置，保证良好的景观和充足的日照和通风；总体布局基本合理。

（2）出入口设置合理性分析

根据项目建设运行的功能，项目区设有主、次出入口，使主入口具有导向性。通过场区路网的微循环改造，形成便捷有效的交通流线，沿建筑四周结合步行道布置有环形道路，既可解决人车分流，又可满足车行系统，同时还能满足消防系统。出入口与城市道路相连，车辆进出方便快捷。项目加强出入口车辆的管理，设置减速带对进出车辆进行限速，严格规定其不得鸣笛，按照规定停放车辆，项目出入口噪声对项目周围环境的影响不大。

（3）垃圾收集点布置合理性分析

本项目设5个垃圾集中收集点，分别位于道路、建筑出入口附近，与建筑物有一定距离。项目产生的垃圾日产日清，产生的恶臭浓度较小，垃圾收集点产生的恶臭对周围环境影响不大，项目垃圾收集点设置合理。

（4）绿化

规划采用点、线、面相结合的绿地结构。点绿化地主要是建筑旁绿地；线绿化主要为车行道和步行道路绿化；面绿化主要是在建筑之间的绿地以及中心广场的绿地，配置有高大乔木，穿插种植四季花木，以达到美化环境的作用。本项目绿化率30.03%，绿化面积5384.32m2。对项目区生态环境产生有利影响。

（5）污水处理设施

项目区设置2个三级化粪池，总有效容积32m3，运行中会产生一定的臭气，合理布局，均布置在地下，各收集池上方加盖密闭，经过绿化吸附隔开，合理安排清掏清运时段，可避免化粪池运行时产生的异味对周围环境及关心点的影响。

（6）其他设置

项目配电房位于地下且设有独立机房，可起到有效的隔声降噪作用，设置合理。因此，项目公建设施设置合理。

综上所述，项目功能布局区分合理，基础配套设施完善，从环保的角度，充分考虑了景观、通风及交通等的环境影响，绿地率达30.02%，项目整体布局是合理可行的。

四、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

废气主要为施工扬尘、运输车辆及其他燃油机械施工时产生的尾气。

（1）施工扬尘

项目施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘、运输车辆扬尘。

A.施工扬尘

基础开挖中，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等产生的扬尘；主体机构、粉刷施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输的车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是由施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。

根据云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明：

①当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍；

②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

③类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（表7-1）当风速〉2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》(GB3096-2012)二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。

表7-1  类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3）

检测位置

浓度值

工地上风向50m

工地内

工地下风向

备注

50 m

100m

150m

范围值

0.303～

0.328

0.409～

0.759

0.434～

0.538

0.356～

0.465

0.309～

0.336

平均风速2.5m/s

均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

对照上述测定结果，本项目区主导风向为西南风，年平均风速1.2m/s，小于上述工地测定背景风速（2.4m/s）及其它工地测定风速（2.5m/s）；本项目区空气的平均相对湿度为76%，由此推算，本项目施工扬尘影响的情况与上述测定结果类比影响范围较小。根据有关资料，在施工现场近地面的粉尘浓度一般为0.3－0.6 mg/m3，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准中日平均值0.3 mg/m3 的1-40倍，污染较严重。施工期间若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。

经过调查，弘映山庄上龙湾紧邻项目东侧，将受到施工扬尘的影响；本项目施工期采用雾炮机降尘，工程材料、砂石或废弃物覆盖篷布、定期洒水降尘、袋装等措施，能大幅降低空气中的粉尘浓度，且施工期产生的影响是短暂的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路建筑物的形成，项目区内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期对环境空气的影响较小。

B.运输车辆扬尘

运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km.车辆），在工程开挖期，弃土临时堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km.车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。本项目施工量较大，在施工过程中须从外运输大量的建筑材料，产生的废弃土石方也须及时清运，车辆运输路线主要为环湖东路，在运输过程中产生的扬尘对沿途环境有一定影响。因此项目施工过程中需采取途径敏感点附近限速行驶，保持路面清洁，同时对施工场地出入口配置冲洗设施，禁止车轮带泥上路等措施来减少汽车扬尘对环境的影响。
（2）施工废气及机械尾气

施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及粉刷、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如混凝土搅拌及输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械废气和运输车辆尾气所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

（3）室内外装修废气

项目不对建筑进行精装修，装修由住户自行进行，时间不统一，产生装修废气较小。

综上所述，施工期废气经过采取本环评提出的防治措施后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大，且随着施工期的结束影响也随之结束。

2、水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要包括施工产生的施工废水、施工人员的少量生活污水和基坑涌水。

（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、车辆轮胎冲洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置1座临时沉淀池（容积设置为6 m3），沉淀池采用抗渗混凝土建成，有效防止施工废水下渗污染地下水，处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘，故项目施工期施工废水对周边环境影响较小。

（2）施工生活污水

在整个施工期内，施工场地不设置施工营地，施工人员不在施工场地内食宿，卫生间依托环城东路及弘映山庄上龙湾公共卫生间，本项目不另设厕所。

（3）基础基坑涌水
地下施工产生的少量的基坑涌水，项目基坑开挖避开雨季，基坑涌水用排水泵抽入施工场内的施工废水沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘，将不会对周围的地表水产生影响。

项目施工期产生的施工废水、基础基坑涌水等都经项目区沉淀池沉淀后用于项目区综合利用，沉淀池采用抗渗混凝土建成，污废水不进入附近水体及芒究水库；不会对周围水体及芒究水库造成影响。

3、声环境影响分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB（A））。在各类施工机械中，噪声较高的为打桩机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80 dB（A）以上。据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-2所示。施工机械噪声可近视点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离场界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）

式中：LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-2。

表7-2  距声源不同距离出的噪声值dB（A）
设备名称

1m

10m

15m

20m

40m

50m

75m

90 m

100m

装载机

90

70

66

64

58

56

52

51

50

挖掘机

84

64

60

58

52

50

46

45

44

打桩机

95

75

71

69

63

61

57

56

55

电焊机

85

65

61

59

53

51

47

46

45

卡车

92

72

68

66

60

58

54

53

52

从表7-2可以看出，东侧紧邻弘映山庄上龙湾，敏感点噪声贡献值较高，不能满足要求；施工机械噪声在施工场界白天20m以上才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间部分机械不能满足该限值的要求，因此必须合理安排施工时间和布置声源。

噪声叠加公式为：

LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声。

表7-3  经过叠加后噪声源强表
距离(m)

1

10

15

20

40

50

75

100

白天LP(dB(A))

98

78

74

72

66

64

60

58

表7-3可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远。经过叠加噪声源强衰减到60dB（A）需要的最大距离为75m以上。

经过调查，项目区主要环境保护目标东侧紧邻的弘映山庄上龙湾，敏感点在75m范围以内，敏感点噪声不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准；环评要求建设单位采取以下措施减轻噪声对敏感点的影响：①必须严格要求、严格管理、认真操作、合理安排施工周期，高噪声施工工艺选择在昼间进行，优化施工工艺，加强有效的环保措施，把噪声对周围环境的影响减至最低限度。②大型施工设备及高噪声设备布置在项目区远离敏感点的西侧或项目中部，通过距离衰减减轻噪声对周围敏感点的影响。③项目因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，必须报当地环保部门批准，办理《夜间施工许可证》，并公告附近居民或进行走访，以期得到噪声影响区域居民的谅解。

根据目前实际情况，项目采取的降噪措施有：①严格管理，合理安排施工时间，不在11：30~14:00和22:00至次日6:00安排施工。②大型施工设备及高噪声设备尽量安排在远离弘映山庄上龙湾的一侧，目前未因施工噪声受到举报。

通过采取以上措施，施工噪声影响可大大降低，场界外的噪声均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，不会出现扰民现象。施工结束后，施工噪声的影响也随之消失。

4、固体废物影响分析

施工期生产的固体废弃物，主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）废弃土石方

根据设计资料显示，项目废弃的土石方约15915.78m3，废弃土石方由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，严禁随意堆放。

（2）建筑垃圾

根据工程分析，施工期建筑垃圾约为623.86t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至城建部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

（3）施工人员生活垃圾

施工期间工人产生的生活垃圾量约21kg/d，应委派专人集中收集至统一地点堆放，委托芒市环卫部门定期清运处置。

项目的施工期，只要加强施工人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，并严格制定和执行施工条例，对于所产生的固体废物采取相应的处理措施，并对施工地点的原料堆放进行处理，通过采用加盖土工布等方式以防止雨季产生冲刷，则施工中固体废物产生的影响在一定程度上将可大大降低。

5、生态影响分析
（1）对土地利用的影响

工程建设将占用土地全部为永久占地。占地类型主要荒地主，土地的占用将改变原有的土地利用现状，但由于项目绿化率较高，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境具有一定的积极作用。

（2）工程对动植物的影响

项目建设时用地范围内的植被将完全被破坏殆尽，建筑物及道路用地为永久性占地，所占用土地的植被类型为本地区常见类型，无珍稀植物，因此项目的施工不会对当地的生态系统产生大的影响。应采取必要的植被恢复措施，可部分减少或消除这些影响。因此，施工对植被具有破坏性的影响；为保护项目用地周围的生态环境，施工单位在施工中应做好施工规划，加强施工管理，文明施工，保护施工区域的生态植被，同时，项目在施工期应同时建设绿化，把施工期对周围生态环境的影响降到最低限度。

根据现状调查，项目评价区域内野生动物主要是一些小型动物，如老鼠、蟾蜍、泽蛙、壁虎、蚯蚓等。项目所在区域人类活动频繁，区域内的动物是常见的，已适应人类活动，在其它地区也是广泛分布的，未发现国家重点保护的珍稀野生动物，而且施工影响是局部、暂时、可逆的，施工结束后，影响基本可以消失，项目施工期不会导致任何野生动物物种的濒危。

（3）水土流失

施工期使水土流失增加，根据《芒市水利局关于弘映山庄三期山水居建设项目水土保持方案的批复》，各分区水保措施为：建筑物区表土剥离；道路硬化区表土剥离、修建临时排水沟、临时沉砂池及车辆清洁池；绿化区表土剥离、临时拦挡、临时覆盖等措施。此外，项目基础工程施工应尽量避开雨天，减少物料的堆存量，对物料采用篷布覆盖等。项目施工期采取临时水保措施，合理安排工期，合理选择施工工序，避开雨天施工。项目建设竣工后，区域均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。水土流失影响主要来自施工期，且影响是暂时的，建设期完成后，随着绿化的加强，影响将消失，水土流失影响是可接受的。

6、施工期社会环境影响分析
（1）施工期对城市景观的影响分析

施工期产生的扬尘可能对周边植物生长产生一定影响；出入工地的运输车辆带出或散落的泥土，使工地周围道路的尘土飞扬，对城市景观造成不利影响。本项目在施工期严格落实了“六个百分百”，施工扬尘得到有效控制。施工期的影响是短期的、局部的，待施工结束，该类影响将随之消除。

（2）施工期对交通的影响

本项目施工期间运输建筑材料的车辆均为大型车，由于工程量大，因此运输强度高，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时泥泞不堪，影响道路的通畅。

综上所述：本项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失，通过以上水土保持措施后，将减少施工期水土流失。施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

五、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析
本项目运营期对环境空气的污染主要是住户油烟、汽车尾气、垃圾收集点的异味。

（1）住宅区油烟

根据工程分析，住宅居民油烟废气产生量为0.1002t/a，油烟排放量为0.002t/a；排放量较小，加之炊事具有时段性，炊事油烟的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，每户厨房所排放的油烟经过抽油烟机净化处理后经专用管道排放，居民住户油烟净化器效率约80%。烟废气排放量较小，浓度很低，且使用清洁能源电作为能源，对周围环境影响较小。 

（2）汽车尾气
项目运营期间汽车尾气来自于项目区内停车场；本项目共设置汽车停车位122个，其中地上停车位5个，地下停车位117个。地下停车位多为架空层，负一层共有车位30个，汽车尾气产生量较小，排放时间较为分散，汽车尾气经大气稀释扩散和绿化吸附后对周边环境影响较小。

（3）异味
化粪池分布在绿化带下，为地埋式，通过绿化带隔离，合理安排清掏清运时段，可避免化粪池运行时产生的异味对周围环境的影响。

项目区垃圾采用垃圾桶定点收集的方式进行垃圾收集。分别位于各栋楼的出入口附近、道路等位置，与建筑物之间均留有一定距离，中间以绿化带相隔，并种植乔灌木，尽量起到阻隔的作用，同时委托当地的环卫部门每天定时进行清运处置，可避免项目产生的异味对外环境和本项目自身的影响。

综上分析，采取以上措施及管理手段，能有效控制异味散发量。项目只要确保异味浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级标准的要求，则项目区产生的异味对周围环境影响较小。

综上所述，该项目建成后产生的大气污染物，经采取相应的治理措施后，均可实现达标排放，废气不会对周围环境产生影响。

2、水环境影响分析
项目运营期生活污水为主要的水污染源。其来源于住宅居民及物业管理人员生活中产生的生活污水。项目总的废水排放量为29.28m3/d，10687.2m3/a。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷和动植物油。运营期生活污水经污水收集管网收集，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后排入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂进行集中处理。

2.1地表水环境影响分析

1）生活污水

（1）废水排放污染源情况

项目建成后，项目区最大废水产生量为29.28m3/d，10687.2m3/a；经过项目区设置的2个化粪池处理后，排入市政污水管网最后进入芒市污水处理厂进行处理。

（2）化粪池设置合理性分析

项目区设有2个G6-16SQF化粪池，单个化粪池的有效容积为16 m3，总有效容积32 m3，位于绿化带下，化粪池经管道相互连通，项目区共设1一个排污口，位于项目区北侧环湖路。居民区生活污水排放量为29.28m3/d，化粪池总有效容积32 m3，废水在化粪池的停留时间不小于24h，化粪池容积满足要求。

化粪池设置符合污水处理规模按照污水产量的1.2系数来设计，完全可以容纳处理产生的污水量。本项目为房地产开发建设项目，废水主要由居民住宅区产生。生活污水进入化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B等级）标准，化粪池进出水水质见表7-4。
表7-4化粪池进出水水质 （单位：mg/L）

项目

COD

BOD5
氨氮

悬浮物

总磷

动植物油

进水水质

400

200

20

200

8

40

出水水质

340

150

19

150

4

8

项目地形平坦，项目区化粪池设置于项目区绿化带下，远离芒究水库，因此，本项目化粪池的设置是可行的。

（3）排污口设置合理性分析

本项目共设置1个排污口，位于北侧环湖路项目主出入口处，便于连接市政污水管网；项目门口环湖路地坪标高940.050m，项目污水总管出口标高管顶940.035m，管径DN300。生活污水管的覆土深度不小于0.3m，故市政污水管的管顶标高在939.750m以下，项目污水总管高于市政污水管，从高程上看，项目污水可以接入市政污水管网。

项目所在区域经过多年开发，已经配备完善的市政污水管网，根据芒市住建局意见，本项目产生污水可排入环东路污水管网，而后进入芒市污水处理厂进行处理，因此本项目污水可排入市政污水管网。

（4）项目污水管道防渗可靠性分析

项目污水采用HDPE中空壁缠绕管进行收集。HDPE管道系统具有以下优点：

连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式链接，接头的强度高于管道本体强度，聚乙烯管道与其他管道之间采用法兰连接，方便快捷。

低温抗冲性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60~60℃温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

耐化学腐蚀性好：HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。

耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。

耐磨性好：HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明，HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域，同钢管相比，HDPE管道具有更好的耐磨性，这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。

可挠性好：HDPE管道的柔性是的它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件的用量并降低安装费用。

水流阻力小：HDPE管道具有光滑的内表面，其曼宁系数为0.009。光滑的表面和非粘附特性保证HDPE管道具有比传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。

搬运方便：HDPE管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻，它容易搬运和安装，更低的人力和设备需求，意味着工程的安装费用的大大降低。

多种全新的施工方式：HDPE管道具有多种施工技术，除了可以采用传统的开挖方式进行施工，还可以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工，这对于一些不允许开挖的场所，是唯一的选择，因此HDPE管道应用领域更为广泛。

综上所述，HDPE管道具有耐磨、耐腐蚀、耐老化、连接可靠的优秀性能，且使用寿命长，管道收集污水时不易破裂、腐蚀和发生渗漏，因此使用HDPE管网收集本项目生活污水可靠。

（5）项目化粪池的防渗可靠性分析

本项目生活污水经HDPE管道收集后进入两个G6-16SQF化粪池处理。G6-16SQF化粪池为标准6号钢筋混凝土化粪池，采用抗渗混凝土施工，有效容积为16m3，适用条件为有地下水、池顶有覆土且可过车，抗渗等级为6级。

本项目化粪池的选型依据原中华人民共和国建设部批准的《03S702 钢筋混凝土化粪池》，充分考虑本项目靠近芒究水库，地势较低，可能存在地下水的情况，选用的化粪池适用于有地下水的地区。化粪池的设计依据化粪池设计的国家标准，充分考虑本项目的实际情况，抗渗等级为6级，抗渗等级大于或等于6级的混凝土为抗渗混凝土，本项目设计的化粪池防渗性能可靠。

根据核算，本项目产生的生活污水为29.76 m3/d，单个化粪池的有效容积为16 m3，总有效容积32 m3，本项目化粪池的容积满足生活污水的停留时间，化粪池选型合理。

2）雨水

芒究水库副坝（防洪堤坝）坝顶高程946m，本项目地坪标高940.050~945.750m，低于副坝，项目区雨水不能进入芒究水库。

项目运营期雨水由建筑散水沟或雨水口收集，经项目区雨水管网从地势较高的南面汇集至地势较低的北面后，最终从项目北面的主次出入口分别接入市政雨水管网，主出入口管径DN500，管顶标高940.115m，管底标高939.465m，次出入口管径DN300，管顶标高941.348m，管底标高940.145m。主出入口处地坪标高940.050m，次出入口处地坪标高941.600m，市政雨水管网覆土深度不小于0.7m，故市政雨水管网管顶标高939.350~940.9m，项目雨水管高于市政雨水管，从高程上看，项目雨水可以接入市政雨水管网。

综上所述，本项目生活污水由防渗性能可靠的HDPE管道收集后进入两个符合国家标准且充分考虑本项目地下水情况、具有可靠防渗性能的化粪池处理后，接入市政污水管网，本项目污水总管标高高于市政污水管道，项目污水可顺利接入市政污水管网；项目区雨水由建筑散水沟或雨水口收集后，从地势较低的主次出入口分别接入市政污水管网。项目地坪低于芒究水库副坝，项目区无任何一条水流进入芒究水库，不会芒究水库水质造成影响。项目排放的废水污染物不多，无特殊的污染物，不会改变地表水功能，对周围地表水环境影响较小。
2.2地下水环境影响分析

（1）项目场地水文地质条件

芒市地下水主要为松散岩类孔隙水，根据场地及附近调查无污染源，项目所在区域无地下水出露，地下水无污染。

（2）地下水污染途径

污染物主要通过包气带入渗进入地下水；污染物渗入地下水的快慢和入渗量，与包气带介质岩性、厚度和物质成分密切相关。本项目供水主要来自自来水管网，不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化。项目运营期可能对地下水造成污染的主要来源有两个部分：一是项目生活垃圾桶，由于降雨淋滤导致的生活垃圾淋滤液滴漏下渗造成的地下水污染；另一部分是化粪池可能产生泄漏从而污水下渗污染地下水。

（3）地下水环境影响分析

项目生活垃圾采用加盖封闭式垃圾收集桶，并对地表进行硬化，垃圾由环卫部门及时清运处理，生活垃圾携带的少量渗水均在垃圾桶内，由环卫部门一起清运，生活垃圾不易被雨水淋滤。因此项目生活垃圾淋滤水对地下水基本无影响。

项目生活污水的收集与排放全部通过地下管道进行，不直接和地表联系，因而不会导致地下水水质发生变化；拟建项目在开发建设阶段，应充分做好污水管道及地下构筑物的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证项目区内废水经污水处理系统处理达标后排入市政污水管网，对区域地下水水质影响较小。

（4）地下水污染防治措施

项目采用HDPE管道和抗渗等级为6级的G6-16SQF化粪池，充分考虑周边地下水情况和国家标准，防渗性能可靠。同时采用加盖封闭式垃圾收集箱，对区内主要涉污设备以及管线的检修，及时查找渗漏源，对防渗设施进行修复。经采取以上措施后，项目污水对地下水无影响。

综上所述项目区雨水经项目区雨水管网收集后，排入环城东路市政雨水管网，最终流入芒市大河；污水经项目区污水管网收集后经项目区化粪池处理后，排入环城东路市政污水管网，最后进入芒市污水处理厂处理；项目区无任何一条水流流向芒究水库，项目的开发建设对芒究水库影响非常小。

3、声环境影响分析
根据设计资料可知，拟建项目在设计阶段已考虑了各项噪声的预防措施，如采购低噪声设备、将部分设备布置在设备房或者地下等，根据本项目的各噪声源噪声级强度，同时对采取同类型噪声防治措施的实际效果进行了类比调查，估算本项目预先采取了一定的隔声降噪措施后的噪声辐射强度，具体见表7-5。

表7-5采取噪声防治措施后项目的噪声辐射强度

序号

设备名称

噪声源强   dB(A)

防治措施

降噪后的噪声强度dB(A)

1

配电设备

70～75

地下层配电房、基础减震

60

2

交通噪声

60～75

加强管理，限速、禁鸣

55

3

人群活动噪声

55～65

加强管理、控制时间

47

随着该项目的投入使用，进出该地的人员车辆迅速增加，为防止发生噪声扰民，运营期应加强管理，避免人群活动噪声扰民，做到人车分流。道路设置禁鸣标志，禁止汽车在区内鸣号，限速行驶，车主应服从管理，遵守项目内停车时间和禁鸣规定。

按照以上措施进行控制和管理时，噪声声源声功率级较低，通过墙体隔声和距离衰减后，场界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响不大。

4、固体废弃物影响分析
项目产生的生活垃圾采用环保型分类垃圾桶，由芒市环卫部门进行清运处置，处置率100%；项目区内设置5个垃圾收集点，分别位于各建筑物的出入口、道路附近；生活垃圾总产生量为38.9638t/a，派专人负责收集，并做到日产日清。

化粪池污泥产生量为3.2587t/a，定期由芒市环卫部门进行清掏处置，清理频率为1-2次/年。

综上所述，本项目的固体废物处置率为100%，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。

5、运营期社会环境影响分析

本项目建设住宅61户，住宅建筑面积15266.25m2，机动车停车位122个；绿地面积5384.32m2，绿地率30.02%。项目本身为高品质住宅，可改善入住居民的居住环境，对促进芒市社会经济发展，提高生活水平有积极的作用。项目对优化城市人居环境、提升城市综合品味、带动全市旅游发展具有积极作用的项目，项目建设将为芒市经济社会发展增添浓墨重彩的一笔。项目充分考虑芒市特有的民族文化及项目周边独有的优质旅游景点，有机的将旅游和居住结合起来，呈现一个环境优美，温馨和谐的高端社区。
6、外环境对本项目影响分析

（1）交通噪声，汽车尾气

项目整个地块北侧为市政环湖路，随着车流量的增大，其交通噪声、汽车尾气也会对项目造成一定影响。道路两边的行道树，项目靠近道路一侧也布置有大量绿地，布置大量的乔木、灌木，对道路交通噪声、汽车尾气起到明显的衰减作用，降低外环境对本项目的影响。

因此项目应按照规划进行通过加强绿化，合理布局，外环境产生的交通噪声和汽车尾气对本项目的影响较小。

（2）变电站电磁辐射

项目西面为110kV东郊变电站，东郊变电站从东面接入，西面送出，主要设备位于变电站西面。本项目建设前通过与云南电网公司协商，东郊变电站东面靠近本项目一侧采用地埋电缆接入。东郊变电站场界距离本项目最近建筑8m。根据全线电缆敷设的110kV席子营（凤凰）输变电工程，引用其监测数据《110kV席子营（凤凰）输变电工程环境验收监测》（云南中检安信检测有限公司）。类比监测期间，监测条件见下表。

表7-6类比工程监测时间及环境条件

监测项目

监测时间

天气状况

温度（℃）

相对湿度（%）

110kV席子营（凤凰）输变电工程

2018年10月23日

晴

15—25

38~55

表7-7类比工程运行工况

项目

P有功功率（MW）

Q无功功率（MVar）

I（A）

电压（kV）

1#主变

13.64~25.89

5.1~8.3

24.1~63.97

110.13~113.04

2#主变

10.3~33.97

3.2~5.3

10.1~33.97

110.07~112.04

类比监测结果见下表：

表7-8 110kV席子营（凤凰）变电站厂界工频电磁场监测结果

样品编号

监测点位

工频电场强度（V/m）

工频磁感应强度（μT）

变电站东墙外5m处

1.2

2.985

变电站南墙外5m处

0.9

0.654

变电站西墙外5m处

0.8

0.166

变电站北墙外5m处

0.6

2.591

表7-9 110kV席子营（凤凰）变电站场界工频电磁场断面监测结果

样品编号

测点位置

工频电场强度（V/m）

工频磁感应强度（μT）

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外1m处

1.83

2.585

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外2m处

1.42

2.645

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外5m处

0.97

2.157

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外10m处

0.85

1.768

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外15m处

0.73

1.354

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外20m处

0.62

1.047

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外25m处

0.59

0.751

110kV席子营（凤凰）变北侧围墙外30m处

0.42

0.532

根据类比监测结果，110kV席子营（凤凰）变电站四周厂界工频电场强度范围为0.6～1.2V/m，工频磁感应强度范围为0.166～2.985μT；展开监测工频电场强度范围为：0.42～1.83V/m，工频磁感应强度范围为 0.532～2.645μT。各监测点监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的标准限值要求（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）。

110kV东郊变电站与类比工程的电压等级、架线方式基本相同，由此可以推断110kV东郊变电站厂界的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的标准限值要求（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）。目前，《电力设施保护条例》只对电力线路的保护区进行了规定，对变电站的设计尚未有环保技术要求。本项目建筑距离东郊变电站场界8m，不涉及电磁辐射防护距离，东郊变电站的电磁辐射对本项目影响较小。

（3）电缆电磁辐射

根据协商，110kV东郊变电站在本项目附近的架空导线改为埋地电缆，根据本项目用地红线设计其电缆线路。类比全线电缆敷设的110kV席子营（凤凰）输变电工程，类比线路与110kV东郊变电站线路电压等级相同，具有类比可行性。

类比监测数据引用自《110kV席子营（凤凰）输变电工程环境验收监测》（云南中检安信检测有限公司）。监测点位位于110kV席子营变电站北侧，白塔路与白龙路交叉口，电缆埋深约2m。监测结果见下表。

表7-10  110kV席子营（凤凰）Ⅰ、Ⅱ回线工频电磁场监测结果

样品编号

测点位置

工频电场强度（V/m）

工频磁感应强度（μT）

线路正上方地面0m处

0.82

0.302

线路正上方地面1m处

0.87

0.264

线路正上方地面2m处

1.01

0.263

线路正上方地面3m处

0.92

0.297

线路正上方地面4m处

0.82

0.241

线路正上方地面5m处

0.84

0.245

根据实测结果：电缆埋深约2m时，110kV席子营（凤凰）Ⅰ、Ⅱ回线工程中至5m远处的工频电场强度为0.82～1.01V/m，最大值出现在路线正上方地面2m处，线路上方工频电场强度均小于4000V/m评价标准要求。工频磁感应强度为0.241～0.302μT，最大值出现在路线正上方地面0m处，线下工频磁感应强度小于100μT评价标准要求。

根据类比线路监测结果，可以推断110kV东郊变电站线路运行期工频电磁场也能满足相关标准限值要求，对周围电磁环境影响较小，故110kV东郊变电站输电线路对本项目影响较小。

根据《电力设施保护条例》电力电缆线路保护区为线路两侧各0.75m所形成的平行线内的区域。110kV东郊变电站电缆是本项目与云南电网公司协商后敷设的，充分考虑本项目的用地范围，因此本项目的建设不涉及电力电缆线路保护区。

8、项目安全隐患分析
项目区距芒市城区备用水源芒究水库距离约150m，距离芒市城区备用水源取水口直线距离约2km，如果施工期和运营期项目废水进入芒究水库，将会对水库水质造成影响，最后直接影响到居民身体健康。为此项目施工期和运营期坚决杜绝项目任何一条水流流入芒究水库，施工期施工废水和施工生活废水经沉淀后综合利用，施工期没有任何一条水流流入芒究水库。

运营期项目实施雨污分流，项目区雨水经项目区雨水管网收集后，排入环城东路市政雨水管网，最终流入芒市大河；污水经项目区污水管网收集后经项目区化粪池处理后，排入环城东路市政污水管网，最后进入芒市污水处理厂处理；项目区无任何一条水流流向芒究水库。

项目区污水管网及化粪池环评要求采用可靠的防渗措施，提高防渗性能，定期检查维护，防止出现跑冒滴漏现象。确保项目区废水不直接和间接进入芒究水库，同时加强项目小区人员行为的管理，项目建设和运营期对芒究水库安全隐患较小。




表八 建设项目对芒究水库的影响

	一、芒究水库简况

芒究水库位于芒市河支流南木黑河上游，属伊落瓦底江水系，距芒市5公里，主要以农业灌溉为主，兼供芒市城镇工业生产、生活用水，是具有防洪作用的一座中型水库。水库于1958年动工兴建，1974年完工。库区径流面积31.7平方公里，年径流量3018万立方米，总库容1861万立方米。由于建设年代相对较早，芒究水库于1986年10月启动实施第一期除险加固工程，1988年11月竣工，完成主坝上、下游护坡、防浪墙、坝后排水沟，输水隧洞进口抬高，外流域引水渠和配套南北干渠等工程。1989年10月启动实施第二期除险加固，于1994年12月完工，完成主坝灌桨及培厚、新建副坝，左肩新建溢洪道和启闭设备以及输水隧洞灌浆、右岸山体滑坡、下游河道治理和库岸护坡处理工程。

根据《德宏州人民政府办公室关于公布重要饮用水水源地名录的通知》文件（NO.312）（2015年5月），芒究水库被列为芒市城区备用水源，成为德宏州重要的饮用水源地（德宏州政府办公室通知文件见附件14）。

根据芒市供排水公司提供证明（附件8），芒市地区饮用水源为勐板河水库，在无重大事故发生时，芒市供排水公司在芒究水库无取水计划。

2017年3月28日至4月11日，省委省政府第三环境保护督查组对德宏州开展了环境保护督查工作，2017年8月2日向德宏州反馈了督查意见。据此，2019年3月7日，德宏州反馈了《德宏州贯彻落实省委、省政府环境保护督查反馈意见问题整改情况》，其中，关于芒究水库水功能调整的情况如下：

由于目前芒究水库已不具备划定保护区的条件，饮水安全存在隐患，芒市人民政府于2018年4月16日以《芒市人民政府关于调整芒市城区备用水源地的请示》（芒政发〔2018〕32号），报请州人民政府取消芒究水库的备用水源功能，将芒市城市备用水源地调整为芒市清塘河水库。目前《芒市清塘河水库备用水源地达标建设方案》和《芒市城区备用水源地调整报告》已编制完成，2018年12月12日芒市组织召开了评审会，并于2019年2月1日上报了德宏州人民政府，待审批。芒究水库备用水源地调整为清塘河水库的整改措施州人民政府已向省生态环境厅汇报并取得同意，与此同时，芒市人民政府按《饮用水水源保护区划分技术规范》对芒究水库划出了保护区界限，并按水质不下降的目标，加强保护，确保芒究水库备用饮用水水质达标。

清塘河水库位于芒市大河戈朗河左岸一级支流清塘河道上，水库坝址位于芒市西南面，距芒市约23km，勐戛镇北面5km。坝顶高程1149.00m，水库设计总库容1202.3万m3，水库建成后发展灌溉面积2.1163万亩，改善灌溉面积0.6474万亩，设计年平均水库总供水量952.3万m3（不含生态水），设计农村人畜饮水人口0.73万、牲畜0.76万头。主要供帕底工业园区生产生活用水和风平镇帕底村、新侨居民委员会17个村民小组1.2万人的生活用水。清塘河水库于2012年2月开工建设，于2018年11月28日通过云南省水利厅验收。目前芒市政府正在完善清塘河水库的供水、灌溉等配套设施。

因此，芒市正在调整城市备用水源地，芒究水库暂时未正式退出芒市城市备用水源地。为保护芒究水库，芒市人民政府按《饮用水水源保护区划分技术规范》对芒究水库划出了保护区界限，目前芒究水库饮用水水源地保护区划定方案正在进行技术评估。
二、本项目与芒究水库副坝的位置关系

芒究水库副坝（防洪堤坝）位于库区原设计溢洪道天然垭口处，坝型为均质土坝，坝高2.2m，坝顶长191m，坝顶宽4.5m，坝顶高程946m，水库设计正常水位为944.5m。坝体采用土料碾压填筑，迎水坡为块石护坡。芒究水库副坝（防洪堤坝）于1992年10月开工至1993年8月竣工，现副坝（防洪堤坝）同弘映山庄三期项目有明显界限。

芒究水库副坝（防洪堤坝）坝顶高程946m，本项目在芒究水库副坝之外，用地红线紧邻副坝。本项目地坪标高940.050~945.750m，低于副坝，项目汇水不会进入芒究水库。

三、本项目与芒究水库汇水范围的关系

芒究水库位于项目区南侧约150m；如图8-1所示，项目区地势较低，在根据山脊线划定的芒究水库汇水范围内。但是本项目地坪标高940.050~945.750m，低于副坝（坝顶高程946m），项目汇水不能自行越过副坝进入芒究水库；且项目区域经过多年开发，已经配备完善的市政雨污水管网，本项目产生的雨污水可接入市政管网。

[image: image13.png]



图8-1 芒究水库汇水范围

四、本项目与芒究水库水源地保护区的关系

目前芒究水库饮用水水源地保护区划定方案正在进行技术评估，尚未有确定的保护区范围。因此本项目对照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），分析本项目与芒究水库水源地保护区的关系如下：

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）水源地分类，依据湖泊、水库型饮用水水源地所在湖泊、水库规模的大小，将湖泊、水库型饮用水水源地进行分类；芒究水库总库容1861万立方米，是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。一级保护区水域范围为取水口半径不小于300m范围内的区域，一级保护区陆域范围为一级水域外不小于200m范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围的区域，本项目距离备用水源区出口取水口直线距离2km，因此本项目不在芒究水库一级保护区范围内；二级保护区陆域范围对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界，本项目在防洪堤坝之外，因此本项目不在芒究水库二级保护区范围；准保护范围参照二级保护区划分，故本项目不在芒究水库准保护区范围内。

若芒究水库二级保护区陆域范围不以防洪堤坝为界，则本项目可能在二级保护区陆域范围内。芒究水库为地表水源，对照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010），项目与污染防治管理规定相符性见表8-1。

表8-1本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010）相符性分析

保护区

保护区污染防治管理规定

本项目建设情况

是否符合

各级保护区

禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

项目所占用土地的植被类型为本地区常见树种及灌木，无珍稀植物，项目建设不涉及水源林、护岸林、与水源保护相关植被，因此项目的建设不会对当地的生态系统产生大的影响。

符合

禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

项目施工期产生的废土石及无回收价值的建筑垃圾将集中收集后运送到建设部门制定地点堆放；有用的建筑垃圾将回用于施工过程；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。项目运行期生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门清运，化粪池污泥委托环卫部门定期清掏。项目产生的固体废弃物处置率100%，不会进入水体。

符合

运输有毒有害物质，油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准，登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

本项目为房地产项目，不涉及有毒有害物质，油类、粪便的运输。

符合

禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药，毒品捕杀鱼类。

本项目为房地产项目，不涉及剧毒和高残留农药、化肥、鱼类捕杀。

符合

一级保护区

禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

本项目的建设不涉及一级保护区。

符合

禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。

本项目的建设不涉及一级保护区。

符合

不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶。

本项目的建设不涉及一级保护区。

符合

禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物。

本项目的建设不涉及一级保护区。

符合

禁止设置油库。

本项目的建设不涉及一级保护区。

符合

禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动。

本项目的建设不涉及一级保护区。

符合

禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

本项目的建设不涉及一级保护区。

符合

二级保护区

不准新建设、扩建向水体排放污染物的建设项目，改建项目必须削减污染物排放量。

本项目施工期污水均不外排，运营期雨污水均接入市政污水管网，不会进入芒究水库。

符合

原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准。

项目为新建项目，施工期污水均不外排，运营期雨污水均接入市政污水管网，不会进入芒究水库。

符合

禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目为房地产项目，不涉及装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

符合

准保护区

直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准，当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。

项目为新建项目，施工期污水均不外排，运营期雨污水均接入市政污水管网，不会进入芒究水库。

符合

根据上表，若芒究水库水源地保护区最终划定结果中，保护区范围覆盖本项目，本项目的建设依然符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010）中二级保护区及准保护的相关内容。

五、本项目对芒究水库的影响

1、项目施工期对芒究水库的影响

项目施工期对芒究水库造成影响的主要是施工期产生的废水，项目施工期产生的废水主要包括施工产生的施工废水、施工人员生活污水和基坑涌水。

（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、车辆轮胎冲洗废水等。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置1座临时沉淀池（容积设置为6 m3），沉淀池采用抗渗混凝土建成，有效防止施工废水下渗污染地下水，处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘，故项目施工期施工废水对芒究水库影响较小。

（2）施工生活污水

在整个施工期内，施工场地不设置施工营地，施工人员不在施工场地内食宿，卫生间依托环城东路及弘映山庄上龙湾公共卫生间，本项目不另设厕所。

（3）基础基坑涌水
地下施工产生的少量的基坑涌水，项目基坑开挖避开雨季，基坑涌水用排水泵抽入施工场内的施工废水沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘，将不会对芒究水库产生影响。

综上所述，本项目在施工期产生的施工废水及基坑涌水收集在沉淀池中，回用于施工过程及洒水降尘，不外排。沉淀池由抗渗混凝土建成，项目施工期产生的废水对芒究水库影响较小。

2、项目运营期对芒究水库的影响

项目运营期对芒究水库的影响主要体现在废水对芒究水库的影响。

1）生活污水

项目运营期生活污水为主要的水污染源，其来源于住宅居民及物业管理人员生活中产生的生活污水。生活污水产生量为29.76m3/d，生活污水由防渗性能可靠的HDPE管道收集后进入两个符合国家标准且充分考虑本项目地下水情况、具有可靠防渗性能的化粪池处理后，最终从项目北侧主出入口处接入市政污水管网，本项目污水总管标高高于市政污水管道，项目污水可顺利接入市政污水管网。因此，项目运营期的生活污水不会对芒究水库产生影响。

2）雨水

芒究水库副坝（防洪堤坝）坝顶高程946m，本项目地坪标高940.050~945.750m，低于副坝，项目区雨水不能进入芒究水库。

项目运营期雨水由建筑散水沟或雨水口收集，经项目区雨水管网从地势较高的南面汇集至地势较低的北面后，最终从项目北面的主次出入口分别接入市政雨水管网，项目雨水管高于市政雨水管，从高程上看，项目雨水可以接入市政雨水管网。

综上所述，本项目位于芒究水库汇水范围内，副坝之外，项目地坪标高低于副坝坝顶高程，项目雨污水不会进入芒究水库。芒究水库作为芒市备用水源地，正在进行饮用水水源保护区划定工作，根据分析，本项目的建设与饮用水水源地的划定及污染防治管理不冲突。项目施工期及运营期对污水均采取有效且可靠的防治措施，项目雨污水对芒究水库影响较小。




表九 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	运输车辆及材料堆场篷布遮盖，晴天施工场地洒水，场地周围设置施工围挡、防尘帷幕及雾炮机，运输车辆采取限速行驶及保持路面清洁，同时在施工场地出入口配置冲洗设施
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	
	
	室内外墙粉刷
	废气
	采用环保型材料，加强室内通风
	对周围环境影响不大

	
	
	机械设备、运输车辆
	机械废气及汽车尾气
	自然扩散
	

	
	运

营

期
	厨房
	油烟废气
	加装油烟净化装置、设置专用烟道集中引至楼顶排放，并按规范布置排气口
	对周围环境影响不大

	
	
	汽车尾气
	CO、HC 、NO2
	大气稀释、自然扩散 
	对周围环境影响不大

	
	
	化粪池、垃圾收集桶
	异味
	通过合理清掏、清运，保证卫生清洁
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲)

	废

水
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀池1座（容积6m3），由抗渗混凝土建成
	用于施工场地洒水降尘或综合利用

	
	
	施工人员生活污水
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	依托环城东路或弘映山庄上龙湾的公共卫生间，本项目不另设卫生间
	对周围环境影响不大

	
	
	基坑涌水
	SS
	用排水泵抽入施工场内的施工废水沉淀池
	晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘。

	
	运营期
	生活污水
	COD
	化粪池2个（总有效容积32m3）
	外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	TP
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	

	固

废
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置
	对周围环境无影响，处置率100%

	
	
	
	废弃土石方
	由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置
	

	
	
	
	生活垃圾
	委托芒市环卫部门定期清运处置
	

	
	运营期
	  住宅区、物业
	生活垃圾
	由芒市环卫部门进行清运处置
	对周围环境无影响，处置率100% 

	
	
	化粪池
	污泥
	定期由芒市环卫部门进行清掏处置
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间；定期对机械设备进行维修；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	
	
	

	
	运营期
	配电设备等
	设备噪声
	加强管理，主要产噪设备置于地下单独房内，并对高噪声设备进行减震、隔声处理。
	场界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

	
	
	人群活动
	社会噪声
	通过建筑物墙体隔声和距离衰减
	

	
	
	车辆进入
	交通噪声
	加强车辆管理、禁鸣限速
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

项目对生态环境的影响主要发生在项目的施工期，主要为地表植被消失和水土流失产生的影响。项目建设完成后绿化面积为5384.32m2，可有效恢复项目施工期对项目区生态环境的影响。环评要求：

① 项目建设需采用边建设边绿化的原则，以尽快取得生态效益。

② 项目土方开挖土方需根据房地产方需求进行开挖，避免因土方开挖堆存产生水土流失，如少量土方堆存，必须加盖篷布等，避免雨水冲刷产生水土流失。

③ 合理安排施工时间，尽可能避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，工程建设安排上首先完成拆迁和基础设施工程，优先完善排水沟的建设。

④ 建议项目方增加区域绿化面积，对暂未利用土地进行绿化，以尽快取得生态效益，在区域也可采取盆栽的形式进行绿化，以减少项目扬尘的影响。

⑤ 该项目周边地表植被覆盖率较低，工程施工扰动使地表，致使土壤结构松散，抵抗侵蚀能力下降，易形成水土流失。环评建议采取合理选择施工工序，合理安排施工时间，避开雨天施工，施工结束后应及时清理施工场地内废弃物，地表裸露区及时进行覆土绿化恢复等措施。

在采取绿化及以上措施后，项目施工期对生态环境的影响可得到减缓，水土流失影响得到改善。




表十 环境保护管理

	一、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

（1）大气污染防治措施

①施工作业应尽量避开大风天气，施工期配备雾炮机，并对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生。尤其是土石方、基础施工阶段及风速较大的天气应加大洒水频率。

②加强施工现场运输车辆管理。混凝土及沥青成料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；在施工场地进出口设置冲洗设施，对进出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密封运输，抑制粉尘和二次扬尘污染。

③粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取下列扬尘防范措施：覆盖篷布、定期洒水降尘、袋装。粉状物料场所尽量远离周围敏感点，减少堆放时间及堆存量。

    ④施工场地周围及作业面设置围挡及防尘帷幕，减少施工扬尘扩散范围。特别是要在与项目区距离较近的敏感保护目标与项目区之间设置，减少施工扬尘对周围住户的影响。

⑤建筑材料应选择绿色环保材料；加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工；尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。

（2）项目施工期间“六个百分百”落实情况

根据芒市城区项目扬尘治理有关要求，在施工场地扬尘污染防治方面须做到“六个百分百”。

表10-1  “六个百分百”落实情况对照表
污染防治要求

现场照片

项目实施情况

是否落实

施工工地100%围挡
[image: image14.jpg]REZSR “Shogar o
o SREENE (e ERe o)
TR, RRETIABN, Dannpina

; B, BEFIS e
ST, ﬁssse%ﬁ%lsés%‘?mamn

3. BITHAARMn 0GHRANLN, 1T

%ggﬁggﬁgégﬁuwaﬁﬁm@%@
WHEABATRRENR, BAKMES
5+H-BRR-3, :

4 RREBTTRERNIREAHARE A
sEusERTa,

5. BIRBLATIARAMA, RERUATL,
RHAE FRNREE.
aEgEAE M

“pepaian ST
. FEli, FEch: #EA. BEE

5u, ;:f?r_eeg;g. TRRAEa-E, T

%g?;%aiig;ﬁz%gggﬁl MF

FABRERESREL

PND DN
2 (04 04

T 1L EE

e A

e





项目施工期已对工地进行100%围挡

已落实

物料堆放100%覆盖
[image: image15.jpg]I//l//l////I///II,////I!I///ll///I/////y///l//}ﬂ(/ll!(llIlllll,





项目在场地一侧设置施工场地东侧设置仓库存放物料，对不能放进仓库的物料和废土石进行覆盖

已落实

出入车辆100%冲洗
[image: image16.jpg]



项目在进出口设置车辆冲洗水池，保证进出车辆轮胎清洁，减少扬尘污染

已落实

施工现场地面100%硬化
[image: image17.jpg]



项目目前还在建设前期且涉及地下层的建设，还在进行地基开挖和地坪垫高工作，待前期工作基本完成后才能进行地面100%硬化。目前只硬化了车辆进出必经路线。

基本落实

拆迁工地100%湿法作业
[image: image18.jpg]



项目目前还在施工的前期阶段，不涉及拆迁工地。项目在目前已配备雾炮机，防止施工过程中产生大量扬尘，且施工期采取洒水抑尘措施，可有效减少施工时产生的扬尘。

基本落实

渣土车辆100%密闭运输

目前项目暂无渣土清运，无法拍照取证。

项目施工产生的渣土由车辆运输到建设部门制定地点堆放，运输车辆密闭。

基本落实

根据上表，项目施工期已经基本落实“六个百分百”要求，对施工期扬尘防治采取了积极有效的措施，项目施工期扬尘对周边环境影响较小。
（3）水污染防治措施

①施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的废水，经沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程和施工场地洒水降尘等，沉淀池采用抗渗混凝土建成。

②基坑涌水用排水泵抽入施工场内的施工废水沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘。严禁泥砂排入市政管网，避免造成市政管网堵塞。

③项目依托环城东路和弘映山庄上龙湾附近的公共卫生间，项目不另设厕所。

④项目施工期加强对地表水和地下水的保护，避免施工期及运营期项目水流入芒究水库。

（4）噪声污染防治措施

①应选用低噪声机械、对产噪较大的机械进行隔声及减振处理、优化施工方式；应科学合理地安排施工步骤，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间。 

②项目在进行物料运输时，应合理安排运输时段，运输通道尽可能远离居民点，对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。

③合理布置施工作业面和安排施工时间，高噪声施工工艺选择在昼间进行，高噪声设备布置在项目区远离敏感点的西侧和项目区中部；还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。

④施工期如遇高考、中考期间，必须按国家有关规定暂停施工。因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，必须报当地相关部门批准，办理《夜间施工许可证》，并公告附近居民或进行走访，以期得到噪声影响区域居民的谅解。

⑤加强民工操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民情况发生。

根据目前实际情况，项目采取的降噪措施有：①严格管理，合理安排施工时间，不在11：30~14:00和22:00至次日6:00安排施工。②大型施工设备及高噪声设备尽量安排在远离弘映山庄上龙湾的一侧，目前未因施工噪声受到举报。

（5）施工期固体废弃物管理措施

①施工期施工人员生活垃圾经集中收集后由芒市环卫部门进行清运处置。

②建筑垃圾采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒，及时清运；施工期的施工过程中产生的建筑废物分类回收，资源利用。

③废弃土石方减少在施工场地堆放时间，由施工方负责清运至当地城建部门指定的地点堆放处置。

（6）生态环境保护措施

①加强征地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

②合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

③合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

④ 建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。

（7）其他保护措施

①施工期间夜间对光源加强管理，在保证施工作业安全的前提下，减少不必要的照明设备，以最大限度减少夜间光污染。

②对环评报告提出的环境保护措施，以及各级环保部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

③项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照芒市环保局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

2、运营期环境保护措施

（1）大气污染防治措施

①针对运营期汽车尾气的影响，最有效的措施加强项目周边绿化建设，选择对污染物具有较强吸收力、较强的滞尘能力、杀菌作用明显的植物。道路两侧设防护林带，既美化环境，又可净化和减缓大气污染

②项目住宅区设置专用排烟管道，产生油烟经油烟净化装置处理后，经专用管道引至楼顶排放。

③垃圾桶恶臭防治措施：管理部门应与环卫部门协调，做到日产日清；应设专人负责管理垃圾桶，每天清扫垃圾桶周边环境，并喷洒消毒除臭液，消毒灭菌、消除蚊虫、去除异味污染物；垃圾桶周围设置绿化带，并种植具有吸臭作用的树木，减少垃圾恶臭对周围环境的影响；垃圾桶加盖，可有效的防风防雨。

（2）水污染防治措施

①项目排水采用雨、污分流。

②项目区设置2个化粪池，总有效容积32m3，保证单个化粪池的容积均满足所接纳污水在化粪池内滞水停留时间达24小时的要求。

③外排废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值。

④项目区有可靠防渗性能的污水管道和化粪池，加强对污水管网的定期检查和管理；防止因为污水设施导致地表水和地下水的污染。

（3）噪声污染防治措施

①项目设备应选用低噪声设备，在安装时注意对其进行减震；配电设备应放置在地下和室内，房内做全封闭处理，内墙、天花板采用隔声处理，基座采用橡胶隔振器，管道连接处设弹性波纹管，在出气口安装消音材料。

②机动车噪声污染防治措施

运营期应加强管理，避免人群活动噪声扰民，做到人车分流。道路设置禁鸣、减速慢行标志，禁止汽车在区内鸣号，车主应服从管理，遵守项目内停车时间和禁鸣规定。

（4）固体废弃物管理措施

①建立完善的管理制度，明确责任，定期清扫、收集、处置。

②生活垃圾收集后由芒市环卫部门进行清运处置。

③化粪池污泥由芒市环卫部门站进行清掏处置。

（5）运营期地下水污染防治措施

项目建设过程中，应根据地质勘查情况合理设置化粪池，对化粪池采取必要的防渗处理，化粪池埋深不应低于地下水水位。项目生活垃圾采用加盖封闭式垃圾收集桶，并对地表进行硬化，垃圾由环卫部门及时清运处理，生活垃圾携带的少量渗水均在垃圾桶内，由环卫部门一起清运，生活垃圾不易被雨水淋滤。

（6）社会环境影响防治措施

①项目建筑外墙应避免使用大面积的反射幕墙及轻质金属外装饰材料，以减小反光对周围居民的干扰，同时减少噪声反射及干扰时间。

②加强出入车辆的管理，避免因车辆滞留而引起周围道路的拥堵。

③项目运营期人流车流会有所增加，项目区应加强对车辆及往来人群的管理，设置相关明显的交通及其他标识，增加项目区及环湖路一侧绿化面积，改善社会环境。

二、项目环境管理及监测计划

1、监测计划

表10-2  监测计划一览表

监测时间

监测内容

污染源或监测点名称

监测项目

监测频次

执行标准

竣工验收监测

废水

废水外排口

CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油等

连续2天，每天3个混合样

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值

噪声

四周场界

等效声级LeqdB（A）

连续2天，每天昼、夜各1次

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

3、项目环境监察一览表

表10-3  环境监察计划一览表

阶段

项目

监察内容

施工期

废水

施工废水是否重复利用；施工期是否出现堵塞下水道的情况；是否建设冲洗废水沉淀池及回用设施。

废气

晴天施工场地是否是否采用雾炮机降尘；场地周围是否设置施工围挡及防尘帷幕；运输车辆是否做到覆盖及车轮冲洗，洒水降尘。

噪声

声源布置是否合理，是否存在夜间施工。

固废

废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾是否妥善处理。

运营期

废水

是否按照设计建设化粪池，是否排入污水管网。

噪声

配电等产噪设备是否置于单独房内，设置进行减震、隔声处理；运营期间是否扰民。

固废

生活垃圾、化粪池污泥是否由环卫部门统一收集、清运。

废气

厨房是否安装油烟净化装置由排烟通道统一排出；垃圾收集桶是否摆放合理。

三、“三同时”竣工验收一览表

本项目环保竣工验收一览表详见表10-4。

表10-4 竣工环境保护验收一览表

序号

类别

处理对象

治理方法

治理效果

1

废气

厨房油烟

加装油烟净化器（净化效率不低于80%）、设置专用内置烟道集中引至楼顶排放，并按规范布置排气口。

对环境影响不大

地下停车汽车尾气

项目共设置122个停车位，多为架空层，通风良好，负一层的车库车位数量较少，汽车尾气产生量较小，排放时间较为分散。
对环境影响不大

异味

派专人负责垃圾清扫、卫生清洁；合理的安排清掏、清运时间

满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲)
2

废水

综合废水

化粪池

2个化粪池，总有效容积32m3
外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值

雨污分流

3

噪声

配电设备站等

加强管理，主要产噪设备置于单独房内，并对高噪声设备进行减震、隔声处理；

满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准，对周围环境及项目区内的住户影响不大

人群活动

人员活动噪声通过建筑物墙体隔声和距离衰减

车辆进入停车场

加强车辆管理、禁鸣限速

4

固体废物

生活垃圾

由芒市环卫部门进行清运处置

处置率100%

化粪池污泥

定期由芒市环卫部门进行清掏处置

5

生态

/

绿化面积5384.32m2
美化环境、降噪降尘




表十一 结论与建议

	一、结论

本项目位于芒市仙池路75号，中心地理位置坐标为：N24°25′19.80″ ，E98°36′06.52″，主要建设内容为：低层住宅楼，1~16栋为地下一层地上3层住宅，17栋为地下一层地上6层社区工作用房、公益用房和住宅。项目总占地面积17935.86m2，总建筑面积20795.3m2。

1、产业政策符合性结论

本项目为房地产开发项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目不属于淘汰类和限制类内，为允许类项目。本项目于2019年2月13日取得芒市发展和改革局投资项目备案证，备案号为芒发改备案【2019】15号；因此，项目建设符合国家产业政策。

项目选址及规划合理性结论
本项目位于芒市仙池路75号，弘映山庄上龙湾西面，芒究水库北面，项目于2019年6月28日取得建设用地规划许可证；项目用地性质为住宅用地；根据芒市住房和城乡规划建设局出具的情况说明（见附件6），项目用地规划符合《芒市城市总体规划（2017-2035）》，本项目建设符合芒市城乡规划要求。

根据叠图分析，本项目位于芒究水库汇水范围内，副坝之外，项目地坪标高低于副坝坝顶高程，项目雨污水不会进入芒究水库。芒究水库作为芒市备用水源地，正在进行饮用水水源保护区划定工作。对照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），本项目不在芒究水库饮用水水源地保护区范围内，若芒究水库饮用水水源地保护区实际划定范围覆盖本项目区域，对照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010），项目与污染防治管理规定相符，因此，本项目的建设与芒究水库饮用水水源地的划定及污染防治管理不冲突。

本项目建设符合芒市城乡规划要求，与芒究水库饮用水水源地的划定及污染防治管理不冲突。根据类比同类型项目，110kV东郊变电站对本项目造型造成的电磁辐射影响可接受。项目地理位置优越、交通便利，场地周边市政配套设施完善，有完善水、电供应条件，与周边交通联系方便，适宜本项目的建设。项目选址符合芒市城市总体规划，具备良好的建设条件，项目选址是可行的。

3、项目平面布局的合理性结论

总体布置上，本项目用地呈不规则矩形，主要建设内容为低层住宅，东西走向布置，保证良好的景观和充足的日照和通风；项目充分考虑了景观、通风及交通等的环境影响，绿地率达30.02%，项目整体布局是合理可行。

4、施工期环境影响结论

本项目施工期产生的环境影响主要是噪声、废水和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔声降噪和减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，废水处理设施做好防渗，则施工期环境影响可以接受。

5、营运期环境影响结论

项目营运后排放的主要污染物为生活污水、废气、固体废物及噪声。

（1）废水 

项目区实行雨污分流排水体制。项目采用具有可靠防渗性能的污水管网和化粪池，废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值，从项目北侧主出入口处排入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂进行处理；项目区雨水经项目区雨水管网收集后，从项目北侧主次出入口处分别排入环城东路市政雨水管网，最终流入芒市大河。项目区雨水和污水均得到妥善处置后外排，无任何一条水流进入芒究水库，不会对地表水及地下水产生影响，不会对项目区南侧的芒究水库造成影响。

（2）废气 

能源为电能，厨房油烟经油烟净化装置处理后，经专用烟道引至楼顶集中排放，影响不大；

停车场多为架空层，通风良好，经大气扩散、绿化吸附后对环境影响不大。

化粪池采用地埋式，垃圾收集桶通过合理布局，项目区四周布置有大量的绿化带，可有效削弱和吸收处理过程中产生的臭味。垃圾收集桶内的垃圾应及时清运，做到日产日清，化粪池的污泥委托环卫部门清运，对环境的影响不大。

（3）噪声 

配电设备选用低噪声设备，合理布设，并将其置于地下内。加上大量绿化的阻隔和距离衰减后，噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

车辆、人群等产生的噪声通过加强管理，限制车速、禁止鸣笛等措施后，影响较小。

（4）固体废物  

项目产生的生活垃圾采用环保型分类垃圾桶，由芒市环卫部门进行清运处置，处置率100%；项项目区内设置5个垃圾收集点，分别位于各建筑物的出入口、道路附近。生活垃圾派专人负责收集，并做到日产日清。

化粪池污泥定期委托芒市环卫部门进行清掏处置。

综上所述，本项目的固体废物处置率为100%，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。

6、本项目对芒究水库的影响

本项目位于芒究水库汇水范围内，副坝之外，项目地坪标高低于副坝坝顶高程，项目雨污水不会进入芒究水库。芒究水库作为芒市备用水源地，正在进行饮用水水源保护区划定工作，根据分析，本项目的建设与饮用水水源地的划定及污染防治管理不冲突。项目施工期及运营期对污水均采取有效且可靠的防治措施，项目建设对芒究水库影响较小。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为允许类项目，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废水达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。

二、建议

1、本项目的建设应严格执行“三同时”，项目在建设期应拟定有关加强环保管理的规章制度并严格执行有关的环保法规，合理安排施工时间。

2、要求建设单位和施工单位严格要求、严格管理、认真操作，设置必要的护网、护牌；要求施工期减少粉尘对周围环境的污染。

3、施工期加强对项目芒究水库的保护，施工期和运营期禁止污水进入芒究水库，保证出项目水质与进项目水质不变。 

4、加强建筑物与周边道路的绿化，多种植抗污染性强的乔木及灌草本。


	  预审意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日

	  下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日

	  审批意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日


2019.09.08





扬尘





扬尘、废气





建筑垃圾





废土石





废水





噪声





土石方开挖





基础、打桩





绿化





室内外粉刷





地面建筑结构





噪声





废水





建筑垃圾





扬尘





噪声





废水





废水





扬尘





噪声





噪声





扬尘





住宅区





生活用水





生活废水





油烟、噪声





垃圾





垃圾收集点，垃圾桶





环卫部门清运处理





社区工作用房





卫生间污水





垃圾





异味





生活用水





异味





化粪池





污泥





市政污水管网





环卫部门清理





出入及启动时产生的噪声





停车位





车辆





出入及启动时产生的废气





图5-2  运营期工艺流程简述及产污情况





自然扩散





物管用水





住宅居民用水





市政供水


41.87





7.32





0.12





36.6





0.6





29.28





29.76





0.48





市政污水管网





化粪池





图5-3 给排水平衡图 单位m3/d  （ ）表示雨天








芒市污水处理厂





绿化用水





10.77（0）





10.77（0）











PAGE  

