
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
建设单位(盖章)：芒市成交房地产开发有限公司 

编制单位(盖章)：昆明煤炭设计研究院
编制日期：二〇一九年三月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别——按国标填写。
4.总投资——指项目投资总额。
5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
1

一、建设项目基本情况

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
11
16

三、环境质量状况

四、评价适用标准
18
23

五、建设项目工程分析

38

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

七、环境影响分析
40
67

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

九、结论与建议
70


附件
附件1委托书
附件2建设项目备案证
附件3项目技术评审意见及专家签到表
附件4修改清单
附件5国有土地使用证
附件6项目给水证明
附件7 项目水土保持方案的行政许可决定书及批复
附件8关于建设项目修建性详细规划上报审查备案请示

附件9 芒市城市建设规划审查例会办公室关于建设项目规划设计方案审查意见

附件10 营业执照
附件11 项目管进度表及内部审核记录表
附图
附图1 项目交通地理位置图
附图2项目周边关系示意图
附图3项目区域水系图
附图4 项目总平面布置图
附图5 项目区给排水管网布置图
一、建设项目基本情况
	项 目 名 称
	芒市锦绣公馆建设项目

	建 设 单 位
	芒市成交房地产开发有限公司

	建 设 地 点
	云南省德宏州芒市斑色路芒晃村旁

	法 人 代 表
	左佐铭
	联 系 人
	左宜田

	联 系 电 话
	184*****669
	传 真
	—
	邮政编码
	678400

	通 讯 地 址
	云南省德宏州芒市斑色路芒晃村旁

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案
〔2018〕142号

	建 设 性 质
	新建■  改扩建□  技改□
	行业类别
及代码
	房地产开发经营
（K7010）

	占地面积
（平方米）
	18903.61
	绿化面积
（平方米）
	6254

	总投资
（万元）
	9900
	其中：环保投资（万元）
	144.5
	环保投资占总投资比例
	1.46%

	评价经费
（万元）
	2.0
	投产日期
	2021年4月

	工程内容及规模:

1、项目由来
芒市景色秀丽，气候宜人，民族风情淳朴，资源丰富，生物多样性特征明显，中国咖啡之乡，被国内外誉为“孔雀之乡”、“黎明之城”， 是中国优秀旅游城市、中国特色魅力城市、国家卫生城市、国家园林城市、全国科普示范市、全国双拥模范城，省级文明城市、云南省四大旅游热区之一。随着芒市旅游文化事业的发展，对中外游客有着巨大的吸引力，伴随着各项经济文化事业的蓬勃发展。为进一步改善区域外部环境条件，推进芒市核心经济发展区的城市化建设，加快形成芒市新的城市框架，为城区社会经济发展、为芒市的外延拓展提供有力的基础条件，改善区域投资环境和人居环境，因此在芒市建设“锦绣公馆”建设项目。项目土地为芒市成交水泥厂用地，目前项目现状为空地，本项目不需要进行拆迁工程。
芒市锦绣公馆建设项目位于云南省德宏州芒市斑色路芒晃村旁，本项目于2018年10月29日取得芒市锦绣公馆建设项目备案证（芒发改备案[2018]142号）， 根据备案证，芒市锦绣公馆建设项目总投资9900万元，总占地面积18903.61平方米（约28.36亩），总建筑面积20756.62m2，住宅建筑面积共16883.50m2，其中低层建筑面积为4210.00m2，多层建筑面积为12673.50m2；服务配套建筑面积为565.00m2，建筑结构为框架结构。但在详细规划过程中，各建构筑物面积有所调整，根据关于项目修建详细规划上报审查备案的请示（芒城规发[2018]14号），项目总建筑面积变为20077.12m2，其中地上计容建筑面积为19413.18m2（不含地下室），地下室面积为663.94m2。本评价过程中以项目修建详细规划为准。 

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于“第三十六类房地产，第106项房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等中需要自建配套污水处理设施”的项目，应编制环境影响评价报告表。
受芒市成交房地产开发有限公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。
2、项目概况
项目名称：芒市锦绣公馆建设项目
建设性质：新建
建设地点：云南省德宏州芒市斑色路芒晃村旁
建设单位：芒市成交房地产有限公司
项目投资：9900万元
建设规模：项目总占地面积18903.61 m2，总建筑面积20077.12m2，住宅建筑面积为17829.17m2（不含地下建筑），其中低层建筑面积为3848.41m2，多层建筑面积为13980.76m2，服务配套建筑面积为500.42m2，建筑结构为框架结构。主要建设商业、住宅及相应配套设施。
项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1  项目经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1

用地面积
m2
18903.61
约28.36亩
2

总建筑面积
m2
20077.12

其中
地下建筑面积
m2
663.94

地上计容建筑面积
m2
19413.18

不包含地下建筑
3
住宅建筑面积
m2
17829.17

不包含地下建筑
4
商业建筑面积
m2
1083.59
5

服务配套建筑面积

m2
500.42

6
住宅总户数
户
57
7
入住总人数
人
285
8

建筑占地面积

m2
5284.64

9

停车位
个
289

9.1
机动车停车位

个

120
9.2
非机动车停车位
个

169

10
绿化
m2
6254

11
建筑密度
%

27.96

12
容积率
—

1.06

13

绿地率
%

33.08
本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目具体建设内容及功能见表1-2。
表1-2 项目主要建设内容一览表
类别
建设内容
基本情况
备注
主体
工程
多层建筑

A型住宅
主要为5F住宅楼，共2栋，总建筑面积2494.57m2
B型住宅
主要建设4F建筑，共27栋，总建筑面积7955.34m2
D型住宅
主要为4F住宅楼，共5栋，总建筑面积3530.85m2
低层建筑
C型住宅
主要为2D/3F住宅楼，共9栋，总建筑面积3107.79m2
不包含地下建筑
E型住宅
主要为2D/2F住宅楼，共2栋，总建筑面积740m2
不包含地下建筑
地下建筑

设有地下建筑的主要有C型住宅、E型住宅，总建筑面积663.94m2
商业建筑
主要为1F商业建筑，商铺主要设置于A型住宅一层，共计 9个商铺，建筑面积为1083.59m2
辅助
工程
公共服务用房
主要有社区工作用房、物管用房、养老服务中心和社区活动用房，总建筑面积为500.42m2
停车位
项目区设置120个机动车停车位，169个非机动车停车位
公用
工程
供水
项目供水从项目区西侧道路引入给水管道在项目区内形成环状进行供水
管径DN100mm

排水
排水采用雨污分流制，雨水排入南侧斑色路设置的排水沟；污水经防渗化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河
供电
由市政供电网供给
供热
项目不进行统一供热，热水系统采用太阳能及电能供热
消防
设计室外消防系统、室内消防系统两部分
道路
主要包括车行道、人行道以及景观道路
环保
工程
污水处理站
项目于南侧紧邻斑色路处设置污水处理站，处理规模为30m3/d，处理工艺为“MBR+消毒”工艺，处理效果和处理能力满足项目区的污水排放要求
防渗化粪池
设置1个防渗化粪池，总容积为50m3，位于项目区南侧紧邻斑色路
防渗隔油池
目前本项目的商业建筑主要功能尚不明确，应根据后期招商引资而定，但项目A型住宅一层为商业建筑，可能引入餐饮，应预留隔油池位置
油烟净化器
本项目商铺，后期若引入餐饮，具体设置规模根据招商引资而定，项目应设置油烟净化器预留口位置
垃圾收集设施
项目于每栋住宅楼及商业建筑前均设置移动式密闭垃圾箱
绿化
绿地面积为6254m2
储运及依托工程
道路
项目施工及运营期材料及物料的运输依托斑色路、环城东路进行
3、主体工程
（1）住宅
本项目住宅建筑面积17829.17m2（不包含地下建筑），其中低层建筑面积为3848.41m2，多层建筑面积为13980.76m2，共建设包括A型住宅、B型住宅、C型住宅、D型住宅、E型住宅，共计45栋。项目住宅建筑户型统计见表1-3。

 表1-3
项目住宅建筑统计表
户型
户数
A型住宅
A1户型
5
A2户型
4
B型住宅
B1户型
12
B2户型
15
C型住宅
C户型
9
D型住宅
D户型
10
E型住宅
E户型
2
合计 

57
（2）商业建筑
本项目A型住宅一层设置有商业，建筑面积为1083.59m2。
目前本项目的商业建筑主要功能尚不明确，应根据后期招商引资而定，项目商铺的具体经营范围将根据后期的招商引资工作来最终确定，现阶段难以准确评述。
根据国家环境保护局和国家工商行政管理局于1995年12月11日发布的《关于加强饮食业服务企业环境管理的通知》，“饮食业必须设置收集油烟、异味的装置，并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内的烟道排放。专门烟囱排放的高度和位置，应不影响周围居民生活环境为原则；在居民楼内，不得兴办产生噪声污染的娱乐点，机动车修配厂及其它超标准排放噪声的加工厂；宾馆、饭店和商业等经营场所安装的空调器产生噪声和热污染的，经营单位应采取措施进行防治，对离居民点较近的空调装置，应采取降噪、隔声措施，达到当地环境噪声标准；禁止在居民区内兴办产生恶臭、异味的修理业、加工业等服务企业；严格限制在无排水网处兴办产生和排放污水的饮食服务企业，污水排入城市排污管网的饮食服务企业，应安装隔油池或采取其它处理措施，达到当地城市排污管网进水标准，其产生的残渣、废物，不得排入下水道，污水直接排入周围水体的，应当经过处理达到国家和地方规定的污水排放标准，并经当地环境保护行政主管部门许可，方可排放。 

因此，本项目商铺在招商引资后，若涉及娱乐、五金加工、修理、餐饮等污染较大的行业。本评价要求项目内商铺经营单位在入住前，应根据相关要求另行办理相应的环保手续。

4、配套工程
（1）公共服务用房
本项目A1型住宅二层设置有社区工作用房、物管用房、养老服务中心和社区活动用房，总建筑面积为500.42m2。
（2）停车位
项目为解决项目停车问题，设置非机动车停车位169个，机动车停车位120个，共设置停车位289个；项目设置停车位均位于室外，且可满足项目区停车要求，在正式运营过程中应合理组织地面停车场，实现真正的人车分流。
5、公用工程
（1）给排水系统
①给水：项目给水从项目区西侧道路引入给水管道在项目区内形成环状由市政管网水进行供水。
②排水：本项目采用“雨污分流”排水体制。建筑屋面雨水经雨水斗收集后外排至室外雨水管网；道路的雨水由雨水口收集至雨水管网，通过雨水管直接排入斑色路设置的排水沟。

本项目产生的废水经防渗化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河。
（2）供电
本项目用电由市政供电网供给，市政10KV电力线将电引入项目区南侧的变电箱，经变压后分别接入每栋建筑。
（3）供热系统
项目建筑采用集中式太阳能强制循环热水系统。户内预留分户空气源热泵热水器插座，建筑内部以及外部所有热水管外露部分做橡塑管壳或其他方式进行防冻保温措施。管道穿越楼板处预埋钢套管或板上开洞安装，安装完毕后进行封板处理。
（4）消防系统
项目室外采用消防、生活合用管道系统，沿项目区域内道路多处设置室外消防栓。
（5）绿化
本项目绿化面积为6254m2，绿化率为33.08%。项目绿化工程均注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐，营造优美的生活环境绿化景观可以软化建筑物及构筑物的视觉效果，对室外场地的人行可以起到分流和联结的作用。绿化工程的建设遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则，重视体现地方风格和民族风格，以突出项目区内植物的群体美为主，欣赏植物个体美为辅。在遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则下，合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱植物，同时绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上做到多样性。
6、环保工程
（1）污水处理站
从整体考虑，芒市成交房地产开发有限公司芒市锦绣公馆建设项目设置1个污水处理站，位于项目区南侧，仅为芒市锦绣公馆建设项目所用，污水处理站处理规模为30m3/d、处理工艺为“MBR+消毒”工艺，处理效果和处理能力满足项目的污水排放要求。

（2）化粪池
本项目设置1个防渗化粪池，容积为50m3，位于项目区南侧紧邻斑色路，化粪池容积应满足粪便停留时间超过12~36小时的要求，并严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。
（3）垃圾处理
在道路两侧、住宅以及商业区合理布设移动式密闭垃圾桶，由清洁人员统一收集后，再定期委环卫部门进行清运处置。
7、储运及依托工程
项目施工及运营期材料及物料的运输依托斑色路、环城东路进行。
8、项目总平面布置
芒市锦绣公馆建设项目位于芒市斑色路芒晃村旁，项目区临街一侧均设置有商铺，项目建筑根据其功能规划均匀分布于项目区。项目设置三个出入口，其中一个步行出入口，两个车行出入口，均与斑色路相连接。项目建筑分布均匀，出入口连接项目区内各主次道路形成项目区内通达的交通网络系统，交通较为便利。项目具体平面布置见附图4。

9、水土保持方案
建设单位于2018年12月编制了本项目《水土保持方案初步设计报告书》，并于2019年1月11日取得了芒市水利局关于准予本项目水土保持方案初步设计报告书的行政许可决定书（芒水保许【2019】1号），具体见附件。

10、工程占地及移民（拆迁）安置
项目占地面积为18903.61m2，用地类型为综合用地。本项目已经办理了建设用地审批手续，项目用地已于2009年4月2日取得国用（2009）第0000401号。此外本项目不存在占用宅基地等情况，不涉及拆迁安置工程。
11、施工组织
项目施工组织情况如下：
（1）施工场地 

项目在施工过程中在项目区东侧设置施工营地，施工营地内设置有1个食堂及1个水冲厕，在施工营地北侧设置隔油池和化粪池，其中防渗化粪池容积为15m3，隔油池容积为0.5m3；在施工点分别设置1个临时沉淀池、2个车辆清洗池，临时沉淀池容积为6m3，每个车辆清洗池容积为6m3。
（2）施工人员
按建设单位提供资料，项目施工期的施工人员平均约80人（其中包括管理人员）。依据项目规划设计情况，施工人员有10人在项目区食宿，其余70人不在项目区内食宿。

（3）材料来源

本项目在施工期间所需材料主要包括水泥、钢材以及砂石料等。项目建设过程中的砂石料、水泥、钢材等建筑材料均于芒市内购买，堆放于项目施工场地。所需材料均从附近具有合法手续的供应站购买，施工材料在运输和使用过程中做好水土保持工作。

（4）运输条件
项目区所在地交通网络发达，为本项目的建设提供了便利的运输条件，本项目建设施工中可合理利用斑色路及环城东路，无需新修施工便道。 

（5）施工进度安排
根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，目前项目正进行前期工作，本项目建设总工期为24个月，2019年3月正式开工建设，2021年3月完工。
11、环保投资
项目总投资9900万元，其中环保投资144.5万元，占总投资比例1.46%。环保投资分项估算见表1-4。
表1-4  环保投资估算表
项目
金额（万元）
施
工
期
大气防治措施
材料覆盖、洒水降尘
7.2
废水防治措施
临时沉淀池（1个，容积为6m3）
0.5
车辆清洗池（2个，容积均为6m3）
1.0

化粪池（1个，容积为15m3）
2.0
隔油池（1个，容积为0.5m3）
0.1

噪声防治措施
选用低噪设备
3.0

固废防治措施
施工垃圾收集及处理
7.0

施工人员生活垃圾清运
1.5

土石方清运
8.0
运营期

废水防治措施
室外污水管网
50.0

污水处理站（处理规模为30 m3/d）
30.0

化粪池（1个，容积为50m3）
10.0

事故池（1个，容积为30m3）
4.0

固废防治措施
垃圾桶若干
1.5

固体废物分类收集、暂存及委托处理
2.5

废气防治措施
绿化（6254m2）
7.0
设置公共烟道

1.0

噪声防治措施
减速慢行警示牌
0.2

其他
运行维护费用
3.0

环评编制费用
3.0

环境管理与监测费用
2.0

合计
144.5


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

（一）原有污染情况
本项目为新建项目，项目土地为芒市成交水泥厂用地，目前项目现状为空地，本项目不需要进行拆迁工程。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。

（二）区域主要出现的环境问题
本项目位于德宏州芒市斑色路芒晃村旁，根据现场调查，项目现为一块空地，因此其主要的环境问题是项目区南侧的斑色路过往车辆产生的扬尘、交通噪声汽车尾气以及场地的扬尘等污染。




二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市

 HYPERLINK "https://www.baidu.com/s?wd=%E9%BE%99%E9%99%B5%E5%8E%BF&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank" 龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。
芒市镇位于德宏州东部，潞西市北部，是德宏州和潞西市两级政府所在地,镇政府驻地遮安路。交通便捷，政治地理位置特殊，区位优势明显，辖区总面积359平方公里，东、北接保山市龙陵县象达乡、龙山镇、河头乡，西、南连风平镇、轩岗乡。

本项目位于德宏州芒市镇斑色路芒晃村旁，项目中心地理坐标为东经98°36'13.80"，北纬24°25'42.40"；距离州政府直线距离1.7km，项目区西侧10m为和旭村住户（约25户，100人），西南侧10m为和芒晃村住户（约8户，32人），南侧100m为芒晃村住户（约22户，88人），项目区城市配套基础设施齐全，交通便利，地理位置条件较理想。建设项目具体地理位置见附图1。
2、地貌、地形
芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。
芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
项目区用地东高西低，高差约18m，南高北低，高差约2m；总体地势较为平缓，属中山盆地地貌类型。
3、气候、气象
芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。

项目区气候类型为亚热带季风气候；该地区多年平均气温19.6℃，极端最低气温 -0.6℃ （1963年1月5日）、极端最高气温36. 2℃ （1966年5月4日；年平均降水量1654. 6mm，雨季（5〜10月）降水量占全年降水量的92%，20年平均最大lh、6h、24h 降雨量为58. 87mm、96.03mm、158.65mm，多年平均日照时数2252. 9h，多年平均蒸发 量（小型蒸发皿）1723.6mm，相对湿度79%，无霜期315d。多年平均风速1. 0m/s，最多风向SW，最大风速达18. 0m/s。20年一遇lh、6h、24h最大降雨量为58. 87mm、96. 03mm、I58.65mm。
4、水文
芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

评价区域涉及地表水为项目西侧约4.3km处的芒市大河和南侧560m处的芒究水库，芒市大河属瑞丽江支流，属伊洛瓦底江水系。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒核、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。芒究水库于1958年7月初勘，是一座边勘测、边设计、边施工建成的中型蓄水工程，至1975年12月主体工程基本完工，施工期持续了15年又5个月。水库控制径流面积31.7平方公里，总库容1861万立方米，是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。通过现场踏勘，项目区内无地下暗河及明河经过，场地地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给。项目周边区域水系示意图见附图3。

5、土壤
芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。
项目区土壤以红壤为主。
6、植被及生物多样性
芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。
根据现场踏勘和走访调查，项目区内未发现国家级、省级珍稀濒危保护动物，也没有地域性特有种存在。

7、风景名胜及文物保护
芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
本项目位于芒市斑色路芒晃村旁，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据2016德宏州环境质量公报，芒市城市环境空气质量优良率为94.3%，城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。空气环境质量较好，能满足环境质量要求。
 2、水环境质量现状
本项目所在地区地表水主要为项目西侧约4.3km处的芒市大河和南侧560m处的芒究水库，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为 “风平断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为Ⅲ类；芒究水库，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），水环境功能为饮用二级、农业用水，水质保护类别为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据2016德宏州环境质量公报，芒市大河风平断面水质现状为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求；芒究水库水质现状为Ⅱ类，水质状况为优，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
3、声环境质量现状
项目位于芒市斑色路芒晃村旁，主要满足商业、居住混杂区声环境需求。项目区域声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中的2类标准。根据现场调查，项目区周围没有其他较大噪声源，区域声环境较好。
4、生态环境
根据现场调查，本项目所在区域为居住、商业混杂区，生态环境受人为影响较大。区域范围内有少量原生植被，大部分区域被再生的杂草、灌木覆盖。经实地查勘，评价区内未发现珍稀濒危、重点保护野生动植物和地域性特有种分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为：

1、水环境：地表水芒市大河、芒究水库水质按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行保护

2、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行控制，保护区域声环境质量，保证不因本项目而降低区域声环境质量级别。

3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，保证不因本项目而降低质量级别。

4、社会环境：不因项目的施工影响斑色路车辆正常行驶。

表3-1   项目主要环境保护目标
保护因素
保护目标名称
位置
与周界最近距离
保护要求
地表水
芒市大河
西侧
4.3km

地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行保护
芒究水库

南侧

560m

大气及
噪声环境
和旭村住户（约25户，100人）
西侧
10m

空气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护；声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护
芒晃村住户（约8户， 32人）

西南侧

10m
芒晃村住户（约22户， 88人）
南侧
100m
社会环境
斑色路
南侧
紧邻
不因项目施工及运营影响道路正常行驶
环城东路

南侧
350m



评价适用标准
	环
境
质
量
标
  准
	1、环境空气
项目位于芒市斑色路芒晃村旁，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地为二类环境空气质量功能区（居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区），环境空气质量执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。
表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
序号
污染物项目
平均时间
浓度限值
单位
1

二氧化硫（SO2）
年平均
60

ug/m3
24小时平均
150

1小时平均
500

2

二氧化氮（NO2）
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

3

一氧化碳（CO）
24小时平均
4

mg/m3
1小时平均
10

4

臭氧（O3）
日最大8小时平均
160

ug/m3
1小时平均
200

5

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

6

颗粒物（PM2.5）
年平均
35

24小时平均
75

7

颗粒物（PM10）
年平均
70

24小时平均
150

2、水环境
项目所在地河流地表水为项目西侧约4.3km处的芒市大河和南侧560m处的芒究水库，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），项目区域河段为 “风平断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水体；芒究水库，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），水环境功能为饮用二级、农业用水，水质保护类别为Ⅲ类。区域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体指标见表4-2。
表4-2 地表水环境质量标准             单位：mg/L

序号
参数
Ⅲ类标准值
标准来源
1

pH

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准
2

DO

≥5
3

COD
≤20
4

BOD5
≤4

5

总磷
≤0.2
6

氨氮
≤1.0

7

石油类
≤0.05

8

粪大肠菌群
≤10000

3、声环境 

项目位于芒市斑色路芒晃村旁，属于居住、商业混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体指标见表4-3。
表4-3  声环境标准限值   

类别
标准限值
昼间[dB(A)]

夜间[dB(A)]

2类
60

50



	污
染
物
排
放
标
准
	1、大气污染物
（1）施工期：项目无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的限值，即厂界颗粒物无组织排放浓度≤1.0 mg/m3。具体指标见表4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度
颗粒物
120

周围外浓度最高点
1.0

（2）营运期
恶臭：运营期污水处理站产生的恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。
油烟：本项目商铺涉及餐饮时，饮食业单位的规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-5。
表4-5   饮食业单位的规模划分参数及油烟最低去除率
规模
小型
中型
大型
基准灶头数
≥1，<3

≥ 3，<6

≥ 6

对应灶头总功率（106J/h）
≥1.67 ，< 5.00

≥5.00，<10

≥10

对应排气罩总投影面积（m2）
≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6

≥6.6

最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设施最低去除效率（%）
60

75

85

2、水污染物
本项目产生的废水经防渗化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河；待项目周边市政污水管网完善后，污水可经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1中的标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。
（1）能接通情况
污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，氨氮和磷酸盐排放执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），具体标准值见表4-6。
             表4-6  污水排放水质标准    单位：mg/L

污染物
pH

BOD5
CODcr

SS

动植物油
氨氮
磷酸盐（以P计）
污水综合排放标准
6～9
≤300
≤500
≤400
≤100
—

—

污水排入城市下水道水质标准

—
—
—

—

—

35
8
（2）不能接通情况
污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，具体标准值见表4-7。

表4-7  城镇污水处理厂污染物排放标准   单位：mg/L
污染物
pH

BOD5
CODcr

SS

动植物油
氨氮
总磷（以P计）
标准限值
6.0～9.0
≤20

≤60

≤20
≤3
≤8
1
3、噪声
（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-8。
     表4-8  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位： dB(A)

昼间
夜间
70

55

（2）运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。具体指标见表4-9。
    表4-9  社会生活环境噪声排放标准        单位： dB(A)

类别
昼间
夜间
2类
60

50

4、固体废弃物
固体废弃物处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。
污泥处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥控制标准。



	总
量
控
制
指
标
	总量建议控制指标：
根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标： 

废水：排水采用“雨污分流”排水体制，建筑屋面雨水经雨水斗收集后外排至室外雨水管网；道路的雨水由雨水口收集至雨水管网，通过雨水管直接排入斑色路设置的排水沟。项目产生的废水经防渗化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河。控制指标如下，废水量：9650.6t/a；CODCr：0.40t/a；NH3－N：0.05t/a；

固体废弃物：本项目运营期产生的固体废弃物处置利用率达100%



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述：
一、施工期
本项目施工期主要包括场地平整、地基开挖、主体工程和配套设施建设、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。施工期大致可分为土石方阶段及基础阶段、主体结构阶段和室内外装修安装阶段。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。

[image: image1.emf]场地平整 土方开挖 建筑施工 室内装修

建筑材料堆放 、 运输

噪声

扬尘

建筑垃圾 、 生活垃圾 、 生活废水

废气

景观绿化

图5-1 项目施工流程及产污环节示意图
二、运营期
本项目运营期污染物主要是由居民日常生活及商业经营活动等产生，污染物主要包括生活污水、固体废弃物、居民厨房油烟、汽车尾气，防渗化粪池、污水处理站和垃圾收集设施产生的恶臭，以及进出车辆、商业活动等产生的噪声对周围环境造成影响。
运营期产污示意图见图5-2。

[image: image2.emf]商铺

生活废水

化粪池 污水处理站

斑色路排

水沟

垃圾

污泥

住宅

厨房油烟 抽油烟机

生活废水

厨房废水

化粪池 污水处理站

生活垃圾

污泥

清洗废水

化粪池及污水处

理站

垃圾收集设施

恶臭

车辆

备用发电机

废气 、 噪声

委托 环卫部门 给予 处理

委托 环卫部门 给予 处理

南秀河

斑色路排水

沟

南秀河


图5-2 项目运营期产污示意图

	主要污染工序：
一、施工期主要污染工序
本项目施工期主要包括场地平整、地基开挖、主体工程和配套设施建设、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。
施工期大致可分为土石方阶段及基础阶段、主体结构阶段和室内外装修安装阶段。项目建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在基础打桩阶段几乎全部是机械施工，主要使用静压打桩机；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用切割机、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。
本项目施工过程中产生的主要污染物为废气（扬尘、汽车尾气、食堂油烟、涂料挥发的刺激性气体等）、施工机械和运输车辆产生的噪声、施工及施工人员产生的废水以及弃渣土等固体废物。
1、废气
施工期废气主要包括场地平整、地基开挖、工程建设、原材料运输、堆放过程中产生的扬尘；运输车辆、施工机械产生的废气、食堂油烟以及装修阶段使用涂料产生的废气。
（1）扬尘
施工扬尘主要来源于场地平整、地基开挖、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的计算可按总体估算方法进行，即根据施工区域面积、施工期和采取的扬尘污染控制措施进行计算，施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：
Wci= Eci× Ac×T

Eci =2.69×10-4×（1-η）
其中：
Wci：施工扬尘源中PMi的总排放量，t
Eci：整个施工工地PMi的平均排放系数，t/(m2·月）
Ac：施工区域面积，m2
T：施工月份数，一般按施工天数/30计算。
η：污染控制技术对扬尘的去除效率 ，%，各类控制措施的控制效率见表5-1。多重措施同时开展的，取控制效率最大值。
表5-1  施工扬尘控制措施的控制效率
控制措施

控制效率

TSP
PM10
PM2.5
路面铺装和洒水
铺装混凝土，洒水强度（W）=0.6mmH2O/hr
96%
80%
67%
防尘网

尼龙塑胶网网径0.5mm，网距3mm
24%
20%
17%
尼龙塑胶网网径1mm，网距5mm
12%
10%
8%
覆盖防尘布

高强度纤维织布密闭覆盖

32%
27%
22%
尼龙塑胶网网径1mm，网距5mm
20%
17%
14%
化学抑尘剂

89%
84%
71%
围挡

2.4m硬质围挡
18%
15%
13%
1.8m硬质围挡
12%
10%
8%
本项目新建建筑面积为20077.12 m2，施工期为24个月，建筑工地控制措施为1.8m硬质围挡、高强度纤维织布密闭覆盖、铺装混凝土，洒水强度（W）=0.6mmH2O/hr，即控制效率为96%，则建筑工程施工废气（以TSP计）为5.18t。
（2）废气
施工期废气主要包括运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。
a、运输车辆、施工机械产生的废气
运输车辆、施工机械产生的废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。
根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表” ， 污染物取值具体参照下表5-2。

表5-2 机动车辆大气污染物排放表
污染物
以柴油为燃料的载重汽车（g/L）
以汽油为燃料的小汽车（g/L）
一氧化碳
27.0

169.0

氮氧化物
44.4

21.1

烃类
4.44

33.3

施工期车辆大部分为以柴油为燃料的载重汽车，根据业主提供资料，施工期柴油总用量大约1500L，施工期24个月，污染物排放量见表5-3。
表5-3   机动车辆大气污染物排放量
污染物
日排放量
总排放量

一氧化碳
0.055kg/d

40.5kg

氮氧化物
0.091kg/d

66.6 kg
烃类
0.009kg/d

6.67 kg
b、使用涂料产生的废气
项目建筑在后期装修过程中产生的废气属无组织排放，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于项目在装修的过程中，油漆耗量和选用的油漆品牌难以确定，装修时间也有先后差异，因此，装修废气难以定量，本次评价仅对此类废气做定性的分析。
项目在装修过程中，产生的废气主要来源包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等，由于使用的油漆组分不同，挥发系数也不相同，并且装修阶段随机性大，时间跨度较长，装修作业点分散，油漆废气的排放时间和部位尚不能明确，装修阶段的油漆废气排放周期相对较短。因此，装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，再之由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，应特别注意室内空气的流畅。
（3）食堂油烟
项目区设置有一个食堂，在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，每天约有10人就餐，根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天烹调油不超过25g或30g，取人均食用油日用量30g/人·d，食堂每天使用食用油0.3kg，在厨房烹饪过程中油烟的挥发量约为食用油用量的2.85%，项目餐饮油烟排放量约为0.0086kg/d。食堂通过设置一个抽油烟机对食堂油烟进行处理后，并经自然扩散及空气稀释后，对周边环境影响较小。
施工期对空气环境的影响和施工活动紧密相关，施工活动结束后影响就不再延续，属于短期和非连续性的影响，且其影响不具有累积性。
2、废水
施工废水主要来源于建筑施工废水、施工人员产生的生活废水车辆清洗废水和初期雨水。建筑施工废水主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等。
（1） 建筑施工废水
本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构阶段和装修阶段，主要来自于机械冲洗等，主要污染因子为SS。
本项目使用的混凝土是采用搅拌机混合搅拌。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），项目施工期间以每1m2（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积总用水量1.5m3估算，废水产生量按用水量的5%估算，本项目建筑面积为20077.12m2，则本项目施工期总用水量约30115.68m3，施工期废水的产生总量约1505.78m3，本项目施工期约24个月，则施工期废水量约为2.06m3/d。
混凝土养护废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。建筑施工废水采用沉淀池处理，沉淀后的废水用于施工场地的洒水降尘和混凝土养护，不外排。
（2）施工期生活废水
建设期间，项目设置一个施工营地，施工期的施工人员平均约80人（包括管理人员），其中10人在项目区食宿，另外70人不在项目区食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），在项目区食宿人员，生活用水以100L/（人·d）计，其中食堂用水量以20L/（人·d）计，产物系数按0.85计，则在项目区食宿人员用水量为1m3/d，则废水产生量为0.85m3/d（其中食堂废水为0.17m3/d）；不在项目区食宿的人员，其用水量以20L/（人·d）计，产物系数按0.85计，则不在项目区食宿人员用水量为1.4m3/d，废水产生量为1.19m3/d。则项目施工期施工人员总用水量为2.4m3/d，产生废水量为2.04m3/d。项目产生的食堂废水经隔油池预处理后，同生活废水一同排入设置的化粪池处理后，委托周边农户定期清掏用于林地施肥。
（3）车辆清洗废水
本项目施工过程中，在施工营地出入口处设置两个车辆清洗池，在此过程中，会产生一定量的清洗废水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），车辆清洗水以40L/（辆·次）计，废水产生量以用水量的85%计，项目施工车辆约40辆，每天平均每辆车清洗次数约6次，因此车辆清洗用水量为9.6m3/d，废水产生量为8.16m3/d；车辆清洗废水经沉淀后进行循环使用。
（4）初期雨水
项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。本项目总占地面积18903.61m2，根据《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006），可收集雨水量=雨水径流总量-流弃雨水量（弃流量一般按降雨厚度的3~5mm计算），雨水径流总量的计算公式如下：
W=10ΨchyF

式中:W——雨水设计径流总量（m3）；
     Ψc——雨量径流系数（取值参照《室外排水设计规范（GB 50014-2006）》，本项目取值为0.35）；
     hy——设计降雨厚度（mm，根据芒市近年的气象数据，最大日降雨量为158.3毫米）；
      F ——汇水面积（hm2）
根据上述公式可计算出本项目雨水径流总量为1047.32m3，流弃雨水量为94.51m3，则本项目可收集雨水量为952.81m3，初期雨水经沉淀处理后排入斑色路设置的排水沟。

3、噪声
施工期的噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声，为间断排放。施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。主要噪声源及声级值见表5-4。
表5-4 施工期噪声排污源强一览表
施工阶段
设备名称
噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段
推土机
95

大型载重车
85

底板与结构阶段
振捣器
100

电锯
95

电焊机
90

空压机
80

中型载重车
75

装修、安装阶段
电钻
110

手工钻
105

无齿锯
90

多功能木工刨
90

轻型载重车
75

4、固体废弃物
施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工期建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾、隔油池油污、食堂泔水、化粪池污泥。
（1）建筑施工垃圾
本项目施工期间的建筑施工垃圾，主要为建筑施工垃圾和开挖的土石方。
①建筑施工垃圾
本项目建筑垃圾主要产生于工程占地上原有建筑拆除、建筑物建设、室内外装修过程，主要有原有建筑结构、土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。
根据“浙江广厦建设职业技术学院发表的关于《城市建筑垃圾产生的量估算与预测模型》的论文”，本项目新建框架结构建筑面积20077.12m2，建筑施工工程单位面积产生垃圾系数取0.03t/m2，则项目建筑施工垃圾为602.31t。项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。

②土石方
本项目在西南恻设置一个土石方临时堆放场，本项目开挖土石方先集中堆放于临时堆放场，堆放场应硬化处理做好防渗措施，遇到雨季及大风季时，堆土场设置篷布遮盖，防止土石方因雨琳随地表径流进入周围地下水，及大风天气砂土被风吹散到大气中影响空气质量。项目建设开挖土石方总量4.96万m3（含表土剥离0.2万m3），其中场地平整开挖3.78万m3（含表土剥离0.2万m3），建筑物区开挖0.63万m3，道路及场地硬化区开挖0.35万m3，土石方回填总量4.96万m3，其中场地平整回填3.58万m3，建筑物区回填0.63万m3，道路及场地硬化区回填0.35万m3，绿化覆0.2万m3（场地平整中收集的表土），土石方全部用于项目区回填，道路铺设以及绿化等，不产生弃渣。

土石方核算及流向表见表5-5。

表5-5  土石方核算及流向表    单位：万m3
分区

土石方开挖

土石方回填
弃方
场地平整

建筑物区

道路及场地硬化区

开挖小计

场地平整

建筑物区

道路及场地硬化区

绿化区

回填小计

0
土石方量

3.78
0.63
0.35
4.96

3.58
0.63
0.35
0.20
4.96

[image: image3.emf]项目土石方

（ 4.76）

场地平整开挖

（ 3.78）

场地平整回填

建筑物区开挖

（ 0.63）

道路及场地硬化区开挖

（ 0.35）

绿化覆盖

建筑物区回填

道路及场地硬化区回填

3.58

0.20

0.63

0.35


图5-3  项目土石方核算及流向图

（2）施工生活垃圾
本项目设置一个施工营地，施工期的施工人员平均约80人（包括管理人员），其中10人在项目区食宿，另外70人不在项目区食宿。根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，生活垃圾产生量按照每人每天0.56kg，不在项目区食宿的人员生活垃圾产生量按照每人每天0.3kg，则在项目区食宿人员每天产生生活垃圾5.6kg，不在项目区食宿人员每天产生生活垃圾21kg，项目工程平均每天产生生活垃圾26.6kg，生活垃圾设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置。
（3）隔油池油污及食堂泔水


施工期食堂在运行过程中，会产生少量的泔水，泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用；此外，食堂废水在经过隔油池进行处理时，会产生少量油污。隔油池产生的油污由食堂工作人员定期清掏后，同生活垃圾一起委托环卫部门进行处置。
（4）化粪池污泥
本项目施工期设置有一个化粪池，主要用来处理施工期产生的生活废水，化粪池在处理废水过程中会产生一定量的污泥，根据污水处理设施技术参数指标，本项目化粪池产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），项目施工期生活废水排入化粪池的水量为2.04m3/d，则项目内化粪池污泥产生量约为0.306kg/d。污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。

5、施工期水土流失
项目建设所引起的水土流失，主要是由于土石方堆放过程中产生的弃渣的流失，以及工程施工挖损破坏、占压地表，改变地形地貌而引起的降水冲刷侵蚀，属典型的人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量大等特点，并主要集中在工程施工期间。
二、运营期污染工序
本项目运营期污染物主要是由居民日常生活及商业经营活动等产生，污染物主要包括生活污水、固体废弃物、居民厨房油烟、汽车尾气，防渗化粪池、污水处理站和垃圾收集设施产生的恶臭，以及进出车辆、商业活动等产生的噪声对周围环境造成影响。
1、废水
项目运营期废水主要包括住宅区居民生活污水、商铺的清洗废水及公共服务设施清洗废水。
（1）生活废水
本项目入住户数为57户，共285人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53.T168-2013），城镇居民用水定额以100L/（人·d）计，则住户用水量为28.5m3/d，产污系数按85%计，则产生的生活污水量为24.23m3/d。
（2）商铺清洗废水
本项目商业建筑面积约为1083.59m2，清洗面积按总面积的60%计，则需清洗面积为650.15m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53.T168-2013）中“纺织、服装及日用品专门零售” 超市、商场用水定额，并且结合当地用水情况，项目用水定额以4L/（m2·d），则商铺清洗用水量为2.6m3/d，排污系数按85%计，产生的清洗废水量约为2.21m3/d。
（3）绿化用水
本项目绿化面积为6254m2，晴天绿化用水按每天一次，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），绿化用水量按3L/m2·d计，项目非雨天绿化用水量约为18.76m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数170天，非降水日195天。项目全年绿化用水量约为3658.2m3/a，采用新鲜水浇灌。
本项目用水量及污水产生量见表5-6。
表5-6  项目用水量及污水产生情况
序号
项目
数量
用水量(m3/d)

产污系数
污水量(m3/d)

1

住户
285人
28.5
85%

24.23
2

商铺清洗
1083.59m2
2.6
2.21
3

绿化
6254m2
18.76

—

—

小计
晴天：49.86

—

26.44
雨天：31.1
—

（4）污染物产生量
根据环境保护部华南环境科学研究所发布的《生活源产排污系数及使用说明》（2010年修订），第二部分生活源污水污染物产污系数及使用说明中“表1人均用水量和排水量、表2生活源污水污染物人均产生系数、表3 各区域城市分类”计算得到，生活废水中污染物浓度分别为CODcr：392mg/L、氨氮：35mg/L、总氮：79mg/L、总磷：6.08mg/L、动植物油：7.92mg/L、BOD5：158mg/L，SS产生浓度按214mg/L计。
本项目运营期产生的污水先经防渗化粪池进行处理后，再通过污水处理站进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河。待项目运营一段时间后，周边市政管网已经完善，则经化粪池处理后可直接排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂进行处理。
项目防渗化粪池的去除率根据环评手册技术资料中“常用污水处理设备及去除效率”化粪池对污水的污染物去除效率分别为COD：15%，BOD5：9%，NH3-N：3%，SS：30%。根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），第二分册住宿餐饮业污染物产生、排放系数中 “表9其他餐饮服务（6730、6790）产排污系数表”计算得到，隔油池对动植物油的去除效率为50%。污水处理站处理效率依据工程设计参数得到，具体如下：COD：87.5%、BOD：93.3%、NH3-N：85.7%、SS：95.5%、动植物油：95%。

不能接通情况 ：项目产生的污水先经防渗化粪池进行处理后，再通过污水处理站进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河。则项目水污染物产生量及排放量见表5-7。

表5-7 项目水污染物产生量及排放量
时间
项目
水量
CODcr

BOD5
NH3-N 

SS

化粪池、隔油池处理前
浓度（mg/L）
——

392
158
35
214

产生量（t/a）
9650.6m3/a

3.78
1.52 

0.34
2.07 

化粪池、隔油池处理效率（%）
——

15

9
3

30
化粪池、隔油池处理后（污水处理站处理前）
产生浓度（mg/L）
——

333.2 

143.78 

33.95
149.8 

产生量（t/a）
9650.6m3/a

3.22
1.39
0.33 

1.45
污水处理站处理效率
——

87.5
93.3
85.7
95.5
污水处理站处理后
处理后浓度（mg/L）
——

41.65
9.63
4.85
6.74
处理后含量（t/a）
9650.6m3/a

0.40
0.09 

0.05 

0.07
项目污水处理前后的水质情况见表5-8。
表5-8  污水处理前后废水的水质对比表
         项目
指标
CODcr

BOD5
氨氮
SS

进水水质(mg/L)

392
158
35
214

出水水质(mg/L)

41.65
9.63
4.85
6.74
化粪池去除率（%）
15

9
3

30
污水处理站去除率（%）
87.5
93.3
85.7
95.5
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
60
20
8
20
达标情况
达标
达标
达标
达标
项目用水平衡情况如下图：


[image: image4.emf]住户

商铺清洗

绿化

化粪池

49.86

新鲜水

28.5

2.6 2.21

18.76

24.23

26.44

0.39

18.76

斑色路排水沟

4.27

污水处理站

26.44

26.44

图5-4 项目非雨天水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image5.emf]住户

商铺清洗

化粪池

31.1

新鲜水

28.5

2.6 2.21

24.23

26.44

0.39

斑色路排水沟

4.27

污水处理站

26.44

26.44

图5-5 项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
能接通情况：本项目产生的废水经化粪池处理后各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，氨氮和磷酸盐满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）后可直接排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂进行处理。项目水污染物产生量及排放量见表5-9。
表5-9 项目水污染物产生量及排放量
时间
项目
水量
CODcr

BOD5
NH3-N 

SS

化粪池、隔油池处理前
浓度（mg/L）
——

392
158
35
214

产生量（t/a）
9650.6m3/a

3.78
1.52 

0.34
2.07 

化粪池、隔油池处理效率（%）
——

15

9
3

30
化粪池、隔油池处理后
产生浓度（mg/L）
——

333.2 

143.78 

33.95
149.8 

产生量（t/a）
9650.6m3/a

3.22
1.39
0.33 

1.45
项目污水处理前后的水质情况见表5-10。
表5-10  污水处理前后废水的水质对比表
         项目
指标
CODcr

BOD5
氨氮
SS

进水水质(mg/L)

392
158
35
214

出水水质(mg/L)

333.2 

143.78 

33.95
149.8 

化粪池去除率（%）
15

9
3

30
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级B标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）
500
300
35
400
达标情况
达标
达标
达标
达标
项目用水平衡情况如下图：


[image: image6.emf]住户

商铺清洗

绿化

化粪池

49.86

新鲜水

28.5

2.6 2.21

18.76

24.23

26.44

0.39

18.76

市政污水管网

4.27

26.44

图5-6 项目非雨天水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image7.emf]住户

商铺清洗

化粪池

31.1

新鲜水

28.5

2.6 2.21

24.23

26.44

0.39

市政污水管网

4.27

26.44


图5-7 项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
2、废气
项目废气主要来源于居民厨房产生的油烟；防渗化粪池、污水处理站以及垃圾收集设施产生恶臭；项目区进出车辆的汽车尾气等。
（1）住户厨房油烟
项目建成并投入运营后，小区内住户生活废气主要为住户厨房烹饪过程中排放的油烟废气。项目住户规划使用电、燃气等作为燃料，均属清洁能源，使用过程中对周围环境影响较小。
本项目预计入住人数为285人，住户在厨房进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天烹调油不超过25g或30g，取人均食用油日用量30g/人·d，则本项目耗油量为8.55kg/d，3.12t/a。在厨房烹饪过程中油烟的挥发量约为食用油用量的2.85%，项目内住户厨房油烟排放量约为0.243kg/d，88.92kg/a。住户产生的油烟废气产生情况见表5-11。
表5-11   居民食用油消耗和油烟废气产生情况
人数
食用油消耗量
油烟挥发系数
油烟排放量
285人
3.12t/a

2.85%

88.92kg/a

本次环评仅对住户产生的油烟进行评价，项目商铺则应根据后期招商引资后，方可确定其营业范围 ，各单位在入住本项目商铺时，应按生态环境部门的相关要求办理相关环保手续。

（2）恶臭
项目运营期的恶臭主要来源于污水处理站。
项目恶臭污染源源强核算采用类比法（污染源源强核算技术指南 准则[征求意见稿]）进行核算，据资料调查，恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：
氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；
硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；
三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；
甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。
（3）汽车尾气
项目不设置集中式停车场，均为分散停车，即非集中设置，项目共设置机动车位120个，均为地上停车位。车辆在道路行驶及停放过程中将产生一定浓度的汽车尾气，其呈无组织排放。进出项目区的车辆多为轿车，车尾气中主要成份为CO 、NOx和烃类。根据项目设计资料，日平均机动车流量为60辆，年平均机动车流量为21900辆；一般车辆进出项目区的行驶速度要求≤5km/h，平均每辆车耗油量为0.3L，则项目区来往车辆耗油18L/d，6570L/a。根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表”，污染物取值具体参照表5-3。运营期机动车辆排放量见表5-12。
表5-12 机动车辆大气污染物排放量
污染物
排放量
一氧化碳
1110.33kg/a
氮氧化物
138.63kg/a
烃类
218.78kg/a
3、噪声
项目营运期噪声主要为社会生活噪声和交通噪声。社会生活噪声包括住户生活噪声、商业噪声；交通噪声主要为出入项目内的车辆排放的噪声。噪声源强及产噪位置见表5-13。
表5-13 运营期噪声源强一览表
序号
噪声类型
噪声源
噪声源强 dB(A)

1

社会生活噪声
住户生活
70

2
商业活动
80
3
交通噪声
出入车辆
70

4、固体废弃物
本项目运营期固废主要为住户产生的生活垃圾，商铺运营垃圾，污水处理站以及防渗化粪池产生的污泥。
（1）生活垃圾
本项目住户285人，根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，在项目区食宿人员生活垃圾产生量为0.56kg/(人·d)，则生活垃圾产生量为159.6kg/d，58.25t/a。生活垃圾主要成份为塑料袋、纸屑、厨余、织物、玻璃、金属及其它，无特殊有毒有害物质。生活垃圾统一收集后，委托环卫部门给予清运、处置。
（2）商业垃圾
商铺经营过程中会产生一定量的固体废弃物，如包装物、生活垃圾等。项目商业建筑面积1083.59m2，商业垃圾以0.09kg/(d·m2)计，则产生固废97.52kg/d，35.60t/a。商业垃圾可分为可回收垃圾和不可回收垃圾，可回收垃圾主要为纸箱、编织袋等外包装物，不可回收垃圾主要为废弃破损不能再利用商品、生活垃圾等。项目可回收垃圾分类收集后外售给回收商回收再利用，不可回收垃圾统一收集后委托环卫部门给予清运、处置。
（3）污水处理站及化粪池污泥
根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照16.7t/万t废水处理量计算，项目建成后污水排放量为26.44m3/d，9650.6t/a，则污泥产生量为44.15kg/d，16.11t/a。项目区污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。
（4）隔油池油污及泔水
目前本项目的商业建筑主要功能尚不明确，应根据后期招商引资而定。若项目后期引入餐饮，则产生的泔水由作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用；隔油池产生的油污由工作人员定期清掏后，同生活垃圾一起委托环卫部门进行处置。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	产生量

	大气污染物
	施
工
期
	场地平整、土方开挖
	扬尘
	5.18t
	5.18t

	
	
	施工机械、车辆
	CO
	40.5kg
	40.5kg

	
	
	
	NOX
	66.6 kg
	66.6 kg

	
	
	
	烃类
	6.67 kg
	6.67 kg

	
	
	装修阶段
	甲醛、苯系、VOC
	少量
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	0.0086kg/d
	0.0086kg/d

	
	运
营
期
	住宅厨房
	油烟
	88.92kg/a
	88.92kg/a

	
	
	汽车尾气
	CO
	1110.33kg/a
	1110.33kg/a

	
	
	
	NOX
	138.63kg/a
	138.63kg/a

	
	
	
	烃类
	218.78kg/a
	218.78kg/a

	
	
	污水处理站
	恶臭
	少量
	少量

	水污染物
	施
工
期
	建筑施工
	建筑施工
废水
	2.06m3/d
	0

	
	
	施工人员
	生活废水
	2.04m3/d
	0

	
	
	进出车辆
	清洗废水
	8.16m3/d
	0

	
	
	暴雨径流
	初期雨水
	952.81m3
	952.81m3

	
	运
营
期
	住户及商铺
	不能接通情况
	废水
	产生量：9650.6m3/a

	
	
	
	
	CODcr
	392mg/L
	3.78t/a
	41.65mg/L
	0.40t/a

	
	
	
	
	BOD5
	158mg/L
	1.52t/a
	9.63mg/L
	0.09t/a

	
	
	
	
	氨氮
	35mg/L
	0.34t/a
	4.85mg/L
	0.05t/a

	
	
	
	
	SS
	214mg/L
	2.07t/a
	6.74mg/L
	0.07t/a

	
	
	
	能接通情况
	废水
	产生量：9650.6m3/a

	
	
	
	
	CODcr
	392mg/L
	3.78t/a
	333.2mg/L
	3.22t/a

	
	
	
	
	BOD5
	158mg/L
	1.52t/a
	143.78mg/L
	1.39t/a

	
	
	
	
	氨氮
	35mg/L
	0.34t/a
	33.95mg/L
	0.33t/a

	
	
	
	
	SS
	214mg/L
	2.07t/a
	149.8mg/L
	1.45t/a

	固体废物
	施
工
期
	基坑开挖
	土石方
	4.96万m3
	处置率达100%

	
	
	项目建设
	建筑垃圾
	602.31t
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	26.6kg/d
	

	
	
	食堂
	隔油池油污及食堂泔水
	少量
	

	
	
	化粪池
	污泥
	0.306kg/d
	

	
	运营期
	住户
	生活垃圾
	58.25t/a
	处置率达100%

	
	
	商铺
	商业垃圾
	35.6t/a
	

	
	
	防渗化粪池
	污泥
	16.11t/a
	

	
	
	餐饮
	泔水及隔油池油污
	—
	

	噪
声
	施
工
期
	施工机械
噪声
	75~110dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运
营
期
	住户生活、商业活动、设备及交通噪声
	70~80dB(A)
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	主要生态影响：
本项目主要生态环境影响主要是施工期。

在施工过程中扰动原地貌，改变原有土地利用状况，造成地面裸露，造成土壤侵蚀、植被破坏和水土流失。施工过程中，剥离表土使原地貌遭到破坏，地表受到机械的碾压，将使土壤下渗和涵养水分的能力降低，影响植物的生长。如不采取有效的水土保持措施，将会加剧该项目水土流失，降低土地生产力，影响该项目及周边生态环境，加剧水土流失。

水土流失的预测时段主要为项目建设期和自然恢复期，水土流失的重点时段为项目建设期，产生水土流失的重点时段为项目建设期，项目建设期若不采取系统的水土保持措施防治，项目区内新增水土流失将对沟道冲淤变化等产生不同程度的影响，对工程自身建设和运行安全也会产生一定的影响。

运行期间在项目征占地范围内，地表将被建筑物、绿化、道路硬化所覆盖，水土流失将得到全面有效控制。




七、环境影响分析
	施工期环境影响分析
1、废气影响分析
施工期废气主要包括场地平整、地基开挖、工程建设、原材料运输、堆放过程中产生的施工扬尘、运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。
（1）扬尘影响分析
施工扬尘主要来源于场地平整、地基开挖、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。
北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工扬尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明：
① 当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍；
② 建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。
③ 当风速＞2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1~2倍。
表7-1 建筑施工工地扬尘污染情况            单位：mg/m3
工地上风向50m

工地内
工地下风向
备注
检测位置
50 m

100m

150m

0.303~0.328

0.409~0.759

范围值
0.434~0.538

0.356~0.465

0.309~0.336

平均风速
2.5

0.317

0.596

均值
0.487

0.390

0.322

对照上述测定结果，本项目区域全年主导风向为西南风，平均风速1.6m/s，根据工程分析，本项目施工期扬尘约有5.18t，项目施工扬尘的影响范围集中于施工场地及下风向150m范围内。若不采取防治措施，在干燥和大风天气情况下，施工场地近地面粉尘会对施工场地周围及下风向150m范围内的大气环境产生影响。
项目区全年主导风向为西南风，项目环境保护目标主要为西侧10m处的和旭村住户、南侧100m处的芒晃村住户及西南侧10m处的芒晃村住户。均位于项目区的侧风向及上风向。施工扬尘主要集中在施工场地及下风向150m范围，因此，项目施工对环境保护目标的影响较小，但本项目施工期也应特别注意防尘的问题，对于扬尘的污染需采取有效治理措施。
①防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，对作业场地四周须采取围挡以减轻扬尘扩散，围墙高度不低于2.0m。施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。
②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内；
③对施工场地及其道路采取硬化处理；
④严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施；
⑤对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖；
⑥优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘；
⑦施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。

必须严格做到“六个100%”，即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。
施工方通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到为环境可接受要求，对周围环境敏感点的影响可接受。
施工运输车辆运送施工材料也会引起较大的扬尘。扬尘中的TSP和烟尘对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。运输车辆必须采取封闭措施，物料堆放要规整并适当遮蔽和覆盖，使施工期的扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求。
此外，项目在进场路口设置进出车辆清洗池，保持进出车辆轮胎清洁。
（2）施工废气影响分析
① 运输车辆、施工机械产生的废气
运输车辆和施工机械等在使用燃油时，会产生CO、NOx及烃类等大气污染物，但这些污染物排放量很小，分别为0.055kg/d，0.091kg/d，0.009kg/d，且为间断排放。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于废气量不大。随着施工的结束，影响将消失。
②使用涂料产生的废气
项目建筑在后期装修过程中产生的废气属无组织排放，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于项目在装修的过程中，油漆耗量和选用的油漆品牌难以确定，装修时间也有先后差异，因此，装修废气难以定量，本次评价仅对此类废气做定性的分析。
项目在装修过程中，产生的废气主要来源包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等，由于使用的油漆组分不同，挥发系数也不相同，并且装修阶段随机性大，时间跨度较长，装修作业点分散，油漆废气的排放时间和部位尚不能明确，装修阶段的油漆废气排放周期相对较短。因此，装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，再之由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，应特别注意室内空气的流畅。
（3）食堂油烟
项目区设置有一个食堂，在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟餐饮油烟排放量约为0.0086kg/d。食堂通过设置一个抽油烟机对食堂油烟进行处理，由于油烟属间断性产生、产生量较小，且项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，经自然扩散及空气稀释后，对周边环境影响较小。
2、噪声影响分析
（1）噪声源及源强
施工期间的噪声主要来自于推土机、挖掘机等各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，打桩作业的噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工期的噪声源强较高，特点为暂时的短期行为，无规律性。
各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表7-2。

表7-2 施工期噪声排污源强一览表
施工阶段
设备名称
噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段
推土机
95

大型载重车
85

底板与结构阶段
振捣器
100

电锯
95

电焊机
90

空压机
80

中型载重车
75

装修、安装阶段
电钻
110

手工钻
105

无齿锯
90

多功能木工刨
90

轻型载重车
75

（2）施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L
式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro--监测设备噪声时的距离，m；
△L—其它衰减因素。
影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，一般厂房隔声的△L一般在10~15dB（A），本报告计算时取△L=15dB（A）。
首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-3。
表7-3  各主要施工机械在不同距离处的贡献值
序
号
机械
名称
不同距离处的噪声预测(dB(A))

施工
阶段
5m

10m

20m

30m

40m

45m

60m

70m

80m

100m

150m

200m

1

推土机
66

60

54

50

48

47

44

43

42

40

36

34

土石方及打桩阶段
2

大型载重车
56

50

44

40

38

37

34

33

32

30

26

24

多声源叠加值
66.4

60.4

54.4

50.4

48.4

47.4

44.4

43.4

42.4

40.4

36.4

34.4

1

振捣器
71

65

59

55

53

52

49

48

47

45

41

39

底板与结构阶段
2

电锯
66

60

54

50

48

47

45

43

42

40

36

34

3

电焊机
61

55

49

45

43

42

39

38

37

35

31

29

4

空压机
51

45

39

35

33

32

29

28

27

25

21

19

5

中型载重车
46

40

34

30

28

27

24

26

29

27

23

21

多声源叠加值
72.6

66.6

60.6

56.6

54.6

53.6

50.6

49.6

48.6

46.6

42.6

40.6

1

电钻
81

75

69

65

63

62

59

58

57

55

51

49

装修与安装阶段
2

手工钻
76

70

64

60

58

57

54

53

52

50

46

44

3

无齿锯
61

55

49

45

43

42

40

39

38

36

32

30

4

多功能木工刨
61

55

49

45

43

42

40

39

38

36

32

30

5

轻型载重车
46

40

34

30

28

27

24

23

22

20

16

14

多声源叠加值
82.3

76.3

70.3

66.3

64.3

63.3

60.3

59.3

58.3

56.3

52.3

50.3

（3）场界达标情况
项目主体建筑距离东、西、北场界的退让距离均为5m，南侧场界的退让距离10m，在未采取任何措施的情况下，多台机械设备同时运转时，各施工阶段厂界噪声达标情况表7-4。
表7-4  各施工阶段场界噪声达标情况  单位：dB（A）
各厂界及距离
施工阶段（昼间，项目夜间不施工）
土石方及基础阶段
底板与结构阶段
装修与安装阶段
东场界（5m）
66.4

72.6

82.3

南场界（10m）
60.4

66.6

76.3

西场界（5m）
66.4

72.6

82.3

北场界（5m）
66.4

72.6

82.3

标准值
昼间≤70

达标情况
达标
达标
/

由表7-4可知，项目施工期主要集中于白天作业，施工期噪声在南厂界的土石方及基础阶段、底板与结构阶段厂和东、西、北厂界的土石方及基础阶段界噪声预测结果均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，但在南场界装修与安装阶段、东场界、西厂界、北厂界的厂界底板与结构阶段和场界装修与安装阶段噪声预测结果中均超标。
（4）施工期环境保护目标噪声预测
①项目环境敏感点与噪声源相对位置情况见表7-5。
表7-5  项目环境敏感点与噪声源位置情况表
序号
名称
场界距环境敏感点最近距离
1

和旭村住户（25户，约100人）
西侧10m

2

芒晃村住户（22户，约88人）
南侧100m

3

芒晃村住户（8户，约32人）
西南侧10m

②施工期环境敏感点噪声预测
项目在考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境敏感点在施工阶段的环境噪声值，则预测结果见表7-6。
表7-6  项目环境敏感点与噪声源预测结果
序号
名称
施工阶段
声级dB(A)

标准值dB(A)

达标情况
叠加值
昼间（夜间不施工）
1

和旭村住户（25户，约100人）
土石方及基础阶段
56.9

60

达标
底板与结构阶段
63

超标
装修与安装阶段
72.7

超标
2

芒晃村住户（22户，约88人）
土石方及基础阶段
39.6

60

达标
底板与结构阶段
45.7

达标
装修与安装阶段
55.4

达标
3

芒晃村住户（8户，约32人）
土石方及基础阶段
54.4

60

达标
底板与结构阶段
60.6

超标
装修与安装阶段
70.3

超标
由表7-6可以看出，项目施工噪声经过障碍物遮挡、空气吸收等衰减后，昼间，环境敏感目标和旭村住户（25户，约100人）和芒晃村住户（8户，约32人）土石方及基础阶段、芒晃村住户（22户，约88人）全部阶段均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值的要求；和旭村住户（25户，约100人）和芒晃村住户（8户，约32人）底板与结构阶段、装修与安装阶段均不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值的要求；项目夜间不施工。
根据以上分析，由于项目噪声预测选取的源强为最大值，且主要预测噪声源距离敏感点的最近处的噪声值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此本次环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。但为保证项目施工对周围环境的影响最小，项目方应对产噪设备进行定期保养和维护，严格操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，做到夜间禁止施工。且对周边小区的环境噪声影响要保证最小，保证施工过程声环境质量达标。为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施：
①在施工区各厂界附近进行噪声污染较大的施工活动时，应采取隔声、消声措施，科学合理地安排施工步骤。
②建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
③禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。若要进行连续施工作业，施工单位按照相关生态环境部门要求进行，应提前3天进行公告。
④装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。
⑤合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。
⑥在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
⑦合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。
⑧建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工。
本项目施工期间严格按照本环评提出的要求和相关的污染防护治理措施，采取了相应的距离防护措施，通过墙体、房屋、机械设备等隔声降噪，使噪声对周围住户的影响降至最低。施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。

3、废水影响分析
项目施工废水主要来源于建筑施工废水、施工人员产生的生活污水、车辆清洗废水和初期雨水。
（1）建筑施工废水
建筑施工废水主要来源于混凝土养护等施工过程以及工具清洁清洗，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物和石油类。
依据工程分析，本项目不现场搅拌混凝土，施工期废水量约为2.06m3/d，混凝土养护废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目施工过程中设置有1个施工废水临时沉淀池，沉淀池容积为6m3，建筑施工废水采用沉淀池处理，旱季回用于项目区洒水降尘，雨季储存待晴天后，再回用于项目区洒水降尘。
（2）生活污水
项目施工过程中，项目区共设置了1个施工营地。本项目施工期的施工人员约10人在项目区食宿，其余70人不在项目区食宿。项目施工营地共设置有1个水冲厕，因此，施工期废水主要为施工人员产生的生活废水、食堂废水及冲厕废水。项目施工期废水产生量为2.04m3/d。生活污水主要污染物产生浓度为COD392mg/L，BOD5158mg/L，氨氮61mg/L，动植物油7.92mg/L，SS214mg/L。项目施工营地设置有1个化粪池，容积为15m3；设置有一个隔油池，容积为0.5m3，项目在施工营地内设有水冲厕一座，项目产生的食堂废水先排入隔油池进行处理后，同生活废水一同排入设置的化粪池处理后，委托周边农户定期清掏用于林地施肥。
（3）车辆清洗废水
本项目在施工过程中，在施工营地出入口处设置两个车辆清洗池，每个清洗池容积为6m3。在此过程中，会产生一定量的清洗废水，依据工程分析，车辆清洗废水产生量为8.16m3/d，车辆清洗废水经沉淀后循环使用。
（4）降雨后形成的地表径流
项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，根据工程分析，本项目可收集雨水量为952.81m3，在施工遇暴雨天气时，建设单位应将雨水收集至沉淀池处理后，排入斑色路设置的排水沟。
总之，本项目施工期的施工废水采取设废水沉淀池处理后再利用不外排，食堂废水经隔油池处理后同生活废水流入化粪池，化粪池处理后的废水委托周边农户定期清掏用于林地施肥，对地表水环影响轻微。施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止，不会对地表水体产生长期的不利影响。

4、固体废弃物影响分析
施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工期建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾、隔油池油污、食堂泔水、化粪池污泥。
（1）土石方
本项目在西南恻设置一个土石方临时堆放场，本项目开挖土石方先集中堆放于临时堆放场，堆放场应硬化处理做好防渗措施，遇到雨季及大风季时，堆土场设置篷布遮盖，防止土石方因雨琳随地表径流进入周围地下水，及大风天气砂土被风吹散到大气中影响空气质量。项目建设开挖土石方总量4.96万m3（含表土剥离0.2万m3），其中场地平整开挖3.78万m3（含表土剥离0.2万m3），建筑物区开挖0.63万m3，道路及场地硬化区开挖0.35万m3，土石方回填总量4.96万m3，其中场地平整回填3.58万m3，建筑物区回填0.63万m3，道路及场地硬化区回填0.35万m3，绿化覆0.2万m3（场地平整中收集的表土），土石方全部用于项目区回填，道路铺设以及绿化等，无弃土弃渣产生，对环境影响较小。
（2）建筑垃圾
本项目建筑垃圾主要产生于工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。
根据工程分析，项目建设过程中共产生建筑垃圾602.31t。项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放、弃置。
（3）施工生活垃圾
本项目施工期的施工人员平均约80人，其中10人在项目区食宿，另外70人不在项目区食宿。根据工程分析，项目施工生活垃圾产生量为26.6kg/d。生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置。

（4）隔油池油污及食堂泔水


施工期食堂在运行过程中，会产生少量的泔水，泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用；此外，食堂废水在经过隔油池进行处理时，会产生少量油污。隔油池产生的油污由食堂工作人员定期清掏后，同生活垃圾一起委托环卫部门进行处置。
（5）化粪池污泥
本项目施工期设置有一个化粪池，主要用来处理施工期产生的生活废水，化粪池在处理废水过程中会产生一定量的污泥。根据工程分析，本项目施工期化粪池污泥产生量约为0.306kg/d。污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。
综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。
5、水土影响分析
本项目在建设过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了项目区水土流失，可能造成水土流失，会对当地的水土资源及生态环境带来不利影响。
本项目《水土保持方案初步设计报告书》，本工程水土流失防治责任范围划分为三个一级防治区，即建筑物区、道路及场地硬化区和绿化区；将道路及场地硬化区划分为两个二级防治区，分为道路区和场地区；将绿化区划分为两个二级防治区，分为景观绿化区和表土堆存场区。
根据项目建设布局情况以及水土保持防治分区的划分，在水土流失预测结果及主体工程中具有水土保持功能设施分析评价的基础上，针对工程建设过程中可能引发水土流失的特点和造成的危害程度，采取有效的水土流失防治措施。本项目水土流失防治将以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时防护措施相结合，并把主体工程中具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土保持防护体系。
为了防治项目施工期间所产生的水土流失，减少对周边地区的影响，本项目主体设计中考虑的水土保持措施主要为排水、绿化等措施。本方案根据项目实际情况和特点分析，主要增加工程在施工过程中的临时排水沟、临时沉沙池、修建编织土袋挡墙等防护措施。
主体工程中具有水土保持功能措施为道路及场地硬化区设置排水沟620m，临时沉沙池2座。表土堆存场区设置排水沟168m，布设编织袋挡墙165m，除主体工程设计具有水土保持功能的措施外，主要针对工程施工过程中水土流失特点，对建筑物区、道路及场地硬化区、绿化区进行了措施设计，同时就施工过程中水土保持工作提出要求。施工过程中应尽量利用征地范围内的间空地，减少对项目周围地区的扰动、占压等影响，如产生了占压、扰动，应及时清理废弃物，修复损坏的生物设施、
综上所述，项目建设过程中虽然存在水土流失，但按照本方案认真做好相应的水土保持工作，将大幅度减少水土流失，项目的建设不会对当地水土资源造成大的不利影响。

运营期环境影响分析
    1、废气影响分析
项目废气主要来源于居民厨房产生的油烟；防渗化粪池、污水处理站以及垃圾收集设施产生恶臭；项目区进出车辆的汽车尾气等。
（1）居民厨房油烟
项目建成并投入运营后，小区内住户生活废气主要为住户厨房烹饪过程中排放的油烟废气。项目住户规划使用电、燃气等作为燃料，均属清洁能源，使用过程中对周围环境影响较小，根据预测，在厨房烹饪过程中油烟的挥发量约为食用油用量的2.85%，项目内住户餐饮油烟排放量约为0.245kg/d，88.92kg/a。住户厨房均安装抽油烟机，含油烟废气经抽油烟机净化处理后外排。项目区内的厨房为多点分布，炊事具有时段性，炊事废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，每户厨房所排放的油烟经过抽油烟机净化处理后从住宅排烟道收集后排出。项目住户厨房油烟通过排烟道从高空排放经过稀释扩散，油烟废气的排放对环境空气的影响轻微。
根据国家环境保护局、工商局下发的《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（环监[1995]100号）、国务院（2006）第458号令《娱乐场所管理条例》及云南省文化厅公告（第2号）《云南省文化厅关于〈娱乐场所管理条例〉贯彻执行中有关问题的意见》，本项目商铺内若入驻餐饮服务企业，饮食企业须配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上，禁止利用居民楼内的烟道排放；禁止在商铺内兴办产生恶臭、异味的修理业、加工业等服务企业；不得兴办产生噪声污染的娱乐场所、机动车修配厂及其它超标准排放噪声的加工厂；商铺使用清洁能源，禁止采用燃煤等高污染燃料。

    因此，项目于商业区设置一个公共烟道，后期招商引资后，如有入驻餐饮服务企业，各单位在入住本项目商业区时，项目应根据相关要求，采取饮食企业须配置废气（油烟）净化装置和专门的油烟排气筒，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10m以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5m以上等措施，并应按生态环境部门的相关要求办理相关环保手续。
（2）恶臭

项目设置化粪池1个（容积为50m3，位于项目区南侧紧邻斑色路）及垃圾收集设施若干，1个污水处理站（处理规模为30m3）。
项目污水处理站及化粪池在清运、拉运污泥时会产生一定的恶臭，项目通过合理设计和布局是减少污水处理恶臭影响的有效方式，通过在其周边进行立体式植物绿化，项目拟建绿化带面积为6234m2。且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减缓污水处理站及化粪池对项目自身及外环境的影响，不会产生大的影响。
项目区设有一定数量的垃圾收集桶，垃圾收集、堆放过程中将产生难闻的异味，呈无组织排放。为了减少恶臭异味对环境的影响，项目区内的垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶，并做到每日至少清理一次。通过优化设计垃圾收集暂存系统，并合理布局，垃圾桶定期进行消毒，项目区垃圾做到日产日清，及时委托环卫部门给予清运、处置，经采取相应措施以后，垃圾恶臭异味对周围环境影响较小。
（3）汽车废气影响分析
项目不设置集中式停车场，则为分散停车，即非集中设置，项目共设置有227个停车位，均为地上停车位。车辆在道路行驶及停放过程中将产生一定浓度的汽车尾气，其呈无组织排放。车尾气中主要成份为CO、NOx和烃类，其中CO是由于空气量不足，燃烧不完全的产物，烃类是曲轴箱漏气、油箱与化油器内蒸发损失、局部低温，混合气不均匀燃烧的产物，NOx是高温时进入的空气中氮与氧化合而成的产物，它们的浓度与汽车行驶条件有很大的关系。根据工程分析，CO排放量为1110.33kg/a，NOx排放量为138.63kg/a，烃类排放量为218.78kg/a。一般情况下，项目区进出及行驶汽车车速较低，呈无组织排放，且道路两旁均种植有绿化带，车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大。
总之，项目在营运期中对产生的大气污染物采取适当的环保措施处理，同时在项目区内进行绿化，具有减少和降低大气污染的功能。只要加强管理，及时清运垃圾。项目在营运期中所产生的异味对所在区域的环境空气质量影响较小。
2、废水影响分析
（1）污水产生量及处置方式
本项目运营期废水主要来源于住宅区居民生活污水、商铺的清洗废水。废水产生总量为26.44m3/d，9650.6t/a。
本项目产生的废水经防渗化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河；待项目周边市政污水管网完善后，污水可经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1中标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。
根据项目废水排放量，本项目设置1个化粪池，容积不低于50m3，位于项目区南侧紧邻斑色路，项目化粪池与主体工程同时建设，化粪池容积均满足粪便停留时间超过36小时的要求。
（2）芒市污水处理厂及管网建设概况
芒市污水处理厂位于芒市镇芒河村西边，设计处理能力为日处理污水3万m3，于2008年投入试运行，配套污水干管设计19.736km，设计DN400~DN700污水管道45.453km，服务面积约16.3km2。目前，管网总覆盖率约87.6%，污水收集率约68.3%。项目区斑色路污水管网目前还覆盖。
项目采用“雨污分流”排水体制。建筑物屋面、阳台雨水用管道排至室外；室外、道路及绿化雨水随地表径流汇入设置的雨水管道，通过雨水管直接排入斑色路设置的排水沟。
（3）污水达标排放的可靠性分析
①污水处理站规模及工艺
从整体考虑，芒市锦绣公馆建设项目共设置1个污水处理站，拟建在本项目的西南侧，其处理规模为30m3/d。本项目污水处理站拟采用“MBR+消毒”工艺。工艺流程图见图7-1。

[image: image8.emf] 

MBR 膜池  

排水渠  

沉淀池  

达标排放  

污泥外运  

污泥池  

加药系统    

鼓风机    

格栅池  

调节池  

污水  

化粪池  

生物接触氧化池  


图7-1 污水处理站工艺流程
依据本项目产生的废水种类及特点，本项目选用以“生物接触氧化法”为核心的高效微生物处理工艺。该工艺具有技术先进、有容积负荷高，占地面积小，停留时间短，处理效果稳定、投资低、运行费用低、运行管理简便等优点，可确保处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。项目污水处理站处理工艺说明如下：
a.格栅池：污水经过化粪池后通过污水管进入格栅池，池中设有人工细格栅一道，格栅间距5~8mm，通过人工格栅可将水中的大渣物去除，以免阻塞后续的水泵和管道，格栅渣物定时人工清除。
b.调节池：污水自流进入调节池，调节池具有调节水质水量的作用，并保证有一定的处理水量，从而避免负荷冲击对生化处理系统造成不利影响。在调节池中安装有调节池提升泵，将水提升到生物接触氧化池中，水泵由水位开关和PLC控制自动运行。在调节池中进行初步的沉淀反应，可去除少部分的SS等污染物，且调节池具有调节水质水量的作用。排水高峰时段，对大量污水进行储存，以便后续处理，同时在排水量比较少的时段，保证有一定的处理水量，从而避免负荷冲击对生化处理系统造成不利影响。
c.生物接触氧化池：可以根据项目区入住率情况的不同进行单池运行或者全部运行。调节池提升泵提升来的污水进入生物接触氧化池中，池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料，这样在填料表面形成生物膜，由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态，这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落，能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。
d.沉淀池： 生物接触氧化池中的水通过管道进入沉淀池，混凝沉淀池作为缓冲水池，缓解水流对后续过滤系统的冲击，并且具备一定的沉淀作用。生物接触氧化池出水口连接管道混合器，投加絮凝剂聚合硫酸铝，聚合硫酸铝作为一种高效的无机絮凝剂，它能提供大量的多羟基络离子，以OH-为架桥形成多核络离子，从而变成了巨大的无机高分子化合物，相对分子质量高达1×105；能够强烈吸附胶体微粒，通过粘附、架桥和交联作用，从而促使胶体凝聚；同时还发生物理化学变化，中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷，降低了Zeta电位，使胶体粒子由原来的相斥变成相吸，破坏了胶团的稳定性，促使胶体微粒相互碰撞，从而形成絮状混凝沉淀，极具吸附能力。也就是说，聚合物既有吸附脱稳作用，又可发挥黏附、桥联以及卷扫絮凝作用。即有利于去除水中的悬浮物等杂质，并且利于下一阶段的过滤系统对污水进行深层次过滤处理。
e. MBR膜池：经过沉淀池后的水进入MBR膜池后，通过MBR膜进行深度过滤，净化后的出水清澈透明，浊度趋于零，水质指标达设计水质相应标准的要求。
f.排水渠：经过MBR膜深度过滤后的清水由排水渠排出。
② 污水处理站出水水质达标可靠性分析
项目位于芒市斑色路芒晃村旁，产生的废水经防渗化粪池处理后，排入污水处理站进行处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河。
环评建议建设单位污水处理系统采用污水处理站处理废水，项目废水经污水处理站处理后水污染物产生量见表7-7。
表7-7  污水处理站出水水质与排放水质限值对比表
         项目
指标
CODcr

BOD5
氨氮
SS

进水水质(mg/L)

392

158

35
214

出水水质(mg/L)

41.65
9.63
4.85
6.74
化粪池去除率（%）
15

9

3

30

污水处理站去除率（%）
87.5
93.3
85.7
95.5
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
60
20

8
20
达标情况
达标
达标
达标
达标
从表7-7可以看出，项目出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。项目产生的废水经处理后，排入斑色路设置的排水沟，最终进入南秀河，对地表水环境影响较小。
项目拟建污水处理站处理规模为30m3/d，能满足项目污水停留时间达到24h。因此，项目污水处理站处理效果和处理能力满足整个项目的污水排放要求，能实现达标排放。
3、噪声影响分析
项目营运期噪声主要为社会生活噪声和交通噪声。社会生活噪声包括住户生活噪声、商业噪声；交通噪声主要为出入项目内的车辆排放的噪声。
（1）社会生活噪声
本项目住户日常生活及商铺营运时产生的商业性噪声源强在60~80dB（A）之间，住户生活所产生的噪声主要来源于家用电器、炊事用具噪声和人声，声强约为60-70dB（A），声源呈不连续性，昼夜差别大，经加强管理，强化居民意识，墙体隔声以及室内家具吸声、距离衰减处理等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大。
本项目A型住宅一层设有商铺。根据中国国务院总理温家宝签署的自2006年3月1日起施行的第458号国务院令，《娱乐场所管理条例》“居民区内不能开设娱乐场所”的规定，本项目住宅楼及住宅楼内的商铺内不能开设娱乐场所。另外，根据国家环境保护局和国家工商行政管理局《关于加强饮食娱乐服务行业环境管理的通知》规定，本项目住宅楼及楼下的商铺不得兴办产生噪声污染的娱乐场点、机动车修理厂及其它超标准排放噪声的加工厂，并禁止兴办产生恶臭、异味的修理业、加工业等服务企业。
租售商用房时应将上述规定明确宣告，禁止商场、商铺使用户外高音喇叭做商业广告。此外，项目还应对商铺经营项目进一步提出要求，项目内商铺按规定向环保管理部门另行办理环保手续。本项目商铺内不能从事产生噪声较大的机械加工、机动车修理等活动，产生的噪声主要为生活噪声，噪声声源声功率级不大，通过商铺墙体隔声和距离衰减后，商业噪声对住宅及周围敏感点影响较小。
建设单位必须对商铺加强管理，监督到位，禁止使用高音喇叭或者其他产生环境噪声污染的方法从事商业经营活动。通过采取以上措施及墙体隔声和距离衰减后，项目区域内噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。对住宅及周围环境的影响可以接受。
（2）交通噪声
汽车进出项目区时会产生交通噪声，噪声源强为70-80dB(A)，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。
项目区出入口处设置禁止鸣笛、禁止大声喧哗标志牌，并且加强进出车辆管理，避免随意鸣笛。通过采取以上措施，将项目区产生噪声对项目环境敏感点及周围环境的影响程度降至最低。
总之，项目噪声源较为分散，运营期只要加强管理，按要求采取减防治措施，噪声对项目自身和周围环境的影响不大。
4、固体废弃物影响分析
本项目运营期固废主要为住户产生的生活垃圾，商铺运营垃圾，污水处理站以及防渗化粪池产生的污泥。
（1）生活垃圾
根据项目工程分析，本项目生活垃圾产生量为159.6kg/d，58.25t/a。生活垃圾主要成份为塑料袋、纸屑、厨余、织物、玻璃、金属及其它，无特殊有毒有害物质。生活垃圾应统一收集后，委托环卫部门给予清运、处置。
（2）商业垃圾
根据工程分析，项目产生商业垃圾量为97.52kg/d，35.60t/a。商业垃圾可分为可回收垃圾和不可回收垃圾，商业垃圾可分为可回收垃圾和不可回收垃圾，可回收垃圾主要为纸箱、编织袋等外包装物，不可回收垃圾主要为废弃破损不能再利用商品、生活垃圾等。项目可回收垃圾分类收集后外售给回收商回收再利用，不可回收垃圾统一收集后委托环卫部门给予清运、处置。
（3）污水处理站及化粪池污泥
根据工程分析，本项目污泥主要来自化粪池、污水处理站处理废水过程中产生的污泥，污泥产生量约为44.15kg/d，16.11t/a。污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。
（4）隔油池油污及泔水
目前本项目的商业建筑主要功能尚不明确，应根据后期招商引资而定。若项目后期引入餐饮，则产生的泔水由作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用；隔油池产生的油污由工作人员定期清掏后，同生活垃圾一起委托环卫部门进行处置。
因此，只要严格按照有关部门的规定处置生活垃圾，搞好项目内的环境卫生，做到垃圾分类收集、分类回收，充分回收可利用资源（如金属、纸品、塑料、玻璃、拉罐筒等等），使区内生活垃圾分类化、减量化、无害化。根据《腾冲县城市饮用水源保护管理规定》的要求，项目产生的生活垃圾及时清运，不长期堆放，同时制定合理的垃圾清运制度，则本项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。
5、废水事故排放风险分析
（一）风险分析
本项目涉及的风险事故主要有污水处理站出现故障，当废水处理设施不能正常运行导致废水事故性排放，将对周围环境造成一定影响。
（二）环境风险源分析
①污水事故影响分析
本项目为房地产开发建设项目，项目位于芒市斑色路芒晃村旁，待项目运营后环境风险主要为项目产生的废水的非正常事故排放。
本项目采用雨污分流的排水体制，污水经防渗化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河；待项目周边市政污水管网完善后，污水可经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1后，进入芒市污水处理厂进行处理。项目污水事故排放情况下，污水不经处理直接排入地表水体南秀河，纳污水体主要水质指标排放浓度将增加，且会对区域内水源造成影响；污水在地表停留过程中会有部分遗散渗透到土壤里甚至是地下水环境中，对土壤环境及地下水环境造成影响。因此，营运方应采取措施杜绝项目内产生的生活废水未经处理直接向外环境排放。而且应采取措施避免项目区污水事故排放，如设计双回路供电来避免停电带来的负面影响；污水处理站在运行过程中应设专职技术人员加强维护管理和工艺参数控制，保证在停电、设备检修等情况下，仍能正常运行，避免出现故障时生活废水处理不完全或未经任何处理直接进入南秀河。定期维修和清理污水处理站，以保证处理效率。并应加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染水源地水体。
鉴于此，只要建设单位在项目设计中认真落实上述措施，污水处理站请有资质的单位进行设计施工，并且通过环保专项工程验收，可最大程度地杜绝项目污水对水源地的污染。
②污水事故应急方案
当发生污水事故时，为最大限度的减少对环境造成的危害，应快速、有效、有序地实施现场控制，有效控制事态。制定事故应急预案如下：
A、水质故障    

发现出水水质超过出水设计标准时，立即向公司和生态环境部门汇报；立即对进水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺进行及时调整，确保不对污水处理站造成大的危害。   

 B、水量超过污水处理站设计处理能力
项目设置1个事故池，容积为30m3，容积满足废水停留36小时的要求。当发生污水事故排放时，可先将污水排入事故池储存，待污水处理站正常运行后，再排入其中，禁止将污水排入地表。待项目区周边污水管网完善后可将事故池改用为化粪池。
设置应急指挥中心，值班人员及时通知应急指挥中心；指挥中心接到报告后，应以最快的速度到达事故现场，同时向水利局及生态环境部门反映情况，共同指挥后期调度工作。
C、突然停电  

立即向公司汇报，将现场设备退出运行状态，停电过20分钟，立即向公司和有关部门汇报，并和供电公司及时联系送电情况，来电后，按操作规程即刻开启设备，恢复运行。
③事故预防措施 

A、值班人员应加强巡视巡查，准确反馈水的水质和水量情况。      

B、加强设备和工艺运行管理，认真做好设备，管道，阀门及闸门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。   

（三）环境风险评价结论及建议
通过分析，项目建成后对环境产生的风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本评价中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本评价提出的环境风险，建设单位应编制本项目突发环境事件应急预案，并上报生态环境部门备案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，因此项目方在项目建设阶段就应充分考虑风险的发生及处理措施、方案，将可能的风险产生及影响降低到最低。

6、产业政策、规划符合性、选址合理性及平面布置合理性分析
（1）产业政策
本项目为房地产开发项目，对照国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目标（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类，因此符合国家产业政策。
（2）规划符合性
本项目位于芒市斑色路芒晃村旁，项目已于2018年12月20日取得德宏州城乡规划委员会关于建设项目规划设计方案备案批复（芒城规发〔2018〕14号）。并且本项目已经办理了建设用地审批手续，项目用地已于2009年4月2日取得国用（2009）第0000401号。因此，本项目建设用地符合芒市土地利用规划要求。
（3）选址合理性分析
本项目位于芒市斑色路芒晃村旁，本项目所在地交通便利，区位优势明显，建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。
环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大，项目建设期间应注意在夜间禁止施工等情况下，对周边大气及声环境影响均较小。
总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。
（4）平面布置合理性分析
芒市锦绣公馆建设项目位于芒市斑色路芒晃村旁，项目区临街一侧均设置有商铺，项目建筑根据其功能规划均匀分布于项目区。项目设置三个出入口，其中一个步行出入口，两个车行出入口，均与斑色路相连接。项目建筑分布均匀，出入口连接项目区内各主次道路形成项目区内通达的交通网络系统，交通较为便利，其平面布置合理。
7、环境管理
项目工程指挥部安排2位工作人员负责建设施工阶段环境保护事宜；项目投入运营后，建设单位将设施环境管理小组，配备专业环保管理人员1-2名，负责项目环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。
（1）施工期环境管理
①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。
②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。
③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。
④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。
⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。
⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录，针对隐蔽工程，也需要做好照片及影像记录。
（2）运营期环境管理
①项目建成投产前，应由生态环境部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、化粪池等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
③检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。
④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
⑤制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。
⑥加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。

8、环境监察
便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目各个阶段环境监察计划列于表7-8。
表7-8  环境监察计划表
监察阶段
咨询/监察单位
监察内容
施工阶段
芒市环境保护局
1、施工期是否设置施工废水沉淀池；施工人员生活污水是否依托项目施工营地设置的防渗化粪池进行处理。
2、是否在项目区边界设置围挡；进出车辆是否冲洗；施工现场地面是否硬化。
3、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布；材料堆存是否遮盖土工布。
4、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的弃渣土和生活垃圾是否及时处置妥当。
验收阶段
芒市成交房地产开发有限公司
1、核查项目提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况
2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求
3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见
运营阶段
芒市环境保护局
1、依法在建设项目环境保护进行监督、监察和管理；
2、检查项目区固体废物及废水情况等；
3、建设单位监测计划实施情况，分析监测结果，掌握建设项目环境保护执行情况；
4、定期和不定期对项目的环境保护进行现场检查，督促业主采取措施解决项目出现的环境问题；
5、对违法排放和超标排放以及环境污染事件进行行政处罚。
9、环境监测
环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。
监测机构设置：本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测、运营期监测可委托有资质的环境监测单位承担；项目区简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。
（1）施工期
大气监测计划
①监测项目：无组织颗粒物
②监测点位：项目和旭村、芒晃村敏感点距离本项目最近点外1m处设一个点
③监测频率：施工高峰期监测1 次，监测1天
④监测和分析方法：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行）
噪声监测计划
①监测项目：等效连续A声级LeqdB(A)

②监测点位：项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点；和旭村、芒晃村敏感点各1个点，共6个点
③监测频率：施工高峰期监测1 次，每次监测1 日，每日2 次，昼夜各1次
④监测和分析方法：采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
（2）运营期
1）水环境监测计划
①监测点位：污水处理站进出口
②监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油共9项
③监测频率：每年1次，每次连续监测2天，每天监测3次
④监测和分析方法：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
2）声环境监测计划
①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处；和旭村、芒晃村敏感点各1个点，共7个点
②监测项目：等效连续A声级
③监测频率：每年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
④监测和分析方法：厂界噪声按《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测
施工期及运营期具体监测计划见表7-9。

表7-9  环境监测计划一览表
监测
时段
监测计划
监测项目
监测点
监测
参数
频率
监测和分析方法
实施单位
监督部门
施
工
期
污染源监测
噪声
项目区项目东、南、西、北四个厂界外1m处
等效连续A声级
施工高峰期监测1次，每次监测1日，每日2次，昼夜各1次
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
委托具有资质的环境监测单位
芒市环境保护局
环境质量监测
大气
项目和旭村、芒晃村敏感点距离本项目最近点外1m处
TSP

施工高峰期监测1 次，监测1天，连续监测24小时
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
噪声
项目和旭村、芒晃村敏感点各1个点
等效连续A声级
施工高峰期监测1次，每次监测1日，每日2次，昼夜各1次
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
营
运
期
污染源监测
噪声
项目区东、南、西、北四个厂界1m处
等效连续A声级
每年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）
委托具有资质的环境监测单位
芒市环境保护局
废水
污水处理站进出口
pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油
每年一次，每次连续采样2天，每天采样3次
采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准
环境质量监测
噪声
项目和旭村、芒晃村敏感点各1个点
等效连续A声级
每年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
（3）竣工验收
①废水监测计划
监测点位：污水处理站进出口
监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油共9项
监测频率：连续监测2天，每天监测3次
监测和分析方法：采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
②噪声监测计划
监测点位：项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点；和旭村、芒晃村敏感点各1个点，共7点
监测项目：等效连续A声级
监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次
监测和分析方法：按《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测
表7-10  项目竣工验收环境监测计划表

监测
类别
监测点
频次
项目
监测分析
方法
实施
机构
监督
部门
废水
污水处理站进出口
pH、CODcr、BOD5、SS、TN、磷酸盐（以P计）、氨氮、总大肠菌群、动植物油
连续采样2天，每天采样3次
采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准
委托具有资质的环境监测单位
芒市环保局
噪声
项目区东、南、西、北四个厂界1m处
连续测2天，每天昼夜各1次
昼间、夜间
Leq[dB(A)]

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）
环境质量监测
和旭村、芒晃村敏感点各1个点，共3点
连续测2天，每天昼夜各1次
昼间、夜间
Leq[dB(A)]

《声环境质量标准》（GB3096-2008）
10、竣工验收
项目投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时向有审批权的环保行政主管部门申请对本工程进行环境保护验收。为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，现按照国家和云南省的有关规定，提出了竣工环境保护验收一览表，见表7-11。

表7-11  竣工环境保护验收要求一览表
治理项目
污染物
治理措施
（含环保措施）
治理效果
验收标准
噪声
等效
A声级
建筑物隔声，加强管理、限速标志、合理布局、绿化
达标排放
符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类
废气
污水处理站恶臭
空气稀释、绿化吸收
达标排放
符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中臭气的排放标准
餐饮业油烟

设置1个公共烟道

达标排放

符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放标准
废水
pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等
设置1个污水处理站，处理规模为30m3/d

保证对污水的处理效果，避免废水外溢，污染环境
出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求限值
共设置1个化粪池，容积不低于50m3
共设置1个事故池，容积不低于30m3
固体废物
生活垃圾
统一收集后，委托环卫部门给予清运、处置
及时清运、不随意堆放
固体废物处理率100％
商业垃圾
分类收集后可回收部分进行回收再利用；不可回收部分委托环卫部门给于清运处置
污水处理站、化粪池污泥
定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置
绿化
绿地面积为6234m2
绿地率为33.08%



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施
工
期
	场地平整、土方开挖、施工材料运输、装修等
	扬尘、甲醛、苯系物、VOC
	洒水降尘；在项目区边界围挡；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值

	
	
	食堂
	油烟
	经过安装抽油烟机净化处理后从排烟道收集后排出
	对环境影响较小

	
	
	施工机械、车辆
	NOX、CO、HC
	空气扩散稀释
	对环境影响较小

	
	运
营
期
	住宅厨房
	油烟
	经过安装抽油烟机净化处理后从住宅内排烟道收集后排出
	对环境影响较小

	
	
	餐饮业
	油烟
	经过油烟净化器等设备处理后统一收集由公共烟道排放
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放标准

	
	
	进出车辆、备用发电机
	CO、NOx和THC
	道路两旁种植有绿化带、自然扩散、空气稀释
	达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	
	污水处理站
	恶臭
	自然扩散、绿化吸收、空气稀释
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准

	水污染物
	施
工
期
	建设阶段
	施工废水
	经收集、沉淀处理，回用于混凝土养护和施工场地洒水降尘
	对环境影响较小

	
	
	施工人员
	生活废水
	经化粪池处理后委托周边农户定期清掏用于林地施肥
	

	
	
	暴雨径流
	初期雨水
	将雨水收集至沉淀池处理后，排入班色路设置的排水沟
	

	
	
	进出车辆
	清洗废水
	设置2个车辆清洗池，车辆清洗废水经沉淀后进行循环使用
	

	
	运
营
期
	住宅及商铺
	生活废水及清洗废水
	能接通情况
	本项目产生的废水先排入防渗化粪池处理，再排入污水处理站处理达标后，排入斑色路设置的排水沟
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

	
	
	
	
	不能接通情况
	污水经防渗化粪池处理后排入市政污水管 
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，氨氮和磷酸盐排放执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）

	固体废物
	施
工
期
	场地平整
	土石方
	项目土石方开挖总量为4.96万m3，全部回用于项目区回填、道路铺设以及绿化覆土等，基本无弃土弃渣产生
	固废处置率100%

	
	
	项目建设
	建筑垃圾
	回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放、弃置
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	项目生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托环卫部门给予清运处置
	

	
	运
营
期
	住户
	生活垃圾
	统一收集后，委托环卫部门给予清运处置
	

	
	
	商铺
	商业垃圾
	分类收集后可回收部分进行回收再利用；不可回收垃部分委托环卫部门给于清运处置
	

	
	
	污水处理站、化粪池
	污泥
	定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置
	

	噪
声
	施
工
期
	施工机械
	噪声
	夜间禁止施工；用噪音低、振动小的设备；加强施工管理
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运
营
期
	社会生活及交通
	噪声
	限制车速、禁止车辆夜间鸣笛，绿化减噪，墙体隔声以及距离衰减
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

	生态保护措施及预期效果：
项目建设期间产生的生态影响将随着项目施工的结束而消失。
项目区无不良地质灾害，项目主体工程、辅助工程及环保设施一次性建成，运行过程中，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气、固体废弃物及噪声都有一定治理措施或方案，可做到达标排放。项目建成后场地均被建筑物、硬化道路路面、绿化区域所覆盖，项目建成后可使工程区水土流失得到全面有效的治理，积极治理原有水土流失，改善和维护该项目生态环境。
水土流失状况是生态环境状况的重要指标，工程区水土流失加剧，则其生态环境质量将降低。本项目的建设大量扰动地表，损坏水土保持设施面积大，不仅破坏了景观，而且加剧了道路区的土壤侵蚀，使得生态环境质量严重下降；若不采取有效的防护措施，雨季来临将可能造成较为严重的水土流失现象，使周边的植被被占压和破坏，项目区的土壤侵蚀强度急剧增加，从而使生态环境质量下降。
根据项目建设水土流失的特点，依据治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合的原则，统筹布局各种水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系。在工程建设前期以工程措施为主，植物措施为辅，治理与防护相结合，植物措施与工程措施相结合，快速有效地防治水土流失；工程建设后期以植物措施和土地治理措施为主，防治水土流失，将治理水土流失与恢复植被及景观相结合，统一布局各种水土保持措施，形成一套完整的防治水土流失的体系，改善生态环境。



九、结论与建议
	一、总结
芒市成交房地产开发有限公司芒市锦绣公馆建设项目位于芒市斑色路芒晃村旁，项目总投资9900万元，总占地面积18903.61 m2，总建筑面积20077.12m2，住宅建筑面积为17829.17m2（不含地下建筑），其中低层建筑面积为3848.41m2，多层建筑面积为13980.76m2，服务配套建筑面积为500.42m2，建筑结构为框架结构。主要建设商业、住宅及相应配套设施。项目的建设使原有场地得到了很好的利用，为芒市居民提供了良好的居住环境。并且本项目的建设，对加快芒市城市建设步伐，促进城乡一体化建设发挥巨大的推动作用，同时能够解决社会就业压力、增加地方财政收入，同时带动了相关产业如建材业和建筑业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。
1、产业政策、规划符合性、选址合理性及平面布置合理性分析
（1）产业政策
本项目为房地产开发项目，对照国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目标（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类，因此符合国家产业政策。
（2）规划符合性
本项目位于芒市斑色路芒晃村旁，项目用地于原址进行重建，不新增建设用地；并且项目已于2018年12月20日取得德宏州城乡规划委员会关于建设项目规划设计方案备案批复（芒城规发〔2018〕14号）。因此，本项目建设用地符合芒市土地利用规划要求。
（3）选址合理性分析
本项目位于芒市斑色路芒晃村旁，本项目所在地交通便利，区位优势明显，建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。
环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大，项目建设期间应注意在夜间禁止施工等情况下，对周边大气及声环境影响均较小。
总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。
（4）平面布置合理性分析
芒市锦绣公馆建设项目位于芒市斑色路芒晃村旁，项目区临街一侧均设置有商铺，项目建筑根据其功能规划均匀分布于项目区。项目设置三个出入口，其中一个步行出入口，两个车行出入口，均与斑色路相连接。项目建筑分布均匀，出入口连接项目区内各主次道路形成项目区内通达的交通网络系统，交通较为便利，其平面布置合理。

2、环境现状评价结论
（1）环境空气质量现状
本项目位于芒市斑色路芒晃村旁，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据2016德宏州环境质量公报，芒市城市环境空气质量优良率为94.3%，城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。空气环境质量较好，能满足环境质量要求。
（2）水环境质量现状
本项目所在地区地表水主要为项目西侧约4.3km处的芒市大河和南侧560m处的芒究水库，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为 “风平断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为Ⅲ类；芒究水库，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），水环境功能为饮用二级、农业用水，水质保护类别为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据2016德宏州环境质量公报，芒市大河风平断面水质现状为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求；芒究水库水质现状为Ⅱ类，水质状况为优，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
（3）声环境质量现状
项目位于芒市斑色路芒晃村旁，主要满足商业、居住混杂区声环境需求。项目区域声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中的2类标准。根据现场调查，项目区周围没有其他较大噪声源，区域声环境较好。
（4）生态环境现状
根据现场调查，本项目所在区域为居住、商业混杂区，生态环境受人为影响较大。区域范围内有少量原生植被，大部分区域被再生的杂草、灌木覆盖。经实地查勘，评价区内未发现珍稀濒危、重点保护野生动植物和地域性特有种分布。
3、环境影响评价结论
（1）施工期影响
项目施工过程中，加强了大气、废水和固废防治措施，在项目区边界设置挡墙、土料等采用土工布遮盖、道路硬化；项目施工过程中产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置；施工废水经沉淀池沉淀处理后，用于项目区洒水降尘和混凝土养护，不外排。施工人员产生的生活废水经化粪池处理后委托周边农户定期清掏用于林地施肥；项目产生的土石方全部回用于项目区回填、道路铺设以及绿化等，基本无弃土弃渣产生；项目产生的建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放、弃置。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。
（2）运营期影响
项目在运营过程中，通过加强绿化，住宅厨房安装抽油烟机处理后排放，餐饮业油烟经油烟净化器等设备处理后由公共烟道排放；运营期噪声采取限制车速、禁止车辆夜间鸣笛，绿化减噪，墙体隔声以及距离衰减等措施；生活垃圾统一收集后，委托环卫部门给予清运、处置给予清运、处置；商业运营垃圾分类收集后可回收部分进行回收再利用，不可回收垃部分同项目生活垃圾一同清运处置；污水处理站及化粪池污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置；本项目废水经防渗化粪池处理排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河；待项目周边市政污水管网完善后，污水可经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1后，进入芒市污水处理厂进行处理。 

4、结论
综上所述，芒市锦绣公馆建设项目的建设，具有较好的社会－经济－环境综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；项目污水经处理后能够达标排放；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。
项目建成投入营运后，提高了土地的利用价值，推动了当地经济的发展及社会保障体系建设，具有良好的社会效益。
本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。
5、措施及建议
施工期对策措施：
（1）废气
采取洒水降尘；在项目区场界设置挡墙；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输；对进出车辆进行清洗；对工地周边进行围挡；对施工现场地面进行硬化。对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘。必须严格做到“六个100%”，即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。
（2）废水
施工期，施工废水经设置的沉淀池收集沉淀后，回用于混凝土养护和施工场地洒水降尘，不外排；项目区出入口处设置2个车辆清洗池，车辆清洗废水经沉淀后循环使用；施工人员产生的生活废水经施工营地内设置的防渗化粪池处理后委托周边农户定期清掏用于林地施肥。
（3）噪声
①在施工区场界附近进行噪声污染较大的施工活动时，应采取一些诸如设置声屏等隔声、消声措施，科学合理地安排施工步骤。
②禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。若要进行连续施工作业，施工单位按照相关生态环境部门要求进行，应提前3天进行公告。
③装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。
④合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。
⑤合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。
⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工。
（4）固体废弃物
项目土石方开挖总量为4.96万m3，全部回用于项目区回填、道路铺设以及绿化覆土等，基本无弃土弃渣产生；建筑垃圾回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放、弃置；施工人员生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托环卫部门给予清运、处置。
运营期对策措施：
（1）废气
本项目实施后，项目厨房油烟经过安装抽油烟机净化处理后从住宅收集后通过排烟道排出，餐饮业油烟经油烟净化器等设备处理后由公共烟道排放；车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理；恶臭通过空气稀释及绿化带阻隔后对项目自身及外环境的影响较小。
（2）废水
本项目采用“雨污分流”排水体制。建筑屋面雨水经雨水斗收集后外排至室外雨水管网；项目雨水通过明沟、水泥预制管或PVC管收集后排入市政雨水管网。废水排入化粪池处理后排入市政污水管，由于本项目周边市政管网尚未完善，因此在项目周边市政管网完善前，污水先经防渗化粪池处理后在通过项目区内污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入斑色路设置的排水沟，最后流入南秀河；待项目周边市政污水管网完善后，污水可经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1中的标准后，进入芒市污水处理厂进行处理。不会对周围水环境造成影响。
（3）噪声
本项目住户日常生活及商铺营运时产生的商业性噪声源强在60~80dB（A）之间，声源呈不连续性，昼夜差别大，经加强管理，强化居民意识，墙体隔声以及建筑物吸声、距离衰减处理等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大；汽车进出项目区时会产生交通噪声，噪声源强为70-80dB(A)，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。
（4）固体废弃物
本项目生活垃圾应统一收集后，委托环卫部门给予清运、处置；商业垃圾可分为可回收垃圾和不可回收垃圾，可回收垃圾主要为纸箱、编织袋等外包装物，不可回收垃圾主要为废弃破损不能再利用商品、生活垃圾等；污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。
综上所述，建设单位通过采取本评价提出的污染防治措施，污染物能够实现达标排放：项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；项目废水经处理后能够达标排放；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。因此，环保措施可行。
6、建议
（1）项目内的绿化景观应与建设项目同步实施；
（2）项目内的交通流向应合理规划设计，最好做到人、车分流；
（3）建筑材料应选择绿色环保材料；室内装修材料也应尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，装饰建材主要分天然材料和人工合成材料；天然材料有石材、木材、竹材、棉布等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等；
（4）加强人员素质管理，建立健全安全管理制度；
（5）落实相应的环保措施，定期检修环保装置。


	预审意见：
                                          公  章
经办人：                              年    月    日 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                         公  章
经办人：                             年    月    日


	审批意见：
                                           公  章
经办人：                               年    月    日





_1234567893.vsd
住户


商铺清洗


污水处理站 


绿化


化粪池


49.86


新鲜水


28.5


2.6


2.21


18.76


24.23


26.44


26.44


0.39


18.76


斑色路排水沟


4.27


26.44



_1234567895.vsd
住户


商铺清洗


绿化


化粪池


49.86


新鲜水


28.5


2.6


2.21


18.76


24.23


26.44


26.44


0.39


18.76


市政污水管网


4.27



_1234567896.vsd
住户


商铺清洗


化粪池


31.1


新鲜水


28.5


2.6


2.21


24.23


26.44


0.39


市政污水管网


4.27


26.44



_1234567897.vsd

_1234567894.vsd
住户


商铺清洗


污水处理站


化粪池


31.1


新鲜水


28.5


2.6


2.21


24.23


26.44


26.44


0.39


斑色路排水沟


4.27


26.44



_1234567891.vsd
商铺


生活废水


化粪池


污水处理站


斑色路排水沟


垃圾


污泥


住宅


厨房油烟


抽油烟机


生活废水


厨房废水


化粪池


污水处理站


生活垃圾


污泥


清洗废水


化粪池及污水处理站


垃圾收集设施


恶臭


车辆


备用发电机


废气、噪声


委托环卫部门给予处理


委托环卫部门给予处理


南秀河


斑色路排水沟


南秀河



_1234567892.vsd
项目土石方
（4.76）


场地平整开挖
（3.78）


场地平整回填


建筑物区开挖
（0.63）


道路及场地硬化区开挖
（0.35）


绿化覆盖


0.20


0.63


0.35


建筑物区回填


道路及场地硬化区回填


3.58



_1234567890.vsd
�

场地平整


土方开挖�

建筑施工�

室内装修�

建筑材料堆放、运输�

噪声


扬尘


建筑垃圾、生活垃圾、生活废水


废气


景观绿化



