云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司

预拌商品混凝土搅拌站（一期）建设项目

环境影响报告表

(报批稿)

建设单位(盖章)：云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司
编制单位(盖章)：云南顺测环保工程有限公司
编制日期：2020年4月

《建设项目环境影响评价报告表》编制说明

《建设项目环境影响评价报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1

一、建设项目基本情况

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
13
三、环境质量状况
19
四、评价适用标准
22
五、建设项目工程分析
30
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
51
七、环境影响分析
53
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
88
九、结论与建议
91



建设项目环评审批基础信息表

附表：

附表1 本项目大气环境影响评价自查表

附表2 本项目地表水境影响评价自查表

附表3 本项目环境风险评价自查表
附件4 本项目土壤环境评价自查表
附件：

附件1 委托书

附件2 评审会议纪要

附件3 修改清单

附件4 投资备案证
附件5 土地证明
附件6 投资建设协议
附件7 入园证明
附件8 林业局批复
附件9 营业执照
附件10 技术服务合同
附件11 项目工作进度表及内部审核记录表
附图：

附图1 本项目交通地理位置图

附图2 本项目周边关系示意图

附图3 本项目区域水系图

附图4 本项目总平面布置及排水管网图
附件5 本项目与工业园区位置关系图
附件6 本项目大气评价范围图
一、建设项目基本情况

	项目名称
	云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司预拌商品混凝土搅拌站（一期）

	建设单位
	云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司

	建设地点
	德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北）

	法人代表
	赵永良
	联系人
	杨朝金

	联系电话
	135*****855
	传 真
	—
	邮政编码
	678400

	通讯地址
	云南省德宏州芒市帕底工业园区

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案

〔2019〕69号）

	建设性质
	■新建  □改扩建  □技改
	行业类别

及代码
	砼结构构件制造（C3022）

	占地面积

（平方米）
	22667（34亩）
	绿化面积

（平方米）
	750

	总投资（万元）
	5000
	其中：环保投资（万元）
	80.15
	环保投资占总投资比例（%）
	1.6

	评价经费

（万元）
	2.0
	投产日期
	2020年10月

	工程内容及规模：

1、项目由来

随着21世纪混凝土工程的大型化、多功能化、施工与应用环境的复杂化、应用领域的扩大化以及资源与环境的优化，人们对传统的商品混凝土材料提出了更高的要求。由于施工现场搅拌一般都是些临时性设施，条件较差，原材料质量难以控制，制备混凝土的搅拌机容量小且计量精度低，也没有严格的质量保证体系。因此，质量很难满足混凝土具有的高性能化和多功能化的需要。而商品混凝土的生产集中、规模大，便于管理，能实现建设工程结构设计的各种要求，有利于新技术、新材料的推广应用，特别有利于散装水泥、混凝土外加剂和矿物掺合料的推广应用，这是保证混凝土具有高性能化和多功能化的必有条件，同时能够有效的节约资源和能用。

云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司预拌商品混凝土搅拌站（一期）建设项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），设置在城市边缘地区，相对于施工现场搅拌的传统工艺减少了粉尘、噪音、污水等污染，改善了城市居民的工作和居住环境。同时，芒市工业园区正处于建设过程中，需要大量的商品混凝土，为了支持芒市工业园区建设及公司更好的发展，云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司投资5000万元在德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北）建设云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司预拌商品混凝土搅拌站（一期）建设项目。
项目于2020年3月16日取得芒市自然资源局关于项目建设的用地证明；于2019年5月20日取得芒市发展和改革局关于本项目的投资备案证（芒发改备案〔2019〕69号）。根据投资项目备案证中主要建设内容或生产能力：用地面积25000平方米，建设办公区、工人宿舍、工人食堂、厂棚、混凝土生产线2条等。由于项目备案证办理在前，土地手续办理在后，本项目用地以芒市自然资源局出具的用地为准，项目用地为34亩（22667m2）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于“十九、非金属矿物制品业，第50项砼结构构件制造、商品混凝土加工”的项目，应编制环境影响评价报告表。

2019年8月，受云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、项目概况

项目名称：云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司预拌商品混凝土搅拌站（一期）
建设性质：新建

建设单位：云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司
建设地点：德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北）

项目投资：5000万元
建设内容及规模：用地面积22667平方米，建设办公区、工人宿舍、工人食堂、厂棚、混凝土生产线2条等。年产混凝土及砂浆15万m3，总建筑面积为5668.91m2，主要建设有住宿楼、食堂、卫生间及公厕、实验楼、拌合楼、堆料棚、洗车场地、配电室及环保设施等配套附属设施建设。
项目主要技术经济指标详见下表1-1示。

表1-1  本项目技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

主要技术指标

1

总占地面积

m2
22677

约34亩

2

建筑总占地面积

m2
5960.93
3
建筑面积
m2
5668.91

4
建筑密度

%

37.33

5
容积率

/

0.7

6
绿地面积

m2
750

7
绿化率

%

3.31

8

停车位

个

22

机动车停车位10个，非机动车停车位12个

二

主要经济指标
1

混凝土及砂浆
m3/a

15万

三

工程项目总投资

万元

5000

四

劳动定员

人

35
五

工作制度

天/年

350

10小时

本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体设置情况见表1-2。

表1-2 项目工程建设内容一览表

项目

建设内容

基本情况

备注

主体

工程

一号堆料棚

占地面积为3121.51m2，共设置有8个料仓

钢架结构

二号堆料棚

占地面积为1572.17m2，作为备用

钢架结构

拌合楼

位于项目区中部，占地面积为457m2，设置有配料室及监控磅房；建设2条并列的HZS180型生产线，同时进行使用生产
粉料罐

建设8个储罐，位于搅拌机周围，其中6个180t水泥储罐，2个180t粉煤灰储罐
外加剂罐

设置4个外加剂储罐，位于搅拌机周围

运输皮带

堆料棚与拌和场间设置4条全封闭输送皮带
辅助

工程

实验楼
建筑面积为194.64m2，用于混凝土检测，检测过程不使用化学试剂
钢架结构

生活区

包括住宿楼、食堂、公厕等，住宿楼建筑面积为309.96m2；食堂建筑面积为154.98m2
钢架结构

配电室、变压器房

位于生产区北侧，保证项目区电力供给，建筑面积约36.67m2
钢架结构

蓄水池
拌合楼东侧共设置2个蓄水池，容积均为100m3，主要用于生产用水的供应
车辆清洗池

车辆清洗池容积为72m3，位于项目区西侧，设置1个洗车平台，2个洗车槽，主要清洗混凝土运输车

卫生间
位于实验楼南侧
电子汽车衡

共设置1个电子汽车衡，位于项目区西侧，用于粉料、砂石料等计量

停车位

设置有机动车车位10个，非机动车位12个

公用

工程

给水

由园区供给

排水
项目采用雨污分流，生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟；项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。化粪池及污水处理站污泥定期委托周边村民定期清掏用于农田施肥，不外排。
供电

由当地电网供给，安装125千伏的变压器2台，采用专用的电力线路

环保

工程

除尘设备

安装6套脉冲除尘器，位于粉料筒仓顶部，除尘效率为99.5%以上；设置3台除尘雾炮机，用于项目区内洒水降尘
抽油烟机

项目于食堂设置1台抽油烟机

收集池

于项目区西南侧设置一个48m3收集池，用于收集场地雨水；于生活区设置一个4m3收集池，用于储存经污水处理站处理出水

油水分离器
设置1个，容积为0.3m3，位于项目区厨房排水口
防渗化粪池

设置1个防渗化粪池，位于项目区北侧，容积为21m3 
三级沉淀池
设置1个三级沉淀池，位于项目区西侧，三级沉淀池容积为216m3
污水处理站
于项目区生活区北侧设置一个污水处理站，处理规模为5m3/d，采用“厌氧+接触氧化+MBR生物膜反应器+消毒”处理工艺
危废暂存间
设置于项目区西侧，面积为28.8m2
垃圾桶

置于项目生活办公区及道路两侧

泔水桶

于食堂设置一个20L的泔水桶，用于泔水收集
防渗

项目区地面采用混凝土硬化，行车地段厚度≥20cm，其他区域10cm

绿化

项目整体绿化面积达750m2，绿化率为3.31%

储运及依托工程

道路

项目施工及运营期材料及物料的运输依托项目区南侧国道320进行运输

3、项目主要设备及能源消耗

本项目主要生产设备见表1-3。

表1-3  本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量（台/套）

规格型号

备注

1

水泥罐

6
HZS180

水泥存放

2

粉煤灰罐

2
HZS180

粉煤灰存放

3

外加剂罐

4

HZS180

外加剂存放

4

混凝土搅拌运输车

10

SY5250GJB4

混凝土运输

5

混凝土输送泵车

1

JALX9F4Y

混凝土运输

6

装载机

1

柳工856

攒料及上料

7

搅拌设备

2

HZS180

混凝土集中拌和

8

电子汽车衡

1

SCS-3.0*15m-120T
粉料、砂石料计量

9

电磁脉冲袋式除尘器

6

DMC-24

拌和站内除尘

10

洗车平台
1
/

清洗运输车辆
11

洗车槽
2
/

12

全封闭皮带输送机
4
/

倾斜角度约为45度
13

螺旋输送机
8
/

输送原料
14

除尘雾炮机

3

/

洒水降尘

项目产品方案见表1-4。

表1-4  项目产品方案表

序号

名称

规格型号
数量
1

混凝土

C10 、C15、 C20、 C25、 C30、 C35、 C40、 C45、 C50、 C55、 C60

总产15万立方米/年

2

砂浆

M5、 M7.5、M 10 、M15 、M20

项目建成后，年生产量为C10 、C15、C20、C25、C30、C35的各个等级的混凝土及砂浆等15万m³，项目在运营中使用到材料主要是机制砂、粗骨料、粉煤灰、水泥、外加剂、水等。本项目原辅料消耗见表1-5。

表1-5  项目主要原辅料消耗一览表

序号

名称

用量（t/a）

来源
1

机制砂

123890
购买于芒市当地，并由卖家运送至站区

2

5-10mm粗骨料

23526
3

10-20mm粗骨料

61995
4

16.31.5mm粗骨料

61995
5

粉煤灰（矿粉）

10400

6

水泥

33800

7

外加剂

894

8

水

27500

由园区供给
9

电

192000度

由区域电网供给

本项目使用的机制砂、粗骨料、粉煤灰、水泥、外加剂等原辅料均由生产厂家运送至站内，本项目仅使用罐车运输混凝土及砂浆等成品。

本项目使用的外加剂主要为棸羧酸减水剂，减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。不涉及危险化学品。

4、公用工程

（1）给排水系统

给水：本项目用水主要用于生产及生活用水，项目用水由工业园区供给，用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

排水：项目采用雨污分流，生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟；项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
（2）供电

由区域电网供给，变压器分压使用，设置2台125kVA变压器，采用专用的电力线路。
（3）供热系统

本项目采用太阳能进行供热。

（4）消防系统

本项目设置有一套完整的消防系统，并配备有手提式干粉灭火器。项目建筑的灭火器材配置符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。

5、环保工程

（1）绿化

本项目整体绿化面积为750m2，绿化率为3.31%。项目绿化工程注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐，营造优美的生活环境。项目根据室内布局合理设置盆栽，达到提升室内景观的效果。
（2）环保设施

①防渗化粪池

本项目区北侧设置1个防渗化粪池，容积为21m3，防渗化粪池容积满足废水10天的停留时间，并严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。
②油水分离器

于项目区厨房排水口设置油水分离器，容积为0.3m3，用于处理厨房废水。

③三级沉淀池及收集池

项目设有一个216m3三级沉淀池及2个收集池（容积分别为48m3、4m3），沉淀池用来处理生产废水（运输车辆内部清洗水），废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏后回用于生产；48m3收集池用于汇集项目场地雨水，收集后外排至项目南侧道路雨水沟；4m3收集池用于储存污水处理站出水，回用于项目区内绿化。做好相应防渗。

④污水处理站

于项目生活区北侧，设置一个污水处理站对项目区生活废水进行处理，处理规模为5m3/d，采用“厌氧+接触氧化+MBR生物膜反应器+消毒”处理工艺。（为本项目与二期项目共同使用）
⑤除尘设备

项目于粉料罐顶部共安装6套脉冲除尘器（项目设置有1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#共8个粉料罐，其中1#、2#、4#、5#、7#、8#为水泥罐，3#、6#为粉煤灰罐，1#和2#、7#和8#分别共用一套除尘器，3#、4#、5#、6#各单独设置一套除尘器），除尘效率为99.5%以上，用来去除筒仓呼吸口粉尘，经收集后的粉尘回落到筒仓回用；项目区内设置3台除尘雾炮机，对项目区道路、堆料棚等区域进行洒水降尘。

⑥抽油烟机

项目食堂应设置1台抽油烟机，炊事时产生的油烟废气经抽油烟机收集处理后从排烟道排出。
⑦危险废物暂存间

项目区单独按照“三防”要求建设一个28.8m2危废暂存间，地面做好防渗，设置相应标识标牌及管理制度，并做好台账记录。项目废机油等危险废物收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处置。
⑧设置1个泔水桶，容积为20L，项目于厨房内，用于厨房泔水的收集。

⑨垃圾收集设施

项目在道路两侧、在生活办公区内应合理设置垃圾收集桶，由工作人员统一收集后交由环卫部门处理。

6、储运及依托工程

项目施工和运营期材料及物料的运输依托国道G320进行运输。
7、组织机构及劳动定员
本项目劳动定员为35人，其中管理及试验人员10人，拌和机操作人员3人，其他人员22人。本项目工作制采用年工作350天，每天10小时。
8、总平面布置

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），项目在平面布置紧紧结合了厂区周围关系、地形及本项目各生产环节的特点，合理布置各功能区的位置，具体布置如下：

项目总用地面积22667m2，约34亩。项目在总平面布置中，结合土地的现状，经方案比选充分考虑生产与生产辅助设施和运输系统的合理性，力求符合作业方便、便于管理、布置合理、节约用地的原则。场地整体基本呈矩形，平面设计上将生产区和办公区分开。项目区出入口位于项目东侧，有进场道路连接至项目南侧国道320，交通方便；整个项目搅拌站机组及生产线位于项目区中部，骨料仓位于项目区东侧；项目生产时清洗车辆区域设置在西侧，建有一个总容积约216m3的三级沉淀池，生产废水（运输车辆内部清洗水）经沉淀池处理后循环使用；办公生活区主要布置在项目北侧，远离生产区域；因此各分区互不干扰。此外，项目区内合理设置垃圾桶对项目区固体废弃物进行收集。项目整体地势向西南方向倾斜，设置截排水沟，场地雨水经雨水管道汇入雨水收集池收集后排入项目区南侧道路雨水沟；生产废水经沉淀处理后循环使用；项目生活区产生的食堂废水经油水分离器预处理后与生活废水一起排入化粪池处理，再经自建污水处理站处理后，排入收集池暂存，回用于项目区内绿化。化粪池及污水处理站污泥委托周边村民定期清掏用于农田施肥，可满足环保相关要求。同时项目于东侧设置1个出入口，且项目区入口连接进厂道路，进厂道路与外部公路连接。总体而言，整个项目区布局合理有序。项目具体平面布置见附图4。
9、工程占地

本项目用地面积为22667m2（34亩），项目用地相关不动产权证书正在办理当中，目前已取得芒市自然资源局出具的用地证明，由于项目场地涉及林地，建设单位已依法办理林业用地相关手续，并于2019年9月16日取得云南省林业和草原局关于本项目使用林地的批复（云林审批〔2019〕988号），项目工程占地符合土地规划。

10、施工组织

项目施工组织情况如下：

施工营地

依据项目规划情况，项目在施工过程中不在项目区设置施工营地，不设置混凝土拌合站，施工人员在租住于周边进行食宿；设置1个临时沉淀池、1个雨水沉砂池，临时沉淀池容积为3m3，沉砂池容积为8m3。
（2）施工人员

根据建设单位核实，项目施工期施工及管理人员约30人，均不在项目区食宿。
（3）材料来源

本项目在施工期间所需材料主要包括商品砼、钢材等。钢材当地就近购买，所需商品砼从附近具有合法资质的厂家购买，工程施工中应注意做好物料的堆放及管理工作，并在运输和使用过程中做好水土保持工作。
（4）运输条件

项目区所在地交通网络发达，为本项目的建设提供了便利的运输条件，本项目建设施工中可合理利用国道320，无需新修施工便道。
（5）施工进度安排

根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，本项目于2020年4月开工建设，预计2020年10月完工，项目建设总工期为6个月。

11、环保投资

项目总投资为5000万元，其中环保投资80.15万元，占总投资比例1.6％。环保投资分项估算见表1-6。

表1-6  环保投资估算表

项目

金额（万元）

施

工

期
大气防治措施

材料覆盖、洒水降尘

0.5

噪声防治措施

选用低噪设备

0.5

废水防治措施

施工废水临时沉淀池（1个，容积为3m3）

0.2
雨水沉砂池（1个，容积为8m3）

0.53
固废防治措施
施工建筑垃圾、生活垃圾清运、处置
0.2

运

营

期
大气防治措施

抽油烟机

0.5

除尘器（设置于储罐顶部，脉冲袋式除尘器，共6个）
6.0
洒水降尘（除尘雾炮机3台）

1.5

堆料棚等进行封闭建设

25
绿化（750m2）
3.5
材料覆盖

1.5

废水防治措施

收集池（2个，48m3、4m3）
3.6
油水分离器（1个，0.3m3）
0.1
三级沉淀池（1个，容积为216m3）
12.0
污水处理站（1个，处理规模为5m3）
8.8
室外雨水管网

2.0

固废防治措施

垃圾桶若干

0.1

危废暂存间（28.8m2）

5.4
固体废物分类收集、暂存及委托处理

0.6

泔水桶（1个，容积为20L）

0.02
噪声防治措施

减震垫，进行隔声处理，选用低噪声设备
1.5

减速慢行警示牌、危险等标志标识

0.1

其他
运行维护费用
2.0
环评编制费用
2.0
环境管理与监测费用
2.0
合计

80.15


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

（一）项目原有污染情况

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），南侧为国道320，北侧为遮相分厂废弃用房，西侧为林地，东侧为硅厂；项目区内南侧为鸽子厂，其余区域为林地。目前项目区场地已由原土地所属单位拆除平整，无其他污染项目，因此无原有污染问题。
（二）主要环境问题

根据现场踏勘和走访调查，项目区大部分为林地。本项目的主要环境问题包括：项目南侧的国道320过往车辆产生的扬尘、交通噪声汽车尾气的污染。由于道路是沥青路面，运输粉尘产生量较少，影响很小。但公路距离本项目较近，道路交通噪声对本项目会产生一定的影响。

因此，项目区域内的主要环境问题是道路交通扬尘和噪声的影响。



二、建设项目所在地自然环境

	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、土壤、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。
项目区位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），项目中心地理坐标为东经98°26'38.82"，北纬24°23'57.88"，项目东侧210m为云南红海硅业，东侧80m为芒市隆辉硅业，东北侧180m为芒市越盛硅业，东北侧420m为等岗村住户（37户，130人），西侧60m为芒市大河，南侧紧邻国道320，地理位置优越，交通便利。具体地理位置图见附图1。
2、地形、地貌

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。
项目区位于德宏州芒市帕底工业园区，南侧紧邻国道320，交通十分便利。德宏州区域地貌为中山地貌，属内陆山间盆地冲洪积相堆积地貌单元。地形为盆地边缘丘陵斜坡地带，地势东高西低，北高南低。拟建场地位于盆地南部芒市大河二级河流阶地上，地形呈东南高，西北低，高差变化较大，地形坡度8.5度左右﹥5度，根据《膨胀土地区建筑技术规范》（GB50112-2013）第4.3.2条，建筑场地属于坡地场地。

项目区位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），根据项目岩土工程勘察报告，项目场地原始地貌为丘陵缓坡地貌单元，南侧为最高点，向西侧、北侧及东侧缓缓降低，西侧坡度约15～25°。北侧为空地，西侧及东侧为缓坡，南侧为芒瑞大道。拟建场地内高程介于 881.94～888.68m 之间，相对高差 6.74m，为第四系残坡积地貌单元。
3、气候、气象
芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。

项目区气候类型为属南亚热带季风气候，年平均气温为19.8℃，年日照在2000—2452小时之间，无霜期达300天以上，年平均降雨量1300—1653毫米。

4、水文

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

项目附近主要地表水体为西侧60m的芒市大河，为伊洛瓦底江水系一级支流瑞丽江的支流。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。项目周边区域水系示意图见附图3。
5、土壤

芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。

根据项目岩土工程勘察报告，钻探揭露深度范围内分布地层为：场区表层分布由第四系人工填土层（Q4ml）及第四系全新统残坡积层（Q4dl+el）组成，按其岩性及其工程特性，自上而下依次划分为①素填土、②粘土、③粉土、④粉土、⑤粉土、⑥砂岩，现将土层分述如下：
(1）第四系人工填土层（Q4ml）

①素填土：褐红色、黄色，松散状，稍湿，近期回填，成分以粘性土为 主，夹杂角砾、碎石等，密实度及均匀性差。实测标准贯入试验锤击数2～6 击，修正后平均锤击数 3.7 击，标准值 2.6 击。该层场地内部分地段有揭露，层厚 0.60～7.80m。

(2）第四系全新统残坡积层（Q4dl+el）
②粘土：黄色、红褐色，可塑状态，中偏高压缩性，切面光滑，略有光泽，韧度、干强度中等，无摇震反应。实测标准贯入试验锤击数 5～10 击，修正后平均锤击数 6.9 击，标准值 6.4 击。该层场地内均有揭露，层厚 2.00～6.20 米。建议地基承载力 fak＝120kPa。

③粉土：灰色、灰白色，很湿，稍密状。摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。实测标准贯入试验锤击数 15～23 击，修正后平均锤击数 15.7击，标准值 14.8 击。该层场地内均有揭露，层厚 2.40～6.10 米；建议地基承载力 fak＝200kPa。

④粉土：灰色、灰白色，湿，中密状。摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。实测标准贯入试验锤击数 21～34 击，修正后平均锤击数 20.6 击，标准值 19.8 击。该层场地内均有揭露，层厚 2.80～14.20 米；建议地基承载力 fak＝260kPa。

⑤粉土：灰色、灰白色，湿，密实状。摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。该层场地内仅部分揭穿④粉土层的钻孔有揭露，层厚 2.10～21.40 米；建议地基承载力 fak＝300kPa。

（3）上第三系（N）

⑥砂岩：全～强风化状，粉细砂夹杂泥质结构，砂粒分选好，磨圆好，块状构造，岩石破碎呈块状，少量呈短柱状。岩块用镐敲易碎，岩芯遇水易崩解、软化，岩体较破碎-破碎，属于较软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ～Ⅳ级。该层场地内仅 ZK22 有揭露，层厚 6.80m。地基承载力 fak=360kPa。
6、植被及生物多样性

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。

根据现场踏勘和走访调查，项目区内主要植被为茶树、橡胶及杂草，未发现国家级、省级珍稀濒危保护动物，也没有地域性特有种存在。
7、德宏州芒市矿产品加工业产业园概况

根据芒市工业园区管委会委托昆明理工大学编制的《潞西工业园区总体规划环境影响报告书》，芒市工业园分为帕底、遮放、龙江三个片区，帕底片区包括帕底组团、183组团、硅厂组团，硅厂组团为矿产品加工业产业园（“一核、两园”，即中部自然生态核，东西两端的冶金产业园）。320国道从园区北侧穿过，交通便利。园区未来主要发展特色冶金产业，通过近几年的发展，园区现有代表企业为芒市越盛硅业和云南红海硅业。其余用地现状主要以林地、园地、水田、旱地为主，有利于未来园区进行大规模的建设。硅厂组团污水处理厂可不建，改为企业自建工业废水处理站进行处理回用，生产废水不外排，生活污水处理达到《污水综合排放标准》二级标准后回用或外排。

本项目所在地位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），在冶金产业园范围内，项目属于非金属矿物制品业中的砼结构构件制造行业，符合园区规划。项目与园区位置关系见附图5。
8、风景名胜及文物保护

芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状

本项目所在地位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境功能区分类，项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据2020年1月德宏州城市环境空气质量月报，1月份，芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳日均值及臭氧日最大8小时平均值均在一级标准内。PM10月均值比上月下降了6.25%，75.9%的日均值达到一级标准，24.1%的日均值达到二级标准；PM2.5月均值与上月持平，93.3%的日均值达到一级标准，6.7%的日均值达到二级标准。根据现场实地踏勘，项目区东侧80m为硅厂组团，南侧紧邻国道320，西侧为芒市大河，周边无重大污染源，空气环境质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，属于环境空气质量达标区域。

水环境质量现状

本项目所在地区地表水主要为项目西侧60m的芒市大河，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为“木康断面~入瑞丽江口”，水环境功能为饮用二级，水质保护类别为III类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据2020年1月芒市水体质量报告，芒市大河风平断面水质现状为III类，达到功能区划要求，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
3、声环境质量现状

本项目所在地位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），属于工业区，该区按城市区域噪声功能区划为3类区，项目南侧紧邻国道320，其道路两侧35m±5m区域范围为4a类声环境功能区，根据声环境功能区的划分要求以及现场调查，项目区周围没有较大噪声源，声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类标准，满足声环境质量的要求。
4、土壤环境质量现状

项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），属于工业区，土地用地性质为建设用地第二类用地中的工业用地（M），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。根据现场调查，项目区内无重金属、无机物及有机物等污染物，因此项目区内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选限值要求。
5、生态环境现状

目前项目区及周边原生植被基本消失，由于人为活动的影响，本项目区域生物种类和数量较少，植被主要为茶树等低矮灌木、橡胶等人工乔木及杂草。根据现场踏勘和走访调查，在项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物，不经过自然保护区、无古树名木，未发现国家保护的珍稀动植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据工项目区的自然生态环境现状，本工程的主要环境保护目标为：

1、水环境：地表水芒市大河水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护。

2、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。

3、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类标准进行控制，保护区域声环境质量，不因本项目而降低区域声环境质量级别。
根据项目性质和周围环境特征，本项目大气评价等级为二级，评价范围边长5km；本次评价声环境保护目标主要为项目周边200m范围内的敏感点，由于项目周边200m范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境敏感点，故不评价不设置声环境敏感目标。本项目以项目中心为坐标（0，0）点，周边具体保护目标见下表所示。项目区周边关系见附图2。
表3-1  项目主要环境保护目标一览表

类别

名称

坐标
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

大气环境
芒市越盛硅业
80

0

——

约40人
空气环境质量

二类区
东侧
80m
云南红海硅业
210

0

——

约70人
东侧
210m
允门村

2220

0

居民

254户，889人

东侧
2220m
帕底村

800

-1415

居民

212户，742人

东南侧

1700m

芒市隆辉硅业
165

100

——

约50人
东北侧

180m
吉鸿鱼粉饲料厂
455

70

——

约25人
东北侧

475m
等岗村
275

325

居民

37户，130人
东北侧
420m

遮相分场六队

1065

1310

居民

250户，875人

东北侧
1720m
南景村

2230
1470

居民

200户，700人

东北侧
2760m
遮相分场十二队
-1620

-330

居民

67户，235人

西南侧
1640m
芒旧村

-2020

-810

居民

108户，378人

西南侧

2060m

遮相分场十一队
0

1510

居民

18户，63人

北侧

1510m

地表水

保护目标

方向

距离

规模

保护级别

芒市大河
西侧

60m
-

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准




四、评价适用标准


单

	位


	1

	二氧化硫（SO2）

	年平均

	60

	μg/m3

			24小时平均

	150

	
			1小时平均

	500

	
	2

	二氧化氮（NOx）
	年平均
	50
	
			24小时平均
	100
	
			1小时平均
	250
	
	3

	一氧化碳（CO）

	24小时平均

	4

	mg/m3

			1小时平均

	10

	
	4

	臭氧（O3）

	日最大8小时

	160

	μg/m3

			1小时平均

	200

	
	5

	总悬浮颗粒物（TSP）

	年平均
	200
	
			24小时平均
	300
	
	6
	颗粒物（PM2.5）

	年平均

	35

	
			24小时平均

	75

	
	7

	颗粒物（PM10）

	年平均

	70

	
			24小时平均

	150

	

	2、水环境

项目所在地河流地表水为芒市大河，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），项目区域河段为 “木康断面~入瑞丽江口”，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。具体指标见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

序号

参数

Ⅲ类标准限值

1

pH

6～9

2

溶解氧

≥5
3

COD
≤20
4

BOD5
≤4

5

总磷

≤0.05
6

氨氮

≤1.0

7

高锰酸钾指数
≤6
8

石油类
≤0.05
9

粪大肠菌群
≤10000
3、土壤环境

项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），土地用地性质为建设用地，按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），项目所在地为第二类用地中的工业用地（M），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，具体指标见表4-3。

表4-3  土壤环境质量标准    单位：mg/kg

序号

用地类型

第二类用地

污染项目

筛选值

管制值

1

砷
60

140
2

镉

65

172

3

铬（六价）

5.7

78

4

铜

18000

36000

5

铅

800

2500

6

汞

38

82

7

镍

900

2000

8

四氯化碳

2.8

36

9

氯仿

0.9

10

10

氯甲烷

37

120

11

1,1-二氯乙烷

9

100

12

1,2-二氯乙烷

5

21

13

1,1-二氯乙烯

66

200

14

顺-1,2-二氯乙烯

596

2000

15

反-1,2-二氯乙烯

54

163

16

二氯甲烷

616

2000

17

1,2-二氯丙烷

5

47

18

1,1,1,2-四氯乙烷

10

100

19

1,1,2,2,-四氯乙烷

6.8

50

20

四氯乙烯

53

183

21

1,1,1-三氯乙烷

840

840

22

1,1,2-三氯乙烷

2.8

15

23

三氯乙烯

2.8

20

24

1,2,3,-三氯丙烷

0.5

5

25

氯乙烯

0.43

4.3

26

苯

4

40

27

氯苯

270

1000

28

1,2-二氯苯

560

560

29

1.4-二氯苯

20

200

30

乙苯

28

280

31

苯乙烯

1290

1290

32

甲苯

1200

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

570

570

34

邻二甲苯

640

640

35

硝基苯

76

760

36

苯胺

260

663

37

2-氯酚

2256

4500

38

苯并[a]蒽

15

151

39

苯并[a]芘

1.5

15

40

苯并[b]荧蒽

15

151

41

苯并[k]荧蒽

151

1500

42

䓛

1293

12900

43

二苯并[a,h]蒽

1.5

15

44

茚并[1,2,3-cd]芘

15

151

45

萘

70

700

4、声环境

本项目所在地位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），属于工业区。项目南侧紧邻国道320，项目区南侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体指标见表4-4。

表4-4  声环境限值  单位：dB（A）

类别

声环境限值

昼间

夜间

3类

65
55
4a类
70
55

	

	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物

（1）施工期

项目无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值，见表4-5。

表4-5  大气污染物无组织排放监控浓度限值    

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

监控点

浓度

颗粒物

120

周围外浓度最高点

1.0

（2）运营期

①项目运营期无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物颗粒物无组织排放限值（即≤0.5mg/m3），具体指标见表4-6。

表4-6  水泥工业大气污染物排放标准

污染物项目

标准限值

限值含义

无组织排放监控位置

颗粒物

≤0.5mg/m3
即监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

运营期水泥筒仓、粉煤灰筒仓排气筒中的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产中水泥仓及其它通风设备排气筒中的颗粒物排放限值，具体指标见表4-7。

表4-7  水泥工业大气污染物排放标准

生产过程

生产设备

污染物

标准限值

水泥制品生产

水泥仓及其他通风生产设备
颗粒物

≤20mg/m3
②食堂油烟：食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模，规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-8。
表4-8  饮食业单位的规模划分参数及油烟最低去除率

规模

小型

基准灶头数

≥ 1，<3

对应灶头总功率（108J/h）

≥1.67，<5.00

对应排气罩总投影面积（m2）

≥1.1，<3.3

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

③恶臭：化粪池以及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。
2、水污染物

本项目近期经污水处理站处理后的废水回用于项目区绿化及洒水降尘。由于道路清扫、消防水质标准高于城市绿化水质标准，回用水质标准以《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准为准。由于该标准中无化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油的排放浓度限值，化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、动植物油的排放浓度参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。具体指标见表4-9、4-10。

表4-9  近期：回用水水质标准  单位：mg/L

序号
项目
标准限值
城市污水再生利用 城市杂用水水质标准
序号
项目
道路清扫、消防
城市绿化
1
五日生化需氧量(BOD5)（mg/L)

≤15
≤20

2

氨氮（mg/L)
≤10
≤20

城镇污水处理厂污染物排放标准一级标准A标准
3
化学需氧量（COD）
50

4
悬浮物（SS）
10
5
动植物油
1
表4-10   远期：城镇污水处理厂污染物排放标准  单位：mg/L

序号
项目
一级标准A标准

污水综合排放标准三级标准

1
化学需氧量（COD）
500
2

五日生化需氧量(BOD5)

300
3
悬浮物（SS）
400
4
动植物油
100
污水排入城镇下水道水质标准B级标准

5

氨氮
45
3、噪声
（1）施工期：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表4-11。

表4-11  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期：本项目运营期南侧35±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表4-12。

表4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类

65

55
4类
70
55
4、固体废弃物
（1）危险固体废物

项目运营期使用发电机的过程中会产生少量废机油和废油桶，根据《国家危险废物名录》（2016年），废机油和废油桶属于危险废物，废物代码为900-214-08。危险固废在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。
（2）一般固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中第I类一般固体废物，建设贮存场：“将一般固体废物置于符合标准规定的非永久性的集中堆放场所”。

	总

量

控

制

指

标
	总量建议控制指标：
根据本工程的具体情况，本项目总量控制建议指标说明如下：

废水：项目采用雨污分流，生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟；项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。因此，不设污水总量控制指标。

废气：项目有组织粉尘经脉冲袋式除尘器的处理后，粉尘排放量为0.221t/a；无组织粉尘排放量为0.303t/a。
固体废弃物：本项目运营期产生的固体废弃物处置利用率达100％。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：

一、施工期

本项目施工期主要包括场地平整及夯实、主体工程和配套设施建设、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。施工期大致可分为土石方阶段及基础阶段、主体结构阶段和安装调试阶段。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。


[image: image1.emf]场地平整 生产场地夯实

主体及配套工

程建筑施工

安装调试

建筑材料堆放 、 运输

噪声

扬尘

建筑垃圾 、 施工废水 、 生活垃圾 、 生活废水

废气


图5-1  项目施工流程及产污环节示意图
项目建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不同：在土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在安装调试阶段主要为安装水泥筒仓、粉煤灰筒仓、外加剂罐、输送带、螺旋输送机等，在安装调试过程中会产生废水、废气、噪声。

二、运营期
1、项目生产工艺

本项目为混凝土的生产，项目生产工序均为物理生产过程，不涉及化学反应，生产过程主要包括原辅材料的运输、计量、进料、搅拌等过程。具体工艺流程包括：原辅材料的运输——原材料的装卸和存放——计量——配料——进料——搅拌——测试——外运。项目主要的工艺流程图及产污节点图如5-2所示。

[image: image2.emf]砂料仓 石料仓

配料斗

水泥筒仓

粉煤灰筒

仓

外加剂罐

砂料 石料 外加剂 粉煤灰 水泥 水

计量 计量

计量

计量 计量

搅拌机搅拌

配料门

螺旋输送机

泵

放料阀

放料阀 放料阀

泵

装载机

粉尘 粉尘

粉尘

噪声 、 粉尘

螺旋输送机

噪声 、 粉尘

脉冲除

尘器

粉尘

脉冲除

尘器

皮带输送机

噪声 、 粉尘

放料阀

噪声 、 粉尘

出料门

混凝土运输车

扬尘

泵

车辆冲洗废水

泵

三级沉淀池

噪

声

泥沙

扬尘

扬尘

扬尘 扬尘

扬尘

车辆清洗池

蓄水池


图5-2  项目运营期生产工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述：
混凝土生产工艺流程：

（1）骨料称量

所需骨料由汽车运至厂区，再分别用装载机装入骨料仓，在骨料仓下方均接一个计量称，分别对各种骨料按质量配比称量，称好的骨料由皮带输送机（封闭）输送到骨料过渡仓，由过渡仓开门落至混凝土搅拌机内搅拌。

（2）粉料称量（水泥、粉煤灰等）

所需的粉料由密封罐车运至厂区，再由罐车或其它输送装置通过压缩空气泵打入立式粉料仓，开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥由水泥称量斗下的气缸开启蝶阀滑入混凝土搅拌机搅拌。
（3）水称量

所需的水由水泵把把蓄水池的水抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。

（4）外加剂称量

所需的添加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入水箱经喷水器喷入混凝土搅拌机。
（5）混凝土搅拌站的搅拌主机进行搅拌

骨料、粉料、水及外加剂等是按照设定的时间投入混凝土搅拌机的，进入混凝土搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在混凝土搅拌机下的运输车。

检验及外运

在进入运输车之前先取一部分搅拌好的砂浆进行抽测试验（项目主要检验原材料凝结时间、细度、活性指数，实验样块的抗压、抗折强度、安定性等性能，检测过程不使用化学试剂），检验合格的即为成品，不合格的返回上述工序重新加工，成品料由混凝土罐车运往施工现场。

砂浆生产工艺流程：

（1）机制砂称量

所需砂料由汽车运至厂区，再分别用装载机装入骨料仓，在骨料仓下方均接一个计量称，对砂料按质量配比称量，称好的砂料由皮带输送机（封闭）输送到骨料过渡仓，由过渡仓开门落至混凝土搅拌机内搅拌。
（2）粉料称量（水泥、粉煤灰等）

所需的粉料由密封罐车运至厂区，再由罐车或其它输送装置通过压缩空气泵打入立式粉料仓，开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥由水泥称量斗下的气缸开启蝶阀滑入混凝土搅拌机搅拌。

（3）水称量

所需的水由水泵把把蓄水池的水抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。

（4）外加剂称量

所需的添加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入水箱经喷水器喷入混凝土搅拌机。

（5）拌合站的搅拌主机进行搅拌

砂料、粉料、水等是按照设定的时间投入混凝土搅拌机的，进入混凝土搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的砂浆推到等待在混凝土搅拌机下的运输车。

（6）检验及外运

在进入运输车之前先取一部分搅拌好的砂浆进行抽测试验，检验是否满足要求，合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料由混凝土罐车运往施工现场。
2、项目生活办公

项目运营期生活污染物主要包括职工人员产生的生活废水和生活垃圾、食堂产生的废水和油烟；车辆进出产生的废气和噪声；油水分离器产生的油污；化粪池及污水处理站污泥、防渗化粪池以及垃圾收集设施产生的异味等。

运营期生活过程产污示意图见图5-3。


[image: image3.emf]生活废水

食堂废水

化粪池

生活垃圾

委托环卫部门清运

职工人员

化粪池

食堂油烟 抽油烟机

委托周边村民定期

清掏用于农田施肥

恶臭

垃圾收集设施

油水分离器

污水处理站

收集池

污泥


图5-3  项目运营期日常生活产污环节示意图

三、物料平衡

项目生产主要原料为机制砂、粗骨料、粉煤灰、水泥、外加剂、水等，本项目主要生产C20、C25、C30、C35的各个等级的混凝土及砂浆等15万m³/a，产品密度按2.25t/m³计算，则项目每年生产33.75万吨，项目生产期间物料平衡详见表5-1。

表5-1  项目营运期物料平衡

投入

产出

名称

用量（吨/年）

名称

产生量（吨/年）

机制砂

123890

混凝土、砂浆

33.75万

5-10mm粗骨料

23526
10-20mm粗骨料

61995

16.31.5mm粗骨料

61995

粉煤灰

10400

水泥

33800

外加剂

894
水

21000
合计

337500
合计

33.75万

主要污染工序:
一、施工期主要污染工序

施工期间主要是场地平整、主体工程和配套设施的建设。本项目于2020年4月开始施工，预计2020年10月完工，整个施工期为6个月。项目施工期施工及管理人员约30人。施工期间会产生扬尘、运输车辆及机械废气；施工及施工人员废水；机械噪声及运输车辆噪声；施工人员生活垃圾等。

1、大气污染物

（1）扬尘

施工扬尘主要来源于场地平整、基础设施建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。颗粒物呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。

由于平整场地、地基开挖、建材装卸等施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地300m范围内。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。另一方面，建筑材料运输过程中车辆掉撒、扬尘将对道路沿线居民造成一定的影响。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的计算。TSP、PM10和PM2.5排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得，参考粒径系数为：TSP为1、PM10为0.49、PM2.5为0.1，施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

[image: image4.png]



[image: image5.png]E=2.69x10"x (1)




式中：Wci—施工扬尘源中PMi总排放量，t/a；

Eci—整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2·月）；

Ac—施工区域面积，m2；

T—工地的施工月份，一般按施工天数/30计算；

η—污染控制技术对扬尘的去处效率，%。

各类控制效率见表5-2。本项目通过路面硬化和洒水降尘、加设防尘网、覆盖防尘布及在周围设置围挡等多种措施同时对产生的扬尘进行防治，计算取控制效率最大值，即TSP为96%、PM10为80%、PM2.5为67%。

表5-2  施工扬尘控制措施的控制效率

控制措施

控制效率

TSP

PM10
PM2.5
路面铺装和洒水

铺装混凝土，洒水强度

（W）=0.6mmH2O/hr

96%

80%

67%

防尘网

尼龙塑胶网网径0.5mm，网距3mm

24%

20%

17%

覆盖防尘布

高强度纤维织布密闭覆盖

32%

27%

22%

围挡

1.8m硬质围挡

12%

10%

8%

项目建筑占地面积为5960.93m2，施工期以6月计，经计算可知，在施工过程中TSP产生量为0.38t，PM10产生量为1.92t，PM2.5产生量为3.17t，则项目施工期间扬尘产生总量为5.47t。

（2）运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气
本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。

根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表” ， 污染物取值具体参照下表5-3。

表5-3 机动车辆大气污染物排放表

污染物

以柴油为燃料的载重汽车（g/L）

一氧化碳

27.0

氮氧化物

44.4

烃类

4.44

施工期车辆大部分为以柴油为燃料的载重汽车，根据业主提供资料，施工期柴油总用量大约1500L，施工期6个月，污染物排放量见表5-4。

表5-4 机动车辆大气污染物排放量

污染物

总排放量

日排放量

一氧化碳

37.8kg
210g/d
氮氧化物

62.16kg
345.33g/d
烃类

6.216kg
34.53g/d
（3）焊接废气

项目厂房为钢结构，焊接烟尘主要产生于厂房建设和设备安装过程，本项目区内的焊接量不大，采用合格的焊条进行焊接，产生的焊接烟尘在露天环境下很快扩散，不会形成局部高浓度区域。
2、废水

施工废水主要来源于建筑施工废水和施工人员产生的清洁废水。施工废水主要是机械设备以及工具清洗等废水，主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等。

（1）建筑施工废水

项目建筑施工废水主要包括施工工具清洗废水，其产生量较小。机械设备、工具清洗等产生的废水与大多数建筑工程一样，不含有毒成份，主要是泥沙悬浮物。根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度为500 mg/L～800 mg/L，pH值9～10，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。本项目施工废水产生量约为2 m3/d。环评提出施工过程中设置一个3m3的临时沉淀池，产生的施工废水全部引至临时沉淀池内处理后可回用于道路、场地洒水抑尘，不外排。

（2）施工人员清洁废水

项目施工期的施工人员约30人，据业主提供的资料，施工人员均不在项目区内食宿，不设置厕所，施工期的生活废水主要是施工人员洗手等产生的清洁废水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）及地方生活习惯，施工人员人均用水按20L/d计，则用水量是0.6m3/d，污水产生量按用水量的85%计算，则施工人员污水产生量是0.51m3/d，施工期按计划是6个月，则整个施工期间用水量是108m3，污水产生量是91.8m3，项目产生的清洁废水排入沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。
（3）雨天地表径流
项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。本项目建筑总占地面积为5960.93m2，根据《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006），可收集雨水量=雨水径流总量-流弃雨水量（弃流量一般按降雨厚度的3~5mm计算，本项目取值5mm），雨水径流总量的计算公式如下：

W=10ΨchyF

式中：W——雨水设计径流总量（m3）；

      Ψc——雨量径流系数（取值参照《室外排水设计规范（GB50014-2006）》，本项目取值为0.35）；

      hy——设计降雨厚度（mm，根据芒市近年的气象数据，最大日降雨量为158.2毫米）；

      F ——汇水面积（hm2）

根据上述公式可计算出本项目雨水径流总量为330.06m3，流弃雨水量为10.43m3，则本项目可收集雨水量为319.63m3，沉淀池收集沉淀最多降雨量时30min的雨水量，为6.66m3。考虑10％的预留，则沉砂池容积设置为8m3，经沉淀后回用于洒水降尘。

3、噪声

施工期的噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行。另外，在装修阶段，所产生的噪声主要为切割装修材料的机械噪声，为间断排放。施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。主要噪声源及声级值见表5-5。

表5-5 施工期噪声排污源强一览表

施工阶段

设备名称

噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段

推土机

95

中型载重车

75

底板与结构阶段

振捣器

100

电锯

95

电焊机

90

空压机

80

中型载重车

75

装修、安装阶段

电钻

105

手工钻

100

无齿锯

90

轻型载重车

75

4、固体废弃物

施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工期建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

土石方

根据业主核实情况，项目施工期土地平整及地基开挖阶段产生土石方量大约为33000m3，全部用于项目区回填。项目场地地势南高北低，产生的土石方用于北侧洼地回填，整个项目区可挖填平衡，项目无废弃土石方产生。
（2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要产生于工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等。

项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。

项目产生的建筑垃圾大部分为钢结构，建设过程中会产生少量的建筑废料，主要为少量的金属边角料。根据建设单位提供资料，本项目施工期固废产生量约为2t，项目建筑垃圾主要为钢筋及彩钢废料，大部分可进行回收利用，项目建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，剩余不可回收利用部分全部用于项目场地硬化。
（3）施工人员生活垃圾

项目施工过程中，现场不设施工营地，所有施工人员不在项目区食宿，在项目区每日只有少量垃圾产生。项目施工期的施工人员约30人，根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），表4四区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数，生活垃圾产生量为0.35kg/(人·d)，则施工期生活垃圾产生量为10.5kg/d。施工人员的生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门清运。
5、施工期水土流失

项目建设所引起的水土流失，主要是由于土石方临时堆放过程中产生的弃渣的流失，以及工程施工挖损破坏、占压地表，改变地形地貌而引起的降水冲刷侵蚀，属典型的人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量大等特点，并主要集中在工程施工期间。

（二）运营期污染工序
本项目运营期污染物主要包括生产过程中产生的废气、机械噪声及固体废弃物；职工人员产生的生活废水和生活垃圾、食堂产生的废水和油烟；车辆进出产生的废气和噪声；油水分离器产生的油污；防渗化粪池以及垃圾收集设施产生的异味等。

1、废气
本项目营运期大气污染物主要为粉尘、汽车尾气及食堂油烟。无组织废气包括砂石堆场扬尘，运输车辆动力起尘、装卸料粉尘、项目运输车辆尾气、食堂产生的油烟、化粪池和垃圾桶产生的恶臭等；有组织废气主要有：水泥仓、粉煤灰筒仓产生的粉尘。
（1）有组织排放粉尘

项目区设置两条混凝土生产线，每条生产线配套设有3个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓。水泥、粉煤灰由罐车送入厂区，在罐车与储存罐连接后利用高压吹入罐内，由于仓内气压大于仓外气压，产生压力差而引起空气流动，粉状水泥随着空气流动通过水泥仓顶排风口逸散到空气中。

①水泥筒仓仓顶粉尘
本项目每年水泥上料总量为33800t/a，按水泥单车50t计，则项目全年水泥上料约676次，单次上料时间约为1h，根据类比同类项目《中铁十二局集团有限公司MMZQ-3标项目3号拌和站建设项目》，水泥筒仓粉尘产生量按水泥用量的0.1%计，则水泥筒仓粉尘产生量为33.8t/a。项目水泥筒仓仓顶均自带脉冲除尘器，除尘效率可以达到99.5%，则排放量为0.169t/a，共有一台水泥泵车，共上料676h，共设6个水泥筒仓，总风量为18000m3/h，则排放速率为0.25kg/h，排放浓度为13.89mg /m3，收集的粉尘直接回落到筒仓。排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)（水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度≤20mg/m3）要求。

②粉煤灰筒仓仓顶粉尘

本项目每年粉煤灰上料总量为10400t/a，按粉煤灰单车30t计，则项目全年粉煤灰上料约347次，单次上料时间约为1h，根据类比同类项目《中铁十二局集团有限公司MMZQ-3标项目3号拌和站建设项目》，粉煤灰筒仓粉尘产生量按用量的0.1%计，则粉煤灰筒仓粉尘产生量为10.4t/a。项目每个筒仓仓顶均自带脉冲袋式除尘器，除尘效率可以达到99.5%，则排放量为0.052t/a，共有一台粉煤灰泵车，共上料347h，共设2个粉煤灰筒仓，总风量为8000m3/h，则排放速率为0.15kg/h，排放浓度为18.75mg/m3，收集的粉尘直接回落到筒仓。排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)（水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度≤20mg/m3）要求。
经计算，项目筒仓呼吸口粉尘总排放量为0.221t/a。

（2）无组织排放粉尘

①砂石装卸起尘

项目砂石原料在装卸过程中形成扬尘，项目采用5t的自卸式汽车进行砂石料的装卸。项目采用交通运输部水运研究咨询提出的装卸起尘量经验公式进行估算，经验公式为：

Q=1/t（0.03u1.6H1.23e-0.28w）

式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

      u——平均风速，m/s，项目装卸点为三面封闭的料仓，u=0.5 m/s；

      H——物料落差，m，根据对装载车的结构进行调查，H=1.2m；

      W——物料含水率，%，项目按石料含水率1%计，砂料含水量7%计，砂石料综合含水率为3.5%；

      e——数学常数，2.71；

      t——物料装车所用时间，项目砂石料满车装载时间10s/t计。
经计算，项目砂石料装卸粉尘产生量为0.001226kg/s，项目采用装载机平均载重量5t，项目年消耗砂石总计271406 t，平均每年装卸54282次，经计算，项目砂石料装载过程中粉尘产生量为332.75kg/a。

根据同类工程类比调查，项目采取洒水降尘的方式进行抑尘，抑尘效率可达70%以上；且砂石在吸附水分后，增加了其自身重量，经重力沉降比例较大，多沉降于项目厂区。在采取洒水降尘措施后，项目砂石料装卸粉尘排放量为99.83kg/a，排放速率为0.03kg/h。
②场内运输产生的粉尘

运输车辆产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可用下列经验公式进行计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h，

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

项目汽车动力起尘主要来源于原料运输车辆和混凝土运输车辆。本项目生产混凝土428.57m3/d，项目混凝土罐车核载运输量为10m3，约需运输43辆次/d。项目原料总质量为904.28t/d，按每辆车每次运输25t计，经核算可知，项目原料运输次数为37次/d，则项目平均每天共发车80次。
本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，以速度10km/h行驶，则运输扬尘产生量为1.78kg/d，年产生量为622.98kg/a。为了减小车辆运输扬尘的产生，在项目内采取限速行驶、对运输路径进行清洁并进行洒水降尘措施，项目区域拟设置高2m的围墙。采取以上措施后可抑尘70%，则项目运输扬尘排放量为0.53kg/d、186.89kg/a，排放速率为0.05kg/h，呈无组织排放。
③堆料扬尘

根据相关研究资料分析，骨料仓主要的大气环境问题是粒径微小的沙粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成影响。由于项目骨料堆于项目区东侧料仓中，料仓内为静风，因此项目不会造成沙堆扬尘。在沙土装卸过程中在对配料过程中产生一定的扬尘，项目砂石料堆放在专门的料仓中，通过在骨料仓及配料仓搭设大棚，大棚采用轻型钢结构进行四面围挡，料仓均为三面封闭，开口均朝向场内等将扬尘控制在小范围内。项目通过加强洒水降尘、并在料仓内进行装卸砂石料，可减少风力扬尘。

④输送、计量、投料粉尘

项目配料棚位于骨料堆棚西侧，在配料过程中，使用装载机将原料铲送至配料斗内，斗内原料经皮带输送至搅拌机内进行搅拌。在配料过程中扬尘主要为装卸料扬尘、皮带输送过程中扬尘，均为无组织粉尘。项目装卸料扬尘荐采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算 ，经验公式为：

[image: image6.wmf]5

.

13

61

.

0

M

e

Q

m

=


式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，g/次；

µ—平均风速，m/s；芒市评价风速1.6m/s；
M—车辆卸料量，t；项目采用ZL50装载机，卸料量5t。
本项目原料砂石用量约为271406t/a，平均每年装卸54282次，则项目装卸料扬尘产生量为0.98g/次，53.2kg /a；输送皮带采用拱形彩钢材料进行封闭，砂石料直接进入搅拌机，粉尘产生量较小。经洒水降尘后，排放量可消减70%左右，则装卸料扬尘排放量约为0.046kg/d、15.96kg/a，排放速率为4.6g/h。
综上所述，运营期无组织粉尘产生量为1.009t/a，经采取洒水降尘等措施后，排放量为0.303t/ a。
项目全厂粉尘产生情况见下表5-6所示。

表5-6  项目粉尘产生量一览表

源强

运输扬尘

砂石装卸扬尘

堆场扬尘

投料扬尘

水泥仓仓顶粉尘

粉煤灰仓仓顶粉尘

排放方式

无组织

无组织

无组织

无组织

有组织

有组织

产生量(t/a)

0.623
0.333
—

0.053

33.8

10.4

排放量(t/a)

0.187
0.100
—

0.016
0.169

0.052
合计

产生量(t/a)

1.009
44.2

排放量(t/a)

0.303
0.221

（3）食堂油烟

项目设置一个厨房，油烟废气主要来自食堂在进行食物炒作时，食用油受热挥发而形成的。根据有关统计资料分析，食品烹调过程中产生的油烟其主要成分为挥发的油脂、有机质及加热分解的产物，但含量极微。

项目运营期的职工人员有35人，其中15人在厂区内用餐，根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天烹调油不超过25g或30g，取人均食用油日用量30g/人·d，则日耗食用油量0.45kg，年耗食用油157.5kg。根据环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编制的《社会区域类环境影响评价》，未装油烟净化器的餐饮油烟排放因子为3.815kg/t，则项目食堂油烟产生量约为1.72g/d、0.60kg/a，油烟产生量很少，并且项目使用的能源为电能，属于清洁能源，可大量减少大气污染物的排放。

表5-7  项目食用油消耗和油烟废气产生情况

人数

食用油消耗量

餐饮油烟排放因子

油烟排放量

15人

157.5kg/a

3.815kg/t

0.60kg/a

（4）车辆尾气

项目运行时原料及产品运输车辆进出入时，会产生的少量尾气，其中包含CO、NOX、THC等污染物，项目平均每天共发车80次，年平均发车为28000辆；一般车辆进出项目区的行驶速度要求≤10km/h，平均每辆车耗油量为0.1L/min。根据现场调查，拌合楼位于项目区中部，行驶时间按3min计算，则项目区来往车辆耗油24L/d，8400L/a。

根据《环境保护实用数据手册》，中“表2-146机动车辆大气污染物排放表” ， 污染物取值具体参照表5-3，则运营期机动车辆排放量见表5-8。
表5-8 机动车辆大气污染物排放量

污染物

日排放量（g/d）
年排放量（kg/a）

CO
648g/d
226.8kg/a
NOx
1065.6g/d
372.96kg/a
THC
106.56g/d
37.3kg/a
（5）恶臭

根据现场调查，项目恶臭主要来源于化粪池及垃圾桶。

项目恶臭污染源源强核算采用类比法（污染源源强核算技术指南准则）进行核算，据资料调查，恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：

氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；

硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；

三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；

甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。
2、废水

运营期废水主要来源于罐车冲洗废水、初期雨水、职工人员日常生活产生的生活废水及食堂废水等。

（1）生产废水

本项目地面及路面进行硬化处理，仅对混凝土运输车辆内部进行清洗，不对混凝土运输车辆底部及原料运输车辆清洗，生产废水主要为混凝土运输车辆内部清洗水。项目有10辆混凝土罐车，每辆罐车运输同种标号的混凝土时，不需要每次运输均对其进行清洗。根据类比其他混凝土项目，本项目每辆车清洗次数以1次计算，则每天10辆车清洗次数为10次，冲洗水量约为 0.5m3/辆·次，用水量为5m3/d，1750m3/a。废水产生系数按0.85计，则产生量为4.25m3/d，1487.5m3/a。
（2）生活废水

①职工人员生活废水

本项目有职工人员35人，其中15人在厂区内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目区住宿人均用水量按80L/（人·d）计，不在项目区住宿人均用水量按40L/（人·d）计，则职工人员用水量为2m3/d，700m3/a；废水产生量按用水量的85%计算，则废水产生量约为1.7m3/d，595m3/a。

②食堂废水

本项目建成后15名职工人员在项目区就餐，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），用水量按20L/（人.d）计，则用水量为0.3m3/d，105m3/a，污水产生量按用水量的85%计算，则污水产生量约为0.255m3/d，89.25m3/a。

（3）洒水降尘用水

项目运营期间洒水降尘主要为堆料棚、搅拌场地四周的运输和回车场地，需要洒水降尘面积按5000m2进行估算，洒水量按0.5L/m2·次，每天5次进行计算，则用水量为12.5m3/d，年工作350天，其中非雨天按195天进行计算，则降尘用水量为2437.5m3/a，该部分用水通过场地自然蒸发消耗。

（4）混凝土生产用水

根据建设单位提供资料，每立方商品混凝土生产约使用0.14m³水，根据项目生产规模，项目用于生产混凝土的用水量为60m³/d，21000m³/a。该用水全部与商品混凝土一起运走，不产生废水。
（5）绿化用水

项目内绿化面积750m2，非雨天每天进行一次浇水，绿化用水按3.0L/（m2•d）计，雨天不用浇水，芒市雨天以170天/年计，非雨天以195天/年计。则项目绿化用水量为2.25m3/d，438.75m3/a。

（6）项目区雨天地表径流

项目运营期间如果遇到雨季，会产生一定量的雨水径流量。本项目设置雨水收集池对生产区域初期雨水收集沉淀后排入项目南侧道路雨水沟，设置截排水沟，实现项目区降雨径流的清污分流。本项目场地雨天地表径流量按下式进行计算：
Q=α×q×F

式中：Q─雨水流量，m3/d；
α─综合径流系数，取α=0.9；
F─汇水面积（m2），本报告取14770m2；
q—暴雨强度，m，项目位于芒市，根据芒市近年的气象数据，最大日降雨量为158.2毫米。
经计算得雨水流量为2102.95m3/d，本次评价初期雨水主要考虑半小时降雨量，则半小时的雨天地表径流为43.81m3，初期雨水主要污染物为SS，本次环评提出，项目设置1个容积为48m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后排放至项目南侧道路雨水沟。
本项目用水量及污水产生量见表5-9。

表5-9  项目用水量及污水产生情况

序号

项目

数量

用水量（m3/d)）

产污系数

污水量(m3/d)

排放量（t/a）

1

生产用水

—

60
—

0

0

2

罐车内部清洗废水

10辆

5
0.85

4.25

0
3
职工人员生活废水

35人

2
0.85

1.7

0
食堂废水

15人

0.3

0.255

0
4
初期雨水
14770m2
—
—
43.81（雨天）
43.81（雨天）
5
洒水降尘

5000m2
12.5

—

—

0
6
绿化

750m2
2.25

—

—

0
小计

晴天：82.05

—

晴天：6.205

晴天：0

雨天：67.3
—

雨天：50.015

雨天：43.81
（6）污染物产生量

本项目采用雨污分流，生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟；项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
根据环境保护部华南环境科学研究所发布的《生活源产排污系数及使用说明》（2010 年修订），第二部分生活源污水污染物产污系数及使用说明中“表1人均用水量和排水量、表2生活源污水污染物人均产生系数、表3各区域城市分类”计算得到，生活废水中污染物浓度分别为CODcr：392mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：158mg/L，SS 产生浓度 按 214mg/L 计，动植物油产生浓度按 7.92mg/L 计。
本项目生活废水水质及水量见表5-10。

表5-10  项目生活废水水质及水量统计表

污染源名称

产生水量（m3/a）

主要水质指标（mg/L）

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

动植物油

污染物浓度

684.25
392

158
45

214

7.92

污染物产生量（t/a）

0.268
0.108
0.031
0.146
0.005
③污染物产排量核算

防渗化粪池的去除率根据环评手册技术资料中“常用污水处理设备及去除效率”防渗化粪池对污水的污染物去除效率分别为COD：15%，BOD5：9%，NH3-N：3%，SS：30%。油水分离器的去除率根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），第二分册住宿餐饮业污染物产生、排放系数中 “表9其他餐饮服务（6730、6790）产排污系数表”计算得到，油水分离器对动植物油的去除效率为50%。

本项目生活废水经油水分离器及防渗化粪池处理后的水质及污染量见表5-11。
表5-11  生活废水污染物产生量及排放量

时间

项目

水量

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

动植物油

防渗化粪池、油水分离器处理前

浓度（mg/L）

——

392
158
45

214

7.92
产生量（t/a）

684.25
0.268
0.108
0.031
0.146
0.005
防渗化粪池、油水分离器

处理效率（%）

——

15

9

3

30

50

防渗化粪池、油水分离器处理后

浓度（mg/L）

——

333.2

143.8

43.65

149.8

3.96

总量（t/a）

684.25
0.228
0.098
0.031
0.103
0.003
根据项目污水处理设计方案，本项目污水处理站选用以“厌氧+接触氧化+MBR+消毒”工艺为核心的高效微生物处理工艺，结合项目实际情况，该工艺对污染物的去除效率如下：COD：90%、BOD5：94%、NH3-N：89%、SS：95%、动植物油：78%。
本项目生活废水经污水处理站处理后的水质及污染量见表5-12。

表5-12  项目生活废水水质及水量统计表

项目

水量

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

动植物油

产生浓度（mg/L）

684.25m3/a

333.2
143.8
43.65
149.8
3.96
产生量（t/a）

0.228
0.098
0.031
0.103
0.003
污水处理站去除率（%）

—

90

94
89
95

78
排放浓度（mg/L）

684.25m3/a

33.32
8.628
4.80
7.49
0.87
排放量（t/a）

0.023
0.006
0.003
0.005
0.0006
项目污水处理前后的水质情况见表5-13。

表5-13  污水处理后废水的水质对比表

项目
主要水质指标（mg/L）

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

动植物油

项目生活废水排放浓度
33.32
8.628
4.80
7.49
0.87
近期标准
50
15
10
10
1
远期标准
500
300
45
400
100
达标情况
达标

达标

达标

达标

达标
项目水量平衡见图5-4、5-5：


[image: image7.emf]食堂废水

职工生活废水

油水分离器

新鲜水

0.3

1.7

2.0

0.255

82.05

0.3

0.045

化粪池

0.255

1.955

混凝土生产用水

60

产品

三级沉淀池 罐车内部清洗

4.25

0.75

5.0

回用

4.25

绿化用水

12.5

洒水降尘用水

2.25

污水处理站

收集池

回用

1.955

1.955


图5-4  项目非雨天水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image8.emf]食堂废水

职工生活废水

油水分离器

新鲜水

0.3

1.7

2.0

0.255

67.3

0.3

0.045

化粪池

0.255

1.955

混凝土生产用水

60

产品

三级沉淀池

罐车内部清洗

4.25

0.75

5.0

回用

4.25

污水处理站

收集池

雨水收集池

外排至南侧道路雨水沟

场地雨水

43.81m3/30min

43.81m3/30min

1.955


图5-5  项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
3、噪声

项目运营期噪声主要来源于生产过程中搅拌机、装载机、原料输送机、运输车辆、水泵、砂石分离机、停电时发电机运转等产生的噪声，类比同类项目相关资料，噪声源强及产噪位置见表5-14。

表5-14  营运期噪声源强一览表   单位： dB(A)
序号

噪声源

噪声级（距源1m处）

降噪措施

降噪效果

1

搅拌机

80~85

隔声、减振

10

2

装载机

85~90

隔声、减振

10

3

原料输送机

82~85

隔声、减振

10

4

水泵

70~75

隔声、减振

10

5

运输车辆
75~80
隔声、减振
10
4、固体废弃物

本项目运营期固体废弃物主要为生产废料（沉淀池泥沙、除尘器回收的粉尘、水泥试块）、职工人员产生的生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥、食堂油污、泔水以及废机油等。

（1）生产废料

①沉淀池泥沙

项目将对混凝土罐车及搅拌机中的余料进行清洗，废水进入三级沉淀池沉淀处理。根据建设单位提供经验数据，项目废砂石产生量约为6.5t/a，经收集后用作生产原料回用。

②脉冲除尘器收集粉尘

项目8个粉状物料储存筒仓自带有脉冲除尘器，在投产后收集的粉尘收集量约为43.98t/a，产生的粉尘收集后直接回落到筒仓，不排放。

③水泥试块

项目对混凝土的质量要求较高，需要做抗压试验，检验混凝土抗压强度。根据业主提供经验数据，项目水泥试块产生量为0.25t/a，产生的水泥试块经收集后交由附近水泥粉磨站综合利用。

（2）职工人员生活垃圾

项目共有职工35人，其中15在项目内食宿，根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》附表1（各区域对应系数和城市分类），可知德宏州为四区、5类城市，生活垃圾产生量为0.35kg/人·天，则项目职工人员生活垃圾产生量为5.25kg/d，1.84t/a。项目区内设置有垃圾桶，对产生的生活垃圾统一收集后，由当地环卫部门进行清运、处置。

（3）油水分离器
食堂废水在经过油水分离器进行预处理时，会产生一定量油污。本项目耗食用油量为0.45kg/d，157.5kg/a。根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），第二分册住宿餐饮业污染物产生、排放系数中“表9其他餐饮服务（6730、6790）产排污系数表”计算得到，预处理对动植物油的去除效率为50%，预处理去除量约为3.0克/餐位·天，项目餐厅每天有15人就餐，项目产生油污量为0.045kg/d、15.75kg/a。根据国家环境保护总局《关于餐饮行业产生的废弃食用油脂是否属于生活垃圾的复函》（环函【2006】395号），废油脂属于生活垃圾的范畴，项目油水分离器产生的油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门统一清运处置。
（4）食堂泔水

项目在运行过程中，会产生一定量的泔水；依据经验常数，泔水产生量以每日每人次产生0.2kg计，项目食堂每天有15人就餐，泔水产生量约3kg/d，1.05t/a。泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后交由芒市泔水回收点处置。
（5）污水处理站及化粪池污泥

项目污水处理站、化粪池在污水处理过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，化粪池污泥产生量按照6.0t/万t废水处理量计算，项目污水处理站采用生物膜法，污泥产生量按照1.25t/t化学需氧量去除量计算，本项目进入化粪池的污水量为1.955m3/d，684.25m3/a，即0.068425万m3/a，则化粪池污泥产生量约为1.173kg/d，0.41t/a；进入污水处理站的化学需氧量去除量为0.205t/a，则污水处理站污泥产生量为0.256t/a。污水处理站及化粪池污泥总产生量为0.666t/a，委托附近村民定期清掏用于周边农田施肥，不外排。

（6）废机油

项目运营期使用机械设备的过程中会产生少量废机油和废油桶，根据建设单位提供资料，本项目废机油及废油产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废机油、废油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08，因此项目产生的废机油及废油桶等危险废物应暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位进行处置。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生

浓度及产生量
	处理后排放

浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	场地平整及夯实、装修等施工作业
	扬尘
	5.47t
	5.47t

	
	
	施工机械、车辆
	CO
	37.8kg
	37.8kg

	
	
	
	NOx
	62.16kg
	62.16kg

	
	
	
	THC
	6.216kg
	6.216kg

	
	
	焊接废气
	烟尘
	少量
	少量

	
	运营期
	水泥筒仓仓顶粉尘
	粉尘（有组织）
	33.8t/a
	0.169t/a

	
	
	粉煤灰筒仓仓顶粉尘
	
	10.4t/a
	0.052t/a

	
	
	砂石装卸起尘
	粉尘（无组织）
	0.333t/a
	0.100t/a

	
	
	场内车辆运输粉尘
	
	0.623t/a
	0.187t/a

	
	
	原料仓风力扬尘
	
	少量
	少量

	
	
	输送、计量、投料粉尘
	
	0.053t/a
	0.016t/a

	
	
	食堂
	油烟
	0.60kg/a
	0.60kg/a

	
	
	汽车尾气
	CO
	226.8kg/a
	226.8kg/a

	
	
	
	NOx
	372.96kg/a
	372.96kg/a

	
	
	
	THC
	37.3kg/a
	37.3kg/a

	
	
	化粪池及垃圾收集设施
	恶臭
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	施工人员
	清洁废水
	0.51m3/d
	0

	
	
	建筑施工
	施工废水
	2 m3/d
	

	
	
	暴雨径流
	初期雨水
	6.66m3/30min
	

	
	运营期
	地表径流
	初期雨水
	43.81m3/30min
	43.81m3/30min

	
	
	生产废水
	罐车内部清洗废水
	4.25m3/d
	0

	
	
	职工人员
	生活废水
	1.7m3/d
	0

	
	
	
	食堂废水
	0.255m3/d
	

	固体废弃物
	施工期
	场地平整
	土石方
	33000m3
	0

	
	
	项目建设
	建筑垃圾
	2t
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	10.5kg/d
	

	
	运营期
	生产区
	沉淀池泥沙
	6.5t/a
	处置率100%

	
	
	
	除尘器回收的粉尘
	43.98t/a
	

	
	
	
	水泥试块
	0.25t/a
	

	
	
	职工人员
	职工人员生活垃圾
	1.84t/a
	

	
	
	油水分离器
	油水分离器油污
	15.75kg/a 
	

	
	
	食堂
	食堂泔水
	1.05t/a
	

	
	
	化粪池及污水处理站
	污泥
	0.666t/a
	

	
	
	机修
	废机油
	0.5t/a
	

	噪声
	施

工

期
	施工机械
	噪声
	75~105dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	生产加工机械
	噪声
	70~85dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	主要生态影响：

本项目主要生态环境影响包括施工期和运营期。

施工期

施工期生态影响主要表现为：由于场地平整和土建施工将会扰动地表、加剧土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会使项目区产生水土流失。通过采取在项目周边设置截水沟和沉砂池、土石方开挖尽量采用边开挖边回填的方式等措施，尽可能将水土流失量降到最低。项目周边设置围墙拦挡，场地平整和土建施工避开雨天，加强管理，水土流失就能得到有效控制。项目建成后，区域均为建筑物、硬化地面和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。

运营期

本项目针对项目生产过程中产生的主要污染物采取综合性的污染防治措施，通过采取在项目生产区洒水降尘、堆料棚封闭建设、粉煤灰筒仓、水泥筒仓仓配备脉冲除尘器等措施，可减小粉尘对项目周边生态的影响；且项目所在地无稀有动植物存在，建设区附近无自然保护区，运营过程中产生的污染物通过采取环保措施后，对周边生态环境基本无影响。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析

1、废气影响分析

施工期废气主要包括场地平整及夯实、工程建设、原材料运输、堆放过程中产生的施工扬尘、运输车辆、施工机械产生的废气。

（1）扬尘影响分析

施工扬尘产生量为5.47t，主要来源于场地平整、地基开挖、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大，影响面主要集中在施工场地300m范围内。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。另一方面，建筑材料运输过程中车辆掉撒、扬尘将对道路沿线居民造成一定的影响。

为了减少施工期扬尘对周边环境的影响，建设单位需采取如下治理措施：

①防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，作业场地四周须设置围挡以减轻扬尘扩散，围墙高度不低于2.0m。施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次；

②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内；

③严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施；

④对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖；

⑤优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘；

⑥施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。

施工方通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到环境可接受要求，对周围环境敏感点的影响可接受。
（2）运输车辆、施工机械产生的废气影响分析
运输车辆和施工机械等在使用燃油时，会产生NOx、CO及THC等大气污染物，但这些污染物排放量很小，分别为210g/d，345.33g/d，34.53g/d，且为间断排放。废气产生量与施工机械选型及使用量有关。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于废气量不大。随着施工的结束，影响将消失。

（3）焊接废气

项目厂房为钢结构，焊接烟尘主要产生于厂房建设和设备安装过程，本项目区内的焊接量不大，采用合格的焊条进行焊接，产生的焊接烟尘在露天环境下很快扩散，不会形成局部高浓度区域，焊接烟尘对环境影响不大。
综上所述，在采取本环评提出的相应防治措施后，施工期产生的废气对周边环境影响较小。

2、噪声影响分析

（1）噪声源及源强

施工期间的噪声主要来自于推土机、挖掘机等各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，打桩作业的噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工期的噪声源强较高，特点为暂时的短期行为，无规律性。

各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表7-1。

表7-1  施工期噪声排污源强一览表

施工阶段

设备名称

噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段

推土机

95

中型载重车

75

底板与结构阶段

振捣器

100

电锯

95

电焊机

90

空压机

80

中型载重车

75

装修、安装阶段

电钻

105

手工钻

100

无齿锯

90

轻型载重车

75

（2）施工机械噪声衰减预测

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L
式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r一预测点与声源的距离，m；

ro--监测设备噪声时的距离，m；

△L—其它衰减因素。

影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，一般厂房隔声的△L一般在5~15dB（A），本报告计算时取△L=15dB（A）。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。

表7-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序

号

机械

名称

不同距离处的噪声预测(dB(A)

施工

阶段

10m

12m

20m

30m

40m

80m

100m

150m

180m

200m

300m

1

推土机

60
58

54
50

48
42
40

36

35

34
30

土石方及基础阶段

2

中型载重车

40
38
34
30
28
22
20
16
15
14
10
多声源叠加值

60.4

58.4

54.4

50.4

48.4

42.4

40.4

36.4

35.4

34.4

30.4

1

振捣器

65

63

59

55

53

47

45

41

40

39

35

底板与结构阶段

2

电锯

60

58

54

50

48

42

40

36

35

34

30

3

电焊机

55

53

49

45

43

37

35

31

30

29

25

4

空压机

45

43

39

35

33

27

25

21

20

19

15

5

中型载重车

40

38

34

30

28

22

20

16

15

14

10

多声源叠加值

66.6

64.6

60.6

56.6

54.6

48.6

46.6

42.6

41.6

40.6

36.6

1

电钻

70

68

64

60

58

52

50

46

45

44

40

装修与安装阶段

2

手工钻

65

63

59

55

53

47

45

41

40

39

35

3

无齿锯

55

53

49

45

43

37

35

31

30

29

25

4

轻型载重车
40
38
34
30
28
22
20
16
15
14
10
多声源叠加值

71.3

69.3

65.3

61.3

59.3

53.3

51.3

47.3

46.3

45.3

41.3

表7-2的预测结果为项目区施工机械在不同距离处的贡献值，且施工机械噪声值取最大的结果，由预测结果可以看出，距项目12m以外，各施工阶段均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准昼间70dB（A）的限值要求。根据现场踏勘调查，项目周围200m范围内不存在声环境敏感点，故本评价不考虑声环境敏感目标，项目施工噪声经过障碍物遮挡、空气吸收等衰减后，对周围环境影响较小，项目夜间不施工。
根据以上分析，由于项目噪声预测选取的源强为最大值，且主要预测噪声源距离厂界的最近处的噪声值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此本次环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。但为保证项目施工对周围环境的影响最小，项目方应对产噪设备进行定期保养和维护，严格操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，做到夜间禁止施工。且对周边区域的环境噪声影响要保证最小，保证施工过程声环境质量达标。为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施：
①在施工区各厂界附近进行噪声污染较大的施工活动时，应采取隔声、消声措施，科学合理地安排施工步骤。
②建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
③禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告。
④装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。

⑤合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。

⑥在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

⑦合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近厂界一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。

⑧建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工。

施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。

本项目施工期间严格按照本环评提出的要求和相关的污染防护治理措施，采取了相应的距离防护措施，通过墙体、房屋、机械设备等隔声降噪，使噪声对周围环境保护目标的影响降至最低。

项目应采取以上治理措施，使施工噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求，并加强与本项目周边企业的沟通，注意收集企业的意见，对于合理可行的意见应积极采纳并实施，以避免扰民事件的发生。

3、废水影响分析

施工废水主要来源于建筑施工废水和施工人员产生的清洁废水。施工废水主要为机械设备以及工具清洗等废水，主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等。

（1）建筑施工废水

根据项目工程分析可知，本项目建筑施工废水的产生量约2m3/d，施工期约6个月，按180天计，则施工期废水总量约为360m3。

施工废水中主要污染因子为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。通过在施工场地设置临时沉淀池处理，沉淀后的废水用于施工场地的洒水降尘，不外排。
（2）施工人员清洁废水

本项目施工期施工人员约30人，均不在项目区内食宿，不设置厕所。项目区废水主要为洗手等清洁废水，污水产生量为0.51m3/d。项目设置一个容积为3m3的沉淀池，施工人员清洁废水排入沉淀池，废水经沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。 

（3）初期雨水

项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。根据工程分析，项目区雨水流量为330.06m3，本项目设置1个沉砂池处理地表径流，停留取0.5h计算（径流量为6.66m3），考虑10％的预留，则沉砂池容积设置为8m3，经沉淀回用于洒水降尘不外排。沉砂池做好防渗。
综上所述，项目施工期无废水外排，对地表水环影响轻微。施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止，不会对地表水体产生长期的不利影响。

4、固体废弃物影响分析

施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工期建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

本项目建设过程中开挖土石方全部用于项目区回填，整个项目区挖填平衡，项目无废弃土石方产生。

（2）建筑垃圾

项目产生的建筑垃圾均为钢结构，建设过程中会产生少量的建筑废料，主要为少量的金属边角料。
根据工程分析，建设过程中共产生建筑垃圾2t。项目建筑垃圾主要为钢筋及彩钢废料，大部分可进行回收利用，项目建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，剩余不可回收利用部分全部用于项目场地硬化。

（3）施工人员生活垃圾

本项目施工期的施工人员平均约30人，均不在项目区食宿。则施工期生活垃圾产生量为10.5kg/d。施工营地应设置密闭式垃圾箱，生活垃圾采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的垃圾收集点，由环卫部门统一处置。
综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。施工结束后，施工固体废物影响即终止。
5、生态环境影响分析

项目区区内总体地势较为南高北低，地表植被主要为人工种植的茶树、橡胶及杂草，根据现场踏勘和走访调查，项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物。项目绿化面积可达750m2，绿化采用优良树种，可对生态环境起到恢复、补偿作用以及改善由于建设带来的区域生态环境变差的状况。施工期因挖方、填方将产生水土流失现象，在施工期随暴雨径流，部分土壤将被冲刷到地势低洼地带及水渠中，一定程度上会影响到周围排水的正常运行。因此，在生产建设过程中必须采取措施保护水土资源；依照有关法律法规和技术规程规范，根据建设项目的规划和设想，应本着因地制宜、因害设防的原则，合理规划部设水土保持生物和工程措施，于项目西侧（近芒市大河一侧）设置挡墙，防止雨水冲刷将大量泥沙带人水体中，尽量避免和防治建设过程中造成的水土流失，并对项目原有水土流失区进行治理，使开发建设与生态环境保护做到和谐统一。

运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

根据工程分析，项目生产过程中废气主要来源有水泥筒库呼吸粉尘；砂石装卸起尘；场内运输产生的粉尘；堆料仓扬尘；输送、计量、投料粉尘；燃油机械废气；食堂产生的油烟；化粪池和垃圾桶产生的恶臭等等对项目区内外的大气环境有一定的影响。
（1）有组织排放粉尘影响分析

项目建设两条生产线，每条生产线安装3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓。共安装6个水泥仓、2个粉煤灰仓。
本项目粉料筒仓仓顶自带脉冲除尘器收集逸出的粉尘，除尘效率可以达到99.5%，排放量为0.221t/a，属于间断性排放，水泥筒仓每次排放1h，每年排放676h，粉煤灰筒仓每次排放1h，每年排放347h，收集的粉尘直接回落到筒仓回用。
综上所述，项目水泥筒仓仓顶粉尘经脉冲除尘器处理后排放浓度为13.89mg/m3，粉煤灰筒仓仓顶粉尘经脉冲除尘器处理后排放浓度为18.75mg/m3，均可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)（水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度≤20mg/m3）要求，粉尘能达标排放。因此，粉料筒仓产生的粉尘对大气环境影响较小。

（2）无组织排放粉尘影响分析

项目运营期间无组织粉尘主要包括粉料筒仓逸散粉尘、砂石装卸起尘、场内运输产生的粉尘、堆料仓扬尘、输送、计量、投料粉尘。

A、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模式计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，“简称最大浓度占标率”），通过占标率判定大气环境评价等级。计算模式如下：


[image: image9.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi-----第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

      Ci-----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i-----第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3（C0i一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值；对GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照技术导则HJ2.2-2018附录D中的浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量标准限值）。

大气环境评价工作分级判据见下表。
表7-3  评价工作分级判据

评价工作等级

评价个工作分级依据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

本项目运营期对环境空气的影响主要是粉尘（颗粒物）。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选用项目运行产生的粉尘进行计算，确定本项目大气环境影响评价等级。

本项目大气预测采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行预测，该模型适用于评价等级及评价范围判定，其预测参数如下：
表7-4  AERSCREEN模型预测参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

-

最高环境温度/℃

38.2

最低环境温度/℃

-2.4

土地利用类型

阔叶林

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  ☑否

地形数据分辨率/m

-

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  ☑否

岸线距离/km

-

岸线方向/°

-

B、预测参数

根据工程分析可知，项目面源污染物预测参数表如表7-5。

表7-5 无组织粉尘排放源参数表
排放源

源的形状特征

面源起点坐标/m

面源宽度

面源长度

与正北向夹角

面源有效排放高度

排放量

年排放小时数

排放工况

排放速率

X

Y

面源

矩形

0

0

90m

150m

0°

7m
0.524t/a

3500h

正常排放

0.15

kg/h

各污染物相应浓度的占标率，计算下风向2500m范围内地面最大浓度值。计算结果见表7-6。
表7-6 无组织粉尘采用估算模式计算结果表

污染源

序号

距离（m）

落地浓度（μg/m³）

占标率（%）

非

甲

烷

总

烃

1

1

15.58
1.731111
2

25

20.27
2.252222
3

50

25.17
2.796667
4

75

29.41
3.267778
5

100

30.09
3.343333
6

200

23.24
2.582222
7

300

15.85
1.761111
8

400

11.44
1.271111
9

500

8.734
0.970444
10

600

6.952
0.772444
11

700

5.709
0.634333
12

800

4.800
0.533333
13

900

4.116
0.457333
14

1000

3.581
0.397889
15

1500

2.086
0.231778
16

2000

1.416
0.157333
17

2500

1.049
0.116556
最大落地浓度（μg/m³）及占标率（%）

30.09
3.343333
距污染源中心距离（m）

100

C、预测结果
经过预测得出，粉尘最大落地浓度为30.09μg/m3，距污染源中心距离为100m，故项目非甲烷总烃Pmax为3.343333%，1%≤Pmax＜10%，由此确定大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不需进行进一步预测与分析，只需对污染物排放量进行核算。本项目排放的TSP评价范围内所有网格点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的限值要求，大气环境影响可以接受，不会改变区域环境空气质量功能。
D、大气防护距离
本项目无组织粉尘最大落地浓度无超标点，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，当有无组织排放源时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合项目平面布置，确定控制距离方位，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。

根据以上要求，项目无组织粉尘排放厂界外不超标，无超标点。因此，项目产生的无组织粉尘影响范围主要集中于项目区内，不需设置大气环境防护距离，因此本项目不设大气防护距离。
（3）食堂油烟影响分析

本项目设置有一个职工食堂，根据项目现实际运营情况，项目可定量计算出食堂每天使用食用油0.45kg，食堂油烟排放量约为1.72g/d、0.60kg/a。
根据建设单位提供资料，本项目使用的能源为电能，属于清洁能源，项目厨房已安装有一台抽油烟机，厨房产生的油烟废气经抽油烟机收集后排入大气，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3的要求。废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点。油烟废气经过空气稀释扩散后对环境空气的影响轻微。

（4）车辆尾气影响分析

项目运行时原料及产品运输车辆进出，会产生的少量尾气，车尾气中主要成份为CO、NOx、THC，排放量分别为648g/d、1065.6g/d、106.56g/d。汽车尾气的排放量相对较少，呈无组织排放，且项目区种植有绿化带，车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大。

（5）恶臭影响分析

项目运营期的恶臭主要来源于化粪池以及垃圾收集设施。

项目化粪池在清运时会产生一定的恶臭，项目通过合理设计和布局是减少恶臭影响的有效方式，通过在其周边进行立体式植物绿化，且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减缓化粪池对项目自身及外环境的影响，不会产生大的影响。

项目区设有一定数量的垃圾收集桶，垃圾收集、堆放过程中将产生难闻的异味，呈无组织排放。为了减少恶臭异味对环境的影响，项目区内的垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶。通过优化设计垃圾收集暂存系统，合理布局，垃圾桶定期进行消毒，项目区垃圾做到日产日清，及时委托环卫部门进行清运处置，经采取相应措施以后，垃圾恶臭对周围环境影响较小。

总之，项目在运营期中对产生的大气污染物采取适当的环保措施处理，同时在项目区内进行绿化，具有减少和降低大气污染的功能。只要加强管理，及时清运垃圾。项目在运营期中所产生的废气对项目周边环境保护目标及所在区域的环境空气质量影响较小。
（7）大气环境影响评价结论

根据项目所在区域为大气环境质量达标区域，综合分析，本项目大气环境评价等级确定为二级评价，不需进行进一步预测与分析，只需对污染物排放量进行核算。项目运营期大气环境污染物主要为TSP，排放量如下：

表7-7  大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放设施

污染物

主要污染物防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量t/a

标准名称

浓度限值mg/m3
1

生产区

TSP

封闭建设/洒水降尘

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)

0.5

0.303t/a

污染物排放总计

TSP

0.303t/a

 表7-8  大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放设施

污染物

核算排放浓度

mg/m3
核算排放速率kg/h

核算年排放量t/a

1

水泥筒仓

TSP
13.89

0.25

0.169

2

粉煤灰筒仓

TSP

18.75

0.15

0.052

污染物排放总计
TSP
0.221t/a
表7-9  项目污染物排放量核算结果表

序号

污染物

年排放量

1

TSP

0.524t/a

通过对运营期排放的废气进行预测，项目无组织粉尘项目无组织粉尘经洒水降尘，堆料棚、配料鹏封闭建设，混凝土运输车辆清洗后排放最大落地浓度占标率小于10%，有组织粉尘经脉冲除尘器处理后回到筒仓回用，少量外排，本项目应进行二级评价。根据导则要求，本次评价对项目废气产排放量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目对周边环境空气的影响是可以接受的。

本项目所在区域为大气环境质量达标区域，运营期大气环境污染物主要为TSP，项目排放的TSP评价范围内所有网格点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的限值要求，对周边环境空气的影响是可以接受的
2、废水影响分析

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价分级判定见下表。
表7-10 水污染影响型建设项目评价分级判定

评价工作等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d）是污染当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q≤200且W≤6000

三级B

间接排放

-

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

项目采用雨污分流，生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟；项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。故本项目地表水评价等级为三级B。
（2）地表水环境质量现状

根据2020年1月芒市水体质量报告，芒市大河风平断面水质现状为Ⅲ类，符合于功能区划要求，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
（3）地表水环境影响分析
①废水的产生及处置方式

本项目产生的废水主要是生产废水、生活废水及食堂废水。根据工程分析可知，项目生产废水（混凝土运输车辆内部清洗废水）产生量为4.25m3/d，1487.5m3/a；职工人员生活废水产生量约为1.7m3/d，595m3/a，其中食堂废水产生量为0.255m3/d，89.25m3/a。项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。化粪池及污水处理站污泥委托周边村民定期清掏用于农田施肥；项目生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟。

②项目废水处置措施可行性分析

本项目雨水主要污染物为SS，项目建成后地势向西南侧倾斜，设置截排水沟，产生的雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧G320国道排水沟，项目于西南侧地势较低处设置1个48m3的雨水收集池，其容积可容纳连续30min暴雨径流量，因此，雨水处理措施可行。生产废水主要为项目区混凝土运输车辆内部清洗废水，项目设置1个容积为72m3的车辆清洗池及1个容积为216m3的三级沉淀池，生产废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产，项目生产废水产生量为4.25m3/d，远远小于沉淀池可容纳污水量，可保证突发废水量增多时的废水处理效率，沉淀池边界高于地面，并设置顶棚遮盖，可防止雨水进入沉淀池导致雨污混流或废水外溢，因此，生产废水处理措施可行。食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。项目建成后设置1个防渗化粪池（容积为21m3）及1个容积为0.3m3的油水分离器，可满足生活废水及食堂废水的处理需要，即满足化粪池水力停留时间36小时的要求。项目化粪池及污水处理站由项目委托周边村民定期清掏用于农田施肥，同时，项目区做好清掏记录。因此项目生活废水处理措施可行。
综上所述，在落实本评价提出的上述措施后，搅拌站只要按要求做好废水处理管理工作，同时定期检查废水管道及处理设施的安全性，防止废水泄漏，项目在运营期中所产生的废水对项目周边环境及所在区域的水环境质量影响较小。

③污水达标排放可行性分析

I、本项目污水处理站规模及工艺

根据建设方提供的设计资料，本项目于项目区生活区北侧拟设置1座处理规模为5m3/d的污水处理站，处理工艺为“厌氧+接触氧化+MBR膜生物反应器+消毒”工艺的污水处理站。具体处理工艺见图7-1。












图7-1 污水处理站工艺流程图
项目污水处理站工艺流程及各处理单元说明： 

a、格栅井：

废水进入调节池前需经格栅处理，格栅井内设有粗格网及机械细格栅，粗格网用于去除废水大颗粒的机械杂质，细格栅用于去除废水中小颗粒的机械杂质，防止其进入后级处理系统，阻塞管道及水泵，减轻后级系统的工作负荷。经格网及机械细格栅处理后的废水自流进入调节池。

b、调节池： 

由于废水的日变化量较大，各时期的废水量及水质均不一致，造成废水水质、水量波动很大，因此只有足够的调节池容量才能使进入生化处理的水质、水量稳定，在工艺中设置一座调节池。废水由格栅井自流进入调节池，在池中进行水质、水量调节及均衡，保证进入生化系统水质、水量的稳定。废水在调节池中进行厌氧和水解酸化反应，再经提升泵打入一体化MBR膜生物反应器。
c、提升泵

调节池内设有提升泵，用以提升废水进入后级处理池。提升泵为沉水式污水泵，该种类型水泵可顺利通过直径30mm以下杂物，并配套自动着脱装置以利于水泵的更换及检修。

d、生物接触氧化池：

一体化MBR膜生物反应器分为两格，第一格为好氧生物处理部分（称为生物反应器），第二格为MBR膜过滤部分。生物反应器中配有生物填料，生物填料上附着有大量好氧菌，在曝气充氧条件下，将废水中有机物分解成无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐。废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入MBR反应器的第二格。

e、MBR膜池

废水进入膜分离系统，可以去除水中的悬浮物和一部分有机物，MBR膜池通过控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经膜分离处理单元由泵的负压抽出，污泥通定期外运。膜分离的出水进入消毒池，杀死水中的细菌及病源微生物后达标排放。
f、消毒系统：

按国家标准“TJ14-74”制作，膜过滤池出水自流入消毒池，消毒池的主要作用是通过加消毒液，杀死污水中的细菌和病源微生物，保证中水回用的水质。
II、污水处理站达标可行性分析

根据工程分析，项目污水处理前后的水质情况见表7-11。

表7-11  污水处理前后废水的水质对比表

项目
主要水质指标（mg/L）

CODcr

BOD5
NH3-N

SS

动植物油
处理前

333.2
143.8
43.65
149.8
3.96
处理后

33.32
8.63
4.80
7.49
0.87
近期水质标准

50
15
10
10
1
远期水质标准
500
300
45
400
100
达标情况

达标
达标
达标
达标
达标

从表7-11可以看出，项目产生的废水经油水分离器、防渗化粪池及污水处理站处理后，出水水质可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后进入收集池。近期回用于项目区绿化及洒水降尘，不外排；远期排入园区污水处理厂处理。对地表水环境影响较小。
综上所述，在落实本评价提出的上述措施后，搅拌站只要按要求做好废水处理管理工作，同时定期检测污水处理设施及排水管道的安全性，防止废水泄漏，项目在运营期中所产生的废水对项目周边环境及所在区域的环境水质量影响较小。

Ⅲ、废水回用可行性分析

根据工程分析，项目运营期产生的废水经油水分离器、化粪池、污水处理站处理后，出水水质可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。废水处理后进入收集池，以回用于项目区绿化及洒水降尘，不外排。经污水处理站处理的废水量为1.955m3/d；晴天绿化用水为2.25m3/d；可完全消耗；雨天经污水处理站处理达标的水暂存于收集池（4m3）内，用于晴天洒水降尘，项目洒水降尘用水为12.5m3/d，可完全消耗，总体上运营期生活废水回用措施可行，对周边环境及所在区域的环境水质量影响较小。  

（4）地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1-地下水环境敏感程度分级表，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-11。
表7-11  地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

不敏感

上述地区之外的其他地区

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），不涉及上表所列集中式饮用水水源地、与地下水相关的其他保护区和环境敏感区，区域地下水环境敏感程度为“不敏感”；且根据附录A，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造，第60项砼结构构件制造、商品混凝土加工”项目，属于Ⅳ类项目，根据地下水评价导则，本项目不开展地下水环境影响评价工作。
噪声环境影响分析

项目营运期产生的噪声，主要为社会活动噪声、进出车辆噪声以及生产设备噪声。

（1）噪声及源强

本项目运营期设备噪声主要来源于搅拌机、装载机、水泵、输送机、运输车辆等生产设备运行时产生的噪声，其设备噪声声级范围在75~90dB(A)之间，项目噪声排放源强排放取值见表7-12。

表7-12  营运期噪声源强一览表

序号

噪声源

噪声源强（距源1m处）[dB(A)] 

1

搅拌机

85

2

装载机

90

3

原料输送机

85

4

水泵

75

5

运输车辆
80
（2）预测模型及方法

①距离衰减公式

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0----参考点声源强度；

r-----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0-----参考点与源之间的距离（m）。

△L---其它衰减因素

影响△L取值的因素很多，本项目主要考虑彩钢墙体、边坡阻隔、围墙等，故取△L=10dB(A)。

②预测点的A声级叠加公式

各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

1

10

10

lg

10

n

l

LA


式中：Li--- 第i个声源声值；

          LA---某点噪声总叠加值；

      n---声源个数

（3）预测结果及评价

项目各种噪声距离衰减预测结果列于下表。
表7-13  生产加工设备在不同距离处的贡献值

序号

机械设备

噪声源强

[dB(A)]

不同距离处的噪声预测[dB(A)]

10m

20m

30m

50m

80m

100m

120m

150m

1

搅拌机

85

55

49

45

41

37

35

33

31

2

装载机

90

60

54

50

46

42

40

38

36

3

原料输送机

85

55

49

45

41

37

35

33

31

4

水泵

75

45

39

35

31

27

25

23

21

5

运输车辆
80
50
44
40
36
32
30
28
26
多声源叠加值

62.5

56.5
52.5

48.5

44.5

42.5

40.5

38.5

预测结果显示，项目噪声经采取相应的治理措施后，在距离噪声源约10m处，即可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准限值，本项目敏感点与本项目的距离≥10m，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周边敏感点影响较小。
4、固体废弃物影响分析
本项目运营期固体废弃物主要为生产废料（沉淀池泥沙、除尘器回收的粉尘、水泥试块）、职工人员产生的生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥、食堂油污、泔水以及废机油等。

根据项目工程分析可知，本项目产生的固体废弃物产生及处置情况如表7-14所示。

表7-14  项目固体废物产生及处置情况表

序号

污染物名称

产生量（t/a） 

防治措施

1

沉淀池泥沙
6.5
全部回用于生产
2
除尘器回收粉尘
43.98t/a
全部回用于生产
3

水泥试块
0.25t/a
经收集后交由附近水泥粉磨站综合利用
4

职工人员生活垃圾
1.84t/a
工作人员统一收集后，由当地环卫部门进行清运、处置
5

油水分离器油污
15.75kg/a
由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门进行清运、处置
6

食堂泔水
1.05t/a
由食堂工作人员统一用泔水桶收集后交由芒市泔水回收点处置
7

化粪池及污水处理站污泥

0.666t/a
委托周边村民定期清掏用于农田施肥，不外排

8

废机油
0.5t/a
危废暂存间暂存，委托有资质单位处置
（1）一般性固体废物

沉淀池泥沙、除尘器回收粉尘、水泥试块、生活垃圾、油水分离器油污及食堂泔水属一般性固体废物，其中：生活垃圾产生量为1.84t/a、油水分离器油污产生量为15.75kg/a、食堂泔水产生量为1.05t/a、化粪池及污水处理站污泥产生量为0.666t/a。此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。项目产生的生产废料（沉淀池泥沙、除尘器回收的粉尘）经收集后全部回用于生产，不外排；水泥试块经收集后交由附近水泥粉磨站综合利用；油水分离器产生的油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门统一清运处置，泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后交由芒市泔水回收点处置，污水处理站及化粪池污泥委托周边居民定期清掏用于农田施肥。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2000）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。
（2）危险固体废物

项目产生的废机油及废油桶属于危险固体废物。废机油及废油桶产生量为0.5t/a根据项目危险废物处置要求，项目设置1间面积为28.8m2的危废暂存间。产生的废机油及废油桶暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位清运处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改版）对危险废物的要求。

1）此外，本项目危险废物暂存间应严格进行管理，其管理要求如下：

①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；

②必须将危险废物装入容器内；

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；

④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

⑤装载危险废物的容器必须完好无损；

⑥盛装危险废物的容器材质和成分要与危险废物相容（不相互反应）。

2）本项目危险废物暂存间建设完成后，应严格进行管理，其管理要求如下：

①严格按照“三防”措施要求进行建设，地面做好防渗，设置标识标牌及管理制度；

②危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

根据项目危险废物处置要求，项目于站房内设置1间面积为28.8m2的危废暂存间。机修产生的废机油及废油桶暂存于危废暂存间内，定期由有资质的单位进行处置，并做好台账记录。

综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，对环境敏感点及周围环境影响较小。
5、土壤环境影响分析

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表3-污染影响型敏感程度分级表，建设项目的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-15。
表7-15  污染型影响环境敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），不涉及上表所列环境敏感目标，区域土壤污染型影响环境敏感程度为“不敏感”；根据项目总占地面积为22667m2（2.2667hm2）≤5hm2，建设项目占地规模为“小型”；且根据附录A，本项目属于“制造业，金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的其他项目，属于Ⅲ类项目，按土壤环境评价导则中建设项目污染影响型环境影响评价工作等级划分表见表7-16。
表7-16  污染影响型评价工作等级划分表

           占地规模

评级工作等级

敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级
三级

三级

三级

-

不敏感

一级

一级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

综上所述，建设项目场地的土壤环境不敏感，且建设项目占地规模为“小型”，属于Ⅲ类项目，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中土壤环境污染影响型评价工作分级划分原则，项目不需开展土壤污染影响型评价工作。

6、环境风险分析

（1）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ 169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。

根据此原则，对项目区内各环节涉及的主要物质进行识别，识别过程及结果见表7-17、7-18。

表7-17  项目风险物质及其特性表

物质名称

风险特性

风险类型

存放位置/所在装置

是否为环境风险物质

罐车内部清洗废水
—

非正常排放

三级沉淀池

否

生活废水
—

非正常排放

化粪池
否

食堂废水
—

非正常排放

油水分离器
否
沉淀池泥沙
—

未按要求规范处置
沉淀池

否
除尘器回收的粉尘
—

未按要求规范处置
除尘器

否

水泥试块
—
未按要求规范处置
实验室
否

生活垃圾
—
未按要求规范处置
生活垃圾桶

否

油水分离器油污
—

未按要求规范处置

油水分离器
否

食堂泔水
—

未按要求规范处置
泔水桶
否
废机油及废油桶
危废废物

未按要求规范处置
危废暂存间
是

表7-18  环境风险物质识别表

物质名称

风险特性

风险类型

存放位置/所在装置

w站内最大存放量（t）

W临界量（t）

Q=w/W
是否为环境风险物质

废机油及废油桶
危险废物

未按要求规范处置；外排
危废暂存间
0.5
2500

0.0002
是

合计

—

—

—

—

—

0.0002

—
注：风险物质临界量（W）数据引用《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中“突发环境事件风险物质及临界量清单”。

（2）风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级见表7-19。

表7-19   评价工作等级划分

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明
项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值：


[image: image11.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

...

2

2

1

1

+

+

=


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

经过收集资料整理，本项目主要风险物质为废机油及废油桶，对照《健康危害急性毒性物质分类》（GB30000.18），其临界量均为2500t，本项目废机油及废油桶产生量为0.5t，则其危险物质数量与临界量比值Q为0.0002，远远小于1，即风险潜势为Ⅰ，则仅需对项目环境风险进行简单评价。

（3）生产设施风险识别

根据本项目工艺特点和主要存在的环境风险物质，识别出本项目主要环境风险设施、场所如下表7-20。

表7-20  生产设施风识别表

编号

所含风险物质

风险类型

风险源设施

是否为风险设施

1

废机油及废油桶
未按要求规范处置；外排
危废暂存间
是
2

废水

泄露、外排

污水处理设施及排水管道

是

根据上表分析，本站存在的主要环境风险源为危废暂存间、污水处理设施及排水管道。

（4）风险事故影响分析

本项目风险事故主要为危险废物泄露事故及废水泄露事故。

①危险废物泄露事故：项目产生的危险废物为机械设备维护检修时产生的废机油及废油桶。危险废物未按规定处置，泄漏至露天外环境中，被雨水冲刷浸泡后，有毒有害物质进入水体，会对水体造成污染，影响水环境及与污染水域相关人群的健康；其次，危险废物丢弃、遗弃到外环境中，会对丢弃、遗弃点的土壤环境造成污染影响；同时，部分危险物质挥发后会对周边空气环境造成污染。废水泄露、非正常排放事故影响分析

②废水泄露事故：本项目废水为生活废水及车辆清洗废水等，项目区西侧距离芒市大河地表水体较近，废水泄露外排直接可进入芒市大河，由于排水管道破损、污水处理设施故障导致废水泄露或非正常排放进入地表水，废水中含有的、SS、COD、BOD、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂等物质可改变水体性质，对水环境造成破坏，并通过入渗等方式进入土壤和地下水，污染土壤环境和地下水环境，引发一系列的生态环境问题。
（5）环境风险防范措施

为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，特别应注意以下几点：加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；应配备必需的消防设施，落实安全管理责任。

①存放区全部进行防渗、防漏处理，地面采用混凝土硬化，危废暂存间涂漆防渗防尘，污水处理设施做好防渗，加强监管及安全巡查，及时排除风险隐患，保证污水处理及废气处理设施正常运行。
②生产车间内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。

③加强管理、检查，定期对设备设施进行检查、维修；在生产过程中应严格遵守操作规程。

⑤设置危废暂存间及时分类收集，废油及废油桶收集后及时交由有资质单位回收，做到不长期堆存，确保危险废物不长期堆积，不外排，不污染外界环境。

（6）事故应急措施

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，拌和站应设立以站长为总指挥的突发环境事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

根据突发环境事件的结果，对于本项目可能造成的突发环境事件制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。

表7-21  突发环境事件应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

装置区、污水处理设施区、仓储区、临近地区。

3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施

设备与材料

生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。

临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施

消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

9

应急剂量控制

撤离组织计划

医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

（7）环境风险分析结论
根据风险识别以及分析评价，确定本项目的最大可信事故为：危险废物泄漏事故、废水泄露事故。项目在建设过程中充分考虑了防渗措施及设施，同时，设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响较小。
表7-22  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司预拌商品混凝土搅拌站（一期）
建设地点

（云南）省

（德宏）州

（芒）市

（  ）县

（帕底工业）园区

地理坐标

经度

98°26′38.82″

纬度

24°22′57.88″

主要危险物质及分布

本项目主要风险源为危险废物泄漏事故。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

（1）大气环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中要求，大气环境风险简单分析应定性分析说明大气环境影响后果。因此，本次评价仅定性分析，不做预测分析。

本项目的大气污染物为TSP，项目设置有脉冲除尘器及除尘雾炮机，在采取相应的应急措施后，废气对周边环境影响是较小的。

（2）地表水环境风险分析

根据“技术导则”要求，本次地表水环境风险评价仅定性分析，不做预测。减水剂泄漏时，具有污染地表水环境的风险。根据现场踏勘，项目周边最近地表水体为项目西侧60m处的芒市大河，项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水经油水分离器预处理后与生活废水一起排入化粪池，废水经化粪池处理后，委托当地环卫部门抽吸清运，不外排，对芒市大河基本无影响。本次环评提出污水处理设施、危废暂存间等需做防渗处理，对地表水环境影响较小，风险可控。

（3）地下水环境风险分析

根据“技术导则”要求，本次地下水环境风险评价仅定性分析，不做预测。本项目废水或危险废物泄漏时，会渗入项目所在水文地质单元，污染地下水，在采取防渗处理等措施之后，对地下水环境影响较小，风险可控。

风险防范措施要求

（1）防范措施

为了减小危险废物泄漏发生污染事故的概率以及产生的影响。本项目提出以下防范措施：

① 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

② 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③ 危废暂存间等所在区域采取防渗措施，并设置灭火器；

④ 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

⑤ 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

填表说明

/
7、清洁生产分析

清洁生产是将整体预防的环境战略持续用于生产过程、产品和服务中，以其增加生产效率，并减少对社会和环境的风险。其实质是通过生产全过程的控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转变为产品，实现经济和环境的协调发展。本项目清洁生产措施主要体现在以下几个方面：

（1）原辅材料及能源

①本项目生产所需的原料主要为水泥、砂石、粉煤灰及外加剂，主要原辅材料无毒无害。

②项目使用电等清洁能源，无污染物产生。

本项目实行资源无害化处置，生产废料等生产固废可回收利用，实现资源化再利用。

（2）生产工艺

项目生产工艺不采用落后的工艺和设备，关键的生产设备具有技术先进，自动化程度高，密闭性能好，粉尘排放量小，噪声低的优点。
（3）产品

项目产品为混凝土、砂浆，属环保产品。混凝土、砂浆具有高度专业化，集中化、自动化等特点，为建筑工程的几件事节省了不少水泥和砂石用量，也提高了工程质量，改进了施工组织，减轻了劳动强度，降低了生产生产成本，同时也节省了施工用地，改善劳动条件，减少环境污染。

（4）污染物治理和排放

本项目砂石原料采用输送机输送，水泥、粉煤灰等粉料采用直接加入密闭罐体内，减少了产尘点，降低了粉尘对环境的污染；项目设置三级沉淀池，将泥沙和废水回收利用，不仅减轻了污染物对周围环境的污染影响，企业还可以每年从“三废”污染治理的工作中分别回收有用的水泥、砂石和水，做到了主要原辅材料回收利用、水循环使用，节约了资源，并从中获得一定的经济效益和社会效益。

综上所述，项目对生产过程中产生的污染物采取了相应的治理措施，有效地减少了污染物的排放，项目对生产物料、资源进行了有效地利用，符合清洁生产的原则。

8、产业政策、规划、“三线一单”符合性及平面布置合理性分析

（1）产业政策符合性分析

对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目不属于规定的淘汰类和限制类，属于允许类项目，项目使用的搅拌设备等均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类设备，因此，本项目符合国家现行的产业政策要求。

（2）规划符合性分析

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），本项目已于2019年5月20日取得芒市发展和改革局关于本项目的投资备案证（芒发改备案〔2019〕69号）；本项目位于芒市帕底工业园区用地范围内，于2019年6月9日与芒市工业园管理委员会签订投资建设协议，并于2020年3月25日取得芒市工业园管理委员会出具的入园证明，根据《潞西工业园区总体规划环境影响报告书》，硅厂组团为矿产品加工业产业园，园区未来主要发展特色冶金产业，本硅厂组团为矿产品加工业产业园，园区未来主要发展特色冶金产业，项目属于“非金属矿物制品业”中的砼结构构件制造，因此，项目选址、产业内容符合该区所在工业园区总体规划。于2020年3月16日取得芒市自然资源局出具的用地证明，项目建设符合芒市发展规划要求。
（3）“三线一单”符合性分析

①生态红线

根据《云南省生态保护红线》（云政发〔2018〕32号）的通知结合项目地理位置，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

②环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目属于新建项目，用水量及用电量均较不大，原材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。生产过程产生的生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，实现了固体废物减量化。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。

④环境准入负面清单

对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目不属于规定的淘汰类和限制类，属于允许类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。

（4）平面布置合理性分析

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），项目在总平面布置中，结合土地的现状，经方案比选充分考虑生产与生产辅助设施和运输系统的合理性，力求符合作业方便、便于管理、布置合理、节约用地的原则。场地整体基本呈矩形，平面设计上将生产区和办公区分开。项目区出入口位于项目东侧，有进场道路连接至项目南侧国道320，交通方便；整个项目搅拌站机组及生产线位于项目区中部，骨料仓位于项目区东侧；项目生产时清洗车辆区域设置在西侧，建有一个总容积约216m3的三级沉淀池，生产废水（运输车辆内部清洗水）经沉淀池处理后循环使用；办公生活区主要布置在项目北侧，远离生产区域；因此各分区互不干扰。此外，项目区内合理设置垃圾桶对项目区固体废弃物进行收集。项目整体地势向西南方向倾斜，设置截排水沟，场地雨水经雨水管道汇入雨水收集池收集后排入项目区南侧道路雨水沟；生产废水经沉淀处理后循环使用；项目生活区产生的食堂废水经油水分离器预处理后与生活废水一起排入化粪池处理，再经自建污水处理站处理后，排入收集池暂存，回用于项目区内绿化。化粪池及污水处理站污泥委托周边村民定期清掏用于农田施肥，可满足环保相关要求。同时项目于东侧设置1个出入口，且项目区入口连接进厂道路，进厂道路与外部公路连接。总体而言，整个项目区布局合理有序。
9、环境管理

项目工程指挥部安排2位工作人员负责建设施工阶段环境保护事宜；项目投入运营后，建设单位将设施环境管理小组，配备专业环保管理人员1-2名，负责项目环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（1）施工期环境管理

①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。

②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。

③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。

④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。

⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。

⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录，针对隐蔽工程，也需要做好照片及影像记录。

（2）运营期环境管理

①项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、污水处理站等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

③检查区域内环境，加强洒水降尘工作，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。

④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

⑤制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。

⑥加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。

便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目各个阶段环境监察计划列于表7-23。

表7-23  环境监察计划表

监察阶段

监察单位

监理内容

施工阶段

德宏州生态环境局芒市分局

1、施工期是否设置临时沉淀池；

2、施工期是否设置沉砂池；
3、是否在项目区边界设置围挡；

4、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布，材料堆存是否遮盖土工布；

5、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的弃渣土和生活垃圾是否及时处置妥当。

验收阶段

建设单位
1、核查项目提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况；

2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求；

3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见。
项目运营阶段

德宏州生态环境局芒市分局
1、依法在建设项目环境保护进行监督、监察和管理；

2、检查项目区固体废物及废水情况等；

3、建设单位监测计划实施情况，分析监测结果，掌握建设项目环境保护执行情况；

4、定期和不定期对项目的环境保护进行现场检查，督促业主采取措施解决项目出现的环境问题；

5、对违法排放和超标排放以及环境污染事件进行行政处罚。
10、环境监测

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。

监测机构设置：本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测、运营期监测可委托有资质的环境监测单位承担；项目区简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。具体监测计划见表7-24。
（一）竣工验收

（1）废气监测
①监测项目：无组织粉尘

②监测点位：上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°

③监测频率：连续监测2天，每天监测1次，每次采3组样
④执行标准：按《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 中规定的方法执行

（2）废水监测

①监测项目：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、动植物油等
②监测点位：污水处理站进出口，共2个点位 

③监测频率：连续监测2天，每天采样3次
④执行标准：按《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行
声环境监测

①监测项目：等效连续A声级

②监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处 

③监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次
④执行标准：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的方法执行
（二）运营期

（1）废气监测

①监测项目：无组织粉尘

②监测点位：上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°

③监测频率及方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
（2）废水监测

①监测项目：pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、动植物油等
②监测点位：污水处理站进出口，共2个点位 

③监测频率及方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
（3）噪声监测

①监测项目：等效连续A声级

②监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处 

③监测频率及方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
表7-24  环境监测计划一览表

监测

时段

监测项目

监测点
监测参数

频率

执行标准

实施单位

监督部门

竣

工

验

收

大气

项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
粉尘
每年1次，连续监测2天，每天监测1次，每次监测1h，1h之内等时间间隔采4组样

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 中的相关规定

委托具有资质的环境监测单位
德宏州生态环境局芒市分局
废水

污水处理站进出口

pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、、动植物油、等
连续监测2天，每天采样3次
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
噪声
项目区东、南、西、北边界1m处
等效连续A声级
连续监测2天，每天昼夜各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准及4类标准
营

运

期

大气

项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
粉尘
按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行
《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 中的相关规定
废水
污水处理站进出口
pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、、动植物油等
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
噪声
项目区东、南、西、北边界1m处
等效连续A声级
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准及4类标准
11、环境保护竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的公告及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）中的有关规定，建设项目竣工后应由建设单位组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作。建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。现按照国家和云南省的有关规定，提出了竣工环境保护验收一览表，见表7-25。
表7-25  竣工环境保护验收要求一览表

验收项目

验收内容

验收要求

废水

污水处理设施

雨水处理设施

收集池：设置1个，容积为48m3
本项目雨水经雨水沟汇入收集池后排入南侧道路雨水沟

生产废水处理设施
三级沉淀池：设置1个，容积为216m3
项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏后回用于生产
生活废水处理设施
防渗化粪池：设置1个，容积为21m3；

油水分离器：设置1个，容积为0.3m3；

污水处理站：设置1个，处理规模为5m3/d；

收集池：设置1个，容积为4m3
近期：《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

远期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准
废气

除尘设备

包括6个袋式脉冲除尘器及3台除尘雾炮机、堆料棚等进行封闭建设
《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 中的相关规定要求

抽油烟机

在厨房安装一个抽油烟机

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准

噪声

设置限速慢行及禁止鸣笛标志牌
在出入口设置限速慢行及禁止鸣笛标志牌
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准及4类标准

固体

废物

危险废物暂存间

在厂内单独按照“三防”要求建设1间28.8m2的危废暂存间，废机油及废油桶等暂存于危废暂存间后期委托有资质的单位处置，危险废物暂存间配有相应标志标识牌，并做好危险废物台账记录

处置率100%
食堂泔水

1个20L泔水桶

生活垃圾

封闭式垃圾桶若干

绿化

绿化面积为750m2
绿化率为3.31%

环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。

2、建立、健全环保规章制度。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	场地平整及夯实、装修等施工作业
	扬尘、废气等
	洒水降尘；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）无组织排放标准

	
	
	施工机械、车辆
	NOX、CO、THC
	空气扩散稀释
	对环境影响较小

	
	
	焊接废气
	烟尘
	空气扩散稀释
	对环境影响较小

	
	运

营

期
	筒仓呼吸口产生的粉尘
	粉尘

（有组织）
	水泥筒仓、粉煤灰筒仓配套有脉冲除尘器
	达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产中水泥仓及其它通风设备排气筒中的颗粒物排放限值

	
	
	砂石装卸起尘
	粉尘

（无组织）
	建设专用料仓，洒水降尘
	达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物颗粒物无组织排放限值

	
	
	场内车辆运输粉尘
	
	运输车覆盖、场地硬化，加强保洁
	

	
	
	原料仓风力扬尘
	
	骨料堆棚、配料棚封闭建设，对原料进行洒水降尘
	

	
	
	输送、计量、投料粉尘
	
	设自动接料口，皮带输送机用拱形彩钢材料密封
	

	
	
	食堂
	油烟
	经过安装抽油烟机处理后通过排烟管道排出
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的相应标准要求

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx、

THC
	自然扩散、空气稀释
	对环境影响较小

	
	
	化粪池、垃圾收集设施
	恶臭
	自然扩散、绿化吸收、空气稀释
	达到《恶臭污染物排放标准》二级标准

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工人员
	清洁废水
	经临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘
	不外排

	
	
	结构阶段
	建筑施工废水
	
	

	
	
	暴雨径流
	初期雨水
	随地表蒸发；经沉砂池处理后用于项目场地洒水降尘
	

	
	运

营

期
	职工人员
	生活废水
	项目产生的食堂废水经油水分离器预处理后与生活废水一起排入化粪池处理，再排入自建污水处理站处理
	对环境影响较小

	
	
	食堂
	食堂废水
	
	

	
	
	生产区
	车辆清洗废水
	项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙经定期清掏后回用于生产
	

	固

体

废

物
	施

工

期
	场地平整
	土石方
	用于项目区低洼处回填、道路铺设以及绿化覆土等
	处置率100％

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	分类统一收集，可再生利用的回收利用，剩余不可回收利用部分全部用于项目场地硬化
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	分类统一收集，委托环卫部门进行清运处置
	

	
	运营期
	生产工艺
	除尘装置回收的粉尘、沉淀池泥沙
	回用于生产
	处置率100％

	
	
	
	水泥试块
	经收集后交由附近水泥粉磨站综合利用
	

	
	
	职工人员
	职工人员生活垃圾
	工作人员统一收集后由当地环卫部门进行清运、处置
	

	
	
	油水分离器
	油水分离器油污
	由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起由当地环卫部门进行清运、处置
	

	
	
	食堂
	食堂泔水
	由食堂工作人员统一用泔水桶收集后交由芒市泔水回收点处置
	

	
	
	污水处理站及化粪池
	污泥
	委托周边居民定期清掏用于周边农田施肥，不外排
	

	
	
	机修
	废机油及废油桶
	暂存于危险废物暂存间内，并定期由有资质的单位进行处置
	

	噪

声
	施

工

期
	施工机械
	机械噪声
	夜间禁止施工；选用噪音低、振动小的设备；加强施工管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	生产设备和交通
	噪声
	绿化吸收、距离衰减并加强管理
	达到《工业企业
厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准

	生态保护措施及预期治理效果：

项目建设期间产生的生态影响将随着项目施工的结束而消失。项目区无不良地质灾害，项目主体工程、辅助工程及环保设施一次性建成，运行过程中，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，废水、废气、固体废弃物及噪声都有一定治理措施或方案，可做到达标排放。在生产建设过程中必须采取措施保护水土资源；依照有关法律法规和技术规程规范，根据建设项目的规划和设想，应本着因地制宜、因害设防的原则，合理规划部设水土保持生物和工程措施，于项目西侧（近芒市大河一侧）设置挡墙，防止雨水冲刷将大量泥沙带人水体中，尽量避免和防治建设过程中造成的水土流失，并对项目原有水土流失区进行治理，使开发建设与生态环境保护做到和谐统一。项目区生态环境不敏感，项目运行对区域生态环境影响较小，项目在运营过程中产生的“三废”必须经过处理后达标排放，加强对站区管理和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不影响周围生态环境。




九、结论与建议

	一、总结

云南鸿巍预拌商品混凝土有限公司预拌商品混凝土搅拌站（一期）项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），本项目总投资5000万元，总占地面积22667平方米（约34亩），建设办公区、工人宿舍、工人食堂、厂棚、混凝土生产线2条等。年产混凝土及砂浆15万m3，总建筑面积为5668.91m2，主要建设有住宿楼、食堂、卫生间及公厕、实验楼、拌合楼、堆料棚、洗车场地、配电室及环保设施等配套附属设施。
本项目的建设使场地得到了很好的利用，为人们的出行提供了很大的便利。同时该项目的建设，带动了相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。
1、产业政策、规划符合性、选址合理性及“三线一单”符合性分析
（1）产业政策符合性
对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目不属于规定的淘汰类和限制类，属于允许类项目，项目使用的搅拌设备等均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类设备，因此，本项目符合国家现行的产业政策要求。
（2）规划符合性

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），本项目已于2019年5月20日取得芒市发展和改革局关于本项目的投资备案证（芒发改备案〔2019〕69号）；本项目位于芒市帕底工业园区用地范围内，于2019年6月9日与芒市工业园管理委员会签订投资建设协议，并于2020年3月25日取得芒市工业园管理委员会出具的入园证明，根据《潞西工业园区总体规划环境影响报告书》，硅厂组团为矿产品加工业产业园，园区未来主要发展特色冶金产业，本项目属于“非金属矿物制品业”中的砼结构构件制造，因此，项目选址、产业内容符合该区所在工业园区总体规划。于2020年3月16日取得芒市自然资源局出具的用地证明，项目建设符合芒市发展规划要求。
（3）选址合理性分析

本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），项目所在地交通便利、水电可以满足需要，区位优势明显，建设工程和运营过程中，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。项目区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有物种存在。项目选址未发现地下空洞、塌陷、滑坡等不良地质缺陷，不受洪水、泥石流等自然灾害威胁。

总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。

（4） “三线一单”符合性分析

①生态红线

根据《云南省生态保护红线》（云政发〔2018〕32号）的通知结合项目地理位置，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

②环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目属于新建项目，用水量及用电量均较不大，原材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。生产过程产生的生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，实现了固体废物减量化。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。

④环境准入负面清单

对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目不属于规定的淘汰类和限制类，属于允许类项目。 因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。
2、环境现状评价结论

（1）环境空气质量现状

本项目所在地位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境功能区分类，项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据2020年1月德宏州城市环境空气质量月报，1月份，芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳日均值及臭氧日最大8小时平均值均在一级标准内。PM10月均值比上月下降了6.25%，75.9%的日均值达到一级标准，24.1%的日均值达到二级标准；PM2.5月均值与上月持平，93.3%的日均值达到一级标准，6.7%的日均值达到二级标准。空气环境质量较好，可满足要求。

（2）水环境质量现状

本项目所在地区地表水主要为项目西侧60m的芒市大河，芒市大河为龙江一级支流，属伊洛瓦底江水系，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），本项目涉及河段为“木康断面~入瑞丽江口”，水环境功能为饮用二级，水质保护类别为III类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据2020年1月芒市水体质量报告，芒市大河风平断面水质现状为III类，达到功能区划要求，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
（3）声环境质量现状

本项目所在地位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），属于工业区，该区按城市区域噪声功能区划为3类区，项目南侧紧邻国道320，其道路两侧35m±5m区域范围为4a类声环境功能区，根据声环境功能区的划分要求以及现场调查，项目区周围没有较大噪声源，声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a及3类标准，满足声环境质量的要求。
（4）土壤环境质量现状
项目位于德宏州芒市工业园帕底片区硅厂组团（北），属于工业区，土地用地性质为建设用地第二类用地中的工业用地（M），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。根据现场调查，项目区内无重金属、无机物及有机物等污染物，因此项目区内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选限值要求。

（5）生态环境现状

目前项目区及周边原生植被基本消失，由于人为活动的影响，本项目区域生物种类和数量较少，植被主要为茶树等低矮灌木、橡胶等人工乔木及杂草。根据现场踏勘和走访调查，在项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物，不经过自然保护区、无古树名木，未发现国家保护的珍稀动植物。

3、环境影响评价结论

（1）施工期影响

根据现场调查及走访，本项目施工期间业主通过加强管理，文明施工，并采取一定的措施，以降低项目施工对周围产生的影响。项目施工过程中，加强了大气、噪声和固废防治措施，在项目区土料等采用土工布遮盖；项目施工过程中产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置；施工人员清洁废水及建筑施工废水经沉淀处理后用于项目区洒水降尘，不外排；对建筑垃圾中可回收的部分材料（如钢材边角料）回收处理，不能利用的建筑材料由建设单位拉运至政府指定部门进行处理，不得随意堆放。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。

（2）运营期影响

①大气环境

本项目水泥基粉煤灰筒仓产生粉尘经过除尘率在99.5%以上的袋式脉冲除尘器的处理之后排放的有组织粉尘均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中规定的限值要求，经收集后的粉尘回落到筒仓回用，对空气环境的影响不大；项目砂石装卸起尘，场内运输产生的粉尘，堆料仓扬尘，输送、计量、投料粉尘等无组织粉尘经除尘雾炮机洒水降尘、堆场设置围挡、地面硬化等措施处理后可较大程度的减少项目运营期粉尘量，能达到执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物颗粒物无组织排放限值（即≤0.5mg/m3），对周围环境影响较小；食堂油烟经抽油烟机处理后从排烟管道收集后排放，对环境影响小；车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，恶臭通过空气稀释及绿化带阻隔后可有效减缓对项目自身及外环境的影响。

综上，项目在营运期中所产生的废气对所在区域的环境空气质量影响较小，可满足现行环保要求。

②水环境

项目采用雨污分流，生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟；
项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。因此，项目无废水外排，对地表水环境影响较小。
③声环境

项目营运期产生的噪声，主要为进出车辆噪声及生产设备运行噪声，运营期噪声经加强管理，强化职工人员意识，限制车速、建筑物吸声、距离衰减处理及绿化降噪等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大。

④固体废弃物

本项目运营期固体废弃物主要为生产废料（沉淀池泥沙、除尘器回收的粉尘、水泥试块）、职工人员产生的生活垃圾、食堂油污、泔水、化粪池及污水处理站污泥以及废机油等。

项目产生的生产废料（沉淀池泥沙、除尘器回收的粉尘）经收集后全部回用于生产，不外排；水泥试块经收集后交由附近水泥粉磨站综合利用；生活垃圾、食堂油污经工作人员收集后运至垃圾收集点，由环卫部门进行清运、处置；食堂泔水由食堂工作人员收集后交由芒市泔水回收点处置；化粪池及污水处理站污泥委托周边村民定期清掏用于农田施肥；项目产生的废机油经收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期处置。
综上所述，项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，可满足相应环保要求，则本项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。

4、结论
综上所述，本项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；项目污水经处理后不外排，不对外环境产生影响；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。

本次评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。

5、措施及建议

一、施工期对策措施：

（1）废气

采取洒水降尘；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输。对运输线路进行洒水作业，以减少道路扬尘。

（2）废水

施工人员清洁废水及建筑施工废水经沉淀处理后用于项目区洒水降尘，不外排；雨水经沉砂池沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。

（3）噪声

①在施工区场界附近进行噪声污染较大的施工活动时，应采取一些诸如设置声屏等隔声、消声措施，科学合理地安排施工步骤。
②禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告。
③装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

④合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。

⑤合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近厂界一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。

⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工。

（4）固体废弃物

项目施工过程中产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置；项目产生的建筑垃圾应集中收集，对建筑垃圾中可回收的部分材料（如钢材边角料）回收处理，不能利用的建筑材料由建设单位拉运至政府指定部门进行处理，不得随意堆放。

二、运营期对策措施：

（1）废气

项目水泥、粉煤灰筒仓设置除尘率在99.5%以上的袋式脉冲袋式除尘器处理粉尘，处理后有组织排放粉尘可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中规定的限值要求，经收集后的粉尘回落到筒仓回用；砂石装卸起尘，场内运输产生的粉尘，堆料仓扬尘，输送、计量、投料粉尘等无组织粉尘设置除尘雾炮机洒水降尘、堆场设置半封闭围挡、地面进行混凝土硬化；食堂油烟经油烟净化器处理后从排烟管道收集后排放；车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，恶臭通过空气稀释及绿化带阻隔后可有效减缓对项目自身及外环境的影响。

（2）废水

项目采用雨污分流，生产区雨水经雨水沟汇入收集池收集沉淀后排入项目区南侧道路排水沟；项目生产泥浆废水经沉淀处理后清水回用于生产，不外排，泥沙定期清掏处理后回用于生产；项目生活区产生的食堂废水先经油水分离器预处理后同其他生活废水一起排入化粪池进行处理，再排入自建污水处理站处理。考虑到工业园区污水管网暂未覆盖项目区域，项目近期经污水处理站处理后的废水达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于项目区绿化及洒水降尘。远期在污水管网覆盖项目区域后，经污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入工业园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
（3）噪声

项目运营期噪声采取加强管理，强化职工人员意识，墙体隔声、限制车速、建筑物吸声、距离衰减及绿化处理等措施处理。

（4）固体废弃物

项目产生的生产废料（沉淀池泥沙、除尘器回收的粉尘）经收集后全部回用于生产；水泥试块经收集后交由附近水泥粉磨站综合利用；生活垃圾、食堂油污经工作人员收集后由当地环卫部门进行清运、处置；食堂泔水由食堂工作人员收集后交由芒市泔水回收点处置；化粪池及污水处理站污泥委托周边村民定期清掏用于农田施肥；项目产生的废机油经收集暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期处置。
三、建议

评价建议，建设单位应加强环境管理，使项目在获得明显社会效益的同时，也取得明显的环境效益。应特别注意以下几点：

1、建立健全的各项环保管理规章制度，积极配合当地环保部门的日常监督检查。

2、加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。

3、加强对油水分离器、防渗化粪池、三级沉淀池及污水处理站等环保设施管理和维护，定期检查和清掏，以免废水外溢，污染环境。

4、严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作。


	预审意见：

                                                          公  章

经办人：                                              年    月    日 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章

经办人：                                            年    月    日

	审批意见：

                                              公  章

经办人：                                  年    月    日




生活污水





格栅池





提升泵








调节池





生物接触氧化池





鼓风机








一体化装置





MBR膜池





加药系统








消毒池





调节池





调节池





排放渠





达标排放





污泥外运





其他生活污水








初期雨水要收集，建议是回用于生产，不排，






_1234567893.unknown

_1234567895.vsd
食堂废水


职工生活废水


油水分离器


新鲜水



0.3


1.7


2.0


0.255


67.3


0.3


0.045


化粪池


污水处理站


0.255


1.955


混凝土生产用水


60


收集池


产品


雨水收集池


外排至南侧道路雨水沟


场地雨水


43.81m3/30min


三级沉淀池


43.81m3/30min


1.955


罐车内部清洗


4.25


0.75


5.0


回用
4.25



_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
食堂废水


职工生活废水


油水分离器


新鲜水



0.3


1.7


2.0


0.255


82.05


0.3


0.045


化粪池


0.255


1.955


混凝土生产用水


60


产品


三级沉淀池


罐车内部清洗


4.25


0.75


5.0


回用
4.25


绿化用水


12.5


洒水降尘用水


2.25


污水处理站


收集池


回用
1.955


1.955



_1234567891.vsd
砂料仓


三级沉淀池


石料仓


泥沙


车辆清洗池


配料斗


水泥筒仓


粉煤灰筒仓


外加剂罐


砂料


石料


外加剂


粉煤灰


水泥


水


计量


计量


计量


计量


计量


搅拌机搅拌


配料门


螺旋输送机


噪声、粉尘


泵


放料阀


放料阀


放料阀


泵


装载机


粉尘


粉尘


粉尘


粉尘


脉冲除尘器


噪声、粉尘


螺旋输送机


脉冲除尘器


皮带输送机


噪声、粉尘


放料阀


噪声、粉尘


出料门


混凝土运输车


扬尘


泵


扬尘


扬尘


扬尘


扬尘


车辆冲洗废水


泵


噪声


扬尘


蓄水池



_1234567892.vsd
�

生活废水


食堂废水


化粪池


生活垃圾


委托环卫部门清运


职工人员


化粪池


食堂油烟


抽油烟机


委托周边村民定期清掏用于农田施肥


恶臭


垃圾收集设施


油水分离器


污水处理站


收集池


污泥



_1234567890.vsd
�

场地平整


生产场地夯实


主体及配套工程建筑施工�

安装调试


建筑材料堆放、运输�

噪声


扬尘


建筑垃圾、施工废水、生活垃圾、生活废水


废气



