建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：  德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目（配套天然气锅炉）                                                                                   

建设单位（盖章）： 德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司                      
编制日期：         2023年7月                                                                                       

中华人民共和国生态环境部制
目  录

1

一、建设项目基本情况

27

二、建设项目工程分析

56

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

64

四、主要环境影响和保护措施

86

五、环境保护措施监督检查清单

88

六、结论


89

附表

89

建设项目污染物排放量汇总表



==附件==：
附件1 委托书；

附件2-1 云南省投资建设项目基本信息登记表；

附件2-2 潞西市发展和改革局《关于德宏州宏天实业（集团）有限公司速溶咖啡厂项目备案变更的批复》（潞发改字【2008】22号），2008年4月20日；
附件3 潞西市安全生产监督管理局《关于同意德宏后谷咖啡有限公司设立液化石油气工业气化站的批复》（潞安监复【2008】7号），2008年8月5日；
附件4 云南省环境保护厅《关于德宏州潞西市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工新建项目环境影响报告表的批复》（云环审【2009】150号），2009年5月18日；

附件5 云南省燃气工程质量监督检验站《关于对德宏州后谷咖啡有限公司80M3液化石油气工业气化储配站工程质量监督检验结果的报告》（云燃监检【2009】52号），2009年8月21日；
附件6 德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司监测报告（德环监字【2010】第191号），德宏州环境监测站，2010年8月3日；
附件7 德宏州环境保护局《关于德宏后谷咖啡有限公司3000吨/年速溶咖啡纯粉加工新建项目环境保护竣工验收的批复》（德环审【2010】70号），2010年9月2日；

附件8 咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目投资备案证（芒发改备案【2016】85号），芒市发展和改革局，2016年8月2日；
附件9 芒市环境保护局《关于咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目环境影响报告表的批复》（芒环复【2017】16号），2017年3月6日；

附件10 2017年4月省级重点排污企业德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司（3000吨）废水噪声监测报告（德环监字【2017】113号），德宏州环境监测站，2017年5月9日；

附件11 咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告（N0.JCB2017303），云南省核工业二O九地质大队，2017年8月10日；
附件12 云南省排放污染物许可证（编号: 5310000003157B0081Y），2015年10月12日；
附件13 中华人民共和国房产所有权证（房权证潞房字第20090861号），潞西市建设局，2009年6月4日；
附件14 德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡分公司危险废物委托处置服务合同；
附件15德宏州生态环境局责令改正违法行为决定书（德环责改字【2023】25号），德宏州生态环境局，2023年5月18日；

附件16德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡粉加工新建项目环境质量现状监测报告（YNFY DH2023061935），云南方源科技有限公司，2023年6月21日；
附件17 营业执照。
附件18 云南省环保厅“云环审【2010】145号”文件关于对《德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目》环境影响报告表的批复》，2010年7月15日；
附件19 德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目竣工验收监测报告（清源监字）【2016】273号），2016年12月18日；
附件20 德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司（10000吨厂）排污许可证（证书编号：91533100681263593Y001Q），德宏傣族景颇族自治州生态环境局，2023年06月08日。

==附图==：
附图1 项目区地理位置图
附图2-1 德宏州芒市3000吨年速溶咖啡粉加工新建项目总平面布置图
附图2-2 依托德宏后谷咖啡有限公司年产10000吨速溶咖啡粉项目废水处理站总平面布置图
附图2-3 依托德宏后谷咖啡有限公司年产10000吨速溶咖啡粉项目废水处理站平面布置图
附图3 项目评价区保护目标及环境质量现状监测布点图

附图4项目区域水系图

附图5 项目废水运输路线图

前 言

一、项目背景和由来

后谷咖啡拥有中国最大面积的咖啡种植基地和最大的速溶咖啡生产工厂，是国家八部委认定的农业生产龙头企业，是一家集咖啡种植、咖啡深加工、咖啡系列产品研发、咖啡国际贸易为一体的，多元化的、高科技的、专业的咖啡集团公司。

德宏后谷咖啡有限公司原2000吨速溶咖啡纯粉加工项目由两条各1000吨速溶咖啡生产线组成，该项目于2007年1月29日获得云南省环境保护厅“云环许准[2007]14号”文件批准，但在进行第一条1000吨生产线建设时，考虑到技术先进性，且咖啡纯粉市场前景较好，宏天公司计划将第二条1000吨生产线扩建为2000吨生产线。2008年4月20日潞西市（现改为芒市）发展和改革委员会以《关于德宏州宏天实业(集团)有限公司速溶咖啡厂项目备案变更的批复》(潞发改字[2008]22号)备案，拟投资7511.98万(其中环保投资约410万)。在潞西市凤平镇风平村现有厂区，对原年产2000吨速溶咖啡生产线项目扩建至年产3000吨。2009年5月18日取得云南省环境保护厅关于对德宏州潞西市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目环境影响报告表的批复(云环审[200] 150号)，工程建设内容包括年生产1000吨生产线一条、年生产2000吨生产线一条，配套设施有锅炉（1台6t/h燃煤循环流化床锅炉，1台4t/h燃煤链条锅炉作为备用）、配电室、液化气站、仓库、办公生活区等。项目于2007年12月开工建设，2009年9月建设安装完毕，实际投资7598万元，其中环保投资550万元，占总投资的7.24%。德宏州潞西市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目2009年12月投入使用，于2010年1月18日取得德宏州环境保护局试生产批复(德环字[2010]5号)，试生产时间为2010年1月18日至2010年4月18日，期限为3个月。试生产期间，各主体工程及环保治理设施均已投入运行，2010年8月，委托德宏州环境监测站编制完成了《德宏州潞西市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目竣工环境保护验收监测报告表》（德环验字[2010]第3号），2010年9月2日，德宏州环境保护局出具《关于德宏州潞西市3000吨年速溶咖啡纯粉加工新建项目环境保护竣工验收的批复》（德环审[2010]第70号），同意该项目竣工环境保护验收；2015年10月12日，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司取得原德宏州环境保护局颁发的《云南省排放污染物许可证》（编号：533100100003157B0081Y），有效期至2020年10月11日。

2008年8月5日，原潞西市安全生产监督管理局出具《关于同意德宏州后谷咖啡有限公司设立液化石油气工业气化站的批复》（潞安监复[2008]第7号），同意新建80m3液化气储气站；该储气站于2009年7月建成，2009年8月21日，云南省燃气工程质量监督检验站出具《关于对德宏州后谷咖啡有限公司80M3液化石油气工业气化储配站工程质量监督检验结果的报告》（云燃监检【2009】52号），认为该工程质量及质量保证资料基本符合《城镇燃气设计规范》（CB50028-2006）、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（AB50058-92）、《工业金属管道施工及验收现范》（GB50235-97）和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等有关标准要求，工程质量监督检验结论为合格。

为了进一步完善项目产品种类及扩大市场规模，增加5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300罐/分钟易拉罐灌装生产线，不新增用地，将原有仓库改建成生产车间，即咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目，芒市人民政府发展和改革局2016年8月2日以“165331033530015”项目编码对该项目备案。2017年1月，大原核清环境工程设计有限公司完成了《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目环境影响报告表》，2017年3月16日，芒市环境保护局以芒环复(2017) 16号对《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目环境影响报告表》予以批复，建设内容主要包括5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300罐/分钟易拉罐灌装生产线，其余锅炉房、机修间、办公生活区、消防水池、供水供热系统、污水处理设施（处理能力120m3/d）均依托3000吨年速溶咖啡纯粉加工新建项目，咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目于2017 年7月建设安装完毕，实际投资690万元，其中环保投资6万元，占总投资的0.9%。2018年2月，委托云南省核工业二0九地质大队编制完成了《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并通过了自主环保竣工验收。
由于受新冠疫情及市场行情影响，德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工新建项目和咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目（以下简称“易拉罐灌装项目”）均于2020年停产，截至目前未进行生产作业。

2023年3月31日“绿剑云南”行动交叉执法检查玉溪组执法人员对德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司位于芒市潞盈路并于2010年9月2日完成项目环境保护竣工验收的3000吨/年速溶咖啡纯粉加工项目进行现场检查，发现存在以下环境违法行为：建设单位于2023年2月9日在该项目锅炉房内新建1台型号为NWNS6-250，额定蒸发量为6t/h的天然气锅炉，以代替原6t/h燃煤循环流化床锅炉，目前尚未完成建设。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），新建额定蒸发量为6t/h的燃气锅炉，属“电力、热力生产和供应业”类项目，应编制环境影响报告表，你公司未能提供环评审批文件，存在“未批先建”行为。为此，德宏州生态环境局于2023年5月18日下达了责令改正违法行为决定书（德环责改字【2023】25号），要求德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司立即停止该燃气锅炉的建设；依法报批环评文件，待获得环评行政许可后再进行建设。

依据3000吨年速溶咖啡纯粉加工新建项目（以下简称“3000吨厂”）环评批复及验收批复，距离本项目最近的地表河流为芒市河，芒市河木康至龙江入口河段按《云南省地表水环境功能区划(复审)》环境功能划分为IV类水体，现有项目生产废水和生活污水经自建污水处理站（处理能力120m3/d，采用厌氧、好氧、沉淀等工艺）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4二级标准后排入芒市河。3000吨厂配套6t/h的天然气锅炉建成后，锅炉会产生锅炉排污水和软化处理废水。
按照现行有效的《云南省水功能区划（2014年修订）》（云南省水利厅，2014年5 月），芒市大河断面包括等嘎水文站断面—遮放团结芒里电站断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域标准，则全厂废水排放需达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4一级标准后方可排入芒市大河。根据德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司介绍，若采用现有污水处理站处理全厂废水，从技术经济角度很难实现稳定达标排放，且运维费用较高，为便于废水统一处置和管理，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目（以下简称“10000吨厂”）已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d），10000吨厂位于3000吨厂西南侧4.8km处，两个厂均属于德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司，10000吨厂生产生活废水经废水处理站（处理能力600m3/d）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后通过厂区总排口排入芒市工业园区帕底片区市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂进行处理；依据10000吨厂验收及实际运行情况，全厂废水（含生产废水、生活污水）产生量为191.828m3/d；根据3000吨厂实际运行情况及本环评核算，3000吨厂全厂废水（含生产废水、生活污水）最大产生量为129.653m3/d；拟将3000吨厂废水通过罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）统一进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂进行处理；10000吨厂和3000吨厂废水总量为321.481m3/d，10000吨厂废水处理站能满足废水处置要求，3000吨厂废水依托10000吨厂废水处理站处理可行。
根据咨询企业和现场调查，3000吨厂和易拉罐灌装项目生产工艺、设备等均不发生变化，仅将原6t/h燃煤循环流化床锅炉更换为6t/h的天然气锅炉，同时3000吨厂和易拉罐灌装项目生产生活污水经罐车运至10000吨厂废水处理站进行处理，现有厂区不再设置芒市大河排污口，鉴于本次锅炉更换后，全厂水平衡会发生变化，本次环评重点对6t/h的天然气锅炉、全厂水平衡和废水运至10000吨厂废水处理站处理进行重点评价，其余内容维持《德宏州潞西市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目竣工环境保护验收监测报告表》和《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》结论。
本次评价对3000吨厂及包含的易拉罐灌装项目的建设内容进行全面梳理，对照中华人民共和国生态环境部办公厅于2020年12月13日发布的关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知（环办环评函[2020] 688 号），3000吨厂及包含的易拉罐灌装项目不属于重大变动，梳理情况见表1；但按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），新建额定蒸发量为6t/h的燃气锅炉，属“电力、热力生产和供应业”类项目，应编制环境影响报告表，同时3000吨厂废水排放去向发生变化，结合生态环境部门管理要求，需对3000吨厂项目进行全面梳理评价。2023年6月建设单位委托我公司为该项目编制环境影响报告表，环评单位接受委托后，开展了现场调查、实地踏勘、收集资料、现状监测的基础上，按照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）和相关要求编制完成《德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目（配套天然气锅炉）环境影响报告表》，供建设单位上报环保主管部门审批，并作为环境管理的依据。

二、依托工程

德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目位于《云南芒市产业园区总体规划（2021-2035年）》帕底片区帕底组团内，与本项目直线距离最近4.8km，主要进行速溶咖啡的加工生产，年加工速溶咖啡10000吨。建设项目总占地面积为200亩，项目实际总投资为46382万元，其中实际环保投资额为675万元，环保投资额占总投资的1.46%。

德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目于2009年1月25日取得了德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会下发的“德发改基础备案【2009】0002号”企业投资项目备案证，于2009年12月委托云南大学完成了《德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目》环境影响评价报告表的编制，并于2010年7月15日取得了云南省环保厅“云环审【2010】145号”文件关于对《德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目》环境影响报告表的批复，同意项目进行建设。项目于2008年开工建设，于2010年建设完成，2016年12月委托云南清源环境科技有限公司编制完成《德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》；2023年6月8日德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司取得最新的（10000吨厂）排污许可证（证书编号：91533100681263593Y001Q），现阶段属于正常生产；10000吨厂已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d），生产生活废水（总量为191.828m3/d）经废水处理站（处理能力600m3/d）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后通过厂区总排口排入芒市工业园区帕底片区市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂进行处理。

表1-1 3000吨厂及包含的易拉罐灌装项目环评批复及验收内容与实际情况对照表
	序号
	具体事项
	环评及批复文件建设内容
	实际建成情况
	对比情况

	1
	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	速溶咖啡纯粉年产1000吨生产线1条，年产2000吨生产线1条，5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300灌/分钟易拉罐灌装生产线，配套建设有锅炉（6t/h燃煤蒸汽锅炉，1台4t/h燃煤蒸汽锅炉<备用>）、配电室、液化气站（80m3）、仓库和办公生活区、污水处理站（120m3/d）、危废暂存间等。
	速溶咖啡年产1000吨生产线1条，年产2000吨生产线1条，5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300灌/分钟易拉罐灌装生产线（利用仓库改建），配套建设有锅炉（将6t/h燃煤蒸汽锅炉改为6t/h天然气锅炉）、配电室、液化气站（80m3）、仓库和办公生活区、污水处理站（120m3/d）、危废暂存间等。
	不属于重大变动，但，新建额定蒸发量为6t/h的燃气锅炉应按要求编制环境影响报告表。

	2
	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	速溶咖啡纯粉年产1000吨生产线1条，年产2000吨生产线1条，5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300灌/分钟易拉罐灌装生产线
	速溶咖啡纯粉年产1000吨生产线1条，年产2000吨生产线1条，5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300灌/分钟易拉罐灌装生产线
	未发生变化，不属于重大变动

	
	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	本项目废水污染物主要为COD、BOD5、SS

氨氮、总磷等，无第一类污染物排放。
	生产、处置或储存能力未发生变化，本项目废水污染物主要为COD、BOD5、SS氨氮、总磷等，无第一类污染物排放。
	未发生变化，不属于重大变动

	
	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	根据原环评及验收资料，COD最大排放量为

4.65t/a，二氧化硫排放量为8. 48t/a，核定的总量指标COD≤13.95t/a,，SO2≤11.52t/a。
	生产、处置或储存能力未发生变化，本项目生产生活废水通过罐车运至10000吨厂已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d）处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，废水及其污染物总量统一纳入芒市工业园区帕底片区污水处理厂总量考核，故不设总量控制指标；6t/h燃煤蒸汽锅炉改为6t/h天然气蒸汽锅炉后，各大气污染物总量控制指标为：颗粒物：0.928t/a、SO2：1.299t/a；氮氧化物：2.43t/a。
	不属于重大变动

	3
	地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	项目位于德宏州潞西市凤平镇风平村，周边主要敏感点为风平村。总平面布置：生产车间位于厂区西南部，锅炉房位于厂区南部，仓库位于厂区北部，办公楼位于厂区东北部。
	项目位于德宏州潞西市凤平镇风平村，周边主要敏感点为风平村。总平面布置：生产车间位于厂区西南部，锅炉房位于厂区南部，仓库位于厂区北部，办公楼位于厂区东北部；天然气锅炉在现有的燃煤锅炉位置建设，未新增敏感目标。
	未发生变化，不属于重大变动

	4
	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	根据原环评及验收，废气主要污染物为：二氧化硫、颗粒物、烟尘，总量控制排放量为烟尘≤5.72t/a，SO2≤11.52t/a，粉尘≤0.292t/a；废水主要为生产废水和生活污水，主要污染为：COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，无第一类污染物排放，生产生活废水经废水处理站（处理规模为120m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4二级标准后排入芒市大河，总量控制排放量为COD≤13.95t/a，氨氮≤0.851t/a；固体废物主要有员工生活垃圾、废弃的树脂、包装及易拉罐、咖啡废渣、燃煤锅炉除尘灰和煤渣、污水处理站污泥、废机油等。
	项目产品品种或生产工艺未发生变化，仅将6t/h燃煤蒸汽锅炉改为6t/h天然气锅炉，锅炉燃料有无烟煤变为天然气，原辅料中无烟煤和脱硫石灰粉不在使用，未导致污染物种类发生变化，废水主要为生产废水和生活污水，主要污染为：COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，无第一类污染物排放，生产生活废水通过罐车运至10000吨厂已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d）处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，废水及其污染物总量统一纳入芒市工业园区帕底片区污水处理厂总量考核；天然气锅炉排放的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx，经本环评核算，排放量为烟尘≤0.928t/a，SO2≤1.299t/a，NOx≤2.43t/a；固体废物主要有员工生活垃圾、废弃的树脂、包装及易拉罐、咖啡废渣、污水处理站污泥、废机油等，燃煤锅炉除尘灰和煤渣不再产生。
	

	
	
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	设置有6t/h燃煤蒸汽锅炉，并配套建设有燃煤堆场和煤渣堆场。
	将6t/h燃煤蒸汽锅炉改为6t/h天然气锅炉后，燃煤堆场和煤渣堆场不再使用，也不存在燃煤运输、装卸和贮存环节，燃煤堆场和煤渣堆场排放的无组织扬尘消失。
	属于有利变动

	5
	环境保护措施

	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	采用6t/h燃煤蒸汽锅炉，废气采用在炉内添加脱硫剂进行脱硫，烟尘经布袋除尘器除尘后排入35米高空烟道排放；废水采用日处理120立方的污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后排入芒市大河。
	将6t/h燃煤蒸汽锅炉改为6t/h天然气锅炉，废气采用低氮燃烧器经10m排气筒达标排放；燃煤堆场和煤渣堆场不再使用，也不存在燃煤运输、装卸和贮存环节，燃煤堆场和煤渣堆场排放的无组织扬尘消失；生产生活废水通过罐车运至10000吨厂已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d）处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。
	虽然废气、废水污染防治措施发生变化，但未导致大气污染物无组织排放量和废水排放量增加。

	
	
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	在芒市大河设置1个废水排放口；6t/h燃煤蒸汽锅炉设置1个废气排放口，排气筒高度为35m。
	生产生活废水通过罐车运至10000吨厂已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d）处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，现有的芒市大河排放口不再利用，废水由直接排放改为间接排放；将6t/h燃煤蒸汽锅炉改为6t/h天然气锅炉，设置1个废气排放口，排气筒高度为10m。
	未新新增废水直接排放口，废水由直接排放改为间接排放；新增的6t/h天然气锅炉按要求本次重点开展评价。

	
	
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	按照原环评及验收，设置有燃煤锅炉、原煤堆场和煤渣堆场、污水处理站、循环水池、化粪池、机修间危废暂存间等，锅炉房南侧临居民区段设置了隔音屏蔽墙，污水处理设施和危废暂存间均进行了防渗，咖啡废渣堆场、原煤堆场和煤渣堆场均进行了硬化。
	本次将6t/h燃煤蒸汽锅炉改为6t/h天然气锅炉后，原煤堆场和煤渣堆场不再使用，对土壤、地下水的影响消失；6t/h天然气锅炉在燃煤锅炉现有位置建设，噪声防治继续使用已建的隔音屏蔽墙，噪声防治措施未发生保护；其余继续使用污水处理站、循环水池、化粪池、机修间危废暂存间。
	有利变动

	
	
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	固体废物主要有员工生活垃圾、废弃的树脂、包装及易拉罐、咖啡废渣、污水处理站污泥、废机油、燃煤锅炉除尘灰和煤渣等，机修产生的废机油委托曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司处置，其余均妥善处置。
	固体废物主要有员工生活垃圾、废弃的树脂、包装及易拉罐、咖啡废渣、污水处理站污泥、废机油等，燃煤锅炉除尘灰和煤渣不再产生，其余固体废物处置方式未发生变化。
	有利变动

	
	
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	项目设置有1000m3事故废水池
	项目设置有1000m3事故废水池
	无变动


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目（配套天然气锅炉）

	项目代码
	2307-533103-04-02-611341

	建设单位

联系人
	杨志海
	联系方式
	183******65

	建设地点
	云南省德宏州芒市凤平镇风平村潞盈路加油站旁

	地理坐标
	（98度 30 分 53.284 秒， 24 度 24 分 7.142 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产及供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产及供应业；91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	16.0

	环保投资占比（%）
	16.0
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	25033

	专项评价设置情况
	表1-1 专项设置判定表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

专项评价设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放

无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

生产生活废水通过罐车运至10000吨厂，依托10000吨厂已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d）处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，现有的芒市大河排放口不再利用，废水由直接排放改为间接排放
无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量

无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不新增取水口

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

无

根据上述分析结果，本次环评不设置专项评价。

	规划情况
	芒市城乡总体规划（2016-2030）

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与《芒市城乡总体规划（2016-2030）》符合性分析

《芒市城乡总体规划（2016-2030）》概要：
（1）规划期限

规划近期：2016—2020年，规划远期2021—2030年，远景展望至2049年。

（2）规划范围

本次规划范围确定为芒市市域，规划区总面积2987平方公里。全市包括芒市、遮放、勐戛、芒海、风平5个建制镇等；
规划中心城区总面积613.4平方公里，范围包括勐焕街道办事处，芒市镇的大湾、松树寨、芒核、拉怀、河心场5个行政村，风平镇的兴桥社区和风平、那目、帕底、芒别、芒赛、法帕、腊掌、遮晏、芒里、上东10个行政村，轩岗乡全部，五岔路乡的梁子街和江东乡的河头村。
（2）城乡统筹战略、发展目标
近期，重点推动特色食品加工、外向型服务、建材等产业联动发展，积极推进基础设施和公共服务设施的一体化建设，合理引导城乡居民点布局优化，构筑城乡统筹发展基础。

在芒市作为全国知名特色生物产业创新基地的目标引领下，农业空间应发挥全市生物资源、生态环境和产业基础优势，积极发展咖啡、坚果、优质稻、烟草、（中草药）冬早蔬菜、橡胶、荼叶、蔗糖等特色作物，建设一批外向型优质优势特色农产品生产基地。依托后谷咖啡、高深橡胶等龙头企业，延长产业链，加快产业聚集，提高研发能力，提升品牌影响力，培育全国知名的特色生物产业创新基地。

本项目为热力生产及供应项目，为德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目配套项目，在芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内新建1台6t/h天然气锅炉来替换原有6t/h燃煤锅炉。项目建成后将为后谷咖啡生产提供蒸汽，有助于后谷咖啡发展，且项目已取得原潞西市国土资源局颁发的国有土地使用证，土地用途为工业用地，故项目总体与芒市城乡总体规划（2016-2030）是相符的。

	其他符合性分析
	1.2产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产及供应，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》(国家发展和改革委员会令第29号)，该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。

1.3与《云南省大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析

2014年3月20日，云南省人民政府已云政发[2014]9号文发布了云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知，项目建设与其符合性见表1-2。 

表1-2  项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》相符性分析

《云南省大气污染防治行动实施方案》的内容

本项目情况
符合性
（二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。
本项目不属于“两高”行业，项目锅炉使用清洁燃料天然气；锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过配套1根10m高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放符合总量控制要求。
符合
（四）加快清洁能源替代利用优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进“三江”干流水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。

加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。到2015年，基本形成中缅天然气管道省内主干支线、沿主干分布的支线网架，配套分输配气设施等工程投入使用；实现县级以上行政中心城市燃气设施全覆盖，城市天然气使用量超过15亿立方米，工业用气量超过20亿立方米。全省天然气消费达到一次能源消费总量的3.5%左右，可再生能源消费占能源消费比重达到30%。
本项目锅炉使用清洁燃料天然气；锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过配套1根10m高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放符合总量控制要求。
符合
（六）全面整治燃煤小锅炉2014年底前，完成州、市人民政府所在地城市建成区“烟尘控制区”创建及划定工作，摸清燃煤小锅炉底数，建立燃煤锅炉综合整治台账，编制燃煤小锅炉淘汰方案。到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。
本项目锅炉使用清洁燃料天然气，不属于需淘汰或禁止新建燃煤锅炉的范畴，且本项目建成后将淘汰原有6t/h燃煤锅炉以及备用4t/h锅炉；符合审批要求。
符合
根据上表分析结果，本项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》中的要求相符。

1.4与《云南省大气污染防治条例》符合性分析
《云南省大气污染防治条例》2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，2019年1月1日起施行，本项目与“条例”的符合性见下表1-3。
表1-3 本项目与“条例”的符合性分析

大气污染防治行动计划
项目情况及符合性

第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。
项目锅炉使用清洁燃料天然气；锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过配套1根10m高排气筒排放，排气筒设置有采样口。符合
第十九条―县级以上人民政府应当采取措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域的以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，实现煤炭减量替代。
本项目锅炉使用清洁燃料天然气，且本项目建成后将淘汰原有6t/h燃煤锅炉以及备用4t/h锅炉。符合

第三十条城市规划区施工单位应当制定工地扬尘污染防治方案，并遵守下列施工工地污染防治要求：
（一）公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督；
（二）在施工现场周边按照标准设置硬质围挡、采用喷淋等措施；
（三）对施工现场的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他裸露场地应进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；
（四）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。
项目施工期期间严格按照条例要求进行，在施工现场公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督；施工现场周边设置硬质围挡、喷淋措施；物料堆场采用篷布遮盖，对于施工产生的建筑垃圾及时清运；施工车辆出厂前冲洗干净方可驶出工地。符合

综上，项目符合“云南省大气污染防治条例”相关要求。

1.5与《大气污染防治行动计划》符合性判定

根据2013年9月10日《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发 [2013]37号）（简称“气十条”）要求，本项目与“气十条”的符合性见下表1.4。

表1-4 本项目与“气十条”的符合性分析

大气污染防治行动计划
项目情况及符合性

　一、加大综合治理力度减少多污染物排放

加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。

①本项目锅炉使用清洁燃料天然气，且本项目建成后将淘汰原有6t/h燃煤锅炉以及备用4t/h锅炉。

②本项目建成后，将拆除原有的储煤场、煤渣堆场；施工期间将加强管理，施工现场设置围挡，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化，对堆场和裸露地面采取苫盖和洒水等降尘措施。符合
综上，项目符合“气十条”。

1.6与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（云政发〔2020〕29号）的符合性

2020年11月5日，云南省人民政府发布了“云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”，该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析如下：

（1）生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

项目位于芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内原有燃气锅炉房内，项目评价范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物保护区等敏感因素，项目用地性质为工业用地，本项目不新增用地，项目不涉及生态保护红线和一般生态空间。

（2）环境质量底线

①水环境质量底线

到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

根据项目的实际情况，项目施工废水经收集沉淀处理后全部回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；运营期生产生活废水通过罐车运至10000吨厂配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d）处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，现有的芒市大河排放口不再利用，废水由直接排放改为间接排放。因此，项目建设不会改变区域水环境功能。

②大气环境质量底线

到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

施工期施工现场通过施工场地、施工道路洒水降尘，施工所需的原料及物料堆场采用篷布遮盖等减少扬尘产生；运营期本项目排放的主要大气污染物烟尘、SO2、氮氧化物均能实现达标排放，废气排放不会改变区域环境质量状况，项目建设不会突破区域大气环境质量底线，对区域大气环境影响较小。

③土壤环境风险防控底线

到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

按照导则，项目不属于需要开展土壤环境影响评价的范畴；项目不涉及土壤环境风险防控。

综上所述，项目建设符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

本项目建设的天然气锅炉，属于清洁能源。本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目，运营过程中用水主要为锅炉用水，依托厂区原有供水，取水自建机井地下水；项目建设不新增用地，不涉及耕地、基本农田保护范围，不新增占用土地资源，不会突破区域水资源、土地资源、能源利用上线，因此，项目符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

对照分析国家发展改革委、商务部发布《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目属于热力生产及供应业，原有项目其余生产设施及环保设施均未发生变化，本项目不属于禁止准入类以及许可准入类。对照推动长江经济带发展领导小组办公室《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（第89号文，2019年1月12日），本项目不属于在各类功能区、各类保护区、工业布局等禁止建设的项目，项目符合环境准入负面清单要求。
综上，项目总体上符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中“三线一单”的管理要求。

1.7与《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发〔2021〕15号）的符合性

2021年10月22日，德宏州人民政府发布了“德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案”，该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析如下：

（1）生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

项目位于芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内原有燃气锅炉房内，项目评价范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物保护区等敏感因素，项目用地性质为工业用地，本项目不新增用地，项目不涉及生态保护红线和一般生态空间。

（2）环境质量底线

①水环境质量底线

到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。

项目涉及的地表水体为芒市大河，《德宏州2022年生态环境状况公报》：全州6条主要河流（含芒市大河）水质类别Ⅱ～Ⅲ类，优良率达100%，全州河流水质状况为优，达到水功能要求。
根据项目的实际情况，项目施工废水经收集沉淀处理后全部回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；运营期生产生活废水通过罐车运至10000吨厂配套建设有废水处理站处理，经处理达标后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，现有的芒市大河排放口不再利用，废水由直接排放改为间接排放。因此，项目建设不会改变区域水环境功能。
②大气环境质量底线

到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。

根据《德宏州2022年生态环境状况公报》，项目所属区域的大气环境质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

施工期施工现场通过施工场地、施工道路洒水降尘，施工所需的原料及物料堆场采用篷布遮盖等减少扬尘产生；运营期本项目排放的主要大气污染物烟尘、SO2、氮氧化物均能实现达标排放，废气排放不会改变区域环境质量状况，项目建设不会突破区域大气环境质量底线。

③土壤环境风险防控底线

到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

按照导则，项目不属于需要开展土壤环境影响评价的范畴；项目不涉及土壤环境风险防控。

综上所述，项目建设符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。

本项目建设的天然气锅炉，属于清洁能源。本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目，运营过程中用水主要为锅炉用水，依托厂区原有供水，取水自建机井地下水；项目建设不新增用地，不涉及耕地、基本农田保护范围，不新增占用土地资源，不会突破区域水资源、土地资源、能源利用上线，因此，项目符合资源利用上线要求。

（4）“三线一单”生态环境分区管控

根据《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》构建生态环境分区管控体系，全州共划分42个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。

①优先保护单元。共15个，包含生态保护红线、一般生态空间和集中式饮用水水源地，主要包括云南铜壁关省级自然保护区、瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区、盈江国家湿地公园、南底河国家湿地公园、畹町省级森林公园、章凤国家森林公园、集中式饮用水水源保护区等重点生态功能区域。

②重点管控单元。共22个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域，以及大气环境布局敏感区、弱扩散区和矿产资源开发区域。主要分布在大盈江、瑞丽江流域、各类开发区和工业聚集区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。

③一般管控单元。共5个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。

项目位于芒市风平镇风平村，根据与德宏州“三线一单”生态环境分区管控叠加，本项目不涉及优先保护单元，涉及芒市市区重点管控单元。

（5）生态环境准入清单

项目严格落实《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》管控要求，项目与德宏州生态环境管控总体要求、生态环境准入清单要求相符性分析见表1-5；项目与芒市市区重点管控单元生态环境准入清单要求相符性分析见表1-6。

表1-5 项目与德宏州生态环境管控总体要求相符性分析表

管控领域
管控要求
本项目情况
符合性分析
空间布局约束

1.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产工艺及设备。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。 

2.严禁新增工业硅产能，2017年12月1日后立项备案的新（改、扩）建工业硅项目，一律实施产能减量置换，置换过程中的产能（吨）数量，按照“变压器容量（千伏安）×0.9×6480/12000”标准进行计算。 

3.对工业硅行业，全面淘汰工艺技术装备落后产能，依法依规关停布局不合理、资源能源消耗高、环保措施不到位、污染物排放连续不达标、安全质量不达标和木质碳消耗多的生产装备，或连续2年受到省行业主管部门资源能源消耗黄牌警告通报的企业，由各县（市）人民政府立即实施关停淘汰。 

4.严格控制大盈江、瑞丽江等重点流域沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。

本项目为热力生产及供应项目，为德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目配套项目，在芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内新建1台6t/h天然气锅炉来替换原有6t/h燃煤锅炉，不属于产能严重过剩行业的增加产能项目、工业硅行业、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。
符合

污染物排放管控

1.加强重点流域水污染综合防治，持续开展瑞丽江、大盈江流域综合治理，稳定优良水体比例。 

2.对芒市大河风平断面等水质有反弹风险的水体，推动精准治污，确保水质稳定达标。水质稳定达标前，芒市大河新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 

本项目锅炉排污水和软化处理废水依托现有厂区内的污水处理站收集后，通过罐车运至10000吨厂配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d）处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理；本项目建设的锅炉为天然气锅炉，使用清洁燃料天然气，产生的大气污染物均较少，且能达标排放，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放符合总量控制要求。
符合

环境风险防控

1.建立德宏州中心城市核心区（芒市、瑞丽市）染联防联控联席会议机制，协调大气污染治理工作，打好中心城市大气污染联防联治攻坚战。 

2.强化环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件应急预案，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 

3.开展大盈江、瑞丽江流域生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域。 

本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案，并加强应急演练。

符合

资源利用效率

1.逐步降低水资源、土地资源、能源消耗强度，强化约束性指标管理。 

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省级考核要求。严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。 

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 

4.全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省级考核要求。

项目生产用水来自于现有的供水系统，项目所用能源为天然气，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等；项目不新增占地。
符合

表1-6 项目与芒市重点管控单元和一般管控单元生态环境准入清单要求相符性分析表

单元类型
管控要求
本项目情况
符合性分析
芒市市区重点管控单元
空间布局约束
1.严格按照城镇规划进行人口聚集区建设，控制城镇开发强度。

2.合理布局生产与生活空间，优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚。

3.合理规划和布局畜禽养殖业，科学划定禁养区、限养区范围。对芒市大河两侧各100米范围内的大牲畜和畜禽养殖开展摸底调查，对清查出的畜禽养殖进行清理整顿。分期取缔芒市大河木康断面至风平断面之间河道流域内零散的鱼塘（含洗马塘）。

4.加强芒市大河源头区域执法力度，严厉打击非法采砂行为；对围垦芒市大河河道管理范围内的土地进行恢复，并进行生态化改造。
本项目为热力生产及供应项目，为德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目配套项目，在芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内新建1台6t/h天然气锅炉来替换原有6t/h燃煤锅炉，不新增占地。
符合

污染物排放管控
1.对澡地河、南麻河、南喊河、板过河、南秀河、南木黑河6条主要穿城河流进行生态综合治理。

2.实施污水处理设施提标改造，按期确保芒市污水处理厂出水达到一级A排放标准，建成区实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。

3.实施入河排污口综合整治，取缔芒市大河及其支流的各类非法入河排污口。

4.全面推行建筑工地六个百分百，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准，开展重点时段秸秆禁烧专项巡查，建设芒市秸秆禁烧视频监控信息系统。 

5.开展PM2.5和O3协同控制，开展芒市大气污染成因及来源解析，实施大气污染防治精细化管控和季节性大气环境承载力核算项目。

6.与东南亚国家开展针对生物质燃烧对环境空气质量影响研究的交流合作。
运营期生产生活废水通过罐车运至10000吨厂配套建设有废水处理站处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，现有的芒市大河排放口不再利用，废水由直接排放改为间接排放。
符合

环境风险防控
1.切实推动勐板河饮用水源地环境隐患问题整改工作，强化集中式水源地规范化建设，完善防护隔离。

2.加强备用水源地环境保护，彻底整改省委省政府生态环境保护督察“回头看”中对芒究水库的反馈问题，在备用水源地完成调换前，实施定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等工作，确保饮用水安全。

3.建立芒市城市环境空气质量预报预警平台，提升预报预警准确率，建立健全污染应急响应机制。

4.与瑞丽市探索建立大气污染防治联防联控机制，通过“统一研究、统一部署、统一施策、统一标准”和应急同步响应、信息及时互通、工作协同推进等联防联控措施，确保大气环境质量持续优良。

5.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。
本项目不涉及饮用水源地，本项目不属于排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案，并加强应急演练。
符合

资源开发效率要求
1.鼓励将城市污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水以及经收集和处理后的雨水用于河道生态补水。

2.禁燃区内全面禁止使用原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油等高污染燃料，全面禁止将废弃沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革及其他焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭的物质作为燃料使用。

3.推进“煤改气”“煤改电”，加快天然气建设和推广，加大燃气汽车、混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率。
本项目属于“煤改气”项目，在芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内新建1台6t/h天然气锅炉来替换原有6t/h燃煤锅炉。
符合

综上，项目总体上符合《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》中“三线一单”的管理要求。

1.8与《中共德宏州委 德宏州人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相符性分析

2022年11月30日，中共德宏州委 德宏州人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的通知，本项目与“通知”的符合性见表1-7。

表1-7 与关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案的符合性分析

序号
“通知”相关要求
本项目内容
符合性分析
1
开展清洁能源替代行动。发挥好以水电为主的绿色能源资源优势，因地制宜发展光伏、风力、天然气等清洁能源，加快使用清洁低碳能源替代，推动非化石能源成为能源消费增量的主体，提高电能占终端能源消费比重。

本项目属于“煤改气”项目，在芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内新建1台6t/h天然气锅炉来替换原有6t/h燃煤锅炉。
相符

2
深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。

将加强施工扬尘治理，全面推行绿色施工，建设施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化，对堆场和裸露地面采取苫盖和洒水等降尘措施。

相符

3
深入打好河湖保护治理攻坚战。严格落实河湖长制度，坚持保护优先、系统修复、综合治理、标本兼治、因河施策，强化“治、控、建、惩、联”五项措施。深入推进芒市大河、陇川南宛河断面综合治理。开展城镇截污治污、农业面源污染治理、入河排污口整治、工业园区污水整治等专项行动。

运营期生产生活废水通过罐车运至10000吨厂配套建设有废水处理站处理，经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理，现有的芒市大河排放口不再利用，废水由直接排放改为间接排放。
相符

1.9与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析

表1-8 项目与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性

内容

本项目情况

符合性

三、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系
（一）实行总量强度双控

推进重点领域节水。大力推进农业、工业、城镇节水，建设节水型社会。完善电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤、食品发酵等高耗水行业省级用水定额。

本项目天然气锅炉生产过程中耗水量较少，且本项目不属于高耗水行业

符合

六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境
（一）改善城市空气质量

实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。

本项目建设的天然气锅炉，使用清洁燃料天然气，产生的大气污染物均较少，且能达标排放，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放符合总量控制要求。
符合

（二）推进重点区域土壤污染防治

加强土壤重金属污染源头控制。江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。

本项目不属于涉重金属行业

符合

七、强化突发环境事件预防应对，严格管控环境风险
（一）严格环境风险源头防控

加强环境风险评估。强化企业环境风险评估，2018年底前，完成沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，为实施环境安全隐患综合整治奠定基础。开展干流、主要支流及湖库等累积性环境风险评估，划定高风险区域，从严实施环境风险防控措施。开展化工园区、饮用水水源、重要生态功能区环境风险评估试点。2017年，在重庆等地开展风险评估综合试点示范。沿江重大环境风险企业应投保环境污染责任保险。

本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业。

不涉及
综上可知，本项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关保护要求。

1.10与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性见表1-9。

表1-9 项目与长江经济带发展负面清单符合性

具体要求

本项目

符合性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不属于码头及过长江通道项目

不涉及

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于芒市风平镇风平村潞盈路加油站旁，不涉及自然保护区及风景名胜区

符合

3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水水源保护区

符合

4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园

符合

5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目位于芒市风平镇风平村潞盈路加油站旁，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
符合

6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

符合

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及水生生物捕捞

不涉及

8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目

不涉及

9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

不涉及

10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工行业。

不涉及

11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类，项目符合国家产业政策要求，本项目不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目

符合

综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
1.11与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的符合性分析

表1-10  项目与长江经济带发展负面清单符合性

功能区

具体要求

本项目

符合性

一、各类功能区

（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。

项目位于德宏后谷咖啡有限公司厂区内。
符合

（二）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目位于德宏后谷咖啡有限公司厂区内，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

项目位于德宏后谷咖啡有限公司厂区内，项目不涉及生态保护红线范围。

符合

（四）禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。

项目位于德宏后谷咖啡有限公司厂区内，为工业用地，不涉及基本农田

符合

（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

（六）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目

本项目不属于过江基础设施项目
符合

二、各类保护区

项目不涉及相关保护区

符合

三、工业布局
1、禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。
本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目
不涉及
2、禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。
本项目不属于矿山、尾矿库项目
不涉及

3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目不属于铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
不涉及
4、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工行业。

不涉及
5、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铭化合物生产装置和有机一无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类，项目符合国家产业政策要求。

符合
6、禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铉、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

不属于禁止生产装置及严格控制产能新增行业。

不涉及
7、禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

项目不属于危险化学品生产项目

不涉及
综上分析，项目不属于《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相关要求。

1.12选址合理性分析

项目在芒市风平镇风平村潞盈路加油站旁3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内原有燃气锅炉房内建设1台6t/h天然气锅炉用于替换原有6t/h燃煤锅炉，不新增用地，靠近用气单元，项目选址无重大的环境制约因素。
环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声等对环境影响均可接受，项目运营期无固体废弃物产生，项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后均可达标，不会改变区域环境功能。

综上所述，本项目的建设选址合理。

项目区环境质量现状满足项目建设，无环境制约因素，由环境影响分析章节可知，项目实施后通过采取完善的污染防治措施后不会造成区域环境质量超标，对周边环境和保护目标影响轻微，均不会对厂址所在区域大气环境、地表水环境、声环境等敏感目标产生明显影响。因此，本环评认为，项目所在区域不存在对本项目制约的因素，项目的选址与周边环境是相容的。

综上分析，项目所在地交通便捷，项目污染源排放对周边敏感点影响可接受。项目选址合理，本项目与周围环境功能相容。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司原名德宏后谷咖啡有限公司。德宏后谷咖啡有限公司于2009年3月委托昆明天杲环境咨询有限公司编制完成了《德宏州潞西市3000 吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目环境影响报告表环境影响报告表》，并于2009年5月取得原云南省环境保护厅对《德宏州潞西市3000 吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目环境影响报告表》的批复（云环审[200] 150号），主要建设内容有年产1000吨速溶咖啡生产线、年产2000吨速溶咖啡生产线各一条，生产规模为年产3000吨速溶咖啡纯粉，配套设施有锅炉（1台6t/h燃煤循环流化床锅炉，1台4t/h燃煤链条锅炉作为备用）、配电室、液化气站（80m3）、仓库、办公生活区、污水处理设施等，2010年9月取得德宏州环境保护局《关于德宏州潞西市3000吨年速溶咖啡纯粉加工新建项目环境保护竣工验收的批复》（德环审[2010]第70号）；为了进一步完善项目产品种类及扩大市场规模，2017年1月委托大原核清环境工程设计有限公司完成了《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目环境影响报告表》，建设内容包括5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300罐/分钟易拉罐灌装生产线，2017年3月芒市环境保护局以芒环复(2017) 16号对《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目环境影响报告表》予以批复，2018年2月委托云南省核工业二0九地质大队编制完成了《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并通过了自主环保竣工验收。

为达到节能减排的目的，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司拟将厂区原有6t/h燃煤循环流化床锅炉替换为天然气锅炉，且原有4t/h燃煤链条锅炉拆除；同时根据公司统一规划和管理，拟将现有场内的生产、生活污水收集后全部通过罐车运至10000吨厂废水处理站进行处理，现有厂区不再设置芒市大河排污口。3000吨厂和易拉罐灌装项目生产工艺、设备等均不发生变化，故本次环评重点对6t/h的天然气锅炉、全厂水平衡和废水运至10000吨厂废水处理站处理进行重点评价。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，建设项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令，2021年1月1日修订的有关规定），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，确定本项目需编制环境影响报告表。

2023年6月，受德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘、收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《德宏州芒市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目（配套天然气锅炉）环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为项目进行环境管理的依据。
2.2工程内容及规模
本项目位于芒市风平镇潞盈路加油站旁，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司现有3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂厂区内，公司拟在原有锅炉房内建设1台天然气锅炉（6t/h）用于替换原有6t/h燃煤循环流化床锅炉，年产43200吨蒸汽，原有锅炉房占地面积400m2，工作人员从现有员工中调配，项目不新增员工。项目天然气锅炉使用的天然气由芒市天然气管道运输供应，厂内不设天然气储罐等贮存设施。项目建设完成后拆除现有6t/h燃煤循环流化床锅炉及备用4t/h燃煤链条锅炉，蒸汽供应量仍为43200t/a。各工程具体建设内容详见表2-1。

表2-1 项目改建前后工程情况一览表

序号
工程名称
已建工程内容
本项目建成后工程内容
备注
1
主体工程
锅炉房
位于项目区南面，占地面积400m2（含燃煤堆场和除尘脱硫系统），2层，框架结构，内设1台6t/h燃煤循环流化床锅炉，1台4t/h燃煤链条锅炉作为备用，为灌装生产线杀菌、萃取工序提供热源。
在原有燃煤气锅炉房内建设1台6t/h天然气锅炉，并拆除原有1台6t/h燃煤循环流化床锅炉、1台4t/h燃煤链条锅炉和燃煤堆场，占地面积400m2。
新建天然气锅炉
锅炉
1台6t/h燃煤循环流化床锅炉，1台4t/h备用燃煤链条锅炉
1台6t/h天然气锅炉，配套全自动软水器（处理能力15t/h，2台，一用一备）。
原料库
位于项目区东面，3000m2，1层，彩钢瓦结构，主要储存咖啡豆、奶粉、糖等原料。
依托原有
不变
1#咖啡生产线
位于项目区西南侧，建筑面积2668.01m2，彩钢瓦框架结构，年产1000吨速溶咖啡生产线。
依托原有
不变
2#咖啡生产线

位于1#咖啡生产线东侧，建筑面积4361.88m2，4-6层，彩钢瓦框架结构，年产2000吨速溶咖啡生产线。
依托原有
不变
灌装生产线
位于成品仓库东面，3000m2，1层，彩钢瓦框架结构，其中，调配生产区1500m2灌装生产区1000m2，包装区500m2。
依托原有
不变
成品库
位于液化气站东面，4500m2，1层，彩钢瓦结构，主要储存已包装好的速溶咖啡纯粉及罐装咖啡。
依托原有
不变
液化气气化站
位于项目区西面，规模80m3，占地面积1974.5m2，砖混结构。
依托原有
不变
机修间

位于动力站西面，占地面积600m2，框架结构，机修间一侧设置有3m2危废暂存间。

依托原有
不变
煤渣堆场

占地面积1000m2，水泥硬化地面，用于堆放燃煤锅炉产生的除尘灰和煤渣等。

取消煤渣堆场。
无炉渣堆场
动力站

位于机修间东侧，占地面积329.95m2，1层，框架结构。

依托原有
不变
2
公用工程
生活区
位于项目区西北面，占地面积1500m2，1层，彩钢瓦砖混结构，为职工提供住宿。
依托原有
不变
食堂
位于生活区旁，占地面积270m2，1层，彩钢瓦砖混结构，为职工提供就餐。
依托原有
不变
综合办公楼
位于项目区东北侧，占地面积1500m2，3层，框架结构，为职工提供办公。
依托原有
不变
停车区
占地面积1000m2，水泥硬化，车辆停放。
依托原有
不变
门卫室

占地面积50m2，1层，框架结构。

依托原有
不变
消防水池

位于项目西南角，占地面积300m2，储水量600m3。

依托原有
不变
3
辅助工程
供水
项目区西南角设置1口机井，取水地下水。
依托原有
不变
排水
采用雨污分流制，生产、生活污水进入污水处理站进行处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4二级标准后排入芒市大河。
采用雨污分流制，废水通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂进行处理
废水排放方式发生变化
供热
项目蒸汽锅炉选用6t/h循环硫化床燃煤锅炉和4t/h燃煤锅炉作为备用。
项目区供热改用1台6t/h天然气锅炉，供热管道利用原有，年产蒸汽量43200t
锅炉改变
供电

由芒市城西35KV变电站接入，项目设1500-2800KVA变压器一台。

依托原有
不变
场内道路

连接各个办公生产区域及通车需要，场内道路约1000m，占地面积2700m2，水泥硬化路面。
依托原有
不变
4
环保工程
污水处理站
位于项目东南角，处理能力120m3/d，采用厌氧、好氧、沉淀等工艺，占地面积387.7m2，框架结构，用于处理生产生活废水。
本项目建成后，污水处理站变为储水池，污水通过新增1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站进行处理。
功能发生变化
化粪池

项目区设置有3个化粪池，容积5m3，用于预处理生活污水。
依托原有
不变
事故池
项目设置有1000m3事故废水池，用于存储事故废水。
依托原有
不变
锅炉除尘
锅炉配套设有1套LCDM长袋脉冲除尘器，废气经处理后通过1跟35m高的排气筒排放。
拆除原有的除尘系统，天然气经低氮燃烧器后通过锅炉燃烧，产生的废气经通过10m高DA001排气筒（内径为0.556m）高空排放。
拆除原除尘系统
油烟净化器
项目食堂安装有JK-JD-4A型（风量4000m3/h）静电油烟净化器1台，用于处理食堂油烟。
依托原有
不变

绿化

项目区绿化面积5067m2。

依托原有
不变
循环水池

2座，容积45m3，用于生产工段冷却工艺。

依托原有
不变
危废暂存间

1间，面积3m2，对机修废机油进行暂存。

依托原有，按照危险废物识别标志设置技术规范 （HJ 1276-2022）更换标志
不变
环境风险
项目设置有1000m3事故废水池，用于存储事故废水。
锅炉房设置天然气漏气报警装置；制定管理措施，配备事故应急设施、材料、利用原消防水池（600m3）

部分利用+新增
5
依托工程
废水处置
/
依托10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）对本项目废水进行处理
/
2.3产品方案
项目总投资88万元，在现有厂区范围内建设锅炉房，锅炉房内设置1台6 t/h天然气锅炉。本项目主要产品方案如下表所示。

表2-2 本项目产品方案一览表

工程名称
产品名称
设计能力（t/a）
年运行时数（h/a）
6 t/h天然气锅炉
蒸汽
43200
7200
2.4主要设备

项目改建后1#咖啡生产车间、2#咖啡生产车间、液化气站和灌装生产线生产设备均不发生变化，详见表2-9；污水处理站设备停止使用，污水处理站作为储水池，新增1台19m3罐车运输废水；将原燃煤锅炉改为天然气锅炉后，锅炉房主要设备情况详见表2-3。
表2-3 项目改建前后供汽部分主要设备情况一览表 

序号

主要设备名称

型号
单位
数量

1

6t/h天然气锅炉

锅炉炉体

韩国独资、斯大蒸汽锅炉、WNS6-2.5-Y.Q、2.5MPa、效率≥98%

套
1
2

省煤器

斯大、LLY6.0、ND钢

套
1
3

冷凝器

斯大、LLY6.0、304不锈钢

套
1
4
控制系统

斯大、10寸触摸屏
套
1
5
燃烧机

韩国斯大、STQ-QEF-4.6-FGR、Nox≤30mg/m3
套
1
6
给水泵

南方、组合泵、流量7t/h
台
2
7
PLC控制柜

主要部件西门子、满足不同负荷的调节
套
1
8
全自动软水器

润新、15吨、全自动机头、进口树脂、一用一备

套
2
本次建设的天然气蒸汽锅炉参数见下表。

表2-4  6t/h天然气蒸汽锅炉技术参数表

序号

设备参数

单位

数值

1

锅炉型号

/

斯大蒸汽锅炉、WNS6-2.5-Y.Q
2

额定蒸发量

t/h

6
3

额定蒸汽压力

MPa

2.5

4

额定蒸汽温度

℃

226
5

100%负荷燃料消耗量

Nm3/h（天然气）

451
6
锅炉额定负荷时的热效率
%
99.8

7
给水温度
℃
20
2.5主要原辅材料及能源消耗

项目改建后1#咖啡生产车间、2#咖啡生产车间、液化气站和灌装生产线生产原辅料均不发生变化，详见表2-10；德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司新增6 t/h天然气锅炉一台，天然气通过管道输送至天然气锅炉，无天然气储存设施，将原燃煤锅炉改为天然气锅炉后，不在使用无烟煤、脱硫用石灰粉等原料，项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。

表2-5  本项目（天然气锅炉）能源消耗情况一览表

序号

物料名称

单位

年消耗量

1

天然气

万m3/a

324.72
2

电
万kW·h

2.0

3

水

m3/a

46275.84

2.6公用工程

项目天然气锅炉消耗的主要能源水、电、天然气。水、电均依托企业现有的公用及辅助工程。

①供电：由现有工程供电设施提供，公司现有的供电设施可保证项目建设投产的用电需要。

②给水：由现有厂区供水设施提供，主要用水部位为锅炉补充用水，项目锅炉补充用水使用软水，软水由锅炉配套的全自动软水器供给。

③排水：厂区排水采用雨水、污水分流制。锅炉排污水和软化处理废水排入厂区原有污水处理站，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。

④供气系统：本项目天然气用量为324.72万m3/a，由芒市已有天然气管道提供，天然气可满足本项目用气需求。

⑤蒸汽：根据生产实际，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司全厂所需蒸汽用量为42000t/a，由1台6t/h天然气锅炉提供。
2.7劳动定员及工作制度

全厂劳动定员290人，其中，生产管理人员15人，生产人员275人；生产制度为年工作日300天；本项目天然气锅炉运行人员在厂内进行调配，不新增劳动人员，项目天然气锅炉每天运行24小时，年运行7200小时。

2.8工程占地

本工程在原有锅炉房内建设1台6t/h天然气锅炉，用于替换原有6t/h燃煤循环流化床锅炉，原有锅炉房占地面积为400m2。不新增占用厂外土地。厂区总占地面积为25033m2，占地性质为工业用地。
2.9水平衡 

本项目废水主要为软水制备废水、锅炉排污水。项目不新增职工，无新增生活用水和生活污水。 

（1）锅炉用水 

本项目采用1台天然气锅炉为现有项目提供蒸汽，锅炉用水采用软水，锅炉年产生蒸汽量为43200t，年工作时间为7200h，其中1500t蒸汽被蒸发损耗，41700t蒸汽用于现有项目中；锅炉会定期的排放污水，污水量按蒸汽量的3%计，则定期排放的污水量为4.32m3/d、1296m3/a，因此锅炉用水为148.32m3/d、44496m3/a。 

（2）软水制备废水 

进入锅炉的水需采用软水装置进行处理，制备速率为15t/h。根据建设单位提供资料，软水制备系统得水率为96%，由上可知，锅炉用水为44496m3/a，则软水制备器用水量为46275.84m3/a，其中44496m3/a制备成软水，5.93m3/d、1779.84m3/a属于软水制备器的反冲洗废水。

本项目产生的软水制备废水以及锅炉排污水收集后经收集进入污水处理站，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理。本项目水平衡图详见图2-1。 

[image: image1.png]FES 14832 = | 144
KR o| RIS R
15425 i
593
v l 432
B sirsEk
l 1025
TR
l f 23 .
=R TLAR
10000 B/ FEAKSLHES AAA{EBﬁmﬁw || ERAEEA

-





图2-1   拟建项目水量平衡图    单位：m3/d
项目不新增职工，无新增生活用水和生活污水，仅锅炉部分的水平衡发生变化，按照原环评及验收情况及本项目核算，全厂水平衡如图2-2。

[image: image2.png]iR 7K 304.05

ISRL T ¥ Bl HES K
.............................................................. >
T 5.93 T 432 N 5.0
15425 ' 148.32 P
- oKl & —> 6t/h KRR |— EEERE 1025
Ay '
139
N
119403 | gyt
9.5 N 677 42203 N
1 REER K
<\ Bk K
> REHEY, 129.653
J 10> 67.7 eI =
[ A i%.%
&8 78.3 - 0.3 15.6 [
R SRR — g
5% 55 I e
T 0.6 7 113.653
JERHE 7K 0.8 : v
5.3 X Y - 15.9 10000 M) & 7K
rd TEEEIEX ALI‘IE?E
//\3.5
17.4
S| 13.9 5
5 7l X ¥5 7K & A
20.3 : 18.
S| ARk 8.3 i)
. T ke X
//\ A A X 75 7K
5 s AR
> IHYEHK 4
20 TGN l
wRE GEEN= IO
7.8 45 0.003 HEN T
SEEe AR CEN
—>| B GENTEED
3.3 2.5
. 3.3
S R K >
30 — \/
21 AHEANEK | 3.0
K 45.0
jo .
2| VR P R K >

LR, > ;J:J,Eiﬁ 0.3



图2-2   全厂水量平衡图    单位：m3/d

2.10项目总体平面布置

项目利用原有锅炉房进行建设，项目厂区大门位于东北侧，锅炉房位于厂区东南侧，生活区位于厂区西北侧，污水处理站位于厂区东侧，锅炉房与厂区办公生活区相对距离较远，可减轻锅炉设备噪声对其影响，且项目功能分区明确，锅炉房紧邻车间，锅炉位于锅炉房西北部，总体来说，本项目的总平面布置较为合理。
2.11建设周期

项目于2023年8月开工建设，2023年9月底建设完成正式投入运行，建设及调试周期为一个月。

2.12项目环保投资

项目总投资100万元，其中环保投资为16.0万元，环保投资占总投资的16%，各项投资列于表2-6。
表2-6  项目环保投资估算明细一览表

治理类型

环保设施

数量

投资（万元）

备注

施工期

施工废气

施工场地洒水抑尘、材料土工

布覆盖、临时围挡
1套

2.5

环评新增

施工期废水

施工废水设置沉淀池
1个

0.5
环评新增

施工期生活污水

利用原有已建成的化粪池、污水处理站
1个

/

利用原有，不计入本次投资
固废

生活垃圾桶

若干

/
建筑垃圾清运

/

1.0

环评新增

运营期

废气

有组织

锅炉废气
采用低氮燃烧器，燃烧废气通过有1根10m高排气筒（内径为0.556m）排放，编号分别为DA001。
1套

（13）
主体投资提出
废水治理

生活、生产废水污水

化粪池（单个容积为5m3）
3个
/
利用原有，不计入本次投资

污水处理站（处理能力12m3/d）
1个
/
事故池（容积为1000m3）
1个
/
废水运输罐车（容积为19m3）
1台
（15.0）
主体投资提出
噪音治理

厂房隔声、降噪、消声、基础减震

/

1.0
环评新增

固废治理

生活垃圾收集桶。

若干

/
利用原有，不计入本次投资

危废暂存间1间，建筑面积为

3m2
1间

/
废交换树脂由厂家负责更换回收

/
/
/
环境管理（含环保设施运行维护费用）及监测费
/

6.0
环评新增

环评及验收监测费用

/

5.0

环评新增

合计

/

16.0


	工艺流程和产排污环节
	2.12施工期工艺流程

施工期：项目于锅炉房内建设1台6t/h天然气锅炉，用于替换原有6t/h循环硫化床燃煤锅炉和4t/h备用燃煤锅炉，本项目施工期主要为天然气锅炉及其配套设施的安装、调试，施工内容较为简单，不涉及土石工程。主要污染因素为噪声和固废。



图2-2 项目施工期流程及产污节点图
2.13营运期工艺流程和产排污环节

2.13.1项目工艺流程分析

本项目天然气锅炉产生蒸汽通过阀门控制接入现有供热管道，不涉及现有生产线的调整改造。本项目建设前后公司的生产规模、产品产能、生产工艺等均不变。营运期工艺流程及产污环节见下图2-3。

[image: image3.png]wEFzarE LK
soka=g |

1omHES I

EMHBRA T 4

B i
! A
R *
vy --=--
T at i ik A




图2-3 项目天然气锅炉处理工艺及产污节点图

工艺流程说明：

燃气锅炉利用天然气燃烧产生的热力加热处理后的软水，加热后的循环水变为蒸汽，蒸汽通过输送管道为生产线供热。

燃气锅炉原理：燃气蒸汽锅炉是用天然气作燃料，在炉内燃烧放出来的热量，加热锅内的水，并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。水在锅（锅筒）中不断被炉里气体燃料燃烧释放出来的能量加热，温度升高并产生带压蒸汽，由于水的沸点随压力的升高而升高，锅是密封的，水蒸气在里面的膨胀受到限制而产生压力形成热动力（严格的说锅炉的水蒸气是水在锅筒中定压加热至饱和水再汽化形成的）作为一种能源广泛使用。

软水器原理：全自动软水器是一种运行和再生操作过程全自动控制的离子交换软水器，利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子，降低原水硬度，以达到软化硬水的目的从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。大大节省投资成本的同时又能保证生产顺利进行。树脂失效后，在进行再生之前先用水自下而上的进行反洗，反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动；二是清除运行时在树脂表层积累的悬浮物。

本项目燃气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过有1根10m高排气筒排放。

低氮燃烧器工艺说明：本项目低氮燃烧器采用自身再循环燃烧器，自身再循环燃烧器是利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx减少。
2.13.2 营运期主要污染工序

①天然气燃烧废气，如颗粒物、SO2、NOx；
②锅炉排污水和软化处理废水；

③设备噪声及人员活动噪声；

④废交换树脂。

	与项目有关的原有环境污染问题
	2.14与本项目有关的原有污染情况及主要污染问题：

一、德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司生产区概况

3000吨厂位于芒市风平镇潞盈路加油站旁，2009年9月投资7598万元建成年产1000吨速溶咖啡生产线、年产2000吨速溶咖啡生产线各一条，生产规模为年产3000吨速溶咖啡纯粉，配套设施有锅炉（1台6t/h燃煤循环流化床锅炉，1台4t/h燃煤链条锅炉作为备用）、配电室、液化气站（80m3）、仓库、办公生活区、污水处理设施等；为了进一步完善项目产品种类及扩大市场规模，于2017 年7月投资690万元建成5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300罐/分钟易拉罐灌装生产线（即易拉罐灌装项目）。

全厂劳动定员290人，其中，生产管理人员15人，生产人员275人；生产制度为年工作日300天。

以下分别介绍德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司3000吨厂、易拉罐灌装项目环保手续履行情况、原有项目污染物产生及排放情况。

二、企业环保手续履行情况

（1）原有项目情况
德宏后谷咖啡有限公司于2009年3月委托昆明天杲环境咨询有限公司编制完成了《德宏州潞西市3000 吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目环境影响报告表环境影响报告表》，年产3000吨速溶咖啡纯粉，并于2009年5月18日取得原云南省环境保护厅关于对《德宏州潞西市3000 吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目环境影响报告表》的批复（云环审[200] 150号），因市场及经营需要，德宏后谷咖啡有限公司名称变更为“德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司”，于2010年1月18日取得德宏州环境保护局试生产批复(德环字[2010]5号)，2010年8月，委托德宏州环境监测站编制完成了《德宏州潞西市3000 吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目竣工环境保护验收监测报告表》（德环验字[2010]第3号），2010年9月2日，德宏州环境保护局出具《关于德宏州潞西市3000吨年速溶咖啡纯粉加工新建项目环境保护竣工验收的批复》（德环审[2010]第70号），同意该项目竣工环境保护验收。

为了进一步完善项目产品种类及扩大市场规模，将3000吨厂原有仓库改建成5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300罐/分钟易拉罐灌装生产线，即咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目，2017年1月，大原核清环境工程设计有限公司完成了《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目环境影响报告表》，2017年3月16日，芒市环境保护局以芒环复(2017) 16号对《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目环境影响报告表》予以批复，2018年2月，委托云南省核工业二0九地质大队编制完成了《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并通过了自主环保竣工验收。

三、现有排污许可执行情况
2015年10月12日，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司取得原德宏州环境保护局颁发的《云南省排放污染物许可证》（编号：533100100003157B0081Y），有效期至2020年10月11日。
四、德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司生产区建设内容情况介绍
根据原环评、验收报告及现场调查情况，3000吨厂、易拉罐灌装项目主要建设内容包括建成年产1000吨速溶咖啡生产线、年产2000吨速溶咖啡生产线各一条，5000L/h咖啡饮料半自动调配系统和300罐/分钟易拉罐灌装生产线及配套设施，建设内容情况见表2-7。
表2-7 原有工程建设内容组成一览表
序号
工程名称
建设内容
备注
1
主体工程
原料库
位于项目区东面，3000m2，1层，彩钢瓦结构。
主要储存咖啡豆、奶粉、糖等原料。
1#咖啡生产线
位于项目区西南侧，建筑面积2668.01m2，彩钢瓦框架结构。
年产1000吨速溶咖啡生产线。
2#咖啡生产线

位于1#咖啡生产线东侧，建筑面积4361.88m2，4-6层，彩钢瓦框架结构。
年产2000吨速溶咖啡生产线
灌装生产线
位于成品仓库东面，3000m2，1层，彩钢瓦框架结构。
调配生产区1500m2。
灌装生产区1000m2。
包装区500m2。
成品库
位于液化气站东面，4500m2，1层，彩钢瓦结构。
主要储存已包装好的速溶咖啡纯粉及罐装咖啡。
液化气气化站
位于项目区西面，规模80m3，占地面积1974.5m2，砖混结构。
锅炉房

位于项目区南面，占地面积400m2（含燃煤堆场），2层，框架结构。

项目灌装生产线杀菌、萃取工序需锅炉提供热源。
机修间

位于动力站西面，占地面积600m2，框架结构。

机修间一侧设置有3m2危废暂存间。

煤渣堆场

占地面积1000m2，水泥硬化地面。

用于堆放燃煤锅炉产生的除尘灰和煤渣等。
动力站

位于机修间东侧，占地面积329.95m2，1层，框架结构。

2
公用工程
生活区
位于项目区西北面，占地面积1500m2，1层，彩钢瓦砖混结构。
职工住宿。
食堂
位于生活区旁，占地面积270m2，1层，彩钢瓦砖混结构。
员工就餐
综合办公楼
位于项目区东北侧，占地面积1500m2，3层，框架结构。
办公。
停车区
占地面积1000m2，水泥硬化。
车辆停放。
门卫室

占地面积50m2，1层，框架结构。

消防水池

位于项目西南角，占地面积300m2。

储水量600m3。

3
辅助工程
供水
项目区西南角设置1口机井，取水地下水，已取得芒市人民政府水利局颁发的取水许可证。
排水
采用雨污分流制，生产、生活污水进入污水处理站进行处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4二级标准后排入芒市大河。
供热
项目蒸汽锅炉选用6t/h循环硫化床燃煤锅炉(单锅简纵置式，型号D7.X6-2.45-M)和4t/h燃煤锅炉作为备用(改进型链条锅炉，型号SZL4-7.5-AII )。
供电

由芒市城西35KV变电站接入，项目设1500-2800KVA变压器一台。

场内道路

连接各个办公生产区域及通车需要，场内道路约1000m，占地面积2700m2，水泥硬化路面。
4
环保工程
污水处理站
位于项目东南角，处理能力120m3/d，采用厌氧、好氧、沉淀等工艺，占地面积387.7m2，框架结构。
用于处理生产生活废水。
化粪池

项目区设置有3个化粪池，容积5m3。
用于预处理生活污水。

事故池
项目设置有1000m3事故废水池。
用于存储事故废水。
锅炉除尘
锅炉配套设有1套LCDM长袋脉冲除尘器，废气经处理后通过1跟35m高的排气筒排放。
油烟净化器
项目食堂安装有JK-JD-4A型 (风量4000m3/h)静电油烟净化器1台。
用于处理食堂油烟。
绿化

项目区绿化面积5067m2。

循环水池

2座，容积45m3，用于生产工段冷却工艺。

危废暂存间

1间，面积3m2，对机修废机油进行暂存。

五、德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司生产区主要生产设备情况介绍
根据原环评、验收报告及现场调查情况，3000吨厂、易拉罐灌装项目主要生产设备如下：
表2-8 原有工程主要生产设备一览表
项目

数量

单位

型号
备注

真空泵
1
台
1#咖啡生产车间
转鼓
2
根
GQ105B（304）
燃烧器
2
台
螺杆泵
1
台
GF30-1B-1.1VPCJ579
泵
1
台
25HYS-VK
不锈钢螺杆泵
3
台
G25-1PF
不锈钢振动筛
1
台
管道循环泵
1
台
管道泵/TD50-35/2SWHCJ/IX3
转鼓
2
台
304材质
风机9-26
1
台
风机9-26
板式换热器
1
台
收料桶
10
台
过滤器
2
台
管式离心机
2
台
GQ105B
水陆两用潜水泵
1
台
HX8400
高速管式离心机
1
台
GQ105BR
消音器
1
台
双联过滤机
1
台
0.15型
过滤器、紫外线
1
套
0.5M3/h     0.22um
全包不锈钢板式换热器
1
台
BR01-6.6
立式多级离心泵
2
台
CDLF12-18F
磨粉机
1
台
6F2250
不修钢卫生泵
1
台
BAW-150
卧室单级化工泵
1
台
KQWH40-125
全包不锈钢板式换热器
1
台
BR04K-45m²
粉碎系统
1
个
冷冻机组
1
套
压缩空气机
1
套
1#包装车间空调
1
台
除尘设备
1
套
圆型振动筛
1
台
ZS-800
半自动捆包机
2
台
1、2#咖啡生产车间各1台
螺杆泵
1
台
CF30-1N-6/1.5VP
2#咖啡生产车间
螺杆泵
1
台
第六代立式单级泵
2
台
轻型卧式多级离心泵
1
台
卧式泵CHLF8-40LSVSC
双端面机封离心泵
1
台
5T/H
压缩机
1
台
线性热烧器+热风炉
1
套
130万大卡
变频器
1
台
萃取罐
1
个
碟式离心机
1
套
除尘器
1
台
焙炒炉
1
套
列管式换热器
1
套
多级泵
1
台
CHLF8-50
2#包装车间铁架
1
套
夹层锅
1
台
卧式多级离心机
3
台
CHL16-3OLSWSC
峰超立心泵
2
台
QDLN8-8X24
软化水储箱
2
个
2.4*2.4
多介质过滤器
1
台
活性炭过滤器
1
台
软化器罐
2
台
盐水箱
1
台
1.2*0.9
卧式单级离心泵
2
台
KQW
冷凝器
1
组
C4224-235-3
蒸发器
1
组
E4524-392-2
水冷螺杆式冷水机组
1
组
TWSD160.1BC2
螺杆式空气压压缩机
1
台
SRC-25SA
储气罐
1
台
简单压力容器
动力配电柜
1
个
GBL-21
组合式空气处理机组
1
组
TBC1819chw
冷却塔
2
套
SZT
自动排污过滤器
1
个
ZPG-I-150
风机
6
个
DWI-I
立式单级离心泵
2
台
KOL
冷冻式压缩空气干燥机
1
台
FMS
萃取储液罐
6
个
自动称重机
1
台
高压柱塞泵
1
台
25HYS-VK
不锈钢多级泵
1
台
QDLN8-8*24
万吨振动平台
1
台
800*800
半自动打包机
1
台
S323L
管式离心机
1
台
GQ105
半自动捆包机
1
台
AES103-001
燃烧器 (RS70/M+MBD420)
1
套
RS70/M+MBD420
电控柜
1
台
GBL-21
出渣分离器
1
套
萃取储液罐
1
套
12.85m3
萃取储液罐
1
套
12.85m3
萃取储液罐
1
套
12.85m3
耐模泵（NM038BY02S12B)
1
台
NM038BY02S12B
空调(风幕机)
3
台
KF-36GW     KFR-320W
电子秤
1
台
TCS-100kg
离心式清水泵
1
台
D625X6
锅炉房
高压减压阀
1
个
Y43H-40CDN100
高性能矢量通用变频器
1
台
SVF-G7-G37/P45T4-D
离心式清水泵
1
台
D6-25*12
电磁调速电机
1
台
1.1KW
4吨锅炉
1
套
锅炉房提升机
1
套
输送机
1
条
DSSJ-8000
6吨锅炉
1
套
分汽缸
1
台
中273X2.75
除氧罐
1
个
省煤器
1
台
离心式清水泵
1
台
D6-25*11
罗茨风机
1
套
MJSL80
清水泵
1
套
12m3/h，杨程75m、电机7.5kw/im
装载机
1
台
12型
螺杆空压机
1
台
APM37A
污水处理站

冷冻式干燥机
1
台
SRAD-6F
罗茨鼓风机
1
台
JVR65-3KW
不锈钢深井泵
1
台
立式多级泵
2
台
50DFL12-15*3
水泵
1
台
IS125-100-315
工控机
1
台
IPC-510
消解阀
1
个
污水泵
1
台
7.5KW
水质在线监测系统
1
套
多级离心泵
1
台
DG12-25-11
数采仪
1
台
W5100HB
水质在线监测系统
1
套
污水检测设备
1
套
30立方米液化气储罐
1
台
30M3
液化气站

液化气压缩机
1
台
ZW-0.8/10-15
电子秤

2

台

1000kg，300kg

灌装生产线

溶糖罐

1

个

1m3，带搅拌，保温

溶粉罐

1

个

1m3，带搅拌，保温

均质罐

2

个

1000L/h，5000L/h

咖啡液罐

1

个

1500L

热水罐

1

个

10m3，保温

调配罐

1

个

6m3
乳化罐

1

个

50L

管道过滤器

3

个

φ10，80目
离心泵

4

台

5m3/h (2台)，10m3/h，20m3/h
半自动空罐卸垛机

1

台

300罐/分钟
单列高空输送机

1

台

滑道式洗罐机

1

台

300罐/分钟，耗水量2m3/h
杀菌锅

3

个

13860罐/锅
吹干机

2

台

300罐/分钟
实罐输送系统

1

套

灌装封口组合机

1

台

300罐/分钟
六、德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司生产区主要工艺流程及产物环节
根据原环评、验收及实际建设情况，项目主要工艺及产污节点介绍如下：

（1）年产3000吨速溶咖啡生产线

本项目采用安徽省医药设计院提供的咖啡可溶物质萃取、浓缩技术与设备，建设一条1000吨/年生产能力生产线；同时引进巴西LOFFREDO & MORETTI ENGENHARIA LTDA 2000吨/年生产能力浓缩生产线设备及技术、ABRES EQUIPAMENTOS INDUSTRAIS LTDA 2000吨/年生产能力萃取生产线设备及技术，建设一条2000吨/年生产能力生产线，并引进部分检测仪器。本项目是食品加工项目，加工中仅用单一的咖啡作原料，并以水浸取，故加工过程中不产生有毒物质、有毒气体，仅产生一些提取速溶咖啡粉后剩余的废渣、燃煤锅炉废气。

[image: image4.png]i FFaisdh :

o .
..l..‘-l“

JRHEC

S 8 4 4

. 4

B

B A ’l

A

o
!

A 4

Sy

\ 4




图2-4 年产3000吨速溶咖啡生产线工艺流程图

[image: image5.png]THYDEEE

HEEERE
A pan=:|

|

EEED  |=<

UL

!

PR, fif ik

o

P> MRS (IRSHI .

5 JKARIE

, B

U

HEATEE TR

33k

i

p

U e R4 22)
feiHs
PR INEEREAL B BR
5 B,
BEEREA, =
|
REL R G s> IR
ﬂ AHK FEEE A
(54K K= B ETREE I wr— :
RN s N T | gy

! <
{ T i

T

—A

WRKESR AR

.

2 ==

JAL. 30, IR

-
| o

E‘E_

At

LA B2

Al
AT
Ifa

M

& ARl i 5

SR

5 B

!

b B4




图2-5 年产3000吨速溶咖啡生产线产污节点图
（2）咖啡饮料易拉罐灌装生产线

工艺流程简述:

①调配

奶粉的处理：将称量好的脱脂奶粉和加热过的纯净水按照一定的固液比加入溶粉罐内，搅拌30分钟使其充分溶解，备用。

糖的处理：糖的处理、其它辅料的处理和奶粉的处理相同。

咖啡萃取液：将称量好的咖啡萃取液暂存于储罐内备用。

调配：将溶解好的奶液、咖啡萃取液、糖液、水按一定比例输送至调配罐内混合均匀，备用。

②乳化均质

将调配好的料液进行乳化均质，温度70°C，压力为30-35Mpa/5-10Mpa进行搅拌。

③灌装

乳化均质合格后的混合液由管道泵入灌装封口组合机进行灌装。要求灌装车间保持清洁，在无菌环境状况下进行灌装。

④杀菌消毒

将乳化均质后的料液灌装后，堆放整齐进入顶喷淋水式杀菌锅内进进行高温高压杀菌，条件为121°C，15-20分钟。

⑤冷却吹干

杀菌后的罐装饮料用冷水进行冷却至容器中心温度40°C以下，由吹干系统吹干后进入到下一道工序。此工序会产生一定的冷却废水和风机噪声。

⑥包装入库

人工进行产品贴标、装箱、入库。

[image: image6.png]il et

|

403

Y

BRSNS

T

A 4

SUILISIR

W%

<

W I





图2-6 咖啡饮料易拉罐灌装生产线工艺流程及产污节点
七、原有工程主要原辅料
根据原环评、验收及实际运行情况，原有工程主要原辅料如下：

表2-9主要原辅材料耗量表
序号
名称
单位
数量
备注
1
咖啡豆
t/a
7500
年产3000吨速溶咖啡生产线
2
无烟煤
t/a
6813
外购，锅炉房用
3
电
万千万时/年
616.4
市政电网
4
水
万t/a
7.752
自建机井，取用地下水
5
蒸汽
万t/a
4.2
6
石油液化气

m3/a
1020
年产3000吨速溶咖啡生产线
7
脱硫用石灰粉

t/a

400
外购，锅炉房用
8
咖啡萃取液

m3/a
1800
咖啡饮料易拉罐灌装生产线

来源于年产3000吨速溶咖啡生产线
9
奶粉

t/a
300
外购

10
糖

t/a
210
外购

11
包装箱

t/a
100
外购

八、原有工程污染物产生及排放情况
根据原环评、验收及实际运行情况，原有工程污染物产生及排放情况详见下表：

（1）废水

①生产废水

项目生产废水主要为调配及灌装生产线废水、3000吨厂项目生产废水。

调配及灌装生产线废水

调配及灌装生产线每日最大灌装时间为6h即10.8万罐，根据生产工艺流程及实际情况可知，项目溶糖需要纯净水2.0m3/d，溶奶需要纯净水m3/d。纯净水制取采用离子交换机制取纯净水，制取纯净水时产生废水量较少可以忽略不计，纯净水设备每月反冲洗时会产生一定的废水，废水产生量为3.3m3/d、39.6t/a。这部分废水主要含有SS和钙镁离子等，收集后排进项目污水处理站。

溶糖罐、溶奶罐、咖啡萃取液灌及各种混合罐运行一段时间要用清水进行清洗，平均5天冲洗一次，每次清洗需要用水 3.0m3/次，废水产生量为2.7m3/d、162t/a。清洗后的废水主要含SS、COD等。这部分废水经厂区内管道及沟渠汇入项目污水处理站。

罐装咖啡在灌装结束后，堆放整齐进入顶喷淋水式杀菌锅内进行杀菌，喷淋废水经收集后直接进入厂房北侧循环水池，根据项目实际情况和最大生产工况，项目每日补充用水3.0t。这部分不产生外排废水。

项目在生产过程中会有少部分罐体破裂的咖啡液，这部分产生量很少，根据项目实际生产和业主提供资料可知，破损率为0.02%，每日最大咖啡废液3L/d，0.81t/a。这部分废液直接排进污水处理站。

b、3000吨厂项目生产废水
3000吨厂项目生产废水排水量为77.2m3/d，产生以下生产污水：
咖啡废渣堆晒场发酵废水9.5m3/d，进入污水处理站处理；蒸发器污冷凝水产生量67.7m3/d，进入污水处理站处理。

②锅炉用排水

根据实际情况，锅炉运行中需强制进行排水，连续排污产生清洁废水3.0m3/d，排放的清净水直接进入雨水管网。

③生活污水

生活污水主要是员工住宿及食堂餐饮废水，生活用水量约为37.7m3/d，1.131万m3/a，生活污水排放量约为32.2m³d，0.966m³/a，经化粪池预处理后与生产废水一起排入污水处理站处理；
办公清洗废水主要为会议室、办公楼清洗废水和地面清洗废水，用水量以5m3/d计，排水量为4m3/d。该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。

④绿化、道路喷洒用水

绿化、道路喷洒用水为项目污水处理后回用，按2L/m2-d计，绿化面积为5067m2，道路面积为2700m2，预计每天耗水量16m3/d。

项目水平衡见图2-7。

[image: image7.png]HiR K 279.79

126.99
Bl kG 3.0
129. ‘ ‘
N R l
Y 7K 5 1Y
157K
67.7 42.203 1
1 REEEK
AN Wi pE
N 119.403
\ 10.5 67.7 A 6 &
/ | A —> 1
. — 183 — 0.3 15.6 B
T S| kG T B — g
s
/r o 7 103.403
R K 0.8 A v
53 15.9 HEA I
> AN T
A 3.5
17.4 ‘ 13.
S em 3.9
o 2
20.3 i 18.3
A g K
o 1
5 s 4
THEEHK
L TR CHENZ 6D B 0,003
. r\l .
BkHL - >
5 —>| B GENFEED
— 3.3
S K >
30 —
21 REANK | 3 3.0
ﬁ%mmﬁné
PR v 57

i T 2 7K

......................

....... > ;J:J,Eiﬁ 03




图2-7 项目区水平衡图 单位：m3/d
表2-10 项目污水处理站排水口水质监测结果

监测时间
监测点位
主要污染物、排放浓度（mg/L）
检测单位
pH

COD
氨氮
悬浮物
BOD5
磷酸盐（以P计）
2010年5月18日
污水处理站总排口
7.73～7.82
69～73
2.617～2.667
3～24
-

-

德宏州环境监测站（德环监字【2010】第191号）
2010年5月19日
7.75～7.83
72～76
2.685～2.926
7～18
-

-

2017年4月18日
7.51～7.54
49～55
0.300～0.585
10～18
4～6
0.21-0.25
德宏州环境监测站（德环监字【2017】113号）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准（mg/L）
6～9
150
25
150
30
1.0
/
根据检测结果，项目生产生活污水主要污染物为COD、氨氮、悬浮物、BOD5、磷酸盐等，项目生产生活污水通过自建污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4二级标准排入芒市大河。

根据项目水平衡图，本项目雨季废水排放量119.403m3/d，非雨天废水排放量103.403m3/d，则全年废水排放量为3.286万m3/a。

根据原环评及竣工验收实测资料，COD、氨氮最大排放量为4.65t/a、0.079t/a。
（2）废气

原有项目生产过程中产生的废气主要为蒸汽锅炉废气、厨房油烟废气、污水处理站异味等。

①蒸汽锅炉废气

项目蒸汽锅炉选用6t循环硫化床燃煤锅炉和4t燃煤锅炉作为备用，项目采用在炉内添加脱硫剂（CaC03）进行脱硫，降低二氧化硫的排放；烟尘经过布袋除尘器除尘后排入35米高的烟道进行排放；根据3000吨厂项目监测结果及监测报告（德环监字【2010】第191号），烟尘排放浓度在23.6-44.7mg/m3之间，二氧化硫排放浓度在281-293mg/m3之间，依据2015年9月7日《排放污染物许可证年检表（2014年)》监测数据，氮氧化物排放浓度在307-341mg/m3之间，该项目废气中的烟尘和氧化硫均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001 )二类Ⅱ时段标准考核值要求。经计算，原有锅炉排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别为1.09t/a、8.28t/a、12.62t/a。

②厨房油烟废气

项目设职工食堂，员工均在项目内用餐，项目厨房使用的能源为电、液化气，为清洁燃料。项目食堂烹饪过程中会产生一定量的油烟废气，食堂安装有山东省博兴县捷克斯润环保科技有限公司生产的JK-JD-4A(风量4000m³/h）静电油烟净化器1台，油烟净化器具有《中国环境保护产品认证证书》。根据山东省博兴县捷克斯润环保科技有限公司委托北京中研环能环保技术检测中心出具的JK-JD-4A静电式饮食业油烟净化设备检验报告（饮食业油烟净化设备[2016]第(23)号小型），额定风量下的油烟排放浓度为0.74mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中最高允许排放标准2.0mg/m³的要求。
③其他生产废气
根据原环评、验收报告及现场调查，生产线混料机和磨碎机也会产生颗粒物，通过布袋除尘器除尘后，环境可以接受。2010年5月3000吨厂项目开展竣工环境保护验收时，建设单位委托德宏州环境监测站对厂界颗粒物进行监测，根据检测结果，厂界颗粒物无组织排放监测值能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点限值标准要求（≤mg/m³）。
④异味

项目在生产过程中由于原料会有少量异味产生，同时污水处理站也会产生少量臭味，属无组织排放，可以及时清运等措施减少一些异味。

（3）噪声

项目噪声主要来自碾碎机、分离机、调配灌装系统吹干系统风机、锅炉风机等设备运转时产生的机械噪声，主要通过基础减震、厂房墙体隔音降噪。根据调查，公司投资150万元对最近居民风平村南面和东南面建设了隔声屏蔽墙。

2010年5月3000吨厂项目开展竣工环境保护验收时，建设单位委托德宏州环境监测站对周边的风平村进行噪声监测，并出具检测报告（详见附件6），监测期间年生产1000吨、2000吨生产线均正常生产，监测结果见表2-11。
表2-11 噪声监测结果表       单位：dB（A）
监测地点

监测日期

监测时段

昼间等效声级

监测时段

夜间等效声级

标准值

评价

结果

风平村一对
5.18-5.19
昼间

48.3-48.8
夜间

45.1-53.1
昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）

超标
风平村二队
5.18-5.19
昼间

46.4-48.1
夜间

43.7-47.1
达标
根据验收结论，风平村一队、风平村三队5月18日昼、夜噪声值全部达标，5月19日风平村一队夜间噪声超标3.1分贝，超标主要原因为监测时，咖啡厂锅炉安全阀突然跳闸所导致。

 2017年4月德宏州环境监测开展3000吨厂项目厂界噪声监督监测，并于2017年5月9日出具了省级重点排污企业德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司（3000吨）废水噪声监测报告（德环监字【2017】113号，附件10），监测结果见表2-12。

表2-12噪声监测结果表       单位：dB（A）
监测地点

监测日期

监测时段

昼间等效声级

标准值

评价

结果

厂界仓库
2017.4.18
昼间

56.9
昼间：60dB（A）

达标
厂界在线监测室外
2017.4.18
昼间

54.5
达标

厂界污水处理站
2017.4.18
昼间

54.5
达标

厂界锅炉房
2017.4.18
昼间

49.9
达标

厂界动力站
2017.4.18
昼间

56.4
达标

厂界大门口

2017.4.18

昼间
53.6
昼间：70 dB（A）

达标

根据监测结果，各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类和4a类标准。

2017年8月，开展易拉罐灌装项目竣工环境保护验收阶段，监测期间年生产1000吨、2000吨生产线均正常生产，云南省核工业二O九地质大队对整个项目厂界进行了检测，并于2017年8月10日监测报告（附件11），监测结果见表2-13。

表2-13 噪声监测结果表       单位：dB（A）
监测地点

监测日期

监测时段

昼间等效声级

监测时段

夜间等效声级

标准值

评价

结果

厂界东面
8.1-8.2
昼间

53.7-53.9
夜间

44.2-44.8
昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）

达标
厂界南面
8.1-8.2
昼间

53.1-53.2
夜间

44.2-44.4
达标

厂界西面
8.1-8.2
昼间

53.7-53.8
夜间

44.4-44.7
达标

厂界北面
8.1-8.2
昼间

53.4
夜间

44.1-44.2
达标

根据监测结果，各厂界噪声达《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008）2类区标准。

（4）固体废物

项目生产固废主要为萃取过程产生的咖啡废渣、生活垃圾、废弃的树脂、包装及易拉罐、污水处理站污泥、燃煤锅炉除尘灰和炉渣等。

①咖啡废渣

生产过程中产生的咖啡渣产生量15t/d、4500t/a，经晒场堆晒自然发酵后运送至公司咖啡基地作为肥料使用。
②锅炉
项目锅炉燃料为无烟煤，燃煤锅炉产生除尘灰11.75t/d、70t/a，运送至公司咖啡基地作为肥料使用；煤渣3.5t/d、1050t/a，锅炉产生的煤灰外售用于铺设道路。

③污水处理站污泥

污水处理设施产生的污泥送至公司咖啡基地作为肥料。

④废弃树脂
根据项目实际情况，咖啡饮料易拉罐灌装生产线采取离子交换法制取纯净水，会产生一部分废弃树脂，交由更换单位直接回收,每年产生量为0.5t。

⑤生活垃圾

本项目共有员工290人，生活垃圾产生量约为290kg/d、87t/a，经垃圾桶收集后委托当地环卫部门及时清运。

⑥废包装及易拉罐

根据项目实际运营情况，咖啡饮料易拉罐灌装生产线废包装及易拉罐的产生量为 1.0t/a，主要收集后交由废品回收站处理。

⑦废机油

项目厂区设置有机修间，对机械设备进行简单维修，机器维修会产生少量的废弃机油（5kg/a）等，暂存于已建的3m2危废暂存间内，最后交由曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司处置。

表2-14 原有工程污染物产生及排放情况
污染物指标

产生量

处理措施

排放量

废气

蒸汽锅炉废气（t/a）

SO2
/
经集气罩收集后通过布袋除尘、炉内脱硫处理后，通过35m排气筒排放。

8.28
烟尘

/
1.09
NOX
/
12.62
食堂油烟废气（t/a）

少量

经集气罩收集后通过油烟净化器处理经屋顶1.5m高排气筒排放。
少量

异味

少量

污水处理站异味呈无组织排放

少量

废水

生产生活废水
废水量（万m3/a）
3.286
生产生活废水全部进入污水处理系统进行处理，处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4二级标准排入芒市大河。
3.286
COD (t/a)
329.421
4.65
SS (t/a)
49.32
0.788
NH3-N (t/a)
0.567
0.079
噪声

运行设备噪声

70~85dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4a类标准

固废

咖啡废渣（t/a）
15
运送至公司咖啡基地作为肥料使用。
0

燃煤锅炉除尘灰（t/a）

11.75
运送至公司咖啡基地作为肥料使用。
0

污水处理站污泥（t/a）

/

送至公司咖啡基地作为肥料。
0

废包装及易拉罐（t/a）
1.0
收集后交由废品回收站处理。
0

废离子交换树脂（t/a）
0.5

交由更换单位直接回收。
0

生活垃圾（t/a）
87
经垃圾桶收集后委托当地环卫部门及时清运。
0

废机油（t/a）

0.05
暂存于危废暂存间内，交由曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司处置。
0

锅炉炉渣（t/a）

3.5
外售用于铺设道路。
0

九、德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司生产区主要建设内容及环评批复落实情况

依据德宏州环境监测站《德宏州潞西市3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂新建项目竣工环境保护验收监测报告表》（德环验字[2010]第3号，2010年8月）、德宏州环境保护局《关于德宏州潞西市3000吨年速溶咖啡纯粉加工新建项目环境保护竣工验收的批复》（德环审[2010]第70号，2010年9月2日）和云南省核工业二0九地质大队《咖啡饮料易拉罐灌装生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（2018年2月）结论，认为项目已达到竣工环境保护验收条件，已按环评批复的相关要求进行落实，同意该项目竣工环境保护验收。
十、存在的主要环境问题
根据现场调查情况，因公司2020年处于停产状态，故排污许可证、取水许可证均已过期。

燃煤锅炉排污水按照清洁下水排放，没有按照废水管理；本次环评要求改建为天然气锅炉后，锅炉排污水和软化处理废水排入厂区原有污水处理站，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

（1）区域环境空气现状评价

建设项目位于德宏州芒市风平镇风平村，功能区划属环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1 条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。同时根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.5评价基准年的筛选，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

本次评价，大气环境影响评价以2022年作为评价基准年。根据德宏州生态环境局2023年6月5日在州生态环境局发布的《德宏州2022年生态环境状况公报》：全州5个城市年评价结果均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。5个城市的6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于环境空气质量二级标准，其中，NO2年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，SO2、PM10、PM2.5年均值及O3相应百分位数达到二级标准。与2021年相比，NO2、O3、PM10、PM2.5、SO2、CO浓度分别下降25.0%、9.2%、30.2%、32.0%、9.1%、7.7%。具体统计结果见表3-1。
表3-1 芒市2022年环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3（一氧化碳浓度为mg/m3）

城市
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
达标
情况
年均值
98百分位数
年均值
98百分位数
年均值
95百分位数
年均值
95
百分位数
95
百分
位数
90
百分
位数
芒市
9
21
12
26
41
85
22
48
0.9
118
二级
一级
二级
一级
一级
二级
二级
二级
二级
一级
二级
根据表3-1可知，芒市环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，项目评价区域为环境空气质量达标区。

（2）其它污染物

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本项目TSP浓度引用2022年10月中国能源建设集团云南省电力设计院有限公编制完成的《云南芒市内业园区总体规划(2021-2035年)环境影响报告书》中的检测数据，2022年9月24日至2022年9 月30日云南升环检测技术有限公司对帕底组团新街村靠近园区一侧（该检测点位于厂区西南侧4.75km处）环境空气现状进行了现状监测，属于5000m范围内，故引用数据具有代表性。
根据《云南芒市内业园区总体规划(2021-2035年)环境影响报告书》结论，帕底组团新街村监测点监测因子TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

3.2地表水环境质量现状

3.2.1水环境功能区划

根据现场调查，项目所在区域涉及的地表河流为芒市大河，位于项目厂界西北侧约17m，距离拟建锅炉256m；项目场区南厂界围墙外围有小河流经，自东南向西汇入芒市大河。按照《云南省水功能区划（2014年修订）》（云南省水利厅，2014年5月），芒市大河断面包括等嘎水文站断面—遮放团结芒里电站断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

3.2.2区域水环境质量现状

根据德宏州生态环境局2023年6月5日在州生态环境局发布的《德宏州2022年生态环境状况公报》：全州6条主要河流（含芒市大河）水质类别Ⅱ～Ⅲ类，优良率达100%，全州河流水质状况为优。

全州开展监测的11个国控、省控监测断面中，8个断面水质类别为Ⅱ类，3个断面水质类别为Ⅲ类，其中Ⅱ类水质占72.7%，Ⅲ类水质占27.3%。所有河流断面均满足其水环境功能区水质目标要求，全州河流水质状况优良率100%。

为了解本项目所在区域水环境质量现状，2022年9月云南升环检测技术有限公司对芒市大河（帕底片区，检测断面位于厂区下游2.8km处）进行了监测，根据《云南芒市内业园区总体规划(2021-2035年)环境影响报告书》结论，检测断面芒市大河水质基本满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中ⅢI类标准。

3.3声环境质量现状

项目评价区范围内噪声污染源主要来自沿线居民生活噪声和东北侧潞盈路的交通噪声。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现状调查，项目区东南侧50m范围内分布有风平村。

本次评价期间，建设单位委托云南方源科技有限公司于对项目北厂界（N1）、项目南厂界（N2）、项目西厂界（N3）、项目东厂界（N4）、项目东南侧风平村（N5）进行噪声监测。
（1）监测因子：等效A声级LAeq
（2）监测断面（点）设置：小新寨村。

（3）监测频次：昼间1次，夜间1次，连续1天。

（4）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

（5）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（6）监测结果：

表3-2 敏感点噪声监测结果表

监测点位

监测日期

监测

时段

监测结果

Leq（A）

执行

标准

超标

情况

达标

情况

声源类型

N1：厂界北
2023.06.19
昼间

52.5
60
--
达标

环境噪声

夜间 

43.4
50
--
达标

2023.06.20
昼间
52.9
60
--
达标
夜间 
43.7
50
--
达标
N2：厂界南
2023.06.19
昼间
53.4
60
--
达标
环境噪声

夜间 
42.9
50
--
达标
2023.06.20
昼间
53.1
60
--
达标
夜间 
43.3
50
--
达标
N3：厂界西
2023.06.19
昼间

52.8

60
--
达标

环境噪声

夜间 

43.8

50
--
达标

2023.06.20
昼间
52.3
60
--
达标
夜间 
43.6

50
--
达标
N4：厂界东
2023.06.19
昼间
53.7

60
--
达标
环境噪声

夜间 
42.5

50
--
达标
2023.06.20
昼间
52.6

60
--
达标
夜间 
42.8

50
--
达标
N5：东南侧风平村东
2023.06.19
昼间
53.1
60
--
达标
环境噪声

夜间 
43.2
50
--
达标
2023.06.20
昼间
53.5
60
--
达标
夜间 
42.5
50
--
达标
对比现状评价标准，项目各厂界、东南侧风平村东昼夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

3.4生态环境质量现状

本项目位于芒市风平镇潞盈路加油站旁，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司现有3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂厂区内，项目周边无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。项目所在区域生态环境为城市生态环境，现状主要为人工绿化植被，无天然植被，生态环境自我调节能力低。项目调查范围内没有自然保护区及风景名胜区，项目区不涉及国家、省级重点保护野生动植物，无古树名木及文物保护单位。

据现场调查，本项目在3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内原有燃气锅炉房内进行建设，土地性质为工业用地，本项目不新增用地，无动土工程，对生态环境的影响较小。

	环境

保护

目标
	（1）环境大气

项目营运期大气环境保护目标为项目周边500m范围内的居民，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

（2）地表水

项目区域涉及到的地表水体主要为芒市大河，按照《云南省水功能区划（2014年修订）》（云南省水利厅，2014年5 月），芒市大河断面包括等嘎水文站断面—遮放团结芒里电站断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域标准。

（3）声环境

声环境保护目标为以项目所在地为中心50m范围内的居民区，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。

同时根据调查，厂外废水运输线路潞盈路、忙瑞大道、帕底工业内部路200m范围内还分布有风平村、风平镇、忙波村、龙昌村、项允村、帕底村和帕底分场四队。
（4）地下水环境。根据调查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（5）生态环境。本项目在厂址内新增锅炉房，无新增用地，不涉及生态环境保护目标。

项目涉及的环境保护目标见表3-3～表3-5所示，项目周边关系示意详见附图。

表3-3  环境空气保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

X

Y

风平村
7.5
-16
580户2320人

大气

环境

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区

东南侧

23.5
风平镇
41
-174
评价范围内约650人

东南侧

362
注：坐标以拟建锅炉房为原点。
表3-4 声环境保护目标调查表

序号

声环境保护目标名称

空间相对位置/m

距厂界最近距离/m

方位

执行标准/功能区类别

声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境）

X

Y

Z

1

风平村
7.5
-16
872
23.5
南侧

2类区

50m范围内分布有11户38人，以1～2层砖混结构楼房、东西朝向、周围环境以集镇为主

表3-5 其他环境要素保护目标表

环境要素

环境保护目标

坐标

方位

相对全厂界距离

相对拟建项目距离

保护内容

保护级别

东经

北纬

地表水

芒市大河
在厂区项目西北侧17m处

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
小河
南厂界围墙外围，自东南向西汇入芒市大河。

地下水

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。

/
生态环境

项目位于芒市风平镇潞盈路加油站旁3000吨/年速溶咖啡纯粉加工厂内，无生态环境保护目标

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

项目施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，标准限值见表3-6。

表3-6   大气污染物综合排放标准限值    浓度：mg/m3
颗粒物

无组织排放监控浓度限值

1.0
（2）运营期大气污染物排放标准

项目运营期大气污染物主要来自天然气锅炉排放的废气，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气（天然气）锅炉排放限值，具体标准值详见表3-7。

表3-7 燃气锅炉大气污染物排放限值  单位mg/m3
序号

项目

限值

污染物排放监控位置

排气筒高度
1

颗粒物

20

烟囱或烟道

10m
2

二氧化硫

50

3

氮氧化物

200

4

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

2、水污染物排放标准
（1）施工期废水排放标准

本项目施工期施工废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排，项目施工期不设废水排放标准。

（2）运营期废水排放标准

德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司综合废水通过污水管网进入场内污水处理站收集后，通过罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂。外排水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准；项目排水标准见表3-8。

表3-8  《污水排入城镇下水道水质标准》单位：mg/L（pH无量纲）
项目

pH

CODcr（mg/L）

BOD5（mg/L）

氨氮（mg/L）

总磷（mg/L）

GB/T31962-2015A等级标准

6.5-9.5

500

350

45

8

项目
石油类（mg/L）
总氮（mg/L）
悬浮物（mg/L）
动植物油（mg/L）
GB/T31962-2015A等级标准
15
70
400
100
3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-9。

表3-9   建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期厂界噪声排放标准

项目运营期东北侧紧邻潞盈路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，噪声限值见表3-10。
表3-10    工业企业厂界环境噪声排放标准     dB（A）
类别

等效声级[dB (A)]

昼间

夜间

2类

60
50
4类
70
55
4、固体废物

固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求。

	总量

控制

指标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的

要求，总量指标主要为地方生态环境主管部门核定的总量控制指标。当地总量指标按照国家要求执行，本项目总量控制指标如下：

（1）废气总量控制

根据工程分析，本项目建成后，天然气锅炉废气量为4692.37万m3/a，颗粒物排放量为0.928t/a；SO2排放量为1.299t/a；NOX排放量为2.43t/a。

（2）废水总量控制

本项目营运期废水主要为天然气锅炉定期排污水、软水器反冲洗水，合计3075m3/a。锅炉定期排污水、软水器反冲洗水成分简单，污染物主要为SS、盐分等，通过厂内污水管网进入场内污水处理站收集后，通过罐车运至10000吨厂废水处理站进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂。

本项目废水污染物排放总量计入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂废水排放总量进行考核，因此本项目不单独设废水总量控制指标。

（3）固体废物

固废处置率为100%。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司新建1台天然气锅炉项目属于名录中的“三十九、电力、热力生产和供应业44；96、热力生产和供应 443”，其中，“单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1 吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”属于简化管理。

本项目为1台6t/h天然气锅炉，属于“单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1 吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，为简化管理。对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中排放口类型，本项目大气污染物排放口为一般排放口，仅许可排放浓度，不规定许可排放量，本项目水污染物排放口为一般排放口，仅许可排放浓度，不规定许可排放量，环评中所载总量指标仅作为日常监管的参考依据。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期工艺流程简述

项目主要配套建设锅炉房其配套设施，预计施工期1个月，项目各建筑物的建设过程中所进行的基础设施建设、建筑材料运输，设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。其基本工艺流程图见图4-1。

[image: image8.png]‘ ERTE

—P{ FHTE —P{ TR —b{ BERE —P{ TR ‘
H H H H H
1 0 ) 0 )
i i 1 i '
| | | | |
v v v v v
L k. B HTHK &Tﬂ( ET&
HHPRA KR g 3 HREH AU
HEEFIA TS AR





图4-1 施工期工程工艺流程图

4.2施工期大气环境影响保护措施

（1）严格管理，文明施工，加快设施的建设，不得拖延工期；

（2）建设过程中遇大风或干燥气候时，施工场地应喷洒水，减少扬尘（或粉尘）的产生；

（3）临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，定期洒水，有效控制施工场地扬尘。

（4）施工现场物料堆放应设围挡，并避免长时间堆放；水泥砂浆拌合应设围挡或在室内进行。

（5）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状散料车辆的装载高度不得超过挡板，并用蓬布遮盖，不得抛撒；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量。

（6）施工作业过程尽量关闭门窗。

（7）运输车辆及各类燃油设备应使用符合国家标准的燃油，燃用汽油及柴油的运输车辆均需达到国家第五阶段机动车污染物排放标准；运输车辆严禁超载运输，对施工器械和运输车辆及时保养，保证正常运行，避免大保养不当导致尾气排放量增加。
4.3施工期废水环境影响保护措施

本项目施工期的水污染物为施工废水和施工人员生活污水。 

施工废水主要来源于车辆和机械设备冲洗废水、砂石料冲洗废水、建筑材料砌筑等产生的泥浆水和砂浆水、露天机械受雨水冲刷后产生的少量含油废水等。施工废水主要污染因子为SS、石油类等，根据废水特征，施工期间在临时材料堆场四周设置截水沟截留雨水径流，并在施工场地设置隔油沟和沉淀池对收集的施工废水进行隔油、沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场洒水防尘和车辆、机械冲洗，不外排。 

施工期生活污水主要为餐饮、粪便、洗漱污水等，污水成分简单，主要为COD、SS、NH3-N、TP、TN，污染物浓度较低。施工单位在依托现有化粪池、污水处理站处理生活污水。 

采取上述措施后，施工废水和施工人员生活污水对周边水环境的影响较小。 

4.4施工期噪声环境影响保护措施

（1）选用低噪声施工机械设备，淘汰高噪声设备和落后工艺。工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）施工尽量在昼间，使用电钻、切割机等高噪声设备时关闭门窗，并禁止夜间施工作业。

（3）加强管理，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。

（4）项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声。
（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责。
（6）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时和德宏州生态环境局芒市分局取得联系，及时处理各种环境纠纷。
4.5施工期固体废物环境保护措施

本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾《城市建筑垃圾管理规定》的规定，能回收利用的建筑垃圾，如废钢筋、废木材、废塑料等可送废品收购站回收利用；不能回收利用的建筑垃圾，如废弃的砖石、水泥凝结废渣等，运至住建部门指定地点处置，禁止随意丢弃。

施工人员的生活垃圾定点分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。 

本项目施工期固体废物均得到合理处置，对评价区域环境影响较小。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.6运营期大气环境影响和保护措施

4.6.1 污染工序及源强分析

本项目产生废气为天然气锅炉燃烧产生的锅炉废气（主要污染物为颗粒物、SO2、NOX）。

（1）锅炉废气（G1）

A.锅炉烟气排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），在没有燃料元素分析数据的情况下，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天然气锅炉基准烟气量可按照下式进行计算：

[image: image9.png]¥, =0.2850,,, +0.343

Ao e RS, Nmdmd.
O, —IRHOBME R A, MI/m?;




本项目新设1台6t/h天然气锅炉作为生产线提供热源，保证咖啡粉生产作业需要，锅炉每天运行时间约为24小时，年使用天数预计为300天，预计天然气年消耗量为324.72万m3/a。本项目采用燃料的为天然气，低位热值为8500千卡/m3，换算为49.5MJ/m3，经计算，本项目锅炉基准烟气量为14.45Nm3/m3，燃料年使用量为324.72万m3/a，则本项目天然气锅炉烟气最大排放量为6517.18Nm3/h、4692.37万Nm3/a。

B.锅炉废气排放量

根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中表F3中的燃气工业锅炉的产污系数表，天然气锅炉产污系数见下表。

表4-1 天然气锅炉废气产排污系数一览表

原料名称
污染物
单位
产污系数
产生量
天然气
颗粒物
千克 /万立方米 -燃料
2.86
928.7kg/a
二氧化硫
千克 /万立方米 -燃料
0.02S
1298.88kg/a
氮氧化物
千克 /万立方米 -燃料
18.71
6075.51kg/a
①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示，其中含硫量（S%）是指燃气的硫分含量，单位为毫克/立方米，本项目S 取值200，则S=200。

根据上表中产排污系数，可计算出项目颗粒物产生量为0.129kg/h、0.928t/a，产生浓度为19.79mg/m3；SO2产生量为0.18kg/h、1.299t/a，产生浓度为27.61mg/m3；NOX 产生量为0.844kg/h、6.075t/a，产生浓度为129.50mg/m3，本项目设置低氮燃烧装置，根据《燃气热水锅炉低氮改造工程的实例分析》（化工管理,2020(19):3）及锅炉厂家提供数据，采用低氮燃烧器，脱硝效率可达62.5%以上，本次保守取60%，因此，本项目锅炉烟气中NOx的排放量为0.338kg/h、2.43t/a，排放浓度为51.8mg/m3。 本项目天然气锅炉产生的废气经过10m 高排气筒（DA001）直接排放。

本项目共设1根排气筒，天然气经低氮燃烧器后通入锅炉内进行燃烧加热，产生的锅炉废气经管道收集后，一同经过10 m高的DA005排气筒排放，排放废气中颗粒物、SO2、NOX 能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 中燃气锅炉标准限值，实现达标排放，对大气环境影响不大。

根据上述的计算结果，项目废气产排情况见表4-1。

表4-1   本项目废气产排情况汇总表

6t/h天然气锅炉废气产排情况
产排污环节
天然气锅炉废气
污染物种类
颗粒物
SO2
氮氧化物
污染物产生浓度（mg/m3）
19.79
27.61
51.8
污染物产生量（t/a）
0.928
1.299
6.075
排放形式
有组织
有组织
有组织
治理设施
处理能力
—
—
—
收集效率%
100
100
100
治理工艺
直排
直排
低氮燃烧器+直排
去除率
0
0
60%
是否为可行技术
可行，工艺采用《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）推荐工艺。
污染物排放浓度（mg/m3）
19.79
27.61
51.8
污染物排放量（t/a）
0.928
1.299
2.43
排放标准
执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气（天然气）锅炉排放限值要求，即：颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3。
4.6.2 污染物排放量核算

项目有组织污染物年排放量核算见表4-2，项目大气污染物年排放量核算表见表4-3。

表4-2    大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放源名称

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

工作制度（h）

核算年排放量（t/a）

主要排放口

1

—
—
—

—

—

—
—

主要排放口合计

—

—

—

一般排放口

1

天然气锅炉

DA001

颗粒物

19.79
0.129
7200

0.928
二氧化硫

27.61
0.18
7200

1.299
氮氧化物

51.8
0.338
7200

2.43
一般排放口合计

颗粒物

—

0.928
二氧化硫

—

1.299
氮氧化物

—

2.43
有组织排放合计

有组织排放合计

颗粒物
—

0.928
二氧化硫
1.299
氮氧化物
2.43
表4-3    项目年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.928
2

SO2
1.299
3
氮氧化物
2.43
表4-4   项目废气排放口基本信息表


序号

排放口编号

排放口名称

排放口类型

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

经度

纬度

1

DA001
天然气锅炉废气排放口
一般排放口

颗粒物、SO2、氮氧化物
98°30′53.284″
24°24′7.142″
10
0.556
120
4.6.3 治理措施可行性分析
本项目属于热力生产和供应工程项目，为现有项目配套设施。项目新增6 t/h天然气锅炉一台，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表 7，燃气锅炉烟气中氮氧化物的污染防治可行技术为低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术等技术；颗粒物、二氧化硫可采用直排方式排放。根据企业提供的资料，本项目采用低氮燃烧器，属于可行技术。

4.6.4 排气筒设置合理性分析

本项目共设置有组织排气筒1个，排气筒高度为10m，根据工程分析，项目排气筒排放的各污染物排放浓度均符合相关排放标准要求。

本项目大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，因此，本项目设置的排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中关于排气筒高度的要求。

综上所述，项目拟设置的排气筒高度合理。

4.6.5 大气环境影响评价结论

本项目天然气锅炉燃烧废气通过1根10m（DA001）高的排气筒排放，排放浓度均能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气（天然气）锅炉排放限值要求，即：颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3。且项目采取的低氮燃烧器+10m排气筒为锅炉烟气污染防治可行技术之一，锅炉废气排放对大气环境的影响可接受。

根据本项目生产工艺及污染物产生特点，天然气锅炉不存在环保设施失效的情况。不存在生产设备开、停机时出现污染物瞬时增加的可能。

4.6.6 废气监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》的要求，本项目大气污染物需制定自行监测计划，按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ954-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求，本项目废气自行监测计划见下表。

表4-5   本项目废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

有组织

DA001排气筒排放口

颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

每年一次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气（天然气）锅炉排放限值要求

氮氧化物

每月一次

4.7 地表水环境影响分析

4.7.1 天然气锅炉废水产生及排放情况

本项目废水主要为软水制备废水、锅炉排污水。项目不新增职工，无新增生活用水和生活污水。
（1）锅炉排污水  

本项目6t/h天然气锅炉满负荷运行时可产蒸汽量为43200 t/a，根据《锅炉排污水的综合利用》（杨冬、徐文忠等）锅炉排污水约占蒸汽量的1%~5%，本环评取其平均值3%，则6 t/h天然气锅炉排污水产生量为4.32m3/d、1296m3/a，锅炉排污水中主要含有COD、SS和全盐量。

（2）软水制备废水 

根据水平衡小节，本项目软水制备系统软水制备产水率约96%，软水制备废水量为5.93m3/d、1779.84m3/a，软水制备废水中主要含有COD、SS和全盐量。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），废水中新（改、扩）建工程污染源优先采用类比法核算，其次采用产污系数法核算，因此，本项目采用类比法。《济南惠农玫瑰花精油有限公司新上天然气锅炉项目竣工环境保护验收监测报告》软水制备工艺与本项目类似，该项目为1台4 t/h的燃气蒸汽锅炉并配套低氮燃烧器，本项目为1台6 t/h的燃气蒸汽锅炉且都配套低氮燃烧器，锅炉类型和规模等级相近，因此，本项目可类比此项目。生产废水送样时间为2020年5月30日，参考生产废水验收监测数据：化学需氧量最大值为15 mg/L，悬浮物最大值为14 mg/L，全盐量最大值为726 mg/L。 

根据生态环境部对原料药行业《关于间接冷却水、锅炉排污水排放问题》的回复可知，原料药制造企业的间接冷却水、锅炉排污水均应作为外排废水，通过企业废水总排放口外排，为确保出水稳定达标，一般应归入综合废水加以收集处理，确未添加药剂的、不影响出水达标的，可直接排入污水管网。

本项目软水制备废水和锅炉排污水均不添加药剂，且废水中污染物浓度较低，废水经统一收集后经收集进入污水处理站，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。

表4-6 本项目天然气锅炉废水产生、排放情况表

名称
废水量m3/a
污染物名称
污染物产生量
治理措施
处理效率/%
污染物排放量
排放方式与去向
浓度mg/L
产生量t/a
浓度mg/L
排放量t/a
锅炉排污水
3075.84
COD
15
0.046 
/
/
15
0.046 
芒市工业园区帕底片区污水处理厂
SS
14
0.043 
14
0.043 
软水制备废水
全盐量
726
2.233 
726
2.233 
4.7.2 全厂废水产生及排放情况

项目不新增职工，无新增生活用水和生活污水，仅锅炉部分的水平衡发生变化，按照原环评及验收情况及本项目核算，全厂生产生活污水最大排放量为129.653m3/d（雨季），非雨天排放量为113.653m3/d，则全厂废水排放量为3.6万m3/a。
根据德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司介绍，若采用现有污水处理站（处理能力120m3/d，采用厌氧、好氧、沉淀等工艺）处理全厂废水，从技术经济角度很难实现稳定达标排放，且运维费用较高，为便于废水统一处置和管理，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目（以下简称“10000吨厂”）已配套建设有废水处理站（处理能力600m3/d），10000吨厂位于3000吨厂西南侧4.8km处，两个厂均属于德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司，10000吨厂生产生活废水经废水处理站（处理能力600m3/d）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后通过厂区总排口排入芒市工业园区帕底片区市政污水管网，最终进入芒市工业园区帕底片区污水污水处理厂进行处理。

为此，建设单位拟将全厂废水进入场内污水处理站暂存，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。按照全厂最大废水产生量，每天需采用罐车运送废水约7次，针对场外运输，本次环评提出以下措施：
（1）拟采用1台19m3罐车运输废水，废水的输水管线采用质量检验合格的管材，废水管线接入罐车确保接口密闭，严防废水“跑、冒、滴、漏”；

（2）罐车车身悬挂标志，注明为德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司废水专用运输车，不得用于其他用途；

（3）拟定的运输线路为：3000吨厂项目内部路→潞盈路→芒瑞大道→G320国道（沪瑞线）→帕底工业园内部路→10000吨厂废水处理站，驾驶人员必须按照规定线路且必须带押运员出车。废水拉运运行配备押运员，运行线路，必须押运员上车才能出车。驾驶人和押运员必须是企业内部专人专岗，不得使用社会人员；

（4）运输罐车配套GPS，接受GPS的监控与提醒，实时对车辆行驶线路、车速、停靠点进行监控。车辆出行，都应该保证GPS的正常工作。

（5）建设单位应履行企业责任，加强运输人员环境教育和技术培训，严格执行交通部令1999年第5号《汽车货物运输规则》、《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，①严禁乱卸废水。运输废水的罐车必须到达10000吨厂废水处理站才能卸污，如果擅自乱卸废水，造成了环境污染，企业及运输人员将负法律责任；②驾驶人必须持有相应的驾驶证，企业应优先使用驾龄较长、驾驶技术过硬的人员；③出车前“八个必查”，即转向必查、传动必查、制动必查、仪表必查、灯光必查、罐盖必查（罐盖是否盖紧）和雨刮器、喇叭必查；④在运输途中，严禁吸烟。驾驶员在运输途中必须集中精力，中途不得随意停车等；⑤严禁酒后驾驶；⑥除车辆驾驶员和押运员外，无关人员不得上车；⑦途径风平镇及沿线居民点路段，必须按照交规行驶，不得超速行驶，注意会车；⑧组织开展环境教育和技术培训、提高全体工作人员环境保护意识；⑨企业应按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）规定：应当建立环境管理台账记录制度，环境管理台账记录保存期限不得少于5年。环境管理台账记录内容参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）执行，自觉接受主管部门检查；罐车出厂前做好废水台账记录，记录出厂时间、运输废水量、时间等信息，接收废水的时间、废水量等信息，确保出厂的废水全部进入10000吨厂废水处理站处理。
项目运营期全厂废水产排情况见下表所示：

表4-7  全厂废水产排情况统计表

废水产排情况

产排污环节

项目生产线、天然气锅炉
类别

综合废水（含软水制备废水、锅炉排污水）
产生量（万m3/a）

3.6
污染物种类

COD
氨氮
悬浮物
BOD5
磷酸盐（以P计）
石油类
污染物产生浓度（mg/L）

/
/
/
/
/
/
污染物产生量（t/a）
/
/
/
/
/
/
治理设施

处理能力

600m3/d
治理工艺

污水处理站（混凝气浮设备+UASB厌氧+CASS生化处理）
治理效率

/
是否为可行技术

是
废水排放量（m3/a）

3.6
污染物排放浓度（mg/L）

95.7
0.444
23
29.2
0.194
0.113
污染物排放量（t/a）

3.445
0.016
0.828
1.05
0.007
0.004
排放方式

间接排放
排放去向

通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达标后经10000吨厂总排口排入芒市工业园区帕底片区污水处理厂
排放规律

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

排放口基本情况

编号

DW001（10000吨厂排污许可证编号）
名称

废水总排口

类型

一般排放口

排放标准

外排水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准
本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下。

表4-8  全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

综合废水

COD、BOD5、
SS、氨氮、总磷

10000吨厂市政污水管网

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

废水处理站

混凝气浮设备+UASB厌氧+CASS生化处理
废水总排口（DW001）

(是

(否

(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口

表4-9 全厂废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（万t/a）

排放

去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

GB18918-2002（一级A标准）/(mg/L)

1

DW001（10000吨厂排污许可证编号）
/
/
3.6
10000吨厂市政污水管网
连续排放，流量不稳定，但有周期性规律，且不属于冲击型排放

/

芒市工业园区帕底片区污水处理厂

PH

6-9

SS

10

COD

50

BOD5
10

氨氮

5

总磷

0.5

总氮

总氮

15

动植物油

1

色度

30

4.7.3 项目废水处理依托措施可行性分析

（1）处理工艺可行性分析

项目全厂的废水拟通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，10000吨厂位于本项目西南侧4.8km处，两个厂均属于德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司，均属于生产咖啡粉，两个厂生产生活污水水质基本一致；10000吨速溶咖啡加工厂废水处理站的处理工艺图4-2，该污水处理站（处理规模600m3/d）已随《德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目》于2009年12月办理环评手续，并于2010年7月15日取得了云南省环保厅“云环审【2010】145号”文件关于对《德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂建设项目》环境影响报告表的批复，并于2016年12月对10000吨速溶咖啡加工厂生产线及其附属设施进行竣工环境保护验收，2023年6月8日取得最新的（10000吨厂）排污许可证，现阶段属于正常生产。
[image: image10.png]DHEETEE K
—t

kit

Sk

HE

R

IEERE
; —4BUASE
R = £Gh O ~ s
t ¥ Y
+ RSB
b et REE
i
SEip b HHET
SRR, fs&fﬁgﬁf& " CASSE
[TELEL | =
ST KR GEE (| K

4




图4-2 10000吨厂废水处理站工艺流程图
废水处理站工艺流程简述：

①生产废水在调节池内进行水质水量的混合均一，保证后续处理工艺的稳定运行。调节池中利用原有潜水搅拌系统，防止悬浮物沉淀，调节池出水利用泵提升经1mm格栅篮截留较大颗粒后污水进入加药混凝沉淀池。

②在沉淀池进行悬浮物的沉降，防止大悬浮颗粒进入气浮装置造成堵塞。

③气浮出水进入中间水池，气浮后的出水颗粒物去除更小的悬浮物及胶质，降低悬浮物对厌氧反应器系统造成冲击。

④中间水池废水由提升泵提升至UASB处理系统，出水自流入厌氧池，厌氧池出水自流入CASS前端缺氧池，废水中的氮氧化物在缺氧的条件下，在反硝化细菌的作用下被还原为N，达到去除氨氮的目的，反硝化后的废水流入CASS好氧池，通过好氧微生物的作用，对水中的有机物和SS进行分解，以达到去除污染物的作用，在好氧条件下，废水中的氨氮在好氧自养型微生物作用下被转化为氮氧化物，将此混合液回流至CASS池前端已取得较好脱氮效果，经生化处理后的出水由泵输送经催化氧化后达标排放。

⑤组合式CASS池剩余污泥通过排污泥泵输送至污泥浓缩池，最终与其它污泥由污泥泵输送脱泥机处理系统，泥饼最终在厂区锅炉焚烧处理。

（2）依托可行性分析
德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司10000吨速溶咖啡加工厂废水处理站处理规模为600m3/d，依据10000吨厂验收及实际运行情况，10000吨厂全厂废水（含生产废水、生活污水）产生量为191.828m3/d，而本项目生产生活污水最大排放量为129.653m3/d，则两个厂区的废水量为321.481m3/d，10000吨速溶咖啡加工厂废水处理站完全能够两个厂区的废水。
2016年12月开展10000吨厂竣工环保验收时，云南清源环境科技有限公司对10000吨速溶咖啡加工厂废水处理站出水口水质进行了检测，检测数据将表4-10。

表4-10 10000吨速溶咖啡加工厂废水处理站出水口水质监测结果

监测时间
监测点位
主要污染物、排放浓度（mg/L）
检测单位
pH

COD
氨氮
悬浮物
BOD5
磷酸盐（以P计）
石油类

2016.10.31
污水处理站总排口
8.28～8.31
93.0～95.7
0.340～0.444
18～23
22.4～28.7
0.173～0.194
0.095～0.113
云南清源环境科技有限公司
2016.11.01
8.27～8.31
93.9～95.2
0.365～0.412
17～21
24.1～29.2
0.181～0.193
0.101～0.112
平均值

/

94.5

0.394

20

22.1

0.186

0.105

GB/T31962-2015A等级标准
6.5-9.5
500
45
400
350
8
15
根据检测结果，项目生产生活污水主要污染物为COD、氨氮、悬浮物、BOD5、磷酸盐等，通过自建污水处理站处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。

因此从废水处理系统的规模、工艺看，依托厂区内的污水处理系统进行处理是可行的。
4.7.4污、废水进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂的可行性分析

拟将全厂废水进入场内污水处理站暂存，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。

（1）芒市工业园区帕底片区污水处理厂概况

根据《芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书》，芒市产业园区帕底区污水处理厂位于芒市风平镇帕底村委会帕底村民小组北面约390m处，厂址中心坐标为N 24°23'4.00"，E 98°28'12.00"。污水处理厂占地面积约50 亩（约33760m2），总设计处理能力为3.2万t/d，其中一期0.5万m3/d，二期1.1 万m3/d，三期1.6万m3/d。建设内容包括污水处理主体工程、配套工程等。采用“粗格栅+进水提升泵房+细格栅+

平流沉砂池+CASS 工艺+二沉池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后，排入芒市大河。

（2）污水处理厂相关手续

芒市工业园区帕底区污水处理厂于2018年3月编制了《芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书》，2018年1月19日取得《芒市环境保护局关于芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书的批复》（芒环复（2018）5 号）。2018年11月19日，芒市商融基础设施建设有限公司在芒市组织召开芒市工业园区帕底区污水处理工程（一期）竣工环境保护验收会，污水处理工程（一期）通过竣工环保验收。

同时帕底污水处理厂已编制了《芒市工业园区帕底区污水处理厂工程入河排污口设置论证报告书》，并取得芒市水利局关于准予《芒市工业园区投资管理有限公司入河排污口设置行政许可申请的决定书》（芒水许准字[2019]01号）。

（3）污水处理厂现状运行情况

帕底片区于2018年8月30日建成日处理5000吨的污水处理厂（一期）1座，于2018年9月投入运行至今，配套安装水质在线监测系统并与州、市联网。园区污水管网现已完成17千米污水管网覆盖，10000吨厂位于帕底组团内，污水管网覆盖。

现实际污水处理厂处理水量为800m3/d，包括帕底组团80%的污水，根据帕底污水处理厂2019-2020 年连续一年的出水水质，外排水质情况较好，均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。

综上，本项目污水水质符合污水处理厂的收水水质要求，排放的废水水量和水质不会对污水处理厂的运行产生明显影响，执行的排放标准可涵盖本项目排放的特征水污染物，该污水处理厂具备接纳本项目废水的能力。
4.7.5小结

综上所述，本项目新增废水主要为软水制备废水、锅炉排污水，全厂综合废水进入场内污水处理站暂存，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T131962-2015）表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理。根据监测结果，德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司综合废水经10000吨厂废水处理站处理后废水总排口水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准的要求。从水质、水量、管线等角度讲，项目经处理达标后的综合废水排入芒市工业园区帕底片区污水处理厂处理是可行的，但企业应切实履行企业责任，加强废水运输环节管理，做好台账，接受生态环境部门监督。项目对周围水环境影响可接受。

4.8 地下水、土壤环境影响
参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为热力生产及供应业，为Ⅳ类项目。根据导则要求：Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。
参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为自来水生产和供应业，根据土壤环境影响评价项目类别的表A.1中分类要求，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”的“其他”，属“Ⅳ类项目”；根据导则要求：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

4.9 运营期声环境影响和保护措施

4.9.1 噪声源强

项目改建后1#咖啡生产车间、2#咖啡生产车间、液化气站和灌装生产线生产设备均不发生变化；污水处理站设备停止使用，污水处理站作为储水池；本项目新增噪声主要为燃气锅炉等设备产生的噪声，源强约为70~85dB（A），其中主要噪声源及设备见下表4-11。

表4-11 项目营运期主要生产设备噪声源强表
序号
名称
数量
噪声源强 dB（A）
处置措施
处理后效果dB（A）

1
燃气锅炉风机
1台
70
置于生产车间内，并安装减震垫等减震措施，采用墙体隔声等降低噪声影响。
55
2
水泵
2台
85
70
3
软水器
1台
75
60
4.9.2 预测模式
本评价对项目设备噪声源进行预测分析，预测模式如下： 

预测模式包括噪声衰减模式和噪声合成模式。噪声衰减模式采用点声源模式进行预测，具体模式如下：

[image: image11.png]L,(r) = L,(,)—201g(r /1,) AL




式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； 

LA（r0）——参考位置ro处的A声级，dB(A)；

r ——预测点距声源的距离，dB(A)； 

ro ——参考基准点距声源的距离，1.0m； 

△L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 

室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，取房墙体评价隔声量20dB(A)计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 

噪声合成对多声源进行叠加，模式如下：

[image: image12.png]1 >t -10% 41005
TS





式中：Leq——预测点等效声级，dB(A)； 

Lpi——第i个点声源的声压级，dB(A)； 

T——昼间或夜间评价时间。 

 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。 

4.9.3预测结果及评价

项目设备均位于厂房内，经厂房隔声后噪声可降低15dB。项目假设在所有设备同时运营的情况下进行预测。项目主要机械设备到厂界的距离见表4-12，噪声值预测结果及标准值见表4-13。

表4-12 项目噪声源到各厂界的距离

序号
机械名称
数量（台）
墙体阻隔后衰减值 dB(A)
到厂界的距离（ m）
东
南
西
北
1
燃气锅炉
1
55
34
25
98
234
2
水泵
2
70
40
30
103
239
3
软水器
1
60
32
24
102
134
表4-13 噪声源及各厂界噪声贡献值一览表

序号
机械名称
数量（台）
墙体阻隔后衰减值 dB(A)
各厂界噪声预测值 dB（A）
东
南
西
北
1
燃气锅炉
1
55
24.4
27.0
15.2
7.61
2
水泵
2
70
40.9
43.4
32.7
25.4
3
软水器
1
60
29.9
32.4
19.8
17.4
贡献值
41.3
43.8
32.9
26.1
背景值（昼间）①
53.9
53.2
56.4
53.6
预测值（昼间）
54.1
53.7
56.4
53.6
背景值（夜间）②
44.8
44.4
44.7
44.2
预测值（夜间）
46.4
47.1
45.0
44.3
评价结果
达标
达标
达标
达标
注①②数据来源：原环评的背景值（昼间、夜间）为实际运行实测最大值（详见表2-12、表2-13），作为现有项目的背景值（昼间、夜间），与新增锅炉贡献值叠加后为全厂预测值，实际上比预测值要小。

根据上表预测结果，本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。因此，本项目噪声防治措施可行，本次评价要求企业重视设备消声、减振工程的设计及施工质量，确保厂界噪声达标。

厂区周边200m范围内分布的居民点是风平村，最近距离23.5m，项目对其影响预测如下：

表4-14 声环境保护目标预测结果与达标分析表

声环境保护目标名称

噪声背景值/dB（A）

噪声标准值/dB（A）

噪声源贡献值/dB（A）

噪声预测值/dB（A）

较现状增量/dB（A）

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

风平村
53.5
43.8
60

50

53.7
47.1
56.6
48.8
2.9
1.7
达标

达标

注：风平村的背景值采用本次实测的最大值；贡献值采用表4-13中南厂界的预测值。
根据预测结果，厂区周边的风平村昼、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

同时本项目用罐车运输废水，运输路线途径风平村、风平镇、忙波村、龙昌村、项允村、帕底村和帕底分场四队等敏感点，环评要求罐车途径这些敏感点路段须减速慢行、禁止鸣笛，减轻交通噪声对敏感点的影响。
4.9.4厂界达标分析

根据以上预测结果表明：经采取以上减振、厂房隔声、加消声器等措施后，本项目建成后项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；厂区周边的风平村昼、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，故项目噪声对周边环境影响较小。
4.9.5 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），结合项目情况，本次环评提出监测计划如下：

表4-15 本项目噪声监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

东、西、南、北面厂界
等效连续A声级

1次/季度，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次

4.10 固体废物

本项目为天然气锅炉改造项目，改造后原有的燃煤锅炉除尘灰、炉渣等不在产生，

本项目运营期新增固体废物为锅炉废软水制备离子交换树脂，产生量约0.15t/a，属于一般固废，由厂家更换回收。

4.11环境风险分析
4.11.1危险物质调查

本项目为热力生产和供应，燃料天然气由园区管道运输供应，厂内不设天然气储罐等贮存设施，因此厂区内主要有毒有害和易燃易爆的危险物质为天然气，以甲烷计，其理化性质和危险特性见下表4-16：

表4-16 天然气理化特性及危险性一览表
名称
理化特性
燃烧爆炸性
毒性毒理
贮运注意事项
天然气
物化性质：无色气体。熔点： -182.5℃；沸点： -160℃；相对密度： 0.45；溶解性：微溶于水。爆炸特性：爆炸极限 5%～14%；闪点： -188℃；引燃点： 482℃。火灾爆炸危险度： 1.8；火灾危险性：甲。
易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。
侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。
储存于阴凉、干燥、通风的仓库内；注意库温监控。
4.11.2环境风险识别

本项目主要环境风险因素主要为管道内天然气，天然气属于可燃、易燃物质，因此危险物质存在潜在的泄露和火灾、爆炸引发的及产生伴生/次生污染物的环境风险；同时运输废水的罐车发生交通事故，造成废水泄露，若运输人员非法倾倒，将对水环境影响。本项目环境风险识别详见下表。

表4-17 本项目环境风险识别表

危险单元
风险源
主要风险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
锅炉房 
天然气管道 
天然气 
危险物质泄露、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物的排放 
大气、地表水 
周边企业、风平村等
罐车

废水

废水

罐车泄露或运输人员非法倾倒
地表水

芒市大河

4.11.3环境影响分析

天然气泄漏是造成火灾、爆炸的主要原因。事故泄露可能产生的影响：当空气中的甲烷达到 25%~30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡；天然气泄漏造成火灾、爆炸事故，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡，导致建筑物、设备的崩塌；有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物以及产生伴生/次生污染物对区域的大气环境、生态会造成不利影响。

本项目综合废水通过罐车运至10000吨厂废水处理站处理，若运输过程中罐车发生泄露、交通事故造成侧翻，运输人员不按照制定地点卸污水，将会对周边水环境造成影响。
4.11.4事故风险防范措施及应急要求

（1）天然气环境风险防范措施

为了有效的防范火灾事故的发生，企业需制定合理的事故预防措施，对消除火灾的措施及消防器材的使用知识加以了解和掌握。具体的风险防范措施如下：

①定期派专人检查天然气管道，对有问题的部分及时上报并维修；针对锅炉需经常检查连接管道有无松动、脱落、龟裂变质，定期进行更换；定期检查燃气设备接头、开关、软管等部位，看有无漏气；如发现有泄漏时，要关闭所有开关，严禁火种（包括电灯开关），打开窗户通风，并立即报修。

②加强操作人员的岗位培训，加强防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生；所有操作人员均应经过严格培训，取得合格证后，方能上岗；对事故易发处定时巡检，发现问题及早解决，确保装置运转正常。

③生产区内严禁明火，并采取严密的安全防护措施。

④锅炉房内配备灭火器等消防器材，定期检查更新消防器材；建立专门的应急事故小组，定期培训，避免事故发生时因拖延导致的事态扩大；同时，定期进行有针对性的灭火演练，掌握火灾扑救和逃生的基本方法，当火灾发生时，能快速有效扑灭，避免小火酿大灾。
⑤锅炉房配备过滤式防毒面具或隔离式呼吸罩。

（2）废水运输环境风险防范措施

1）拟采用1台19m3罐车运输废水，废水的输水管线采用质量检验合格的管材，废水管线接入罐车确保接口密闭，严防废水“跑、冒、滴、漏”；

2）罐车车身悬挂标志，注明为德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司废水专用运输车，不得用于其他用途；

3）拟定的运输线路为：3000吨厂项目内部路→潞盈路→芒瑞大道→G320国道（沪瑞线）→帕底工业园内部路→10000吨厂废水处理站，驾驶人员必须按照规定线路且必须带押运员出车。废水拉运运行配备押运员，运行线路，必须押运员上车才能出车。驾驶人和押运员必须是企业内部专人专岗，不得使用社会人员；

4）运输罐车配套GPS，接受GPS的监控与提醒，实时对车辆行驶线路、车速、停靠点进行监控。车辆出行，都应该保证GPS的正常工作。

5）建设单位应履行企业责任，加强运输人员环境教育和技术培训，严格执行交通部令1999年第5号《汽车货物运输规则》、《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，①严禁乱卸废水。运输废水的罐车必须到达10000吨厂废水处理站才能卸污，如果擅自乱卸废水，造成了环境污染，企业及运输人员将负法律责任；②驾驶人必须持有相应的驾驶证，企业应优先使用驾龄较长、驾驶技术过硬的人员；③出车前“八个必查”，即转向必查、传动必查、制动必查、仪表必查、灯光必查、罐盖必查（罐盖是否盖紧）和雨刮器、喇叭必查；④在运输途中，严禁吸烟。驾驶员在运输途中必须集中精力，中途不得随意停车等；⑤严禁酒后驾驶；⑥除车辆驾驶员和押运员外，无关人员不得上车；⑦途径风平镇及沿线居民点路段，必须按照交规行驶，不得超速行驶，注意会车；⑧组织开展环境教育和技术培训、提高全体工作人员环境保护意识；⑨企业应按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）规定：应当建立环境管理台账记录制度，环境管理台账记录保存期限不得少于5年。环境管理台账记录内容参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）执行，自觉接受主管部门检查；罐车出厂前做好废水台账记录，记录出厂时间、运输废水量、时间等信息，接收废水的时间、废水量等信息，确保出厂的废水全部进入10000吨厂废水处理站处理。
（3）应急要求

①针对本项目可能发生的环境风险突发事故，为了将风险事故率降到最小，应编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

②发生天然气泄漏造成火灾、爆炸事故时应及时关闭天然气供气管道的阀门，防止事故的扩大和伴生/次生污染物的排放量增加。

③消防废水、事故废水禁止通过雨水管道排放，应收集至消防水池内并送至相应的污水处理厂集中处理。

④协助监测部门负责现场及周边污染情况监测、调查，并将污染情况及时反馈，根据情况通知周围受污染区域职工，组织好安全撤离。

4.11.5分析结论

本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，企业应切实履行企业责任，加强废水运输环节管理，在采取安全防范措施和监控系统后，项目的事故风险在可接受范围内。

4.12 排污许可证管理和信息公开要求

（1）排污许可管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019）：“单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1 吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”属于简化管理。

本项目为1台6t/h天然气锅炉，属于“单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1 吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，为简化管理。

（2）信息公开制度

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3）防治污染设施的建设和运行情况；

4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5）突发环境事件应急预案。

4.13项目竣工环境保护验收

项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，自行或委托中介机构编制验收报告，竣工验收通过后方可正式投产。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	天然气锅炉排气筒（DA001）
	烟尘
	低氮燃烧器+1根10m高排气筒DA001
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气（天然气）锅炉排放限值要求即颗粒物≤20mg/m3，SO2≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，林格曼黑度≤1级

	
	
	SO2
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	地表水环境
	综合废水（含软水制备废水、锅炉排污水）
	COD、氨氮、总磷、SS和全盐量等
	进入场内污水处理站暂存，通过1台19m3罐车运至10000吨厂废水处理站（处理能力600m3/d）进行处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准后排入市政污水管网，进入芒市工业园区帕底片区污水处理厂进行处理
	外排水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级

	声环境
	生产设备
	选用低噪音设备、基础减震、风机加装消声器和厂房隔声等
	项目厂界均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4a类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废
	废软水制备离子交换树脂
	由厂家更换回收
	处置率为100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）加强对项危废暂存间的巡检，尽量避免池体的破裂，而导致废水下渗。

（2）项目运营期成立环保科室，专人负责各环保设施的日常管理，保证各环保设施、设备的正常营运，避免非正常排放。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）天然气环境风险防范措施

①定期派专人检查天然气管道，对有问题的部分及时上报并维修；针对锅炉需经常检查连接管道有无松动、脱落、龟裂变质，定期进行更换；定期检查燃气设备接头、开关、软管等部位，看有无漏气；如发现有泄漏时，要关闭所有开关，严禁火种（包括电灯开关），打开窗户通风，并立即报修。

②加强操作人员的岗位培训，加强防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生；所有操作人员均应经过严格培训，取得合格证后，方能上岗；对事故易发处定时巡检，发现问题及早解决，确保装置运转正常。

③生产区内严禁明火，并采取严密的安全防护措施。

④锅炉房内配备灭火器等消防器材，定期检查更新消防器材；建立专门的应急事故小组，定期培训，避免事故发生时因拖延导致的事态扩大；同时，定期进行有针对性的灭火演练，掌握火灾扑救和逃生的基本方法，当火灾发生时，能快速有效扑灭，避免小火酿大灾。
⑤锅炉房配备过滤式防毒面具或隔离式呼吸罩。

（2）废水运输环境风险防范措施

1）拟采用1台19m3罐车运输废水，废水的输水管线采用质量检验合格的管材，废水管线接入罐车确保接口密闭，严防废水“跑、冒、滴、漏”；

2）罐车车身悬挂标志，注明为德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司废水专用运输车，不得用于其他用途；

3）拟定的运输线路为：3000吨厂项目内部路→潞盈路→芒瑞大道→G320国道（沪瑞线）→帕底工业园内部路→10000吨厂废水处理站，驾驶人员必须按照规定线路且必须带押运员出车。废水拉运运行配备押运员，运行线路，必须押运员上车才能出车。驾驶人和押运员必须是企业内部专人专岗，不得使用社会人员；

4）运输罐车配套GPS，接受GPS的监控与提醒，实时对车辆行驶线路、车速、停靠点进行监控。车辆出行，都应该保证GPS的正常工作。

5）建设单位应履行企业责任，加强运输人员环境教育和技术培训，严格执行《汽车货物运输规则》、《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，①严禁乱卸废水。运输废水的罐车必须到达10000吨厂废水处理站才能卸污，如果擅自乱卸废水，造成了环境污染，企业及运输人员将负法律责任；②驾驶人必须持有相应的驾驶证，企业应优先使用驾龄较长、驾驶技术过硬的人员；③出车前“八个必查”，即转向必查、传动必查、制动必查、仪表必查、灯光必查、罐盖必查（罐盖是否盖紧）和雨刮器、喇叭必查；④在运输途中，严禁吸烟。驾驶员在运输途中必须集中精力，中途不得随意停车等；⑤严禁酒后驾驶；⑥除车辆驾驶员和押运员外，无关人员不得上车；⑦途径风平镇及沿线居民点路段，必须按照交规行驶，不得超速行驶，注意会车；⑧组织开展环境教育和技术培训、提高全体工作人员环境保护意识；⑨企业应按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）规定：应当建立环境管理台账记录制度，环境管理台账记录保存期限不得少于5年。环境管理台账记录内容参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）执行，自觉接受主管部门检查；罐车出厂前做好废水台账记录，记录出厂时间、运输废水量、时间等信息，接收废水的时间、废水量等信息，确保出厂的废水全部进入10000吨厂废水处理站处理。
（3）应急要求

①针对本项目可能发生的环境风险突发事故，为了将风险事故率降到最小，应编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

②发生天然气泄漏造成火灾、爆炸事故时应及时关闭天然气供气管道的阀门，防止事故的扩大和伴生/次生污染物的排放量增加。

③消防废水、事故废水禁止通过雨水管道排放，应收集至消防水池内并送至相应的污水处理厂集中处理。

④协助监测部门负责现场及周边污染情况监测、调查，并将污染情况及时反馈，根据情况通知周围受污染区域职工，组织好安全撤离。

	其他环境

管理要求
	（1）应加强环境管理，加强节水、节电、保护环境等的宣传教育。

（2）项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理，做好建设项目的“三同时”工作。

（3）公司设立环境管理机构，公司认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，履行环保管理职责。

（4）按相关要求开展排污许可证申请、台账记录、竣工环保验收、自行监测等；规范排污口设置及标示标牌；

（5）本项目6t/h天然气锅炉投入运营前需对原有的6t/h燃煤锅炉进行拆除。


六、结论
	综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址合理；各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，在建设单位切实落实本报告提出的各项污染防治和风险防范措施，企业应切实履行责任，加强废水运输环节管理，做好台账，加强监督管理的前提下，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	二氧化硫（t/a）
	8.28
	11.52
	0
	1.299
	8.28
	1.299
	-6.981

	
	氮氧化物（t/a）
	12.62
	/
	0
	2.43
	12.62
	2.43
	-10.19

	
	颗粒物（t/a）
	1.09
	/
	0
	0.928
	1.09
	0.928
	-0.162

	
	油烟废气（t/a）
	少量
	/
	/
	0
	0
	少量
	0

	废水
	废水量（万t/a）
	3.286
	/
	0
	3.6
	0
	3.6
	+0.314

	
	COD（t/a）
	4.65
	13.95
	0
	3.445
	0
	3.445
	-1.205

	
	BOD5（t/a）
	0.198
	/
	0
	1.05
	0
	1.05
	+0.852

	
	SS（t/a）
	0.788
	/
	0
	0.828
	0
	0.828
	+0.04

	
	NH3-N（t/a）
	0.079
	/
	0
	0.016
	0
	0.016
	-0.063

	
	磷酸盐（以P计）（t/a）
	0.008
	/
	0
	0.007
	0
	0.007
	-0.001

	一般工业

固体废物
	锅炉渣（t/a）
	3.5
	/
	0
	0
	3.5
	0
	-3.5

	
	除尘灰（t/a）
	11.75
	/
	0
	0
	11.75
	0
	-11.75

	
	污水处理站污泥（t/a）
	4.0
	/
	0
	0
	0
	4
	0

	
	废包装及易拉罐（t/a）
	1.0
	/
	0
	0
	0
	1.0
	0

	
	生活垃圾（t/a）
	87
	/
	0
	0
	0
	87
	0

	
	咖啡废渣（t/a）
	15
	/
	0
	0
	0
	15
	0

	
	废离子交换树脂（t/a）
	0.5
	/
	0
	0.15
	0
	0.65
	+0.15

	危险废物
	废机油（t/a）
	0.05
	/
	0
	0
	0
	0.05
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
噪声、固废、建筑垃圾





噪声、固废





拆除原有锅炉





安装新锅炉





项目验收





投入运营








