建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：德宏州芒市农村供水保障专项行动项目
建设单位（盖章）：芒市泽众供水有限公司      
编制日期： 2024年10月
中华人民共和国生态环境部制

目 录

1一、建设项目基本情况


7二、建设项目工程分析


20三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


27四、主要环境影响和保护措施


46五、环境保护措施监督检查清单


51六、结论




附件

附件1 委托书；

附件2 可研批复；
附件3 项目选址踏勘论证报告申请表；
附件4 项目选址意见书；
附件5 特许经营协议；
附件6 芒市林业和草原局关于请求帮助核查德宏州芒市农村供水保障专项行动项目用地是否位于“两江风景名胜区”内的复函；

附件7 建设项目用地预审与选址意见书；
附件8 芒市人民政府办公室关于印发德宏州芒市农村供水保障专项行动项目征地补偿安置方案的通知；芒政办发〔2024】16号；

附件9 补偿安置协议；

附件10 工作进度及内审表；

附件11 原水监测报告
附件12 专家意见；

附件13 修改清单；
附图

附图1 项目地理位置图

附图2-1 项目区水系图（五岔路乡汤略水厂）

附图2-2 项目区水系图（遮放镇弄坎水厂）

附图3-1 项目平面布置图（五岔路乡汤略水厂）

附图3-2 项目平面布置图（遮放镇弄坎水厂）

附图4-1 环境保护目标分布图（五岔路乡汤略水厂）
附图4-2 环境保护目标分布图（遮放镇弄坎水厂）
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏州芒市农村供水保障专项行动项目

	项目代码
	2109-533103-04-01-871851

	建设单位联系人
	朱煜江
	联系方式
	182******182

	建设地点
	五岔路乡和遮放农场

	地理坐标
	五岔路乡汤略水厂：（东经98度15分32.13秒，北纬24度24分39.29秒）

遮放镇弄坎水厂：（东经98度5分37.68秒，北纬24度10分58.84秒）

	国民经济

行业类别
	自来水生产和供应（D4610）
	建设项目

行业类别
	四十三大类：水的生产和供应业中“94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市人民政府发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	芒发改字〔2021〕95号

	总投资（万元）
	6023
	环保投资（万元）
	30.45

	环保投资占比（%）
	0.5
	施工工期
	60个月

	是否开工建设
	(否

□是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	五岔路乡汤略水厂：224.85

遮放镇弄坎水厂：466.7

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下：
表1-1   项目专项评价设置原则表

专项评价的类别
涉及项目类别
本项目情况
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。
项目主要为水厂建设，不设置地表水专项评价
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目为水厂建设，因此不设地下水专项评价
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目不涉及环境敏感区；不涉及生态专项评价
大气
油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
本项目不涉及，因此不设大气专项评价
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要 功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
本项目不涉及，因此不设噪声专项评价
环境风险
石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
本项目不涉及，因此不设环境风险专项评价
综上所述，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析

本项目属于水的生产和供应项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类中的“二十二、城市基础设施第2、市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产，地级及以上城市地下综合管廊建设，地下管网地理信息系统，城市燃气工程，城镇集中供热建设和改造工程(包括长距离集中供热管网应用工程)，城市节水技术开发与应用，城市燃气塑料管道应用工程，海绵城市、排水防涝工程技术产品开发生产”，因此确定本项目为鼓励类。

同时，项目已于2021年9月26日取得芒市人民政府发展和改革局文件《芒市发展和改革局关于德宏州芒市农村供水保障专项行动项目可行性研究报告的批复》（芒发改字〔2021〕95号），因此项目建设符合国家产业政策。

1.2瑞丽江─大盈江风景名胜区

瑞丽江─大盈江风景名胜区位于云南省西部、由潞西、瑞丽江、大盈江３个片区组成，共６０多个景点。其中潞西片区１３１平方公里，瑞丽片区２４７平方公里，大盈江片区２８１平 方公里，总面积６５９平方公里。景区和缅甸山水相连，傣、景颇、德昂等民族跨境而居，瑞丽江、大盈江风景区范围宽、景点多，景色绚丽，风光旖旎，边境口岸 独特，边境贸易光隆，民族风情浓郁，环境优越，质量高，适应国内外不同层次、不同游人的旅游、观光、度假、考察、科研、教学、疗养、探险等多种活动的需 求，是一个多功能的风景名胜区。
根据2024年3月18日芒市林业和草原局出具的复函，项目建设不涉及自然保护地（风景名胜区、森林公园）（详见附件6）。
1.3“三线一单”符合性分析
2021年10月22日，德宏州人民政府发布了《关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发[2021]15号）。本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，属于一般管控单元。本项目的“三线一单”符合性分析见下表。
表1-3  “三线一单”符合性分析
类别

内容要求

项目情况

符合情况

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，根据《德宏州芒市农村供水保障专项行动项目选址踏勘论证报告申请表》（附件3）和《德宏州芒市农村供水保障专项行动项目选址意见表》（附件4），本项目不涉及生态保护红线、自然保护区等，不涉及生态敏感区。
符合

环境质量底线

水环境质量底线

到2025年，全州水环境质量总体优良，9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。

根据《德宏州2022年环境质量公报》，2022年芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，未突破水环境质量底线。

符合
大气环境质量底线

到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据《德宏州2022年环境质量状况公报》，全州5个城市空气质量优良率在99.2%～100%之间，平均优良率为99.5%，优良天数比例与上年相比提高4.0%。全州平均环境空气质量综合指数2.25，与2021年相比下降20.5%，全州环境空气质量有所提升，全州5个城市年评价结果均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，芒市环境空气质量达到二级标准，环境质量状况较好。项目营运期废气、噪声、固废等经有效措施治理后均能够实现达标排放，废水不外排。
符合
土壤环境风险防控底线

到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目五岔路汤略乡水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，占地范围不涉及基本农田，项目营运期各项目污染物均采取有效治理措施，对项目区土壤污染较小。

符合
资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。
本项目主要涉及资源为项目建设土地利用资源及电、水等资源，项目占地面积较小、用电量较小，生产过程用水量较小，资源消耗量相对较小，因此项目资源利用符合资源利用上限要求。
符合

德宏州一般管控单元生态环境准入清单

空间布局约束

1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。

2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。

本项目为新建项目，五岔路乡水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，占地不涉及基本农田和耕地。

符合
污染物排放管控

1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

本项目符合产业政策的要求，满足总量控制，项目废气主要为异味，产生量较小，经大气稀释后，对周围大气环境影响较小，生产过程不产生废水，生活废水经化粪池处理后用于周边农作物施肥等，无废水外排；噪声、废气污染物可达标排放。
符合
环境风险防控

1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。

项目建成后将制定风险应急预案，并对员工进行培训，开展应急演练，环境安全隐患排查整治。

符合
资源开发利用

1.优化能源结构，加强能源清洁利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。

项目能源来源于电，能够节约能源。各建筑物在场地合理布置，做到土地利用最大化。

符合
1.4项目与《水污染防治行动计划》符合性分析

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）（以下简称“行动计划”）中规定的工作目标：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

“行动计划”中提出：狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

本项目范围内不涉及污染严重水体和周边乡镇的饮用水源地，项目不开采地下水，本项目不会影响周围地下水。项目污水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周边田地施肥，不外排。综上，本项目与《水污染防治行动计划》相符。

1.5选址合理性分析
本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，交通便利，区位优势明显。本项目选址不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家级公益林等生态敏感目标；根据《德宏州芒市农村供水保障专项行动项目选址踏勘论证报告申请表》（附件3）、《德宏州芒市农村供水保障专项行动项目选址意见表》（附件4）和选址意见书（附件7），本项目选址符合要求。

五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎片区占地为林地，不涉及耕地和基本农田，芒市人民政府办公室下发德宏州芒市农村供水保障专项行动项目征地补偿安置方案的通知（芒政办发〔2024]16号，详见附件8），已签订征收集体土地补偿安置协议（详见附件9），后续严格按照相关规定办理用地手续。
本项目建设所在区域环境状况较好，基础设施较为完善，项目区供电、供水、通信、交通等均能满足项目生产及员工生活要求；项目运营期不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后用于周边农作物施肥；废气主要为异味，产生量较小，经大气稀释后，对周围大气环境影响较小；噪声达标排放，固废妥善处置率100%，项目建设对周边环境影响较小。

综上分析，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1任务由来
党的十九届五中全会提出，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。党中央、国务院高度重视农村供水保障工作，通过实施一系列工程建设，按照脱贫攻坚现行标准，芒市贫困人口供水保障问题得到解决。云南省受地理条件等因素限制，农村供水工程呈现点多、面广、分散、标准低、规模小等特点，农村供水保障水平与实施乡村振兴战略和农村居民对美好生活的向往还有差距。

为巩固拓展农村供水保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面提高农村供水保障水平，结合云南省实际，省水利厅在认真调研的基础上，经省人民政府审定，省人民政府办公厅于5月17日印发了《云南省人民政府办公厅关于印发云南省巩固提升农村供水保障水平实施方案的通知》，要求各州、市人民政府，省直各委、办、厅、局认真贯彻执行。

农村供水保障专项行动项目的实施，能有效解决现状因旱应急送水及大部分水源不稳定的问题，提升水窖辅助供水人口和水窖供水人口供水保障水平，是巩固拓展脱贫攻坚成果的有效保障，是乡村振兴战略的重要基础，是提升供水保障水平的有力支撑，是解决农村供水长效运行的有效途径，具有显著的社会效益和经济效益。

根据项目可研批复，主要建设内容及规模：主要解决芒市8个乡镇和1个农场14件农村供水工程，工程建成后将解决10.6万人（其中：水源不稳定人口0.85万人，拉水送水人口0.54万人）。建设内容包括水厂及输配水管线。年均供水量453万m3。
根据项目实际情况及主要解决农村饮水，输水管线、泵站及和供水池已建成，本次不在对输水管线、取水口、已建的泵站和供水池进行评价，本次主要对涉及的两个水厂（五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎水厂）进行环境影响评价，输水管线取水口、已建的泵站和供水池不在本次评价范围。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等文件有关规定，项目应开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关规定，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”大类中“94自来水生产和供应461（不含供应工程； 不含村庄供应工程）”小类中“全部”，应编制环境影响报告表。

受芒市泽众供水有限公司（以下简称建设单位）委托，我单位承担了该项目的环境影响评价报告编制工作。接受委托后，我单位成立了项目组开展该项目环评工作，经过现场调查、实地踏勘、收集资料的基础上，按照环评导则和相关要求编制完成《德宏州芒市农村供水保障专项行动项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。

2.2项目基本情况
2.2.1项目概况
项目名称：德宏州芒市农村供水保障专项行动项目
建设单位：芒市泽众供水有限公司
建设性质：新建
项目投资：6023万元

建设地点：五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区。
2.2.2建设内容及规模
根据项目实际建设情况及建设单位提供的资料，本次主要对新建五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎水厂进行环评影响评价。

（1）五岔路乡汤略水厂：建设净水设备一套，日处理能力200m3/d；水厂主要建设管理房（含加氯加药间、监控室、值班室、卫生间），建筑面积53.64平方米；建设100m3清水池一个，占地面积为46.41m2；建设回收池一个，占地面积为6.15m3。

（2）遮放镇弄坎水厂：建设净水设备一套，日处理能力1000m3/d；水厂主要建设管理房（含加氯加药间、监控室、值班室、卫生间），建筑面积53.64平方米；建设300m3清水池一个，占地面积为106.56m2；建设回收池一个，占地面积为6.15m3。
项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。具体建设内容见表2-1。

表2-1  项目建设内容一览表

类别

建设名称

工程内容及规模

备注

主体工程

五岔路乡汤略水厂

一体化净水设备
位于项目区西北侧，配置200m3/d一体化净水设备1套
新建
清水池
位于项目区北侧，建设清水池1座，容积为100m3
新建
回收池
位于项目区西南侧，建设回收池1座，容积为8m3
新建

遮放镇弄坎水厂

一体化净水设备
位于项目区南侧，配置1000m3/d一体化净水设备1套
新建
清水池
位于项目区北侧，建设清水池1座，容积为300m3
新建
回收池
位于项目区东南侧，建设回收池1座，容积为8m3
新建
辅助工程

五岔路乡汤略水厂
加氯加药间
位于项目区南侧，占地面积约为15m2，加入絮凝剂、次氯酸钠等对水质进行净化消毒
新建
监控室
位于项目区南侧，占地面积约为15m2
新建
值班室
位于项目区南侧，占地面积约为15m2
新建
卫生间
位于项目区东南侧，占地面积约为8.64m2
新建
遮放镇弄坎水厂
加氯加药间
位于项目区南侧，占地面积约为15m2，加入絮凝剂、次氯酸钠等对水质进行净化消毒
新建
监控室
位于项目区南侧，占地面积约为15m2
新建
值班室
位于项目区南侧，占地面积约为15m2
新建
卫生间
位于项目区西南侧，占地面积约为8.64m2
新建
公用工程

五岔路乡汤略水厂
供水
生产用水水源来自于附近溪沟，生活用水由当地供水管道引入
新建
排水
排水采用雨污分流。运营期生产废水经沉淀处理后回用；生活污水经化粪池处理后委托周边农户清掏用作农肥使用。
新建
供电
由当地供电线路接入
新建
遮放镇弄坎水厂
供水
生产用水水源来自于附近溪沟，生活用水由当地供水管道引入
新建
排水
排水采用雨污分流。运营期生产废水经沉淀处理后回用；生活污水经化粪池处理后委托周边农户清掏用作农肥使用。
新建
供电
由当地供电线路接入
新建
环保工程

废水

五岔路乡汤略水厂
雨污分流制，雨水排入周边沟渠；生活污水经化粪池（1个，容积为10m3）处理后委托周边农户清掏用作农肥使用；生产废水经回收池（8m3）沉淀处理后用于周边林地浇灌。
新建
遮放镇弄坎水厂
雨污分流制，雨水排入周边沟渠；生活污水经化粪池（1个，容积为10m3）处理后委托周边农户清掏用作农肥使用；生产废水经回收池（8m3）沉淀处理后用于周边林地浇灌。
新建
废气
项目备用发电机使用频率较少，产生废气为无组织排放；采取加强通风，厂区绿化等措施
新建
噪声
选用低噪声设备，设置减震消声、墙体隔声、厂区绿化等措施，加强设备的维护保养
新建
固废
生活垃圾
设置垃圾桶若干
新建
污泥
各设置10m2的污泥干化场，污泥经干化处理后，委托外运进行卫生填埋处置或资源化利用。

新建

危险废物
各设置危废暂存间1间，建筑面积为5m2，主要暂存废机油。满足防风、防雨、防晒及防渗漏要求。
新建
防渗措施
重点防渗区
项目危废暂存间进行重点防渗，其防渗措施应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中设计原则建设：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
新建
一般防渗区
化粪池等进行一般防渗，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。
新建
简单防渗区
值班室及道路等除重点防渗区、一般防渗区以外的区域。防渗技术要求为一般地面硬化。
新建
2.3.3项目主要生产设备

项目主要生产设备见下表。
表2-2  五岔路乡汤略水厂主要生产设备清单

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

一体化净水设备

1
全自动一体化净水器

台

1
规格型号：10t/h；材质：304不锈钢；设备主体板厚度：6mm
2
静态管式混合器

台

1
规格型号：DN65；材质：304不锈钢；技术标准：DN65*500，法兰连接
3
滤料

吨

1

规格型号：￠0.6-1.2；材质：天然石英砂；技术标准：采用天然石英石滤料，分成填装，二氧化硅含量96%以上，硬度：7级，水分：0.1%
4
斜管

方

1

规格型号：￠35*1000；材质：pp；技术标准：孔径：35，厚度：0.4mm
5
进水手动蝶阀

只

1

规格型号：DN65；材质：304不锈钢
6
进水电动蝶阀

只

1

规格型号：DN65；材质：304不锈钢
7
折板排污手动蝶阀

个

1

规格型号：DN40；材质：碳钢
8
折板排污电动蝶阀

个

1

规格型号：DN40；材质：碳钢
9
斜管排污手动蝶阀

个

1

规格型号：DN50；材质：碳钢

10
斜管排污电动蝶阀

个

1

规格型号：DN50；材质：碳钢

11
虹吸手动排污阀

个

1

规格型号：DN40；材质：碳钢

12
虹吸电动排污阀

个

1

规格型号：DN40；材质：碳钢

13
石英砂手动排污阀

个

1

规格型号：DN40；材质：碳钢

14
石英砂电动排污阀

个

1

规格型号：DN40；材质：碳钢

二

加药设备（PAC）

1

PAC搅拌加药装置

套

1

规格型号：15L/H；材质：pe；技术标准：变频计量泵2台,流量：15L/H、220V、搅拌电机1台、PE桶500L,碳钢支架

2

PH调节装置

套

1

规格型号：15L/H；材质：pe；技术标准：变频计量泵2台,流量：15L/H、220V、搅拌电机1台、PE桶500L,碳钢支架

三

消毒设备

1

消毒设备

台

1

规格型号：200g/H；材质：pe；技术标准：碳钢喷塑防腐机箱，带电解槽酸洗单元，排氢单元，软水单元、PLC控制

四

设备仪器仪表

1
进水水质在线监测仪

套

1

温度/浊度/PH值

2
出水水质在线监测仪

套

1

温度/浊度/PH值/余氯

3
电磁流量计

个

1

规格型号：DN65；材质：316L；技术标准：功率：90W显示当前流量与累计流量，带485信号输出

4
液位传感器

套

1

规格型号：0-5m；技术标准：功率：15W带485信号输出，水位显示

五
设备自控系统

1
净水器排泥控制系统

套

1
规格型号：根据实际尺寸；材质：304不锈钢；技术标准：自动排污，采用不锈钢落地柜，可实现远程操控

六
视频监控系统

1
摄像头

台

1
4K高清摄像头

2
摄像头支架及线缆

套

1
/

3
网络硬盘录像机

台

1
/

表2-2  遮放镇弄坎水厂主要生产设备清单

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

一体化净水设备

1
全自动一体化净水器

台

1
规格型号：50t/h；材质：304不锈钢；设备主体板厚度：6mm
2
静态管式混合器

台

1
规格型号：DN150；材质：304不锈钢；技术标准：DN150*800，法兰连接
3
滤料

吨

1

规格型号：￠0.6-1.2；材质：天然石英砂；技术标准：采用天然石英石滤料，分成填装，二氧化硅含量96%以上，硬度：7级，水分：0.1%
4
斜管

方

1

规格型号：￠35*1000；材质：pp；技术标准：孔径：35，厚度：0.4mm
5
进水手动蝶阀

只

1

规格型号：DN150；材质：304不锈钢
6
进水电动蝶阀

只

1

规格型号：DN150；材质：304不锈钢
7
折板排污手动蝶阀

个

1

规格型号：DN65；材质：碳钢
8
折板排污电动蝶阀

个

1

规格型号：DN65；材质：碳钢
9
斜管排污手动蝶阀

个

1

规格型号：DN80；材质：碳钢

10
斜管排污电动蝶阀

个

1

规格型号：DN80；材质：碳钢

11
虹吸手动排污阀

个

1

规格型号：DN65；材质：碳钢

12
虹吸电动排污阀

个

1

规格型号：DN65；材质：碳钢

13
石英砂手动排污阀

个

1

规格型号：DN65；材质：碳钢

14
石英砂电动排污阀

个

1

规格型号：DN65；材质：碳钢

二

加药设备（PAC）

1

PAC搅拌加药装置

套

1

规格型号：60L/H；材质：pe；技术标准：变频计量泵2台,流量：60L/H、220V、搅拌电机1台、PE桶1000L,碳钢支架

2

PH调节装置

套

1

规格型号：60L/H；材质：pe；技术标准：变频计量泵1台,流量：60L/H、220V、搅拌电机1台、PE桶1000L,碳钢支架

三

消毒设备

1

消毒设备

台

1

规格型号：200g/H；材质：pe；技术标准：碳钢喷塑防腐机箱，带电解槽酸洗单元，排氢单元，软水单元、PLC控制

四

设备仪器仪表

1
进水水质在线监测仪

套

1

温度/浊度/PH值

2
出水水质在线监测仪

套

1

温度/浊度/PH值/余氯

3
电磁流量计

个

1

规格型号：DN150；材质：316L；技术标准：功率：90W显示当前流量与累计流量，带485信号输出

4
液位传感器

套

1

规格型号：0-5m；技术标准：功率：15W带485信号输出，水位显示

五
设备自控系统

1
净水器排泥控制系统

套

1
规格型号：根据实际尺寸；材质：304不锈钢；技术标准：自动排污，采用不锈钢落地柜，可实现远程操控

六
视频监控系统

1
摄像头

台

1
4K高清摄像头

2
摄像头支架及线缆

套

1
/

3
网络硬盘录像机

台

1
/

2.3.4产品方案
本项目为水的生产和供应项目，五岔路乡汤略水厂日处理能力200m3/d，遮放镇弄坎水厂日处理能力1000m3/d。本工程生活用水水质要求严格按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所确定的水质目标进行设计。项目产品方案见表2-3。

表2-3 项目产品方案

产品名称

规模

备注

五岔路乡汤略水厂
日供水200m3
/

遮放镇弄坎水厂
日供水1000m3
/

2.3.5原辅材料消耗

项目运营期主要原辅材料消耗见下表。

表2-4  五岔路乡汤略水厂主要原辅材料及能耗情况表

分类
材料名称
年消耗量

最大暂存量

储存方式
备注

原辅料
聚合氯化铝
0.73吨
0.2吨
袋装，原料仓库
固态
次氯酸钠

1.75吨

0.5吨

袋装，原料仓库
固态
能耗
电
0.5万kW·h/a

/
/

乡镇电网

水

73000t/a

/

/

给水管网

表2-4  遮放镇弄坎水厂主要原辅材料及能耗情况表

分类
材料名称
年消耗量

最大暂存量

储存方式
备注

原辅料
聚合氯化铝
3.65吨
1.0吨
袋装，原料仓库
固态
次氯酸钠

8.75吨

2.0吨

袋装，原料仓库
固态
能耗
电
2.5万kW·h/a

/
/

乡镇电网

水

365000t/a

/

/

给水管网

（1）聚合氯化铝

聚合氯化铝，简称为聚氯，英文缩写PAC，聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，是一种由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。它在形态上可以分为固体和液体两种，固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油，pH为3.5-5.5之间，盐基度为45%-95%。它能有效去除金属及放射物质对水质的污染。主要用于净化饮用水和给水的特殊水质处理，如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等；用于工业废水处理，如印染废水等；用于精密铸造、医药、造纸橡胶、制革、石油、化工、染料；还是抑汗化妆品主要原料；部分还可以用于食品添加剂。

（2）次氯酸钠
次氯酸钠，是钠的次氯酸盐。次氯酸钠与二氧化碳反应产生的次氯酸是漂白剂的有效成分。用途较为广泛，为强氧化剂，用于造纸、纺织、轻工业等，具有漂白、杀菌、消毒的作用。用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。

2.3.6用水环节及水平衡分析

根据项目特征识别，项目用水环节主要有生活用水和绿化用水，生活用水主要为职工生活用水。

1、用水环节分析

（1）生活用水

五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎水厂均不设置食堂和宿舍，员工食宿均在外解决。生活污水主要为如厕废水及办公废水。五岔路乡汤略水厂劳动定员5人，遮放镇弄坎水厂劳动定员7人，年工作按365天计，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）规定，一般生活用水量按照每人每天生活用水按50L计，则五岔路乡汤略水厂生活用水量为0.25m3/d（91.25m3/a），废水产生量按0.8系数计，则生活污水排放量为0.2m3/d（73m3/a）。遮放镇弄坎水厂生活用水量为0.35m3/d（127.75m3/a），废水产生量按0.8系数计，则生活污水排放量为0.28m3/d（102.2m3/a）。综上，本项目生活用水总量为0.6m3/d（219m3/a），生活污水排放量为0.48m3/d（175.2m3/a）。
生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，生活污水经化粪池处理，定期清掏作为周边农家肥使用，不外排。
（2）绿化用水
五岔路乡汤略水厂绿化面积约为50m2，遮放镇弄坎水厂绿化面积约为84m2，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2013）中相关标准，非雨天项目区用水定额为3.0L/（m2•d），非雨天以200天计。则项目非雨天五岔路乡汤略水厂绿化用水量为0.15m3/d，30m3/a。遮放镇弄坎水厂绿化用水量为0.252m3/d，50.4m3/a。则非雨天本项目绿化用水总量为0.402m3/d，80.4m3/a。绿化用水蒸发至大气及下渗至土壤中，无废水产生。

2、排水环节分析

项目建成后的废水主要为反冲洗废水和排泥废水，主要污染物为悬浮物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺≤5万吨/日”），废水排放量产污系数为6.16×10-2吨/吨-产品，五岔路乡汤略水厂设计制水能力为200m3/d，遮放镇弄坎水厂设计制水能力为1000m3/d，则五岔路乡汤略水厂废水产生量为12.32m3 /d，4496.8m3/a，遮放镇弄坎水厂废水产生量为61.6m3/d，22484m3/a。本项目废水产生总量为73.92m3/d，26980.8m3/a。本项目反冲洗废水和排泥废水收集排入回收池，经回收池沉淀处理后回用于周边林地浇灌。

根据项目用水环节分析，项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为排泥废水和反冲洗水，本项目运营期废水产排情况见表2-5。
表2-5  项目运营期用、排水情况表

序号
用水名称
用水标准
规模/天数
用水量
废水产生量
废水排放量

（m3/d）
（m3/a）
（m3/d）
（m3/a）
（m3/d）
（m3/a）
1
生活用水

五岔路乡汤略水厂
50L/人
5人/365d
0.25

91.25

0.2

73

0

0

遮放镇弄坎水厂
7人/365d
0.35

127.75
0.28

102.2
0

0

2

绿化用水
五岔路乡汤略水厂
3.0L/（m2•d）
50m2/200d

0.15

30

0

0

0

0

遮放镇弄坎水厂
84m2/200d

0.252

50.4
0

0

0
0
3

排泥废水、

反冲洗废水

五岔路乡汤略水厂
6.16×10-2吨/吨-产品
200m3/365d
200

73000

12.32

4496.8

12.32

4496.8

遮放镇弄坎水厂
1000m3/365d
1000

100万
61.6

22484
61.6

22484
合计

1201.002

1073299.4

74.4

27156

73.92

26980.8

根据上表计算，项目运营期废水产生量为74.4m3/d，全年废水量为27156m3/a，废水排放量为73.92m3/d，全年废水量为26980.8m3/a。
3、水平衡分析

本项目运营期水平衡情况见下图。

[image: image9.jpg]— AR IF KBS 2

IR IR 25

7K

e
~——
bt
v

/

ﬁwz
_
X Mﬁ
X L5
Ir H-
ey a
il
= S
=
T
+=
i
=
=
i
N X
+H
iz :
e
,, .
A g
= Kl
— 1
.=
_ )
N NN\ $n
Q — )/ 1S
i A =) T
- 7y, %m \_wv 7
e E— T \HE 1K __ w
~ 77 B ‘____ S
N\ |
~~ o =
-
I
F
B —E
i R
I Mm.‘ﬁ/z .m.
il ool
19 = -
o S _
I
j—
NS s
245 = L% 3
(4 1%
& i

1]

i—zf:





图 2-11 五岔路乡汤略水厂运营期水量平衡图m3/d（旱季）


[image: image2.emf]清水池

化粪池

0.05

回用于周边

林地浇灌

一体化净水

设备

200

（ 溪

沟水 ）

0.2

回收池

供水管网

12.32 12.32

187.68

187.43

0.25

生活用水

定期清掏作为周

边农家肥使用


图 2-11 五岔路乡汤略水厂运营期水量平衡图m3/d（雨季）


[image: image3.emf]清水池

化粪池

0.35

0.07

0.252

0.252

回用于周边

林地浇灌

一体化净水

设备

1000

（ 溪沟

水 ）

0.28

回收池

供水管网

61.6 61.6

938.4

937.798

0.602

生活用水

绿化用水

定期清掏作为周

边农家肥使用


图 2-11遮放镇弄坎水厂运营期水量平衡图m3/d（旱季）


[image: image4.emf]清水池

化粪池

0.07

回用于周边

林地浇灌

一体化净水

设备

1000

（ 溪沟

水 ）

0.28

回收池

供水管网

61.6

61.6

938.4

938.05

0.35

生活用水

定期清掏作为周

边农家肥使用


图 2-11遮放镇弄坎水厂运营期水量平衡图m3/d（雨季）
2.3.7劳动定员及工作制度

劳动定员：五岔路乡汤略水厂劳动定员为5人，遮放镇弄坎水厂劳动定员为7人，均不在厂区内食宿。

工作制度：项目年生产365天，每天生产24小时，实行3班轮流制。

2.3.8厂区平面布置

五岔路乡汤略水厂：项目进场道路从东侧进入，北侧依次为一体化净水设备、清水池；南侧依次为回收池、污泥干化场、加氯加药间、监控室、值班室、卫生间和危废间；厂区不设置食堂和宿舍，项目区内各区域分区独立，各区域按生产要求布置。
遮放镇弄坎水厂：项目进场道路从西侧进入，北侧为清水池，南侧依次危废间、卫生间、值班室、监控室、加氯加药间、一体化净水设备、回收池和污泥干化场；厂区不设置食堂和宿舍，项目区内各区域分区独立，各区域按生产要求布置。
平面布置图详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	运营期工艺流程及产污环节
本项目五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎水厂运营期工艺流程相同，项目运营期工艺流程流程及产污环节见下图。


[image: image5.emf]一体化净

水设备

供水管网

回收池

原水

絮凝剂

次氯酸钠

清水池

外排入周边沟渠

异味

用户

排泥废水、

反冲洗废水

异味

异味


图2-2 运营期流程及产污节点图

[image: image1.emf]清水池

化粪池

0.25

0.05

0.15

0.15

回用于周边

林地浇灌

一体化净水

设备

200

（ 溪沟水 ）

0.2

回收池

供水管网

200

12.32

12.32

187.68

187.28

0.4

生活用水

绿化用水

定期清掏作为周

边农家肥使用

一体化污水处理示意图：

图2-3     一体化污水处理示意图
工艺流程简述：

预处理工艺：五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎水厂原水均由附近溪沟水源地经管道输送至水厂，在水厂首先进入一体化净水设备，在一体化净水设备中加入聚合氯化铝作为絮凝剂（在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加，絮凝沉淀属于物理过程，不会发生化学反应），在机械搅拌作用下进行混合，然后进行沉淀，沉淀池上层清水流入清水池，底层污泥定期排入回收池。污泥经脱水处理后委托外运进行卫生填埋处置或资源化利用。进入清水池的上层清水，加入次氯酸钠进行最终的消毒，输送至最终用户。

（2）产污环节分析

根据项目经营范围识别，确定项目主要产污环节及污染物分析情况见表2-6。

表2-6  污染源与污染因子识别表

污染类别

主要污染源

污染物/污染因子

处理措施

废气

备用发电机

SO2、NOX、总烃

加强通风，厂区绿化

污泥处理
臭气

加强通风，厂区绿化

废水

生活污水
pH、CODcr、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群
生活污水经化粪池处理后定期清掏作为周边农家肥使用，不外排
生产废水
SS
经回收池沉淀处理后用于周边林地浇灌
噪声

生产设备

LAeq
选用低噪声设备，安装减震垫、厂房隔声等措施，加强设备的维护保养
固体废物

生产过程

废包装材料
集中收集后外售
污泥
干化后外运委托填埋处置或资源化利用
废机油
暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置

员工生活

生活垃圾
生活垃圾定期清运至就近生活垃圾收集点处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	与项目有关的原有环境污染问题：
本项目为新建项目，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1大气环境

本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）及其修改清单中二级标准。

根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，全州环境空气质量总体保持良好。环境空气质量综合指数平均为2.72；细颗粒物年平均浓度为22微克/立方米；优良天数比率为96.1%。5个县市6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其中，二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，二氧化硫、可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准。
项目区总体环境空气质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中二级标准要求，项目区域的大气环境质量良好。
3.1.2地表水环境
本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区。
距离五岔路乡汤略水厂最近的地表水为项目区西北侧3.8km的龙江，龙江进入龙江电站水库，水库下游流入芒市大河。离遮放镇弄坎水厂最近的地表水为项目区北侧163m处杨家田河，杨家田河向东流入芒市大河。
根据《云南省水功能区划（2014版）》，芒市大河（木康水文站—遮放团结）2020年、2030年水质目标为Ⅲ类，项目区地下水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。
根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，2023年，全州地表水环境质量总体稳定向好。全州开展监测的11个国控、省控监测断面中，9个断面水质类别为Ⅱ类，2个断面水质类别为Ⅲ类，其中Ⅱ类水质占比81.8%，Ⅲ类水质占比18.2%。所有河流断面均满足其水环境功能区水质目标要求，全州河流水质状况优良率100%。其中芒市大河的3个监测断面中2个断面水质为Ⅱ类，1个为Ⅲ类，均满足芒市大河水环境功能区水质目标要求。因此，项目所在区域地表水环境能够满足环境功能区划要求。

根据建设单位提供的取水口水质监测报告（详见附件），2022年11月10日委托云南云测质量检验有限公司对弄坎取水口及汤略水厂取水口的水质进行监测；监测结果如下：
表3--1   原水监测数据结果一览表
序号
检验项目
监测结果
单位
标准

要求
达标情况
弄坎
汤略

1
总大肠菌群
＞1600
＞1600
MPN/100mL
不得检出
超标
2
耐热大肠菌群
94
1600
MPN/100mL
不得检出
超标
3
大肠埃希氏菌
70
920
MPN/100mL
不得检出
超标
4
菌群总数
570
75
CFU/mL
≤100
弄坎超标
5
砷
＜0.001
＜0.001
mg/L
≤0.01
达标
6
镉
＜0.0005
＜0.0005
mg/L
≤0.005
达标
7
铬（六价）
＜0.004
＜0.004
mg/L
≤0.05
达标
8
铅
＜0.0025
＜0.0025
mg/L
≤0.01
达标
9
汞
＜0.0001
＜0.0001
mg/L
≤0.001
达标
10
硒
＜0.00061
＜0.00061
mg/L
≤0.01
达标
11
氰化物
未检出
未检出
mg/L
≤0.05
达标
12
氟化物
＜0.1
＜0.1
mg/L
≤1
达标
13
硝酸盐（以N计）
0.44
0.25
mg/L
≤10
达标
14
三氯甲烷
未检出
未检出
mg/L
≤0.06
达标
15
四氯化碳
未检出
未检出
mg/L
≤0.002
达标
16
溴酸盐（使用臭氧时）
未检出
未检出
mg/L
≤0.01
达标
17
甲醛（使用臭氧时）
＜0.05
＜0.05
mg/L
≤0.9
达标
18
亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）
未检出
未检出
mg/L
≤0.7
达标
19
氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）
未检出
未检出
mg/L
≤0.7
达标
20
色度
＜5
＜5
/
≤15
达标
21
浑浊度
10.39
5
NTU
≤1
达标
22
臭和味
无异臭、异味
无异臭、异味
/
无异臭、异味
达标
23
肉眼可见物
有肉眼可见物
有肉眼可见物
/
无
超标
24
pH
8.14
7.56
/
6.5-8.5
达标
25
铝
＜0.008
＜0.008
mg/L
≤0.2
达标
26
铁
＜0.2
＜0.2
mg/L
≤0.3
达标
27
锰
＜0.1
＜0.1
mg/L
≤0.1
达标
28
铜
＜0.2
＜0.2
mg/L
≤1
达标
29
锌
＜0.05
＜0.05
mg/L
≤1
达标
30
氯化物
0.43
0.34
mg/L
≤250
达标
31
硫酸盐
1.75
＜0.75
mg/L
≤250
达标
32
溶解性总固体
315
44
mg/L
≤1000
达标
根据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》检验，弄坎取水口和汤略水厂取水口总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度(散射浑浊度单位)肉眼可见物不符合要求，其余水质能满足生活饮用水卫生标准。
3.1.3声环境

五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，位于农村地区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类区标准。经现场踏勘，项目所在地及周围无较大噪声源，声环境质量现状良好，可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类区标准要求。

根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33号）—厂界周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场踏勘，项目区周边50m范围内无声环境保护目标，不开展噪声环境质量现状监测。
3.1.4土壤环境

本项目为水的生产和供应项目，根据《环境影响技术导则 土壤导则》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目为其他行业，为IV类项目，可不进行土壤环境影响分析。

根据现场调查，项目周边为茶园和林地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，因此本项目不对土壤环境质量现状进行调查。

3.1.5地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目为水的生产和供应项目，属于导则中“143、自来水生产和供应工程”，报告表为Ⅳ类，可不进行地下水环境影响评价。

根据现场调查，项目区无水井、泉点等地下水出露点，无地下水环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，因此本项目不对地下水环境质量现状进行调查。

3.1.6生态环境现状

本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，经查阅资料和实地走访调查，项目调查区内主要植被有原生植被破坏后形成的次生性植被，项目周边无大型野生动物分布，主要分布有小型类动物，如田鼠、松鼠、蛇等。未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类和古树名木分布；未发现国家级和云南省级保护动物。

综上所述，评价区域生态环境质量一般。

	环境

保护

目标
	3.2环境保护目标

根据环办环评〔2020〕33号文件附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下：

1.大气环境：项目周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区，五岔路乡汤略水厂最近的环境保护目标为项目西南侧370m的小六良村散户，遮放镇弄坎水厂最近的环境保护目标为项目东侧68m的弄坎村散户。
2.地表水环境：距离五岔路乡汤略水厂最近的地表水为项目区西北侧3.8km的龙江，龙江进入龙江电站水库，水库下游流入芒市大河。离遮放镇弄坎水厂最近的地表水为项目区北侧163m处杨家田河，杨家田河向东流入芒市大河。
3.声环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》明确，声环境保护目标为厂界外50米范围内声环境保护目标。根据现场勘查，项目周边50m内无噪声环境敏感目标。
4.地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。

5.生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。

根据现场勘查及资料收集，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境保护目标设置要求，环境保护目标见下表。
表3-2  环境保护目标一览表

环境要素

名称

保护对象

经纬度

保护内容

相对厂址方向、距离/m

环境功能区

经度

纬度

大气

小六良村散户
居民

98°15′12.795″

24°24′32.696″

5户，23人

五岔路乡汤略水厂西南侧370m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

弄坎村散户

居民

98°5′41.046″
24°10′58.698″

6户，30人
遮放镇弄坎水厂东侧68m
弄坎村

居民

98°5′48.964″
24°10′56.936″

70户，300人
遮放镇弄坎水厂东侧270m
声环境

50m范围内无噪声环境敏感点

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
地表水

杨家田河
遮放镇弄坎水厂北侧163m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
龙江

五岔路乡汤略水厂西北侧3.8km

生态

项目周围200m范围内植被、动植物
生态功能不能下降


	污染

物排

放控

制标

准
	3.3质量标准

3.3.1环境空气质量标准

本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表3-3。
表3-3 环境空气质量标准限值        单位：ug/m3

评价因子

平均时段

标准值

单位

标准来源
TSP

1小时平均

-

-

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准

24小时平均

300

μg/m3
年平均

200

PM10
1小时平均

-

-

24小时平均

150

μg/m3
年平均

70

PM2.5
1小时平均

-

-

24小时平均

75

μg/m3
年平均

35

SO2
1小时平均

500

μg/m3
24小时平均

150

年平均

60

NO2
1小时平均

200
μg/m3
24小时平均

80
年平均

40
CO

1小时平均

10

mg/m3
24小时平均

4

2、地表水环境质量标准

本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区。
距离五岔路乡汤略水厂最近的地表水为项目区西北侧3.8km的龙江，龙江进入龙江电站水库，水库下游流入芒市大河。离遮放镇弄坎水厂最近的地表水为项目区北侧163m处杨家田河，杨家田河向东流入芒市大河。
根据《云南省水功能区划（2014版）》，芒市大河（木康水文站—遮放团结）为Ⅲ类水体。因此，项目地表水环境参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表3-4   地表水环境质量标准     单位：mg/L

项目

pH值
CODcr
BOD5
氨氮
总磷

石油类

Ⅲ类标准

6~9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2、≤0.05（湖、库）

≤0.05
3、声环境质量

本项目五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区。位于农村地区所在区域属于声环境功能1类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类区标准，标准限值见表3-5：

表3-5声环境质量标准  单位：dB(A)

声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

1类

55
45
3.4污染物排放控制标准

3.4.1废水排放标准

（1）施工期
项目施工期废水主要为施工废水及生活污水，施工废水及生活污水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排，故不设排放标准。

运营期

项目采用雨污分流制，废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为排泥废水和反冲洗废水，主要污染物为SS，排泥废水、反冲洗废水经回收池沉淀处理后用于周边林地浇灌。生活污水经化粪池收集处理后，定期委托周围农户清掏用作农家肥使用，不外排。

3.4.2废气排放标准

（1）施工期
项目施工期会产生无组织粉尘污染物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值，标准值见表3-7。

表3-7  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物名称

颗粒物

监控点位置

标准值

1.0

周界外浓度最高点

（2）运营期
本项目运营期无工艺废气排放。

3.4.3噪声排放标准

（1）施工期
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-8。

表3-8  建筑施工场界环境噪声排放限值

项目

昼间

夜间

等效声级[dB(A)]

70

55

（2）运营期

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，标准值见表3-9。

表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值

时段

声环境功能类别

等效声级[dB(A)]
昼间

夜间

1类

55
45
3.4.4固体废物污染控制标准

一般工业固体废物一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定，统一收集后并交由有资质的单位处置。

	总量

控制

指标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量指标。

1、废气

本项目建成运行后，无工艺废气排放。根据国家污染物排放总量控制因子，废气总量控制污染物为SO2、NOx，本项目无SO2、NOx产生，因此本项目不设废气排放总量指标。
2、废水

项目废水主要为生产废水和生活污水，生活污水经化粪池收集处理后，定期委托周围农户清掏用作农家肥使用，不外排；生产废水主要为排泥废水和反冲洗废水，主要污染物为SS，经回收池沉淀处理后回用，用于周边林地浇灌，总量控制指标为COD：1.24t/a，NH3 -N：0.032t/a。
3、固体废物

固废处置率为100%。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要为自来水厂（五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎水厂）的建设，施工过程的环境影响因素主要有施工扬尘、噪声、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等固废、施工废水及生活污水等。

一、施工期大气环境防治措施

1 、水厂建设过程中施工扬尘污染防治措施

自来水厂施工建设过程中，在场地平整、材料运输和装卸、厂内道路修筑等过程中，会产生建筑施工粉尘、扬尘，主要污染为TSP。

根据现场勘查，水厂周边50m无敏感点，为了减轻扬尘对区域空气环境和周边农作物的影响，施工单位应在作业现场采取相应的防护措施，将影响降到最低，建议施工单位采取如下措施防尘：

（1）项目施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。同时在施工场地出口设置浅水池，以减少扬尘的产生。

（2）运输车辆运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（3）施工工地内的车行道路，应进行场地硬化，如：铺设钢板、铺设水泥等措施。

（4）加强施工现场车辆管理，车辆严禁超载，装卸渣土时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。

（5）注意施工期间堆料的保护，采用加盖篷布等措施，避免造成大范围的空气污染。

（6）一些容易产生粉尘的建筑材料的运输，要求采用散料运输专用车辆运输。临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量。

2、施工期机械、运输车辆尾气污染防治措施

项目燃油机械在运作过程中会产生尾气，属于无组织排放。主要污染物是 CO、NOx、CH 等。项目主要采取了限速、限载和加强汽车维护保养，以及加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低汽车尾气、施工机械设备尾气污染物的排放量，由于施工机械较为分散，对环境空气的污染程度相对较轻。

施工期水环境防治措施

1、项目施工工人大部分为附近村民，施工区不设施工营地，生活废水量较小，设置1个1m3的临时沉淀池，生活污水经沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘。

2、自来水厂施工过程中会产生施工废水，施工单位通过在厂内设置简易沉淀池。对废水进行简单沉淀处理后由于厂区内洒水降尘。
三、施工期固体废物环境影响防治措施

水厂建设施工期产生主要固体废物有废弃土方、建筑垃圾以及生活垃圾，为了防止施工期固体废物污染环境，建议施工单位采取以下污染防治措施：

1、施工场地设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的施工生活垃圾及时收集，定期清运至附近垃圾收集点。

2、施工过程中产生的建筑垃圾主要为废木料、废金属等杂物，收集后堆放于指定地点，能回收利用的尽量回收利用，不能回收的由施工单位及时收集并清运至有关部门指定的建筑垃圾堆放点。

3、施工过程中产生的废土方石收集后堆放在指定位置，能回填的回填，不能回填的部分外运至合法土方消纳场所处理。

四、施工期噪声污染防治措施

本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声等。

根据现场勘查，水厂周边50m范围内无声环境保护目标，为了降低施工期噪声污染，建设施工过程中采取如下措施：

1、合理安排施工时间，严禁夜间施工。

2、优化施工工艺，淘汰高噪声的施工设备，合理布置施工机械位置。

3、对主要施工机械采取减震等措施，加强施工设备的维护，确保其正常运转，降低因机器异常运转而产生的噪声。

4、加强管理，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制。

五、施工期生态环境影响防治措施

本项目自来水厂拟建地无珍稀植被及珍稀保护动植物分布。自来水厂附近区域内分布的动植物均为常见物种。工程建设期间会对区域动植物会产生一定的影响，具体防治措施如下：

1、项目填方取土的地方，还须尽快加强地表的绿化植被，以确保因裸露和雨水冲刷而引起水土流失。

2、在工程总体规划中必须考虑工程对生态环境的影响，将生态损失纳入工程预算；在工程勘察、设计、施工过程中，除考虑工程本身高质、高效原则以外，也必须考虑减少生态损失的原则。

3、施工期间要尽力缩小施工范围，不得将施工便道和临时堆场布置在厂区外，减少生态环境的暂时损失，减少工程对生态的破坏范围。

4、提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取措施，减少裸地的暴露时间。

5、杜绝施工现场的油泥等污染物随处堆放和填埋，生活垃圾需设临时垃圾箱，由当地环卫部门定期进行清运。在施工完成，准备从施工现场撤出的同时，应及时清除施工场地滞留下的各类施工垃圾和废物等。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期废水环境影响和治理措施

1、生产废水外排可行性分析
本项目建成后的废水主要为反冲洗废水和排泥废水，主要污染物为悬浮物。五岔路乡汤略水厂废水产生量为12.32m3 /d，4496.8m3/a，遮放镇弄坎水厂废水产生量为61.6m3/d，22484m3/a。项目废水产生总量为73.92m3/d，26980.8m3/a。本项目反冲洗废水和排泥废水收集排入回收池，经回收池沉淀处理后回用与周边林地浇灌。根据现场踏勘水厂周边均为林地，用于林地浇灌对周围地表水环境影响较小。
2、化粪池设置合理性分析
本项目生活污水经化粪池处理后委托周边农户清掏用作农肥使用，项目五岔路乡汤略水厂生活污水排放量为0.2m3/d（73m3/a），遮放镇弄坎水厂生活污水排放量为0.28m3/d（102.2m3/a）。本项目拟各设置1各容积为10m3的化粪池，可满足五岔路乡汤略水厂和遮放镇弄坎水厂一个月的污水产生量，避免因雨天清涛不及时。

二、运营期废气环境影响和治理措施
1、废气源强核算
根据工程分析，本项目均不设置食宿，项目运营期主要的废气来自于污泥异味及备用发电机废气。

（1）污泥异味

项目自来水厂运营期间将产生少量的异味，水厂运营期主要的废气来自于污泥产生臭气，均属于无组织排放，大气稀释扩散后对项目区大气环境影响较小。

（2）备用发电机废气

为保证水处理及消防设备、应急照明的供电可靠性，项目拟设置专门的备用发电机房配置应急柴油发电机组。

柴油发电机仅在市政电网停电时启用，使用频次较低，单次使用时间短，采用清洁柴油为燃料。柴油发电机在运行过程中将排放一定量的烟气，主要污染物为 CH、CO、NOx、烟尘等。但由于使用时间不长，故烟气排放量不大。

2、排污口基本情况

本项目产生的废气为无组织排放，不设废气排放口。

3、影响分析及措施
（1）污泥异味
恶臭污染源主要来自污泥产生臭气，主要成分为H2S、NH3、臭气等，均属于无组织排放，大气稀释扩散后对项目区大气环境影响较小。
（2）备用发电机废气

柴油发电机在运行过程中将排放一定量的烟气，主要污染物为 CH、CO、NOx、烟尘等。但由于使用时间不长，故烟气排放量不大。
4、结论 

根据上述分析，项目废气排放会对环境有一定的影响，但影响较小，项目废气对大气环境的影响在可接受范围内。

5、运营期监测计划

本项目无生产性废气产生，不设废气监测计划。

三、运营期噪声影响及治理措施

1、噪声源强

1、噪声源强

五岔路乡汤略水厂坐标原点位于项目区东南面（经度：98°15′35.331″，纬度：24°24′39.779″），遮放镇弄坎水厂坐标原点位于项目区西南面（经度：98°5′35.301″，纬度：24°10′58.296″）；噪声源强详见表4-2。

表4-2   噪声源强一览表

序号

编号

设备名称

声源源强（声功率级）

声源控制措施

空间相对位置（m）

运行时段

插入损失/dB(A)
建筑物外噪声

X坐标

Y坐标

离地高度

声压级/dB(A

五岔路乡汤略水厂
1
提升泵
85
加装减振垫，厂房隔音

-111.33
40.63
1

全时段

15
70
2
计量泵
85
-131.88
41.85
1

70
3
投加计量泵
85
-142.39
32.5
1

70
4
计量泵
85
-122.79
26.77
1

70
遮放镇弄坎水厂
1
提升泵
85
19.74
51.57
1

70
2
计量泵
85
32.95
49.48
1
70
3
投加计量泵
85
32.6
33.49
1
70
4
计量泵
85
41.99
33.84
1

70
2、噪声预测

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

Lp2＝Lp1－（TL+6）

式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image6.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

L

i

T

Aj

Ai

t

t

Lg

L

1

1

1

.

0

1

.

0

1

eqg

10

10

10


式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T-用于计算等效声级的时间，s；

N-室外声源个数；

ti-在T时间内i个声源工作时间，s；

M-等效室外声源个数；

tj-在T时间内j个声源工作时间，s。

根据导则要求，本次噪声预测采用环安NoiseSystem4.0软件进行预测，本次预测对项目厂界开展曲线网格预测，预测结果如下所示。
[image: image7.jpg]



图4-1  五岔路乡汤略水厂运营期等声级线图
[image: image8.jpg]80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
HEER

=]
]
|
]
]
]
]
]
]
]
=
]
|





图4-2  遮放镇弄坎水厂运营期等声级线图
3、预测结果及分析

项目连续生产，昼夜噪声一致，根据预测项目运营期昼间厂界噪声预测结果如下：

表4-3   项目运营期厂界最大值及最小值

厂界

X坐标（m）

Y坐标（m）

离地高度（m）

贡献值

五岔路乡汤略水厂
最大值

-107.77
49.24
1.2
43.19
最小值

-202.13
38.24
1.2
26.5
遮放镇弄坎水厂
最大值

11.51
47.78
1.2
43.64
最小值

65.48
12.95
1.2
32.35
由上表和图可知，项目营运期厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求；

对敏感目标的影响：
根据实地调查，污水处理厂周边50m范围内无声环境敏感点，在采取降噪措施、经过距离衰减，到达居民点的噪声已经很小，对其影响较小，声环境质量可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)，项目生产设备噪声对周边环境的影响小。
4、降噪措施

为进一步控制好生产时产生的噪声影响，建议建设单位做好以下建议：

①项目运营中使用机械应选用低噪声设备，从源头上控制噪声排放；

②运营期加强生产设备管理，保证设备正常运转，避免由于设备故障产生较高噪声；

③对水泵等设备设减振装置；

综上，本项目运营期间，通过采取相应的噪声防治措施，做到厂界达标排放，不改变环境保护目标的声环境功能区划，对环境的影响可接受。

5、噪声监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次环评对建设项目提出实施环境监测建议。具体建议见表4-4。

表4-4 运营期噪声排放监测计划表

监测要素
监测点位
监测指标
监测频次
噪声
厂界东、南、西、北侧四周各设1个监测点
等效连续A声级
按要求进行
四、运营期固废防治措施

项目生产过程产生的固体废物主要为生活固废、一般工业固废和危险废物，其中生活固废为生活垃圾、化粪池污泥；项目运营期一般固废有项目运营过程中产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、净水过程中产生的污泥、废包装袋、废膜等；危险固体废物为含油废抹布、废机油、废机油桶和化验室废药剂等。

（1）生活固废
①生活垃圾

项目劳动定员13人（五岔路乡汤略水厂劳动定员5人，遮放镇弄坎水厂劳动定员7人），均不在厂区内食宿，职工生活垃圾按每人每天1kg，生活垃圾产生量为13kg/d、4.75t/a。生活垃圾定期清运至就近生活垃圾收集点。

②化粪池污泥

项目劳动定员13人（五岔路乡汤略水厂劳动定员5人，遮放镇弄坎水厂劳动定员7人），化粪池污泥产生量按0.4kg/人·d计，产生量为5.2kg/d、1.89t/a，经定期清掏后，委托周边农户定期清运做农家肥，对周围环境影响较小。

（2）一般工业固体废物
①污泥
项目在净化过程会有一定量的污泥产生，每年的污泥产生量约为8.77t，产生的污泥满足相关要求后进行资源化利用（用作肥料、制砖等）。
②废包装袋、废膜
本项目使用PAC时会产生废包装袋和废膜，根据建设单位提供资料，项目产生的废包装袋、废膜产生量约为0.05t/a，经建设单位集中收集后外售。
（3）危险废物

①含油废抹布、废机油、废机油桶
机械维修检查和定期清洁时，会产生含油废抹布0.02t/a，含油废物（废弃含油抹布、劳保用品，废物代码：900-041-49）属于《国家危险废物名录（2021年版）》危险废物豁免管理清单中的第24项内容，全程不按危险废物管理，可与生活垃圾一同处置，可与生活垃圾一起经收集后定期清运至就近生活垃圾收集点。
项目设备在日常的保养和维修过程中会产生一定量的废机油、废机油桶，此类固废产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），此类固废属危险废物（HW08），危废代码为900-214-08。废机油可部分回用于机械设备润滑，不能回用的使用原包装桶密闭储存，废机油、废机油桶暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行清运、处置。

②化验室废药剂
项目配备水质化验室一间，运营过程产生废化学药剂，根据《国家危险废物名录》（2021版），类别为HW49其他废物、废物代码为900-047-49，产生量为0.005t/a。化验室废药剂需分类收集暂存于危险废物暂存间后定期交由有资质单位进行清运处置。
2个水厂分别设置1间建筑面积为5m2的危废暂存间用于暂存危险废物，并建立完善的危废转移联单制度，应进行重点防渗，危废间建设时做好“三防”处理，即防腐防渗、防流失、防日晒、雨淋。防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s)，或2 mm 厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s，危废间内部、外部粘贴危废标识标牌，同时执行危废转移联单制度，做好危废管理台账，基本能满足危险废物暂存要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中对危险废物暂存间的建设要求，项目建设单位按照以下几点对危险废物暂存间进行建设及管理：

①设施内要有安全照明设施和观察窗口；

②应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

③定期对所有贮存容器进行检查，发现破损，及时清理更换；

④危险废物暂存间内禁止存放其他杂物；

⑤危险废物暂存过程中要防风、防雨、防晒。

只要建设单位按要求严格落实各项环保设施，在今后运营过程中严格进行管理，危险废物的暂存方式可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，处置率可达 100%，对周围环境影响很小。

项目固体废弃物处置情况见下表。
表4-5  本项目固体废弃物处置情况
产污环节
名称
属性
主要有毒有害物质名称
物理性状
环境危险特性
年产生量t/a
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量t/a
环境管理要求
属性
危险废物代码
员工日常生活
生活垃圾
生活固废
/
/
固体
/
4.75
桶装
定期清运至就近生活垃圾收集点
4.75
100%处置
化粪池
污泥
生活固废
/
/
固体
/
1.89
桶装
委托周边农户定期清运做农家肥

1.89
100%处置
污水过程
污泥
一般工业固废
/
/
固体
/
8.77
桶装
资源化利用（肥料、制砖）
8.77
100%处置
絮凝
废包装袋、废膜等
一般工业固废
/
/
固体
/
0.05
袋装
集中收集后外售
0.05
100%处置
机修、保养
含油抹布
危险废物
/
/
固体
/
0.02
袋装
属于危险废物豁免清单，可与生活垃圾一同处置
0.02
100%处置
机修、保养
废机油、废机油桶
危险废物
900-214-08
易燃性
油状、固体
/
0.05
桶装
暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行清运、处置
0.05
100%处置，并建立台账、转移联单制
水质检验
化验室废药剂
危险废物
900-047-49
毒性、感染性
固体
/
0.005
桶装
暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行清运、处置
0.005
100%处置，并建立台账、转移联单制
五、地下水防治措施

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的区域主要有：化粪池和危废暂存间等。

（2）地下水环境保护措施
本次环评根据污染物类型和可能存在的污染途径，提出分区防控措施。

项目危废暂存间防渗要求：项目危废暂存间主要暂存医疗废物及其有关的危险废物，项目危废暂存间其防渗措施应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中设计原则建设：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

化粪池防渗要求：本项目生产区及化粪池按一般防渗区设置，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。

其他场地防渗要求：办公生活区及道路等除重点防渗区、一般防渗区以外的区域进行简单防渗。根据地下水导则，其他场地按简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化。

六、土壤防治措施

本项目污染土壤的途径主要为油类物质、废机油等通过地面漫流，渗透进入土壤，进而污染土壤环境或粉尘经大气沉降渗入土壤对土壤产生影响。

1、土壤污染源、污染物类型、污染途径
本项目为新建项目，主要进行，本次评价仅分析运营期对土壤环境的影响，主要污染影响型属于：废机油等油类物质发生渗漏时，存在地面漫流及垂直入渗的影响，如下表所示：
表4-6 土壤污染源、污染物类型、污染途径等情况表

污染源

污染物类型

污染途径

危废暂存间
危险废物（废机油）
地面漫流、垂直入渗

2、土壤保护措施
本次环评针对本项目土壤污染源、污染物类型、污染途径等情况主要采取分区防渗措施。

当危险废物暂存间防渗层发生破损，一旦发生危险废物散落地面或油泄漏等情况，污染物将垂直入渗进入土壤环境。一般少量油类物质进入土壤环境，由于土壤的吸附作用和微生物的降解作用，污染物能够得到自净，但事故工况导致大量油类污染物进入土壤，将彻底破坏土壤的生态结构，使其自净能力丧失，土壤很难得到有效治理。

本次评价提出以下土壤保护措施：

（1）危险废物暂存间基础严格按照重点防渗区进行防渗，地面采取铺设2mm高密度聚乙烯膜防渗，渗透系数小于等于10-10cm/s，并加强施工管理，确保防渗性能可靠。

（2）加强管理，定期对设备进行维护，发现问题及时排查、修理，避免事故排放。

综上，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废向土壤发生渗透的概率较小，因此对区域内土壤污染产生的不利影响较小。

3、土壤影响分析

项目建设过程中进行场地平整，将项目区进行适度硬化，减少了形成地表径流的地形地貌及条件，减少了冲刷对地表水的影响，也不容易形成水坑常时间积水下渗污染土壤。
本项目固体废物均采取有效贮存、处理措施，固废贮存设施进行相应的防渗处理，此外项目固废暂存区均进行了防腐、防渗、防流失、防雨淋处理，其发生泄漏的可能性极小，对环境的影响较小。

本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。
七、环境风险防范措施

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别，本项目使用液氯、废机油属于风险物质，根据建设单位提供资料，液氯在厂区最大存储量为0.2t。危废暂存间废机油暂存量为0.05t。因此将项目液氯、废机油确定为本项目的风险因子。

本项目危险物质数量和分布情况详见表4-7。
表4-7 建设项目危险物质数量和分布情况一览表
名称
性状
单位
最大存放量
存放位置
液氯
液态
t
0.2
药剂仓库
废机油
固体
t

0.05
危废暂存间
（1）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

1）当值涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

2）当存在多种危险物质时，则按下列公示计算物质总量与其临界量比值 Q；

Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn
式中：q1、q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t

Q1、Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 所列物质，项目涉及的风险物质厂区存储量详见表4-8。
表4-8 风险物质数量及临界量的比值（Q）
序号
风险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

风险物质Q值

1
液氯
7782-50-5
0.2
1
0.2
2
废机油
/
0.05
2500
0.0002
项目Q值∑
0.2002
根据上表可知Q=0.2002＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，无需设置环境风险专项评价。

（2）生产设施风险及向环境转移途径的识别
油类物质泄漏溶液泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾。废机油泄漏通过泄漏点对土壤、地表水、地下水环境以及敏感目标产生影响。
建设项目涉及的风险物质包括液氯。结合加氯间加氯装置运行特点,根据加氯站工艺过程环境风险因素分析,其环境风险评价的事故源项可确定为:氯气投加过程中,液氯钢瓶阀门损坏,造成氯气泄漏，这些风险物质将在环境中扩散，对区域环境造成不同程度的影响。此外，在事故应急处置过程中，产生的事故废水，如果未经有效拦截、收集而进入外部地表水体，将有可能对区域地表水环境造成污染。

3、环境风险分析 

（1）泄漏

本项目原料储存区内暂存次氯酸钠溶液，危废暂存间储存废润滑油，如管理不善，会导致次氯酸钠溶液、废润滑油泄漏。本项目原料储存区和危废暂存间进行了重点防渗，在危险废物下方增设托盘，发生废润滑油、次氯酸钠溶液泄露的几率较小，不会发生污染地下水及地表水的情况。本项目储存废润滑油采用密闭钢罐储存，次氯酸钠溶液采用密闭塑料桶装，正常情况下不会产生泄漏。

（2）火灾风险分析

项目生产过程中使用的废润滑油为可燃物质，遇明火容易发生火灾，燃烧产生有毒有害物质，造成大气污染，且扑灭火灾产生的废水也有污染地表水和土壤的可能。火灾风险对周围环境的主要危害为以下方面：

①热辐射：燃烧时放出大量的辐射热，危及火区周围的人员生命及附近建筑物和设备安全。

②浓烟及有毒废气：火灾时在放出大量热辐射的同时，还散发出大量浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃烧加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还有蒸汽、有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全和大气环境质量造成污染和破坏。

③泄漏：发生火灾后消防废水对周边地表水及地下水环境生产影响。在储存过程中一旦发生泄漏可能对土壤、地下水及地表水造成一定的环境影响。

因此必须保证日常危废油类的监督和管理。事故处置中产生的固体废物全部收集后由具有危废处置资质的单位进行处理。
4、环境风险防范措施和应急要求

（1）废机油风险防范措施 
1）泄漏风险防范措施 

项目废机油最大存储量为0.05t，危废暂存间面积为5m2，防止废机泄漏后外流，在危废暂存间内设置环形围堰，对泄露的废机油进行收集，另外，还可在废油收集桶底部设置接油盘，收集后委托有资质单位进行处理。 

防渗措施：为避免废机油泄露污染地下水和土壤，应按规定对危废暂存间地面进行防渗处理。防渗层采用至少2mm厚的人工材料，渗透系数≤1×10 -10cm/s。       
2）暂存过程中的风险防范措施 

①危废暂存间内设置围堰，地面进行防腐防渗处理。 

②危险废物进入危废暂存间暂存后，须做好危险废物情况的记录，记录上 须注明危险废物的名称、来源、数量等。 

③危废暂存间内必须设置警示标志。 

④危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法（总局令第 5 号）》执行，并填写危险废物转移联单。

3）防范管理措施

    ①加强危废暂存间及废油收集桶检查，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 

②对危废暂存间进行日常的、定期的、专业检查，并将发现的问题落实到人、 限期落实整改。 

（2）次氯酸钠风险防范措施

①存放

次氯酸钠采用桶装，并设置存放区。

②加强管理

制定严格的化学品管理制度及安全操作规程，一律培训上岗。要对储运及使用各类化学品的工作人员进行严格的岗位培训；在化学品的储存及使用地设置明显的标志，并严禁无关人员随意出入该区域；对各类化学品的回收废液及时清运，严禁随处放置化学品废液。化学品泄漏（如因包装稍有破损造成小量泄漏），首先应检查二次托盘防溢情况，若二次托盘完好，则可以用吸附棉完全吸附渗漏在托盘内的化学品。若二次托盘也有溢漏，迅速使用吸附棉或其他围堰设堵，防止大面积扩散。发生大量化学品泄漏（如包装完全破损），要立即佩戴好个人防护（如手套、口罩等），迅速使用吸附棉吸附，防止更大面积扩散。

③严把选材、施工质量关在各类毒害物质的储存、输送管线中，要用到储罐、管材、阀门、法兰、报警器、探头等配件及仪表，该类产品质量不符合要求，会导致风险事故的发生。要严把选材质量关，并在安装前做相应检验测试。加强施工监督，确保工程按相关规范和规程进行施工，降低发生各类事故的隐患。

④加强岗位培训

人员的培训至关重要，要对操作人员进行相关的岗位培训，并严格按操作规程工作，同时也要对操作人员进行应急突发事件的教育，发现问题及时处理，避免事故扩大，最大限度的减少损失。

⑤对于运输途中产生的风险防范措施应由专业运输公司负责运输，本项目建设单位不承担该部分责任。但是一旦发生运输途中的风险事故，项目建设单位应积极响应，并妥善做好相应的防范措施，具体有：

a.水厂应承担区域联动联防的相应责任，配合相关部门的事故处置和善后处理。

b.积极配合承运单位相关人员做好事故处置，并在厂内常备吸附棉等物品。在发生事故时，应尽可能切断泄漏源。少量泄漏时用吸附棉吸附；大量泄漏时构筑围堤，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

c.对承运单位和承运人进行安全教育，运输车辆必须配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。必须按规定路线行驶，不得在居民区停留。
2）管理措施：

①加强职工的安全教育和职业技术培训，增强职工防范事故和自救的能力。

②严格加氯设备和氯气钢瓶的维护保养，定期对加氯设备、区域可燃性气体报警仪、钢瓶超压报警仪、管道、仪表、阀门等进行检查和校验

③制定氯气泄漏的应急行动计划、应急预案和处理措施，做到防患于未然，尽量避免突发性环境污染事故的发生。

（3）突发环境事件应急预案
在后期运行过程中，建设单位按照相关规定编制突发环境事件应急预案，并进行备案。
5、分析结论 

项目运营过程中采取上述风险防范措施后，本项目的环境风险较小，环境风 险可以接受。但仍需要加强风险防范措施的管理，降低风险发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。

本项目环境风险简单分析内容见下表4-9。
表4-9建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

德宏州芒市农村供水保障专项行动项目
建设地点

五岔路乡汤略水厂位于云南省德宏州芒市五岔路乡弯丹村汤略小组，遮放镇弄坎水厂位于云南省德宏州芒市遮放镇弄坎片区；
地理坐标

五岔路乡汤略水厂：（东经98度15分32.13秒，北纬24度24分39.29秒）

遮放镇弄坎水厂：（东经98度5分37.68秒，北纬24度10分58.84秒）
主要危险物质及分布

主要危险物质废机油，分布于危废暂存间；液氯，分布于药剂仓库
环境影响途径及危害后果

根据项目生产系统危险性识别，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是废机油、液氯泄漏。泄漏的废机油通过泄漏点对土壤、地表水、地下水环境以及敏感目标产生影响；液氯泄漏主要是通过大气传播，对周围人群造成影响。
风险防范措施要求

（1）废机油风险防范措施 
1）泄漏风险防范措施 

项目废机油最大存储量为0.05t，危废暂存间面积为5m2，防止废机泄漏后外流，在危废暂存间内设置环形围堰，对泄露的废机油进行收集，另外，还可在废油收集桶底部设置接油盘，收集后委托有资质单位进行处理。 

防渗措施：为避免废机油泄露污染地下水和土壤，应按规定对危废暂存间地面进行防渗处理。防渗层采用至少2mm厚的人工材料，渗透系数≤1×10 -10cm/s。       
2）暂存过程中的风险防范措施 

①危废暂存间内设置围堰，地面进行防腐防渗处理。 

②危险废物进入危废暂存间暂存后，须做好危险废物情况的记录，记录上 须注明危险废物的名称、来源、数量等。 

③危废暂存间内必须设置警示标志。 

④危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法（总局令第 5 号）》执行，并填写危险废物转移联单。

3）防范管理措施

    ①加强危废暂存间及废油收集桶检查，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 

②对危废暂存间进行日常的、定期的、专业检查，并将发现的问题落实到人、 限期落实整改。 

（2）液氯风险防范措施 
1）技术措施：
①加氯站厂房和仓库应采用封闭式建筑，设置机械引风设施和氯气处理装置，加强通风排毒，以防氯气聚集。设备布置要保证事故发生时人员能顺利地安全疏散和撤离。

②严格划分加氯站生产危险区域。根据生产特点，在安全、卫生的原则下进行平面布置。根据各加氯站的爆炸和火灾危险等级，选用相应的防爆电器设备。

③氯气使用过程中应严格按照《氯气安全规程》(GB11984-2008)的规定执行。加氯间应设置氯气自动监测报警系统，以便操作人员能及时查找原因，采取补救措施，防止发生事故。

2）管理措施：

①加强职工的安全教育和职业技术培训，增强职工防范事故和自救的能力。

②严格加氯设备和氯气钢瓶的维护保养，定期对加氯设备、区域可燃性气体报警仪、钢瓶超压报警仪、管道、仪表、阀门等进行检查和校验

③制定氯气泄漏的应急行动计划、应急预案和处理措施，做到防患于未然，尽量避免突发性环境污染事故的发生。
分析结论：项目对环境的风险影响可接受

综上，本项目的环境风险处在可接受的范围内。

八、环保投资估算

项目总投资6023万元，根据上述所采取的措施，估算项目环保投资30.45万元，环保投资占项目总投资比例为0.5%，环保投资估算情况见表4-10。

表4-10    项目环保投资估算情况表

时段
类别
环保设施
投资估算（万元）
备注
施工期
废水
雨天地表径流设置2个临时沉砂池
1.0

/
施工废水设置2个临时沉淀池
废气
场地洒水降尘
0.6
/
噪声
减震

0.5

/
固废
建筑垃圾及时清运
1.5
/
运营期

废水
生活污水
2个化粪池，建设时做好一般防渗
0.8
生产废水
经排泥池处理后回用，五岔路乡汤略水厂回收池（8m3），遮放镇弄坎水厂回收池（8m3）
5
环评提出
噪声

选用低噪声设备，设置减震消声、挡墙等措施，加强设备的维护保养
2
环评提出
固废
生活垃圾
设置垃圾桶若干，生活垃圾定期清运至就近生活垃圾收集点处理
0.05
环评提出
危废暂存间
设置2间危废暂存间（面积5m2），危废间建设时做好“三防”处理，即防腐防渗、防流失、防日晒、雨淋，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s)，或2 mm 厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s，危废间内部、外部粘贴危废标识标牌，同时执行危废转移联单制度，做好危废管理台账。
2.0

环评提出
生态保护措施
加强绿化，绿化面积1820m2
10
设计提出

其他

环境管理及监测（含环评、监测等）
6
/
环保设施运行维护费（1年）

1
/

合计
30.45
/




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	备用发电机
	SO2、NOX、总烃
	加强通风，厂区绿化
	对环境影响较小

	
	污泥处理
	臭气
	加强通风，厂区绿化
	

	地表水环境
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷及动植物油
	生活废水经化粪池（容积10m3）处理后定期委托周边农户清掏用作农肥，不外排。
	不外排

	
	工艺废水
	SS、COD、NH3-N
	经排泥池处理后回用，五岔路乡汤略水厂回收池（8m3），遮放镇弄坎水厂回收池（8m3）
	用于周边林地浇灌

	声环境
	生产设备噪声
	昼间等效声级、夜间等效声级、（夜间偶发）最大A声级
	选用低噪声设备，设置减震消声、墙体隔声、厂区绿化等措施，加强设备的维护保养
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目含油废抹布属于危险废物豁免清单，与生活垃圾一同处置；项目废机油、废机油桶、化验室废药剂均属于危险废物，其收集、暂存及处置均需严格按危险废物进行管理，暂存间设置要求严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。
处置要求：项目产生的危险废物应定期交由有资质单位清运处置。危险废物转移联单应定期整理归档，以供环保部门监督检查。

生活垃圾处置：项目运营期厂区内设置垃圾桶对生活垃圾集中收集，定期清运至就近生活垃圾收集点。

化粪池污泥：定期清掏，委托周边农户定期清运做农家肥。

污泥：污泥经污泥干化场晾干后资源化利用（肥料、制砖）。

废包装袋、废膜：经集中收集后外售。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）分区防渗措施：项目危废暂存间防渗要求：项目危废暂存间主要暂存废机油、废机油桶、化验室废药剂等危险废物，项目危废暂存间其防渗措施应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中设计原则建设：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；生产区、化粪池防渗要求：本项目生产区及化粪池按一般防渗区设置，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；其他场地防渗要求：办公生活区及道路等除重点防渗区、一般防渗区以外的区域进行简单防渗。根据地下水导则，其他场地按简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化。并加强施工管理，确保防渗性能可靠。
（2）加强管理，定期对设备进行维护，发现问题及时排查、修理，避免事故排放。

	生态保护措施
	加强绿化，绿化面积1820m2。

	环境风险防范措施
	（1）废机油风险防范措施 
1）泄漏风险防范措施 

项目废机油最大存储量为0.05t，危废暂存间面积为5m2，防止废机泄漏后外流，在危废暂存间内设置环形围堰，对泄露的废机油进行收集，另外，还可在废油收集桶底部设置接油盘，收集后委托有资质单位进行处理。 

防渗措施：为避免废机油泄露污染地下水和土壤，应按规定对危废暂存间地面进行防渗处理。防渗层采用至少2mm厚的人工材料，渗透系数≤1×10 -10cm/s。

2）暂存过程中的风险防范措施 

①危废暂存间内设置围堰，地面进行防腐防渗处理。 

②危险废物进入危废暂存间暂存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量等。 

③危废暂存间内必须设置警示标志。 

④危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法（总局令第 5 号）》执行，并填写危险废物转移联单。

3）防范管理措施

    ①加强危废暂存间及废油收集桶检查，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 

②对危废暂存间进行日常的、定期的、专业检查，并将发现的问题落实到人、 限期落实整改。 

（2）液氯风险防范措施 
1）技术措施：
①加氯站厂房和仓库应采用封闭式建筑，设置机械引风设施和氯气处理装置，加强通风排毒，以防氯气聚集。设备布置要保证事故发生时人员能顺利地安全疏散和撤离。

②严格划分加氯站生产危险区域。根据生产特点，在安全、卫生的原则下进行平面布置。根据各加氯站的爆炸和火灾危险等级，选用相应的防爆电器设备。

③氯气使用过程中应严格按照《氯气安全规程》(GB11984-2008)的规定执行。加氯间应设置氯气自动监测报警系统，以便操作人员能及时查找原因，采取补救措施，防止发生事故。

2）管理措施：

①加强职工的安全教育和职业技术培训，增强职工防范事故和自救的能力。

②严格加氯设备和氯气钢瓶的维护保养，定期对加氯设备、区域可燃性气体报警仪、钢瓶超压报警仪、管道、仪表、阀门等进行检查和校验

③制定氯气泄漏的应急行动计划、应急预案和处理措施，做到防患于未然，尽量避免突发性环境污染事故的发生。

	其他环境管理要求
	按照固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）办理排污许可证；
排污单位应按照HJ 944要求建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。

排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治措施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

环境管理、监测、验收

（1）环境管理

项目在运行期将对环境造成一定的影响，因此对项目必须对营运过程进行科学管理，并同时进行环境监测，以及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，使环保设施发挥最佳功效，把对环境的不利影响降低到最低限，使建设项目的社会效益和环境效益得到有机的统一。项目的环境管理工作，运行期由砖厂安排兼职人员负责，将环保工作纳入日常的管理工作中。

（2）环境监测

对环境的长期影响较大的主要是运营期产生的噪声，结合本项目特点，本次评价提出如下运营期监测及竣工监测计划，项目具体监测计划见表5-1。

表5-1营运期监测及竣工监测计划表

监测点位

监测项目

监测频率

监测方法

厂界

等效连续A声级

按监测规范要求执行

《工业企业厂界噪声监测方法》进行

（3）竣工环境保护验收

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。”

竣工环境保护验收见表5-2。

表5-2 环境保护设施竣工验收一览表

序号

项目

规模、对策措施

标准要求及预计效果

1
排泥废水
经排泥池沉淀处理后回用，五岔路乡汤略水厂（8m3），遮放镇弄坎水厂（8m3）
用于周边林地浇灌，不外排
2
反冲洗废水
3
生活污水
化粪池，容积10m3，委托周边农户清掏用作农肥使用
不外排
4
噪声

隔音、减震

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
5
固废
生活垃圾集中收集，定期清运至就近生活垃圾收集点；化粪池污泥定期清掏，委托周边农户定期清运做农家肥。

设置20m2的污泥干化场（每个水厂10m2），污泥委托外运进行卫生填埋处置或资源化利用。
合理处置

6
危险废物
建筑面积为5m 2 ，地面采用水泥+2mm 厚 HDPE+环氧树脂进行防渗，渗透系数≤10 -10 cm/s）



六、结论

	项目的建设符合国家及地方现行的产业政策，符合相关规划要求，选址合理可行，本项目实施后产生的废气、废水、噪声经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，固体废物得到合理处置，不会对环境产生明显不利影响。

综上所述，本项目严格执行国家“三同时”的制度，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，对周围环境的影响较小，从环境保护的角度上来说，本项目的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表(单位：t/a)
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	0
	0
	/

	
	生产废水
	0
	/
	/
	67452
	0
	67452
	/

	一般工业

固体废物
	污泥
	0
	/
	/
	8.77
	0
	8.77
	/

	
	废包装袋
	0
	/
	/
	0.05
	0
	0.05
	/

	危险废物
	含油废抹布
	0
	/
	/
	0.02
	0
	0.02
	/

	
	废机油、废机油桶
	0
	/
	/
	0.05
	0
	0.05
	/

	
	化验室废药剂
	0
	/
	/
	0.005
	0
	0.005
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.vsd
定期清掏作为周边农家肥使用


0.2


回收池


清水池


供水管网


12.32


化粪池


12.32


187.68


187.43


0.05


回用于周边林地浇灌


一体化净水设备


200（溪沟水）


0.25


生活用水



_1234567893.vsd
定期清掏作为周边农家肥使用


0.28


回收池


清水池


供水管网


61.6


化粪池


61.6


938.4


938.05


0.07


回用于周边林地浇灌


一体化净水设备


1000（溪沟水）


0.35


生活用水



_1234567894.vsd
一体化净水设备


异味


供水管网


用户


异味


回收池


异味


原水


絮凝剂


次氯酸钠


清水池


外排入周边沟渠


排泥废水、
反冲洗废水



_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
定期清掏作为周边农家肥使用


0.28


回收池


清水池


供水管网


61.6


化粪池


61.6


938.4


937.798


0.35


0.07


0.252


0.252


回用于周边林地浇灌


一体化净水设备


1000（溪沟水）


0.602


生活用水


绿化用水



_1234567890.vsd
定期清掏作为周边农家肥使用


0.2


回收池


清水池


供水管网


200


12.32


化粪池


12.32


187.68


187.28


0.25


0.05


0.15


0.15


回用于周边林地浇灌


一体化净水设备


200（溪沟水）


0.4


生活用水


绿化用水



