
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（修改稿）

      项目名称：              平河光伏发电项目            

建设单位（盖章）： 大唐芒市新能源开发有限公司  

编制日期：            2022年5月          

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


25二、建设内容


55三、生态环境现状、保护目标及评价标准


71四、生态环境影响分析


112五、主要生态环境保护措施


127六、生态环境保护措施监督检查清单


129七、结论




附件：

附件1委托书

附件2会议纪要及专家签到表
附件3修改清单
附件4云南省固定资产投资项目备案证

附件5芒市林业和草原局关于平河光伏发电项目选址意见

附件6芒市自然资源局关于平河光伏发电项目选址意见
附件7德宏州生态环境局芒市分局关于平河光伏发电项目选址意见
附件8德宏州生态环境局芒市分局关于平河光伏电站项目选址不涉及饮用水源地的证明

附件9 芒市人民政府关于平河光伏发电项目使用芒市风平镇境内省级公益林地的批复（芒政复〔2022〕55号）

附件10 芒市水利局关于准予平河光伏发电项目水土保持方案行政许可申请的决定书（芒水保许〔2022〕18号）
附件11 芒市自然资源局关于项目区矿产压覆查询文件

附件12项目用地预审与选址意见书

附件13项目选址踏勘论证报告
附件14芒市平河光伏发电项目选址探勘论证报告审查意见

附件15项目环境质量监测报告

附件16关于《光伏复合项目使用林草植被保护方案》编制承诺书

附件17 营业执照

附件18 项目内部审核进度管理表及审核记录表

附件19 项目技术合同
附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系示意图

附图3 项目区域水系图

附图4 项目总平面布置图
附图5 项目升压站总平面布置图

附图6 项目水土保持防治措施及监测点布置图

附图7 项目监测点位布置图

附图8 项目临时措施典型设计图

附图9 项目与《云南省生态功能区划》位置关系图

附图10 项目与《云南省主体功能区规划》位置关系图

附图11 项目土地利用现状图

附图12 项目植被类型现状图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	平河光伏发电项目

	项目代码
	2111-533103-04-01-743909

	建设单位联系人
	杨瑞飞
	联系方式
	135*****956

	建设地点
	云南省（自治区）德宏州芒市（区）风平镇（街道）平河村附近

	地理坐标
	东经 98°40′42.491″、北纬 24°17′36.884″

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业—90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）
	用地（用海）面积（hm2）/长度（km）
	82.28

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	27019
	环保投资（万元）
	597.6

	环保投资占比（%）
	2.21
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点及所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。专项评价设置原则及项目专项评价设置情况见下表。

表1-1  专项评价设置原则及项目专项评价设置情况一览表
专项评价类别

涉及项目类别

项目专项评价设置情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
项目属于光伏发电项目，不需要设置地表水专项评价

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
项目属于光伏发电项目，不属于陆地石油和天然气开采、地下水开采以及水利、水电、交通项目，不需要设置地下水专项评价。

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

项目区不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。项目不在生态红线保护范围内。项目工程占地类型为有林地、草地及其他用地，不占用基本农田，因此，项目不设置生态环境影响专项评价。
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有

机物排放的项目
项目属于光伏发电项目，不属于码头建设项目，也不属于挥发性有机物及粉尘排放项目，项目不设置大气环境影响专项评价。

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
项目属于光伏发电项目，不属于公路、铁路、城市道路建设项目，不设置噪声环境影响专项评价。

环境

风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
项目属于光伏发电项目，不属于石油和天然气开采、油气码头以及危险化学品输送管线等建设项目，因此，本项目不设置环境风险专项评价。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24--2020），项目110kV升压站应设电磁环境影响专项评价，由于受评审权限的限制，本次评价不包含项目110kV升压站电磁辐射环境影响评价，需另行编制电磁辐射部分环境影响表后交由上一级主管部门进行审批。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业结构符合性分析

本项目为太阳能光伏发电项目，对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的内容，本项目属于“第一类鼓励类 五、新能源-1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发与应用、逆变控制系统开发制造”，符合国家产业政策。

同时，项目已于2021年11月12日取得芒市发展和改革局关于项目的投资项目备案证，项目代码：2111-533103-04-01-743909。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。

2、规划符合性分析

本项目位于德宏州芒市风平镇平河村附近，项目已于2021年11月12日取得芒市发展和改革局关于项目的投资项目备案证，于2021年6月10日取得芒市自然资源局关于平河光伏电站项目选址意见，项目区域内不涉及永久基本农田保护范围，不涉及调整后的生态保护红线范围内，同意项目选址；于2022年3月10日取得德宏州生态环境局芒市分局关于平河光伏电站项目选址意见，项目不涉及芒市已划定的饮用水源保护区，同意项目选址；于2021年6月21日取得芒市林业和草原局关于平河光伏电站项目选址意见，项目主体工程符合林业规划，同意项目选址；于2022年4月7日取得芒市自然资源局关于芒市平河光伏发电项目选址探勘论证报告审查意见；于2022年4月19日取得芒市自然资源局关于项目用地预审与选址意见书；项目建设符合芒市产业发展规划及乡镇规划要求。

因此，本项目的建设符合当地规划。

3、与 “三线一单”的符合性分析

（1）生态保护红线

 2018年6月29日，云南省人民政府以云政发[2018]32号项印发了《云南省生态保护红线》。经向芒市自然资源局查询，结合项目地理位置，平河光伏发电项目选址不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

①水环境质量底线：到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。本项目位于芒市风平镇平河村，项目光伏区东南侧约800m为万马河，结合《云南省水功能区划》及《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），万马河属于伊洛瓦底江流域怒江水系，为怒江下游一级支流，怒江属“入境—出境（国界）”；水环境功能为饮用二级、一般鱼类保护，水质保护类别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。根据《德宏州2020年环境质量状况公报》及资料调查，万马河未设置监测断面；由于项目区周边无较大的工业污染源分布，水质状况良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。

②大气环境质量底线：到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中所述，项目所在区域为达标区。

③声环境质量底线：根据《德宏州2020年环境质量状况公报》中噪声监测结果可知，2020年芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间平均等效声级为50.7dB(A)，比2019年上升1.1dB(A)，评价等级为较好（二级）。
④土壤环境风险防控底线：到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。
项目区位于芒市风平镇平河村旁，土壤环境质量良好，本项目建设后设置了危废暂存间、事故油池，危险废物收集后交由有资质的单位处置，不会对土壤环境造成污染。

综上，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。项目实施后，其污染物经项目采取的措施处理后排放对周围环境的影响不会改变所在地及其周围的环境功能，其对周围环境无明显的环境影响。
（3）与资源利用上线的协调性

到2025年水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。
水资源利用上线：本项目施工期总计施工期用水约为1396.89m3；运营期仅为5个职工人员的生活用水及光伏电池板区清洗用水，用水量较少，仅为1373.61m3/a；芒市年均地表水量为23.11亿m3，项目水资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合当前国家水资源利用上线的要求。

土地资源利用上线：本项目占地面积82.28hm2，芒市国土面积2987km2，项目占地占芒市国土面积的0.0275%，没有突破当前国家土地资源利用上线的要求。根据芒市自然资源局选址意见，项目选址不占用基本农田。

能源利用上线：本项目属于光伏发电+林业开发方式的新能源项目，在施工过程中会有一定的电力消耗，但是待本工程投产后，总容量50MW，产生的电量足以抵消本工程的实际消耗，且芒市的用电负荷能够满足本工程施工使用，故本工程的实施没有突破当前国家能源利用上线的要求。

（4）与环境准入清单的协调性

根据国家《长江经济带发展负面清单指南（试行）》和《云南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，“禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目；禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。”

本项目为太阳能光伏发电的新能源项目，符合云南省主体功能区划，不属于环境准入清单的禁止类项目。
综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。
4、与云南省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析
2020年11月10日，云南省人民政府发布了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29 号），意见中明确了生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，将全省划分为1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类；其中优先保护单元383个、重点管控单元652个、一般管控单元129个，并提出了总体管控要求及分类管控要求。本项目与云南省“三线一单”的符合性分析如下：

（1）生态保护红线和一般生态空间

根据芒市自然资源局关于项目的选址意见可知，本项目用地范围及评价范围内不涉及调整后的生态保护红线范围内。同时，项目所在地不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等一般生态空间；根据芒市人民政府关于平河光伏发电项目使用芒市风平镇境内省级公益林地的批复，同意平河光伏发电项目使用芒市风平镇境内省级公益林地0.7694公顷。因此，本项目满足“云政发〔2020〕29 号”文件中生态保护红线和一般生态空间保护要求。

（2）资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电源、水源等，施工用水场址地处山顶，无较好的天然水源地，施工用水拟采用水车从大岩洞村取水，储存于水池用于生产；运行期生产用水、生活用水均取自平河村水源点，距离村庄直线距离约3km；升压站设置一座200m³消防生活共用水池，供水条件能保证项目建设期和运营期的需要；项目施工场废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排；施工生活废水量较小与施工废水合用1个沉淀池；产生的粪便排入旱厕，经厌氧发酵后定期清掏绿化施肥，无废水外排；运行期间产生的废水为生活废水及光伏阵列清洁废水，光伏阵列清洁废水用于光伏板区绿化，无废水外排；运营期产生的生活废水经化粪池及污水处理设施处理达标后，回用于项目升压站及光伏板区绿化，不外排；生产过程不涉及烘干，主要能源为电能，电能为清洁能源，总电源就近由当地供电管网引入，供电条件能满足项目建设期和运营期的用电需求；项目资源消耗量相对区域利用总量较少，因此符合资源利用上限要求。

（3）环境质量底线

项目实施后，其水污染物、大气污染物及固体废弃物等经采取的措施处理后排放对周围环境的影响不会改变所在地及其周围的环境功能，其对周围地表水环境、大气环境及土壤环境无明显的影响；因此该项目的建设符合 “云政发〔2020〕29 号”文件中环境质量底线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目位于德宏州芒市风平镇平河村，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中的限制类、淘汰类，属于鼓励类，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。本项目的建设符合地方产业政策，因此，项目不在该功能区的负面清单内，符合环境准入要求。
综上，本项目总体上符合《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管理要求。本项目建设不违背地方生态保护、环境质量、资源利用和环境准入要求，达到开展环境影响评价的基本工作要求。
5、与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）精神，协同推进全市生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，结合实际，制定了德宏州“三线一单”分区管控实施方案。

根据2021年10月22日《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（德政发〔2021〕15号），项目可满足“各县市一般管控单元”中管控要求，本项目与文件中相关要求的符合性分析见下表：
表1-2 项目与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析

项目

要求

本项目情况

符合性

生态保护红线
生态保护红线按照《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）执行，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区划为一般生态空间。
项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域属于一般生态空间。
符合
环境质量底线
①水环境质量底线：到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。

②大气环境质量底线：到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

③土壤环境风险防控底线：到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
项目所在区域水环境、大气环境、土壤环境质量现状良好，均可满足质量标准要求。
符合
资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。
项目多为临时占地，永久占地面积较小，项目施工结束后，对开挖区域进行覆土绿化恢复，光伏区进行林业互补方式，对资源能源影响较小。项目运营过程中能源、水资源使用量较少，符合资源利用上线的要求。
符合
空间布局约束

1.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产工艺及设备。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。

2.严禁新增工业硅产能，2017年12月1日后立项备案的新（改、扩）建工业硅项目，一律实施产能减量置换，置换过程中的产能（吨）数量，按照“变压器容量（千伏安）×0.9×6480/12000”标准进行计算。

3.对工业硅行业，全面淘汰工艺技术装备落后产能，依法依规关停布局不合理、资源能源消耗高、环保措施不到位、污染物排放连续不达标、安全质量不达标和木质碳消耗多的生产装备，或连续2年受到省行业主管部门资源能源消耗黄牌警告通报的企业，由各县（市）人民政府立即实施关停淘汰。

4.严格控制大盈江、瑞丽江等重点流域沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目
项目属于光伏发电项目，不属于过剩行业的增加产能项目，也不属于新增工业硅产能、新（改、扩）建工业硅项目，不涉及化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目

符合

污染物排放管控

1.加强重点流域水污染综合防治，持续开展瑞丽江、大盈江流域综合治理，稳定优良水体比例。

2.对芒市大河风平断面等水质有反弹风险的水体，推动精准治污，确保水质稳定达标。水质稳定达标前，芒市大河新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。

3.以大盈江、瑞丽江、槟榔江为重点，开展生态流量保障工作，重点保障枯水期生态基流。以小水电无序开发、水资源利用不合理导致的减脱水河段为重点，明确小水电整治、改造、生态修复任务。

4.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。完善城乡“两污”设施，确保城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖，并确保设施稳定运行。推进农村面源污染治理。推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。

5.加大挥发性有机物减排力度，扎实推动PM2.5和O3协同控制，有效提升优良天数比例。在持续推进氮氧化物减排的基础上，重点加大石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、制鞋、印刷、电子、服装干洗等行业的清洁生产和污染治理力度，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。

6.提高工业硅、水泥等高耗能产业减量置换比例，把高能效和低碳排放纳入产能减量置换门槛，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。

7.新（改、扩）建工业硅电炉必须为矮烟罩半封闭型或全密闭型，变压器容量达到2×25000千伏安及以上。

8.实施工业污染源全面达标排放计划，加快工业硅等大气污染重点行业的脱硫技术改造。

9.加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。
项目施工场废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排；施工生活废水量较小与施工废水合用1个沉淀池；产生的粪便排入旱厕，经厌氧发酵后定期清掏绿化施肥，无废水外排；运行期间产生的废水为生活废水及光伏阵列清洁废水，光伏阵列清洁废水用于光伏板区绿化，无废水外排；运营期产生的生活废水经化粪池及污水处理设施处理达标后，回用于项目升压站及光伏板区绿化，不外排；对地表水环境影响较小。

符合

环境风险防控

1.建立德宏州中心城市核心区（芒市、瑞丽市）染联防联控联席会议机制，协调大气污染治理工作，打好中心城市大气污染联防联治攻坚战。

2.强化环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件应急预案，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。

3.开展大盈江、瑞丽江流域生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域。

4.制定跨国界河流水污染事故应急方案，开展伊洛瓦底江流域跨国界河流的生态环境监测和污染综合防治。

项目属于光伏发电项目，施工期及运营期废水均不外排，不涉及流域生态隐患和环境风险调查评估、跨国界河流水污染事故应急方案等项目环境风险，也不设计危险化学品仓储等设施

符合

各县市一般管控单元
空间布局约束
1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。
2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。
3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。
项目为光伏发电项目，主要利用荒坡、杂草地等，达不到进入园区的要求，项目布局符合当地相关产业布局的要求；项目不占用基本农田。
符合
污染物排放管控
1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。
2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。
3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。
项目按生态环境保护要求进行管理，进行林光互补，不使用化肥农药，不属于农业污染。
符合
环境风险防控
1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。
项目需加强环境应急预案管理，要求编制相关应急预案；且项目不属于严格管控类农用地。
符合
资源开发效率要求
1.优化能源结构，加强能源清洁利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。
项目为清洁能源开发项目，项目实施后光伏区进行林光互补，可有效提高土地利用效率。
符合
综上，本项目建设符合《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中相关要求。
6、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

云南省人民政府于2014年1月6日发布了“云南省人民政府关于印发云南省体功能区划的通知”（云政发〔2014〕1号），根据《云南省主体功能区规划》，将云南省国土空间划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区3类区域。

本项目位于德宏州芒市，属于限制开发区-农产品主产区。该区域的功能定位为：保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。以大力发展高原特色农业为重点，确实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产地等禁止开发区，不涉及生态保护红线。项目建设不占用基本农田、长期稳定耕地、天然林；主要占地草地及盖度较低的灌木林地，项目开发有效保护了区域的基本农田和天然林地资源。

本工程为开发太阳能发电项目，将改变区域能源结构，有利于增加可再生能源的比例和清洁能源比例，能减少区域使用煤等污染燃料的比例，同时项目拟采取林光互补的开发模式，有效减轻对区域林业资源的影响，因此项目与《云南省主体功能区规划》相符。

7、与《云南省生态功能区划》的协调性分析

根据《云南省生态功能区划》，本项目位于德宏州芒市，属于I季风热带北缘热带雨林生态区—I-3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区—I-3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区，主要生态特征为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700mm，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤，主要生态系统服务功能发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。

本项目为光伏电站的建设，光伏电站建设尽可能的利用荒地和裸地，只有少部分植被覆盖的土地，光伏电站建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被，对于防止生态环境荒漠化是有益的。故本工程的建设与《云南省生态功能区划》中的保护措施与发展方向是一致的。

8、与使用林地相关规定的符合性分析

根据《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5 号），“光伏电站建设禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地。云南省天然林保护工程区系指纳入全省天然林保护二期工程森林管护的国有林、集体所有的国家级公益林和地方公益林。光伏电站的电池组件阵列仅限于使用三种类型的林地：一是县级以上人民政府规划的宜林地，二是年降雨量400mm以下区域覆盖度低于30%的灌木林地，三是年降雨量400mm以上区域覆盖度低于50%的灌木林地。此外，建设光伏电站所使用林地的范围，必须严格按照林地保护利用规划进行界定，决不允许擅自修改调整林地保护利用规划”。“电池组件阵列区在设计方面应当尽可能节约集约使用林地，光伏板最低沿与地面距离不得低于 2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距应当符合《光伏电站设计规范》（GB 50797-2012）相关规定”。
符合性分析：根据芒市自然资源局、德宏州生态环境局芒市分局、芒市林业和草原局等部门《关于平河光伏电站项目选址意见》（附件），项目区域内不涉及永久基本农田保护范围，不涉及调整后的生态保护红线范围内，未占用自然保护区、生态环境敏感区域，不涉及芒市已划定的饮用水源保护区，同意项目选址。

依据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）、《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规[2021]5 号）等政策文件要求，对项目选址与芒市2020年森林资源管理林地“一张图”规划资料进行核对，项目用地符合《隆阳区林地保护利用规划》。项目主体工程符合林业规划。

根据芒市人民政府《关于平河光伏发电项目使用芒市风平镇境内省级公益林地的批复》（附件），同意平河光伏发电项目使用芒市风平镇境内省级公益林地0.7694公顷（11.5410亩），其中：永久占用0.5231公顷（7.8465亩），临时占用0.2463公顷（3.6945 亩）。项目涉及永久占用的林地，以占补平衡方式征收；涉及临时占用的林地，占用期满后一年内，由芒市林业和草原局督促建设单位恢复植被和林业生产条件，并将恢复后的林地返还给原林权所有者；且由芒市林业和草原局负责依法依规完善林地使用相关手续。

项目占用林地，根据芒市气象资料，年平均降水量1654.6 mm，年最多降水量2294.4 mm（2001 年），年最少降水量1177.3 mm（2006 年）；根据生态调查分析，项目区内乔木层覆盖度约为30~40%，灌木层覆盖度20~30%，经对比核查，本项目未占用上述三种类型林地外的林地，属于年降雨量400mm以上区域覆盖度低于50%的灌木林地。项目光伏组件按最低沿与地面距离2.5m、间距符合《光伏电站设计规范》（GB 50797-2012）执行。综上，项目建设满足使用林地的相关要求。
9、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030）》的协调性分析

云南省生态环境厅2013年5月9日印发《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030）》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了9大保护优先领域和34项行动。其中6个优先区域分为滇西北高山峡谷针叶林区域、云南南部边缘热带雨林区域、滇东南喀斯特东南季风阔叶林区域、滇东北乌蒙山湿润常绿阔叶林区域、澜沧江中游-哀牢山中山湿性常绿阔叶林区域及云南高原湿地区域。
本项目位于德宏州芒市，通过将本项目与云南省生物多样性保护战略行动计划优先区域进行对照分析，项目不属于生物多样保护战略行动计划优先保护区域。项目实施对云南省生物多样性保护优先区域的影响不大，与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030 年）》统筹生物多样性保护与经济社会发展，保护优先、科学利用的指导思想和基本原则是一致的。本项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030 年）》基本协调。

10、与《“保供给促投资”新能源项目实施方案和计划》的符合性分析

（1）实施计划符合性分析

为进一步提升全省电力供给保障能力，增加电力电量和新能源项目有效投资。云南省发改委和能源局于2021年09月26日下发的〔2021〕210号文，关于印发“保供给促投资”新能源项目实施方案和计划的通知，本次“保供给促投资”新能源项目共56个，总装机规模445万千瓦，其中：风电项目10个，装机规模74.8万千瓦；光伏发电项目46个，装机规模370.2万千瓦，全部按照符合光伏模式进行建设。德宏州光伏项目共2个，计划如下：

表1-3  保供给促投资”新能源项目实施计划

序号

地区

项目名称

装机容量（万千瓦）

项目地点

45

德宏州

平河光伏发电项目

5

芒市

46

盈江县农业光伏发电项目

15

盈江县

本次平河光伏发电项目即为其中之一。

（2）开发原则及要求符合性分析 

根据《“保供给促投资”新能源项目实施方案和计划》项目开发原则要求，本项目与其相符性分析如下：

表1-4  与实施方案开发原则、要求的符合性

“通知”要求

项目情况

符合性

①生态优先，绿色发展。全面排查生态红线、基本农田等制约性敏感因素，验收生态红线保护底线和红线。
根据“芒市自然资源局关于平河光伏发电项目选址意见”，平河光伏发电项目选址用地范围不涉及永久基本农田保护范围，不占用生态保护红线。
符合

②因地制宜，就地消纳。因地制宜，合理开发，新增电量就地平衡、就地消纳。
项目50MW光伏电能就近接入芒弄变，进入云南电力系统，就地消纳。
符合

③成熟度高，要素齐备。光伏发电项目用地、用林基本排除限值因素，项目前期准备工作充分，接入条件好。
项目用地已取得芒市自然资源局、芒市林业和草原局出具的选址意见，不占用生态保护红线、永久基本农田，场地内长期稳定耕地已通过布局优化进行避让保护，项目主体工程符合林业规划。项目前期准备工作充分，接入条件好。
符合

④竞争配置，年内开工。充分发挥市场配置资源的决定性作用，鼓励各类市场主体参与项目开发。项目具备年内开工条件，形成有效投资，增加电力电量。
项目预计2022年5月开工建设，6个月内完成施工全容量并网。
符合

综上分析，项目与《“促供给促投资”新能源项目实施方案和计划》要求相符合。

与“云南省林业和草原局、云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知”符合性分析

根据《云南省林业和草原局、云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）文件精神，项目区内未设计建设的空地区域，不得破坏原有植被和损毁地表，项目建设单位可在不影响光伏复合项目运营安全的前提下，科学制定绿化方案，适度补植补种乡土树种、草种。项目建设项目在申报使用林地、草原行政许可时，应当同步提交编制《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》的承诺书，并在项目取得使用林地许可批复后1个月内，向县林草局提交按规定编制的《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》。

项目建设单位已承诺在开展芒市平河光伏发电项目使用林地手续办理过程中，将严格按照《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）文件精神，在项目取得使用林地许可批复后1个月内，向芒市林业和草原局提交按规定编制的《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》，并将严格按照《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）文件要求，在项目施工期切实做好项目区原生植被的保护，最大程度减少对植被的破坏。施工车辆、设备、人员进场后尽量不破坏原有土层和地表植物，方阵区内林地上涉及散生木的，优化设计、尽量避让，在满足项目正常减少运营的同时，尽可能减少对散生木的采伐。具体见附件。

13、与《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》的符合性分析

根据《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号），“光伏复合项目指架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件的可不改变原用地性质，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式，场内道路可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理”。

项目总永久占地面积为24200m2，其中光伏场地内永久性占地面积8552m2（含升压站及光伏支架基础），场内道路区永久性占地面积15648m2；不涉及耕地基本永久基本农田。项目建设时除桩基外，不对地面进行硬化；工程拟实施林光互补工程，在板下及板间选择适宜的作物进行种植，实现土地的综合利用，光伏组件按最低离地2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求执行，符合通知要求。 

升压站用地为规划建设用地，符合地区土地利用总体规划。集电线路采用直埋电缆方式，直埋电缆挖设电缆壕沟敷设电缆后，上部覆盖一层级配砂，实心砖压顶，最后覆土回填，地面不做硬化。

综上，项目建设与《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》要求相符合。

14、与《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》的相符性分析
根据《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发[2022]16号），为进一步规范光伏资源开发管理，坚持绿色发展、安全发展、智能发展，切实解决光伏发电项目开发建设中遇到的困难和问题，加快推进光伏发电项目建设、接网和消纳，实现未来3年新增新能源装机5000万千瓦的目标，制定以下政策措施。本项目与其相符性分析如下：

表1-5  与相关政策措施的符合性

序号

“政策措施”要求

项目情况
符合性
一、全面有序开放
（一）建立资源图和项目库。严守“三线一单”，组织各州、市开展光伏发电资源全面清查，统筹资源条件、电力供需、生态环境保护、要素保障等因素，形成资源分布“一张图”。发挥规划统筹和引领作用，将光伏发电项目及配套接网工程统一纳入国土空间规划，搭建省级统一管理的项目库，入库项目须充分衔接省级和州、市规划，未入库项目各州、市不得开发建设。
项目区域已建设资源图和项目库，根据芒市自然资源局、芒市林业和草原局、芒市人民政府、 德宏州生态环境局芒市分局等各部门意见，本光伏项目符合资源分布“一张图”的要求。
符合
（二）创新开发方式。按照“能开全开、能快尽快，依法依规、科学有序”的原则，省发展改革委负责全省光伏资源开发的统一管理、合理布局，规范开发行为，组织大型连片资源的优化配置，有关州、市人民政府负责落实。省能源局负责省级规划编制和组织实施，指导各州、市规划与省级规划的衔接，会同各州、市制定年度开发建设方案，提出年度省级重大项目清单。实行项目“即时增补、动态退出”管理方式，确保每年开发规模1500万千瓦以上，保底不封顶。根据项目成熟度对在库项目按照在建、新开工、拟建和储备进行分类管理。
根据云南省发改委和能源局于2021年09月26日下发的〔2020〕210号文，项目属于“保供给促投资”新能源项目共56个（其中光伏发电项目46个）之一，为新建项目。
符合
二、强化要素保障
（三）保障用地用林指标。严格落实耕地保护和节约集约用地的规定和要求，强化前期选址踏勘论证，光伏复合项目用地不得占用永久基本农田，尽量避让长期稳定利用耕地，特别是坝区集中连片优质耕地。“十四五”期间每年按照开工建设2000万千瓦光伏发电项目及配套接网工程，预留建设用地面积计划指标2000亩、用林面积指标16000亩，根据项目建设实际需求保障，多退少补。涉及年度计划指标的，纳入国家或省级重大项目清单且不涉及违法用地的，用地审批时配置使用国家计划指标；其他项目用地和违法用地依法完善用地手续的，使用当地当年处置存量土地核算的年度计划指标。对批而未供、供而未用土地依法依规进行清理处置。
根据国家林业局“关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”（林资发〔2015〕153 号）及根据芒市人民政府关于平河光伏发电项目使用芒市风平镇境内省级公益林地的批复，同意项目使用芒市风平镇境内省级公益林地0.7694公顷，其中：永久占用0.5231公顷，临时占用0.2463公顷。项目涉及永久占用的林地，以占补平衡方式征收；涉及临时占用的林地，占用期满后一年内，由芒市林业和草原局督促建设单位恢复植被和林业生产条件，并将恢复后的林地返还给原林权所有者；且由芒市林业和草原局负责依法依规完善林地使用相关手续，并按程序报上级主管部门审批。且项目符合我省光伏复合项目建设要求和认定标准，太阳电池组件采用固定系统，倾斜 25°布置，方位角为 0°，林地采用租赁方式，采用直埋电缆方式敷设集电线路的用地，实行与光伏方阵用地同样的管理方式；场内道路用地可按照农村道路用地管理
符合
（四）落实用地用林支持。对符合我省光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，利用25度以上耕地（水田除外）或其他农用地布设的光伏方阵，在不破坏耕地耕作层及农用地生产条件和不改变原用地性质的条件下，允许以租赁等方式使用；采用直埋电缆方式敷设集电线路的用地，实行与光伏方阵用地同样的管理方式；场内道路用地可按照农村道路用地管理。
符合
三、实行市场化资源配置

（五）提升资源市场化配置水平。光伏资源开发经营年限上限设为25年，经营期满由县级人民政府收回资源开发权并重新组织资源利用开发。坚持市场化配置资源，通过公开、公平竞争方式确定项目业主。竞配方案应包括上网电价、发电量、开发时限、投产时限、经营期限、产业带动、其他利益分配方式等内容。充分发挥以资源换发展的撬动作用，推动光伏电源建设与光伏先进装备制造业深度融合发展，带动绿色能源、先进装备制造、储能等重点产业发展和招商引资重大项目落地。对工作推进力度大、光伏制造业发展势头好的地区，在光伏资源配置上给予倾斜。开发协议或合同一经签订，各地、有关部门不得再以利润分成、电价让利、缴纳保证金或诚意金等任何形式，增加企业成本。各项目业主依法依规开展项目建设，不得倒卖、非法转让项目。
项目前期考虑20年，项目建设单位依法依规开展项目建设，不进行倒卖、非法转让项目的活动。
符合
（六）支持大型基地优先开发。以州、市行政区域为单元，充分发挥大型水电与光伏互补调节作用，重点支持金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域、金沙江中游、澜沧江金沙江上游“风光水储”和曲靖“风光火储”等6个多能互补基地，争取3年时间全面开工并基本建成。
项目位于德宏州芒市，属于光伏发电项目。

符合
（七）支持“新能源+乡村振兴”项目建设。积极开展“千村万户沐光行动”，鼓励以“新能源+”和分布式光伏等方式，助力巩固拓展脱 
贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。重点支持以乡村或村级连片开发建设“新能源+特色产业”、“新能源+生态修复”、“新能源+绿色食品”、“新能源+乡村旅游”等项目。
项目属于“保供给促投资”新能源项目共56个（其中光伏发电项目46个）之一,属于光伏发电+农/林业开发方式的新能源项目。
符合
四、实行快审快批
（八）简化审批流程。光伏发电项目实行属地备案制度，国家级大型光伏基地、“风光水储”多能互补基地建设项目，跨州、市项目由省级主管部门负责组织协调，项目所在地州、市人民政府负责项目的组织实施；跨县、市、区项目由州、市主管部门负责组织协调，项目所在地县级人民政府负责组织实施；其他项目由县、市、区主管部门备案并组织实施。配套接网工程按照电压等级实行核准或审批管理。提高行政审批效率，开辟绿色通道，土地、林地现场踏勘由省、州市、县三级行业主管部门联合开展，实行并行审批。
光伏发电项目实行属地备案制度，由德宏州主管部门负责组织协调，由项目所在地芒市人民政府负责组织实施
符合
五、限期完成项目建设
（九）推动项目加快建设，限期投产。各州、市人民政府应督促项目业主在取得开发权后，1个月内完成项目备案。完成备案后，加快推进项目前期工作，完成时限不得超过2个月，因项目业主自身原因逾期未完成的，责令限期整改；整改期满仍未开工建设的，取消备案，收回开发权，项目业主2年内不得参与我省光伏开发建设。装机规模10万千瓦及以下项目，开工6个月内应具备投产条件；10万千瓦以上项目，开工8个月内应具备投产条件。全容量并网最长期限不得超过1年。因项目业主推进不力，未按照时限要求建成投产的，责令其限期整改。因不可抗力因素（地震、重大自然灾害等）影响，项目业主及时向州、市能源主管部门报备的，项目建设周期可顺期延长。项目所在地州、市人民政府要加强组织领导，指导督促项目业主加快推进，对因政府部门工作影响项目建设进度的，通报和约谈有关责任单位和责任人。
项目已完成前期备案，目前正在积极加快推进项目前期工作，预计于2022年5月开工建设。
符合
六、保障接网消纳
（十）同步接网，保障消纳。电网企业按照光伏发展项目规划同步开展前期工作，公示接入点、容量空间和承诺办理时限。电网企业要加快项目配套接网工程建设，与光伏发电项目建设做好充分衔接，实现同步并网、就近接入、就地消纳，优先安排发电，确保电量全额消纳。光伏项目按照装机的一定比例精准配置储能，鼓励采用共享模式，保障电力系统安全稳定运行。对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。发电企业建设的新能源配套工程，经电网企业与发电企业双方协商同意，可在适当时机由电网企业依法依规进行回购。建立可再生能源配额消纳机制，积极开展绿色电力交易，推进电力现货市场建 
设，以“配额+市场+电网兜底”模式，保障电量消纳。
项目建成后交流侧装机容量50MW，直流侧装机容量65.8MWp，光伏电能由1回110kV线路就近接入110kV芒弄变电站，进入云南电力系统，就地消纳。
符合
七、建立健全机制
（十一）完善统筹协调机制。充分发挥云南省可再生能源发展和煤电改造升级协调工作领导小组（以下简称领导小组）作用，统筹推进全省光伏项目建设，协调解决项目建设中存在的困难和问题。省发展改革委负责不定期组织研究项目实施过程中的重大问题。省能源局履行领导小组办公室职责，强化上下联动与左右协同，加强日常动态跟踪与监管，每月定期召开领导小组办公室会议，每月牵头组织对各地在建项目投资进度进行排序，每10天进行1次调度，对投资进度连续3个月排名靠前的进行通报表扬；对年度完成投资靠前的，将区域内次年计划新开工项目优先纳入省级重大项目。省自然资源厅负责项目用地指标保障，加快土地调规与使用土地行政审批。省生态环境厅指导加快项目环境影响评价行政审批。省水利厅负责加快水土保持方案行政审批。省林草局负责项目用林指标保障、使用林地行政审批。领导小组各成员单位要按照职责分工做好工作配合。有关州、市人民政府成立工作领导小组，建立统筹协调机制，将加快光伏发电项目建设纳入州、市人民政府重要议事日程，主要领导亲自挂帅，高位推动，压实责任，确保本行政区域内列入年度建设的项目按期投产。
项目主管各部门已积极统筹推进光伏项目建设，协调解决项目建设中存在的困难和问题；项目预计2022年5月开工建设，6个月内完成施工全容量并网。
符合
（十二）建立监督检查机制。各州、市人民政府要督促项目业主按照规定时限推进项目建设，及时报送项目推进情况，确保工程质量与安全。省能源局负责按旬调度，定期监测评价各地目标完成情况，不定期组织开展联合现场监督检查，对发现的问题，督促有关州、市人民政府和项目业主认真整改，并将有关情况通报领导小组各成员单位；对项目推进缓慢、责任落实不力、离目标任务差距大的州、市进行通报或约谈，并对有关企业进行约谈，同时将有关情况报送省人民政府。涉及违法违规的，按照程序移交有关部门严肃查处。
项目业主已按照规定时限积极推进项目建设，及时报送项目推进情况。
符合
综上所述，项目的建设与《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》相符合。




二、建设内容

	地理位置
	平河光伏发电项目场址位于云南省德宏州芒市风平镇平河村附近，地理坐标介于东经98°39'51.31"～98°42'20.30"、北纬24°16'46.99"～24°19'52.50"之间；场址用地面积约82.28hm2，高程在2300m～2600m之间，场地坡向为东南—西南向。本项目地理位置详见附图1。

1、地形地貌

项目场地位于芒市东南侧山包顶部一带，海拔高程多在2300～2600m之间，高差多在500～1000m之间，地形地貌上属于构造、剥蚀成因的中山地貌为主，山包包顶直径多在15～25m之间，附近地形坡度多在10~25度之间，局部可达35度。植被较发育，主要为杂木、灌木、竹林及杂草。场址周边无高大山体遮挡，有布置光伏阵列的地形地貌条件。工程区域范围地形地貌影像图如下图所示。 
[image: image1.png]



图2-1 场址区地形地貌

2、工程地质

（1）地层岩性

工程区区域内地层相对较单一，主要为燕山期、加里东晚期-华力西中期及第四系的地层。现将地层从老至新分述如下： 

①加里东晚期-华力西中期（γ33-γ42）：岩性主要为花岗岩。 

②燕山期（γ53（3））：岩性主要为花岗岩。 

③第四系地层（Q4 sl+el）的覆盖层：成分主要为黏性土松散堆积物，黏性土多以硬塑状态为主、局部为可塑状态等。成因类型主要为坡残积。

（2）地质构造

根据区域地质资料，工程区在大地构造上位于 V 冈底斯-念青唐古拉褶皱系V（一级构造单元）～福贡-镇康褶皱带V2（二级构造单元）～芒市褶皱束 V22（三级构造单元）的西南部。工程区区域内构造相对较简单，距离工程区较近的断裂主要有怒江断裂（F35）、渴马-曼乃街断裂（F96）、戛中-龙陵断裂（F97）及畹町断裂（F98），仅渴马-曼乃街断裂该断裂属全新世活动断裂，其余断裂均为非全新世活动断裂。以上断裂距离工程区直线距离较远，均大于15km，断裂对场地区的影响较小。

（3）水文地质

场地多位于山包顶部地带，水文地质条件相对简单，地下水类型主要为基岩裂隙水。 

基岩裂隙主要赋存于裂隙中，基岩裂隙水远大于基础埋置深度，可不考虑其带来的影响。但不排除雨季时期，局部缓坡或覆盖层较厚地段存在少量的上层滞水，施工时应考虑其对基坑开挖的影响。

（4）不良地质现象

场地附近未发现滑坡、泥石流、崩塌等影响场地稳定的不良地质作用，场地附近不良地质作用主要为岩溶及小型冲沟。

3、河流水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南晚河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。
根据调查，距离项目光伏方阵最近的河流为场址东南侧约800m的万马河。万马河位于德宏州芒市中山乡南部边境山区，万马河属于伊洛瓦底江流域怒江水系，为怒江下游一级支流，于怒江尖山渡口上游2km处交汇入怒江。项目区内地势较高，周边无河流水系分布。项目区施工期的雨水由排水沟进行收集，经沉沙池沉淀后排入自然沟箐，最终汇入自然排水系统，项目在施工及运行过程中不会对河流水系造成影响。 
4、土壤

芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种；主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%；主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%；分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%；主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%；主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失，农业灌溉需水量大。
根据现场踏勘，项目区内主要土壤种类为黄棕壤，平均覆盖厚度约 500mm，适宜农业种植。

5、水土流失

根据云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告（第49号）、《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区复核划分成果》，芒市风平镇属于“西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区”，本项目未涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园和重要湿地。据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南岩溶区，土壤允许流失量为500t/km²·a。

根据现场调查结合查阅资料，工程占地类型为草地、林地和交通运输用地，其中草地为牧草地、荒草地，经加权平均计算，项目区现状土壤侵蚀模数为464.42t/km²·a，项目水土流失强度属微度侵蚀区。区内水土流失主要形式是水力侵蚀。调查中未发现存在滑坡、泥石流等地质灾害现象，也未发现明显的风力侵蚀。经过调查了解，到目前为止，本项目涉及占地区域内未开展过水土流失专项治理工程，无水土保持专项设施。主要的水土保持设施为林地、草地，植被覆盖较好，具有较好的水土保持功能。

	项目组成及规模
	一、工程任务

平河光伏发电项目是云南省发展和改革委员会、云南省能源局《“保供给促投资”新能源项目实施方案和计划》（云能源水电〔2021〕210号文）中的规划光伏发电项目之一。
平河光伏发电项目工程额定容量（交流侧容量）50MW，实际安装光伏组件安装容量（直流侧容量）65.80224MWp。选用540Wp的单晶硅太阳电池组件、196kW的组串式逆变器，采用固定支架运行方式，全站共分布16个3.15MW的光伏发电方阵。
电站配套设置1座110kV升压站，设置1台50MVA的主变；光伏电站通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV母线，再由110kV升压站新建1回110kV线路接入110kV芒弄变电站，供电范围为德宏州境内。

由于送出线路及接入方案目前尚未确定，故本次评价仅对光伏发电场区、集电线路及升压站的建设开展评价；送出线路部分待方案确定后，建设单位应依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，另行开展环评工作。且本次评价不包含项目110kV升压站电磁环境影响评价，需另行环评。
项目区属高山荒地，植被种类较少，本次项目拟采取林光互补复合式开发，以“板上发电、板下种草、板间种树、边坡生态修复”的方式，选取适宜的作物及水保林进行种植。根据《平河光伏生态治理及修复光伏发电建设项目使用林草地植被保护方案》，项目主要为花椒和黑麦草，花椒为芸香科植物，落叶小乔木，青椒或花椒干燥成熟的果皮，属经济林树种，黑麦草是优质的放牧用牧草，也是禾本科牧草中可消化物质产量最高的牧草之一；减少地表径流防止水土流失、丰富当地植被种类、改善生态环境。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，项目应开展环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属“四十一、电力、热力生产和供应业 90 太阳能发电”中，“地面集中光伏电站（总容量大于 6000 千瓦，且接入电压等级不小于 10 千伏）”类别，项目总容量为50MW（即50000 KW），接入电压为35kV，应编制环境影响报告表。 

受大唐芒市新能源开发有限公司（以下简称“建设单位”）的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成《平河光伏发电项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批。
工程概况

依据《德宏州平河光伏发电项目可行性研究报告》进行如下分析：
主要技术经济指标

项目名称：平河光伏发电项目

建设单位：大唐芒市新能源开发有限公司

建设地点：德宏州芒市风平镇平河村附近

工程性质：新建

工程规模：项目工程额定容量（交流侧容量）50MW，实际安装光伏组件安装容量（直流侧容量）65.80224MWp。选用540Wp的单晶硅太阳电池组件、196kW的组串式逆变器，采用固定支架运行方式，全站共分布16个3.15MW的光伏发电方阵。电站配套设置1座110kV升压站，设置1台50MVA的主变；光伏电站通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV母线，再由110kV升压站新建1回110kV线路接入110kV芒弄变电站。

变压等级：35kV/110kV
工程等级：本项目为大型光伏发电系统，属“重要”新能源发电工程。光伏支架结果安全等级为三级，光伏列阵支架设计使用年限为25年，光伏电站内建（构）筑物的主要设计安全标准为：二级建筑结构安全等级，丙类建筑抗震设防类别，丙级地基基础设计等级，50年的结构设计使用年限。

工程总工期：总工期6个月

工程总投资：27019万元

工程特性：本工程特性详见表2-1。

表2-1 工程主要技术指标

序号 

项目名称 

单位 

数量 

备注

1

总用地面积

hm2
82.28

1.1

光伏方阵用地面积

hm2
78.99

按单个方阵边框线叠加计算

1.2

设备基础用地面积

hm2
0.04

包括箱变基础和分支箱基础

1.3

升压站用地面积

hm2
0.82

升压站生产、生活区、储能设备区、水沟等

1.4

进站、检修道路用地面积

hm2
1.56

检修道路长6.9km，升压站进场道路0.14hm²

1.5

集电线路用地
hm²

0.87

2

主要工程量

2.1

组件

块

121856

540Wp单晶硅电池组件
2.1

支架

个

4352

2.3

逆变器

台

256

196kW组串式逆变器，272个组串

2.4

就地升压变压器

台

16

3

单位千瓦用地面积

m2/kW

12.11

4

场地利用系数

%

84.7005

仅考虑光伏电站用地比例

5

场地绿化系数

%

1.0041

6

土石方工程量

6.1

挖方

m³

135285
道路、场平开挖、升压站、支架基础及设备基础开挖，包含表土4785 m³
6.2

填方

m³

135285
场地平整及基础回填，包含表土4785 m³
7

围栏工程

km

32
高1.8m

8

总建筑面积

m²
533.61

新建综合楼、水泵房各一座

9

装机规模

MWp

65.80224
工程额定容量50MW

10

年平均上网电量

MW·h

89222.51

前20年

11

年平均等效利用小时数

h

1355.9

前20年

12

总工期

月

6

13

生产单位定员

人

5

工程组成

工程主要由主体工程光伏阵列、逆变器、升压站（含生产生活区、储能设备区）、集电线路和公辅工程、环保工程组成。详细组成见表2-2。
表2-2 平河光伏电站工程组成表

类别

名称

主要内容

主体工程

光伏发电系统

光伏组件

本项目采用容量为540Wp的单晶硅太阳电池组件，共用组件 121856块；并网逆变器选择 196kW 组串式逆变器；光伏工程额定容量50MWac，实际安装容量65.80224MWp。电站共布置16个3150kw光伏发电方阵。
支架
采用固定倾角运行方式，倾角采用 25°；每个支架安装28块电池组件（2×14 竖向布置），共计4352个支架；支架按最低沿离地 2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求执行。
逆变器
本工程逆变器容配比采用1.31，即每台196kW组串式逆变器接入16路光伏组串，直流侧规划容量为65.80224MWp。共计逆变器256台。
组串式逆变器不单独做基础，采用挂板固定在光伏支架上。
就地升压变压器（箱式）
每个方阵布置35kV箱式变压器一台，共16台。箱变额定电压 35±2*2.5%/0.8kV。
箱变基础为钢筋混凝土箱形结构。基础顶板上预埋钢板，与变压器支座焊接固定；顶板一侧设800×800mm带盖板检修孔，侧壁设检修爬梯。变压器基础底部埋深2.0m，基础顶面高于地坪0.3m。

35kv电缆分接箱
本项目设电缆分接箱6台。各方阵电能逆变并升压至35kV 后， 
通过35kV 电缆分接箱并联至35kV 集电线路。
基础为砌体结构筏板基础，基础长4.76m，宽2.44m，高1.75m，埋深1.45m，基础露出地面0.3m。基础底板厚250mm，侧壁为厚240mm 的砌砖墙，四角设构造柱，顶部设圈梁，顶板设进人孔及钢盖板。

集电线路
项目共设3回35kV集电线路，汇集电能送入110kV升压站。
集电线路采用直埋电缆方式进行敷设，其长度约51km；光缆选择为GYFTA53-24B1直埋光缆。总计集电线路占地面积0.8675hm2。

110kv升压站

设1座110kV升压站，本期设置1台50MVA的主变；以1回110kV线路接入110kV芒弄变电站，线路长度约 15km。

考虑生产和生活的不同要求，升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分，升压站北侧的综合楼及楼前停车场等构成升压站的办公生活区；升压站西侧和南侧为生产区，生活区主要建筑有综合楼一幢、水泵房及水池一套；升压站生产生活区西南侧设置有储能设备区。
升压站生产区长48m，宽60m。总计升压站占地面积0.8152hm2（其中生产生活区占地面积0.7268hm2，储能设备区占地面积0.0884hm2），总建筑面积533.64m2。

辅助工程
综合楼

位于升压站北侧，为框架结构，地上一层，建筑面积为374.4m2。以生活功能为主，主要设置有宿舍、餐厅、厨房会议室等。
水泵房及水池
占地面积159.21m2，生产、生活及消防共用。水池容积200m3。水泵房为框架结构，地上一层建筑，面积120m2，建筑高度4.5m；布置生活给水水泵、消防水泵等。
进站、检修道路

进站、检修道路占地面积为1.5638hm2，检修道路长6.9km；升压站进站道路：路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，路面为20cm 混凝土路面，路面横坡3%，路基压实度≥94%；方阵区道路：路基宽度4.0m，路面宽度3.5m，最小转弯半径为9m，路面为1层 15～30cm厚石渣路面。路面横坡3%，路面最大纵坡12%，路基压实度≥94%
围栏

沿光伏发电场阵列外侧设置钢丝网围栏，围栏高度 1.8m，采用直径4mm的浸塑钢丝，网片间距为 150×75mm，立柱采用直径50mm的浸塑钢管，立柱布置间距为3m，其上布置安全监控设备。在入口处（场内施工道路接入点）设置对开钢大门，总长32km。

公用工程
供水
本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水等组成，施工用水拟采用水车从大岩洞村取水，储存于水池用于生产；运行期生产用水、生活用水均取自平河村水源点，距离村庄直线距离约3km；升压站设置一座200m³消防生活共用水池及消防设备、消防管网系统，并配置灭火器等设施。 
供电
电站施工用电将从场址平河村10kV 农网引接，线路长度约1.5 公里，不新增占地，施工时作为施工电源，光伏电站建成后此电源作为备用电源。施工期同时配备移动式发电机，施工高峰期间的用电负荷约为200kVA。项目建成后场内设置容量为250kVA的低压站用变压器和单母线接线的0.4kV低压配电段，为站用负荷供电。
排水

排水系统为雨污分流制排水方式，其中项目施工场废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排；施工生活废水量较小与施工废水合用1个沉淀池；产生的粪便排入旱厕，经厌氧发酵后定期清掏绿化施肥，无废水外排。

运营期升压站内雨水经过雨水管网排放至站外雨水沟；升压站产生的生活废水经化粪池及污水处理设施处理达标后，回用于项目升压站及光伏板区绿化，不外排；光伏阵列产生的清洁废水用于光伏板区绿化，无废水外排。
对外通信

施工现场有中国移动、联通等信号覆盖，对外通信主要采用移动通讯方式。必要时也可采用有线方式。

施工临建设施

砂石料生产系统：砂石骨料考虑从附近砂石料场外购，不新建砂石料生产系统，拟在光伏场区设置一砂石料集中堆场。

混凝土拌和系统：所需混凝土主要为光伏支架基础、箱变和部分道路区浇筑所需混凝土。拟在光伏场区设置一座混凝土拌合系统，生产工程所需混凝土，初拟配置搅拌站1座；升压站建构筑物浇筑采用商品混凝土。

砂石料堆场及混凝土搅拌站占地面积约3600m2，不再额外征地。
环保工程
绿化工程

结合水土保持措施采取植物措施，升压站绿化面积为100m2。

抽油烟机

升压站综合楼厨房内设置 1 套油烟抽排及抽油烟机，厨房油烟经净化处理后引至屋顶专用排气口排放。

污水处理设施

于项目升压站生活区北侧设置一体化污水处理设备1套，规模为3.0m3/d，采用接触氧化+MBR工艺，升压站污水处理设施配套1个容积不小于10m3的调节池
化粪池

于升压站生活区北侧设置1个容积为2.0m3的化粪池，用于收集处理项目生活污水

食堂隔油池

于升压站生活区的食堂内建设1个隔油池0.5 m3，用于运营期食堂废水的预处理

回水池

在升压站一体化污水处理设施附近新建一个不小于5m3的回水池，用于雨天处理后废水的暂存，晴天用于升压站附近电池板下方的植物浇灌
标识牌

分散在项目周围设置环保宣传牌及环境保护警示牌

垃圾桶

项目内设置10个垃圾桶，产生的垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的集中收集后委托环卫部门定期清运。

事故油池

升压站内事故油池采用钢筋混凝土结构，有效容积不小于55m3，满足单台主变压器事故后排油存储。为满足环保要求，分别在光伏场区16 台箱变基础靠油箱一侧各设1个1.0m³的地埋式事故油池。
危废暂存间

升压站内按照国家有关规定GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》设置一个20m2的运营期危险废物暂存间，危险废物统一收集于暂存间后委托有资质的单位妥善处置。

废物储存间

升压站内设置废物储存间，用来暂存太阳能废弃电池板。

2.1光伏发电系统

项目场址内微地形复杂，坡度及坡向多变，根据地形的变化设计各支架组串单元间的间距，尽量节约用地和节省电缆用量，项目场区布置16个光伏子方阵，其中3150kVA箱变16台，每台接16个逆变器，包含4352个支架，采用540Wp单晶硅双面光伏组件121856块，工程额定容量50MW，安装容量65.80224MWp。

1、光伏阵列

芒市平河光伏电站全部采用540Wp单晶硅双面组件121856块，项目场区布置16个3150kW的发电分系统；每个光伏发电单元系统主要由1个196.56kWp太阳电池方阵和1台196kW逆变器组成。新建1座110kV升压站，光伏电站通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV母线，再由110kV升压站新建1回110kV线路接入110kV芒弄变电站。本工程拟采用固定式支架的建设方案。

（1）光伏组件

项目选用540Wp的单晶硅双面太阳能电池组件，主要参数如下：
表2-3 太阳能电池组件主要性能参数

序号 

名称

单位

性能参数

1

最大功率 Wp

W

540

2

开路电压 Voc

V

49.5

3

工作电压Vmp

V

41.65

4

短路电流 Isc

A

13.85

5

工作电流 Imp

A

12.97

6

开路电压温度系数

%/℃

-0.284

7

短路电流温度系数

%/℃

+0.05

8

最大功率温度系数

%/℃

-0.35

9

工作温度范围

℃

-40~85

10

NOCT

℃

45±2

11

组件效率

%

21.1

12

最大系统电压

V

1500DC

13

组件尺寸

mm

2256×1133×35

14

重量

kg

32.3

15

数量

块

121856 

（2）逆变器

本工程选择采用组串式逆变器方案，逆变器容量为196kW。每个组串由28块组件组成，16个组串接入一台196kW组串式逆变器，再由逆变器汇至35kV箱变。
表2-4 逆变器主要性能参数

序号

名称

单位

性能参数

1

输出额定功率
kW

196

2

最大输出功率
kW

216

3

最大直流电压
V

1500

4

最高转换效率
%

99.01

5

中国效率
%

98.52

6

最大功率跟踪（MPPT）范围
V

500-1500

7

最大直流输入电流

A

270

8

交流输出电压

V

800

9

输出频率要求

Hz

50±4.5Hz

10

功率因数

＞0.99

11

重量

kg

86

12

防护等级

IP66

13

工作环境温度范围

℃

-25~+60

14

数量

台

256

（3）就地升压变压器 （箱变）

项目光伏场区内选用容量为3150kVA的华式箱变，每个方阵布置对应容量的箱变一台，共计16 台。箱变主要技术参数如下：

表2-5  35kV箱变主要性能参数

型号

S11-3150

额定容量

3150kVA

额定电压

35±2.5%/0.8kV（电压与逆变器匹配）

相数

3相

频率

50Hz

调压方式

高压侧设无励磁分接开关

线圈联接组别

D,y11 

冷却方式

ONAN

阻抗电压

Ud=6.5% 

额定频率

50Hz

变压器高压侧工频耐压

85kV

变压器高压侧冲击峰值耐压

200kV

变压器低压侧工频耐压

2.5kV

防护等级

低压室 IP54 ，高压室 IP54，高压室门打开后 IP3X

数量

16 台

（4）光伏阵列运行方式设计

本阶段根据项目地形地貌条件、项目地理纬度，推荐本工程采用固定式运行方式，安装支架倾角均为25°。

[image: image2.jpg]



图2-2 固定式安装运行方式

（5）光伏方阵设计

①子方阵设计

本工程额定容量50MWac，安装容量65.80224MWp，主要设备采用540Wp单晶硅双面光伏组件、组串式逆变器。根据光伏阵列布置图分析，项目场区布置16个光伏子方阵，其中3150kVA箱变16台，每台接16个逆变器。采用196kW组串式逆变器方案，每个组串由28块组件串联组成，采取17个组串汇至逆变器，再由逆变器汇至35kV箱变。
②光伏组串设计

本工程选用的组串式逆变器的最高允许输入电压为1500V，其MPPT工作电压范围下限为500V。本项目以28块组件为一个组串；每个支架按2排、每排14个组件进行设计，即：每个支架上安装28块单晶体硅光伏组件，构成1个组串，平面尺寸约为16122mm×4532mm，如图2-2所示。

[image: image3.png]16122mm

4532mm

20mm




图2-3    单支架组件排列示意图

③光伏支架距离及高度要求

为符合云南省光伏电站占用一般耕地或其他农用地的光伏复合项目土地政策，要求光伏组件最低沿应高于地面2.5m；桩基间列间距大于4m，行间距应大于6.5m，不得破坏原有土地生产条件。

2.集电线路

本项目集电线路采用直埋电缆方式进行敷设，其长度约51km。场区内集电线路拟采用直埋电缆方式进行敷设。直埋电缆采用直接在原地面进行开挖，直埋电缆开挖断面为1000mm×1200mm，开挖完毕沟底部先铺设一定厚度级配砂，电缆敷设完毕后，上部再覆盖一层级配砂，实心砖压顶，最后回填。项目光缆选择为GYFTA53-24B1直埋光缆。

本工程场内集电线路接入通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV 母线，再由110kV升压站新建1回 110kV线路接入110kV 芒弄变电站，输电线路送出。

2.2升压站

升压站位于并网光伏电站场址中部，地势较为平坦，便于场地平整施工，土建工程量较小。本升压站采用预装式布置，站址西北高，东南低。升压站进站道路位于升压站东侧，从已有的土路引接，长约250m。升压站设置1台50MVA的主变，通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV母线，再由110kV升压站新建1回110kV线路接入110kV芒弄变电站，线路长度约15km。
升压站占地面积0.8152hm2（其中生产生活区占地面积0.7268hm2，储能设备区占地面积0.0844hm2），总建筑面积533.64m2。

升压站生产办公区位于6#方阵北侧，占地面积约7268m²，考虑生产和生活的不同要求，升压站总布置将场地划分为生产区和生活区两部分，升压站北侧的综合楼及楼前停车场等构成升压站的办公生活区，主要建筑有综合楼一幢、水泵房及水池一套；升压站西侧和南侧为生产区，主要布置布置一次设备舱、二次设备舱、SVG 设备舱、接地变设备舱的基础及SVG变压器油坑各一座。
综合楼位于升压站北侧，为框架结构，地上一层，建筑面积为374.4m2。以生活功能为主，主要设置有宿舍、餐厅、厨房会议室等。水泵房及水池占地面积159.21m2，生产、生活及消防共用，水池容积200m3。水泵房为框架结构，地上一层建筑，面积120m2，建筑高度4.5m；布置生活给水水泵、消防水泵等。

储能设备区位于6#方阵西侧（位于升压站生产生活区西南侧），占地884m²，站内共设置2.5MW/5.16MWh升压变压器四套。
主变压器排油系统包括主变集油坑、排油检查井、排油管道、事故油池。排油坡度不小于 1%，事故油池容量满足最大一台主变油量 100%的容积，并在事故油池内做了油水分离措施。主变靠事故油池一侧设集油井，内接直径200mm钢管，通向事故油池，排油坡度不小于2%。事故油池采用钢筋混凝土结构，有效容积不小于55m3，满足单台主变压器事故后排油存储。

站内设有4.0m 宽道路，选用公路型道路，路面均为混凝土路面。道路转弯半径9m，主变运输道路转弯半径为9m，便于设备运输、安装、检修和消防车辆通行。综合楼南侧，布置停车位，混凝土硬化；综合楼北侧及东侧，铺设草皮；水泵房区域及主要设备区域铺设100厚碎石；主要设备区域内设置 2.0m 宽人行道与主道路连接，人行道采用广场砖铺设，以便运行人员检修。

2.3公辅工程

（1）给水系统

本工程运营期生产用水、生活用水均取自平河村水源点，距离村庄直线距离约3km；采用站内新建蓄水池方案，于升压站设置一座200m³消防生活共用水池，水池的补给采用汽车运水的方式。 

给水系统包括生活、消防共用水池、生活变频给水设备、生活水净化水系统（水质经过处理达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、生活水箱、站内生活给水管网和室内建筑给水系统。

生活给水系统采用生活变频给水泵组为生活管网提供水压和流量，系统采用DN50 衬塑钢管作为站内给水管道，平均管网埋深-0.70m，管网布置方式为树状管道网。生活给水系统中有一套生活净化水部分，净化水部分主要流程为：原水→过滤水泵加压→石英砂过滤器→活性炭过滤器→8m3水箱→生活变频泵组→末端紫外线消毒器→生活给水管网（DN32）。

（2）排水系统
排水系统主要包括站内雨水排水管网、站内生活污水排水管网和主变事故油池排油管网。

排水系统为雨污分流制排水方式，其中升压站内雨水经过雨水管网排放至站外雨水沟；运营期升压站产生的生活废水经化粪池及污水处理设施处理达标后，回用于项目升压站及光伏板区绿化，不外排；光伏阵列产生的清洁废水用于光伏板区绿化，无废水外排。

主变压器排油系统包括主变集油坑、排油检查井、排油管道、事故油池。排油坡度不小于 1%，事故油池容量满足最大一台主变油量 100%的容积，并在事故油池内做了油水分离措施。为满足环保要求，分别在16 台箱变基础靠油箱一侧各设1个1.0m³的地埋式事故油池。

雨水系统包括雨水管道、雨水检查井、雨水箅子、排水盲沟、电缆沟集水坑连接管和渡槽板。雨水管道采用 DN300~ DN400 双壁波纹管，排水坡度不小于 0.3%；雨水检查井采用砖砌式直径 1000mm 圆形检查井；雨水箅子采用 450*750mm 的铸铁雨水箅子；排水盲沟采用截面 300*300mm 的排水盲沟。 升压站内雨水管道为DN300~DN400双壁波纹管道，采用伸缩管套热熔连接。排水坡度在保证管道最大排水前提下，采用树状管网布置尽量减少管道埋深。排油管道采用 DN200 焊接钢管，排油坡度不小于 1%。
（3）供电系统

电站用电将从场址平河村10kV 农网引接，线路长度约1.5 公里，不新增占地，施工时作为施工电源，光伏电站建成后此电源作为备用电源。施工期同时配备移动式发电机，施工高峰期间的用电负荷约为200kVA。项目建成后场内设置容量为250kVA的低压站用变压器和单母线接线的0.4kV低压配电段，为站用负荷供电。

道路系统
场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足厂区交通运输需求，且坡度不宜过大。升压站进站道路：路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，路面为 20cm 混凝土路面，路面横坡3%，路基压实度≥94%。设计速度20km/h。

方阵区道路（新建及改扩建道路）：路基宽度4.0m，路面宽度3.5m，最小转弯半径为9m，路面为1层 15～30cm厚石渣路面。路面横坡3%，路面最大纵坡12%，路基压实度≥94%。设计速度20km/h，方阵区新建道路 6.9km，改造道路 8.7km。
表2-6  道路主要工程量表

序号
项目

升压站进站道路

改造道路

新建道路

1
道路长度（km）

0.250

8.7

6.9

2
浆砌石挡墙（m3）
1740

3450

3

浆砌石排水沟（m3）
205

3741

4630

4
φ800管涵(m)
95.7

75.9

5
20cm泥石渣垫层（m2）
17400

27600

6
18cm厚水泥凝土面层（m2）
1125

7

25cm级配碎石基层（m2）
1375

8

碎石路肩（m2）
8700

6900

9

M7.5浆砌石墩式护栏（m3）

226.2

179.4

10

安全标识牌（块）

13.05

10.35

11

安全警示桩（根）

452.4

358.8

12

公里桩（个）

9

7.9

13

方阵标识牌（块）

16

（5）围栏系统

为了便于管理，沿光伏发电场阵列外侧设置钢丝网围栏，围栏高度 1.8m，采用直径4mm 的浸塑钢丝，网片间距为 150×75mm，立柱采用直径 50mm 的浸塑钢管，立柱布置间距为 3m，其上布置安全监控设备。在入口处（场内施工道路接入点）设置对开钢大门，总长32km。
2.4环保设施

（1）废水

①生活污水管网：升压站室外污水管道采用DN200聚乙烯（HDPE)双壁波纹管，排水坡度为0.5%。

②化粪池：于升压站生活区北侧设置1个的化粪池，容积为2.0m3，采用玻璃钢化粪池，用于收集处理项目生活污水。
③隔油池：于升压站生活区的食堂内建设1个隔油池，采用不锈钢成品，有效容积0.5m3，用于运营期食堂废水的预处理。
④一体化污水处理设备：于项目升压站生活区北侧设置1套一体化污水处理设备，处理规模为3.0m3/d，停留时间12h，采用接触氧化工艺+MBR处理污水，升压站污水处理设施配套1个15m3的调节池，项目生活处理达标后用于绿化灌溉，不外排。

生活污水处理工艺为污废水通过管网收集→初步处理（含油废水通过隔油池初步处理；生活污水通过化粪池初步处理）→一体化污水处理设备（接触氧化+MBR工艺）→处理达标后回用。 

⑤事故油池：升压站内事故油池采用钢筋混凝土结构，有效容积不小于55m3，满足单台主变压器事故后排油存储。为满足环保要求，分别在16 台箱变基础靠油箱一侧各设1个1.0m³的地埋式事故油池。
（2）废气

于升压站综合楼厨房内设置 1 套油烟抽排及抽油烟机，厨房油烟经净化处理后引至屋顶专用排气口排放。
（3）固废

①危废暂存间：升压站内按照国家有关规定GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》设置一个10m2的运营期危废暂存间，危险废物统一收集于暂存间后委托有资质的单位妥善处置。
②废物储存间：升压站内设置废物储存间，报废硅电池板统一收集后贮存于综合楼内的废物储存间（保持干燥通风），最终由专业的回收厂家收购处理。
③垃圾桶：升压站区内设置10个垃圾桶，产生的垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的集中收集后委托环卫部门定期清运。
三、主要设备

项目主要有光伏发电相关设备，主要设备及原辅料见表2-7。

表2-7  项目主要生产设备及原辅材料表
主要设备
序号
项目名称
型号规格或技术要求
单位
数量
1

太阳能电池组件
单晶硅双面组件540Wp
块
121856
2

组串式逆变器
196kW，三相三线
台
256
3

主变压器
50MVA
台

1

4
35kV双绕组箱变
S11-3150
台
16
5
方阵监控系统子站
套
1
6
站控层通信柜
面
1

7
35kV 移开式金属封闭开关柜
面
9

8
动态无功补偿装置(SVG设备舱）
35kV，12MVar，降直挂式（含功率电源）
套
1

9
接地变兼站用变压器
DKSC-800/35±2×2.5%-315/0.4GY
台
1

10
10kV站用备用变压器
台
1

11
交、直流电源设备
套
1

12
微机综合自动化监控装置
套
1

13
AGC/AVC控制系统
套
1

14
光功率预测系统
套
1

15
远动及通信设备
套
1

16
火灾报警系统
套
1

17
光伏及升压站图像监视及防盗报警系统
套
1

原辅材料
序号
项目名称
技术要求
单位
数量
1
水
/
m3
2770.5
2
电
/

万kW·h
8.0
3
钢筋

/

t
300
4
水泥

/

万t
0.3
5
汽油

/

L
700
四、上网电量

预计20年年平均上网电量约89222.51MWh，首年利用小时数为1443.67h。

五、运行调度

（1）工作制度及劳动定员 

项目运维管理人员日常主要在升压站内工作，对全站进行监控、故障检修和事故报告等，视需要至光伏场区进行组件清洗和保养检修。考虑后期大唐芒市新能源开发有限公司拟建光伏项目的联合运行，按终期规模考虑，定员5人，均在升压站内食宿。 

工作采取8h/班，每日三班轮流值守，全年工作 365d。 

（2）组件维护清洗 

为了保证光伏电站的发电效率，需定期和不定期对太阳电池组件上的积尘进行清扫和去除。项目拟采取清洗方式为靠近道路及方便清洗车辆进入的区域采用机械清洗，其他区域采用移动式水车从升压站蓄水池抽水后运至光伏场区各点，进行人工清洗。

	总平面及现场布置
	一、项目总体布置

根据场址总体布局规划，所有方阵均采用全钢支架，组件最小离地高度为2.5m。全站共分布16个3.15MW的光伏发电方阵；场址中部新建一座110kV升压站。场区道路部分利用原有机耕道路，新建检修道路及施工便道。整个场区共设置箱变16 个，分支箱6个，均紧邻场内道路布置；升压站布置位于场址中部的小山头顶部，站内包括配电室、水泵房、综合楼及无功补偿区域等；另外本工程拟在升压站东侧平缓坡地上设置临时施工场地；场地围栏采用钢丝网防护栏，高度1.8m。

二、光伏阵列区布置

场址内山坡受地形影响坡向各异，主要呈西向、南向、北向。场址内大部分平整后土地满足光伏阵列的布置要求，可以用于光伏电站建设。工程场地条件简单，山顶处地势平缓，南向坡及东南向坡坡面连续，对太阳电池组件的布置无较大影响，太阳电池方阵区对场地只需简单平整，竖向主要采用自然地形高程，不进行分台竖向布置。

光伏阵列结合用地范围和地形情况，尽量避免子方阵的长宽度差异太大进行布置，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了基本农田等敏感因素，主要以其他灌木林地为主、少量草地。

场区内的道路设计原则为满足施工及光伏组件的安装和运输条件，场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足厂区交通运输需求，且坡度不宜过大。场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运行期满足检修维护的需要。方阵区道路（新建及改扩建道路）：路基宽度4.0m，路面宽度3.5m，最小转弯半径为9m，路面为1层 15～30cm厚石渣路面。路面横坡3%，路面最大纵坡12%，路基压实度≥94%。设计速度20km/h，方阵区新建道路 6.9km，改造道路 8.7km。
三、升压站布置

升压站位于地形较为平缓的山坡上，考虑建筑物的基础稳定性等原因，场平时需开挖较多的土方，场平后场地较平缓，且所内建（构）筑物、地下管线、沟道等布置比较密集，因此采用“平坡式”竖向布置来进行场地平整。控制挡墙高度，以利于安全和控制挡墙工程量。

升压站根据功能划分为生产区和办公生活区两部分，升压站北侧的综合楼及楼前停车场等构成升压站的办公生活区，升压站西侧和南侧为生产区，主要建筑有综合楼一幢、水泵房及水池一套。 

35kV开关柜共8面单列布置于35kV预制式舱体（35kV开关舱）。35kV预制式舱体尺寸为长*宽=15x6m，户外布置于升压站西北侧。舱体内运维及检修通道尺寸满足《GB 17467-2010》（高压∕低压预装式变电站）的要求。 

35kV接地变及小电阻成套装置集装箱布置于升压站西南侧，SVG成套装置布置于升压站南侧中部，独立避雷针布置于升压站西南角。35kV开关舱、35kV接地变及小电阻成套装置集装箱、SVG成套装置的布置满足防火、消防间距要求，且在设备周围布置环形检修便道，便于运维检修。
升压站进站道路路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，路面为 20cm 混凝土路面，路面横坡3%，路基压实度≥94%。设计速度20km/h。

四、集电线路布置

场内集电线路采用直埋壕沟和槽盒相结合的方式。直埋电缆沟直接在原地面进行开挖，埋设电缆，再用软砂和土回填；对基岩出露较多区域，开挖难度较大，则采用槽盒方式。

本项目光伏发电输出电能采用每4~6个方阵箱变高压侧采用首尾串接的方式并入一回集电线路（根据方阵布置情况局部采用分支箱），分支线路采用35kV电缆分支箱T接至35kV电缆集电线路的原则。箱变35kV侧设高压断路器，单个方阵与线路的分合不影响线路上其他方阵的正常运行。每台电缆分支箱与集电线路的T接点设隔离开关，单个箱变的检修只需要断开电缆分支箱与集电线路的连接，从而避免整回集电线路停电，减少发电量的损失。根据以上设计原则，50MW 容量电能的汇集共采3回35kV电缆集电线路，通过3面35kV电缆出线柜将电能输送至升压站站35kV 配电间隔。

五、施工场地布置

本工程工期较短，且工程区距离芒市较近，交通方便，不考虑在现场设承包商营地、机械修配间等。施工所需的这些设施，拟利用当地资源。

1、施工临建设施

施工临建设施包括材料堆场、混凝土拌和系统、材料加工场和施工生活区。其中施工临时场地、材料仓库、现场办公占地面积3600m2。从安全及环保角度出发，在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域设置。施工临建设施不再额外征地，拟临时占用个别方阵作为施工临建设施用地。
根据本项目的特点，施工人员约200人，均为周边的村民，施工人员均不在内食宿，故施工期间不布设施工营场地，仅设置1~2人进行值班。

施工期雨水主要依托场内道路布置，与场内道路排水沟相结合，经沉淀后排入现状自然箐沟；施工人员约200人，均为周边的村民，施工人员均不在内食宿；项目施工废水经临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排；施工生活废水量较小与施工废水合用1个沉淀池；产生的粪便排入旱厕，经厌氧发酵后定期清掏绿化施肥，无废水外排。

2、取料场 
项目所需砂石料自当地合法料场采购，不设取料场。
3、弃渣场布置

引自云南拓坤工程设计咨询有限公司《平河光伏发电项目水土保持方案报告书》。

本项目共开挖土石方13.53万m³（其中表土剥离0.48万m³，场平开挖4.74万m³，基础开挖8.31万m³）；回填土石方13.53万m³（其中绿化覆土0.48万m³，场平回填5.56万m³，基础回填7.49万m³），临时堆存表土0.48万m³（其中0.34万m³于集线电路区沿线堆存，0.14万m³临时堆存于1#升压站西南侧红线范围内空地上），土石方综合利用，未产生弃土弃渣，无需外购。 故项目不设置弃渣场。

4、表土场设置

根据现场调查，工程扰动建设区域为林地，具备剥离条件。为保护珍贵的表土资源，项目需对表土进行剥离收集，本项目可剥离表土区域为扰动区林地区域，其中支架基础和箱变及分支箱区域为点状扰动，施工期极短，表土就地回填于基础周边，因此不考虑表土剥离。因此，可剥离区域为集电线路、升压站区、场内道路区等面状区域，可剥离表土面积为3.01hm²，表土层厚度约15~30cm。

其中，集成线路区剥离草地面积0.18hm²，剥离厚度15cm，剥离林地面积0.66hm²，剥离厚度30cm，该区总计剥离表土0.154万m³；升压站剥离草地表土0.82hm²，剥离厚度15cm，该区总计剥离表土0.123万m³；场内道路区剥离草地面积1.35hm²，剥离厚度15cm，该区共计剥离表土0.203万m³。经统计，项目区内可剥离表土0.48万m³。集电线路剥离的表土堆放在管沟一侧，升压站区剥离的表土堆放在升压站区西南侧红线范围内空地上。

本工程光伏发电区集电线路回填区域施工结束后进行撒草植被恢复，考虑覆土厚度40cm；场内道路边坡施工结束后进行撒草绿化，考虑覆土厚度50cm。经计算确定后期绿化覆土量为0.48万m³。表土回覆分析见表2-8。

表2-8  表土利用分析表

序号

项目分区

覆土区域

覆土面积（hm²）

覆土厚度cm

覆土量（万m³）

1

光伏发电区

集成线路区

集成电路管槽顶部

0.84 

40

0.34

2

场内道路区

边坡区域

0.26 

50

0.14

合计

　

1.10 

　

0.48 

本项目可剥离表土量0.48万m³，后期利用于本项目绿化及复耕覆土0.48万m³。表土平衡流向及表土堆场情况见下表。

表2-9  表土平衡流向   单位：万m³
序号

项目分区

表土收集量

表土回覆量

调入

调出

外借

剩余

数量

来源

数量

去向

数量

来源

数量

去向

1

光

伏

发

电

区

集成线路区

0.154

0.34 

0.18 

升压站区、场内道路区

　

　

　

　

　

　

2

升压站区

0.123 

　

　

　

0.12 

集成线路区

　

　

　

　

3

场内道路区

0.203 

0.14 

　

　

0.06 

集成线路区

　

　

　

　

合计

0.48 

0.48 

0.18 

　

0.18 

　

　

　

　

　

集线电路区剥离的表土堆放在集电线路管沟一侧，与开挖土方分层堆放，堆放宽度0.5m。升压站区剥离的表土临时堆存于升压站西南侧红线范围内的空地上。

表2-10   表土堆场设计分析表   单位：万m³

防治分区

堆土量

松方系数

松方量

平均堆高

占地

堆存周期

堆存边坡

万m³

　

万m³

m

hm²

备注

月

　

升压站区

0.14 

1.3

0.18

3

0.06

堆存于升压站西南侧空地上

3

1：1.5

六、工程占地

根据项目总体布局，结合项目区土地利用现状统计分析，工程建设占地面积82.28hm²。按占地性质，永久占地2.42hm²，临时占地79.86hm²。其中占用草地1.55hm²，林地80.49hm²，交通运输用地0.24hm²。按项目组成，光伏发电区占地面积80.71hm²，场内道路区占地面积1.56hm²。项目占地类型及面积统计详见下表。

表2-11   工程征占地统计表

序号

项目分区

占地类型及数量（hm²）

占地类型

草地

林地

交通运输用地

小计

1

光伏发电区

支架基础

0.01

0.03

　

0.04

永久占地

2

光伏方阵用地

1.36

77.63

　

78.99

临时占地

3

集成线路区

0.18

0.66

0.03

0.87

临时占地

4

升压站区

　

0.82

　

0.82

永久占地

5

小计

1.55

79.14

0.03

80.71

　

6

场内道路区

　

1.35

0.21

1.56

永久占地

合计

1.55

80.49

0.24

82.28

　

备注：占地类型根据《云南省水利厅关于加强生产建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（云水保〔2010〕103号），结合《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）确定。

八、拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程不涉及移民搬迁人口，永久占地进行征地，临时用地进行租用。

	施工方案
	一、施工交通

本项目场址位于云南省德宏州芒市风平镇平河村，规划场址由多片近东南、西南向坡地组成，场址地理坐标介于：东经98°39'51.31"～98°42'20.30"、北纬24°16'46.99"～24°19'52.50"之间，场地海拔在2300m～2600m之间，本期装机容量50MW。场址位于芒市东南部、距芒市中心约19km，109乡道途经项目场区中部，对外交通便利，对外交通道路条件较好，道路可满足主变压器、箱变等大型设备的运输要求。

项目具体交通运输路线如下： 

昆明—芒市，公路里程约631km，为G56杭瑞高速。 

芒市—项目场址，公路里程约36km，经平河线。

二、主要材料及来源

本工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料和火工材料等，材料的主要来源为：

砂石料：场地范围内无较好的天然砂石料源，本工程砂石骨料需从场址附近的手续合法的砂石场采购。水泥、钢筋钢材、木材、油料均从芒市及附近地区采购。

混凝土：施工混凝土使用主要有升压站土建工程及进站道路施工，以及光伏场区支架基础、箱变基础、电缆分接箱基础、集电线路杆塔基础等的浇筑。混凝土总用量较少、部位分散。经建设单位确认，工程区周边有商品混凝土拌和站，升压站建筑为框架结构，需采用用商品混凝土，以罐车运至场区进行浇筑；而进站道路施工、光伏场区支架基础、箱变基础、电缆分接箱基础、集电线路杆塔基础等的浇筑相对分散，故采用需现场进行拌和，项目在升压站施工现场内设混凝土拌和设施。

三、水、电、通讯系统

施工用水：本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等组成，施工用水拟采用水车从大岩洞村取水，储存于水池用于生产，以满足施工用水。

施工用电：估算本工程施工用电高峰负荷约250kW。电站施工用电先期从场址附近10kV农网引接，线路长度约1.5 公里，施工时作为施工电源，同时配备移动式发电机。场内设置容量为250kVA 的低压站用变压器和单母线接线的0.4kV低压配电段，为站用负荷供电。光伏电站建成后此电源作为备用电源。

通信：施工现场有中国移动、联通等信号覆盖，对外通信主要采用移动通讯方式。

四、施工工艺及方法

本建设项目施工主要指土方开挖回填、混凝土灌注桩、混凝土浇注、浆砌块石砌筑、塔架安装、光伏支架基础开挖、线路埋设等。

1、光伏阵列基础施工

光伏阵列基础采用钻孔灌注桩形式，混凝土灌注桩基础施工包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑。

（1）钻孔

①根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，对桩位准确定位放线。

②采用钻孔机械进行钻孔，钻孔应保证桩孔竖直。

③钻孔完成后，进行钻孔验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

（2）钢筋笼制作与安装

钢筋笼所用为钢筋HRB400钢筋，通过计算拟定桩长和桩基础埋深，通过实验验证后确定；安装时应严格把控钢筋笼放入，使钢筋笼位于钻孔中心位置。

（3）混凝土浇筑

应严格把控混凝土浇筑质量，浇筑时速度不宜过快，防止集料离析、分离。光伏发电系统施工工艺流程及产污环节具体见下图所示：


[image: image4.emf]支架基础建设 电池列阵安装

固废

电缆管线开挖 、

逆变器建筑施工

电缆管线铺

设 、 回填

绿化

扬尘 、 固废

扬尘 、 噪声

扬尘 、 废水 、 噪

声 、 固废

扬尘 、 噪声 、 固废

图 2-4  光伏发电系统施工工艺流程及产污环节图

2、场内道路施工

（1）路基土石方工程

首先，由人工配合机械设备砍树木、挖树根，清除表土，原地面横坡陡于1:5的填方地段，由机械挖台阶，并将原地面翻挖压密实，对于存在不良土质的原地面层，一律作为弃渣处理；然后，及时施工下挡墙、护脚墙，为路基填土做准备。挖方地段要按设计要求，提前施工作好坡顶截水沟，以防止雨水损坏边坡。

① 土石方施工原则

施工前先复核原地面线，测定坡口线。对地质条件差、容易产生坍方的高边坡应顺路线方向间隔跳槽开挖，间隔距离不大于开挖长度的70%，以利于边坡的稳定，尤其是高度大于25m的边坡，必须间隔跳槽开挖，土石方开挖严禁放大炮开挖。边坡开挖高度每下降3m～4m后，测量一次坡脚位置及坡比，并用机械配合人工及时修整边坡坡面。每一台开挖到位后立即施作边坡防护工程。

② 土石方开挖方法

a、土方开挖：采用挖掘机或推土机配合挖掘机开挖，人工配合挖掘机修整边坡。当土方开挖接近路基标高时，鉴别校对土质，然后按基床设计断面测量放样，开挖修整或按设计采取压实、换填等措施。

土方采用挖掘机开挖，大型推土机配合推运土，分段自上而下地进行。对于高边坡地段，开挖要与防护紧密地结合起来，开挖一台，防护一台，地质特别破碎地段，必须采用跳槽开挖、分块防护的方法施工，以确保边坡稳定。

b、石方开挖：本工程石方单块强度高，但节理、裂隙十分发育。软石采用大马力推土机松动，其施工方法及工艺与土方基本相同。对于机械无法松动的坚石，采用小型控制爆破的方法开挖。爆破开挖方法可采用两种，第一种是在开挖坡面处首先实行4m～5m孔深的预裂光面控制爆破，使需开挖的石方与山体分离，再实行普通方法爆破进行开挖；第二种开挖为分层剥离开挖法，采用宽孔距，小抵抗线炮孔布置，起爆采用非电起爆，用普8#火雷管和导火索现场加工而成。

对于次坚石、坚石，采用浅孔微差爆破、大型推土机推运土石、人工配合整修边坡的方法施工，严禁大中型爆破。浅孔微差爆破的具体步骤如下：

① 开凿台阶作业面：先清除地表覆碴，施做浅孔微差控制爆破形成台阶作业面。

② 炮孔采用宽孔距、小抵抗线炮孔布置，采用非电起爆，用普通8#火雷管和导爆管现场加工而成，孔外微差用非电毫秒雷管1、3、5、7段。

③ 在施工中，根据地质条件和石质的变化，随时调整爆破参数，确保爆破的最佳效果。

④ 在地质不良地带或雨季施工，应加强对既有边坡的观测，重要地段要设置观测桩，专人防护，发现问题及时上报处理。

（2）路基填筑

采用挖掘机或装载机装土，自卸汽车运土，推土机摊铺，人工配合平地机整平，振动压路机碾压密实。

在路堤填筑前，填方材料每5000m3以及在土质变化时取样，按JTJ E40-2007标准方法进行一次颗粒分析、液限和塑限、有机质含量和击实试验；用重型击实仪确定土的最大干密度和最佳含水量。

施工期道路施工工艺流程及产污环节具体见下图所示：


[image: image5.emf]地表清理 路基开挖 路基填筑 绿化

扬尘 、 噪声 、 固废 扬尘 、 噪声 、 固废 扬尘 、 噪声 、 固废 扬尘 、 噪声


图2-5  道路施工工艺流程及产污环节图

3、集电线路施工

本工程场区内箱变之间及箱变至35kV开关柜之间的集电线路采用电缆直埋敷设的方式。

电缆敷设要先开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，电缆敷设后填埋一层沙土，再用红砖压上，上部用碎石土回填夯实。电缆沟采用0.2m3～0.5m3反铲挖掘机配合人工开挖，开挖土石就近堆放，用于后期回填。砂土回填为人工回填，压实采用蛙式打夯机夯实。电缆沟土石方挖填可自身平衡。

电缆在安装前对电缆进行质量验收。电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的电缆敷设程序表，表中应明确规定每根电缆安装的先后顺序。电缆的使用规格、安装路径应严格按设计要求进行，并满足相关规程规范的规定。

施工期集电线路施工工艺流程及产污环节具体见下图所示：


[image: image6.emf]开挖电缆沟 沟底 平整 电缆敷设 回填夯实

扬尘 、 噪声 、 固废 扬尘 、 噪声 、 固废 扬尘 、 固废 扬尘 、 噪声


图2-6  集电线路施工工艺流程及产污环节图

4、升压站施工

升压站场地清理，采用推土机配合人工清理。然后用10t 振动碾，将场地碾平，达到设计要求。

升压站内所有建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后、经验槽合格方可进行后序施工。基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填施工。

当升压站内所有建筑物封顶、大型设备就位后，进行围墙施工。围墙为240mm 厚的砖体砌筑墙，采用人工砌筑。

房建施工顺序大致为：施工准备→场地平整、碾压→基础开挖→基础混凝土浇筑→混凝土框架浇筑→地板及顶板混凝土浇筑→砖墙垒起→电气管线敷设及室内外装修→电气设备入室→室内外装修及给排水系统施工。

施工期升压站施工工艺流程及产污环节具体见下图所示：


[image: image7.emf]场地清理 土石方开挖 建筑施工 设备安装

扬尘 、 噪声 、 固废

扬尘 、 噪声 、 固废 噪声 、 固废

扬尘 、 废水 、 噪

声 、 固废

内部装修 绿化

扬尘 、 噪声

扬尘 、 废水 、 噪

声 、 固废

图2-7  升压站施工工艺流程及产污环节图

五、施工总进度

本项目预计2022年5开工，预计2022年11月完工。工程总工期6个月。

本工程施工建设大致可分为以下几个部分：施工准备、施工设施、交通工程（进站道路修建、场内施工道路修建）、土建工程（升压站土建工程、逆变升压单元土建工程）、光伏阵列支架工程（支架灌注桩工程、支架安装、集电线路基础工程）、设备安装工程（光伏阵列设备安装及调试、逆变升压单元安装及调试、集电线路安装及调试、升压站电气设备安装及调试）、联动调试及试运行、收尾工作及竣工验收。

本工程施工进度的关键线路为：场内交通工程→土建工程→光伏组件基础（钻孔灌注桩）和支架施工→光伏阵列设备安装及调试→光伏阵列发电。其中控制性因素为光伏组件基础桩和支架施工以及光伏组件安装。

	其他
	1、光伏组件选型

目前，国内工程上经常使用的太阳能电池主要由晶体硅、化合物和非晶硅等三类半导体制成，其中化合物和非晶硅太阳能电池多制成薄膜电池。由太阳能电池种类及特性分析可知，在目前世界上太阳能电池组件（光伏组件）的工程实际应用中，仍以晶体硅电池组件为主。本项目作为地面光伏电站，不建议选用薄膜光伏组件，为节约土地资源，应选用转换效率高、占地少的晶体硅光伏组件。晶体硅光伏组件具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定运行，其转换效率高、产品价格低、使用寿命长。 
经比选，本工程推荐选用为540Wp的单晶硅双面太阳能电池组件。

2、光伏阵列的运行方式选择

陆地光伏电站比较常用的太阳电池组件支架有固定式支架、水平单轴跟 

踪支架、倾斜单轴跟踪支架（也称倾纬度角单轴跟踪支架）和双轴跟踪支架。最佳安装倾角可采用专业系统设计软件进行优化设计来确定，它应是系统全年发电量最大时的倾角。 

水平单轴跟踪支架，通过其在东西方向上的旋转，以保证每一时刻太阳光与太阳电池板面的法线夹角为最小值，以此来获得较大的发电量。倾斜单轴跟踪支架，是在固定太阳电池面板倾角的基础上，围绕该倾斜的轴旋转追踪太阳方位角，以获取更大的发电量。双轴跟踪支架，通过其对太阳光线的实时跟踪，以保证每一时刻太阳光线都与太阳电池板面垂直，以此来获得最大的发电量。 

一般而言，双轴跟踪系统发电量最大，但是占地面积大，支架的造价高，运营维护成本高，性价比不好。倾斜单轴跟踪系统占地面积仅比双轴跟踪系统小一点，远大于水平单轴系统。相对于水平单轴跟踪系统而言，发电量增加不大。由于带倾角的缘故，后部支架很高，增加的造价也比较高。本项目处于纬度较低的地区，支架所增加的投资与所获得的发电量比较并不经济。 

目前，跟踪系统如果出现机械故障，可能引起太阳电池少发电、不发电 

等情况。另外，采用跟踪系统，须做大量场平才能布置安装，也不适合本工程的地形条件。综合以上分析，本项目太阳电池方阵的运行方式采用固定式，即方阵支架采用固定支架。

3、厂区集电线路比选

集电线路主要有架空导线和直埋电缆两种方式，另外一种途径为两者混用，本工程光伏场区虽然较为分散且分布较广，但考虑到采用架空导线方案造价较高且存在遮挡，故本工程集电线路仍考虑采用地埋电缆方案。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态环境现状

本项目位于德宏州芒市，根据《云南省主体功能区规划》，项目所在区域属于限制开发区-农产品主产区。该区域的功能定位为：保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。以大力发展高原特色农业为重点，确实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。本项目属于光伏+林业开发方式的新能源项目，与《云南省主体功能区规划》中的功能定位相符。

根据《云南省主体功能区规划》，云南省国土空间划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区3类区域。本项目位于德宏州芒市，属于限制开发区-农产品主产区；但不属于国家禁止开发区域和省级禁止开发区域，且符合规划中限制开发管制原则和相关环境政策。另外对照《云南省生态功能区划》，本项目位于德宏州芒市，属于I季风热带北缘热带雨林生态区I-3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区I-3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区，主要生态特征为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700mm，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤，主要生态系统服务功能发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。

依据《云南省2020年环境状况公报》，2020年云南省全身自然生态环境状况总体为优，与2019年相比处于基本稳定状态，全省植被覆盖度总体较好、生态系统相对稳定、生物多样性较丰富、土地胁迫和污染负荷较轻微。全身129个县（区、市）中，共有52个县（区、市）生态环境状况等级为优，占全省比40.31%，其余77个县（区、市）生态环境状况等级为良，占比59.69%。依据《公报》中2020年全省各县（市、区）生态环境状况指数空间分布图，芒市EI值等级为优。
1、植被及植物现状调查
芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179 科、710 属、1142 种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为 6 个植被型、10 个植被亚型和 15 个群系。

（1）调查方法、时间和内容
①调查方法
陆生植物和植被调查采用线路调查、查阅文献资料、现场访问结合的方式。对评价区内的典型植被进行调查，同时记下植物的种类，植被的组成等，确定植物种类、优势种及植物群落。
收集的相关资料有《云南植被》、《云南种子植物名录》、《云南植物志》、《中国植被》等，并查阅相关文献资料，对评价区的植被和植物资源进行记录、统计和分析。
[image: image8.jpg]13

o




[image: image9.png]



现状调查工作照1
现状调查工作照2
[image: image10.jpg]



现状调查工作照3
②调查时间及范围

评价区现状调查时间为2022年1月。调查范围为以光伏场区和集电线路用地红线外延200m、升压站围墙外延500m 或外延至红线外的河流、道路等比较明显的地理边界，并根据地形地貌确定；总评价面积约为164.5hm2。

③调查内容
调查评价区内的植被类型、植物物种资源及相关情况，重点是国家级和省级重点保护植物、特有种、珍稀濒危保护物种和经济价值、科研价值高的物种。
（2）植被分布现状及分布特征
根据实地调查，评价区内植被包括自然植被和人工植被两大类别，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。

根据《云南植被》中的分区，该区域的植被区划属于：Ⅰ热带季雨林，雨林区域，ⅠA西部（偏干性）季雨林、雨林区域，ⅠAi季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林区，ⅠAi-1滇南、滇西南间山盆地季节雨林、常绿季雨林，ⅠAi-1c滇西南中山宽高山榕、麻栎林亚区。高程在2300m～2600m之间，场地坡向为东南—西南向
评价区海拔介于2300m～2600m之间，坡向为东南—西南向，由于长时间的人为活动影响，评价区目前的植被类型已经发生了许多变化，原生植被已大量遭受破坏，仅在沟谷两侧及山顶有少量残存，次生植被及人工植被大量增加。人工植被主要为旱地植被。
（3）主要群落结构和物种组成
①自然植被

评价区自然植被包括季风常绿阔叶林、旱冬瓜灌丛和热性稀树灌草丛三种植被型。
A、季风常绿阔叶林

评价区的季风常绿阔叶林广泛分布于评价区内，受人为砍伐、种地等影响，具有明显的次生性质。乔木层高12~18m，层盖度约为20~30％，植物种类有以壳斗科的刺栲Castanopsis hystrix和山茶科的红木荷Schima wallichii，以及桦木科的西南桦Betula alnoides和旱冬瓜Alnus nepalensis 为优势，其它常见的种有野漆Toxicodendron succedaneum、银柴Aporusa octandra、云南厚壳桂Cryptocarya yunnanensis、杨翠木Pittosporum kerrii、假柿木姜子Litsea monopetala、印度栲Castanopsis indica、岗柃Eurya groffii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、潺槁木姜子Litsea glutinosa、乌心楠Phoebe tavoyana、鱼尾葵Caryota ochlandra、柄果海桐Pittosporum podocarpum等。

灌木层种类丰富，层盖度约为30％~40%，主要的种类银柴Aporusa octandra、三桠苦Euodia lepta、假杜鹃Barleria cristata、毛果算盘子Glochidion eriocarpum、红花三台Clerodendrum serratum、臭牡丹Clerodendron bungei、杜茎山Maesa japonica、粗叶榕Ficus hirta、思茅水锦树Wendlandia augustinii、展毛野牡丹Melastoma normale、五月茶Antidesma bunius、岗柃Eurya groffii var. groffii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、小芸木Micromelum integerrimum、地桃花Urena lobata、思茅水锦树Wendlandia augustinii、长毛水东哥Saurauia macrotricha、鳔冠花Cystacanthus paniculantus、苦丁茶Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum等。此外，还有大叶鼠刺Itea macrophylla、龙陵栲Castanopsis rockii、粗糠柴Mallotus philippensis、柴桂Cinnamomum tamala、假柿木姜子Litsea monopetala、艾胶算盘子Glochidion lanceolarium、乌心楠Phoebe tavoyana、潺槁木姜子Litsea glutinosa、合果木Paramichelia baillonii、海南蒲桃Syzygium cumini等乔木树种的幼树。

草本层植物种类较少，层盖度大，约为70%，高度约1m左右，主要种类有红豆蔻Alpinia bracteata、金发草Pogonatherum paniceum、棕叶芦Thysanolaena maxima、盈江砂仁Amomum yingjiangense、凤尾蕨Pteris nervosa、红球姜Zingiber zerumbet、沼兰Malaxis monophyllos、火炭母Polygonum chinense、柳叶斑鸠菊Vernonia saligna、畦畔莎草Cyperus haspan、大将军Lobelia clavata等。

群落中有一些附生和藤本植物，海金沙Lygodium japonicum、灯油藤Celastrus paniculatus、玉叶金花Mussaenda esquirolii、青紫葛Cissus javana、含羞草叶黄檀Dalbergia mimosoides、多花酸藤子Embelia floribunda、买麻藤Gnetum montanum、多毛叶薯蓣Dioscorea decipiens、土茯苓Smilax glabra等。

B、旱冬瓜灌丛

该植被类型主要分布于项目区西部、东北部，具有次生性。群落高3m左右，群落结构一般可以分为乔木层、灌木层和草本层。

乔木层高3m，覆盖度约为40%，高度2~5m，以旱冬瓜Alnus nepalensis为主，也有云南黄杞Engelhardtia spicata、红木荷Schima wallichii、白檀Symplocos paniculata、网叶山胡椒Lindera metcalfiana、毛杨梅Myrica esculenta等。

灌木层高2.0m左右，覆盖度30%，主要灌木种类有大乌泡Rubus multibracteatus、岗柃Eurya groffiivar、盐肤木Rhus chinensis、臭荚蒾Viburnum foetidum、无柄金丝桃Hypericum angustinii、地檀香Gaultheria forrestii、绣线梅Neillia thyrsiflora、假朝天罐Osbeckia crinita等。
草本层相对茂密，层盖度达到95%，种类相对较少，高度0.5~2m，主要种类有紫茎泽兰Ageratina adenophora(30%)、金发草Pogonatherum paniceum(30%)、细柄草Capillipedium parviflorum、黄腺香青Anaphalis aureo-punctata、石松Lycopodium japonicum、孩儿草Rungia pectinnata、羊耳菊Inula cappa、姜花Hedychium coronarium、栗柄金粉蕨Onychium contigum、刚毛锦香草Phyllagathis hispida、蜈蚣蕨Pteris vittata、垂穗莎草Cyperus nutans、丈野古草Arundinella decempedalis、狭基线纹香茶菜Rabdosia lophanthoides、黄背草Themeda triandra、肖笼鸡Tarphochlamys affinis等。
由于受人为破坏强度大，群落中缺少大型木质藤本植物和附生植物，仅有一种藤本植物，即蓝叶藤Marsdenia tinctoria。

C、热性稀树灌草丛

评价区内的稀树灌草丛主要位于项目西北部及东南部，群落中乔木极少，以灌木为主，稀树灌草较多的地方灌木层盖度约为20%，稀树灌草较少的地方灌木层盖度约为5%~10%，高度2~5m，灌木种类不多，主要以红木荷Schima wallichii、白穗石栎Lithocarpus craibianus为优势种，也有七里香Buddleja asiatica、水茄Solanum torvum、洗碗叶Solanum verbascifolium等。

草本层十分茂盛，层盖度达到100%，种类相对较单一，高度0.5~2m，主要是以外来紫茎泽兰Ageratina adenophora和香泽兰Chromolaena odorata为优势，肿柄菊尤其多，说明当地原生植被破坏十分严重，导致外来种入侵。其他种类还有棕叶芦Thysanolaena maxima、白花苋Aerva sanguinolenta、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata、飞蓬Conyza canadensis、球穗香薷Elsholtzia strobilifera、臭灵丹Laggera alata等，但数量很少。
由于受人为破坏强度大，群落中缺少大型木质藤本植物和附生植物，仅有两种草质藤本植物，即虫豆Atylosia mollis、飞蛾藤Porana racemosa。

②人工植被

评价区的人工植被可主要为农田植被（旱地植被），人工植被由其生产目标所确定，首先，人工植被是单优的人工群落，通常其培育树种的密度较大，林下物种和数量较少；其次，由于每年一次或多次不断的进行人为管理活动，包括砍灌、除草、施肥等，使本来不多的物种和及数量，变得更少了。因此上述各种人工林下的生物多样性都是十分贫乏的。

该评价区的农田植被主要为旱地植被，主要种植玉米、土豆、甘蔗、玉米、油菜等。

（4）珍稀物种

经调查，评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种。

根据调查，项目区受人为活动的长期影响，原生植被已大量遭受破坏，次生植被及人工植被大量增加。自然植被主要为季风常绿阔叶林、旱冬瓜灌丛、热性稀树灌木草丛，人工植被主要为茶园及旱地植被。评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种、地方特有种及名木古树。

通过现场调查，项目场地现状植被发育良好，类型为常绿针叶林以及草甸，地被植物为黑麦草和白三叶等，低矮灌木有金丝桃等，乔木为华山松等。乔木层覆盖度约为30~40%，灌木层覆盖度5~30%，草本层覆盖度大，约为70~100%；整个区域内生物多样性一般。项目建设用地区域范围不属于自然保护区、风景名胜区。

2、陆栖脊椎动物现状调查
项目所处地理位置在中国动物地理二级区划中属于东洋界、西南区、西南山地亚区，在云南陆栖脊椎动物地理三级区划中属于云南高原地区的滇南、滇西南小区，同时评价区紧靠滇西，滇西北横断山小区。沿线森林植被覆盖率较高，但矿区沿线长期人为活动干扰影响，评价区不是大型哺乳动物活动区域，区域内种群数量相对较多的是较适应人类的物种。

（1）调查方法、时间和内容
①调查方法
陆生野生动物调查以资料收集为主，结合现场调查和生境判别的方法。现场调查包括实地调查、村民走访等。同时，向当地林业站的工作人员详细询问了解当地林业资源情况、野生动物种类组成和资源变动情况。野外调查中，主要观察和记录了陆栖脊椎动物的生境状；询问有关野生脊椎动物的情况；调阅了芒市、风平镇收集的相关资料；并查阅和收集了已发表的相关文献资料况；鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录并收集、查阅了以前的相关调查资料。
综合实地调查、访问调查和资料汇总，通过分析归纳和总结，得出项目区及其周边地区的动物物种、种群数量和分布的资料，为评价和保护提供科学依据。
②调查时间及范围

评价区现状调查时间为2022年1月。调查范围为以光伏场区和集电线路用地红线外延200m、升压站围墙外延500m 或外延至红线外的河流、道路等比较明显的地理边界，并根据地形地貌确定；总评价面积为164.5hm2。

③调查内容
调查评价区内的野生陆栖脊椎动物物种（两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类）。重点是国家、云南省级重点保护物种及珍稀濒危物种。
（2）陆栖脊椎动物种类
①两栖类

在评价区内分布较广，多分布于评价区内的池塘或水域附近。根据调查，评价区内分布的两栖类主要有大蟾蜍Bufo bufo、高原林蛙Rana kukunoris等。

②爬行类

根据调查，评价区内分布的爬行类主要有大壁虎Gekko gecko、滇西蛇Atretium yunnanensis、过树蛇Dendrelaphis pictus等，其分布范围主要为林地、灌丛、草丛等。
③鸟类

根据调查，评价区内分布的鸟类主要有喜鹊Pica pica、家燕Hirundo rustica、麻雀Passer montanus、黄鹂Oriolus chinensis等。其分布范围主要为林地、稀树灌木草丛、灌丛等。
④哺乳类
根据调查，评价区内分布的哺乳类主要有褐家鼠Rattus norvegicus、小家鼠Mus musculus等啮齿类小型动物等，其分布范围主要为林地、稀树灌木草丛、灌丛等。
经调查，评价区未发现国家及省级重点保护的野生动物。

本项目为光伏电站的建设，建设尽可能的利用荒地和裸地，只有少部分植被覆盖的土地，光伏电站建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被，对于防止生态环境荒漠化是有益的。

二、环境质量现状

1、水环境质量现状
本项目位于芒市风平镇平河村，项目区内地势较高，区内无河流水系分布；距离项目光伏方阵最近的河流为项目场址东南侧约800m的万马河，结合《云南省水功能区划》及《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），万马河属于伊洛瓦底江流域怒江水系，为怒江下游一级支流，怒江属“入境—出境（国界）”；水环境功能为饮用二级、一般鱼类保护，水质保护类别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》及资料调查，万马河未设置监测断面；由于项目区周边无较大的工业污染源分布，水质状况良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。

2、环境空气质量现状

根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准,环境空气质量综合指数为2.83，各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，本项目位于芒市风平镇平河村，属于达标区。

为了解项目评价区域环境空气质量现状，建设单位委托云南中科检测技术有限公司于2022年1月17日~20日对项目所在区域环境空气质量现状进行了现场监测，并出具了《检测报告》（YNZKBG20220215014）。

（1）监测点位：共1个点；项目升压站厂区下风向
（2）监测项目：TSP
（3）监测时间及频率：连续监测3天，TSP提供日均值
检测结果及达标分析见表3-1。

表3-1 环境空气TSP日均值检测结果及达标分析  单位：μg/m3
检测点位

采样日期

采样时段

检测结果

标准值

达标情况

TSP

A1项目厂区升压站下风向（E98°40′46.28″，N24°17′36.82″）
2022.01.17-2022.01.18

8:10-8:10（次日）

94

300
达标
2022.01.18-2022.01.19

8:20-8:20（次日）

92

300
达标
2022.01.19-2022.01.20

8:30-8:30（次日）

88

300
达标
由表3-1检测结果可见，项目升压站下风向检测TSP均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据现场勘查，工程区域属于农村地区，无大气重污染工业分布，且独立于城镇之外，环境空气质量优于县城，项目区基本污染物TSP浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

3、声环境质量现状

本项目位于芒市风平镇平河村，根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》项目所在地区规划为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》中噪声监测结果可知，2020年芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间平均等效声级为50.7dB(A)，比2019年上升1.1dB(A)，评价等级为较好（二级）。

为了解项目评价区域声环境质量现状，建设单位委托云南中科检测技术有限公司于2022年1月17日~20日对项目所在区域声环境现状进行了现场监测，并出具了《检测报告》（YNZKBG20220215014）。
（1）监测点位：共6个点；其中拟建升压站站址中心、拟建升压站站址四周各设一个点，项目区范围内最近敏感点中坪子设一个点

（2）等效连续A声级[LAeq(dB)]

（3）监测频次：连续监测2天，每天昼夜各监测1次
检测结果及达标分析见表3-2。

表3-2 项目环境噪声监测结果及达标分析  单位：dB（A）
测点位置

2022.01.17

2022.01.18

昼间

夜间

昼间

夜间

N1：拟建升压站东侧

（E98°40′45.24″，N24°17′34.48）

50.4

41.3

51.5

42.2

N2：拟建升压站南侧

（E98°40′42.99″，N24°17′30.88″）

51.2

40.6

52.4

41.3

N3：拟建升压站西侧

（E98°40′39.05″，N24°17′33.81″）

51.6

41.5

53.1

42.6

N4：拟建升压站北侧

（E98°40′42.62″，N24°17′36.81″）

50.9

40.4

52.1

41.5

N5：拟建升压站中心

（E98°40′42.16″，N24°17′34.38″）

51.7

41.5

52.8

42.6

N6：中坪子

（E98°41′16.92″，N24°18′3.37″）

54.5

43.8

55.9

44.2

标准值

60

50

60

50

达标情况

达标

达标

达标

达标

根据表3-2声环境质量检测结果，在两天的检测时间内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。根据现场调查和踏勘，工程区域属于典型的农村地区，区域无工矿企业分布，无工业噪声污染源，仅有极少量的当地居民社会生活噪声。因此，工程区域声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4、土壤环境质量现状

本项目位于芒市风平镇平河村，项目土地利用类型主要为林地及草地，根据现场勘察，本项目区域为乡村山区，无工矿企业分布，周边没有重大污染源。说明项目区域土壤环境现状较好，能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值要求。

5、地下水环境现状

根据地质勘查资料，项目场地地基岩土由全风化、强风化及中等风化花岗岩及第四系全新统坡残积型粉质黏土组成；场地多位于山包顶部地带，水文地质条件相对简单，地下水类型主要为基岩裂隙水，埋藏较深，局部缓坡地段，覆盖层相对较厚，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

三、环境敏感区

经现场调查项目区内未发现文物保护单位，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	经调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和珍稀物种集中分布区等环境敏感区，工程影响范围内也未发现古树名木分布。项目建设区周边200m范围内分布有中坪子居民点敏感保护目标。主要环境保护目标见表3-3。

表3-3 本项目环境保护目标一览表

环境

要素

保护对象

位置关系

控制污染和生态保护目标

水环境

万马河

与项目南侧光伏板区最近距离800m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求

生态

环境

植被、植物、动物

项目区内

减少破坏面积，进行植被恢复

水土保持

项目区

水土流失防治一级标准

大气及声环境

中坪子居民点（7户约21人）

离项目东南侧光伏板区最近距离125m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

新龙塘居民点（8户约24人）

离项目东南侧光伏板区最近距离435m

河坪子居民点（4户约16人）

离项目东南侧光伏板区最近距离525m

施工人员

项目区

施工期扬尘，机械烟气及车辆尾气；施工机械及运输车辆噪声



	评价

标准
	一、环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目位于芒市风平镇平河村，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地为二类环境空气质量功能区（居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区），环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表3-4。

表3-4  环境空气质量标准  单位：μg/m³

序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

1

二氧化硫（SO2）

年平均

60

ug/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

2

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

一氧化碳（CO）

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

4

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

ug/m3
1小时平均

200

5

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

6

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

7

颗粒物（PM10）

年平均

70

24小时平均

150

2、声环境质量标准

项目所在区域为农村地区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值详见表3-5。

表3-5  声环境质量标准   单位：dB（A）

类别

标准限值

昼间

夜间

2类

60

50

3、地表水环境质量标准
项目区内地势较高，区内无河流水系分布；距离项目光伏方阵最近的河流为场址东南侧约800m的万马河，结合《云南省水功能区划》及《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），万马河属于伊洛瓦底江流域怒江水系，为怒江下游一级支流，怒江属“入境—出境（国界）”；水环境功能为饮用二级、一般鱼类保护，水质保护类别为Ⅲ类，故本项目环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。标准值详见表3-6。

表3-6  地表水环境质量标准  单位：mg/L

项目

标准值

项目

标准值

项目

标准值

水温

周平均最大温升≤1

周平均最大温升≤2

pH（无量纲）

6~9

高锰酸盐指数

≤6

DO

≥5

COD

≤20

BOD5
≤4

NH3-N

≤1.0

总磷

≤0.2

总氮

≤1.0

铜

≤1.0

锌

≤1.0

氟化物

≤1.0

硒

≤0.01

砷

≤0.05

汞

≤0.0001

镉

≤0.005

铬（六价）

≤0.05

铅

≤0.05

氰化物

≤0.2

挥发酚

≤0.005

石油类

≤0.05

阴离子表面活性剂

≤0.2

硫化物

≤0.2

粪大肠杆菌（个/L）

10000

4、地下水环境

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体指标见表3-7。

表3-7    地下水质量标准      单位：mg/L

项目
pH

（无量纲）
氨氮

（mg/L）
挥发酚（mg/L）
硝酸盐（mg/L）
亚硝酸盐

（mg/L）
砷

（mg/L）
Ⅲ类
6.5~8.5
≤0.5
≤0.002
≤20
≤1.00
≤0.01
项目
色（度）
浑浊度（度）
肉眼可见物
氯化物（mg/L）
耗氧量（mg/L）
嗅和味
Ⅲ类
≤15
≤3
无
≤250
≤3.0
无
二、污染物排放标准

1、大气污染物

（1）施工期

本项目施工期产生的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物“表2新污染源大气污染物排放限值”的无组织排放监控浓度限值，排放限值详见表3-8。

表3-8  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m³

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期
食堂油烟：项目运营期厨房内设置基准灶头数2个，产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模排放标准，具体标准限值见表3-9。

表3-9  饮食业单位的规模划分参数及油烟最低去除率

规模

小型

基准灶头数

≥1，<3

对应灶头总功率（108J/h）

≥1.67，< 5.00

对应排气罩总投影面积（m2）

≥1.1，<3.3

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

恶臭：项目运营期化粪池、一体化污水处理设施及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。
 2、噪声

（1）项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3-10。

表3-10  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位： dB(A)

昼间
夜间
70
55
（2）项目运营期环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体指标见表3-11。

表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

昼间[dB(A)]

夜间[dB(A)]

2类

60

50

3、水污染物排放

本项目施工期废水经沉淀处理后全部回用于施工及洒水抑尘，不外排；运营期产生的废水为生活废水及光伏阵列清洁废水，光伏阵列清洁废水用于光伏板下植被绿化浇灌，无废水外排；运营期产生的生活废水经化粪池及污水处理设施处理达标后，雨天暂存于回水池，晴天回用于项目升压站绿化及附近光伏板下植被绿化浇灌，不外排；回用水质参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫要求。

表3-12  城市污水再生利用  城市杂用水水质  单位：mg/L

序  号
项    目
限值（城市绿化、道路清扫）
1
pH
6~9
2

浊度(NTU) 
≤10

3
五日生化需氧量(BOD5) 

≤10
4
氨氮
≤8
5

阴离子表面活性剂

≤0.5
6

溶解性总固体 
≤1000
7
溶解氧

 ≥2.0
8
嗅
无不快感
9
总氯

≥1.0（出厂），0.2（管网末端），用于城市绿化时，不应该超过2.5mg/L
10
色度
≤30
11

大肠埃希氏菌 
无（不应检出）

4、固废

项目产生的固废为一般固废和危险固废。项目运行产生的一般固废包括报废多晶硅电池板、生活垃圾，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目运行过程中危险固废为变压器维修、泄露时产生的废润滑油及废变压器油，升压站产生废铅蓄电池，废变压器油、废润滑油均属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码分别为900-220-08、900-249-08；废铅蓄电池属于HW31含铅废物，废物代码为900-052-31，禁止焚烧和填埋，在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号），项目产生的危险废物须经专用的收集桶分类收集后统一暂存于危废暂存间，定期交由具有处置资质单位进行处理。

	其他
	根据环境保护部《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》(环发[2014]197号)，需对SO2、NOx、COD、NH3-N等污染物进行总量控制。

项目运营期升压站仅有少量的油烟排放，无生产废气排放；废水经处理后回用全部回用；固体废物处置率为100%；故本次环评建议不设总量指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	一、施工期产污环节及影响因素

1、施工期产污环节

本项目的施工包括场内道路的施工、光伏阵列基础的开挖、集电线路施工、主变等电气设备的安装和调试。 施工期主要污染源有施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物；施工人员生活废水、生活垃圾等。

项目施工工艺流程及产污环节见图4-1。

[image: image11.png]E23
' e

[2Y
W

2
B

BL

S G M S M S 4
WERTFE - P + NARPEFIERNET > BERBEET ~ RERE
T 1L 11 11 3
B Bk EBE Bk BB Bk EE .3

EEEK ~—(BIAR '—“ EFERR





图4-1 施工工艺流程及产污环节示意图

2、施工期污染影响因素

项目施工期产污环节分析见表4-1。

表4-1 施工期污染影响因素一览表

污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

施工扬尘

施工过程

颗粒物

机械、燃油废气

施工机械

CO、THC、NOx 等

装修废气

施工过程

有机废气
废水

生活污水

职工生活

COD、NH3-N

施工废水

施工过程

石油类、SS

噪声

施工机械噪声

施工过程

机械噪声

固废

施工固废

施工过程

开挖土石方、建筑垃圾

生活固废

职工生活

生活垃圾、旱厕粪便

二、施工期生态环境影响分析

1、生态环境影响因素

项目施工对附近区域植被的影响主要是表现在土地占用导致土地利用类型的改变，同时地表开挖、清理对地表植被的破坏的影响及水土流失几个方面。

（1）土地利用类型的改变

项目升压站及场内道路的修建将改变原有的土地利用类型，原有林地、荒草地改变为建设用地及交通设施用地。其他支架及箱变器等设置用地为临时用地，仅支架基础部分需要占用，其他部分不占用。土地利用类型改变面积较小。

（2）对地表植被的破坏

项目建设对地表植被的破坏主要表现在升压站、场内道路、集线电路、支架基础建设过程中对原有的地表进行清理平整过程中对现有的地表植被进行清理，导致原有地表植被不复存在。

（3）水土流失影响

项目建设施工过程中场地平整、建筑物基础、管道的开挖、道路的修筑等施工活动，将破坏这部分地表，使表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，在雨季时土壤被侵蚀强度将加大，会造成一定程度的水土流失。

2、生态环境影响分析

（1）施工期对动植物的影响

①对植被和植物的影响分析 

项目对植被的影响主要是占地及施工作业造成的植被破坏。其中升压站、光伏组件支架基础、箱变和分支箱基础、集电线路等永久占地区域，项目建设影响的植被将无法恢复，其影响是不可逆的；对于临时占地区域，其中场内保留区、光伏方阵板间空地等在施工过程中基本不受扰动，集电线路（主要是地埋电缆开挖作业区）、场内道路、临时施工营场地等区域在工程施工时将清除地表植被，但工程建设结束后，通过复垦，上述区域的植被将得以逐渐恢复。 

由工程分析可知，项目所在区植物覆盖率较小，无国家和地方重点保护野生植物分布。项目的建设会对植物生境范围减小，项目区将会架起大量的太阳能光伏组件，这些组件遮光影响大面积的区域。本项目占用面积为82.28hm2，工程占地类型为草地、林地和交通运输用地，其中草地为牧草地、荒草地。光伏项目实施后，项目区原有的植被会受到较大影响，但由于项目区占地范围内自然条件较差，植物资源较少，现状植被主要是地被植物为黑麦草和白三叶等、低矮灌木有金丝桃等、乔木为华山松等，生产力较低，对当地植物资源的数量及利用方式产生影响很小。项目区植物均为周围环境常见种类，不会造成植物种类灭绝。

本项目建设虽然会造成评价区内该类植被面积有所减少，但由于项目永久占地面积较小，所造成的自然植被面积的永久减少占评价区同类植被面积的比例小，不会造成任何一种植被类型在评价区内消失；而项目临时用地造成的植被破坏在施工结束后通过复垦能够逐渐得以恢复，工程建设后还拟在光伏阵列板下及板间实施林光互补工程，将适当增加地区灌草植被的面积，补偿部分损失的自然植被。因而，项目建设对区域植被和生态系统的影响是可以接受的。 

但工程施工过程中，若施工作业不当、超范围占地施工，或由于施工人员随意进入周边林区活动，乱砍滥伐、采集野生植物等，将扩大工程建设对植被及植物资源的影响。若施工用火不慎引发森林火灾等，还将对区域植被造成大的破坏。因此。项目应加强施工期管理，严格控制施工范围，严禁乱砍滥伐和盗伐等行为的发生，严防森林火灾，避免不当施工作业对周边植被造成破坏。

根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年），《中国植物红皮书-稀有濒危植物（第一册）》（1992 年）、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989 年）等资料，评价区内未发现国家级和省级保护植物。拟建项目区内无狭域特有动物和植物，项目建设施工对保护动植物无影响。项目建设期间将对光伏阵列下方及露天空隙进行土地翻整，原有植被将会被部分铲除，建设期间区域植被覆盖率会下降。但随着林业工程实施后，植被覆盖率会得到恢复。

②对动物的影响分析 

工程对陆生脊椎动物的影响主要表现在施工占地和开挖对生境的破坏，以及施工机械噪声的干扰等。由于爬行动物活动范围狭小，施工占地和开挖将可能破坏蛇目种类的洞穴和栖息地，迫使它们向外迁移寻找新的栖息场所；两栖动物主要栖息于河流沟溪沿岸，项目临近河流和沟溪施工较少，但也可能将坡地和河岸的两栖动物杀伤，工程施工期虽然会使项目占地区及施工影响区两栖动物的种类和数量有所减少，但对整个项目区两栖动物的种群数量的影响有限。一方面两栖动物将迁徙它处，另一方面随着项目建设的完成，生境的恢复，两栖动物的种群数量将很快得以恢复。兽类因活动能力较强，受到施工干扰后将会迁移到较远的安全地带，项目区主要为啮齿类小型种类，因此，工程建设不会导致哺乳类动物在工程区附近消失和种群数量锐减；鸟类具有较强的趋避能力，会飞离项目区，重新寻找周边新的适宜生境和栖息地，因此，在施工期上述鸟类受到施工干扰，将减少到项目区附近觅食、活动。但以上鸟类运动能力较强，生境范围在芒市广泛分布，项目施工不会造成当地鸟类物种灭绝或数量锐减，也不会造成鸟类多样性的明显降低。

从长远看，陆生脊椎动物的物种多样性不会有可预见的较大变化，动物在施工活动等各种干扰增大的条件下均可以逃离而不致造成个体死亡。动物原来的栖息地丧失迫使动物外迁，但由于当地大多数动物密度不高，且被破坏的栖息地在当地所占比例有限，所以项目建设对区域内野生动物的间接影响并不严重。

经调查，评价区未发现国家及省级重点保护的野生动物。

另外，工程施工建设期间，将有大量施工人员进驻，可能会因施工人员的非法捕猎，对项目区野生动物资源造成破坏。需采取严格的施工人员管理措施，严禁非法捕杀野生动物，加强施工过程中生态环境监督管理，发现受伤野生动物个体或幼崽需及时向地方野生动物保护主管部门报告。在采取措施后，工程施工人员活动对野生动物的不利影响，总体上是可控的。

（2）对土地利用的影响

根据项目总体布局，结合项目区土地利用现状统计分析，工程建设占地面积82.28hm²。按占地性质，永久占地2.42hm²，临时占地79.86hm²。其中占用草地1.55hm²，林地80.49hm²，交通运输用地0.24hm²。按项目组成，光伏发电区占地面积80.71hm²，场内道路区占地面积1.56hm²。

从总体用地情况来看，本项目尽管总用地面积较大，但实际建设过程中，仅升压站、光伏组件支架基础、箱变和分支箱基础、集电线路杆塔基础等为永久占地，占地面积为0.86hm2；场区道路永久占地，占地面积为1.56hm2；总永久占地面积仅2.42hm2，占地面积较小，且所占地类为林地、草地及交通运输用地，均属区域广泛分布的类型，项目建设占用不会对地区土地利用造成明显不利影响。 

项目用地规模较大的是光伏方阵板下及板间空地、检修道路、地埋电缆、施工临时材料堆放场地等施工临时用地。从用地类型来看，该部分临时用地主要利用的是对当地经济建设和生态保护作用很小的林地及草地。工程施工时间较短，施工临时用地影响较小，施工结束后，地埋电缆、集电线路杆塔施工作业区、施工临时营场地等区域通过覆土复垦，可恢复其土地利用功能；对光伏方阵板下及板件空地，本项目拟开展林业复合开发，选取适合的树苗及水保林在板下及板间空地进行种植，实施后可适当增加地区耕地数量，并提升区域的物种多样性，从整体上提高土地的综合利用效率。
1）本项目占用土地类型以林草覆盖率较低的灌木林地及草地为主，存在一定的原生水土流失，占用林草覆盖率高、水土保持功能强的有林地面积小，较大程度减小了对当地的水土保持和生态环境造成的影响。
2）本项目为“林光互补”式光伏电站，建成后利用光伏支架下部空间以及光伏支架之间间隙种植灌草植物、恢复植被，确保不改变占用宜林地的林地性质，对当地的水土保持和生态环境造成的影响能够得到恢复补偿。

3）本项目规划征地面积较大，但由于场地微地形复杂，坡度及坡向多变，光伏组件阵列布设避开了冲沟、陡坡和有林地区域，施工建设时不对未利用区的占地进行扰动，减小了工扰动地表面积。

4）本项目临时占地在使用后均须恢复原有类型，不改变原有土地利用类型。

5）本项目没有占用生产力较高的农耕地，不会对当地的农业生产造成影响。

综上所述，本项目占地考虑了占地最小、扰动地表最少的原则，绝大部分占地不改变原有土地利用类型，使项目建设对原地表、植被影响降到了最低，对原有的土地利用格局不会造成大的改变。

（3）水土流失影响分析

本项目占地总面积为82.28hm²，除光伏方阵基础和周边空地外，扰动地表面积为3.29hm²，项目原地貌占地类型为中损毁植被主要为林地及草地，损毁植被面积为3.05hm²。工程在总共2.5年预测期间（施工期为0.5a、自然恢复期为2.0a），项目区原生水土流失量为27.64t，本项目建设可能造成的水土流失总量为235.26t，经计算，本项目建设新增水土流失总量为207.62t；通过预测分析，升压站区为本项目新增水土流失的重点区域。

1）对区域生态环境的影响

①对植被的影响

项目区原地貌植被主要为林地，本项目建成过程中扰动地表面积为82.28hm2。项目建设会使大面积的水土保持设施遭到破坏，林草覆盖度降低，影响局域生态环境。

②对地貌的影响

项目建设区施工道路等施工活动中发生的较大规模土石方开挖都会对原地形产生严重扰动，改变原有地貌，可能增加滑坡、崩塌等重力侵蚀的发生。

③对土壤性质的影响

项目施工会使原地表土层受到破坏，再加上林草覆盖度降低，会使地表土壤理化性质下降、抗蚀能力减弱，水土流失剧增。

④对水损失的影响

项目建成后，光伏板汇集降雨形成地表径流，减少了雨水的下渗，造成降水损失。项目区内的硬化面积与建设前相比增加较多，地表径流有所增加，但植被覆盖面积相对减小，涵养水源能力减弱。

2）对工程项目本身可能造成的危害

项目基础开挖、路基的开挖填筑等施工行为会影响这些单元土层的稳定性，为水土流失的加剧创造了条件。特别是交通道路区域，对于可能发生滑坡、崩塌、泥石流等灾害的路段，在路基施工过程中，如果不及时采取相应的防治措施，就有可能诱发上述地质灾害，一旦灾害发生，将直接对工程施工的正常进行和道路运营安全造成一定影响。

3）水土保持管护要求及措施工程量

①做好施工监督管理及组织设计。制定完善可行的水土保持管理监督措施，严格按照工程设计、施工进度计划和施工工序进行施工，降低人为因素造成的水土流失。在工程施工中，优化施工组织设计，尽可能减少基础开挖土石方，将开挖石方用于基础浇筑；

②尽可能的避开在大风和雨天条件下施工，及时做好裸露面的覆盖挡护措施；

③在满足工程施工、光伏板装要求的前提下，尽量减小该区的扰动面积和对地表的扰动程度；在道路内侧布设排水沟，加强后期运行管护，保证排水沟通畅；施工结束后应定期对沉砂池、水窖及配套沉砂井进行清理，以发挥其沉淀、过滤的功能。

④建设期应加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行状况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。场地回填时要做到及时分层压实，土石方和砂石料应尽量避免过高，尽量缩短堆放周期，若造成临时堆放，应采取必要的临时防护措施。

⑤对光伏方阵空地不扰动区域加强管理，严格控制施工扰动范围，太阳能电池板等设备安装控制在扰动范围内。场内道路区施工期间定期洒水降尘。

⑥主体工程中具有水土保持功能的措施：工程措施：光伏发电区排水沟3312m，表土剥离0.28万m³；场内道路区排水沟3946m，表土剥离0.20hm²；植物措施：升压站站区绿化100m²。

⑦方案新增的水土保持措施为：工程措施：沉砂池6口；植物措施：撒草绿化0.87hm²，边坡绿化0.26hm²；临时措施：编织袋拦挡1584m，临时覆盖0.26hm²。

三、施工期污染影响分析

施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。

1、大气环境影响分析

项目施工期产生的废气为施工扬尘、机械尾气及装修废气。

（1）扬尘

施工过程中扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力扬尘，施工作业扬尘包括进场道路在原有的简易道路上进行拓宽修整作业扬尘；场内道路的路面的清理、路基修筑，路面铺设等产生的作业扬尘；场内光伏组件的基础开挖、施工，光伏组件安装，场内电缆铺设，场内建构筑物等产生的作业扬尘，属无组织排放，排放量与施工强度和气象条件密切相关。

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，部分建材需露天堆放，表土需临时堆放，部分施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，砂石料场、弃渣场加盖篷布，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

②土石方开挖产生的扬尘
本项目在土石方开挖和回填过程中，会产生大面积的地表裸露，在土方开挖的过程当中将产生一定量的扬尘，地表裸露面采取洒水降尘可有效减轻扬尘产生量。
③施工作业产生的扬尘

施工作业等产生扬尘中的TSP对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。建设单位应在施工期通过加强监督管理、强调文明施工。项目应做好洒水降尘、粉状建筑材料及临时堆土采取覆盖措施，临时植物措施。

项目在场地推平、压实、基础设施建设过程中，在干燥及风力大的条件下，扬尘量较大。项目对施工期裸露地表采取洒水降尘后，影响范围在项目区周边20-50m范围内。项目200m范围内无环境敏感点，对周边敏感点影响不大。

④车辆行驶的动力起尘

进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线性污染。根据资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上。相关资料表明，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。路边的TSP 浓度可达10mg/m3 以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。

本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒物(TSP)浓度增大。

车辆及施工机械来往造成的道路扬尘，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。本项目施工期运输量不大，运输主要集中于项目区，扬尘量不大。扬尘在自然风力作用下产生影响的范围在150m以内，主要局限于项目区下风向和外围50m范围内，项目区下风向主要为山林，因此其影响主要为山林上部分植被，产生的影响主要为粘附于叶子表面影响植被和农作物光合作用和呼吸作用，不利于植被和农作物生长。

项目施工方应严格执行扬尘治理“六个100%”（施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化），通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到为环境可接受要求，可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求；施工期拟通过限速行驶，加大项目区域内路面洒水降尘次数，靠外围道路一侧设置挡墙等措施有效控制施工期车辆扬尘，外排的扬尘微量，对周边植被、农作物影响不大。对外围公路交通通行影响甚微，在可接受范围内。

（2）施工机械废气

施工机械尾气的主要污染物为NOx、CO和THC等。根据机动车辆污染物排放系数，见表4-2。

表4-2   机动车尾气排放污染物系数

污染物

以汽油为燃料（g/L）

以柴油为燃料（g/L）

小汽车

载重车

机车

CO

169.0

27.0

8.4

NOx
21.1

44.4

9.0

THC
33.3

4.44

6.0

施工机械一般为挖掘机、推土机、载重车等，如重型车，其额定燃油率为30.19L/100km，则每辆汽车每1km耗油为0.302L，每行驶1km排放的尾气污染物分别为CO：51.04g/辆；NOx：6.37g/辆；THC：10.06g/辆。尾气由机械、车辆尾气排放管排放，属于无组织排放。

由于施工期作业范围相对较小，机械数量较少，施工机械和运输车辆外排尾气量均不大，且尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，项目区较开阔，地势较高，扩散条件较好，经大气稀释扩散后对评价区域空气质量影响不大。

（3）装修废气 

项目光伏支架采取工厂化生产，施工现场仅进行组装，不做涂装，施工期主要是升压站综合楼、辅助用房等装修产生少量挥发性有机废气排放。本项目建筑体量小，室内以简单装修为主，排放有机废气少，对外环境影响较小。装修过程中应尽量选择无毒或低毒的环保产品，并加强室内的通风换气，装修废气随着装修的结束而消失。

（4）小结

建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可以有效降低施工扬尘和燃油废气对周边环境和敏感点的影响，对周边环境的影响在可接受范围内。
2、废水环境影响分析

施工期产生的废水主要为建筑施工废水、少量的生活污水和暴雨地表径流。

（1）施工废水

施工废水主要为建筑施工过程中产生的混凝土拌合废水、设备清洁废水及养护废水，混凝土拌合主要在进站道路施工、光伏场区支架基础、箱变基础、电缆分接箱基础、集电线路杆塔基础的建设过程中，拌合废水和清洁废水产生量不大。施工废水主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般800~2000mg/L。

升压站建筑面积为533.61m2，为框架结构，采用用商品混凝土，根据《云南省地方标准-用水定额》（GB53/T163-2019），建筑业用水量为0.8m3/m2，升压站施工用水总量为426.89m3，废水产生量按用水量的为85%计算，建筑施工废水产生量为362.86m3；混凝土拌合系统废水主要来源于每天换班时砼转筒和料罐冲洗废水，根据施工经验数据，混凝土转筒和料罐每次冲洗生产的废水量约0.5m3，施工期混凝土拌合废水为90m3；根据施工经验数据，养护1m3混凝土产生废水量约为0.35m3；根据项目可研，项目共用混凝土量约4180.49m3，废水产生量为1463.17m3。综合计算，项目施工期废水产生量为1916.09m3，施工期共6个月，则废水量为10.64m3/d。
施工废水采用沉淀池经收集后中和、澄清处理，经沉淀后全部回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排。

（2）生活污水

本项目施工工期6个月，预计施工人数平均约200人/d，施工人员均为周边的村民，施工人员均不在内食宿，施工期分区设置3个旱厕。根据《云南省地方标准-用水定额》（GB53/T163-2019），项目区属于农村地区（分散供水），施工人员生活清洗用水按20L/d·人，用水量为4m3/d。废水产生量按用水量的为85%计算，生活污水量为612m3、3.4m3/d，产生的生活用水均为清洁废水。

由于生活废水量较小，项目考虑生活废水与施工废水合用1个沉淀池，整个施工期施工废水及生活污水总量为14.04m3/d，则施工期考虑设置沉淀池容积不小于20m3；施工产生的废水全部收集于沉淀池回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排；产生的粪便排入旱厕，经厌氧发酵后定期清掏绿化施肥，无废水外排；施工结束后拆除旱厕并做无害化处理，不会影响周围地表水体。

施工废水产生的废水均全部回用，废水能做到零排放，对周围地表水体水质影响较小。

（3）雨天形成地表径流

项目场内道路修建、基础开挖会形成裸露面，在施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。

由于项目场地区域坡陡，面积较大，地表径流产生量较大，但项目动土部分主要为场区道路、光伏列阵支架施工，集电线路塔基及管沟开挖区，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入附近箐沟及河流，其污染物主要为SS。为减小施工期雨天径流对水环境的影响，项目应落实水土保持措施，在工程区设置排水沟，排水沟末端设置沉砂池，场区雨水经沉砂池（6个，容积为3m3）沉淀处理后，雨水径流中 SS 的浓度将大幅度降低，对周围地表水体的影响不大。
（4）小结

项目产生的施工废水及少量生活污水经沉淀池收集后中和、澄清，全部回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排；雨天形成地表径流经排水沟末端雨水沉砂池沉淀处理，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水对周边地表水体影响不大。

3、声环境影响分析

（1）噪声源强
项目施工期噪声主要来自钻孔打桩、钢筋切割焊接、混凝土输送振捣、装载机作业及运输等。以机械设备噪声和交通运输噪声为主。各施工作业区主要噪声设备及其噪声源强如下。
表4-3   主要施工机械设备的噪声声级

工程区
主要噪声设备名称

源强（dB（A））
光伏场区

钻孔机
100
装载机

90

挖掘机

90
电焊机

80
推土机
85
压路机

85

升压站
挖掘机

90
打夯机

100
混凝土输送泵
95
混凝土振捣器
100
钢筋切割机
90
电焊机
80
载重汽车

90
集电线路

挖掘机
90
吊装机
90
载重汽车
90
（2）影响分析
施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为 3～8dB（A）。 
施工机械中除各种运输车辆外，一般可视为固定点声源。在不考虑其它因素情况下，不同距离处各类施工机械的噪声贡献值预测模式如下：
Lp（r）=Lp（r0）- 20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—距离声源r 处的倍频带声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0 处的倍频带声压级，dB；

r—预测点距离声源的距离，m；

r0—参考位置距离声源的距离，m；

项目施工机械噪声随距离衰减后的影响值见表4-4。

表4-4  施工噪声随距离衰减后的影响值 

施工机械名称

不同距离处噪声预测值（m，dB（A））
源强
10

20

30
40
50
100

150

200

250

300
钻孔机
100
80
74
70
68
66
60
56
54
52
50
装载机

90

70
64
60
58
56
50
46
44
42
40
挖掘机

90
70
64
60
58
56
50
46
44
42
40
电焊机

80
60
54
50
48
46
40
36
34
32
30
推土机

85
65
59
55
53
51
45
41
39
37
35
压路机

85

65
59
55
53
51
45
41
39
37
35
打夯机
100
80
74
70
68
66
60
56
54
52
50
混凝土输送泵
95
75
69
65
63
61
55
51
49
47
45
混凝土振捣器
100
80
74
70
68
66
60
56
54
52
50
钢筋切割机
90
70
64
60
58
56
50
46
44
42
40
吊装机
90
70
64
60
58
56
50
46
44
42
40
载重汽车
90
70
64
60
58
56
50
46
44
42
40
从表中可看出，施工机械中噪声较大的设备主要是钻孔机、打夯机、混凝土输送泵、振捣器等，单台设备运行时，昼间在距声源 30m 外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，夜间不施工。

项目周边敏感点声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护。从预测结果看：光伏场区及升压站昼间施工主要是造成作业点 100m以内的敏感点声环境质量超标，集电线路昼间施工主要是造成作业点30m以内的敏感点声环境质量超标。项目升压站周边100m范围内均没有敏感点，光伏场区最近的敏感点为16#光伏场区北侧125m处中坪子居民点（7户约21人），属于100m外，集电线路30m范围内无敏感点。
由于项目施工区域周边主要为林地，施工周期较短，施工期噪声通过林地吸收及扩散后对周边环境影响甚微。施工期噪声影响是暂时的，随着施工期结束而消失。施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，尽量降低噪声影响，采取临时围挡防护、合理安排作业时间、科学施工等有效的防范措施后，施工噪声影响是可接受的。
  4、固体废物影响分析

施工期固体废物为施工活动产生的弃土、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

（1）开挖土石方、表土

①一般土石方
根据云南拓坤工程设计咨询有限公司《平河光伏发电项目水土保持方案报告书》，项目建设过程中除表土剥离外一般土石方包括场地平整及基础开挖。光伏发电区域共建设16个方阵，太阳能电池板依地形布设，光伏支架基础、集电线路管槽、升压站等基础开挖6.97万m³，升压站区场平开挖1.83万m³，共计开挖8.80万m³；基础回填6.37万m³，场平回填2.25万m³，共计回填8.62万m³。场内道路工程开挖土石方1.83万m³，基础开挖1.34万m³；回填土石方4.43万m³，其中场平回填3.31万m³，基础回填1.12万m³。综上所述，项目一般土石方开挖13.05万m³，回填土石方13.05万m³，未产生弃渣，无需外购。 故项目不设置弃渣场。

②表土
经统计，项目区内可剥离表土0.48万m³，集线电路区剥离的表土堆放在集电线路管沟一侧，与开挖土方分层堆放，堆放宽度0.5m；升压站区及场内道路区剥离的表土临时堆存与升压站西南侧红线范围内的空地上，平均堆高3m，表土堆场占地0.06hm2，堆存时间3个月，边坡1:1.5，堆存量0.18万m3。后期全部回用于项目区绿化覆土，无多余表土产生；要求对临时表土堆场周边设置土工布遮盖、截排水沟和防护栏挡等措施。
表4-5 项目土石方平衡分析表   单位：m3
序号
项目分区
土石方开挖
土石方回填

调入
调出
外借
弃渣
场平开挖
基础开挖

表土剥离
小计
场平回填
基础回填
表土回覆
小计
数量
来源
数量
去向
数量
来源
数量
去向
1
光伏发电区
支架基础
0.01
0.01
0.01
0.01
2
光伏方阵用地
0.07
0.07
0.07
0.07
3
集成线路区
5.94
0.154
6.094
5.94
0.34
6.28
0.18
升压站区、场内道路区
4
升压站区
1.83
0.95
0.123
2.903
2.25
0.35
2.60
0.12
集成线路区
5
场内道路区
2.91
1.34

0.203
4.453
3.31
1.12
0.14
4.57
0.06
合计
4.74
8.31

0.48
13.53
5.56
7.49
0.48
13.53
0.18
0.18
综上所述，本项目共开挖土石方13.53万m³（其中表土剥离0.48万m³，场平开挖4.74万m³，基础开挖8.31万m³）；回填土石方13.53万m³（其中绿化覆土0.48万m³，场平回填5.56万m³，基础回填7.49万m³），临时堆存表土0.48万m³（其中0.34万m³于集线电路区沿线堆存，0.14万m³临时堆存于升压站西南侧红线范围内空地上），土石方综合利用，未产生弃土弃渣， 故项目不设置弃渣场。项目土石方、表土可以得到很好的处置，不随意堆放，处置率达100%，对周围环境影响不大。       

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要由废弃混凝土、废碎砖瓦砾、废电缆、废木材以及装修过程中产生的废弃瓷砖、石块、玻璃、涂料、包装材料等组成。项目建筑主要为升压站内的综合楼、门卫室等，工程量较小，产生的建筑垃圾较少。

项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的回收利用，例如木制（铁制）材料等，交回收购商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，项目完工后，要及时收集，统一清运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾

该项目建筑施工人员每天平均200人，大多数施工人员为周边村民。施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计算，施工人员产生的生活垃圾为100kg/d，施工人员生活垃圾主要成分为塑料袋、废纸等。区内设置若干垃圾桶，产生的垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运，产生的粪便统一收集于旱厕，旱厕粪便定期清掏用于农肥。

小结

项目产生的永久弃土全部运至芒市城建部门指定地点堆放，表土临时堆放于表土堆放场内，后期用于绿化覆土。建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的及时收集，统一清运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，区内设置若干垃圾桶，产生的垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的定期委托环卫部门清运。产生的粪便统一收集于旱厕，旱厕粪便清掏用作农肥，不外排；产生的固废均得到合理处置。

四、其他环境影响分析

施工时由于进出物料运输车辆的增加，将对项目所在地的交通造成一定的影响，影响附近居民的出行。为减缓交通压力，要求该项目进出施工场地车辆应按规定路线、时间进出，并设置专人负责指挥，以防止交通堵塞。

施工期建筑材料运输量较大，运输路线经过郊区和城市道路时，运输过程中物料洒落、流失、飞扬等均可能对沿线环境产生影响。因此在建筑材料运输出入与施工固废运出时车辆必须加盖篷布。建筑材料运输量较大会对沿线运输道路路面造成影响，要求建设单位限制载重，产生影响通过采取这些措施可减小物料运输对环境的影响。

	运营期生态环境影响分析
	一、运营期产污环节及污染源分析

（1）太阳能光伏阵列

太阳能光伏电池阵列接受来自太阳的光能，经光电转换产生直流电能；功率调节器由逆变器、并网装置、系统监视保护装置以及充放电控制装置等构成，主要用来将太阳能光伏电池产生的直流电变为交流电等。
项目运行期产污环节见图4-2。


[image: image12.emf]单晶硅电

池组件

升压站

废光伏组件

厂家回收

清洗废水

绿化

直流电

逆变器

噪声

交流电

箱变

噪声

集电线路

噪声

废矿物油 废矿物油

有资质单位


图4-2 运行期太阳能光伏阵列产污环节图

本项目太阳电池方阵的安装为固定支架安装方式。项目推荐采用容量为540Wp的单晶硅太阳电池组件，采用固定倾角运行方式，光伏阵列面倾角采用25°，并网逆变器选择196kW组串式逆变器；本工程采用容量为540Wp光伏组件121856块，工程额定容量50MWac，实际安装容量65.80224MWp。项目50MW 光伏发电系统由16个3.15MW 单晶硅光伏发电分系统组成；3.15MW分系统由16个单元系统组成；每个光伏发电单元系统主要由1个196.56kWp太阳电池方阵和1台 196kW 逆变器组成。

管理人员日常生活

项目运营期管理人员活动产生的食堂油烟、汽车尾气、异味、生活污水、生产废水、化粪池污泥、一体化污水处理站污泥、生活垃圾。


[image: image13.emf]生活污水

生活垃圾

统一收集后委托环卫

部门定期清运 、 处置

职工人员办

公生活区

化粪池

垃圾收集设施

化粪池 、 污

水处理站

恶臭

污泥

定期清掏用作光伏板区植被肥料

隔油池

食堂油烟 抽油烟机

一体化污

水处理站

达标后回用于

项目绿化及光

伏电池板区绿

化 ， 不外排

油污收集后与生活垃圾一同处置

统一收集后经交由附近农户进行综合处置

食堂泔水



[image: image14.emf]生活污水

生活垃圾

统一收集后委托环卫

部门定期清运 、 处置

职工人员办

公生活区

化粪池

垃圾收集设施

化粪池 、 污

水处理站

恶臭

污泥 定期清掏用作光伏板区植被肥料

隔油池

食堂油烟

抽油烟机

一体化污

水处理站

达标后回用于

项目绿化及光

伏电池板区绿

化 ， 不外排

油污收集后与生活垃圾一同处置

统一收集后经交由附近农户进行综合处置

食堂泔水

图4-3  管理人员生活污水产污环节分析图
二、运营期生态环境影响分析

1、对当地植物的影响 

项目运行期对植被的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。该项目受阴影影响区域内植被受到的日照减少，该区域内的植被将受到一定程度的影响。

本项目光伏组件按最低沿高于地面 2.5m、桩基间列间距大于 4m、行间距大于 6.5m 的架设要求执行，支架结构较高，基本满足植物的生长需要。对于喜阳植物而言，该光照度可能不足以满足植物个体的健康生长需要、造成其 无法繁殖甚至死亡；但对于耐阴植物来说，其影响不是很大，甚至适宜于喜阴作物的生长。

项目建设后将实施林光互补工程，根据《平河光伏生态治理及修复光伏发电建设项目使用林草地植被保护方案》，以“板上发电、板下种草、板间种树、边坡生态修复”的方式，选取适宜的作物及水保林进行种植，重新种植的植物将选取喜阴作物，可充分适应板下环境特征，辅以人工养护后，可健康生长。在一定程度上，项目林光互补工程实施后地区的植被覆盖度及生物多样性要优于现状，能最大限度的减少工程建设对区域植被的影响，不会对区域生态系统的完整性和生物多样性产生影响。

2、对当地动物的影响 

项目运行期采取远程监控方式，光伏场区基本无人为扰动，逆变器及箱变等产生的噪声干扰也较小；对动物的影响主要是光伏阵列周边设置围栏、光伏组件支架占用部分地面，一定程度上减少了地面动物的活动区域、对动物活动造成拦挡。本项目所在区域无重点保护野生保护动物、珍稀濒危物种或特有物种分布；由于区域原有生境一般、人为活动频繁，也不属于野生动物活动集中的区域，区域现状主要野生动物以鸟类、两栖类及小型啮齿类动物为主。项目围栏及支架对此类动物的拦挡作用较小，不会影响该类动物的正常栖息、觅食和迁徙。因此，项目建设对区域动物的影响较小。

项目运营期间现场维护和检修等工作均在昼间进行，避免影响周边动物夜间正常活动。电站运行噪声可能会使对声环境敏感的动物迁移至远离光伏电站处，但光伏电站运行噪声影响范围主要为站界外几十米范围内的区域，影响范围较小。因此，项目运营不会对项目所在区域内野生动物的日常迁徙和活动造成明显影响。

3、运营期林草种植对当地生态系统的影响

根据现场踏勘，项目所在地为林地、荒草地生态系统，生态系统受人为影响较为严重，生物多样性较差，除部分人工种植耕地作物外，大面积生长荒草，土壤多为沙质土壤且混有碎石，耕作层浅薄。

项目运营期拟在光伏阵电站征占地范围种植林木、林草进行复林、复耕，可以逐步恢复当地耕地生态系统，不改变项目土地利用性质，保持生态系统的稳定性；其次，运营期拟在空地及道路两侧种植喜阴植物对项目内植被进行恢复，植被绿化将吸引很多小型动物增加当地物种多样性，使得食物链更加复杂，逐步恢复生态系统的完整性，随之生态系统将更加稳定。环评要求，在进行植被恢复时不得引入外来物种，在采取植被恢复措施后，项目的建设对当地生态系统具有显著的环境正效益，无不利影响。

4、水土流失影响分析 

项目光伏场区属向阳、迎风坡面，蒸发量较大，又由于水源较缺乏，现状植被生长情况较差，主要为草丛及少量低矮灌丛，水土保持能力一般。 

本项目建成后，在光伏板的拦挡作用下，可减少大风对土地的直接吹拂，减轻风化作用；同时光伏板遮挡一部分阳光，避免阳光对土地的直接暴晒，可降低土壤温度，减少水分蒸发损失，避免土壤干裂。此外项目建成后，将选取适宜的农作物及水保林进行种植，通过人工养护，促进植被生长，可达到较好的水土保持效果。因此，项目建设后将有利于地区水土保持、起到一 定的生态修复作用。
二、运营期环境影响分析

项目运行期的主要污染物包括食堂油烟、汽车尾气、异味、生活污水、生产废水、化粪池污泥、一体化污水处理站污泥、生活垃圾、生产固废及设备噪声。

1、大气环境影响分析

光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。

项目运行期废气主要为食堂油烟、汽车尾气和异味。

（1）食堂油烟

项目厨房使用液化气、电作为能源，液化气、电为清洁能源，液化气燃烧的产物为二氧化碳和水，运行期主要的废气为油烟废气。食堂年工作日365d，每天工作4h，基准灶头为1个，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）判定为小型。项目运行期定员5人，均在项目区内食宿。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计，则用油量为0.15kg/d。食堂油烟产生量较小，根据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目食堂产生油烟量为4.25g/d，1.55kg/a，本次要求建设单位安装抽油烟机，食堂产生的油烟废气经抽油烟机处理后排放，食堂油烟对周围环境影响不大。
（2）汽车废气

项目运行期进入项目区内的车辆较少，主要为物料运输车辆。汽车排放的废气主要集中于停车场地，为地上停车位，在汽车的启动和停车过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOX等，产生量较少，呈无组织排放。

由于项目内车辆排放尾气的时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，加上停车多为自备车辆，车型偏小，因此，汽车尾气不会形成较大的集中污染源，对环境影响较小。

（3）异味

项目异味主要来自垃圾桶、化粪池及一体化污水处理设备。

生活垃圾主要来自于生活区，产生的生活垃圾统一收集于垃圾桶内。垃圾在临时存放过程中将会产生异味，局部空气臭气浓度增加。主要为无组织排放，一般排放量较小，垃圾桶设置为封闭式，生活垃圾尽量做到日产日清。

升压站内设置水冲厕、化粪池及一体化污水处理设备处理生活污水，化粪池在清掏时会产生异味，主要为无组织排放，其排放量较小。项目考虑将设备设置在绿化带内，为地埋式，通过稀释扩散和植被吸收减轻异味对员工的影响。

（4）小结

项目运营期区域内使用电，太阳能等能源，食堂产生的油烟废气经抽油烟机处理后排放，且为间歇性排放，对外环境影响不大。

项目内车辆排放尾气的时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，加上停车车型偏小，总体上对环境空气的影响轻微。

垃圾收集设施及生活污水处理设施运营过程中会产生异味，通过加强管理，合理布局、及时清运，垃圾桶设置为封闭式，生活垃圾尽量做到日产日清；对环境影响较小。

2、水环境影响分析

根据项目建设内容分析，运行期项目用水主要包括电池板清洁用水、生活用水、绿化用水等。

（1）项目废水产生情况

①电池板区域清洁废水

为保证太阳能电池板的发电效率，电站运营期间需定期及不定期地对太阳能电池组件进行除灰清洁。项目拟采取清洗方式为靠近道路及方便清洗车辆进入的区域采用机械清洗，其他区域采用移动式水车从升压站蓄水池抽水后运至光伏场区各点，进行人工清洗。
 本项目共有太阳能电池组件121856块，每块组件面积2.556m2，光伏场区所有电池组件的总面积共311464m2。组件清洗用水量参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中环境卫生管理场地清洗用水量，电池板清洁用水量以2.0L/（m2·次）计，则每次清洁用水量为622.93m3。根据实际情况，雨季时降雨冲刷太阳能电池组件表面可达到自然清洁的目的，一般不需再额外进行人工清洗；项目主要在旱季时组织开展组件清洗，一般每年清洗2次，每次清洁电池板约需1个月，则清洁用水量为1245.86m3/a，废水产生量按用水量的85%计算，则废水产生量为1058.98m3/a。组件清洗过程中不添加清洗剂，产生的废水无特殊有害污染物，主要为SS。 
由于电池组件的清洗是分期、分批依次进行的，全场组件全部清洗一次约 1个月时间，故实际每次清洗时的清洗废水产生量小，在对电池组件进行水清洗时，产生的废水可直接作为组件下方的植被生长用水，不外排，对外界环境影响很小。
②生活污水
运营时劳动定员5人，员工在区内食宿，用水包括食堂用水、冲厕用水、清洁用水等，根据《云南省地方标准-用水定额》（GB53/T163-2019），项目区属于农村地区（分散供水），员工用水按70L/人计算，用水量为0.35m³/d，127.75m³/a，其中食堂用水量按20L/人计算，食堂用水量为0.1m3/d，36.5m3/a；废水产生量按用水量的为85%计算，则废水产生量为0.298m3/d，108.6m3/a，其中食堂废水量为0.085m3/d，31.03m3/a。
污水中含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、油脂和总磷等，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号），“第一分册城镇生活源污水污染物产污校核系数”中六区城镇生活源水污染物产污校核系数可知，生活污水中污染物浓度分别为CODcr：325mg/L、氨氮：37.7mg/L、总磷：4.28mg/L，BOD5：136mg/L，动植物油、SS及BOD5参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《生活源产排污系数手册》（试用版）），SS产生浓度按200mg/L计，BOD5产生浓度按136mg/L计，动植物油产生浓度按40mg/L计。

项目产生的生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设备等处理后全部用于光伏阵列区植被及升压站绿化浇灌，废水不外排。

③绿化用水

项目升压站内绿化面积约为100m2。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水按3L/m2•d计，雨天绿化不用水，晴天绿化用水量为0.3m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数170天，非降水日195天，则项目升压站绿化每年用水量为58.5m3/a。

表4-6  本项目运行期用排水情况一览表

用水项目

面积（m2）

规模

用水量标准

用水时间

用水量

年用水量

（m³/a）

废水量

年废水量（m³/a）

去向

电池板

311464

2.0L/m2•d

2次/a
622.93m3/次

1245.86
529.49m3/次

1058.98
光伏阵列区板下植被浇灌
升压站综合楼

/

5人

70L/人•d

24h

0.35m3/d

127.75
0.298m3/d

108.6
光伏阵列区板下植被及升压站绿化浇灌

升压站绿化

100

3L/m2•d

1次/d（旱季）

0.3m3/d

58.5

0

0

-

合 计

--

--

--

--

1432.11
1167.58
-


[image: image15.emf]新鲜水

1245.86

太阳能电池

板清洁用水

74.77

1058.98

升压站绿化用水

1373.61

园区污水

处理厂

光伏阵列区板下

植被浇灌

化粪池

职工人员

生活用水

19.15

一体化污水

处理设备

1058.98

127.75

108.6

58.5

50.1

光伏阵列区板下

植被浇灌

58.5 50.1

108.6


图4-4  项目水平衡图（单位：m3/a）

项目产生的生活废水经处理后用于浇灌光伏板区及升压站绿化。太阳能电池板清洁用水使用收集的雨水。

（2）污染物排放情况

运营时产生的废水为生活污水和生产废水。

①生产废水：项目产生的生产废水主要污染物是SS，产生的清洁主要为清洁抹布的水，清洁抹布的废水用作绿化用水，不会对周边环境造成影响。

雨季电池板区域的雨水依据地势进入自然山涧。光伏阵列大部分布置在山脊顶部较平缓区域，场地自然排水、地表渗透良好，可利用原有的自然排水通道排泄雨水。光伏组件阵列沿场内道路两侧布置，道路排水沟可拦截光伏组件阵列区上游地表汇流、收排光伏组件阵列区外排雨水。

②生活污水：项目产生的生活污水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设备等处理后全部用于光伏阵列区植被及升压站绿化浇灌，废水不外排。

项目防渗化粪池的去除率根据环评手册技术资料中“常用污水处理设备及去除效率”化粪池对污水的污染物去除效率分别为COD：15%，BOD5：9%，NH3-N：3%，SS：30%。通过类比实际案例验收监测数据可知，采用“接触氧化+MBR处理工艺”的一体化污水处理设施对生活污水中COD、BOD5、氨氮、动植物油及SS各污染物去除效率分别90%、95%、85%、80%、92%，对废水中总磷去除效率为70%；生活污水产生及排放情况如下：
表4-7  项目生活污水污染物产生及排放量
时间

项目

水量

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

总磷

化粪池处理前

进水浓度（mg/L）

/

325
136
200
37.7
40
4.28
产生量（t/a）

108.6
0.035
0.015
0.022
0.004
0.004
0.0005
化粪池处理效率（%）

/

15

9

30

3

/

/

化粪池处理前后（一体化污水处理设施处理前）
浓度（mg/L）

/

276.3
123.8
140
36.6
40
4.28
一体化污水处理设施处理效率

/

90

95

92

85

80

70

一体化污水处理设施处理后

出水浓度（mg/L）

/
27.6
6.2
11.2
5.5
8

1.3
回用量（t/a）

108.6
0.003
0.001
0.001
0.001
0.001
0.0001
排放量（t/a）

0

0

0

0

0

0

0

（3）污水处理设施

1）雨污分流

雨污分流可使项目废水充分得到处理，提高废水预处理的效率，减少废水产生量，减轻污水处理负担。项目在建设使用前期考虑雨污分流措施是十分必要的。升压站内采取有组织排水，光伏组件阵列沿场内道路两侧布置，道路排水沟可拦截光伏组件阵列区上游地表汇流、收排光伏组件阵列区外排雨水；光伏支架对原始地形地貌改变不大，且因场地面积较大，为减少投资，光伏方阵依据自然地形采取自然排水。
2）隔油池

本项目综合楼食堂产生的餐饮废水中动植物油浓度相对较高，参照《饮食业环境保护技术规范》第7.2.4条对隔油池的要求，含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；池内水流流速不宜大于0.005m/s；人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管底至池底的深度，不宜小于0.6m；与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温。隔油池污水处理规模以项目运行期的废水产生量为基数并取1.2的安全变化系数。项目食堂废水产生量为0.085m3/d，考虑后期发展需要，本次环评要求建设隔油池有效容积应不小于0.5m3，完全满足隔油需要。
3）化粪池

根据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）要求：化粪池有效停留时间取12～36h，本项目拟取36h。化粪池处理规模以废水产生量为基数并考虑20%的余量取定。本项目运行期生活污水产生量为0.298m3/d，化粪池的容积不小于0.5m3，考虑后期发展需要，要求建设一个2.0 m3的化粪池收集厕所的废水，完全满足生活污水预处理需要。

4）一体化污水处理设备

建设后，升压站生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备，处理达标后全部用于光伏阵列区板下植被及升压站绿化浇灌，废水不外排。

项目活污水产生量为0.298m3/d，一体化污水处理设施采用 “接触氧化+MBR处理工艺”，考虑后期发展需要，设计处理规模为3.0m3/d；配套调节池容积不小于10m3，可兼做应急池使用；具体工艺流程图如下：
[image: image16.emf]污

泥

潜污泵

污水

格栅井

调节池

膜 （ MBR） 过滤池

消毒池

达标排放

曝气

曝气

接触氧化池

污泥池

外运


图4-5 一体化污水处理设施工艺流程图
项目一体化污水处理设施工艺流程及各处理单元说明：

a、格栅井

废水进入调节池前需经格栅处理，格栅井内设有粗格网及机械细格栅，粗格网用于去除废水大颗粒的机械杂质，细格栅用于去除废水中小颗粒的机械杂质，防止其进入后级处理系统，阻塞管道及水泵，减轻后级系统的工作负荷。经格网及机械细格栅处理后的废水自流进入调节池。

b、调节池 

由于废水的日变化量较大，各时期的废水量及水质均不一致，造成废水水质、水量波动很大，因此只有足够的调节池容量才能使进入生化处理的水质、水量稳定，在工艺中设置一座调节池。废水由格栅井自流进入调节池，在池中进行水质、水量调节及均衡，保证进入生化系统水质、水量的稳定。并在池底设置穿孔曝气管，一则可防止池中颗粒沉淀，二则可起到预曝气作用，同时可去除水中部分有机物，以减轻后级系统的工作负荷，以备检修及事故等状态下使用。

c、潜污泵

调节池内设有二台潜污泵，用以提升废水进入后级处理池。潜污泵采用南京蓝深公司生产的沉水式污水泵，该种类型水泵可顺利通过直径30mm以下杂物，并配套自动着脱装置以利于水泵的更换及检修。

d、接触氧化池

水解酸化池内的废水自流入二段接触氧化池内，接触氧化池是一种生物膜法为主，兼有活性污泥的生物处理装置，通过提供氧源，废水中的有机物被微生物所吸附、降解，使水质得到净化。

接触氧化池内设计总水力停留时间24小时，内部设置立体弹性填料，填充率为80%，接触氧化后的混合液回流至水解酸化池以确保微生物在厌氧状下所需的碱度，设计废水回流比为100%，曝气器采用新颖无阻塞橡胶膜盘型微孔曝气器。

e、膜过滤池

缺氧池出水经过毛发去除装置去除毛发后进入膜生物反应池中，反应池中布置有膜组件和曝气系统，膜组件由中空纤维膜组成，膜孔径为0.2µm小于细菌的直径，属于微滤膜的范围，能有效拦截水中的细菌，可视为隔离除菌的一种手段，减少了后续投加的消毒药剂量。反应池内被微滤膜截流下的高浓度的活性污泥浓度达5000~9000mg/L，活性污泥BOD负荷率低，一般为0.1~0.2kgBOD/KgMLSS·d，污泥处于减速增长期后期和内源呼吸前期。污水中的有机物得到彻底有效的降解，活性污泥上清液COD、BOD、氨氮等污染物浓度低，有利于得到高质量出水。

f、消毒系统

按国家标准“TJ14-74”制作，膜过滤池出水自流入消毒池，消毒采用投加次氯酸钠混合消毒，设计停留时间不小于60分钟，具有投加方便、安全、消毒后各项指标均达到各项污水排放标准后方可回用。

g、污泥池

水解酸化池产生污泥定期排入污泥池、经好氧消化后上清液回流至调节池，绝大部分有机污泥被好氧消化得到稳定，污泥经循环回流，剩余污泥量极少，定期清掏用作光伏板区植被肥料，不外排。

项目污水处理系统前后的水质情况见表4-8。
表4-8  项目生活污水处理前后废水的水质对比表

时段

主要水质指标（mg/L）

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

总磷

处理前

325
136
200
37.7
40

4.28
处理后

27.6
6.2
11.2
5.5
8
1.3
污水排放限值

—
10
—
8
—
—
达标情况

—
达标
—
达标
—
—
从表4-8可以看出，项目生活污水经化粪池、一体化污水处理设施处理后，全部用于光伏阵列区板下植被及升压站绿化浇灌，不外排；回用水质参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫要求。因此，本项目生活污水经处理后可达标回用，不外排，相关措施是合理可行的。
（4）废水回用可行性分析

本项目年产生的废水量为1167.58m3/a，其中生活废水量为108.6m3/a，光伏板清洗废水量为1058.98m3/a。项目生活污水及清洗废水收集处理后全部用于光伏阵列区植被及升压站绿化浇灌，不外排。

生产废水主要污染物是悬浮物，产生的清洁废水主要为清洁抹布的水，清洁抹布的废水用作光伏板区板下植被浇灌用水。每次清洁产生的清洁废水量为529.49m3/次，电池板均在晴天清洁，由于电池组件的清洗是分期、分批依次进行的，全场组件全部清洗一次约 1个月时间，故实际每次清洗时的清洗废水产生量小，在对电池组件进行水清洗时，当天清洁的废水用作光伏电池板下方的植物浇灌，不外排。
生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、油脂和总磷，生活废水量为108.6m3/a（0.298m3/d），产生的生活污水经隔油池、化粪池及一体化污水处理设备处理达标后用于升压站内绿化浇灌，项目升压站内绿化面积约为100m2，则绿化用水量为58.5m3/a；雨天时污水处理系统出水进入回用水池收集后，待非雨天逐步回用于升压站附近光伏电池板下方的植物浇灌，不外排。根据相关气象资料，芒市一般连续降雨天数较短，按满足连续15天的中水储存量计算，回用水池容积应不小于5m3。
综上所述，项目产生的生产废水、生活污水经处理后全部回用，无废水外排，不会影响周围地表水体水质。
3、声环境影响分析

项目运营期的噪声源主要为电站箱式变压器、逆变器、主变压器运行时产生的设备噪声。

1）噪声源强

拟建项目运营期光伏发电主体设备基本没有机械传动或运动部件，设备噪声源强较小。噪声源主要来自于升压站内水泵、配电室和逆变器，水泵房虽然离项目办公综合用房近，但是水泵只在白天不连续使用，对人员活动的影响不大，35KV配电室、逆变器，以及光伏发电项目辅助配套设施，噪声值在 65～75dB(A)之间。
2）噪声影响分析 

由于光伏发电项目各设备产生的噪声源强非常低，产噪声设备很少，噪声源集中在升压站的35KV配电室和分散布置于光伏发电区的逆变器，35KV配电室处于升压站内；逆变器分散布置于光伏发电区。 
①光伏发电区噪声影响 

电站光伏发电场区各主体设备基本没有机械传动或运动部件，场内仅逆变器、箱式变压器运行时有噪声产生，源强在 55~60dB(A)。本项目设置16座箱式变压器、256台196kW的组串式逆变器，逆变器及箱式变压器相对分散，且箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，进行密封隔声；逆变器和箱式变压器噪声可近似视为点源处理。采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2009）室外点声源预测模式，噪声源随传播距离的衰减按下式计算： 

Lp=LP0－20lg(r/r0)

式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB(A)； 

Lp0—距声源r0（m）处声压级，dB(A)。
表4-9  光伏场区噪声随距离衰减后的影响值 

设备名称
不同距离处噪声预测值（m，dB（A））
1m
2m
3m
4m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
逆变器
55
49
45.5
43
41
35
31.5
29
27
25
箱变
60
54
50.5
48
46
40
36.5
34
32
30
根据预测，项目光伏场区逆变器噪声在2m之外、箱变噪声在4m之外能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）要求。根据工程总体布局情况，各逆变器及箱变与厂界的距离均在4m以上，且各设备布局较为分散，光伏场区场界噪声可达标。周边最近的保护目标与项目东南侧光伏场区场界距离为125m中坪子居民点（7户约21人），逆变器及箱变等的噪声对保护目标的影响不大。

②升压站运行噪声影响 
噪声源主要来自于升压站内设置有主变压器、水泵、配电室和逆变器，水泵房虽然离项目办公综合用房近，但是水泵只在白天不连续使用，对人员活动的影响不大；主变压器、35KV配电室、逆变器，以及光伏发电项目辅助配套设施，噪声值在 55～70dB(A)之间。
表4-10 升压站噪声随距离衰减后的影响值 

设备名称
不同距离处噪声预测值（m，dB（A））
1m
2m
3m
4m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
逆变器
55
49
45.5
43
41
35
31.5
29
27
25
主变压器
70
64
60.5
58
56
50
46.5
44
42
40
配电器
60
54

50.5

48

46

40

36.5

34

32

30

根据升压站区平面布置图，本期工程项目主变与最近厂界的距离为20m，且厂界处设置有围墙进行隔声降噪（围墙隔声效果约10dB（A）），经距离衰减和围墙隔声后，其在厂界的噪声贡献值为34dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。且升压站周边200m范围内没有任何村庄，没有环境敏感点，项目区声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB2553-2008）2类区的标准。因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响不大。

4、固体废物影响分析

项目产生的固废为一般固废及危险固废。一般固废包括报废电池板、化粪池及污水处理设施污泥、生活垃圾、食堂泔水及隔油池油污；危险固废包括废矿物油（变压器事故油）、废弃铅蓄电池。

（1）一般固废

①报废的多晶硅电池（光伏组件）

根据《国家危险废物名录》（2021 年版），太阳能电池板中不含名录中所列的危险废物。太阳能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9(6N)以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999％以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。因此，本项目所使用的太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。正常情况下，多晶硅电池板的寿命不低于15年，最长25年左右，报废周期较长。

根据建设单位经验数据，组件损坏更换率以每年 0.1‰计，每块光伏组件重量32.3kg，共121856 块，则年损坏更换产生的废弃光伏组件约为0.39t。报废硅电池板统一收集后贮存于综合楼内的废物储存间（保持干燥通风），最终由专业的回收厂家收购处理。
②化粪池、污水处理设施污泥

项目内设置水冲厕供员工日常生活使用，化粪池及一体化生活污水处理设施在处理废水过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照6.7t/万t废水处理量计算，项目生活污水处理设施处理污水量分为108.6m3/a，则污泥产生量为0.073t/a；项目化粪池、污水处理设施污泥定期清掏用作光伏板区植被肥料。

③生活垃圾

项目劳动定员5人，垃圾产生量按每人1.0kg/d考虑，则工作人员生活垃圾产生量约为5kg/d。产生的生活垃圾主要为平时工作人员的生活废品，包括食堂菜叶、废纸、包装袋等，项目区内设置若干垃圾桶，产生的垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后委托环卫部门定期清运。

④食堂泔水及隔油池油污

项目食堂泔水统一收集后经交由附近农户综合处置，隔油池油污经定期收集后与生活垃圾一同处置。

（2）危险固废

①废矿物油
项目正常运行过程中，涉及的废弃矿物油分为升压站主变压器维护、更换过程中产生的废变压器油；光伏场区箱式变压器维护、更换产生的废变压器油；传功轴等装置维修过程中产生的废润滑油。根据建设单位提供的资料，日常维护检修产生的废变压器油约0.1t/a，废润滑油约50kg/a。对照《国家危险废物名录》（2021 年版），废变压器油（废物代码为“900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”），废润滑油（废物代码为“900-249-08 使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”），二者均为矿物油，均为“HW08 废矿物油与含矿物油废物的危险废物”。应采用油桶分类收集之后，暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位定期清运处理。

非正常情况下，主变及箱变可能产生变压器油泄露。根据可研设计，项目光伏场区各箱变基础均配套设置事故油池（共16个，容积为1.0m3），容量按 100%容纳箱变绝缘层容油量设计；升压站主变下设置集油坑，场内地埋式设置一个容积55m3的钢混结构事故油池，由排油管道与主变下集油坑连接，可容纳事故状态下主变100%泄露油量。事故泄露的废油进入事故油池收集后，待事故结束，应委托有危废处置资质的单位即时清运处置。

②废铅蓄电池
升压站内使用废铅蓄电池，每年需要更换废铅蓄电池量约为100kg/a，废铅蓄电池为危险废物，废物类别为HW31含铅废物，废物代码为900-052-31，收集后在危废暂存间分区暂存，交有资质的单位处置。

按照国家有关规定《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），项目预计共产生危险废物0.25t/a，升压站内设置一个20m2的危险废物暂存间，可满足各类危废的分区暂存。危废暂存间采用全封闭式，设立明显标牌标识，地面硬化并采取防渗措施，以上危险废物经专用的收集桶分类收集后统一暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置，严禁随意堆放、处置。
根据调查，项目区域内具有HW08及HW31处置资质单位（即云南省危险废物经营许可证）为云南大地丰源环保有限公司、曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司等，待项目运营后尽快与其签订处置协议，做好相关管理工作。

本项目固体废弃物产排情况汇总如下：

表4-11 项目固体废弃物产排情况一览表

序号
污染物名称
废物代码
产生量(t/a)
防治措施
1
报废的多晶硅电池（光伏组件）

900-999-99

0.39

报废硅电池板统一收集后贮存于综合楼内的废物储存间（保持干燥通风），最终由专业的回收厂家收购处理

2
化粪池、污水处理设施污泥

900-999-61

0.073
定期清掏用作光伏板区植被肥料

3
生活垃圾

900-999-99

1.825

设置若干垃圾桶，产生的垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后委托环卫部门定期清运

4

食堂泔水及隔油池油污

900-999-99

少量

食堂泔水统一收集后经交由附近农户综合处置，隔油池油污经定期收集后与生活垃圾一同处置

5

废铅蓄电池

HW31 含铅废物900-052-31
0.1

分区暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位定期清运处理

6

废变压器油

/废润滑油

HW08 废矿物油900-220-08/900-249-08
0.15

采用油桶分类收集后，分区暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位定期清运处理置

固体废物环境管理要求： 

①一般工业固废 

a、生活垃圾、污泥存放应做到防雨、防流失、覆盖； 

b、更换的废弃光伏组件由厂家带回进行回收处理； 

c、不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。

②危险废物

建设单位应根据危险废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求的危险废物暂存场所，具体包括： 

a、严格执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物经营许可证管理办法》，对进厂、使用、出厂的危险废物量进行统计，并定期向环境保护管理部门报送； 

b、危险废物临时贮存库地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 

c、危险废物临时贮存库必须有而腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 

d、危险废物堆放基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s； 

e、危险废液贮存需设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大窗口的最大储量或总储量的五分之一； 

f、设施内要有安全照明和观察窗口； 

g、危险废物临时贮存场要防风、防风、防晒；同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向上级固体废物管理中心如实申报本项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。
项目区产生的固体废弃物可得到妥善的处置，处置率100%，对环境造成的影响较小。

三、服务期满后污染源影响分析

项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。光伏电站服务期满后的环境影响主要为拆除的太阳能电池板、蓄电池、变压器等固体废物的影响以及基础拆除产生的生态环境影响。 

1、拆除的固体废物影响 

在光伏电站服务期满后，拆除的蓄电池、变压器等对环境具有较强的破坏性。其中，蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的 pH，使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后需对拆除的废弃物进行安全处置，太阳电池板由生产商回收资源化利用，变压器、蓄电池等交由有危废处置资质的单位进行回收处理；支架等钢材可外售给物资回收公司。 

2、基础拆除产生的生态环境影响 

本工程征占地面积为82.28hm2，光伏阵列占地78.99hm2，待服务期满后，光伏组件设备拆除完毕后，应做好植被恢复措施。

光伏组件支架基础、箱变等基础在服务期满后拆除、清理过程中会造成局部地表扰动和植被破坏，应进行生态恢复： 

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；恢复后的场地进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 

②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动范围，对于场区原绿化土地应予以保留； 

③对场地进行平整后覆土植树，对场地内进行全面复垦，植树绿化。根据新项目对地形地貌及景观的破坏程度，项目服务期满后，设立专项资金，采取植被重建的方式厂区进行生态恢复，种植乔木、灌木以及草类植被等。

综上所述，建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后对环境产生的影响较小。
四、环境风险影响分析

本工程为光伏发电类项目，不需设置环境风险专项评价，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境风险仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求进行评价。

1、环境风险识别 

（1）物质危险性识别 

本项目涉及的风险物质主要是矿物油，包括存在于升压站主变压器和光伏场区箱变外壳内绝缘层中的变压器油以及设备维护保养产生的废弃变压器油（含废润滑油）。此外项目废铅蓄电池中含有铅和硫酸，其中铅占电池总重量的82%左右，硫酸占电池总重量的7%左右。

表4-12  项目涉及危险物质储存量一览表

名称

形态

最大贮存量

贮存位置

变压器油

液态

17t

升压站主变压器内
1.7t×16台

光伏场区箱式变压器内
废变压器油/润滑油

液态

0.15t

危废暂存间

铅

固态

0.082t

危废暂存间废铅蓄电池内

硫酸

液态

0.007t

本项目所涉及的环境风险物质的危险特性及理化性质如下： 

表4-13 项目涉及危险物质特性表

名称
理化性质
矿物油（变压器油/废矿物油）
外观与性状：稍有粘稠半透明液体；
相对密度（水=1）：0.86~0.895； 
相对蒸气密度（空气=1）：1.4； 
闪点（℃）：≥135； 
溶解性：不溶于水。 
火灾类别：丙类，可燃液体。 
急性毒性：大鼠吸入 LC50：300000mg/m3（5 个月）；小鼠吸入 LC50：300000mg/m3（5 个月）。
（2）生产系统危险性识别及风险物质向环境的转移途径 

根据项目风险物质的储存使用情况，可能产生环境风险的生产设施主要有变压器、仓库、危废暂存间。风险物质向环境转移的途径主要是在油品在使用、储运过程中若操作不当，造成物质泄漏，以及遇火源或在高温（高于闪点）等特殊情况下，产生CO等次生污染物排放；此外废铅蓄电池在暂存过程中，如电解液泄露，可能污染土壤及地下水。

表4-14 生产设施危险性识别及风险物质向环境的转移途径

危险物质

风险单元

环境风险类型

影响环境的途径 

矿物油（变压器油/废矿物油）

变压器、仓库、危废暂存间

泄漏

溢流进入地表水体 

地表漫流造成土壤污染； 

下渗污染地下水

火灾/爆炸

产生 CO 造成大气污染

电解液 （硫酸）

废铅蓄电池

泄漏

地表漫流造成土壤污染； 

下渗污染地下水

2、环境风险等级判定

依据导则附录B，确定本次项目涉及的危险物质，并且以危险物质使用情况通过和贮存情况为基础，根据导则附录C进行危险物质存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与临界量比值（Q）的定量估算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值：

[image: image17.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

...

2

2

1

1

+

+

=


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

计算得Q＜1；风险潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单评价。

表4-15 项目危险物质数量与临界量比值表

物质名称
风险特性
风险类型
存放位置/所在装置
w项目区内最大存放量（t）
W临界量（t）
Q=w/W
是否为环境风险物质
变压器油
易燃
泄漏、火灾
变压器、箱变
44.2

2500

0.01768

是

废矿物油

易燃

泄漏、火灾

危废暂存间

0.15

2500

0.000006

是

电解液 

（硫酸）
腐蚀

泄漏
废铅蓄电池

0.082
10

0.0082

是

电解液 （铅）
有毒

泄漏
0.007
/

/

是

合计

/

/

/

44.439

/

0.025886

/

注：①风险物质临界量（W）数据引用《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中“突发环境事件风险物质及临界量清单”。

②“0”表示物质不在项目区储存。
根据上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q为0.0258868，即Q＜1，风险潜势为Ⅰ，则仅需对项目环境风险进行简单评价，包括运营过程风险识别、环境风险管理及减缓措施、制定应急预案等。

3、环境风险分析 

（1）大气环境风险分析 

变压器油、润滑油均属易燃物质，在使用、储运过程中，若发生火灾、爆炸情况下将产生大量CO和 CO2，同时火灾还可能引起厂内塑料等材料的燃烧，产生有毒有害烟尘，对区域大气环境造成污染。其中一氧化碳具大气毒性，随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和二价铁的细胞呼吸及酶等形成可逆性结合，高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性一氧化碳可中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。此外，火灾时燃烧产生的大量二氧化碳和有毒有害烟尘若在极短的时间内快速进入密闭空间，还可能使人窒息死。

（2）地表水环境风险分析 

若因管理不当或设备损坏导致变压器油、润滑油、废铅蓄电池中的电解液发生泄漏，泄露后的油品、硫酸电解液等若随表径流一起进入地表水体，将对地表水造成污染。 

由于项目主变压器附近设有事故油池，若变压器发生泄漏后，事故变压油将全部进入事故油池，不会溢流并进而进入地表水体，事故油池已按要求采取了重点防渗措施，经事故油池收集的变压油最终交有资质的单位处理。备用的变压器油及废弃润滑油分别采用油桶盛装后存放于仓库及危废暂存间室内，废铅蓄电池分区暂存于危废暂存间内；危废暂存间标准化设置，地面及墙裙采取了防渗措施，配套有渗滤液收集设施，物质泄露后盛积于危废暂存间地表，通过加强巡检等措施后，可以及时发现泄漏，切断泄漏源，并采用合适的材料收容泄漏物。通过及时采取应急措施处理后，变压器油、废矿物油等不会随地表径流一起进入地表水，对地表水影响不大，地表水环境风险可控。 

（3）土壤及地下水环境风险分析

若事故油池、仓库、危废暂存间设置的防渗层破裂或失效，变压器油、废润滑油、泄露的铅蓄电池电解液下渗后可能对土壤及地下水造成污染，导致泄漏主要原因为：衬垫材料不良或施工不当引起衬垫失效；基础不均匀沉降引起的衬垫破裂；人为破坏引起衬垫失效。项目在基建期根据环评要求及设计规范的要求严格做好分区防渗工程，且提高工程质量，运营期加强监管的基础上，则土壤及地下水环境风险可控。

4、环境风险防范措施及应急要求

（1）环境风险防范措施 

①升压站内主变压器下设置集油坑，场内配套设置 1 个容积55m3的事故油池，并由排油管道与集油坑相连。主变压器在维修和事故情况下，产生的废油由集油坑收集后，经排油管道排至事故油池存放。 

②严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 

升压站集油坑、事故油池、仓库、危废暂存间以及光伏场区箱变集油池须进行重点防渗处理，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥6m， ≤1×10-7cm/s； 

化粪池、污水处理系统须进行一般防渗处理，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 

③运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。 

④危险废物的收集、贮存、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。 

⑤如实记载每批危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

⑥废旧铅酸蓄电池搬运过程必须严格操作规程，防止废旧铅酸蓄电池在搬运过程中倾倒发生破裂，发现破损废旧铅酸蓄电池应及时转移至 PE 桶内。 

⑦严格落实防火规定，升压站内严禁吸烟、明火。人员进入升压站生产区内检修结束后，应即时清理现场，防止遗留火种。 

⑧完善升压站消防设施、消防器材的配套，确保应急疏散通道、消防通道的通畅，加强人员消防安全培训，定期开展消防演练。 

⑨定期开展电站火灾风险隐患排查，检查站内是否存放废旧充油设备及易燃易爆物品；电缆沟防火墙是否完好、电缆孔洞防火封堵是否合格；检查消防设施帐、卡、物是否一致，配置是否满足要求，防火门闭门器、防火胶条是否完好；应急疏散标示是否齐全，消防通道是否畅通；检查火灾报警控制器功能是否正常，主、备电源能否正常切换，是否存在误报、漏报现象，数据传输是否及时准确，烟感、手动报警装置能否正常启动；空调、电脑等是否存在导线老化、过载等情况；并结合站内实际情况，对不合格或损坏的灭火器、消防铁锨、消防桶及时进行更换，修订完善各站消防应急预案，提升消防应急处置能力。 

⑩加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 

（2）突发环境风险事件应急预案 

针对本项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最小，建设单位应编制突发环境事件应急预案并报审批部门（德宏州生态环境局芒市分局）进行备案。建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》开展应急预案的编制工作，包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。

5、环境风险分析结论 

本项目涉及的主要风险物质为矿物油及废铅酸蓄电池中的铅和硫酸，可能发生的环境风险事故主要是油品在使用、储存过程中发生泄漏和燃烧爆炸，以及废铅酸蓄电池电解液泄露。风险事故发生后物质直接泄露和燃烧爆炸产生次生污染物，不仅会对项目内的员工及周围居住人群的生命健康造成危害，也会对周围环境产生影响。因此，建设单位要引起高度重视，采取严格的风险防范措施，建立有效的应急预案，加强风险管理，防止事故的发生，将事故影响程度减少到最低。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。
六、光污染影响

本项目采用的晶体硅太阳能电池片是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身不向外辐射任何形式的光。未被吸收的太阳光中一部分被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。

光伏电池的制作中具有减反射的设计，主要是使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使硅片表面形成凹凸不平的绒面。目的是减少入射光的反射、增加光的吸收，提高光电转换效率。这些绒面在显微镜下呈现非周期性排列的金字塔型，对可见光和近红外光（波长400nm－1050nm）反射率仅为4%－11%，其它波长的光，包括紫外光和红外光（波长小于400nm和大于1050nm）都将穿透玻璃和硅材料。被反射的4%－11%可见光和近红外光属漫反射，不是指向某地固定方向的镜面反射，其反射率远远低于国家规定的30%，不会对周围环境产生光污染。

[image: image18.jpg]




[image: image19.wmf]入射光（紫外光、可见光、近红外光、红外光）

反射光（可见光、近红外光）4-11%�

紫外光、红外光

89-96%被吸收（可见光、近红外光）

电能

转换效率14%�

热能


图4-6　太阳能电池反射示意图

本项目采用太阳能电池板作为能量采集装置，光伏电池的制作中具有减反射的设计，主要是使用带激光刻槽或者化学腐蚀方法，使硅片表面形成凹凸不平的绒面。这些绒面不是指向某地固定方向的镜面反射，其反射率远远低于国家规定的30%，对周围环境产生光污染影响较小，同时加了ZVA材料，最大限度的起到了吸收太阳光的作用。其表面上覆盖的是一层高透明玻璃，因此，一般不会对周围环境产生光污染。

七、景观环境影响分析

本项目建设在一定程度上将改变区域的景观格局，项目建设时占用的类型主要为林地，项目施工方正在办理相关林业手续。项目建设主要占地为光伏阵列占地，光伏阵列安装采用支架安装，只是开挖支架处，不会对用地大量开挖，对现有植被破坏小。项目建成后建筑物和太阳能电池组件在形式上与周边环境稍稍不相协调，但排列有序的电池组件又别有一番景致，如将电池板下及周边的绿地进一步做好植被恢复及林光互补工作，进一步做好绿化、美化，可将电站做成花园式的电站，这样不但不会影响，还将会提升整个区域的景观效果。因此，该类影响轻微。

八、社会环境影响分析

本工程场址地处农村地区，占用土地以林地为主，租用土地时采取一次性补偿。施工人员多为原住民，可增加当地居民就业机会和收入，项目基本不会对当地社会环境构成负面影响。 
1、经济效益 

本工程建成后具有较大的经济效益，对提升芒市风平镇经济实力，促进风平镇乃至芒市经济发展都有重要的推动作用。 

项目建设需要的部分混凝土、建材、钢材等都将就近在当地或临近地区采购，在一定程度上将拉动内需，刺激当地混凝土、建材、钢材生产企业的生产力，带动区域工业的发展，促进芒市社会经济的发展。 

2、节能减排效益 

光伏电站的建设替代燃煤电厂的建设，可达到充分利用可再生能源、节约不再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量燃煤电厂发电使用淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。

由以上分析可见，光伏电站的建设替代燃煤电厂的建设，可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。

	选址选线环境合理性分析
	一、项目选址合理性分析

平河光伏发电项目位于云南省德宏州芒市风平镇平河村附近，场址范围地理坐标介于东经98°40′32.42″~98°40′23.11″，北纬24°18′33.62″~24°16′52.76″之间，场址主入口距芒市市区直线距离约17km，交通里程约42km。场址区内无不良地质分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、地质公园、基本农田保护区、森林公园，不涉及已发布生态保护红线，场区内无居民点分布，场区周边最近的居民点距离约125m。综上所述，项目光伏电站选址总体合理。
二、施工“三场”选址的环境合理性 

A、石料场规划合理性分析 

本工程所需的砂石骨料拟通过外购的方式解决，不设置石料场。

B、弃渣场选址合理性分析 

根据本工程地形及施工布置特点，本工程挖填平衡，不设置弃渣场。

C、施工场地选址合理性分析 

光伏阵列区施工生产区：场址内共设置1套值班人员管理设施。施工现场主要设置的临建设施有：混凝土拌和区、施工材料堆放区等，从安全及环保角度出发，在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域设置，同时生活区靠近仓库。
本项目在施工临时生产生活设施布置时充分考虑了项目的实际特点，最大限度地减小了临时设施的新占用土地，减少了地表扰动面积，降低了施工造成的水土流失；施工场地不占用基本农田，施工场地周边500m范围内没有重要水体分布，因此，选址从环境的角度分析是可行的。

三、平面布置合理性分析

工程额定容量（交流侧容量）50MW，实际安装光伏组件安装容量（直流侧容量）65.80224MWp。全站共分布16个3.15MW的光伏发电方阵，配套设置1座110kV升压站。结合用地范围和地形情况，尽量避免子方阵的长宽度差异太大进行布置，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了基本农田等敏感因素。

场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足厂区交通运输需求，且坡度不宜过大。考虑到光伏设备组件整体尺寸不大，对运输道路要求不高，为节约投资，对道路范围内的场地稍作平整硬化处理，场区内道路纵坡坡度不大于12%，横向坡度为2%～3%，转弯半径一般为25m，极限最小半径为15m。方阵区场内检修道路路面宽3.5m，路基宽4.5m，道路转弯半径不小9m，整个场区新建检修道路6.9km，场内改造道路8.7km；升压站路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，路面为20cm混凝土路面，新建进站道路250m。
本项目的布置综合考虑了工程特性及地形条件，避开环境敏感因素，避让较好的植被区，项目平面布置合理可行。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境影响保护措施

（1）植物与植被保护措施

在施工过程中，为保护工程区内的生态环境，在环境管理体系指导下，施工期进行精密设计，尽量少占用土地，减少施工工期和施工范围，以减轻施工对周围自然植被、地形地貌等环境的影响。具体采取以下生态保护措施：

①加强施工管理和环境宣传，并将环境保护要求纳入工程招标中，严格按设计施工，禁止超计划占用土地和破坏植被。

②）进一步优化施工布局及合理施工道路布线，尽量缩短路线长度和高大边坡，减少临时用地面积。

③施工期制定生态环境管理，通过管理规定和制度化，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，施工区严格烟火管理，以杜绝施工人员对施工区和其它地区植物的破坏，减轻工程施工对野生生物的影响。

④施工期场内道路区剥离的表土堆放在道路一侧，对临时堆表土带进行临时拦挡及采用土工布进行有效覆盖，大风干旱天气粉尘飞扬。 
⑤对于被占用的林地，应按照有关规定，办理手续并进行补偿；施工结束后必须对临时占地进行恢复；征地范围内地被植物清理时，应请林业部门参与，若发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。

⑥严格施工期项目场区烟火管理，防止森林火灾的发生。

⑦施工结束后应督促施工单位及时拆除临时设施，清理，恢复土层，并对临时占用的施工营场地、弃渣场、集电线路区和场内道路边坡等区域进行恢复性种植；复垦种植宜就地采集当地植物的种子、幼苗，不得引入外来入侵物种；复垦后应采取封育手段对植被恢复区进行抚育管理，促进自然恢复。

⑧根据《平河光伏生态治理及修复光伏发电建设项目使用林草地植被保护方案》，尽快开展林光互补工程设计，太阳能电池板正下方部分宜选取喜阴的低小植物、农作物或草坪（花椒+黑麦草）；太阳能光伏板周围不会遮挡处、边坡等区域尽量采取灌木种植，注意灌、花、草结合。选取的农作物、植物应尽量采用当地的优良乡土物种，提高成活率，不得引入外来入侵物种。林光互补工程应尽量与主体工程同步实施，严禁抛荒土地和施工扰动作业面长期裸露。

（2）动物影响减缓措施

评价区内的陆生脊椎动物主要以项目区内林地和草地作为栖息地。为保护好野生动物的栖息环境，减少施工建设对野生动物的影响，主要从以下几个方面进行保护：

①在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，特别是对树木的砍伐；

②施工中尽可能地减少放炮，以减少对动物的惊吓；

③加强对施工器材的管理，杜绝让炸药、雷管等爆破器材流失于施工人员或当地群众中，用于私自制造狩猎工具和捕杀野生动物；

④加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，在施工中遇到的幼兽或受伤的兽类，应交给林业局的专业人员，不得擅自处理；

⑤施工中要有保护动物的专门规定，在施工区内设置保护动物的警示牌，并安排专门人员负责项目区施工中的动物保护的监督和管理工作。

2、水土保持措施

①做好施工监督管理及组织设计。制定完善可行的水土保持管理监督措施，严格按照工程设计、施工进度计划和施工工序进行施工，降低人为因素造成的水土流失。在工程施工中，优化施工组织设计，尽可能减少基础开挖土石方，将开挖石方用于基础浇筑；

②尽可能的避开在大风和雨天条件下施工，及时做好裸露面的覆盖挡护措施；施工期场内道路区剥离的表土堆放在道路一侧，对临时堆表土带进行临时拦挡，采用编织土袋拦挡，沿堆土带外侧单侧布设，编制土袋挡墙高 1m，底宽 1.2m，顶宽0.5m，根据施工工序合理安排衔接，编制土袋重复利用。同时采用彩条布临时苫盖对临时堆土带进行覆盖，防治降雨影响产生溅蚀，造成水土流失。
③在满足工程施工、光伏板装要求的前提下，尽量减小该区的扰动面积和对地表的扰动程度；在道路内侧布设排水沟，加强后期运行管护，保证排水沟通畅；施工结束后应定期对沉砂池、水窖及配套沉砂井进行清理，以发挥其沉淀、过滤的功能。

④建设期应加强对各项水土保持设施的管理和维护，定期检查其运行状况，防患于未然，发现问题及时采取补救或整改措施。场地回填时要做到及时分层压实，土石方和砂石料应尽量避免过高，尽量缩短堆放周期，若造成临时堆放，应采取必要的临时防护措施。

⑤对光伏方阵空地不扰动区域加强管理，严格控制施工扰动范围，太阳能电池板等设备安装控制在扰动范围内。场内道路区施工期间定期洒水降尘。

⑥主体工程中具有水土保持功能的措施：工程措施：光伏发电区排水沟3312m，表土剥离0.28万m³；场内道路区排水沟3946m，表土剥离0.20hm²；植物措施：升压站站区绿化100m²。

⑦方案新增的水土保持措施为：工程措施：沉砂池6口；植物措施：撒草绿化0.87hm²，边坡绿化0.26hm²；临时措施：编织袋拦挡1584m，临时覆盖0.26hm²。

⑧沿临时施工场地四周布置临时排水沟排除区域内的雨水，临时排水沟采用土质排水沟，开挖后进行素土夯实，内部铺设土工膜，采用梯形断面，尺寸为顶宽0.6m，底宽0.3m，深0.3m，并在排水沟末端各设置临时沉沙池。施工期临时堆放的表土采用编织土袋拦挡，沿堆土带外侧单侧布设，编织袋挡墙高1m，底宽1.2m，顶宽0.5m，并采用彩条布进行临时苫盖，根据施工工序合理安排衔接，彩条布重复利用。施工结 束后及时对场地进行撒草绿化。
3、大气环境影响保护措施

为减轻项目施工期扬尘对周围环境的影响，拟采取以下防治措施：

①配置 1 辆洒水车，在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般旱季每天不少于2次，若遇大风或干燥天气要适当增加洒水次数，以减少道路扬尘的产生量；施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行。
②分段进行施工，尽量缩小施工范围，夜间不施工。

③对建筑垃圾及建筑材料应及时处理、清运，以减少占地，堆放场地堆放粉状物料加盖篷布，其他区域定时洒水，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。
④对于装运含尘物料的运输车辆应该加盖篷布或密闭，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不得超过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。
⑤项目混凝土拌和系统布置的位置与村庄居民点的距离应不小于200米，且布置于村庄居民点下风向，并采取除尘及围挡等措施。
⑥临时表土堆场设置临时拦挡，并采用土工布遮盖，表土装卸作业过程中采取洒水降尘。

⑦项目施工方应严格执行扬尘治理“六个100%”（施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化），通过采取合理有效的环保措施，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境敏感点及周围环境空气质量的污染影响，达到为环境可接受要求，可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。

⑧施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，施工期环保管理人员对策措施执行情况及效果进行巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，及时上报并妥善和合理解决。

⑨加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
通过采取以上措施后，可有效减少施工期间扬尘，项目施工期为6个月，扬尘产生时间是短暂的，随着施工活动的结束，场地的压实、生产线的覆盖、建构筑物的形成、挡墙的拦挡等，都有利于减少施工期扬尘影响，对周边环境空气的影响不大。

4、水环境影响保护措施

为保护万马河水质，减轻施工期施工活动对万马河的不利影响，本次评价提出如下施工期水环境保护措施：

①施工场废水经临时沉淀池（容积为20m3）沉淀处理后，回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘，不外排；施工生活废水量较小与施工废水合用1个沉淀池；产生的粪便排入旱厕，经厌氧发酵后定期清掏绿化施肥，无废水外排。
②为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。
③合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；确保排水设施和沉淀设施连续、通畅，发现堵塞或损坏，应当立即疏通或修复。
④混凝土拌和系统旁设置1.0m3的中和沉淀池，拌和站转筒和料罐冲洗废水经中和沉淀处理后，循环回用到拌和工序不外排。
⑤项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

⑥施工场地材料堆场四周设置挡墙，防止散料被雨水冲刷流失到万马河中；施工材料中如化学建材等不得堆放在地表水体附近，并加设土工布围挡，以免被冲入河道，污染水体。

⑦施工期间应按照水保要求优先完成场区截排水沟和沉砂池等防排水措施，雨水径流经沉砂池沉淀处理后，接入周围箐沟。
根据调查，本工程所在万马河河段及下游无饮用水源保护区和集中式饮用水源取水口存在，在施工过程中，经采取以上措施后，项目施工对周边水体影响小。

5、声环境影响保护措施

本工程为林光互补工程，各保护目标仅在其附近施工点施工期间会受到施工噪声影响，每个工程点的施工时间较短，随着施工点的移动其噪声对周围保护目标的影响将随着消失。为进一步加强保护周边关心点声环境质量，项目仍应采取以下施工噪声防治措施：

①分段施工，施工单元合理安排施工进度，加强施工管理，尽量缩短施工时间，禁止夜间施工。

②合理调整高噪声设备的使用时间，高噪声设备进行分散式布设，并严禁同时运行，减少噪声叠加影响。

③选用性能良好的低噪声施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

④优化运输车辆进出施工场地路径，尽量避免在敏感目标附近逗留，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛；途经敏感目标附近时禁止鸣笛。

⑤加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。

⑥项目施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与周边村民建立良好的社区关系，对受施工干扰的村民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。

6、固体废物影响保护措施

施工期固体废物为施工活动产生的弃土、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。本工程施工期间应采取的治理措施如下：

①开挖土石方、表土

根据云南拓坤工程设计咨询有限公司《平河光伏发电项目水土保持方案报告书》，本项目共开挖土石方13.53万m³（其中表土剥离0.48万m³，场平开挖4.74万m³，基础开挖8.31万m³）；回填土石方万13.53m³（其中绿化覆土0.48万m³，场平回填5.56万m³，基础回填7.49万m³），土石方综合利用，未产生弃土弃渣，故项目不设置弃渣场。临时堆存表土0.48万m³（其中0.34万m³于集线电路区沿线堆存，0.14万m³临时堆存于升压站西南侧红线范围内空地上，后期全部回用于项目区绿化覆土，无多余表土产生），无需外购。要求对临时表土堆场周边设置土工布遮盖、截排水沟和防护栏挡等措施。
②建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至当地合法的建筑垃圾消纳场进行规范处置；施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输处置。

③生活垃圾以及废包装物等收集后当地委托环卫部门清运处理；旱厕定期委托周围农户定期清掏。

④光伏组件、电气设备安装过程中产生的废弃设备零件集中收集后，回收利用。

	运营期生态环境保护措施
	生态环境保护措施

结合水土保持措施对道路、升压站等区域内破坏的植被进行植被恢复，加强管理保护好项目区内现有植被，严禁员工破坏周边植被及农作物等。

①严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196 号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规[2021]5 号）的要求，确保光伏组件严格执行最低沿高于地面 2.5m、桩基间列间距大于 4m、行间距大于 6.5m 的架设要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。 

②光伏场地生态治理修复、弃渣场等临时用地复垦后初期、中期应做好植被抚育工作，保障植被的存活率。 

③本光伏电站将实施林光互补措施，利用支架下部空间进行低矮草本、灌木等植物的种植。结合当地气候条件，项目应选种光照需求量不高且容易成活的当地乡土物种，从而实现光伏电站与环境保护的双赢。因此项目在采取林光互补措施后，对项目区生态环境以的影响在可接受范围； 

④病虫害防治尽量采用生物防治技术（如：用灯光、声音驱虫），减少杀虫剂用量，避免高毒农药施用。 

⑤加强运维管理人员的环保宣传教育和监督管理，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 

⑥巡检车辆只在检修道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护。

大气环境保护措施

运营期主要是食堂油烟、汽车尾气和异味，提出的措施是：

①项目内应使用电、太阳能等清洁能源；

②食堂油烟安装抽油烟机，食堂产生的油烟废气经抽油烟机处理后排放。
③在化粪池周边进行绿化，并及时清掏，以减少化粪池异味；垃圾收集设施及生活污水处理设施运营过程中会产生异味，通过加强管理，合理布局、及时清运，垃圾桶设置为封闭式，生活垃圾尽量做到日产日清。

水环境保护措施

①项目在建设使用前期考虑雨污分流措施，升压站内采取有组织排水，光伏组件阵列沿场内道路两侧布置，道路排水沟可拦截光伏组件阵列区上游地表汇流、收排光伏组件阵列区外排雨水；光伏支架对原始地形地貌改变不大，且因场地面积较大，为减少投资，光伏方阵依据自然地形采取自然排水。
②食堂设置隔油池，其处理有效容积不小于0.5m3；

③办公生活区设置化粪池+一体化成套设备，化粪池预处理，其有效容积不小于2.0m3，进入一体化小型生活污水处理设备（工艺为“接触氧化+MBR”，处理规模为3.0m3/d，调节池容积不小于10.0m3）处理，食堂废水经隔油池处理后与其他办公生活废水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设备处理达标后，雨天暂存于回水池（容积不小于5.0m3），晴天全部用于项目光伏阵列区植被及升压站绿化浇灌，不外排。

④因电池板清洗废水中主要污染物为SS，简单沉淀后，可直接将电池板清洗废水回用于电池板下植被浇灌，不外排。

⑤项目应沿光伏场址等高线布设浆砌石截水沟，有效拦截和排出区域来水，截洪沟成梯形断面，底宽 0.6m，深 0.6m，截洪沟末端设置沉砂池，减小雨水径流泥沙含量，并有效防止旱季光伏电池板清洗废水外排。
噪声

运行期噪声主要是光伏场区箱变、逆变器，升压站主变、逆变器运行和水泵运行所产生的噪声，拟采取下列措施：
①在设备选型上选用低噪声设备； 

②光伏发电区箱式变压器分散合理布置。箱式变压器应尽量设置变压器房进行隔声降噪；逆变器应严格按照说明书安装要求安装，通过采取加装阻尼弹簧减振器等措施减小振动； 

③升压站各电气设备应严格按标准安装，加强设备维护保养，确保设备平稳运行，避免因转动部分与外缘碰撞、摩擦而加大噪声，避免出现尖端放电等。 

④水泵等设备应采取减振、隔声措施，运行过程中保持水泵房、设备间等的门窗紧闭。 

⑤加强项目内的绿化，在美化环境的同时还能起到一定的降噪作用。 

固体废物

运行期固体废物主要是升压站内管理人员生活垃圾、食堂泔水、隔油池油污、化粪池、污水处理设施污泥、报废光伏板，危废等。拟采取以下措施处理。

①对于生活垃圾，在升压站设置若干垃圾桶，产生的垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后委托环卫部门定期清运；项目食堂泔水统一收集后经交由附近农户综合处置，隔油池油污经定期收集后与生活垃圾一同处置。

②报废光伏电池贮存于综合楼内（保持干燥通风），最终由专业的回收厂家收购处理。
③项目化粪池、污水处理设施污泥委托当地村民清掏用作光伏板区植被肥料。
④在项目区设有55m3事故油池，在升压站注变压器旁设有收集设施，通过管道排入事故油池；分别在光伏场区16 台箱变基础靠油箱一侧各设1个1.0m³的地埋式事故油池。项目产生的事故油池废油及废铅蓄电池须经专用的收集桶分类收集后统一暂存于危废暂存间，定期交由具有处置资质单位进行处理。

⑤项目固体废物的处理严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

的有关规定，不对周围环境造成危害。

服务期满后环境保护措施

服务期满后主要是固废和光伏场地撤走后的场地植被恢复措施。

①固废处置

光伏电站服务期满后（营运时间20年）的主要污染物为固废，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。拆除的光伏组件由生产商回收资源化处置，废弃逆变器、变压器及蓄电池等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。
（2）生态植被恢复

本工程征占地面积为82.28hm2，光伏阵列占地78.99hm2，待服务期满后，光伏组件设备拆除完毕后，光伏组件及设备拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于场区内原有绿化土地尽量保留；组件及设备拆除完毕后，应掘除硬化地面基础，对场地进行适当整理；设立专项资金，采取植被重建的方式对场区进行生态恢复，种植适宜的乔木、灌木以及草类植被，全面复垦。
7、环境风险控制措施
①升压站内主变压器下设置集油坑，场内配套设置 1 个容积55m3的事故油池，并由排油管道与集油坑相连。主变压器在维修和事故情况下，产生的废油由集油坑收集后，经排油管道排至事故油池存放。 

②在光伏场区16 台箱变基础靠油箱一侧分别设1个1.0m³的地埋式事故油池，在箱变维修和事故情况下，产生的废油经排油管道排至事故油池存放。
③严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 

升压站集油坑、事故油池、危废暂存间以及光伏场区箱变集油池须进行重点防渗处理，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥6m， ≤1×10-7cm/s； 

化粪池、污水处理系统须进行一般防渗处理，防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 

④运营期定期检查各储存设施，避免出现泄漏等不良情况。 

⑤危险废物的收集、贮存、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。 

⑥如实记载每批危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的危险废物容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

⑦废旧铅酸蓄电池搬运过程必须严格操作规程，防止废旧铅酸蓄电池在搬运过程中倾倒发生破裂，发现破损废旧铅酸蓄电池应及时转移至 PE 桶内。 

⑧严格落实防火规定，升压站内严禁吸烟、明火。人员进入升压站生产区内检修结束后，应即时清理现场，防止遗留火种。完善升压站消防设施、消防器材的配套，确保应急疏散通道、消防通道的通畅，加强人员消防安全培训，定期开展消防演练。 

⑨定期开展电站火灾风险隐患排查，检查站内是否存放废旧充油设备及易燃易爆物品；电缆沟防火墙是否完好、电缆孔洞防火封堵是否合格；检查消防设施帐、卡、物是否一致，配置是否满足要求，防火门闭门器、防火胶条是否完好；应急疏散标示是否齐全，消防通道是否畅通；检查火灾报警控制器功能是否正常，主、备电源能否正常切换，是否存在误报、漏报现象，数据传输是否及时准确，烟感、手动报警装置能否正常启动；空调、电脑等是否存在导线老化、过载等情况；并结合站内实际情况，对不合格或损坏的灭火器、消防铁锨、消防桶及时进行更换，修订完善各站消防应急预案，提升消防应急处置能力。 

⑩加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 

	其他
	环境监测及管理计划

1、环境管理计划

（1）前期阶段

前期工作中，项目建设单位应有专人负责工程的环境保护工作，设置专门的环境保护管理机构，其人员至少1人，主要负责项目建设期的环境保护管理工作，其主要职责为：

① 协助本项目的环境管理。

② 督促和落实环保工程设计与实施。

③ 在承包合同中落实环保条款，配合环保部门监理，提供施工中环保执行信息。

④ 与环保监测单位签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告与执行情况上报建设单位及德宏州生态环境局芒市分局。

⑤ 负责受影响公众的环保投诉。

⑥ 积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。

（2）施工期

工程施工期应严格实行招投标制和合同制，将工程的环境保护要求、环境保护设施建设、需达到的预期效果列入招标文件和合同中，明确相关的责任和要求。

施工期建设单位应设1～2人专职人员，负责工程施工期的环境管理与监督，监督施工单位搞好工程的水土保持，植被恢复、施工噪声和施工扬尘防治等工作。

2、施工期环境监理计划

按照工程建设管理要求，项目建设单位必须对每个建设工程委托有资质的施工监理机构；施工监理机构中必须配备相应的环境监理工程师。其主要负责监理方的建筑工程活动及其他相关活动。本项目施工期间环境监理计划详见下表：

表5-1  施工期监理计划一览表

监理内容

监理要求

施工扬尘

施工过程中及时喷水抑尘；对需要回填的土方及石子、砂子等进行定期洒水或网布遮盖抑尘；对易产尘的材料，实行轻卸慢放；施工场地采取洒水降尘、临时覆盖等措施防尘。

施工废水

施工废水设置沉淀池，经沉淀处理后中回用于施工、洗车或洒水降尘；其他废水沉淀澄清后回用于场地洒水降尘；设置临时截排水沟及沉淀池处理雨天地表径流，地表径流沉淀后排入万马河。

施工噪声

使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，禁止夜间施工。

固体废弃物

施工期间剥离表土在工程施工结束后用于植被恢复覆土，在土石方平衡中，无弃渣；建筑垃圾在可再生利用部分回收后，不可回收利用的委托有资质单位处置；施工人员生活垃圾委托环卫部门清运处理；旱厕定期委托周围农户定期清掏。

施工期生态保护

及时恢复临时占地使用功能，及时覆土绿化，绿化结束后，应定期进行抚育管理，合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季。施工结束后应尽快作好清理恢复工作。管线施工后采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程。

其他

材料堆场的选址符合环保要求；原材料运输车辆行驶的路线避开学校、居民区等环境敏感点；运输过程无泼洒。所需砂、石、渣料选择通过环保部门审批的料场提供；禁止向河流、渠道、水沟排放粪便、施工人员的生活污水，倾倒施工固体废弃物和生活垃圾及清洗工具等。

3、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），并结合本项目的自身特点，确定环境监测的主要工作内容如下： 
表5-2  项目环境监测计划

时期
监测内容
监测项目
监测布点
监测时间
执行标准
运营期
噪声
等效连续A 声级
升压站围墙外四周厂界
验收时监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB12348-2008）2类标准
生态监测
陆生植物的分布及生态植被植物恢复情况
光伏场区光伏板板下、板件空地、临时场地区
验收时监测1次
/


	环保投资
	本项目总投资为27019万元，环境保护投资为597.6万元，环保投资占总投资的2.21%。环保投资一览见表5-3。

表5-3 平河光伏电站环境保护投资一览表

序号
项目
单位
数量
投资（万元）
备注
一
生态保护费
321
1
临时占用的集电线路区、场内道路边坡、表土场区、施工营场地区进行施工迹地恢复
项
1
/
2
生态保护宣传教育
项
1
5
计入水保投资

3
林光互补措施
项
1
300
4
专家咨询
项
1
10
5
环保宣传牌
个
10
3
6

保护动物警示牌
个
10
3
二
水环境保护费
51
1
施工期

17
1.1
沉砂池
个
6
0
计入水保投资
1.2
沉淀池
个
1
8
容积为20m3
1.3
混凝土拌和系统旁中和沉淀池
个
1

0.5
容积为1m3
1.4
防渗旱厕
个
3
6
1.5
旱厕清运费用
月
6
2.5
2
运营期

34
2.1
升压站化粪池
个
1
3.0
容积为2.0m3
2.2
升压站隔油池
个
1
1.0
容积为0.5m3
2.3
升压站一体化污水处理设备
套
1
15
处理规模为3.0m3/d
2.4
升压站调节池
个
1
10
容积不小于10m3
2.5
清洗废水排水沟
条
1
/
计入水保投资，结合场内雨水排水沟修建
2.6
升压站回水池
个
1
5
容积不小于5m3
三
固体废弃物
60.7
1
施工期
13.2
1.1
施工期垃圾收集费
月
6
1.2
1.2
垃圾清运费
项
1
10
1.3
垃圾桶
个
10
2
1.4

表土堆场

个

1
/
计入水保投资
2
运行期
47.5
2.1
运行期垃圾清运费
月
12
1.2
2.2
垃圾清运费
月
12
1.2

2.3
垃圾桶
个
8
1.6
2.4
废油收集桶
个
1
0.5
2.5

危废暂存间

项

1

10

面积约20m2
2.6
升压站事故贮油池
个
1
25
容积为55m3
2.7
光伏场区事故贮油池
个
16
8
容积为1.0m3
2.8
报废部件收集、贮存、回收
项
1
5
贮存室设置在综合楼内暂存间，收集由管理人员完成，收购处理由回收厂家完成
四
大气、声环境保护费
50.9
1
洒水设施
月
6
2.4
洒水箱、胶皮管、人工费等
2
洒水车
辆
1
20
3
土工布、篷布等覆盖措施
m2
2000
15
4
运行人工费
月
6
1.5
5
车辆限速禁鸣警示牌
个
10
2
6

措施预留费
项
1
10
五
其他措施预留费用
项
1
30
六
独立费用
84
1
项目建设管理费
23.5
1.1
环境工程建设管理费
项
1
10

1.2
环境工程监理费
项
1
8
1.3
咨询服务费
项
1
3.5
1.4
项目技术经济评估审查费
项
1
2
2
勘察设计费
35
2.1
环评报告编制费
项
1
25
2.2
竣工验收调查评估费
项
1
10
3
其它
25.5
3.1
工程建设质量监督费
项
1
0.5
3.2
预备费
项
1
25
一至六部分合计 总投资
597.6 



六、生态环境保护措施监督检查清单

	                    内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	陆生动植物保护，优化场区布置，不超计划占用植被；严格执行水土保持措施，进行植被恢复；进行施工规划，尽量减少占用，保护好周边植被等
	施工期影像资料、环境监理报告；达到恢复效果、保护要求
	动植物保护措施、生态恢复措施
	绿化措施、生态恢复

	水生生态
	无

	地表水环境
	沉淀池1个（20m3），沉砂池6个（3m3），混凝土拌和系统旁中和沉淀池1个（约1m3），防渗旱厕3座
	回用于生产，不外排；施工期影像资料、环境监理报告；地表水满足Ⅲ类标准
	化粪池（2.0 m3），一体化污水处理设备（3.0 m3/d），调节池（10m3），隔油池（0.5 m3），回水池（5.0 m3）1个
	光伏阵列清洁废水用于光伏板区板下绿化，无废水外排；运营期产生的生活废水经化粪池及污水处理设施处理达标后，回用于项目绿化，不外排；化粪池清掏做农家肥

	地下水及土壤环境
	无

	声环境
	限速禁鸣牌
	施工期影像资料、环境监理报告，施工场界：昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A）
	升压站内变压器、水泵、逆变器等高噪声设备室内布置合理
	厂界达标，对外界环境影响小

	振动
	
	
	
	

	大气环境
	洒水降尘、粉状建筑材料及临时堆土采取覆盖措施，临时植物措施，表土堆场临时覆盖、洒水降尘。
	施工期影像资料、环境监理报告；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	食堂抽油烟机、绿化
	达到《饮食业油烟排放标准》中最高允许排放浓度≤2.0mg/m3要求

	固体废物
	①项目开挖土石方13.05万m³，回填土石方13.05万m³，不设置弃渣场；要求对临时表土堆场周边设置截排水沟和防护栏挡等措施。

②建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至当地合法的建筑垃圾消纳场规范处置。

③生活垃圾委托风平镇环卫部门清运处理；旱厕定期委托周围农户定期清掏。
	施工期影像资料、环境监理报告、处置率100%
	①生活垃圾委托风平镇环卫部门清运处理；食堂泔水统一收集后经交由附近农户综合处置，隔油池油污油污收集后与生活垃圾一同处置；

②化粪池、污水处理设置污泥定期委托周围农户定期清掏作农肥使用；

③危险暂存间符合GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》；

危险废物集中收集后委托有资质的单位处理。
	按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求妥善贮存，最终交由专家厂家回收处理；废机油等危险废物达到GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》收集后交由有资质的单位处理；化粪池、污水处理设置污泥定期委托周围农户定期清掏作农肥使用；生活垃圾委托风平镇环卫部门清运处理，食堂泔水统一收集后经交由附近农户综合处置，隔油池油污油污收集后与生活垃圾一同处置；处置率100%

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	加强燃油机械维修保养；暂存的油品区应设置严禁烟火等禁火标识；燃油机械加油时应做好巡查工作；制定严格健全的安全管理制度和相关人员的培训制度，规范油品运输、使用和储存的过程。
	施工期影像资料、环境监理报告；无环境风险事故发生
	在升压站内设置一个事故油池（55 m3）；为满足环保要求，分别光伏场区在16 台箱变基础靠油箱一侧各设1个1.0m³的地埋式事故油池。
	危废集中收集后统一由有资质单位处理

	环境监测
	地表水及污水的监测
	废水回用水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫要求
	地表水及污水的监测
	水环境监测报告，废水回用水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫要求

	其他
	环境管理措施
	环境监理报告
	--
	--


七、结论
	平河光伏发电项目场址位于云南省德宏州芒市风平镇平河村附近，地理坐标介于东经98°39'51.31"～98°42'20.30"、北纬24°16'46.99"～24°19'52.50"之间；场址用地面积约82.28hm2，高程在2300m～2600m之间，场地坡向为东南—西南向。

平河光伏发电项目工程额定容量（交流侧容量）50MW，实际安装光伏组件安装容量（直流侧容量）65.80224MWp。选用540Wp的单晶硅太阳电池组件、196kW的组串式逆变器，采用固定支架运行方式，全站共分布16个3.15MW的光伏发电方阵。电站配套设置1座110kV升压站，设置1台50MVA的主变；光伏电站通过3回35kV集电线路汇集至升压站35kV母线，再由110kV升压站新建1回110kV线路接入110kV芒弄变电站，供电范围为德宏州境内。工程主要由主体工程光伏阵列、逆变器、升压站、集电线路和公辅工程、环保工程组成。
结合项目区土地利用现状统计分析，工程建设占地面积82.28hm²。按占地性质，永久占地2.42hm²，临时占地79.86hm²。其中占用草地1.55hm²，林地80.49hm²，交通运输用地0.24hm²。按项目组成，光伏发电区占地面积80.71hm²，场内道路区占地面积1.56hm²。
总投资为27019万元，环境保护投资为597.6万元。工程总工期6个月。

芒市平河光伏发电项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。拟建项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。项目场址选择合理；在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设是可行的。










一体化








_1234567893.vsd
场地清理


土石方开挖


建筑施工


设备安装


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


扬尘、废水、噪声、固废


噪声、固废


内部装修


绿化


扬尘、废水、噪声、固废


扬尘、噪声



_1234567895.vsd
生活污水


生活垃圾


统一收集后委托环卫部门定期清运、处置


职工人员办公生活区


化粪池


垃圾收集设施


化粪池、污水处理站


恶臭


污泥


定期清掏用作光伏板区植被肥料


隔油池


食堂油烟


抽油烟机


一体化污水处理站 


达标后回用于项目绿化及光伏电池板区绿化，不外排


油污收集后与生活垃圾一同处置


统一收集后经交由附近农户进行综合处置


食堂泔水



_1234567897.vsd
新鲜水


1245.86


太阳能电池板清洁用水


74.77


108.6


化粪池


127.75


1058.98


职工人员生活用水


升压站绿化用水


19.15


1373.61


光伏阵列区板下植被浇灌


一体化污水处理设备


园区污水处理厂


光伏阵列区板下植被浇灌


58.5


1058.98


108.6


58.5


50.1


50.1



_1234567898.unknown

_1234567896.vsd
生活污水


生活垃圾


统一收集后委托环卫部门定期清运、处置


职工人员办公生活区


化粪池


垃圾收集设施


化粪池、污水处理站


恶臭


污泥


定期清掏用作光伏板区植被肥料


隔油池


食堂油烟


抽油烟机


一体化污水处理站 


达标后回用于项目绿化及光伏电池板区绿化，不外排


油污收集后与生活垃圾一同处置


统一收集后经交由附近农户进行综合处置


食堂泔水



_1234567894.vsd
单晶硅电池组件


废光伏组件


厂家回收


升压站


清洗废水


绿化


直流电


逆变器


噪声


箱变


噪声


交流电


噪声


集电线路


废矿物油


废矿物油


有资质单位



_1234567891.vsd
地表清理


路基开挖


路基填筑


绿化


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声



_1234567892.vsd
开挖电缆沟


沟底平整


电缆敷设


回填夯实


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


扬尘、固废


扬尘、噪声



_1234567890.vsd
�

支架基础建设


电池列阵安装


固废


电缆管线开挖、逆变器建筑施工


电缆管线铺设、回填


绿化


扬尘、固废


扬尘、噪声


扬尘、废水、噪声、固废


扬尘、噪声、固废



