建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：    芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心扩建项目                                   

建设单位：    芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心       

编制日期：2019年7月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

附件：

附件1   委托书

附件2   营业执照

附件3-1   租赁合同

附件3-2   租赁合同情况说明

附图：

附图1   项目区地理位置图

附图2   项目区周边关系图

附图3   项目区平面布置图

附图4   项目区水系图

表一、建设项目基本情况  

	项目名称
	芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心扩建项目

	建设单位
	芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心

	法人代表
	朗本花
	联系人
	朗本花

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇户允村

	联系电话
	138*****206
	传真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇户允村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□  改扩建√   技改□
	行业类别

及代码 
	其他清洁服务

（O8119）

	占地面积

(平方米)
	1200
	绿化面积

(平方米)
	80

	总投资

（万元）
	80
	其中：环保投资（万元）
	16.35
	环保投资占总投资比例（%）
	20.44

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	预计2019年10月

	一、工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

（1）现有项目概况

①概况

芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心（以下简称“建设单位”）建设地点位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，净用地面积700m2，总建筑面积393m2，主要建设内容包括项目主要建设内容包括手工去渣清洗区、高效节能洗碗消毒生产流水线、包装间、材料堆放区、产品仓库及办公室等。原有项目总投资50万元，项目产品规格为每套餐具包含餐碟、酒杯、茶杯、餐碗各一只，生产规模为54.75万套/年（1500套/天）。

②环保手续办理情况

环评手续：2013年1月，建设单位委托云南天启环境工程有限公司编制《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目建设项目环境影响报告表》；

于2013年2月4日取得芒市环境保护局文件《关于阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目环境影响报告表的批复》（芒环复【2013】17号）；

环保竣工验收手续：于2016年7月委托云南环绿环境检测技术有限公司对《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目》进行竣工环境保护验收监测工作。

于2016年12月23日取得芒市环境保护局文件《关于阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收的批复》（芒环复【2016】106号）。

（2）本项目背景

为满足市场需求，建设方投资80万（新增），淘汰现有一条生产规模54.75万套/年的餐具清洗生产线，新建一条290万套/年餐具清洗生产线，建设方在现有用地的基础上（占地1亩），再租用风平镇法帕村民委员会户允村民小组500m2的闲地（位于项目区南侧，现有和新租用地均为同一业主-孟万保），总占地面积为1200m2(现有+新增)，总建筑面积为1417m2；

具体改扩建内容如下：

生产厂房改造：将现有用地配套设施及厂房全部改造为生产车间，重新进行布局，新建一套污水处理站。

生产设备改造：现有设备全部淘汰（外卖），引入新的清洗生产线及生产设备，形成10000套/天的生产规模；

辅助工程：员工住宿租用村民孟万保已建的1栋1F住宿楼，同时在新租用的闲地新建1F办公楼、1F食堂及1个公厕；

工作制度及人员配置：人员由8人新增为12人，年运营360天（不变），日工作时间由3h变为6h。

根据2019年5月现场勘查，本项目目前还未开工建设。

（3）环评过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第四十条“社会事业与服务业”中的116条“餐具集中清洗消毒”中需自建配套污水处理设施的须编制环境影响报告表。本项目为餐具清洗建设项目且项目周边无市政污水管网，需自建配套污水处理设施，因此本项目建设需编制环境影响报告表。
为此，芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心建设项目环境影响报告表》，以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。

2、建设内容及规模

本项目主体工程主要包括生产厂房，辅助工程主要包括住宿楼、办公室和厨房等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。
项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目建设内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产厂房
建筑面积797 m2，1F，位于项目北侧。 

生产厂房改造：将现有用地配套设施及厂房全部改造为生产车间，重新进行布局，新建一套污水处理站。

生产设备改造：现有设备全部淘汰（外卖），引入新的清洗生产线及生产设备，形成290万套/年的生产规模；

现有改造

辅助工程

住宿楼

租用村民孟万保已建的1栋1F住宿楼，建筑面积205m2， 1F，位于项目区南侧，供员工使用。

租用

食堂

建筑面积30m2，1F，位于项目区南侧，供员工使用。

新建

办公室

建筑面积30m2，1F，位于项目区南侧，供员工使用。
新建

绿地
占地面积80m2
扩建

公用工程

供电系统

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。
依托

供水系统

由附近自来水管网供给。

依托
排水系统

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。
近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。

新建
交通系统

设有1个主入口，位于项目区北侧。
依托

供热

新建1套50万大卡（根据厂家资料，最大每小时加热热水1t）的生物质锅炉，生物质用量为100kg/d，主要提供热水。

新建

环保工程

废水

生活和生产废水

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。
近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。
事故应急池10m3。

新建
固废

生活垃圾

若干个生活垃圾收集桶。
新建
一般固废

餐具食物残渣和隔油池废油用4个带盖泔水收集桶；
污泥收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；
废活性炭用废药剂包装袋收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，多余药剂废包装外卖。
新建
废气
厨房油烟

设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）、1根高于厨房屋顶的排气筒。

新建
异味
一体化污水处理设施周边加强绿化。
新建

生物质热水锅炉
经一套旋风除尘器处置后（除尘效率70%），通过20m高烟囱排放。
新建

噪声

A.选用噪声小、振动小的设备。

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。

C、锅炉噪声主要来源于风机产生的噪声为最强，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的风机罩和基础减振垫，同时位于厂房内，能够有效降低噪声影响。D、污水处理站噪声源主要为风机、电（泵）机等设备，风机在进出口设置消声装置，削弱空气动力性噪声，电（泵）机等设备可对其采取安装隔声罩、减振垫或隔音房的方式，阻隔噪声对外传播。
新建
表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

原有指标

扩建后指标

备注

总占地面积

m2
700

1200

+500

总建筑面积

m2
393

1417

+1024

其中

生产厂房

m2
330

797

+467

办公室

m2
30

30

0

住宿

m2
15

205

+190

厕所

m2
18

10

-8

食堂

m2
0

30

+30

绿地

m2
50

80

+30

总投资

万元

50

80

+30

人员配置

人

8

12

+4

工作制度

h/d

3

6

+3

年运营

d

360

360

0

餐具清洗规模

套/d

1500

10000

+8500

3、项目产品方案及规模

本项目提供餐具清洗服务，规模见表1-3。
表1-3  项目清洗规模一览表

产品名称

原有设计能力
改扩建后设计能力
备注

餐具（含小碗、水杯、茶杯、骨碟、汤勺、味碟、筷子）
54.75万套/a

290万套/a

+ 235.25万套/a

注：年运营天数360d。

4、原辅材料及用量
根据建设单位提供的资料，项目运营消耗的主要原辅材料及用量见表1-4。
表1-4  项目主要原辅材料及用量一览表

序号

原材料

单位

现有项目用量

现有项目用量

备注

1

餐具
万套/a
54.75
290
+235.25
2

洗涤剂

t/a

2.16

14.4

+ 12.24

3

浸泡粉

t/a

0.8

5.4

+ 4.6

4

包装膜、包装袋

t/a

0.27

1.8

+ 1.53

5

水

t/a

1825

4577.1
+2752.1

6

电

Kwh/d

100

670

+570

注：①洗涤剂：主要成分为对人体无害的表面活性剂、水和食用香精，不含磷。

②浸泡粉：主要成分为阴离子、非离子表面活性剂、络合剂、釉面保护剂、超强洁净因子等。

③包装膜和包装袋:主要成分为聚丙烯（分解温度为350℃～380℃）和聚乙烯。

5、主要设备

本项目现有设备改扩建后，将全部淘汰（见表1-10），改扩建后项目主要运行设备见表1-5。

表1-5  改扩建后项目主要设备配置一览表

序号

设备名称

数量（台）

安装位置

备注

1

除渣机

1

生产厂房

对餐具初步除渣

2

去油池

1

对餐具初步除油

3

初洗机

1

对餐具初步清洗

4

初洗池

1

对餐具初步清洗

5

浸泡池

1

对餐具初步清洗

6

精洗机

1

对餐具精洗

7

高温池

1

对清洗后的餐具高温消毒，由生物质燃料锅炉提供热水

8

烘干消毒机
1

对清洗后的餐具烘干消毒，电能

9

自动包装机

1

对消毒后的碗碟、筷子等进行包装

6、工作制度和劳动定员

改扩建后项目劳动定员12人，其中管理人员2人，员工10人。每天的生产时间为9:00~18:00，6h/d，年工作360d，项目区提供餐饮，2人住宿。

7、公用及辅助工程  

7.1给排水

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。
近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。
7.1.1供水

本项目水源由附近自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

7.1.2排水系统设计

建设方已委托山东四通环保设备有限公司根据本项目废水水质特征，编制《芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心餐具消毒污水处理工程设计方案》，具体如下。

（1）设计处理规模

污水处理站设计处理规模为10t/d。

（2）设计处理水质

①设计进水水质

根据同类水质工程，其废水水质指标估算如下。

表1-6  进水水质要求
pH

CODcr

（mg/L）

BOD5

（mg/L）

SS

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

总磷

（mg/L）

LAS

（mg/L）

TOC-TCS

（mg/L）

6-9

≤1000

≤450

≤400

≤25

≤12

≤180

≤25

②设计出水水质

本项目运营期实行雨污分流；生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后，外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

对比表四， GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准与GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准，本项目设计方案出水水质均能满足上述两个标准。
（3）处理工艺

①工艺流程图

[image: image15.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


图1-1  污水处理站工艺

②工艺流程说明

废水由生产间、生活区排水管网汇集后经过格栅去除大块垃圾杂质后，自流进入调节池，经调节池厌氧发酵后，进入混凝沉淀池，然后污水进入A/O 池中，利用池中好氧及厌氧微生物的代谢作用将大量的有机污染物和氨氮去除，从而使废水得到了净化。A/O 池的出水流入沉淀池，沉淀消毒后进入清水池，经过石英砂过滤器、活性炭过滤器去除污水中残留的悬浮物、颜色、异味等后达标排放。

污泥处理：剩余污泥排至污泥池，然后利用厢式压滤机进行污泥脱水处理， 泥饼外运处置。

（4）各处理单元去除效率设计

表1-7  各处理单元去除效率
[image: image2.png]lid oD (mg/L) BOD (ing/1.) S (ng/1)

T RREET | HEKUREE | KR 2R RCREE R IRE| HORIREE (B KRR | KR | E R
i3 i3

1| ARHHEE KL | 1000 1000 0% 450 450 0% 25 25 0%

2 AT 1000 1000 0% 450 450 0% 25 25 0%

3 | REUEL | 1000 700 30% 450 400 1% 25 22 12%

4 A0l 700 56 92% 400 16 96% 22 9 59%

5 YLl 56 48 14% 16 14 12% 9 8 11%

6 TR 48 42 12% 14 14 0% 8 8 0%

7 | BFREH | 1000 42 96% 450 14 97% 25 8 68%

8 | HFiithrik 120 60 -

Iid 20 (mg/L) EIEY) (mg/L) ERHE A/

T OAREEEOT | BRI | HUKIK | ZRERACE AR HKIREE | R | HEAREE KR SRR

1| K | 12 12 0% 400 400 0% 24000 24000 0%

2 WA 12 12 0% 400 400 0% 24000 24000 0%

5 | BRI 12 1 90% 400 100 75% 24000 24000 0%

3 1 0.4 60% 100 100 0% 24000 24000 0%

4 0.4 0.4 60% 100 12 88% 24000 24000 0%

6 R 0.4 0.4 60% 12 12 0% 24000 72 99. 7%

7 | B HAR 12 0.4 97% 400 12 9% 24000 72 99. 7%

8 | HihritE 5 50 5000





[image: image3.png]75 LAS (mg/L) TOC-TCS (mg/L)

ARERRATE | KRB | KRB | RRRRCR | HEKIRE | MO | EBRECR
1| HEHIHE K 180 180 0% 25 25 0%
2 P 180 180 0% 25 25 0%
5 | IREEITIENL 180 25 86% 25 3 80%
3 A/0 b 25 4 84% 3 2 33%
4 PUEENL 3 2 33% 2 2 0%
6 HE U 2 2 0% 2 2 0%
7 | MBEHE 180 2 99% 25 2 92%
8 Hegohr i 20 -





（5）构(建)筑物及主要设备清单

表1-8  一体化污水处理装置配置清单

序号

所有单元

设备名称

规格型号

数量
单位
1

调节池

调节池提升泵

50WQ-25

1

台

2

液位控制器

配套

1

套

3

格栅池

格栅

标准规格

1

套

4

一体化污水处理设备

污水处理一体化设备主体

Q235 碳钢材质

1

台

5

沉淀池污泥提升泵

D150 ABS、尼龙

1

套

6

A 级生化池

钢制防腐

1

套

7

O 级生化池

钢制防腐

1

套

8

A 级生化池生物填料

弹性立体填料

(75%安装密度)

1

套

9

O 级生化池生物填料

弹性立体填料

(75%安装密度)

1

套

10

A 级生化池挂料系统

钢制防腐

1

套

11

O 级生化池挂料系统

钢制防腐

1

套

12

二次沉淀池

钢制防腐

1

套

13

污泥池

钢制防腐

1

套

14

清水消毒池

钢制防腐

1

套

15

沉淀池污泥提升泵

D150 ABS、尼龙

1

套

16

接触氧化池曝气装置

D150 ABS、尼龙

1

套

17

曝气机装置

型号

XGB-50.0.75KW

1

台

18

风机消音器、单向阀、人孔以及配套管路

配套

1

套

19

控制系统

电气控制系统

全规格电控柜

1

套

20

过滤池

滤料

石英砂

1

套

21

滤料布水系统

标配

1

套

22

设备内管道阀门

配套

1

套

23

人孔以及配套管路

标准

1

套

24

其他

出水堰

Q235 碳钢

1

套

25

挂料系统

Q235 碳钢

1

套

26

设备内管道阀门

DN20-DN110

1

套

27

人孔

标准规格

1

套

28

法兰管线

配套

1

套

29

其他配件

配套

1

套

30

消毒系统

消毒设备

HB-100

1

套

7.2供电

本项目电源由附近供电管网统一供给。

8、总投资和环保投资

本项目总投资为80万元，资金由建设单位自筹，其中环保投资约为16.35万元，占总投资的20.44%，环保投资见表1-9。

表1-9  项目环保投资一览表
治理对象
污染源
环保设施
投资额（万元）

废水

生活污水和生产废水

雨污分流，生活污水经化粪池（1m3）预处理后，与生产废水经一体化污水处理设施（10m3/d）处理；事故应急池10m3。

15

废气

厨房油烟

1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）、1根高于厨房屋顶的排气筒
0.2

生物质热水锅炉
经一套旋风除尘器处置后（除尘效率70%），通过20m高烟囱排放。
1

噪声

噪声

减震垫、隔声罩、消声器等

0.05

固体废物

固体废物

若干生活垃圾收集桶

0.1

2个带盖泔水收集桶

合计

/

/

16.35



	二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、现有项目概况及环保手续办理情况

（1）建设内容及规模

芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心（以下简称“建设单位”）建设地点位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，净用地面积700m2，总建筑面积393m2，主要建设内容包括项目主要建设内容包括手工去渣清洗区、高效节能洗碗消毒生产流水线、包装间、材料堆放区、产品仓库及办公室等。总投资50万元，项目产品规格为每套餐具包含餐碟、酒杯、茶杯、餐碗各一只，生产规模为54.75万套/年（1500套/天）。

（2）环保手续办理情况

环评手续：2013年1月，建设单位委托云南天启环境工程有限公司编制《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目建设项目环境影响报告表》；

于2013年2月4日取得芒市环境保护局文件《关于阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目环境影响报告表的批复》（芒环复【2013】17号）；

环保竣工验收手续：于2016年7月委托云南环绿环境检测技术有限公司对《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目》进行竣工环境保护验收监测工作。

于2016年12月23日取得芒市环境保护局文件《关于阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收的批复》（芒环复【2016】106号）。

2、生产设备及原辅料用量

以下内容根据现场实际勘察及《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收报告》。
    （1）生产设备

表1-10   现有项目主要设备配置一览表

序号

设备名称

数量（台）

安装位置

备注

1

超声波洗碗机

1

生产厂房

对餐具进行清洁

2

高效节能洗碗消毒生产流水线
1

对清洗后的餐具烘干消毒

3

热收缩包装机

1

对消毒后的碗碟进行包装

4

封口机

1

对消毒后的筷子进行包装

（2）生产原辅料

见表1-4。

3、工作制度和劳动定员

项目劳动定员8人。每天的生产时间为14:00~15:00，3h/d，年工作360d，项目区不提供餐饮及住宿。

4、生产工艺

现有项目具体的生产流程见图1-2。


[image: image4.emf]餐具分拣

（ 人工 ）

N1

待洗餐具

除渣

（ 除渣池 ）

机洗

（ 超声波洗碗

机 ）

N2

、

S1

N3

、

W1

浸泡

（ 浸泡池 ）

W2

净洗

（ 净洗池 ）

N4

、

W3

烘干消毒

（ 烘干消毒机 ）

包装

（ 热收缩包装机或

是封口机 ）

N5

成品

图例：

噪声

N

固废

S

废水

W

包装膜 、

包装袋

水 、 洗涤剂

水 、 浸泡粉

水

质检

（ 人工 ）


图1-2  现有项目工艺流程和产污环节图

①餐具分拣：将委托单位送来的餐具按小碗、水杯、茶杯、碟子、汤勺、筷子进行分拣。

②除渣：将分拣后的餐具放入除渣池内通过人工将餐具中的固体残留物去除，由于委托单位在运送前均将餐具中残余物清理过，所以待洗餐具中的食物残渣较少。 

③机洗：将除渣后的餐具放入超声波洗碗机内进行自动清洗，超声波洗碗机自动加热（电加热）洗碗水，按照一定比例加入洗涤剂，此步骤主要去除餐具上的油污。

④浸泡：机洗后的餐具放入浸泡池进行浸泡，浸泡池里按比例加入浸泡粉，浸泡时间约30min。

⑤净洗：浸泡后的餐具放入净洗池里面进行人工清洗。

⑥烘干消毒：净洗后的餐具放入烘干消毒机（电加热）进行高温烘干、消毒，温度150℃，时间约30min。 

⑦质检：人工检查餐具清洗是否干净。

⑧包装：烘干消毒后的餐具进行包装，其中餐碗采用热收缩包装机进行包装，筷子使用封口机进行包装。包装膜和包装袋的主要成分为聚丙烯（分解温度为350℃～380℃）和聚乙烯（分解温度为380℃以上），包装过程中加热温度为145℃，低于分解温度，所以包装过程无废气产生。

5、污染物处置措施及处理效果

根据现场实际勘察及《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收报告》。

（1）废气处置措施及处理效果
废气主要为废水处理过程会产生少量的异味和车辆产生的尾气，为无组织排放。

（2）废水处置措施及处理效果
①废水产排情况及处置措施

项目废水主要为项目员工水冲厕生活污水及项目生产废水。

根据现场踏勘，项目区设有三级隔油池1座，总容积12m3，化粪池一座，总容积12m3，由于项目场地周边没有城镇污水管网，废水通过化类池和三级隔油沉淀池等设施处理后排入户允村雨污排水沟，用于周边农田灌溉。

根据与项目业主核实，项目每天生产1500套餐具，污水量为3.5m3/d，0.128万m3/a。

②废水处理设施处置效果

根据《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收报告》，对现有项目废水出口进行监测，监测数据如下。

表1-11  现有项目废水处理设施出口水质
[image: image5.jpg]pH (X | CODcr | BOD:s i
ﬁ .

.mm
2016.11.1

| 1030 | 666 | 1712 | €7 | 023 |
| 1350 | 67 | s | 48 | 022
¥ | — | | eo | om |

| 671 | 180 | 667 | 019

1330 | 669 | 17 | e61 | 018 | 7
—mm—
—mm—m





根据现场勘察，本项目现状与《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收报告》布局、生产规模等一致，因此数据有效；

根据上表分析可知，项目废水经处理后水质可满足GB5084-2005《农田灌溉水质标准》表一中旱作标准。

（3）噪声处置措施及处理效果
该项目运营期产生的噪声主要车辆进出停放过程中产生的交通噪声和超声波洗碗机噪声、清洗消毒烘干一体机、封口机和包装机等设备产生的设备噪声；

汽车在进出项目时产生的交通噪声主要采取加强车辆管理，在厂区内禁鸣、减速慢行等措施；项目选用低噪声的烘干机、封口机等设备，并将所有设备置于相对独立的房屋内，并采取隔声处理；合理布设各工艺设备的位置，留有一定的|防护距离，通过距离衰减。

表1-12  现有项目厂界噪声监测结果
[image: image6.jpg]| S| ShoA

50

o
=

HF s H
ol =N |
| B
B | B | B |

5k
=

s | a1

mEEs | Bm1:20-11:30) - 28
T F A4 B8] (11:30-11:40)

Im& | e (22:35-22:45) - 7S

X
&
=
l
“ 3
e = X=
E

B

rg

121

H
B

¥
B
B
|

=
N
Bt

&
)

%
4
%

d
Im & | g1 (22:15-22: 44.1 :
2016/11/1
B -11: 48.4 .
[8)(22:25-22: 43.6
:35-22: 43.2
| -10:

¥
S}

i

&

& | F

B | B
b
|

B [8](10:05-10:15)

Im& | 2e1(22:00-22:10)
B8](10:15-10:25) 49.4
718 (22:10-22:20)
2016/11/2
R1025-1039)
77 8] (22:20-22:30)
B i :35-10:

|
| 3.2
FE%s | BF(103510:45)
Im &k | ja1(22:30-22:40)

X
o
¥
B
B
|

¥
3

e
b}

-

¥
=

e
B4

B BB | BB

b
b
BU
i

X

i
o || & | & |5
Bt




根据现场勘察，本项目现状与《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收报告》布局、生产规模等一致，因此数据有效；

根据上表分析结果，项目四周厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为餐具的残渣、包装废物、清洗剂包装物、隔油沉淀池产生的浮油和底泥、员工生活垃圾等。

项目内设置有密闭加盖垃圾桶若干，项目经营产生的餐具残渣经统一收集于后，用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋；

项目运营过程中产生的破碎碗、杯子等由易碎品垃圾收集桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。项目化粪池中产生的污泥由周边居民清运清掏处理作农肥。项目固体废物处置率100%。

（5）现有项目污染物排放汇总

表1-13  现有污染物产排情况一览表

污染物类型
处理后排放浓度mg/Nm3
处理后排放量

t/a
备注

废水

废水量

0.128万m3/a

CODcr

173.5

0.222

BOD5
64.3

0.082

SS

75

0.096

NH3-N

30

0.038

总磷

10

0.013

固废

生活垃圾

1.8

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
餐具的残渣

1.3

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

污泥

0.12

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

废气

异味

/

3、本项目存在的问题及整改措施

根据我单位技术人员于2019年5月对现场勘察，本项目主要为废水和固废。

其中废水主要为洗碗废水，经化类池和三级隔油沉淀池等设施处理后排入户允村雨污排水沟，用于周边农田灌溉；

本项目产生的固体废物主要为餐具的残渣、包装废物、清洗剂包装物、隔油沉淀池产生的浮油和底泥、员工生活垃圾等。项目内设置有密闭加盖垃圾桶若干，项目经营产生的餐具残渣经统一收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

综上，现有产生的污染物均能得到合理的处置，环保设施运行良好。




表二、建设项目所在地自然环境简况 

	一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置及周边情况

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，中心地理坐标为北纬24°23'59.87"，东经98°34'58.77"。

项目区周边关系列表见表2-1，项目区基本信息底图见附图1。

表2-1 项目区周边关系列表

序号

名称

方位

与厂界距离

1

户允村（项目区最近南侧居民）

周边

1m

2

牛肉干厂

东南侧

160m

3

老古山庄餐馆

东南侧

285m

4

芒市宏辉木业有限公司

南侧

210m

5

芒市风平镇福林废旧回收生物燃料厂

南侧

340m

6

无名小河

南侧

560m

2、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇户允村，所在地块地势较为平坦。
3、气候、气象

芒市地处高黎贡山西坡，按纬度划分，属低纬度高原区，太阳辐射较强，热量丰富；夏季受西南季风影响，水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，具有干湿季分明的特征，属南亚热带气候。干季11月～4月主要受经由北非、中亚、印巴半岛等干热地区而来的西风南支气流控制，气候干燥，降水稀少。雨季5月～10月西风南支气流北退，青藏高压生成，太平洋副热带高压北进西伸，在两高的影响下盛行西南季风，主要受来自孟加拉湾暖湿气流控制，由于地处迎风坡及受高黎贡山的地形抬升作用，降雨充沛，单点暴雨突出，易形成较大的暴雨洪水。流域内多年平均降水量1876mm，实测最大年降水量3079mm。降雨量年际变化不大，据潞西气象站实测资料分析，最大年降雨量为最小年降雨量的1.98倍。但年内分配不均，主要降雨集中在5月～10月，其量占全年降雨量的85％以上。潞西气象站多年平均降雨量1657.6mm，多年平均气温18.3°C，最高气温34.0°C，最低气温-1.7°C，多年平均日照数2352.3h，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。

4、河流水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

根据现场勘查，本项目属于芒市大河汇水范围，根据现场勘查，距本项目最近的为项目南侧560m的无名小河，无名小河为芒市大河的支流，项目西侧6.2km为芒市大河。

芒市大河：为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、地质

芒市位于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段偏北部位的遮放“入”字型构造地带，流域内有龙陵​-瑞丽大断裂通过，主干断裂两盘地层岩性有明显差异，其断裂北、北西盘为寒武系下段花岗片麻岩，而断裂南西侧则出露有白垩系、侏罗系、二叠系地层。

6、土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。其意义是，土壤含水率较高，耐旱性较好，生物积蓄较强，有机质含量相对较高，但盐基淋溶作用也强，引起土壤偏酸。
7、植被、生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。

项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。




表三、环境质量状况 

	一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状

本项目周边最近的地表水为项目南侧560m的小河，为芒市大河的一条支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目南侧560m的小河水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。

根据《德宏州2017 年环境质量公报》，芒市大河能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
2、环境空气质量现状


云南省德宏州芒市风平镇户允村，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

本项目大气环境评价为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》

（HJ2.2-2018），应调查所在区域环境质量达标情况，本次评价采用德宏州环境保护局发布的《德宏州 2017 年环境质量状况公报》中的数据和结论， 区域监测数据统计见表3-1。

表3-1  区域基本污染物环境质量现状

监测指标

SO2(mg/ m3)

NO2(mg/ m3 )

co(mg/ m3)

O3-8

PM10(mg/ m3 )

PM2.5(mg/ m3 )

芒市

2017 年
年均值

0.013

0.021

0.8

0.084

0.046

0.030

日均浓度范围

0.006-0.033

0.006-0.044

0.4-1.3

0.008-0.190

0.016-0.128

0.006-0.124

根据《德宏州 2017 年环境质量状况公报》，芒市 2017年 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5 年均浓度分别为0.013ug/m3、0.021ug/m3、0.8ug/m3、0.046ug/m3、0.030ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准限值，属于达标区。

3、声环境质量现状

云南省德宏州芒市风平镇户允村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-1  区域基本污染物环境质量现状

[image: image7.jpg]| S| ShoA

50

o
=

HF s H
ol =N |
| B
B | B | B |

5k
=

s | a1

mEEs | Bm1:20-11:30) - 28
T F A4 B8] (11:30-11:40)

Im& | e (22:35-22:45) - 7S

X
&
=
l
“ 3
e = X=
E

B

rg

121

H
B

¥
B
B
|

=
N
Bt

&
)

%
4
%

d
Im & | g1 (22:15-22: 44.1 :
2016/11/1
B -11: 48.4 .
[8)(22:25-22: 43.6
:35-22: 43.2
| -10:

¥
S}

i

&

& | F

B | B
b
|

B [8](10:05-10:15)

Im& | 2e1(22:00-22:10)
B8](10:15-10:25) 49.4
718 (22:10-22:20)
2016/11/2
R1025-1039)
77 8] (22:20-22:30)
B i :35-10:

|
| 3.2
FE%s | BF(103510:45)
Im &k | ja1(22:30-22:40)

X
o
¥
B
B
|

¥
3

e
b}

-

¥
=

e
B4

B BB | BB

b
b
BU
i

X

i
o || & | & |5
Bt




根据现场勘察，本项目现状与《阿波罗餐具芒市消毒配送中心项目竣工环境保护验收报告》布局、生产规模等一致，周边环境现状基本不变，因此数据有效；

根据上表分析结果，项目四周厂界声环境现状可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境质量现状

云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布。动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。

二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1   项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
大气环境/

声环境

户允村

南侧、紧邻

240户、750人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准/

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

地表水
小河

南侧、560m

Ⅲ类
GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准




表四、评价适用标准 

	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境质量标准

本项目周边最近的地表水为项目南侧560m的小河，为芒市大河的一条支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目南侧560m的小河水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，标准限值见表4-1。 

表4-1  地表水环境质量标准  单位（mg/L）

项目

pH值（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅲ类

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

2、环境空气质量标准

云南省德宏州芒市风平镇户允村，所在区域为二类区，环境空气质量标准执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准  单位：μg /m3
污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3、声环境质量标准

云南省德宏州芒市风平镇户允村，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，4a类适用“4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域”，本项目东侧为乡村道路，执行2类标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	污染物排放标准

1、废水排放标准

1.1施工期废水排放标准

本项目施工期间产生的施工人员生活污水和施工废水拟设置沉淀池（0.5m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，因此不设排放标准。

1.2运营期废水排放标准

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。
近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。标准限值见表4-4。

表4-4  近期-污水排放标准  单位：mg/L

标准类别

pH值

（无量纲）

COD

SS

BOD5
动植物油

石油类

LAS

NH3-N

总磷

GB8978-1996

一级标准

6～9

100

70

30

20

10

5

15

0.5

远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。
表4-5   远期-污水排放标准限值  单位：mg/L  pH（无量纲）

执行标准

pH

SS

BOD5

COD

动植物油

氨氮

总磷（以 P 计）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

6.5~9.5

400

350

500

100

45

8

2、废气排放标准

2.1施工期大气污染物排放标准

本项目施工期大气污染物主要为无组织粉尘，排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-6。

表4-6  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2.2运营期大气污染物排放标准

①厨房油烟排放标准

本项目设置1间厨房，厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值，标准限值见表4-7。

表4-7  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

60

②生物质热水锅炉排放标准

项目区热水由1台50万大卡的生物质锅炉提供，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，生物质锅炉废气参照燃煤锅炉排放控制要求执行，故锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉标准，标准见表4-8。

表4-8  《锅炉大气污染物排放标准》

锅炉类别

颗粒物排放浓度（mg/m3）

SO2排放浓度（mg/m3）

NOX排放浓度（mg/m3）

烟气黑度（林格曼黑度，级）

燃煤锅炉

50

300

300

1

③异味排放标准

本项目设置一体化污水处理设施处理废水过程会产生少量的异味，异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，标准限值见表4-9。
表4-9  恶臭污染物排放标准

级别

项目

二级（新扩改建）

臭气浓度

20（无量纲）

3、噪声排放标准

3.1施工期噪声排放标准

本项目施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-10。

表4-10  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

3.2运营期噪声排放标准
本项目运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表4-11。

表4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

  结合本项目污染物排放情况和国家污染物总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下

污染物总量控制建议指标如下：

（1）废水

废水量：0.314万m3/a；

COD：0.314t/a；

NH3-N：0.047t/a；

总磷：0.002t/a。

（2）废气

烟气量：22.78万m3/a；

颗粒物：0.005t/a；

SO2：0.012 t/a；

NOX：0.037 t/a。

（3）固废

处置率为100%。



表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述（图示）

1、施工期施工流程及产污节点

项目施工期主要是将现有房屋、厂房改造，新建2#办公室、食堂等，设备安装等，其施工工艺及产排污详见图5-1。


[image: image8.emf]现有房屋 、 厂房改造

新建

2#

办公室 、 食堂 、 污水处理站

设备安装 工程验收

扬尘 、 噪声 、 建筑垃

圾 、 废水

扬尘 、 噪声


图5-1   项目施工期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）现有房屋、厂房改造；新建2#办公室、食堂、污水处理站等

主要是将现有房屋、厂房改造成生产区，将现有房屋的设施进行清理，在改造过程中产生的污染物主要为清理和运输过程中产生的扬尘、噪声和建筑垃圾、废水。

新建2#办公室、食堂、污水处理站等过程中，产生的污染物主要为清理和运输过程中产生的扬尘、噪声和建筑垃圾、废水。

（2）设备安装

现有房屋、厂房改造完成后，将新购买的设备进行安装，设备安装过程中产生的污染物主要为设备运输过程中产生的扬尘和设备安装过程中产生的噪声。

施工期污染物主要包括废水、扬尘、噪声、固体废物等。

  2、运营期生产流程及产污节点

本项目提供餐具清洗服务，年清洗餐具290万套，具体的生产流程见图5-2。


[image: image9.emf]餐具分拣

（ 人工 ）

N1

待洗餐具

除渣

（ 除渣机 ）

去油

+

初洗

（ 初洗机 ）

N2

、

S1

N3

、

W1

浸泡

（ 浸泡池 ）

W2

精洗

（ 精洗池 ）

N4

、

W3

烘干消毒

（ 烘干消毒机 ）

包装

（ 包装机 ）

N5

成品

图例：

噪声

N

固废

S

废水

W

包装膜 、

包装袋

水 、 洗涤剂

水 、 浸泡粉

水

质检

（ 人工 ）

高温清洗

（ 高温池 ）

生物质锅

炉

热风

精洗废

水

高温池

废水

G1

旋风除尘

器

+

烟囱

热

水


图5-2  运营期工艺流程和产污环节图

工艺流程简述：

①餐具分拣：将委托单位送来的餐具按小碗、水杯、茶杯、碟子、汤勺、筷子进行分拣。

②除渣：将分拣后的餐具放入除渣池内通过人工将餐具中的固体残留物去除，由于委托单位在运送前均将餐具中残余物清理过，所以待洗餐具中的食物残渣较少。 

③去油+初洗：将除渣后的餐具放入除油池+初洗机内进行自动清洗，按照一定比例加入洗涤剂，此步骤主要去除餐具上的油污。

④浸泡：机洗后的餐具放入浸泡池进行浸泡，浸泡池里按比例加入浸泡粉，浸泡时间约30min。

⑤精洗：浸泡后的餐具放入精洗机里面进行清洗。

⑥高温清洗：精细后的餐具放入高温池里面进行热水高温清洗，温度90~100℃左右。

⑦烘干消毒：净洗后的餐具放入烘干消毒机（生物质锅炉热风加热）进行高温烘干、消毒，温度150℃，时间约30min。 

⑧质检：人工检查餐具清洗是否干净。

⑨包装：烘干消毒后的餐具采用全自动包装机进行包装。

包装膜和包装袋的主要成分为聚丙烯（分解温度为350℃～380℃）和聚乙烯（分解温度为380℃以上），包装过程中加热温度为145℃，低于分解温度，所以包装过程无废气产生。

3、工艺污染物及处置措施统计

表5-1  污染物产生点及处置措施

名称

产生点

污染物

处置措施

废气

生物质锅炉废气G1

颗粒物、SO2、NOx

经一套旋风除尘器处置后，通过烟囱排放。

食堂

油烟

食堂油烟经小型油烟净化器处理后，达标外排。
废水

生活废水

COD、BOD5、SS、动植物油等等

生活废水经1个化粪池（1m3）处理后，与其它生产废水进入自建的10m3/d的污水处理站进行处理，外排至东侧道路的排水管网。

固废

生活垃圾

杂物

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

厨房泔水

泔水

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

餐具食物残渣和废油S1

残渣、动植物油

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

一体化污水处理站污泥
污泥

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

二、施工期主要污染工序

项目施工期主要是将现有房屋、厂房改造，新建2#办公室、食堂等，设备安装等。

（1）废气

项目施工期所产生的废气主要有粉尘、运输车辆和施工机械作业排放的尾气。

施工期粉尘主要产生于运输车辆运输设备过程中产生的粉尘，主要污染因子为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境及项目区有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生粉尘较多，运输车辆引起的扬尘对路边100m范围以内影响较大。道路施工期应加强对运输道路的洒水降尘，做好运输车辆的管理工作，减轻道路扬尘造成的环境空气污染。

尾气主要来源于运输车辆在运行过程中产生的尾气，其中的污染因子主要有NOX、CO及CHX等。施工期的废气呈无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。

（2）废水

①生活废水

项目施工人员为10人，均不在项目区内食宿，施工人员使用周边村民厕所，定期委托周边村民清运。
②施工废水

本项目施工期为2个月，施工过程现有厂房改造、新建办公室、食堂等，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，产生量约为0.1m3/d，，在与水泥砂浆拌合使用过程中消耗；项目区对已建的房屋厂房内部进行简单装修及改造，施工废水在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗，无外排施工废水。

（3）噪声

施工期间，施工机械运行、施工材料和设备运输均会产生一定的噪声影响，根据项目建设情况，施工过程中产生的噪声强度较大，噪声源数量较多，位于室外，不同阶段的主要施工机械噪声源强见表5-2。

表5-2　类比部分施工机械噪声声级

施工机械声级

施工阶段

声源

声级dB(A)

土石方阶段

挖掘机

83

推土机

77

装载机

77

结构施工阶段

振捣机

85

切割机

85

模板拆卸

85

装修阶段

电锯

90

砂浆机

75

升降机

70

切割机

90

电锯

90

切割机

90

（4）固体废物

施工过程中固体废物主要来自于现有房屋改造过程中产生的固废和施工人员的生活垃圾等。

①建筑垃圾

项目施工期约为2个月，原有房屋内部改造，根据类比同类型项目，每平方米建筑物的建筑垃圾产生量约为0.03t，本项目总建筑面积约为1471m2，则本项目施工时产生的建筑垃圾量为44.13t，建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

②生活垃圾

施工人员不在项目区食宿，产生的生 活垃圾很少。项目区每天的最大施工人员约为10人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则施工期产生的生活垃圾量为5.6kg/d，总量约为0.342t。施工期生活垃圾收集由施工单位运至项目区最近生活垃圾收容点处置。

三、运营期污染物产排核算

1、废水污染物核算

1.1、生活污水产排核算

本项目根据建设单位提供的资料，正常运营后，项目劳动定员12人，其中管理人员2人，员工10人，年工作365d，项目区提供餐饮，2人住宿。

（1）食堂用排水核算

本项目员工12人全部在食堂餐饮，用水量按30L/（人.天）计，用水量为0.36m3/d，排水量按用水量的80%计，排水量0.288m3/d；

（2）员工办公生活用水

管理人员：2名管理人员其余生活、办公、洗漱（卫生间）用水量按90L/（人.天）计，用水量为0.36m3/d，排水量按用水量的80%计，排水量0.288m3/d；

不住宿员工生活用水：10名员工其余办公、卫生间用水量按40L/（人.天）计，用水量为0.4m3/d，排水量按用水量的80%计，排水量0.32m3/d；

1.2生产用排水

（1）生产工序用排水

本项目设置除渣、除油、初洗、浸泡、精洗、高温清洗5个工序。

①除渣、除油、初洗

根据建设方现有项目生产用水统计及生产线设备供应商，按每天8000套餐具清洗量，项目区每天分5批次洗碗，每洗一批次需要更换一次水，除渣、除油、初洗这三个阶段每天需清水量为7m3/d，废水产生量按80%计，排水量为5.6m3/d。

②浸泡用水量

根据建设方现有项目生产用水统计及生产线设备供应商，按每天8000套餐具清洗量，项目区浸泡池每天一般更换2~3次水（视情况定），每天需清水量为2m3/d，废水产生量按80%计，排水量为1.6m3/d。

③精洗用排水

根据建设方现有项目生产用水统计及生产线设备供应商，按每天8000套餐具清洗量，项目区精洗每天需清水量为1m3/d，废水产生量按80%计，排水量为0.8m3/d，此部分废水回用到除油、初洗工序。

④高温清洗工序

为进一步进行清洗，本项目新增1套50万大卡（根据厂家资料，每小时加热热水1t）的生物质锅炉，本项目高温清洗需热水量为4t，其中损耗按40%计，排水量为2.4m3/d，此部分废水回用到精洗、除油、初洗工序。

⑤生产厂房地面清洗用排水

本项目生产厂房面积约797m2，清洗面积约400m2，参照DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》道路广场用水定额为2L/（m2·d）。生产厂房地面清洗用水量为0.8m3/d，废水产生量按用水量的80%计，则生产厂房地面清洗废水产生量为0.64m3/d。

1.3、小结
项目给排水情况见表5-3。

表5-3  项目给排水情况一览表  单位：m3/d

序号

用水对象

用水情况

单位用水指标
新鲜水用量

回用水量

废水量

备注

1

生活
2人（住宿）

120L/（人·d）
0.18
/　

0.144

/

10人（不住宿）

40L/（人·d）
0.4

/

0.32

12人（餐饮）

30L/（人·d）
0.36

　/

0.288

/

2

生产

除渣、除油、初洗
7m3/d
4.8

2.2

5.6

此工段使用精洗废水0.8m3/d，高温清洗废水1.4 m3/d。

3

浸泡
2 m3/d
2

0

1.6

/

4

精洗
1 m3/d
0

1

0.8

此部分废水产生量为0.8m3/d，回用至除渣、除油、初洗工段

5

高温
4 m3/d
4

/

0

此部分废水产生量为2.4 m3/d，其中1 m3/d回用至精洗，剩余1.4 m3/d回用于除渣、除油、初洗工段

6

厂房地面清洗

2L/（m2·d）
0.8

/

0.64

/

7

合计

/

/

12.54
3.2　

8.592

项目给排水水量平衡见图5-3。


[image: image10.emf]自来水

12.54

生活办公 （ 住

宿 ， 2人 ）

化粪池

0.58

0.464

0.116

食堂 （ 12人 ）

0.36 0.288

0.072

厂房清洗

0.45

0.36

0.09

高温清洗

4

1.4

精洗清洗

0.8

0.2

浸泡清洗

0.45

0.36

0.09

除渣 、 除油 、

初洗

4.8

5.6

1.4

热水

炉

4

1

1.6

2.8

污水处理站

7.84

0.752

近期 ， 东侧

道路排水

沟 ， 最终芒

市大河

8.592

远期 ，

排入芒

市污水

处理厂

8.592

图5-3  项目水量平衡示意图（单位：m3/d）
近期：本项目废水排放量为8.592m3/d，0.14万m3/a。

远期：本项目废水排放量为8.592m3/d，0.14万m3/a。
1.4、本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目运营期实行雨污分流；

根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近、远两种情况进行。
近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。
②污染物排放源强
根据《芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心餐具消毒污水处理工程设计方案》（山东四通环保设备有限公司），设计出水水质为GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。
对比表四，近期（不能进入污水处理厂）排放标准为GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，远期（能进污水处理厂）排放标准为GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准。
本项目污水处理设计方案能够满足上述两个标准。
因此，本项目污染排放源强近期、远期排放浓度一致、排放标准一致、排放总量一致。

表5-4  近期、远期废水经处理前后污染物产排情况表

污染物

名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

消减量

废水量

0.314万m3/a

0.314万m3/a

0万m3/a
COD

800
2.512 

100

0.314 

2.198 

BOD5
600

1.884 

30

0.094 

1.790 

SS

800

2.512 

70

0.220 

2.292 

动植物油

200

0.628 

20

0.063 

0.565 

LAS

20

0.063 

5

0.016 

0.047 

NH3-N

35

0.110 

15

0.047 

0.063 

总磷

8

0.025 

0.5

0.002 

0.024 

2、废气

2.1、有组织废气

（1）生物质热水锅炉废气

本项目所用的热水由1台50万大卡的生物质锅炉提供，该型号锅炉燃料消耗量为100kg/d，年运营360d，则项目锅炉生物质燃料用量约36t/a。

①产污系数

锅炉产生的污染物工业废气、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物参照《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（2010 修改版）中生物质工业锅炉的产污系数，其产污情况见表5-5。

表5-5
生物质锅炉产污情况表

污染源

原料名称

污染物指标

单位

产污系数

生物质锅炉

生物质

工业废气量

Nm3/t-原料

6240.28

SO2
kg/t-原料

17S

颗粒物

kg/t-原料

37.6

NOX
kg/t-原料

1.02

注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目所用生物质燃料含硫量约为0.02%。

本项目拟采用旋风除尘器对锅炉废气进行处理，除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗，除尘效率达70%以上，烟气最后由20m高排气管排出。

表5-6  生物质热水锅炉废气产排小结

污染物

项目

烘干机

烟气量（万Nm3/a）

22.78
污染物

颗粒物

SO2
NOX
产生量(t/a)

0.018 
0.012 

0.037 

治理措施

经一套旋风除尘器（除尘效率70%），通过烟囱排放。
排放浓度（mg/m3）

24.04 
54.48 

163.45 

排放速率(kg/h)

0.003 

0.006 

0.017 

排放量(t/a)

0.005 

0.012 

0.037 

排气筒高度(m)

20

允许排放浓度(mg/m3)

50

300

300

评价

达标

达标

达标

②厨房油烟

本项目设置1间厨房，项目共有12个员工，厨房油烟为食用油加热裂解产物，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值3%核算，每天的平均热加工时间为2h，项目区拟设置一台小型油烟净化器（风机风量为2000m3/h）处理后经一根高于厨房屋顶的排气筒外排，油烟产生量为0.012kg/d、0.003t/a、2.7mg/m3；油烟排放量为0.0048kg/d、0.0016t/a、1.08mg/m3。

2.2、无组织废气

（1）异味

项目区设置一套一体化污水处理设施处理废水，废水处理过程会产生少量的异味，为无组织排放。
（2）汽车废气

汽车排放的废气主要集中于进出车辆，在汽车的启动和停放过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOx等。 

3、噪声

本项目运营后的噪声主要来源于各机械设备噪声，噪声源强见表5-7。

表5-7  项目噪声源强一览表

序号

设备名称

数量（台）

安装位置

源强值

dB (A)

降噪措施

声源属性

1

初洗机

1

生产厂房

85

设备设置减震垫
室内声源

2

烘干消毒机

1

生产厂房

70

3

精洗机

1

生产厂房

85

4

自动包装机

1

生产厂房

75
5
锅炉
1
生产厂房

80
风机罩、基础减振垫
6
一体式污水处理站
1
生产厂房

80
4、固体废物

本项目产生的固废包括生活固废、一般固废。

（1）生活固废

生活固废主要为生活垃圾、厨房泔水。
①生活垃圾

本项目职工12人，产生的生活垃圾按 0.5kg/d 计，产生量为6kg/d、2.19t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。
②厨房泔水

本项目职工12人，厨房泔水产生量按0.2kg/人·d计，产生量为2.4kg/d、0.87t/a，用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋。

（2）一般固废

一般固废主要为餐具食物残渣和隔油池废油、一体化污水处理站污泥。

①餐具食物残渣和隔油池废油

餐具食物残渣和隔油池废油产生量为15kg/d，5.49t/a，用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋。

②一体化污水处理站污泥

一体化污水处理站污泥产生量为1.5kg/d，0.548t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

③一体化污水处理站废活性炭、药剂包装袋
本项目污水处理站处置过程中会产生废活性炭、药剂包装袋，因本项目处置废水为生活餐具清洗废水，因此废活性炭作为一般固废进行处置，根据厂家资料，废活性炭一般2~3个月更换一次，产生量约0.5kg/a，药剂废包装产生量约0.2t/a；
废活性炭用废药剂包装袋收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，多余药剂废包装外卖。

（3）小结

表5-8  项目固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

生活固废

生活垃圾

2.19

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

2

厨房泔水

0.87

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

3

一般固废

餐具食物残渣和隔油池废油

5.49

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

4

一体化污水处理站污泥
0.548

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

5
废活性炭
0.5
收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

6
药剂废包装
0.2
外卖
5、三本账

表5-9  项目改扩建前后 “三本账”核算一览表

污染物类型
原项目

排放量t/a

改扩建排放量t/a

“以新带老”削减量t/a

总体工程排放量t/a

排污增减量t/a

大气污染物

烟气量

（万m3/a）

0

22.78

0

22.78

+22.78

颗粒物

0

0.005

0

0.005

+0.005

SO2
0

0.012

0

0.012

+0.012

NOX
0

0.037

0

0.037

+0.037

固废

生活固废

1.8

3.06

1.8

3.06

+3.06

一般生产固废

1.42

6.738

1.42

6.738

+6.738

废水（近期、远期）
废水量

（万m3/a）

0.128

0.314

0.128

0.314

+0.186
CODcr
0.222

0.314

0.222

0.314

+0.092
NH3-N

0.038

0.047

0.038

0.047

+0.009
总磷

0.013

0.002

0.013

0.002

-0.011
6、非正常排放

从本项目工程分析可以看出，一般事故状态排污主要指的是废水排污情况，本环评假设上述污染物处置措施（污水处理站等处理设施）出现故障，导致废水非正常排放；旋风除尘系统排放故障，锅炉废气中颗粒物非正常排放。

根据以上非正常工况假定，选取生产废水、旋风除尘系统颗粒物非正常排放条件及源强，详见下表5-10。

表5-10   本项目生产废水非正常排放情况

污染物

名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

废水量

0.314万m3/a

COD

800
2.512 

BOD5
600

1.884 

SS

800

2.512 

动植物油

200

0.628 

LAS

20

0.063 

NH3-N

35

0.110 

总磷

8

0.025 

表5-11   本项目生产废气非正常排放情况

污染源

非正常工况

排放量kg/h

排放浓度

旋风除尘系统

颗粒物

除尘率由70%降至30%

0.006

56.09mg/m3



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大气

污染

物
	施工期
	项目区
	粉尘
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	运营期
	生活
	厨房油烟
	2.7mg/m3
	0.003
	1.08mg/m3
	0.0016

	
	
	生产
	异味
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	
	
	生物质热水锅炉
	废气量万Nm3/a
	22.78
	22.78

	
	
	
	
	颗粒物
	/
	0.018
	24.04
	0.005

	
	
	
	
	SO2
	/
	0.012
	54.48
	0.012

	
	
	
	
	NOX
	/
	0.037
	163.45
	0.037

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工人员生活污水
	经沉淀池（0.5m3）沉淀处理后回用于施工或洒水降尘、无外排

	
	
	
	施工废水
	

	
	运营期
	生活、生产
	废水量
	0.314万m3/a
	0.314万m3/a

	
	
	
	COD
	800
	2.512 
	100
	0.314 

	
	
	
	BOD5
	600
	1.884 
	30
	0.094 

	
	
	
	SS
	800
	2.512 
	70
	0.220 

	
	
	
	动植物油
	200
	0.628 
	20
	0.063 

	
	
	
	LAS
	20
	0.063 
	5
	0.016 

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.110 
	15
	0.047 

	
	
	
	总磷
	8
	0.025 
	0.5
	0.002 

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	运营期
	生活
	生活固废
	生活垃圾
	2.19
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	厨房泔水
	0.87
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

	
	
	生产
	生产固废
	餐具食物残渣和隔油池废油
	5.49
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

	
	
	
	
	一体化污水处理站污泥
	0.548
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	废活性炭
	0.5
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	药剂废包装
	0.2
	外卖

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	85dB(A)
	墙体阻隔、距离衰减

	
	运营期
	设备运行
	设备噪声
	75～85dB(A)
	达标排放

	主要生态影响

云南省德宏州芒市风平镇户允村，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，厂区及周边受人类活动影响，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




表七、环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

本项目为餐具清洗建设项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
二、选址合理性分析

（1）选址分析

云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目在现有场地进行改扩建。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

（2）三线一单合理性分析

本项目的“三线一单”符合性分析见表 7-1。

表7-1 
“三线一单”符合性分析

“三线

一单”

符合性分析

是否符合

生态保护红线

本项目位于德宏州芒市风平镇户允村，项目在现有场地进行改扩建，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。

符合

资源利用上线

本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会  突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。

符合

环境质量底线

本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标外排，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改 变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。

符合

负面清单

本项目为洗碗厂建设项目，为服务业，本项目不属于该区禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。

符合

三、平面布置合理性分析
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，南侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
四、施工期环境影响分析

1、施工期废气环境影响分析

施工期废气主要为场地平整产生的扬尘，施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

[image: image11.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表7-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区多年平均风速0.9m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。

根据类比同类项目，场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值，即1.0mg/m3。

雨季偏少的季节，扬尘影响较为突出。扬尘有害人体健康，扬尘在人的肺泡中沉积，影响血液中铁和氧的反应，从而影响供血功能，因此，项目在施工过程中，必须通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。

项目周边最近的环境保护目标为项目周边的户允村。为了减少施工粉尘对周边环境的影响，本环评要求建设方在施工时采取以下措施：
①施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。
②施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。

③在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。

2、施工期废水环境影响分析

2.1、生活污水环境影响分析

根据工程分析，施工高峰期的施工人员预计为10人，施工生活污水排放量为0.05m3/d。拟设置一个容积为0.5m3的沉淀池（生活污水和施工废水共用1个沉淀池）沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

2.2、施工废水环境影响分析
根据工程分析，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，产生量约为0.1m3/d，施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。通过沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

3、施工期噪声环境影响分析

3.1、噪声源分析 

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-2。

本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、室内外装修过程中的施工机械噪声以及施工车辆运输的交通噪声。

3.2、施工期声环境影响分析

在施工过程中，施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价。

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。

预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/ro)

式中：Lr——距声源r 处的A 声压级，dB(A)；

Lr0——距声源r0 处的A 声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测时r0 为1m，预测结果见表7-1。

表7-1  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序号

机械名称

不同距离处的噪声预测 dB(A)

施工阶段

10m

20m

30m

50m

60m

70m

100m

150m

200m

250m

300m

350m

1

挖掘机

75

68.98

65.46

61.02

59.44

58.1

55

51.48

48.98

47.04

45.46

44.12

土石方阶段

2

推土机

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

3

装载机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

多声源叠加值

76.81

70.79

67.27

62.83

61.25

59.91

56.81

53.29

50.79

48.85

47.27

45.93

1

振捣器

80

73.98

70.46

66.02

64.44

63.1

60

56.48

53.98

52.04

50.46

49.12

结构

阶段

2

切割机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

3

电焊机

60

53.98

50.46

46.02

44.44

43.1

40

36.48

33.98

32.04

30.46

29.12

多声源叠加值

80.45

74.43

70.91

66.47

64.89

63.55

60.45

56.93

54.43

52.49

50.91

49.53

1

电锤

65

58.98

55.46

51.02

49.44

48.1

45

41.48

38.98

37.04

35.46

34.12

装修阶段

2

升降机

60

53.98

50.46

46.02

44.44

43.1

40

36.48

33.98

32.04

30.46

29.12

3

砂浆机

70

63.98

60.46

56.02

54.44

53.1

50

46.48

43.98

42.04

40.46

39.12

多声源叠加值

71.51

65.49

61.97

57.53

55.95

54.61

51.51

47.99

45.49

43.55

41.97

40.63

根据预测结果，在多声源叠加的情况下，结构阶段昼间30m 距离，夜间120m 距离能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间≤70dB(A)，夜间55 dB(A)）；装修阶段昼间20m 距离，夜间70m距离，能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

3.3、关心点噪声影响分析

本次评价200m范围所涉及的环境敏感点主要为户允村。

3.4、施工噪声环境影响减缓措施

为确保施工厂界噪声达标及减少对户允村的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。

（1）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，并在项目区边界设置遮挡围墙，并进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。

（2）建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备。同时在施工过程中的施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声先进的工艺。

（4）制定合理的运输线路，建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。

（5）建设管理部门应对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠纷。

（6）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响发生。

（7）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响是可以接受的。

4、施工期固废环境影响分析

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.342t/d，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对环境的影响较小。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

施工期工程量较小且施工期短暂，施工期的影响随着施工期的结束而消失。

五、运营期环境影响分析
1、运营期废水环境影响分析

1.1、项目废水产排情况

本项目废水排放量为8.592m3/d，0.314万m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N和总磷。
生活污水经化粪池预处理后，与生产废水经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

1.2、生活废水化粪池设置合理性分析

根据工程分析生活废水排放量为0.752m3/d，为满足生活废水的水力停留时间不宜小于24h，最大排水量取变化系数1.2，化粪池的容积应不小于1m3。

1.3、一体化污水处理设施设置合理性分析

根据工程分析，本项目排入一体化污水处理设施的废水量为8.592m3/d，最大排水量取变化系数1.2，则本项目一体化污水处理设施的处理规模应不小于10m3/d。

本项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N和总磷；目前建设方已委托山东四通环保设备有限公司根据本项目废水水质特征，编制《芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心餐具消毒污水处理工程设计方案》，污水处理站设计处理规模为 10t/d，处理工艺为A/O，出水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（此标准也能满足远期GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准）。

综上，本项目污水处理站处理工艺及处理规模，均满足项目废水处置要求。

1.4、非正常排放的影响分析

由于项目为餐具清洗行业，生产污水属于高浓度废水，其废水 CODcr 800mg/L、BOD5 600mg/L、SS 800mg/L、NH3-N 35mg/L，一旦项目生产污水处理设施出现故障，势必对地表水造成影响。

因此，为防止非正常排放，建设方新建一座有效容积为10m3的事故水池，水池容量可容纳1天的废水量。

非正常排放的废水先排入事故水池暂存，待污水处理设施检修完毕后，将事故水池中的水逐步泵入污水处理设施处理达标后方可外排，这样可消除非正常排放污水对周围环境的影响。

1.5、地表水环境影响分析
（1）近期-地表水影响分析
①近期污水排放情况

本项目排水方案为雨污分流；正常情况下，生活污水经化粪池（1m3）预处理后，与生产废水经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河，对项目周边的地表水环境影响较小。

同时为防止非正常排放，建设方新建一座有效容积为10m3的事故水池，水池容量可容纳1天的废水量。

综上，本项目废水对周边地表水影响较小。
②项目建设对芒市大河的影响

芒市大河位于项目区西侧5.5公里处，废水经自建的一体化污水处理设备处理后外排。芒市河主河长107.27km，多年平均径流量20.6亿m3/a。本项目年产生废水0.314万m3/a。

预测标准

本评价对项目建成后，以《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后为排放标准，本环评预测正常排污、及非正常排污（一体化污水处理设备失效）对其纳污水体的影响。

②预测内容及模式选择
A、预测内容
预测因子：根据建设项目性质，选择CODcr、氨氮、总磷为预测因子。
预测内容：预测在评价河道多年平均径流量条件下，项目排污对纳污水体的影响程度。
B、预测模式选择
本次评价不考虑污染物的降解，采用完全混合模式进行预测，预测模式如下：

[image: image12.wmf])

(

)

(

h

p

h

h

p

p

Q

Q

Q

C

Q

C

C

+

+

=


式中：
 C ——混合后污染物浓度，mg/L；
     Cp——排放废水中的污染物浓度，mg/L；
     Qp——废水排放量，m3/s；本项目为0.0001m3/s；
     Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；
     Qh——河流流量，m3/s。（按多年平均径流量20.6亿m3/a计，即65.3m3/s）；
C、预测参数
芒市大河污染物背景值引用云南省环境监测站于2016年12月1日至12月3日对芒市河水质进行监测。监测结果如下表所示：

表7-2  芒市大河污染物背景浓度  单位：mg/L
项目
流量（m3/s）
CODcr
氨氮
总磷
芒市大河
65.3

＜10
0.041~0.052
0.146~0.179
表7-3  本项目废水排放量及污染物浓度
预测情景
流量（m3/s）
CODcr(mg/L)
氨氮(mg/L)
总磷(mg/L)
正常排放
0.0001
100
15
0.5
非正常排放
0.0001
800
35
8
D、预测结果
①废水正常排放环境影响预测结果
采用完全混合模式对废水正常排放时的预测结果如表7-7所示。
表7-4  项目废水排放时芒市大河预测结果
项目
CODcr(mg/L)
氨氮(mg/L)
总磷(mg/L)
正常排放

预测结果
10.00013
0.041023~0.052023
0.146001~0.179001
污染物贡献值
0.00013
0.000023
0.000001
达标情况
达标
达标
达标
非正常排放
预测结果
10.0012
0.041054~0.052054
0.146012~0.179012
污染物贡献值
0.0012
0.000054
0.000012
达标情况
达标
达标
达标
从表7-7可以看出，非正常排放，对芒市大河水质影响较小，芒市大河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，未改变芒市大河水功能，对其影响不大。环评认为本项目废水经自建再生水处理设施处理后回用于绿化，对芒市大河基本可以忽略。

同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，杜绝非正常排放，禁止倾倒污水、污物；堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

（2）远期地表水环境影响分析
本项目排水方案为雨污分流；
远期，项目区周边市政雨污管网配套完善后，生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。
综上，本项目废水排入芒市污水处理厂，对地表水（北面1.2km的芒市大河）影响较小。

2、运营期大气环境影响分析

2.1、区域气候概况

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；受南亚季风影响， 夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受干暖气团影响，温暖少雨，形成干雨分明，主体属南亚热带季风气候。潞西市历年平均气温 19.5 摄氏度，历年极端最高气温 36.2 摄氏度，极端最低气温-0.6摄氏度；历年平均相对湿度 79%；历年平均降雨量 1626.1 毫米，年最大降雨量 2294 毫米，年最小降雨 1309.7 毫米；历年平均日照 2352.3 小时，年最大日照 2713.3 小时，年最小日照 1834.9 小时；历年平均有霜期 19 天，年最大有霜期 54 天，年最小有霜期 2 天；有雾日数 60 天。

2.2、预测方案

（1）预测方案及预测内容

预测因子：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
预测范围：预测范围为评价区域内最大地面浓度点。
预测内容：由于项目大气污染排放预测等级为二级，仅预测最大落地浓度及环境保护目标小时浓度的影响分析。

（2）预测模式

根据HJ/T2.2-2018《大气环境影响评价技术导则—大气环境》规定，推荐估算模式AERSCREEN作为预测模式，预测下风向最大落地浓度及占标率，并依此确定大气评价等级；同时根据环境空气质量现状大气背景值，叠加污染源贡献值，预测出保护目标污染物预测值，依此分析其污染物对环境保护目标的影响程度。

（3）预测参数

表7-5  估算模式参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃
23.7

最低环境温度/℃
12.3

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中度湿度区域

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率/m

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向

/

表7-6  正常工况拟建项目污染物排放情况汇总表

工序

编号

排气量

污染物名称

质量标准mg/m3
排放速率(kg/h)

排气筒参数

烟气温度℃
高 度

(m)

内 径

(m)

生物质热水锅炉

G1

22.78万m3/a（104.02Nm3/a）
颗粒物

0.9

0.003

20

0.1

50

SO2
0.5

0.006

NOX
0.24

0.017

（4）评价等级判定

表7-7  评价工作级别

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

表7-8   大气评级等级估算模式计算表

类别

污染源

最大贡献浓度（mg/m3）

Pmax（%）

距污染源中心距离(m)

有组织

生物质热水锅炉

SO2
0.000117
0.02
89

NOX
0.000331
0.17
颗粒物

0.000058
0.01
由上表可知，项目区最大Pmax=0.17%＜1%，根据估算结果及技术导则，本项目环境空气评价工作等级划分为三级，不设评价范围。
2.3、废气环境影响分析

（1）有组织废气环境影响分析

①生物质热水锅炉废气环境影响分析

本项目生物质热水锅炉产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

表7-9  生物质热水锅炉废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

预测质量浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%

预测质量浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%

预测质量浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%

25
0
0

0

0

0

0

50

0.000085

0.02

0.000241

0.12

0.000043

0

75

0.000105

0.02

0.000297

0.15

0.000052

0.01

89

0.000117

0.02

0.000331

0.17

0.000058

0.01

100

0.000111

0.02

0.000314

0.16

0.000055

0.01

125

0.00009

0.02

0.000254

0.13

0.000045

0

150

0.000072

0.01

0.000205

0.1

0.000036

0

175

0.000059

0.01

0.000166

0.08

0.000029

0

200

0.000056

0.01

0.000158

0.08

0.000028

0

225

0.000053

0.01

0.000151

0.08

0.000027

0

250

0.00005

0.01

0.000142

0.07

0.000025

0

275

0.000047

0.01

0.000133

0.07

0.000023

0

300

0.000044

0.01

0.000124

0.06

0.000022

0

325

0.000041

0.01

0.000115

0.06

0.00002

0

350

0.000038

0.01

0.000108

0.05

0.000019

0

375

0.000036

0.01

0.000101

0.05

0.000018

0

400

0.000033

0.01

0.000094

0.05

0.000017

0

425

0.000031

0.01

0.000088

0.04

0.000016

0

450

0.000029

0.01

0.000083

0.04

0.000015

0

475

0.000028

0.01

0.000078

0.04

0.000014

0

500

0.000026

0.01

0.000074

0.04

0.000013

0

525

0.000025

0

0.000069

0.03

0.000012

0

550

0.000023

0

0.000066

0.03

0.000012

0

575

0.000022

0

0.000062

0.03

0.000011

0

600

0.000021

0

0.000059

0.03

0.00001

0

625

0.00002

0

0.000056

0.03

0.00001

0

650

0.000019

0

0.000053

0.03

0.000009

0

675

0.000018

0

0.000051

0.03

0.000009

0

700

0.000017

0

0.000049

0.02

0.000009

0

725

0.000016
0

0.000046

0.02

0.000008

0
750

0.000016

0

0.000044

0.02

0.000008

0
775

0.000015

0

0.000043

0.02

0.000008

0
800

0.000014

0

0.000041

0.02

0.000007

0
825

0.000014

0

0.000039

0.02

0.000007

0
850

0.000013

0

0.000038

0.02

0.000007

0
875

0.000013

0

0.000036

0.02

0.000006

0
900
0.000012

0

0.000035

0.02

0.000006

0
925

0.000012

0

0.000034

0.02

0.000006

0
950

0.000011

0

0.000032

0.02

0.000006

0
975

0.000011

0

0.000031

0.02

0.000006

0
1000

0.000011

0

0.00003

0.02

0.000005

0
1025

0.00001

0

0.000029

0.01

0.000005

0
1050

0.00001

0

0.000028

0.01

0.000005

0
1075

0.00001

0

0.000027

0.01

0.000005

0
1100

0.000009

0

0.000027

0.01

0.000005

0
1125

0.000009

0

0.000026

0.01

0.000005

0
1150

0.000009

0

0.000025

0.01

0.000004

0
1175

0.000009

0

0.000024

0.01

0.000004

0
1200

0.000008

0

0.000024

0.01

0.000004

0
1225

0.000008

0

0.000023

0.01

0.000004

0
1250

0.000008

0

0.000022

0.01

0.000004

0
1275

0.000008

0

0.000022

0.01

0.000004

0
1300

0.000007

0

0.000021

0.01

0.000004

0
1325

0.000007

0

0.000021

0.01

0.000004

0
1350

0.000007

0

0.00002

0.01

0.000004

0
1375

0.000007

0

0.00002

0.01

0.000003

0
1400

0.000007

0

0.000019

0.01

0.000003

0
1425

0.000007

0

0.000019

0.01

0.000003

0
1450

0.000006

0

0.000018

0.01

0.000003

0
1475

0.000006

0

0.000018

0.01

0.000003

0
1500

0.000006

0

0.000017

0.01

0.000003

0
1525

0.000006

0

0.000017

0.01

0.000003

0
1550

0.000006

0

0.000017

0.01

0.000003

0
1575

0.000006

0

0.000016

0.01

0.000003

0
1600

0.000006

0

0.000016

0.01

0.000003

0
1625

0.000005

0

0.000016

0.01

0.000003

0
1650

0.000005

0

0.000015

0.01

0.000003

0
1675

0.000005

0

0.000015

0.01

0.000003

0
1700

0.000005

0

0.000015

0.01

0.000003

0
1725
0.000005

0

0.000014

0.01

0.000003

0
1750

0.000005

0

0.000014

0.01

0.000002

0
1775

0.000005

0

0.000014

0.01

0.000002

0
1800

0.000005

0

0.000013

0.01

0.000002

0
1825

0.000005

0

0.000013

0.01

0.000002

0
1850
0.000005
0

0.000013

0.01

0.000002

0

1875

0.000004

0

0.000013

0.01

0.000002

0

1900

0.000004

0

0.000012

0.01

0.000002

0

1925

0.000004

0

0.000012

0.01

0.000002

0

1950

0.000004

0

0.000012

0.01

0.000002

0

1975

0.000004

0

0.000012

0.01

0.000002

0

2000

0.000004

0

0.000012

0.01

0.000002

0

2025

0.000004

0

0.000011

0.01

0.000002

0

2050

0.000004

0

0.000011

0.01

0.000002

0

2075

0.000004

0

0.000011

0.01

0.000002

0

2100

0.000004

0

0.000011

0.01

0.000002

0

2125

0.000004

0

0.000011

0.01

0.000002

0

2150

0.000004

0

0.00001

0.01

0.000002

0

2175

0.000004

0

0.00001

0.01

0.000002

0

2200

0.000004

0

0.00001

0.01

0.000002

0

2225

0.000004

0

0.00001

0

0.000002

0

2250
0.000003

0

0.00001

0

0.000002

0

2275

0.000003

0

0.00001

0

0.000002

0

2300

0.000003

0

0.00001

0

0.000002

0

2325

0.000003

0

0.000009

0

0.000002

0

2350

0.000003

0

0.000009

0

0.000002

0

2375

0.000003

0

0.000009

0

0.000002

0

2400

0.000003

0

0.000009

0

0.000002

0

2425

0.000003

0

0.000009

0

0.000002

0

2450

0.000003

0

0.000009

0

0.000002

0

2475
0.000003

0

0.000009

0

0.000002

0

2500

0.000003

0

0.000008

0

0.000001

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.000117
0.02
0.000331
0.17
0.000058
0.01
D10%最远距离/m

89

89

89

根据上表预测结果，生物质热水锅炉产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的最大地面浓度落地距离为89m，下风向最大质量浓度分别为0.000117mg/m3、0.000331mg/m3、0.000058mg/m3，占标率分别为0.02%、0.17%、0.01%，占标率Pmax<1%。

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物最大地面浓度能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，对大气评价范围内的空气质量影响小，不会改变区域环境空气质量功能。

②厨房油烟环境影响分析

根据工程分析，本项目厨房油烟拟设置一台小型油烟净化器（风机风量为2000m3/h）进行处理后经一根高于厨房屋顶的排气筒外排，处理后的排放浓度为0.36mg/m3，能达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求，对周边环境影响较小。

（2）无组织废气环境影响分析

①汽车尾气环境影响分析

汽车排放的废气主要集中于进出车辆，在汽车的启动和停放过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOx等，生产量少，对周边环境影响较小。

②异味环境影响分析

项目区设置一套一体化污水处理设施处理废水，废水处理过程会产生少量的异味，为了减少异味的产生，一体化污水处理设施周边应加强绿化，通过采取以上措施治理后厂界异味能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准。因异味产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。

2.4、废气总量核算

（1）有组织排放量核算

根据工程分析，项目污染物有组织排放量核算见表7-10。

表 7-10
项目大气污染物有组织排放量核算表

污染源

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）

核算排放速率

（kg/h）

核算年排放量

（t/a）

生物质热水锅炉（G1）

SO2
54.48 

0.006 

0.012 

NOx

163.45

0.017

0.037

颗粒物

24.04

0.003

0.005

（2）无组织排放量核算

本项目无组织废气主要为项目区设置一套一体化污水处理设施处理产生的少量异味、汽车尾气，不进行核算。
（3）项目大气污染物年排放量核算

根据工程分析，项目污染物年排放量核算见表7-11。

表 7-11
项目大气污染物年排放量核算表

序号 

污染物

核算年排放量（t/a）

1

SO2
0.864 
2

NOx
4.041 
3

颗粒物
0.518 
2.5、废气总量核算

表7-12  生物质热水锅炉废气非正常工况采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

颗粒物

预测质量浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%

25
0
0

50
0.000076

0

75
0.000566

0.06

95
0.000792

0.08

100

0.000788

0.08

200
0.000592

0.06

300

0.000396

0.04

400

0.000346

0.04

500

0.000308

0.04

600

0.000278

0.04

700

0.000246

0.02

800

0.000218

0.02

900

0.000192

0.02

1000

0.000172

0.02

1100

0.000156

0.02

1200

0.000142

0.02

1300

0.00013

0.02

1400

0.000118

0.02

1500

0.00011

0.02

1600

0.0001

0.02

1700

0.000094

0.02

1800

0.000088

0

1900

0.000082

0

2000

0.000076

0

2100

0.000072

0

2200

0.000068

0

2300

0.000064
0

2400

0.00006

0

2500

0.000056

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.000792

0.08

D10%最远距离/m

89

废气非正常排放情况下，根据预测表明，颗粒物下风向预测最大浓度为0.000792mg/m3，最大浓度占标率为0.08%，出现在污染源下风向89m处，能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准；

但颗粒物排放浓度为56.09mg/m3，不能能满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》标准。

本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。

3、运营期固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要包括生活固废、一般固废。

①生活固废环境影响分析

根据工程分析，生活固废主要为生活垃圾、厨房泔水。

本项目生活垃圾收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；厨房泔水用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋，对周边环境影响较小。

②一般固废环境影响分析

根据工程分析，一般固废主要为餐具食物残渣和废油、一体化污水处理站污泥。
餐具食物残渣和废油用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋；一体化污水处理站污泥收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对周边环境影响较小。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

4、运营期声环境影响分析

本项目运营后的噪声主要来源于生产设备噪声。由工程分析可知噪声源强值为75~85dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image1.png]SFEREK

g
S
SPFS
—
yaon — ] mmt

eI

i

e

«—— coD &




 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

预测结果及评价

厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-9，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-13。

表7-13  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

东侧户允村村民（距厂界11m）

南侧户允村村民（厂界紧邻）
北侧户允村村民（厂界紧邻）

初洗机

85

20

38

34

6

31

38

6
烘干消毒机

70

40
38
10
6

54
38
6
精洗机

85

30
38
25

6

41
38
6
自动包装机

75
45
24
6
19

56
24
19
锅炉
80
40

26

42

16

50
24
16

一体式污水处理站

80
6

20

15

20
11
20

20

表7-14  项目区厂界四周噪声贡献值（考虑△L）  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值
47.45

44.12

48.05

58.33

根据表7-4可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为户允村，本项目对保护目标的噪声贡献值见表7-15。

表7-15  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

户允村村民
东侧、距厂界11m 

46.58
北侧、紧邻

58.33

南侧、紧邻

44.12

根据表7-5可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为使本项目厂界噪声做到持续达标排放，减少对周边环境的影响，需采取以下措施：

A.选用噪声小、振动小的设备。

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。

C、锅炉噪声主要来源于风机产生的噪声为最强，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的风机罩和基础减振垫，同时位于厂房内，能够有效降低噪声影响。
D、污水处理站噪声源主要为风机、电（泵）机等设备，风机在进出口设置消声装置，削弱空气动力性噪声，电（泵）机等设备可对其采取安装隔声罩、减振垫或隔音房的方式，阻隔噪声对外传播。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	施工期
	施工现场
	粉尘
	洒水降尘
	对周边环境影响较小

	
	运营期
	生产
	异味
	一体化污水处理设施周边加强绿化
	达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

	
	
	生物质热水锅炉
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	经一套旋风除尘器处置后（除尘效率70%），通过20m高烟囱排放。


	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》

	
	
	生活
	厨房油烟
	设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）处理后通过1根高于厨房屋顶的排气筒外排
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工人员生活污水
	经沉淀池（0.5m3）沉淀处理后回用于施工或洒水降尘
	不外排

	
	
	
	施工废水
	
	

	
	运营期
	生活、生产
	综合废水
	近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经化粪池（1m3）预处理后，与生产废水经一体化污水处理设施（10m3/d）处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，外排项目东侧道路污水排水沟
	GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准

	
	
	
	
	远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）后，外排至芒市污水处理厂。
	GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	
	
	厨房泔水
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋
	

	
	
	一般固废
	餐具食物残渣和废油
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋
	

	
	
	
	废活性炭
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	
	
	
	药剂废包装
	外卖
	

	
	
	
	一体化污水处理站污泥
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产
	噪声
	A.选用噪声小、振动小的设备。

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。

C、锅炉噪声主要来源于风机产生的噪声为最强，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的风机罩和基础减振垫，同时位于厂房内，能够有效降低噪声影响。
D、污水处理站噪声源主要为风机、电（泵）机等设备，风机在进出口设置消声装置，削弱空气动力性噪声，电（泵）机等设备可对其采取安装隔声罩、减振垫或隔音房的方式，阻隔噪声对外传播。
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目区设有一定面积的绿地，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。


表九、结论与建议 

	一、结论

芒市风平镇阿波罗餐具消毒配送中心拟投资80万元在云南省德宏州芒市德宏州芒市风平镇户允村开办餐具清洗服务，年清洗餐具290万套。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、产业政策符合性

本项目为餐具清洗建设项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
2、选址合理性

云南省德宏州芒市风平镇户允村，项目在现有场地进行改扩建。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

3、平面布置合理性
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，南侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
4、施工期环境影响结论   

施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。

（1）废气环境影响分析结论

施工期废气主要为环保设施开挖产生的扬尘，通过采取施工场地洒水抑尘等措施处理后，对周边环境影响较小。
（2）废水环境影响分析结论

施工废水和施工人员洗手废水不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，经沉淀池（0.5m3）沉淀后全部回用于施工或洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小； 

（3）噪声环境影响分析结论

施工产生的噪声通过采取合理安排施工时间、尽量选用低噪声设备的措施治理后，施工噪声对周边环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

施工期固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。

5、运营期环境影响结论

运营期期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。
（1）废气环境影响分析结论

①厨房油烟

本项目厨房油烟拟设置一台小型油烟净化器（风机风量为2000m3/h）进行处理后经一根高于厨房屋顶的排气筒外排，处理后的排放浓度为1.08mg/m3，能达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求，对周边环境影响较小。

②异味

项目区设置一体化污水处理设施处理废水过程会产生少量的异味，为了减少异味的产生，一体化污水处理设施周边应加强绿化，通过采取以上措施治理后厂界异味能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准。因异味产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。

③生物质热水锅炉废气环境影响分析

根据预测结果，生物质热水锅炉产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的最大地面浓度落地距离为95m，下风向最大质量浓度分别为0.000707mg/m3、0.003223mg/m3、0.000396mg/m3，占标率分别为0.14%、1.61%、0.04%，占标率Pmax<10%。

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物最大地面浓度能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，对大气评价范围内的空气质量影响小，不会改变区域环境空气质量功能。

（2）废水环境影响分析结论

①本项目排水方案为雨污分流；

②近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

③远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。
④同时为防止非正常排放，建设方新建一座有效容积为10m3的事故水池，水池容量可容纳1天的废水量。

综上，本项目废水对周边地表水影响较小。

（3）噪声环境影响分析结论


项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。

A.选用噪声小、振动小的设备。

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。

C、锅炉噪声主要来源于风机产生的噪声为最强，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的风机罩和基础减振垫，同时位于厂房内，能够有效降低噪声影响。
D、污水处理站噪声源主要为风机、电（泵）机等设备，风机在进出口设置消声装置，削弱空气动力性噪声，电（泵）机等设备可对其采取安装隔声罩、减振垫或隔音房的方式，阻隔噪声对外传播。
（4）固体废物环境影响分析结论

本项目生活垃圾收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，厨房泔水用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋，餐具食物残渣和废油用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋，一体化污水处理站污泥收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对周边环境影响较小。

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

6、总结论

本项目为餐具清洗建设项目，使用清洁能源，对环境的影响可接受，污染源较单一，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，对周边的环境影响较小。项目的建设不会降低所在区域环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

二、对策措施

1、施工期对策措施

1.1废气

①施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。

②施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。

③在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。

1.2废水

①1个沉淀池（0.5m3）。

②沉淀池应满足水力停留时间不宜小于0.5h。

③沉淀池应做防渗处理。

1.3噪声

（1）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，并在项目区边界设置遮挡围墙，并进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。

（2）建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备。同时在施工过程中的施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声先进的工艺。

（4）制定合理的运输线路，建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。

（5）建设管理部门应对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠纷。

（6）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响发生。

（7）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

1.4固体废弃物

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.342t/d，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对环境的影响较小。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

2、运营期对策措施

2.1废气

①厨房设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h），1根高于厨房屋顶的排气筒。

②一体化污水处理设施周边加强绿化。

③生物质热水锅炉经一套旋风除尘器处置后（除尘效率70%），通过20m高烟囱排放。

2.2废水

①雨污分流；
②近期（不能进入污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目东侧道路污水排水沟，最终汇入芒市大河。

③远期（能进污水处理厂）：生活污水经预处理后，与生产废水经处理后再经一体化污水处理设施（10m3/d）处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排至芒市污水处理厂。
④化粪池、一体化污水处理设施等应做防渗处理。

⑤项目区内不得使用含磷的洗涤剂。

⑥事故应急池10m3。

2.3噪声

①高噪声设备安装减震垫。

②设备应定期维护维修，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。 

③项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。

2.4固体废弃物

①项目区内产生的固废应分类收集并及时清运处置。

三、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

（2）定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对污水处理站等应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。 

（3）可回收物品应做到分类收集，可回收再利用的物品，不应混入其他固废排放。

（4）建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、环保竣工验收、监测及监察计划

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

为便于建设环境管理，项目运营过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表 9-1  项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

监察部门

运营期

①环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收；

②强化环保设施管理，定期检查，排除故障，确保环保设施正常运行。

德宏州生态环境局芒市分局

表9-2  项目环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运营期

无组织废气

厂界上风向和下风向各设一个点
异味
按国家规定执行

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

生物质热水锅炉
烟囱排放口
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》

噪声

项目厂界四周各一个点

等效声级LeqdB（A）

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

废水

污水排放口

COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N、总磷
近期《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；远期GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准

表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

污染物

验收内容

治理效果

废气

厨房烟油

油烟
设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h），1根高于厨房屋顶的排气筒

达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准

生物质热水锅炉

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

经一套旋风除尘器处置后（除尘效率70%），通过20m高烟囱排放。

GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》
生产异味

异味
一体化污水处理设施周边加强绿化
达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准
废水

生活、生产污水

COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N、总磷
雨污分流，生活污水经化粪池（1m3）预处理后，与生产废水经一体化污水处理设施（10m3/d）处理；事故应急池10m3。
近期《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；远期GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准

固废

生活垃圾、一般固废

固废
若干生活垃圾收集桶；
餐具食物残渣和隔油池废油用4个带盖泔水收集桶；
污泥收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；
废活性炭用废药剂包装袋收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，多余药剂废包装外卖。

固废处置100%

噪声

设备噪声

噪声

A.选用噪声小、振动小的设备。

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。

C、锅炉噪声主要来源于风机产生的噪声为最强，一般以中低频为主，因此采用内衬有吸声材料的风机罩和基础减振垫，同时位于厂房内，能够有效降低噪声影响。
D、污水处理站噪声源主要为风机、电（泵）机等设备，风机在进出口设置消声装置，削弱空气动力性噪声，电（泵）机等设备可对其采取安装隔声罩、减振垫或隔音房的方式，阻隔噪声对外传播。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准




	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








1


[image: image14]_1234567891.vsd
现有房屋、 厂房改造
新建2#办公室、食堂、污水处理站


设备安装


工程验收


扬尘、噪声、建筑垃圾、废水


扬尘、噪声



_1234567893.vsd
自来水
12.54


生活办公（住宿，2人）


化粪池


污水处理站


7.84


0.752


近期，东侧道路排水沟，最终芒市大河


0.58


0.464


0.116


食堂（12人）


0.36


0.288


0.072


厂房清洗


0.45


0.36


0.09


高温清洗


4


1


1.4


热水炉


精洗清洗


0.8


0.2


浸泡清洗


0.45


0.36


0.09


除渣、除油、初洗


4.8


5.6


1.4


4


1.6


2.8


8.592


远期，排入芒市污水处理厂


8.592



_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
N2、S1


N3、W1


浸泡
（浸泡池）


W2


精洗
（精洗池）


N4、W3


烘干消毒
（烘干消毒机）


图例：
噪声N
固废S
废水W


包装
（包装机）


N5


成品


待洗餐具


餐具分拣
（人工）


N1


除渣
（除渣机）


去油+初洗（初洗机）


包装膜、包装袋


水、洗涤剂


水、浸泡粉


水


质检
（人工）


高温清洗
（高温池）


生物质锅炉


热风


精洗废水


高温池废水


G1


旋风除尘器+烟囱


热水



_1234567890.vsd
N2、S1


N3、W1


浸泡
（浸泡池）


W2


净洗
（净洗池）


N4、W3


烘干消毒
（烘干消毒机）


图例：
噪声N
固废S
废水W


包装
（热收缩包装机或是封口机）


N5


成品


待洗餐具


餐具分拣
（人工）


N1


除渣
（除渣池）


机洗
（超声波洗碗机）


包装膜、包装袋


水、洗涤剂


水、浸泡粉


水


质检
（人工）



