芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）建设工程                    建设项目环境影响报告表                                                           


建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）      

                   建设工程项目                      
建设单位（盖章）：  德宏雅苑房地产开发有限公司       

编制日期：2020年4月

生态环境部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
表1 建设项目基本情况

	项目名称
	芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）建设工程项目

	建设单位
	德宏雅苑房地产开发有限公司

	法人代表
	左玉平
	联系人
	刘颖

	通讯地址
	德宏州芒市华苑小区8号

	联系电话
	159*****998
	传真
	/
	邮政编码
	 678400

	建设地点
	德宏州芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）

	立项审批
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改字〔2020〕13号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	E4813市政道路工程建筑

	占地面积
	32.9亩（21911.4m2）
	绿化面积
	2841m2

	总投资

(万元)
	4596.94
	其中:环保

投资(万元)
	237
	环保投资占总投资比例
	5.15%

	评价经费(万元)
	1
	预期投入使用日期
	2020.10

	一、项目由来

国家“一带一路”倡议背景下，芒市由于其特殊的区位优势成为了云南面向南亚、东南亚的辐射中心的前沿，迎来了新的发展契机。加大基础设施建设将是芒市积极融入区域发展格局、把握发展机遇的重要举措。近年来，芒市坚持规划先行、加大投入、建管并重和建章立制，城市发展规模不断扩大，城市基础设施不断完善，城市管理水平不断提升，城市管理机制不断健全，芒市这座边境小城的美誉度和知名度不断彰显。六届德宏州州委工作报告中提出芒市城市建设的新定位——“要加快建设秀美乡村宜居城市，着力构建城乡协调发展新格局，着力把芒市打造成宜居宜业的生态田园城市”。 

近年来，芒市城市居民工作、生活的出行日渐频繁，出行方式日趋多样化，带来机动车数量猛增、环境污染与能源紧缺、城市交通拥挤等城市突出问题。随着芒市的城市发展、区域扩大、私家车的普及、客运车辆不断增长等多种原因，城市交通需求急剧增加，交通供需矛盾日益突出，城市面临的交通压力日益加剧。为了支撑宏观发展战略，适应芒市未来的发展与要求，加快推进生态田园城市建设，完善城市路网建设，为周边地块提供强有力的基础设施保障，促进道路影响区的社会、经济发展，改善整个区域交通条件，提高沿线路网服务水平，同时为改善市政配套设施，为加快芒市的基础设施，完善交通网络。故芒市住房和城乡建设局规划新建芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）建设工程，打通金孔雀大街和滨河路之间的南北向连接道路。该道路由德宏雅苑房地产开发有限公司进行开发建设，目前该项目已取得芒市发展和改革局的批复文件，文件编号为芒发改字〔2020〕13号。道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 44号，以下称《名录》）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定 》（生态环境部令第1号），项目属名录中“172项、城市道路（不含维护，不含支路）”中“新建快速路、干道”项目，需编制环境影响报告表。德宏雅苑房地产开发有限公司委托临沧尚德环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作，对项目建设和运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行了现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）建设工程项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、建设项目概况

1、项目基本情况

项目名称：芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）建设工程项目
建设单位：德宏雅苑房地产开发有限公司

建设性质：新建

建设规模：芒市河东路延长线位于芒市北部，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路，设计车速为30km/h。配套建设雨污水排水管线、电力电信管沟、给水管线、绿化设施、照明设施等市政公用设施。

总投资：工程总投资为4596.94万元。
2、建设内容

芒市河东路延长线位于芒市北部，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路，设计车速为30km/h。为双向4个车道。主要建设内容包括：道路的路基建设、混凝土和沥青路面铺筑、人行道建设、行道树栽植、雨污水排水管线、电力电信管沟、给水管线、绿化设施、照明设施、交通标志、标线、信号灯等交通设施及市政公用设施建设。工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目拟建道路有南喊河穿过，项目建设需等到云南建设投资集团控股有限公司负责南喊河改道完成后开始建设，南喊河改道不在本次建设项目内。工程组成内容见表1-1。

表1-1  项目工程组成一览表

工程

组成

建设

内容

建设面积

建设规模

主

体

工

程

道路主体

21561.46m2
道路长898.394米，红线宽度24米，道路断面总体布置形式为一块板，双向四车道，机动车道与非机动车道共面，道路横断面主要为：2×2（人行道）+2×7. 5（机非混行车道）+ 2.5×2（绿化带）＝24米。

共设置2个十字交叉路口和2个主要的T型平面交叉，分别是道路起于金孔雀大街与本项目十字平面交叉，西二环道路与本项目的十字平面交叉。止于滨河路与本项目T字平面交叉，规划 20 米道路与本项目T字平面交叉。其余路段仅有周边小区及工厂道路于本项目交汇，呈T型平面交叉

辅助工程及其他附属工程

照明工程

—

采用双侧对称布灯方式。设置于两侧绿化带内，双臂灯杆，主杆高 （10m-12m），10m（车行道）、8m（人行道）、12m（交汇地带），悬臂长度1-1.5m，灯杆间距25米左右，光源采用40-150W节能灯，满足道路照明要求。 

桥涵工程

—

河东路延长线 K0+500同芒核大沟交汇处预留一道涵洞，涵洞类型为2-4.0×1.5m 钢筋混凝土箱涵，便于芒核大沟穿过。

无障碍设施

—

盲道布置于人行道上距道路红线边1.2米处，在人行横道及建筑出入口处,均设置缘石坡道，人行道盲道宽60厘米。

指示牌

—

主要放在各人行道交叉口处，既方便过往人流，又具有强烈的标志、引导作用。

公

用

工

程

给排水

给水

本项目为非生产项目，无需生产用水，供水由城市供水管网接入，消防给水与生活用水合用一套给水系统，采用单侧布置给水管道，布置于道路西侧人行道下，距道路红线 0.5m处，给水管管径DN200。

排水

本项目为非生产项目，无生产废水产生，仅有路面径流存在。

雨水管采用双侧布置，布置于道路两侧机动车道下，距离道路中心线6m。排入芒市大河雨水管的管径最小管径不小于 DN600。

污水管采用单侧布置，布置于道路东侧绿化带下，距离道路中心线 9m。结合道路坡度，南段污水排入西二环DN1000 污水管内，北段污水排入滨河东路 DN600 污水管内。

供电

电缆通道布置于道路西侧，距离道路红线2.5 m绿化带下。照明工程中的供电由城市供电电网提供，定时开关，电力供应有保障

交通设施

道路沿线设置交通标志，道路设置标线、信号灯等交通设施

环保

工程

噪声处理

交叉路口共设置减速带，道路两侧设置禁止鸣笛的警示牌、两侧行道树阻隔

绿化

行车道与人行道设置 2.5 米宽绿化带，按4-5株乔木一组断开错落布置乔木和灌木，间距为2米。道路总绿化面积2841平方米

项目主要的经济技术指标见表1-2
表1-2经济技术指标

一

规划用地面积

32.9亩（21911.4m2）
二

道路长度
898.394m2
三

道路宽度

24m2
四

绿地总面积

2481 m2
五

绿化率
26.3%
六

道路等级

次干路

七

设计行车速度
30km/h
八

最小平曲线半径
18000m（凹形）
九

最大纵坡
0.648%
十

最小纵坡
0.262%
十一

最大坡长

269.093m

十二

道路路面设计年限
15年
3、配套工程

（1）给水系统

采用单侧布置给水管道，布置于道路西侧人行道下，距道路红线0.5m处，给水管管径DN200。消防给水与生活用水合用一套给水系统，消防按最大120m间距埋设消火栓，消火栓保护半径为150m，保证任意一点同时在两个消火栓的保护半径之内。沿途在城镇及村庄处布设消火栓。给水管接入道路周边已建成市政给水管线，并与周边给水管线形成给水环网，保证区域给水管网有效覆盖道路影响区。
（2）排水工程

项目采用雨水管采用双侧布置，雨水通过雨水沟、管道收集，以芒市大河为排放出口，最终进入芒市大河。雨水管布置于道路两侧机动车道下，距离道路中心线6m。各段道路雨水管收集周边地块雨水后沿道路坡度排放，为便于管道的养护，雨水管的管径最小管径不小于DN600。污水管采用单侧布置，布置于道路东侧绿化带下，距离道路中心线9m。检查井采用砖砌方形检查井，在交叉口以及每隔100m左右设置一根预留支管，方便附近街区内管道的接入，采用管顶平接。管道结合道路坡度，南段污水排入西二环DN1000污水管内，北段污水排入滨河东路DN600污水管内。
（3）照明工程

项目属于城市次干道建设，因此需设置路灯以备夜间照明，采用双侧对称布灯方式。设置于两侧绿化带内，双臂灯杆，主杆高 （10m-12m），10m（车行道）、8m（人行道）、12m（交汇地带），悬臂长度1-1.5m，灯杆间距25米左右，光源采用40-150W节能灯，满足道路照明要求。照明供电由城市供电电网供给。

（4）绿化工程

道路东起现金孔雀大街，西至滨河路，道路长度898.394米，为24米宽道路，主要绿化区域是人行道绿化分隔带行道树，布置在行车道与人行道设置2.5米宽绿化带，按4-5株乔木一组断开错落布置乔木和灌木，间距为2米。道路总绿化面积2841平方米，乔木初步考虑选择树形美观的大青树，地被选择金黄色系的金森女贞及红色系的红花檵木与之搭配，金森女贞及红花檵木交错布置，营造道路景观。

（5）桥涵工程

河东路延长线沿线现状用地多为农田，地势平坦开阔，本段道路设计范围内与南喊河相交，根据规划，南喊河将进行改道，改道后南喊河与本道路平行，本次项目建设需等云南建设投资集团控股有限公司负责南喊河改道完成后才开始本项目道路的建设，南喊河改道不在本次建设项目内。但芒核大沟穿过本项目道路，芒核大沟具有灌溉功能，无法进行截断。因此结合现状，本次规划设计在河东路延长线 K0+500 芒核大沟同本项目道路交汇处预留一道涵洞，涵洞类型为 2-4.0×1.5m 钢筋混凝土箱涵。

（6）垃圾收集处置

人行道间隔50米道路两侧成组布置垃圾桶。共设30个，委托环卫部门定时清理，收集道路两侧产生的生活垃圾和一般固废。

（7）电力、电信工程

电缆通道布置于道路西侧，距离道路红线2.5 m绿化带下。电源由 10KV 电力网经路灯专用箱式变压器降压后提供。箱式变压器设置于河东路延长线与西二环交叉口。供电范围为K0+000至K0+898.394，箱变型号暂定10/0.4KV-200KVA。箱式变压器需具备高压环网功能，且安装防盗报警装置本工程电力、电信电缆工作井采用两种型号，即直线型工作井与T形工作井。
（8）通讯 
项目所在地属于中国移动、中国联通、中国电信等有效覆盖区，通讯便捷。

（9）设计交通量

项目影响区域内交通运行基本畅通，交通量主要集中在金孔雀大街、西二环、阔时路等主干路上，本项目作为连接西二环与金孔雀大街的东西向重要通道，该路段交通量较大，滨河路至西二环段交通量较小，根据项目河东路延长线可行性研究报告，预测河东路延长线未来交通量如下：

表1-3   项目（目标年2035年）道路车流量一览表

预测路段

项目目标年昼间

项目目标年夜间

高峰小时交通量（pcu/h）
金孔雀大街～西二环段  

1005
502
西二环～滨河路段

230

115

注：项目道路以中小型车为主，大型车较少；夜间交通路以昼间的50%计。

三、项目总平面布置

1、平面布置

（1）横断面设计

芒市河东路延长线（金孔雀大街～滨河路）：起于金孔雀大街，止于滨河路，全长898.394m，道路等级为城市次干路，红线宽度24m。根据现状建设条件及相关规划，道路线形采用直线，未设置圆曲线，与上位规划保持一致。路面为沥青路面。整个路面布置为横向对称布置，满足车辆通行要求。道路断面总体布置形式为一块板，双向四车道，机动车道与非机动车道共面，横断面布置形式为道路横断面主要为：2×2（人行道）+2×7. 5（机非混行车道）+ 2.5×2（绿化带）＝24米，拟建道路暂不考虑布置公交站台。在行车道与人行道设置2.5米宽绿化带，满足绿化要求和美化环境。路灯采用双侧对称布灯方式，设置于两侧绿化带内，满足道路照明要求。给水管道，布置于道路西侧人行道下，距道路红线0.5m处，雨水管采用双侧布置于道路两侧机动车道下，距离道路中心线6m。电缆通道布置于道路西侧，距离道路红线2.5 m绿化带下。边缘处路缘带设置有汇水和跌水区，跌水区汇入项目雨水管网，间隔一段距离后留有雨污水检查井，满足道路及两侧企业雨污水分流收集和外排，项目平面布置图详见附图1。

（2）纵断面及竖向设计

片区现状地势比较平坦，道路平均纵坡很小，结合主要控制点标高，全线共设置1个变坡点、1 个凹形竖曲线。项目道路标高为885.5m-889.5m，道路全线无明显纵坡段，车行道横坡采用 1.5%双向坡，人行道为 2.0%单向坡。

四、运营要求和年限

设计达到要求：双向四车道，机动车道与非机动车道共面，满足通行要求。

设计使用年限：15年

五、工程施工进度

本工程计划建设工期5个月，2020年5月初开工，于2020年10月正式完成。项目工程采用分标段全线施工，施工图审查及施工准备
2019年12月～2020年5月；工程施工2020年5月～2020年10月；工程验收2020年10月。待工程完工经竣工验收后，由芒市住房和城乡建设局市政管养部门负责运营管理。经环评现场踏勘，目前正在办理前期工作手续。

表1-4    项目施工进度计划表
序号

项目名称

2019-2020

2019年12～2020年5月

2020年5月～2020年10月

2020年10月

1

前期工作

[image: image1.wmf]Q


2

土建及设备安装施工


4

试运行及竣工验收


施工三场设置：项目所需的建筑材料来源于周边地区，建设用钢材、石材等从周边具有合法手续的企业购买。项目使用商品混凝土，不在项目区内设置搅拌站；不设大型土石料堆场。项目不设沥青拌合熔化点，购买商品沥青混凝土。施工人员除留守人员外，均为周边居民，不在场区食宿，如厕使用项目区周边公厕。

	与本项目有关的原污染源情况及主要环境问题:

芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）建设工程属于新建项目，本项目南段300m为原有的城镇道路，作为该段道路两侧小区及学校的进出辅路，该段占地原有路基已经存在，为土路路基，部分段为砂石路及水泥路，占地北段为农耕地，因此项目南段原有的土路在大风干燥天气情况下存在一定的扬尘影响，南段土路两旁无垃圾收集桶等相关收集设施，生活垃圾随意堆放，生活垃圾未得到合理处置。


表2. 建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°05′—98°44′，北纬24°05′—24°39′之间。东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。东、东北接保山市龙陵县，西南连芒市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68..3公里。是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地，陆距省会昆明679公里，空距427公里。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发到。芒市大河沿西而过，板过河、南秀河穿城而过，境内河流众多，水利资源丰富。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。芒市与缅甸毗邻，长期以来，芒市边民与缅甸边民跨境面居，边民互市历史久远。全市有遮放、芒海、勐戛、中山5个乡镇的33个自然村与缅甸贵概县接壤，拥有5条通商通道，具有陆路边贸区位优势。

项目位于德宏州芒市市区北部，道路起于金孔雀大街，起点地理坐标为东经98°34′21.88922″,北纬24°27′9.58″。止于滨河路，终点地理坐标为东经98°34′0.25989″,北纬24°27′32.14″，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路，打通了金孔雀大街和滨河路之间的南北向连接道路。拟建道路沿线两侧主要有芒市国际学校、芒市友谊医院、雅苑溪河小区及建材市场。项目地理位置详见附图2。周边关系图详见附图3。

二、地形地貌、地震

（1）地形地貌

芒市位于芒市城北，属横断山系南段中切割中山盆地类型；呈现出“两山、两坝、两河” 的地貌特征，东北高而陡峻、西南低而宽缓，东北山地脊线海拔2000-2700米，西南山地脊线海拔1700-2200 米。芒市盆地与遮放盆地（俗称坝子）相连，四周大山环抱。长约26.5公里，宽约6~10公里，坝区面积为141.2平方公里。

拟建项目道路沿线地貌单元为冲洪积地貌单元，海拔高程介于 884.40～887.38 米，相对高差 2.98 米，沿线地形较为平缓，地表主要为农田，前段局部为临时建筑。

地震

芒市的断裂活动较活跃，主要受怒江断裂带的影响。怒江断裂带属活动性断裂，断裂北段走向为北西向，和澜沧江断裂合一，伸入西藏。断面西倾，倾角40°—60°，具压性特征，于加里东期开始形成。它是一条强烈的岩浆岩、变质岩带，对两侧的地理和地质构造均起了控制作用，重力异常反映具深断裂性质，并有可能为地缝合线。项目区属滇西的地质构造地震带，应力场复杂。该地处于怒江大断裂的边缘，受北西向、北东向构造带的影响，是一个地震活动很频繁的地区。根据区域M≥6级地震的平面分布图，该区受腾冲——龙陵地震区的影响比较明显。依据《光辉家苑修建性详细规划 》：根据《建筑抗震设计规范》和《建筑抗震设防分类标准》查得，本工程所在场地位于云南省德宏州芒市，该地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，地震分组为第三组。建筑场地类别按II类场地考虑。

根据区域地质资料及《芒市河东路延长线（金孔雀大街～滨河路）建设工程初步设计总说明》，项目区及其附近现无其它人为地下工程及大面积开采地下水的活动，不存在岩溶作用，也不易产生地面塌陷、地裂缝等地质灾害；场地 10Km 范围内存有全新世活动断裂及发震断裂，为对建筑抗震的不利地段，不良地质作用弱发育，因此划分本场地为稳定性差的场地，工程建设适宜性分级为较适宜性。

三、气候、气象

德宏州属南亚热带低纬度的季雨气候，即湿热气候。其特点为：气温高，无霜期长，夏无酷热，冬无严寒，雨量充沛，水气充足，土地湿润，四季常青。主要受印度洋孟加拉湾暖湿气流控制，因此，降水多而集中，干、湿分明。芒市具有夏长冬短，热量丰富，日照长，年温差小，日温差大，干雨季分明等特点，年平均气温19.5℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.2℃，极端最高气温36.2℃，（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均日照时数为2452.4小时。热量条件完全可以满足多熟制作物的发展及多种喜暖植物的生长。水分条件也好，年平均降水量1653.4毫米，雨季5—10月降水量占 全年降水量的89.9％，尤其是7、8月份最多。无霜期301天。冬季雾浓而厚，年平均相对湿度78％。全年多西南风，最大风力达8级。常见的气候灾害为春旱夏涝，有时有冰雹、霜冻和大风出现。

四、水文、水系

芒市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量23.11亿立方米，耕地面积平均有水量6714立方米。水资源的特点是：季节分布不均匀，5—10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，尤其是3—5月缺水，部分河流干涸。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，共有大小河流 229 条，其中属伊洛瓦底江水系河流 139 条，流域面积约 2360 平方公里，年均地表径流量 18.87 亿立方米。主要干流为：芒市大河：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔 1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔 783 米。芒市河径流面积 1830.5平方公里，主河长 102.1 千米，河道平均坡度 11‰，多年平均径流量 20.6 亿立方米，水能理论蕴藏量 35.34 万千瓦。区域场地地下水分为：松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水。松散岩类孔隙水，含水层为分选性差的粘性土含砾石、含砾粗砂层，砾石占10％左右，粘性土占30－40％，砾石成分为砂岩及片麻岩，地下水 具潜水性质，埋深大于10m，水量贫乏，单井涌水量小于100吨/日，水化学类型HCO3－Ca型，矿化度小于0.3克/升。碎屑岩裂隙孔隙水，含水层为上第三系紫红色半胶结砂砾岩夹泥岩，据已有钻孔揭示，地下水位埋深1.8－5m，水量贫乏，无供水意义，水化学类型HCO3－Ca·Na型，矿化度小于0.3克/升。

根据《芒市河东路延长线（金孔雀大街～滨河路）建设工程初步设计总说明》及现场踏勘显示，场地地下水主要为第四系松散土层中的潜水，地下水的补给主要来源于大气降水入渗，地表水大部分就近以潜流的方式向地势低洼处及芒市大河排泄或地表蒸发，形成地下水的潜循环。勘察期间测得稳定水位埋深 0.40～2.10 米，水位高程 883.37～885.90 米，水位差 2.53 米，地表水和地下水对路基具有一定的影响。

项目影响区域主要为平地，项目区周边有芒核大沟、南麻河、南喊河，目前南麻河在金孔雀大街汇入南喊河后与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河；芒核大沟与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河。现状芒核大沟、南喊河承担下游农田灌溉功能。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目水系见附图4。

五、土壤

 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成境内土壤类型多，1982年土壤普查统计共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔1500米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面的17.6%，共分2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500～2000米之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000～2600米之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。分布在海拔2600～2889米之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散，主要在勐嘎镇、东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。发布在芒市河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123 亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粒结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。项目区内土壤类型为红壤。

六、植被、生物多样性等

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔 1000 米以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、红椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山茶科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、对叶榕、攀枝花等。海拔1000～1500米为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥栗占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600多米。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500米以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000米以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、实心竹、灰竹、竹等。现存野生动物主要有339种，其中兽类52种，爬行动物20种，两栖类8种，鸟类71种，昆虫类163种。列入国家一级保护动物有：蜂猴、绿孔雀、云豹、巨蜥、蟒蛇、马来熊；二级保护动物有：黑猴、原鸡、穿山甲、大壁虎；三级保护动物有：果子狸、啄木鸟、滑鼠蛇、银环蛇。省级保护动物有：眼镜王蛇、眼镜蛇、狼、云猫。

根据现场踏勘，项目沿线区域主要为南段的建成区和北段的农田区域，分布有玉米、蚕豆等项目区及其周边主要为城市绿化植被及农作物，无古树名木等。

七、环境敏感区及文物保护

芒市及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

根据现场踏勘，项目区及其附近200m范围内无国家、省、市级保护文物。也无需保护的古树名树和野生动植物。




表3. 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

项目位于德宏州芒市城北，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）项目所在区域属于环境空气质量二类区（居住区、商业交通居民混杂区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目区及周边主要为学校、居住小区、建材市场及农田，无较大废气污染源，根据《德宏州2018年环境质量状况公报》环境空气质量按年均值评价，各指标可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

项目区周边有芒核大沟、南麻河、南喊河，目前南麻河在金孔雀大街汇入南喊河后与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河；芒核大沟与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河。现状芒核大沟、南喊河承担下游农田灌溉功能。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市大河风平大桥断面水质为Ⅳ类轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，污染因子主要为氨氮。经调查，目前正在对南喊河、芒核大沟几芒市大河城区河段两岸排放的污水进行整治，预计整治后可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
3、声环境质量现状

项目位于德宏州芒市市区北部，根据《德宏州2018年环境质量状况公报》2018 年，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间年平均等效声级为50.7dB(A)，比上年上升 0.8dB(A)，评价等级为较好（二级）；夜间年平均等效声级为 45.6 dB(A)，评价等级为一般（三级）。据现场踏勘，项目周边无较大工业噪声源，项目区及周边区域声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

项目位于德宏州芒市市区北部，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，项目周边主要为小区、农田荒地及部分商业活动区。据现场踏勘，项目区及其周边主要为城市绿化植被（樟树、芒果树等）、农作物（蚕豆、玉米）和杂草等，常见动物有老鼠、麻雀等。项目周边无国家保护及名贵植物。受人为活动影响，未发现存在大型野生的动物，只有少量小型啮齿类动物和山雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

（1）大气环境

项目大气环境保护目标为以道路红线外周围300m范围内居民区、学校、文化区等。本项目大气环境保护目标按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。

（2）地表水环境

项目地表水环境保护目标为附近的芒核大沟、南麻河，南喊河，南麻河在金孔雀大街汇入南喊河后与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河。按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准保护。

（3）声环境

项目声环境保护目标为道路红线以外200 m范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅等。本项目声环境保护目标按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准保护。

项目区域的主要保护目标见表3-1。

（4）生态环境

项目生态环境保护目标为道路红线以外200 m范围内的生态环境。见表3-1。

表3-1  项目区域主要环境保护目标

环境要素

保护目标

与项目的方位

距离（m）

影响人口

保护级别

空气环境

芒市国际学校

西南面   

20m

800

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准
芒市花园

西南面   

30m

600

芒市花园小区（二期）

东南面

30m
400

唐和苑

东北面

30m

200
公积金管理中心

东北面

30m

20

荣上居小区
西南面 
20m
200
芒市友谊医院

西面

250

300

芒市花园警馨小区

南面

210

580

园丁小区

东南面

300

200

雅苑溪河小区（在建）

北面

20

600

地表水

环境

南喊河

北面（改道后）
120
--

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准
芒核大沟

穿过

--
--
芒市大河

北侧

30m
--
声环境

芒市国际学校
西南面   
20m
800
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

芒市花园
西南面   
30m
600
芒市花园小区（二期）
东南面
30m
400
唐和苑

东北面
30m
200

公积金管理中心

东北面
30m
20

荣上居小区

西南面 

20m

200
芒市国际学校
西南面   
20m
800
雅苑溪河小区（在建）
北面
20
600
生态环境

项目区及其周边200m范围内动植物、土壤及水土保持
不降低现生态有功能




表4. 评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气

项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，标准值详见表4-1。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 
污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

100

臭氧

最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

Pb

年平均

0.5

μg/m3
季平均

1.0

2、地表水

项目周边地表水芒核大沟、南麻河、南喊河、芒市大河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。标准值详见表4-2。

表4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）3类水质标准    单位：mg/L

项目

PH

BOD5
CODCr

溶解氧

氨氮

总磷

石油类

粪大肠菌群

3类标准

6～9

4

20

5

1.0

0.2

0.05

10000个/L

3、声环境

项目位于芒市市区北部，属于城市次干路建设，道路及其两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。其他区域执行2类标准。标准值详见表4-3。

表4-3 环境噪声标准限值  单位：dB（A）
类  别

昼  间

夜  间

2类

60

50

4a类

70

55

4、土壤侵蚀评价指标

水土流失评价标准执行SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》中的水力侵蚀强度分级标准，水力侵蚀分级指标见表4-4。

表4-4  水力侵蚀强度分级标准

级别

侵蚀模数t/km2年

Ⅰ微度侵蚀（无明显侵蚀）

<500

Ⅱ轻度侵蚀

500-2500

Ⅲ中度侵蚀

2500-5000

Ⅳ强度侵蚀

5000-8000

Ⅴ极强度侵蚀

8000-15000



	污染物排放标准
	1、废气执行标准

施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。标准值如表4-5。

表4-5  大气污染物综合排放标准
           项目

排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

新污染源大气污染物排放限值

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

营运期废气主要为车辆尾气，属无组织排放，故执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值，氮氧化物浓度小于0.12 mg/m3。
2.水污染物排放标准

本项目施工所产生的废水由项目建设的沉砂池处理后回用于本项目施工场地洒水或施工工艺，不外排；不设废水排放标准。

项目运营期不产生污水，由于路面经常进行清扫，雨水较清洁，经格栅和排水沟收集后汇入雨水管网，进入芒核大沟后流向西北方向芒市大河，无污水产生，不设废水排放标准。

3、噪声执行标准

项目施工期噪声排放执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，具体值见表4-6。

表4-6   建筑施工场界环境噪声排放限值

建筑施工场界环境噪声排放准（GB12523-2011）

噪声限值[dB(A)]

昼间

夜间

70

55

营运期噪声主要为车辆噪声，属于流动性声源，具有流动性、间断性和源强不确定性，故评价时，营运期不设噪声排放标准。

4、固废执行标准

项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单。

	总量控制指标
	本项目为市政道路建设，运营过程中污染物主要为汽车尾气、噪声、路面径流等，不属于“十三五”总量控制指标因子，故本项目无总量控制要求；



表5 建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工程分析

施工期工艺流程简述：项目施工期主要的工艺包括路基开挖、雨污管网开挖铺设、填方、土层夯实、路基填筑、底层浇筑、碎石沥青浇筑、路面压实、人行道浇筑铺砖、路缘带铺设、路灯和行道树建设，项目施工期工艺流程及产污节点图见图5-1所示。




图5-1   项目施工期产污节点图
工程施工简述：

（1）使用挖掘机、推土机对路基平整、开挖，达到相应的筑路宽度和相应的筑路深度，对达不到设计高度的路基进行填方，保证路基达到设计要求和雨污管埋管要求。可能产生的污染物为扬尘、噪声、生态破坏、废土石方。

（2）对路基以下土层进行夯实，使用压路机进行，夯实后土层厚度不足的地方进行填充土层在夯实，完成后进行雨污水、给水管道的铺设。铺设完成后进行路基填筑，此过程可能产生的污染物为噪声、扬尘。

（3）给排水系统建设：在道路单侧布置给水管，距道路中心线0.5米进行布置，给水管。污水收集依托地形地势及污水系统总体布局，新建路污水管。道路双侧路基开挖后埋设供水管道、排污管网，供水管线接入道路周边已建成市政给水管线，并与周边给水管线形成给水环网，保证区域给水管网有效覆盖道路影响区。管道基础采用砂石基础或混凝土基础，防止两侧雨水对项目区产生冲刷。此过程产生的废弃物主要为废石块、砂灰、扬尘、废水等。

（4）进行底层路基浇筑，包括人行道一侧路基浇筑，使用混凝土进行浇筑，此过程产生的污染物为扬尘、噪声。

（5）碎石沥青路面浇筑：先按设计方案铺设碎石，并压实，之后将熔化的沥青导入碎石表面，让二者粘附在一起，形成路基表面，之后再用压路机进行压平压实，此过程产生的污染物主要为扬尘、沥青废气、噪声。

（6）对人行道进行铺砖、行道树建设、路灯建设、垃圾收集点设置，此过程产生的污染物主要为废砖石、废灯杆等建筑废料、噪声。

（7）设置路缘带，画设路缘带边框，利用特质胶将路缘带材料粘上，此过程产生微量的胶水挥发气体。

施工期污染源强

1、施工期大气污染

项目施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的废气、摊铺路面时短时产生的沥青烟气。

（1）施工扬尘

项目施工扬尘来自道路基础开挖、填方、压实、混凝土拌合等建设阶段。开挖过程裸露地表扬尘产生量较大。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是施工期间由于裸露的施工区表层浮尘受天气干燥及大风影响，产生风力扬尘。而动力起尘，主要是在建材的装卸、使用、运输过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①堆场扬尘：

项目施工建设过程中路基开挖和填方过程中，产生土石方临时堆放于项目区内，在风力作用下会产生扬尘，在干燥大风的天气下扬尘的产生更为严重。

结合项目所在区域的实际情况，采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q-物料无组织排放速率，mg/s；

 V-当地平均风速，m/s，项目平均风速为0.9m/s；

 S-临时堆场面积，m2，以堆场面积进行估算，为200m2；

经过估算，项目施工期堆场扬尘产生量为0.5mg/s，在通过采取洒水降尘等一系列的措施控制后，施工期扬尘的产生量可削减约为70%左右，则项目施工期间堆场扬尘的实际排放量约为0.15mg/s。

项目起尘量与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保障一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随着尘粒的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。本项目施工期间，由于分段施工，同一时刻开挖面积较小，施工工程量相对较小，在采取洒水降尘、物料遮盖等抑尘措施后，施工扬尘产生量不大。
②车辆行驶的动力起尘

在施工期间，车速越快，载重越多，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

根据工程交通运输起尘采用下述公式进行计算：


[image: image33.png]


y=0.123×
[image: image2.wmf]5

V

×
[image: image3.wmf]
[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

8

.

6

M

0.85×
[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

5

.

0

P

0.85

[image: image6.wmf]Q

t= Qy×L×
[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

M

Q


式中：
[image: image8.wmf]Q

y——交通运输起尘量，kg/km·辆；

      
[image: image9.wmf]Q

t——运输途中起尘量，kg/a；

      V——车辆行驶速度，km/h，项目施工车辆平均运输速度为15km/h；

      P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，项目的P值为0.02；

      M——车辆载重，t/辆，载重量为20t/辆；

      L——运输距离，km，项目L为2.5km；

      Q——运输量，t/a

建设道路长898.394m，宽24m，路基深度0.6-0.8m之间，筑路混凝土密度是2.5t/m3，因此项目工程所需材料量约为37732.38t，建设工期为5个月，因此每天的运输量约为250t/d，由于运输不可能平均，因此本次预测时选取最大日每天运输250t作为预测参数，计算得出
[image: image10.wmf]Q

y为0.05kg/km•辆。

通过计算，项目施工期运输途中起尘量为2.3kg/d，245kg/a。限速行驶、定期对运输路面进行洒水压实是减少汽车起尘的有效办法。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是150m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水不少于2次，可使扬尘减少80%左右，即排放0.46kg/d，69kg/a，可将TSP的污染影响范围缩小到20～50m。

（2）燃油废气

本项目施工期间，主要使用推土机、挖掘机、振动压路机、摊铺机，使用柴油作为燃料，汽车运输过程中使用汽柴油作为燃料。其运行过程中会产生燃油废气，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO和NOx和THC，其中CO是柴油燃烧的产物，NOX是柴油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物，THC是柴油不完全燃烧的产物。各种燃油废气属间歇性无组织排放，各类污染物产生量有限，项目施工场地空旷，扩散条件较好，对周边环境的影响较小。且随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。

（3）沥青烟气

沥青烟气主要产生于路面铺设过程中。项目采用沥青混凝土路面，沥青的熬制、搅拌、铺洒过程中会产生沥青烟气烃类和苯并芘等有毒有害物质。不同的沥青拌和设备，所产生的烟气对环境的影响不一样。根据其他道路沥青拌和站的沥青烟监测结果，一般沥青拌和设备产生的沥青烟排放浓度范围在12.5-17.0mg/m3，在下风向30m处达0.05mg/Nm3。本项目使用商品沥青混凝土，从周边具有资质的商品沥青混凝土拌合站购入，不在项目区拌合、熬制，仅在摊铺路面使用，使用时仅有少量沥青烟产生，属于短时间、无组织排放。玉锁路里程较短，沥青混凝土用量有限，铺摊时间较短，周界较开阔，利于扩散，对周边环境的影响较小。且随着施工期的结束，沥青烟气产生的影响也将随之消失。

2、施工期废水污染

①施工人员生活污水

本项目施工期施工人员主要为附近村庄村民，不在施工场地食宿，除排水沟的少量施工建设外，不在场地内拌合混凝土和沥青，均使用商品混凝土和沥青，因此施工废水较少。

项目施工期施工人员生活污水主要产生于施工产地内，主要为清洗污水，主要污染物为SS等。项目施工人员为30人/天，用水主要为清洁用水，按20L/人·d计，则用水量为0.6m3/d，排污系数0.8，则废水产生量为0.48m3/d。

②施工废水

项目施工期产生的施工废水主要为机械设备及工具的清洗废水，由于清洗次数及机械使用存在不确定性，故很难预测施工废水的产生量。根据国内外同类工程施工废水监测资料，清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，每台机械冲洗水量为0.15吨，按照施工的机械以最多20台计，则产生的机械冲洗废水最大为3m3/d，其污水产生量以90%计，则项目在施工期间污水产生量约为2.7m3/d，主要污染物为SS。

综上所述，项目施工期废水产生量约为3.18m3/d，其主要污染物为SS。项目场地沿线较低位置分段设置一个容积为4m3的临时沉淀池，施工清洗废水和施工人员洗手废水经过沉淀池收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。

另外，为避免周边居民将生活污水排入施工期道路两旁污水管网，影响地表水，本环评提出，建设道路南段的两侧居住小区污水管网未临时搭建完成前，周边居住区不得将污水排入管网。附近居民产生的生活污水通过临时搭建排入附近的已有污水管网，保证污水可以顺利进入芒市污水处理厂，如果附近无污水管网时，建设过程中要求先铺设搭建污水管网，在进行后续路面铺设，保证建设过程中，道路周边居民生活污水可以顺利进入芒市污水处理厂。 

③施工期地表径流

项目施工期范围内雨天地表径流量计算如下：

Wi=ψ×q×F×10-3×t  

式中：Wi——地表雨水量（m3/次）；

      q——最大降雨量（mm），根据芒市历年气象资料，30年一遇最大降雨量为100mm，0.069mm/min。

      F——汇水面积（m2）。项目采取分段施工，每次施工长度约500m，经现场踏勘后对施工过程中项目区水土流失的综合分析，地表径流面积约为12000m2。
      Ψ——径流系数（项目区地表较为粗糙，大部分雨水直接下渗，径流系数取0.4）

      t——地表雨水时间按降雨前15min计。

根据上式，经计算可知，项目地表径流量为4.96m3/次；于施工路段沿线较低位置处分段设置一个5m3的沉砂池，地表径流经沉淀后汇入雨水管网，之后进入芒核大沟最终流入芒市大河，减少水土流失和芒核大沟、芒市大河水质的影响。
④桥涵施工对地表水的影响

本段道路设计范围内与南喊河相交，根据规划，南喊河将进行改道，改道后南喊河与本道路平行，本次项目建设需等云南建设投资集团控股有限公司负责南喊河改道完成后才开始本项目道路的建设，南喊河改道不在本次建设项目内。但芒核大沟穿过本项目道路，芒核大沟具有灌溉功能，无法进行截断。因此结合现状，本次规划设计在河东路延长线 K0+500 芒核大沟同本项目道路交汇处预留一道涵洞，涵洞类型为 2-4.0×1.5m 钢筋混凝土箱涵。

桥梁施工期对地表水的污染主要为跨越芒核大沟水中桥墩施工，水中桥墩施工对水环境的影响主要表现在施工围堰和围堰拆除过程中，会引起局部水体SS浓度增高，根据同类工程的调查表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80-160mg/L之间。其次，桥墩钻孔施工将产生一定量的钻渣，这些钻渣随意排放进入河道将会造成下游河道的淤塞及水质恶化，造成一定时间、一定水域范围的污染；桥梁上部结构施工中，一些建筑垃圾和粉尘不可避免的掉入河道，将影响水质，通过尽量选择枯水期进行桥涵施工，可有效较小对芒核大沟水质的影响。

3、施工期噪声污染

施工期噪声主要来自施工机械和车辆。在平整土地阶段，一般使用推土机、装载机等；路基、路面和管道开挖、敷设施工中主要使用挖掘机、压路机、摊铺机和混凝土泵等，桥涵施工时使用挖掘机、吊装机，照明工程和管道铺设中用到电焊机；在整个施工过程中，需要使用自卸式运输车辆清运废弃建材渣土、运输筑路建材等。上述施工机械和车辆的噪声源强见下表。参照同类型项目施工噪声源强值，项目施工噪声源强情况见表5-1。

表5-1 主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

测量声级dB

1

推土机

86

2

装载机

90

3

挖掘机

84

4

电焊机

82

5

混凝土泵

90

6

压路机

85

7

摊铺机

83

8

吊装机

80

9

自卸车辆

81

由上表可知，施工期的噪声源强一般不超过90dB(A)，特点为暂时的短期行为，无规律性。对于施工噪声，主要通过分段施工、优化施工方案、合理布局施工设备、合理安排施工时间及距离衰减等措施进行处理。

4、施工期固体废物污染

施工期间项目不设施工营地，不设置食堂和宿舍。项目施工人员均不在项目内食宿。项目施工期固体废弃物主要是土石方、建筑垃圾，另外还有少量施工人员的生活垃圾。

（1）土石方

本项目施工期土石方主要集中于路基开挖、平整、土层夯实、截排水沟开挖建设阶段，采用高挖低填、挖方就近填方的原则进行，尽量做到内部消化多余土石方，项目由于道路高差较小，相对较为平坦，根据项目规划设计和实际建设过程中，项目路基建设挖方量为1600m3，弃土300m3外运至周边建筑施工填方，路基建设回填及绿化覆土回填土石方量为9800m3，不足8500m3通过外借运输至项目区进行路基回填；管道敷设过程中开挖量2000m3，管道敷设完成后用于开挖路面回填及平整，回填量为1600m3，剩余400m3外运至周边建筑施工填方。土石方平衡分析详见图5-2。





 

  


图5-2  施工期土石方平衡图   （单位：m3）
（2）建筑垃圾

项目为道路建设项目，主要的建筑垃圾为废石料、石块、废混凝土块、废钢材等，类比同级别宽度道路，固废产生量约为10t/km，道路全长0.898km，因此项目产生的建筑垃圾约为8.98t，其中废钢材约0.3t/km，废钢材产生量约为0.27t，收集后出售给废品回收站，其余建筑垃圾约8.71t，作为其他道路的铺路材料使用。

（3）生活垃圾

项目不设施工营地及旱厕，施工人员不在施工场地内食宿，如厕使用项目周边公厕，生活垃圾产生量按0.3kg/d.人，现场施工人员平均每天按20人计算，则总产生量约6kg/d，收集后由施工方妥善处理。

5、水土流失

根据项目水土流失特点分析，结合水土流失预测原则，本项目施工期可能造成的水土流失面积主要是指施工开挖、占压、使用等扰动地表且使该区域产生新的水土流失量的面积。由于项目采取分段施工，每次施工长度约500m，经现场踏勘后对施工过程中项目区水土流失的综合分析，施工期可能引起水土流失的面积为12000m2。

水土流失量按下式计算：


[image: image11.wmf]3

11

n

iikik

ik

WFMT

==

=åå´´


新增土壤流失量按下列公式计算：


[image: image12.wmf]3

11

n

iikik

ik

WFMT

==

D=åå´D´



[image: image13.wmf]00

()

2

ikiiki

ik

MMMM

M

-+-

D=


式中：W——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW——扰动地表新增土壤流失量，t；

n——预测单元，1，2，3，……n；

k——预测时段，1，2，3，指施工建设期、生产运行期和植被恢复期；

Fi——第i个预测单元的面积，km2；

Mik——扰动后不同预测单元不同时段土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

ΔMik——不同预测单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

Mio——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/km2•a ；

Ti——预测时段，a。

施工期间，由于基础开挖，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。项目平均侵蚀模数参照芒市水土保持资料，取值以1362.80t/km2·a计，经扰动的土壤侵蚀模数比未扰动的土壤约可加大十倍，项目施工期土壤侵蚀模数为13628.0t/km2.a。施工期为5个月，经计算可能产生的水土流失量为81.76t，新增水土流失量为8.18t。项目施工期尽量避开雨季，施工时首先修建两侧的截排水沟，末端设置沉砂池进一步截留泥沙，挖填方采取边挖边填方式进行，进一步减少施工期水土流失量。对于部分堆场，采取修建临时排水沟等措施进一步减少施工期水土流失。后期项目主体道路和公辅设施建设完毕，绿化植被建设恢复后，绿化面积约2841m2，水土流失得到一定控制。

6、生态环境

本项目施工期对生态的影响主要表现在建设区域部分植被清除，区内水土固持力部分下降，机械设备噪声的影响可能使道路两侧一定范围的动物发生部分迁徙移动。道路建设可能短时阻断地表径流流通管道。后期项目主体道路和公辅设施建设完成，道路两侧种植行道树，绿化植被建设恢复后，绿化面积约2841m2，对生态环境有恢复作用，对生态环境影响较小。

二、运营期工程分析
项目运营期主要包括道路通车使用、各类辅助设施维护、边坡和绿化维护等。




图5-3   项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图

运营流程简述：

道路通车：经试通车和验收合格后方可正式通车，满足区域通车要求，主要的污染物包括汽车产生的尾气、噪声。

辅助设施运转和维护：包括路灯灯泡更换和维护，各排水设施的检查和维护，垃圾收集装置的清理和维护，主要产生的污染物为一般固废。

边坡和绿化维护：主要包括行道树的绿花浇水和维护，产生的污染物包括：修剪下来的废枝叶和枯死的植物。

运营期污染源强分析

1、废气（汽车尾气）

建设项目营运期对大气环境的污染主要来自汽车尾气排放，汽车尾气主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为CO、NOx等。机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。汽车尾气的排放源强一般可以按下式计算：


[image: image14.wmf]��

1

)

3600

/

(

k

i

ij

i

j

E

A

Q

=

=


式中：i——表示汽车分类，分为大型车、中型车、小型车；

Ai——表示i类车辆预测年的车流量，辆/h；

Eij——表示i类车辆j种污染物的单车排放因子，取《公路建设项目环境影响评价规范》（JTBG03-2006）推荐值，mg/（辆·m）。

表5-3   项目（目标年2035年）道路车流量一览表

预测路段

项目目标年昼间

项目目标年夜间

高峰小时交通量（pcu/h）
金孔雀大街～西二环段  

1005
502
西二环～滨河路段

230

115

注：项目道路以中小型车为主，大型车较少；夜间交通路以昼间的50%计。

气态排放污染物等速工况单车排放因子Eij推荐值见表5-4。

2012年1月1日起实施国V标准。项目机动车尾气污染排放限值见表5-4。

表5-4   机动车尾气污染物排放限值  单位：g/km•辆
车型

国V
CO

NOX
小型车

1

0.08

中型车

1.81

0.1

大型车

1.5

2

注：本项目道路设计平均车速为30km/h。

类比当地同等级道路实际情况，本项目以该段道路上最大车流量的60%计算，预测其车辆车型比为大：中：小型车=0.04:0.2:0.76；即每小时车流量小型车约为458辆、中型车为120辆、大型车为24辆。

表5-5    汽车尾气主要污染物排放量（单位：mg/(m·s)）
污染因子

车型

道路

NOX
CO
小型车

0.081
0.101
中型车

0.026
0.485
大型车

0.01
0.008
合  计

0.117

0.594

本项目建成后，汽车行驶产生的尾气主要与车型、车况、车流量等有关，均呈无组织排放。由于项目区车辆行驶具有瞬时性、间断性，因此单位时间内产生的汽车尾气量很小，项目道路两侧较开阔、扩散条件较好，设有绿化带，有利于尾气及时稀释扩散。

2、车辆噪声

昼间在公路上行驶的车辆构成等间距排列的不连续线声源，夜间由于车流量较小，公路上的车流为等间距排列的点声源，为无组织连续排放，昼间排放量大于夜间。车辆行驶过程中车轮与地面摩擦产生的噪声、发动机产生的噪声、汽车鸣笛等产生的交通噪声将对周边声环境产生影响。本道路作为市政道路交通噪声主要集中在昼间，为不连续的线状声源，夜间则为不规则的点状声源。交通噪声将对道路沿线的居民、行政办公人员带来一定的噪声干扰，通过采取必要的防护措施，运营期的噪声影响可以得到较好的控制。

1、交通量预测分析

拟建道路交通量预测结果详表5-3。

2、交通噪声单车排放源强

各类型单车车速预测采用如下公式：

[image: image15.wmf]120

]

1

[

4

3

2

1

V

k

u

k

k

u

k

v

i

i

i

´

+

×

+

+

×

=


[image: image16.wmf]]

)

1

(

[

i

i

i

m

N

u

h

h

-

×

+

×

=

单车道小时


式中：vi—i型车预测车速；

k1、k2、k3、k4 ―― 回归系数，按表5-6取值；

[image: image17.wmf]i

u

——该车型当量车数；

N单车道小时—单车道小时车流量；

[image: image18.wmf]i

h

——该车型的车型比；

m—其它车型的加权系数；

V—设计车速30km/h。

表5-6 预测车速常用系数去指标

车型

k1
k2
k3
k4
m

小型车

-0.061685

146.65
-0.0002136

-0.01829

1.0102

中型车

-0.057452

145.38

-0.00012590

-0.01140

0.8044

大型车

-0.05081

145.39

-0.00001220

-0.01154

0.6595

第i种车型车辆在参照点(7.5m处)的平均辐射噪声级(dB(A))L0i按下式计算：

大型车：Lw,l =22.0+36.32 lgVl
中型车：Lw,m =8.8+40.48 lgVm
小型车：Lw,s =12.6+34.73 lgVs

式中：Lw,l、Lw,m、Lw,s—分别表示大、中、小型车平均辐射声级。

根据上面的公式，计算得到拟建道路营运各期该段道路中最大车流量的小、中、大型车平均辐射声级预测结果，见表5-7。

表5-7  道路营运期目标年各车型单车噪声排放源强   单位：dB(A) 

芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）

目标年

2035年

小型车

中型车

大型车

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

65.85

64.55

66.55

65.39

70.80

69.97

3、固体废物

本项目由于辅助设施维护更换等可能产生部分的废品、行道树和边坡绿化修建可能产生部分的固废、路面清扫垃圾，类比同类项目产生量约为3t/a，其中约0.2t可回收部分出售给废品收购站，剩余部分收集后由环卫部门人员进行清运。

4、路面径流

道路营运期对水环境产生污染的途径主要表现为雨水冲刷下形成的路面径流。拟建道路路面为沥青混凝土路面，属不透水区域，有产流快、汇流急等特点，经两侧的收集沟收集后进入跌水区汇入项目雨水管网，进入芒核大沟，最终排入芒市大河。
车辆在运行过程中，由于汽车保养状况不良、发生故障或出现事故等原因，车辆可能产生汽油和机油的泄漏而污染路面；同时，轮胎与地面摩擦会产生橡胶颗粒，汽车尾气也可能产生颗粒物质。这些物质可能在路面形成不同程度的积聚，在大雨时被路面径流冲刷并被携带走，会增加雨水的污染浓度。此外，运输危险品的车辆在道路上发生突发性事故时，有毒有害危险品通过雨水管网进入水体中将会污染水环境。
本环评根据下式计算降雨期间路面产生的径流量：

W=A×H×Φ×10-3
式中：W——单位长度径流量（m3/a）;

      A——路面面积（m2）（本项目道路全长898.394米，宽24m）；

      H——降雨强度，鉴于降雨1h后基本无污染，取1h最大降雨量；根根据芒市历年气象资料，30年一遇最大降雨量为100mm，0.069mm/min。

Φ——径流系数，由于路面为沥青路面，取值0.9。

综合上述公式计算得出，道路营运期路面最大暴雨径流量约80.34m3/h。

根据有关实测结果和文献资料，路面雨水污染物浓度见下表。

表5-8  路面雨污水浓度      单位：mg/L(pH无量纲)

项目

pH

COD
BOD5

SS

石油类

径流2h内平均值

7.4

107

20

221

7.0

路面径流经道路雨水管网汇入芒核大沟进入芒市大河，会对芒核大沟和芒市大河水质产生影响，造成水体中的SS、BOD、石油类等污染物增加。但是考虑到路面雨水径流仅在降雨初期携带的污染物较多，浓度较大，经过长时间的降雨历时，汇集进入芒核大沟、芒市大河，污染物经过稀释浓度逐渐变小，且路面雨水径流进入芒核大沟具有一段距离，流动过程中会被沉淀部分的污染物，因此，道路初期雨水径流的污染物对芒核大沟、芒市大河水质影响较小，几乎可忽略不计。

5、地下水

项目建设区域不涉及地下水开挖，也无相应泉眼出露，因此项目建设对地下水影响不大。




表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度

(mg/m3)
	产生量

（t/a）
	排放浓度

(mg/m3)
	排放量

（t/a）

	大气污染物
	施工期
	运输道路、路基开挖与建设、排水沟开挖
	扬尘
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	施工场地
	扬尘
	0.5mg/s
	--
	0.15mg/s
	--

	
	
	车辆行驶
	动力起尘
	--
	0.68kg/d
	--
	0.136kg/d

	
	
	运输及动力设备
	NOX、SO2、THC
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	路面
	沥青烟气
	--
	少量
	
	少量

	
	营运期
	路面上行驶车辆
	CO
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	NOX
	--
	--
	--
	--

	水污

染物
	施工期
	生活污水
	SS
	--
	0.48m3/d
	--
	0

	
	
	施工废水
	SS
	--
	2.7m3/d
	--
	0

	
	
	地表径流
	SS
	--
	4.96m3/次
	--
	0

	
	营运期
	路面
	路面径流
	--
	80.34m3/次
	--
	80.34m3/次

	
	
	
	COD
	107
	0.0086
	经管道沟渠稀释沉淀汇入雨水管网进入芒核大沟进入芒市大河，对其水质影响较小

	
	
	
	BOD5
	20
	0.0016
	

	
	
	
	SS
	221
	0.0178
	

	
	
	
	石油类
	7.0
	0.00056
	

	噪声
	施工期
	挖掘机、推土机、装载机、电焊机、压路机、吊装机、摊铺机运输车辆
	机械噪声
	80-90dB（A）
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值要求

	
	营运期
	车辆（交通噪声）
	小型车
	64.55~65.85dB（A）
	项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准

	
	
	
	中型车
	65.39~66.55 dB（A）
	

	
	
	
	大型车
	69.97~70.80dB（A）
	

	固体废物
	施工期
	道路路基、截排水沟建设
	建筑垃圾
	8.98t
	收集后可回收的外售至废品收购站，不可回收的用于其他辅路道路平整

	
	
	场地开挖及绿化覆土
	土石方
	挖方量为1600m3，弃土300m3，回填土石方量为9800m3，不足8500m3通过外借运输至项目区进行路基回填
	弃土石方外运至周边建筑施工填方

	
	
	管道铺设
	
	挖方量为2000m3，填方量为1600m3，则弃土量为400m3
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	6kg/d
	由环卫人员清运处理

	
	营运期
	道路辅助设施、公用设施维护、路面清扫
	一般固废、清扫垃圾
	3t/a
	部分可回收的出售给废品收购站，不可回收的收集后由环卫部门清理。

	主要生态影响(不够时可附另页)：

据现场踏勘，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。根据环评现场踏勘，项目区及周边植被主要为市政道路绿化（芒果树、草皮等）、农田作物（蚕豆、玉米）。受人为影响项目区及周边200m范围内未发现存在大型野生的动物，只有少量昆虫（蝴蝶、蚂蚱等）小型啮齿类动物和麻雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

本项目建设过程中采取先建设两侧截排水沟和挡土墙、边挖边填、尽量避免雨季开挖、对挖方堆场设置临时排水沟等措施减少项目区水土流失量。并在建设的道路区较低位置分段设有沉砂池沉淀雨水中的SS，减少水土流失量。后期建设完成后，两侧绿化的种植将增加项目区的绿化程度，对项目区土地的水土固持率有一定增加，对生态有一定补偿。采取以上措施后，项目施工期产生的生态影响将得到明显减缓。项目区周边均为类似生境，区内迁徙的小动物可就近获得迁徙安置，对区内动物影响不大。




表7 环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1）施工扬尘

在整个建设施工阶段，如土地平整、挖填方、铺浇路面、运输、装卸、截排水沟开挖和建设等过程均会产生扬尘污染，污染因子为TSP、PM10。尤其是在久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为严重。据调查，施工期扬尘主要来自道路运输扬尘、堆场扬尘和施工场内施工扬尘。其中汽车行驶产生的扬尘约占扬尘总量的一半以上，且影响范围大，而其他如堆场及作业扬尘、一般扬尘的影响范围在300m以内。

施工期间扬尘污染具有如下特点：

流动性：扬尘点不固定，多发于料土堆放处、物料搬运通道、物料装卸地等处；

瞬时性：扬尘过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响。大风、干燥天气扬尘大，雨天扬尘小；

无组织排放：扬尘点大多数敞露，点多面广，难以采取排风集尘措施，扬尘呈无组织排放。

（1）施工场地扬尘

施工场地的扬尘影响：类比云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水）实测资料进行分析。扬尘污染情况见表7-1和表7-2。

表7-1  某类比工程施工工地扬尘污染情况（未洒水）  单位：mg/m3
监测
位置

工地上风向50m

工地内

工地下风向

备注

50 m

100 m

150 m

浓度
范围

0.303-0.328
0.409-0.759

0.434-0.538

0.356-0.465

0.309-0.336

平均风速2.5m/s

平均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

表7-2  某类比工程施工场周边TSP浓度变化表   单位：mg/m3
距工地距离m

10

20

30

40

50

100

备注

场地未洒水

1.75

1.30

0.78

0.365

0.345

0.33

春季
测量

场地洒水

0.437

0.350

0.31

0.265

0.250

0.238

由上表中统计数据可知：

a、建筑施工旱季扬尘污染较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍；在场地下风向150m处TSP超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（二级标准0.3mg/m3）0.07倍。如果对施工场地实施洒水降尘措施后，施工场地下风向40m处浓度值可达《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准（0.3mg/m3）的要求，下风向30m处的浓度值仅超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）（二级标准0.01mg/Nm3），超标倍数为0.03倍。

b、依据同类项目类比数据，施工期扬尘的产生量与环境风速密切相关，风速越大，施工扬尘的产生量越大。项目所在地常年平均风速为0.9m/s，主导风向为西南风，施工时采取洒水降尘措施后，30m处可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准0.3mg/m3的要求。

（2）运输扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆在行驶的过程中产生，约占扬尘总量的60%，由工程分析可知项目施工期运输途中起尘量为0.73kg/d，266.5kg/a。

表7-3 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·公里

P车速

0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5（km/h）

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10（km/h）

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15（km/h）

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20（km/h）

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

上表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。
项目在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70~90%左右。限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水，施工期运输项目建筑材料及土石方的车辆应进行加盖篷布，清洁保持车轮，路经村庄及住宅区等环境敏感区时，应采取减速行驶等措施后，项目施工期运输扬尘对周边环境影响较小。

（3）施工期对周围敏感目标的影响

①施工扬尘

类比同类型项目，在一般天气条件下，施工扬尘的影响范围为施工场地周围80m左右的范围内，在风速为2.5m/s时，影响范围可达150m，项目所在地常年平均风速为0.9m/s，主导风向为西南风，施工时采取洒水降尘措施后，40m处可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准0.3mg/m3的要求，本项目最近敏感点为上风向西南面20m处的芒市国际学校、荣上居小区，侧风向30m处的芒市花园小区（二期）、唐和苑、公积金管理中心、芒市花园。根据住建部门关于建筑工地施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输的相关要求，为了进一步减小施工期扬尘对周边30m范围内的以上敏感点的影响，环评要求施工期需采取如下扬尘防治措施：

a、在项目区施工场界设置不低于1.8米的挡墙百分百围挡施工，运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。

b、对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆百分百加盖篷布进行密闭运输，减少洒落。粉状物料场所尽量布置于道路北段，临时堆放时必须百分百全部遮盖。

c、项目进出车辆百分百必须于进出口设置浅水池及车轮冲洗，并及时清扫进入口周边物料散落的部分，保持路面清洁。

d、定时对运输路面进行清扫和洒水，减小起尘量。在施工现场地面百分百硬化，并安排专用洒水车对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。非雨天每日洒水次数不少于2次；若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数。

e、运输车辆途径芒市国际学校、荣上居小区、芒市花园小区（二期）、唐和苑、公积金管理中心、芒市花园等敏感点的路段，车辆需减速慢行。
F、使用商品混凝土，不设置现场搅拌，遇到干燥大风的天气时应停止开挖，并加大洒水频次。
g、施工期弃土石及时联系周边开挖区域回填或周边房地产建筑施工方清运作为填方、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。

施工期弃土石及时联系周边开挖区域回填或周边房地产建筑施工方清运作为填方、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。

通过采取以上措施和大气稀释扩散后，减小了扬尘对环境保护目标的影响。 

②燃油废气

施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

③沥青烟气

根据其他道路沥青拌和站的沥青烟监测结果，一般沥青拌和设备产生的沥青烟排放浓度范围在12.5-17.0mg/m3，在下风向30m处达0.05mg/Nm3。本项目使用商品沥青混凝土，从周边具有资质的商品沥青混凝土拌合站购入，不在项目区拌合、熬制，仅在摊铺路面使用，使用时仅有少量沥青烟产生，属于短时间、无组织排放。项目建设里程较短，沥青混凝土用量有限，铺摊时间较短，周界较开阔，利于扩散，对周边环境的影响较小。且随着施工期的结束，沥青烟气产生的影响也将随之消失。

通过采取以上措施和大气稀释扩散后，可以最大限度减小扬尘对环境保护目标的影响。

2、水环境影响分析

根据工程分析，项目施工期废水共计产生量约为3.18m3/d，其主要污染物为SS。道路建设区域较低位置分段设置一个容积为4m3的临时沉淀池，施工清洗废水和施工人员洗手废水经过沉淀池收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排，对外部水环境影响小。

施工期地表径流设置则项目初期雨水产生量为4.96m3/次。道路管网未建成前，在道路建设区域较低位置分段设置一个临时沉砂池（容积为5m3），地表径流经沉砂池沉淀后排入（管网建成后排入道路雨水管网）芒核大沟排入芒市大河，对芒核大沟、芒市大河水质影响不大。

另外，为避免周边居民将生活污水排入施工期道路两旁污水管网，影响地表水，本环评提出，近期项目道路未建成前周边居住区不得将污水排入管网。项目周边居民小区生活污水生产废水经化粪池预处理后排入金孔雀大街已建的市政污水管网，汇入芒市污水处理厂，不随意排至本项目未建成的市政污水管网内；远期待项目道路市政雨污管网建设完成后，道路周边小区居民产生的生活污水经化粪池预处理后就近接入该道路市政污水管网后进入芒市污水处理厂。项目近远期周边居民生活污水处置方案可行可信，对周边地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

项目施工期主要噪声来源于路基开挖平整、铺筑、路面铺浇、压路等过程。施工期噪声主要来自挖掘机、推土机、装载机、电焊机、混凝土泵、压路机、吊装机、摊铺机、自卸车辆等机械设备噪声。项目施工期各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。本项目在施工期内严格控制施工时间，合理调整高噪设备的使用时间，使施工期间施工场地产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523–2011)中限值要求。

施工期噪声源主要为点声源，点声源的声音向外发散遵循着球面分布规律，随着距离增加将引起噪声衰减，忽略空气吸收及其他因素引起的声级衰减，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1)

式中：

LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-4。

表7-4  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）
设备名称

1m

5m

10m

20m

30 m

40m

50m

100m

200m

推土机

86

72

66

60

56

54

52

46

40

装载机

90

76

70

64

60

58

56

50

44

挖掘机

84

70

64

58

54

52

50

44

38

电焊机

82

68

62

56

52

50

48

42

36

混凝土泵

90

76

70

64

60

58

56

50

44

压路机

85

71

65

59

55

53

51

45

39

摊铺机

83

69

63

57

53

51

49

43

37

吊装机

80

66

60

54

50

48

46

40

34

自卸车辆

81

67

61

55

51

49

47

41

35

施工期多台机械设备同时运转噪声预测值见表7-5。 
表7-5  多台机械设备同时运转的噪声预测值   单位：dB（A）

距离（m）

1

5

10

20

30

40

50

60

100

200

预测值

95.37

81

75

69

66

63

61

59

55

49

从表7-6可以看出，叠加后昼间距离声源20m、夜间距离100m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求，本项目夜间不进行施工，叠加声源距离项目在20m范围外可达标排放。

项目周边敏感点距离项目叠加声源最近距离见表7-6。

表7-6  项目叠加声源对敏感点的噪声影响

敏感点

距离叠加声源距离

噪声值

芒市国际学校

20m

69

芒市花园

30m

66

芒市花园小区（二期）

30m

66

荣上居小区
20m

69

项目夜间不进行施工，根据表7-6盒表7-7，项目施工期噪声对60m以外的敏感点影响较小，其声环境能满足《声环境质量标准》中2类标准要求。对项目周边30m范围内的芒市国际学校、雅苑溪河小区（在建）、荣上居小区、芒市花园小区（二期）、唐和苑、公积金管理中心、芒市花园有一定影响。

为了更好的保护当地环境，进一步减轻噪声对周边环境影响，施工期采取了噪声防治措施如下：

①采用噪声较低设备进行施工，对设备定期进行维护、保养，保证设备运转在正常状态；

②合理的布局施工机械，尽量分散布设于道路中间或施工道路北段，合理安排施工作业时间，固定的高噪声设备尽量分时段使用，远离敏感点。

③夜间23时至次日7时及午间12:00-14:00不得进行建筑施工作业。

在采取以上措施处理后，项目施工期噪声对周围环境的影响程度将降到最低，且随施工期结束而消失。

4、固体废物环境影响分析

项目施工期固体废弃物主要是建设过程中剥离表土和建筑垃圾，另外还有少量施工人员生活垃圾。

① 土石方

根据工程分析，和建设过程中建设方提供的实际资料统计，项目路基建设挖方量为1600m3，弃土300m3外运至周边建筑施工填方，路基建设和绿化覆土回填土石方量为9800m3，不足8500m3通过外借运输至项目区进行路基回填；管道敷设过程中开挖量2000m3，管道敷设完成后用于开挖路面回填及平整，回填量为1600m3，剩余400m3外运至周边建筑施工填方。
② 建筑垃圾

根据工程分析，项目为道路建设项目，主要的建筑垃圾为废石料、石块、废混凝土块、废钢材等，类比同级别宽度道路，项目产生的建筑垃圾约为8.98t，其中废钢材约0.3t/km，废钢材产生量约为0.27t，收集后出售给废品回收站，其余建筑垃圾约8.71t，作为其他道路的铺路材料使用。

③ 生活垃圾

根据工程分析，施工期施工人员生活垃圾产生量为6kg/d，收集由环卫人员妥善处置

综上所述，项目施工过程中土石方、建筑垃圾和施工人员垃圾得到合理处置。施工期固废处置率为100%，不会对周围环境造成较大的影响。

5、水土流失影响分析

本项目建设时采取先建设两侧截排水沟和挡土墙、边挖边填、尽量避免雨季开挖、对挖方堆场设置临时排水沟等措施减少项目区水土流失量。并在正在建设的道路下游设有沉砂池沉淀雨水中的SS，减少水土流失量。后期绿化建设完毕后，水土流失程度减少。对项目区土地的水土固持率有一定增加，对生态有一定补偿。

6、生态环境影响分析

项目位于芒市城区，周边均为商业区，居住区、建设用地及农田，受人为影响项目区及周边200m范围内未发现存在大型野生的动物，只有少量昆虫（蝴蝶、）小型啮齿类动物和麻雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目施工过程中，严格按照施工设计要求进行施工，不随意占压土地。目前，项目区域主体道路正在建设，后期绿化建设完毕后，项目区域均被路面和绿化、截排水沟等覆盖，水土流失程度减少。两侧绿化的种植将增加项目区的绿化程度，对项目区土地的水土固持率有一定增加，对生态有一定补偿。施工中后及时清运弃土石至周边开挖区域回填或周边房地产建筑施工方清运作为填方。减小占地，项目施工期产生的生态影响将得到明显减缓。项目区周边均为类似生境，区内迁徙的小动物可就近获得迁徙安置，对区内动物影响不大。项目前期施工期间未受到任何关于项目施工期的生态环境破坏投诉。

二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

建设项目运营期大气污染物主要来自道路汽车尾气和道路扬尘。

①汽车尾气

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTBG03-2006）推荐的类比预测公式：


[image: image19.wmf]P

P

m

m

m

P

mR

PR

U

Q

U

Q

C

C

θ

sin

θ

sin

=


其中：
[image: image20.wmf]mo

m

mR

PO

PR

P

C

C

C

C

C

C

,

=

+

=


式中：CP、CPO——分别为预测点的污染物浓度和背景浓度；

Cm、Cmo——分别为类比原型对应点污染物监测浓度和背景浓度；

CPR、CmR——分别为评价点和监测点由车辆产生的污染物浓度；

QP、Qm——分别为预测点和原型监测点的源强，mg/（s·m）；

UP、Um——分别为预测点和原型监测点的风速，m/s；

θP θm——分别为预测点和原型监测点风速矢量与公路中心线夹角（简称风向角），度。

根据工程分析，项目汽车尾气主要污染物排放总量CO为0.594mg/m3、NOx为0.117mg/m3，其排放量较小。类比《迪庆香格里拉经济开发区木碧湾片区道路基础设施建设一期工程项目环境影响竣工调查报告》，迪庆香格里拉经济开发区木碧湾片区道路设计道路宽24m，设计时速为30km/h，目标年远期车流量为1000（pcu/h），该项目运营期车流量跟本项目车流量相差不大，通过类比监测得出，汽车尾气中污染物对50m处的浓度影响值：CO为0.04－0.38mg/m3、NOx为0.02－0.14mg/m3。CO环境空气质量标准为10mg/m3，NOx环境空气质量标准为0.25mg/m3。由以上分析可知，建设项目道路汽车尾气三项指标对环境空气质量有一定影响，但不会使建设项目周围环境空气中NOx、CO的浓度超标。对周围大气环境影响较小。

汽车行驶产生的尾气主要与车型、车况、车流量等有关，均呈无组织排放，由于项目区车辆行驶具有瞬时性、间断性，因此单位时间内产生的汽车尾气量很小，项目道路两侧较开阔、扩散条件较好，后期绿化建设完毕后，道路两侧设有绿化带，有利于尾气及时稀释扩散。对周围大气环境影响较小。

②营运期道路扬尘

项目属于市政道路，营运期扬尘主要为营运过程中，过往车辆运输颗粒固体物质，例如建筑材料等洒落与地面，通过碾压后，形成细小颗粒物，过往车辆通过路面时产生动力飘尘，属于二次污染，产生量不大，营运期运输建筑材料含颗粒物，如砂石料建筑物车辆需要限制车速，篷布遮盖或限制装载量，避免洒落，通过保持路面清洁，必要时可限制施工车辆（运载含颗粒物）车辆通过该市政道路。减小路面洒落颗粒物，可有效减少营运期扬尘产生，遇旱季可安排洒水车定期对地面洒水。通过以上措施后，营运期道路扬尘对周边环境影响不大。

2、地表水环境影响分析

项目沿线排水采用雨水、污水分流制的排水体制。本项目为城市次干道道路工程，道路营运期对水环境的影响主要来自两方面：一方面是暴雨冲刷路面形成路面雨水径流对水体的影响；另一方面是道路车辆发生突发性事故，有毒有害物品进入水体造成的影响。

（1）路面雨水径流对地表水环境的影响

暴雨径流（非引起洪涝的暴雨）是道路营运期产生的经常性污水，主要由雨季暴雨冲刷路面而形成，其主要污染物为SS、石油类等。其中，SS来自路面的尘土及车辆与路面摩擦产生的橡胶颗粒等，而石油类主要来自路面上行驶车辆跑冒滴漏的燃油及机油。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水初期污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小。根据有关类比监测资料，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期到形成路面径流的30min内，水中的悬浮物和石油类浓度较高，平均浓度分别约330mg/L、20mg/L；半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40～60min后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。携带着SS、石油类等污染物的路面径流雨水通过雨水沟、管道收集，汇入新建道路雨水管，排入芒核大沟最终进入芒市大河，会对水体的水环境质量造成一定的影响。

根据工程分析，项目营运期路面最大暴雨径流量约80.34m3/h。根据项目规划设计要求，本项目已设计了完善的雨水、污水排水系统。项目道路机动车道下设置雨水管道布设DN600雨水管道，管位位于机动车道下，雨水通过雨水沟、管道收集汇入新建道路雨水管，排入芒核大沟最终进入芒市大河（属于Ⅲ类水体）；同时考虑到路面雨水径流仅在降雨初期携带的污染物较多，浓度不大，经过长时间的降雨历时，汇集进入新建道路雨水管，排入芒核大沟最终进入芒市大河的雨水量非常大，污染物经过稀释，浓度逐渐变小，且路面雨水径流进入芒核大沟和芒市大河具有相当长的一段距离，流动过程中也会被沟渠吸纳和沉淀部分污染物，因此，道路初期雨水径流的污染物对附近水体水质的影响较小，几乎可忽略不计。

（2）道路运输的地表水环境风险分析

项目建成投入营运后，道路运输的水环境风险主要是油料、有毒、有害物质和事故废水等经道路雨水收集管网介入新建道路雨水管，排入芒核大沟最终进入芒市大河会对芒核大沟、芒市大河水质造成重大污染。

为降低运输事故的水环境风险，需要制定相应的突发环境事故应急预案，防止出现危险车辆违反交通规则闯入本道路造成的事故影响，并且对于进入的车辆可能发生的突发环境事件，预先应当设定可能出现的条件和处置措施，将影响范围控制在最小程度并能及时处置事件。事故应急预案需要包括道路管理部门、公安部门、环保部门的联系方式，采取措施的方法和步骤，控制污染的方法等。在通过上述交通管理措施和制定事故应急预案后，可最大程度减少道路事故风险造成的水环境影响。

道路建设对地下水的影响分析

降雨入渗是地下水的补给方式之一；而项目的修建，形成不可渗漏路面，将减少降雨补给面积；但考虑到道路路面占地面积不大，且降雨还可通过路侧岩土层下渗补给地下水；所以项目不可渗漏路面，虽会造成局部地下水径流途径的改变，但对整个地下水系统基本没有影响。且本项目建设区域不涉及地下水开挖，也无相应泉眼出露，因此项目建设对地下水影响不大。
3、声环境影响分析

1、预测因子、时段及内容

预测因子：等效声级LAeq。

预测评价时段、内容：针对项目营运期不同运行阶段、近期、中期和2035年远期对沿线评价范围内随交通量的增加，对各敏感点的噪声影响有所增加，本次预测选择2035年作为目标年按标准要求预测声级的超标及达标状况。

根据拟建道路特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4－2009)的道路噪声预测模式进行预测。

2、道路交通噪声的预测模式

地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量的叠加。

（1）i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到的小时交通噪声值预测模式：

[image: image21.wmf]16

L

lg

10

5

.

7

lg

10

lg

10

2

1

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

p

y

y

r

T

V

N

)

L

(

Leq(h)

i

i

i

OE

i


式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

[image: image22.wmf](

)

i

OE

L

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均

A声级，dB(A)；

Ni—昼、夜间通过某预测点的第i类车平均小时车流量，pcu/h；

i  —— 大、中、小型车；

Vi—第i类车的平均车速，km/h；

T—计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1所示；

[image: image23.jpg]



图7-1  有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点

ΔL—由其他因素引起的修正量，dB(A)，按下式计算：

ΔL＝ΔL1－ΔL2＋ΔL3
ΔL1＝ΔL坡度＋ΔL路面
ΔL2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc

式中：
ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)； 

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； 

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； 

ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； 

ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算模式

[image: image24.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

=

小

中

大

1

0

1

0

1

0

10

10

10

lg

10

(h)

L

(h)

L

(h)

L

L

eq

.

eq

.

eq

.

eq

交


式中：Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小—分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接收到的交通噪声值，dB(A)；

Leq交—预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)。

（3）预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式

[image: image25.wmf](

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

+

=

背

交

预

eq

eq

L

L

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

)

(


式中：(Leq)预—预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；

(Leq)背—预测点的环境噪声背景值，dB(A)。

其余符号同前。

（4）修正量和衰减量的计算

本项目为市政道路，而且当地地势平坦，采用了沥青混凝土路面，不考虑其他修正量。

3、预测结果及评价

（1）交通噪声预测结果  

建设项目道路红线两侧35m±5m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，即昼间70dB(A)（6：00～22：00），夜间55dB(A)（22：00～6：00）；两侧其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)（6：00～22：00），夜间50dB(A)（22：00～6：00）。
建设项目目标年离道路中心线不同距离的交通噪声预测值列于表7-8。

表7-8     离道路中心线不同距离的噪声预测值     （单位：dB(A)）
距离r(m)

20

30

40

50

60

100

2035年

昼间

55.4

53.6

52.4

51.4

50.6

48.4

夜间

47.5

46.2

45.1

44.1

43.2

39.9

根据上述预测结果可以看出，项目道路在目标年2035年，距道路中心线20m处，其昼间交通噪声最大值为59.4dB（A），夜间交通噪声最大值为48.8dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)（6：00～22：00），夜间50dB(A)（22：00～6：00）。项目最近的环境敏感点周边30m范围内的芒市花园小区、芒市国际学校、雅苑溪河小区（在建）和芒市花园小区（二期），能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目营运期对周边居民及办公区域环境影响较小。
项目该路段共设置2个十字交叉路口和2个主要的T型平面交叉，分别是道路起于金孔雀大街与本项目十字平面交叉，西二环道路与本项目的十字平面交叉。止于滨河路与本项目T字平面交叉，规划 20 米道路与本项目T字平面交叉。其余路段仅有周边小区及工厂道路于本项目交汇，呈T型平面交叉，因为各道路交叉路口车流量不确定，本次不做交叉路口预测，项目通过于交叉路口处设置红绿灯标识，设置减速带，通过交叉路口车辆减速慢行，有效减小噪声影响。同时建设项目道路两侧均设置有绿化带，可以起到一定的降噪效果。因此总的来说，本项目沿线道路交通噪声对周围环境的影响较小。

为进一步降低道路交通噪声对沿线各敏感点的影响，确保噪声达标，建设单位在设计中已提出如下降噪措施：

①加强道路保养，经常维持路面的平整度，采用吸音性能好的沥青材料。

②建设单位通过种植绿化乔木作为隔声屏，衰减噪声，进一步降低交通噪声的影响，确保敏感点声环境达标。尤其经过芒市花园小区、芒市国际学校、已建小区和芒市花园小区（二期），设置减速慢行标识，要求车辆减速慢行，加强道路两旁植被种植密度。

③本次环评建议道路全线不宜将红线两侧20m以内区域规划为直接面对道路的居民区。下阶段目标年2035年，随着车流量增加，道路中心线20m以内的居住区应安装隔声措施，道路中心线20m以外的居住区则暂不需要安装隔声设施，但需进行道路交通噪声跟踪监测，若监测超标的，需采取相应的措施。

4、固废环境影响分析

保护公辅设施维护更换产生的部分废品，行道树掉落枝叶和绿化修剪、路面清扫产生的生活垃圾。项目产生量约为3t/a，其中约0.2t可回收部分出售给废品收购站，剩余部分收集后由环卫部门人员进行清运。

 5、生态影响分析

项目道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。根据环评现场踏勘，项目位于芒市城北。受人为影响项目区及周边200m范围内未发现存在大型野生的动物，只有少量昆虫（蝴蝶、）小型啮齿类动物和麻雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

本项目建设过程中采取先建设两侧截排水沟和挡土墙、边挖边填、尽量避免雨季开挖、对挖方堆场设置临时排水沟等措施减少项目区水土流失量。并且在建设的道路区较低位置分段设有沉砂池沉淀雨水中的SS，减少水土流失量。目前，项目区域均被路面覆盖，正在建设绿化、截排水沟等，水土流失程度减少。两侧绿化的种植将增加项目区的绿化程度，对项目区土地的水土固持率有一定增加，对生态有一定补偿。项目建设永久占地将改变目前的土地利用类型和原有功能，对生态环境有一定的影响，但本项目永久占地不涉及生态公益林、自然保护区等，项目建成后完善了道路交通网，项目的建设虽会对区内动物造成迁徙，物种数量部分减少，但周边区域均为与本项目属于同一生态系统的土林环境，迁徙动物能就近找到栖息地，对当地物种的影响不大，不会造成当地物种的灭绝或者导致物种数量减少，且周边范围已经征用为城市建设用地范围，对周边用地范围内生态环境影响不大。综上所述，本项目建设对该地区生态影响较小。

项目对周边社会影响分析

项目的建设一方面完善了交通网络，该新建道路位于芒市北部片区，该片区是芒市市政府规划和建设的重要片区，芒市河东路延长线等级为城市次干路，道路功能主要以服务该片区周边地块交通为主。该工程建成后可打通金孔雀大街和滨河路之间的南北向连接道路，并打造片区次干路路网、提升交通辐射能力，并使得该路网的构成更为合理科学，也是落实总体规划、推动拓展战略发展的需要，同时满足城市交通需求，完善基础设施，带动城市经济发展，满足周边运输道路需求，对道路周边地块的开发建设以及城市经济的发展将起到积极的促进作用。项目建设期和运营期虽对周边环境产生一定的环境影响，但经采取相应措施后，项目施工期和运营期对当地环境影响不大，在环境可接受的范围内，从总体角度来看，项目的建设利大于弊。

项目建设对沿线居民的影响

施工期对沿线居民的影响

该道路部分路段施工过程将对南段道路两侧居民的对外出行造成不便，对沿线其它居民的生活产生一定的影响；道路建设期间，大量的施工机械和施工人员进驻会扰乱当地的正常生活环境，施工噪声以及施工引起的粉尘及运输扬尘等会对沿线路人和道路两侧居民的健康产生不利影响。
营运期对沿线居民的影响

道路建成投入运营后，对居民生活质量的影响以正面有利影响为主。

①道路的建设将改善片区现有道路和运输条件，并使相应的基础设施得到改善，提升区域交通运输条件；

②道路运营将在一定程度上方便当地居民的生产和生活，促进道路沿线经济的发展。

③道路运营器产生的噪声、车辆尾气等对其有一定影响，经衰减和大气稀释扩散后对周边居民居住环境影响不大。

④道路实施雨污分流，对道路沿线污水进行收集，进一步避免污水外排污染外部水环境。
8、环境风险分析

芒市河东路延长线等级为城市次干路，该工程建成后可打通金孔雀大街和滨河路之间的南北向连接道路，项目的环境风险主要为运输危险化学品和有毒有害物品的车辆（主要是又该条路通往城区的加油站运送油品及其周边木材厂运输原辅料料）可能于道路上发生故障或者碰撞而产生危险品或有毒有害物品泄漏，经雨水沟进入下游地表水体或散落于路面上，对周边人员身体健康和芒核大沟、芒市大河用水安全构成威胁。

《道路危险货物运输管理规定》中所指的危险货物以列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268）的为准，未列入《危险货物品名表》的，以有关法律、行政法规的规定或者国务院有关部门公布的结果为准。危险货物的分类、分项、品名和品名编号应当按照国家标准《危险货物分类和品名编号》（GB6944）、《危险货物品名表》（GB12268）执行。危险货物分类情况如表7-9所示。

表7-9  危险货物分类情况一览表

类 别

属性

1

爆炸品

1

具有整体爆炸危险

2

具有抛射危险，但无整体爆炸

3

具有燃烧危险和较小爆炸或较小抛射危险、或两者兼有，但无整体爆炸危险

4

无重大危险

5

非常不敏感的爆炸物质

2

压缩气体和液化气体

1

易燃气体

2

不燃气体

3

有毒气体

3

易燃液体

1

低闪点液体（系指闭杯试验闪点低于－18℃的液体）

2

中闪点液体（系指闭杯试验闪点低于－18℃至＜23℃的液体）

3

高闪点液体（系指闭杯试验闪点在23℃至61℃的液体）

4

易燃固体、易燃物品和遇湿易燃物品

1

易燃固体（系指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出毒烟雾或有毒气体的固体，但不包括已列入爆炸品的物质）。

2

自燃物品（系指自燃点低，在空气中易于发生氧化反应，放出热量，而自行燃烧的物品）。

3

氧化剂（系指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。有些不需明火，即能燃烧或爆炸）。

5

氧化剂和有机过氧化物

1

氧化剂（系指处于高氧化态，具有强氧化性，易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的有机物，其本身不一定可燃、但能导致可燃物的燃烧，与松软的粉末状可染污能组成爆炸性混合物，对热、震动或摩擦较敏感）。

2

过氧化物（系指分子组成中含有过氧基的有机物，其本身易燃易爆，极易分解，对热、震动或摩擦极为敏感）。

6

毒害品和感染性物品

1

毒害品（系指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理学变化，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理状态，甚至危及生命的物品）。

2

感染性物品（系指含有致病的微生物，能引起病态，甚至死亡的物质）

7

放射性物品

3

本类货物放射性比活度大于7.4×104Bq/kg的物品

8

腐蚀品

1

酸性腐蚀品

2

碱性腐蚀品

3

其它腐蚀品

本次评价根据资料并结合预测交通量对道路沿线敏感路段进行危险品运输事故污染风险发生概率进行估算，对这些路段产生破坏性污染的可能性进行分析，并对潜在的污染风险提出合理的预防措施。

（1）风险概率

污染事故概率经验公式


[image: image26.wmf]2

1

K

K

D

L

Q

R

P

´

´

´

´

´

=


式中：
[image: image27.wmf]P

—危险品运输污染事故概率（次/a）；


[image: image28.wmf]R

—同类地区公路交通事故平均发生率（次/百万车.km）；


[image: image29.wmf]L

—预测路段里程（km）；

Q—车流量（辆/d）


[image: image30.wmf]D

—每年的天数，取365（d/a）；


[image: image31.wmf]1

K

—运输危险品占货运量的比率（%）；


[image: image32.wmf]2

K

—货运占总交通量的比率（%）。

（2）参数选择

①R的选择：根据资料，近年云南省公路交通事故平均发生率约为0.15次/（百万车.km）。

②Q和L的确定：根据工程规划设计，项目预测交通量见表7-10：
表7-10  项目目标年（2035年）道路车流量一览表

预测路段

项目目标年昼间

项目目标年夜间

高峰小时交通量（pcu/h）
金孔雀大街～西二环段  

1005
502
西二环～滨河路段

230

115

本项目里程较短，拟建道路周边分布着村庄和小区、学校及商业区，因此，将本项目全路段作为敏感路段（L），道路全长898.394m。

③K1、K2的确定：根据经验分析，运输危险品占货运量的比例K1约为1%，货运占总交通量的比例K2约为20%。
（3）概率计算

道路危险品运输污染事故概率计算结果如下表7-11：

表7-11  道路危险品运输污染事故概率计算结果一览表  （次/a）

      特征年

路段

2035年

芒市河东路延长线
0.0083

（4）风险概率分析

一般而言，交通事故中轻微事故和一般事故占大多数，重大事故和特大恶性事故占比例很小，就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易燃、易爆品的交通事故，直接的后果可能是引起火灾或爆炸，从而导致部分有毒气体或有害液体污染环境空气和水体，或者可能损坏桥梁的构筑物，致使出现一时的交通堵塞。但这种情况毕竟是局部的，且持续的时间是短暂的。对运输有毒气体的车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡。对已泄漏到空气中的有毒气体目前无处理方法。

交通事故最大的危害可能是当危险品运输车辆在桥梁或者在道路上出现翻车，致使事故车掉入附近水体或沟道中，从而使运送的液态危险品，如汽油、硫酸等的泄漏而污染水质。

根据拟建道路危险品运输污染事故概率计算结果可知，道路营运期在沿线路段上各预测年危险品运输污染事故概率在0.0042~0.0083次/年之间，发生的概率非常小。上述计算的交通事故概率，若按绝对交通量计算的预测值要比表中所列数值还小很多。此外，道路的建设并不是产生这种突发性风险的直接原因，同时本项目的里程较短，仅为898.394km，设计时速为30km/h，项目道路质量与路况较好，行车速度较低，发生交通事故污染风险的可能性很小。只要执行国家相关规定，拟建道路发生交通事故水环境污染风险的几率非常低，故本次环评不再修建事故应急池。

（5）风险防范措施：

①加强道路运输管理，提高道路运输风险防范能力和应急处置能力。

②从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门考试合格，并取得相应的从业资格证；从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员，应当经考试合格，取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证。

③从事危险品运输的专用车辆其技术性能应符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求；技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定的一级技术等级；车辆燃料消耗量符合行业标准《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT719）的要求。此外，车辆应具有行驶记录功能的卫星定位装置。

④运输剧毒化学品、爆炸品、易制爆危险化学品的专用车辆，应当配备罐式、厢式专用车厢或者压力容器等专用容器。罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格，且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。

⑤加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。

⑥雨水天气路滑是造成公路交通事故的一个主要原因，交通管理部门应通过限速等手段来降低交通事故发生率，减少运输易燃易爆腐蚀性物品的车辆在暴雨天气上路行驶；在洪水过后，应及时巡查公路，发现问题或隐患要及时处理。

⑦交管部门应加强道路交通安全管理，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。同时，在居民点、学校附近设置限速标志和减速带，减少事故发生几率。

⑧承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车的教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。

⑨如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。

⑩对从事危险品运输的驾驶员及单位应定期进行排除危险品运输车辆交通事故的业务培训，以使从业人员增强忧患意识，将危险品运输所产生的事故风险降为最低。

⑩由该条道路进入芒市城区的加油站及其木材加工厂在运送油品及涉及危化品原辅料的车辆时需减速慢行，限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路，规范驾驶，减少交通事故产生。

（6）应急处置措施

①建立事故报告制度：一旦发生重大污染事故，应及时向可能受影响的地区进行事故通报，通报的内容包括危险品名称及危害，估计的泄露量，泄露时间，持续时间，影响范围；泄露造成的急性或慢行健康危害，以及受到暴露的公众所需医疗救助的获取来源，争取防治措施。

②项目建成后，通过对污染事故的风险分析和预测，提出事件可能存在的各类影响和范围，并针对事件采取相应的预防措施和应急处置措施，配置齐全相应的应急资源，以保证将突发事件对环境的影响降到最低。项目的应急预案内容应当包括：项目本身的风险源、可能发生的环境突发事件、采取的预防预警措施、发生突发环境事件后的应急处置措施、平时的应急演练、物资的准备和经费的保障、应急终止等方面。发生危险化学品事故，芒市城区街道管理委员会应当做好指挥、领导工作，按应急救援预案组织实施救援，并采取以下措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。项目的应急处置措施包括以下几个方面：

①立即组织营救受害人员，组织撤离或采取其他措施保护危害区域内其他人员；

②迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度；

③针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施；

④对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

⑤危险化学品事故造成环境污染的信息，由生态环境部门统一公布。
⑥公路运输途中发生危险品泄露时，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；大量泄漏应筑围堤或挖坑收容、回收。

⑦在公路桥梁路段、居民集中路段、距离河流较近的路段应设置警示标牌，提醒驾驶谨慎驾驶，预防交通事故的发生。

⑧加强控制途经该路段含危险品运输车辆，定期检查运输车辆，必要时含重大危险品运输车辆通过该路段时，做到一对一登记通过，从源头上控制危险品运输风险。

综上所述，项目方在采取一定的防范和应急措施后，项目运营期间对外界的风险影响不大，可满足环境风险控制的要求。
三、产业政策符合性及选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

对照国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中第二十二类第3条城市公共交通建设、第4条城市道路及智能交通体系建设，属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。该项目已取得芒市发展和改革局的批复文件，文件编号为芒发改字〔2020〕13号，同意该项目的建设。因此项目的建设符合国家和地方现行的产业政策。

 2、选址与规划符合性分析

道路位于芒市城北，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。项目选址不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定环境敏感区和特殊功能生态区；选址无不良地理或者不适宜道路建设条件，项目选址已取得芒市自然资源局建设项目选址意见书，文件编号为选字第芒市202000005号，项目选址符合建设要求。

3、平面布置合理性分析
（1）横断面设计

芒市河东路延长线（金孔雀大街～滨河路）：起于金孔雀大街，止于滨河路，全长 898.394m，道路等级为城市次干路，红线宽度 24m。道路线形采用直线，未设置圆曲线，整个路面布置为横向对称布置，满足车辆通行要求。道路断面总体布置形式为一块板，双向四车道，机动车道与非机动车道共面，横断面布置形式为道路横断面主要为：2×2（人行道）+2×7. 5（机非混行车道）+ 2.5×2（绿化带）＝24米，在行车道与人行道设置 2.5 米宽绿化带，满足绿化要求和美化环境。路灯采用双侧对称布灯方式，设置于两侧绿化带内，满足道路照明要求。给水管道，布置于道路西侧人行道下，距道路红线 0.5m处，雨水管采用双侧布置于道路两侧机动车道下，距离道路中心线6m。电缆通道布置于道路西侧，距离道路红线2.5 m绿化带下。边缘处路缘带设置有汇水和跌水区，跌水区汇入项目雨水管网，间隔一段距离后留有雨污水检查井，满足道路及两侧居民企业雨污水分流收集和外排。

（2）纵断面及竖向设计

全线共设置1个变坡点、1 个凹形竖曲线。项目道路标高为885.5m-889.5m，车行道横坡采用 1.5%双向坡，人行道为 2.0%单向坡。道路全线无明显纵坡段。同时道路两侧的雨水、污水管网布设根据道路坡度，结合实际地形进行管网布设，边缘处路缘带设置有汇水和跌水区，跌水区汇入项目雨水管网，满足道路纵断面的设计要求。

综上所述，项目总平面布置是合理的。

4、与“三线一单”的符合性分析

（1）生态红线

经查阅《瑞丽江-大盈江风景名胜区总体规划图（2002-2020修改）》，项目所在区域不属于瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区范围内。项目规划合理。
（2）环境质量底线

①项目位于德宏州芒市城区北部，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）项目所在区域属于环境空气质量二类区（居住区、商业交通居民混杂区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目位于芒市城市规划地区，周边无较大废气污染源，环境空气质量可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。本项目为市政道路建设项目，运营期，汽车尾气为影响道路沿线环境空气的主要污染源。由于项目区车辆行驶具有瞬时性、间断性，因此单位时间内产生的汽车尾气量很小，项目道路两侧较开阔、扩散条件较好，后期绿化建设完毕后，道路两侧设有绿化带，有利于尾气及时稀释扩散。对周围大气环境影响较小。

②项目区周边有芒核大沟、南麻河、南喊河，目前南麻河在金孔雀大街汇入南喊河后与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河；芒核大沟与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河。现状芒核大沟、南喊河承担下游农田灌溉功能。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市大河风平大桥断面水质为Ⅳ类轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，污染因子主要为氨氮。经调查，目前正在对南喊河、芒核大沟几芒市大河城区河段两岸排放的污水进行整治，预计整治后可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目属于市政道路建设，营运期无废水产生，道路沿线排水采用雨水、污水分流制的排水体制。项目运营期路面径流经稀释、沟渠、雨水管网沉淀后对芒核大沟、芒市大河的水质影响不大；地表水环境风险经采取制定相应应急预案和采取相应措施后，对芒核大沟、芒市大河的影响在可接受范围内；项目运营期对周边地表水体的影响在可接受范围内，对周边环境的影响较小。

③项目位于德宏州芒市市区北部，根据《德宏州2018年环境质量状况公报》2018 年，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间年平均等效声级为50.7dB(A)，比上年上升 0.8dB(A)，评价等级为较好（二级）；夜间年平均等效声级为 45.6 dB(A)，评价等级为一般（三级）。据现场踏勘，项目周边无较大工业噪声源，项目区及周边区域声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目营运期主要噪声为车辆噪声，通过加强机动车管理，严格执行限速和禁止超载，做好道路养护工作，对受损路面要及时维修与修复，维持道路平整。加强道路绿化，做好道路沿线绿化设计，在道路沿线两侧设置绿色声屏障，增强绿化降噪效果。通过以上措施后，项目营运期对周边居民及办公区域环境影响较小。满足达标排放和功能区划要求。
（3）资源利用上线

项目为市政道路建设项目，充分利用土地资源，将土地利用率最大化，实现了资源的合理规划和合理利用。项目建设不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

目前德宏傣族景颇族自治州尚未发布环境准入负面清单，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类及限制类，符合现行国家产业政策。
四、环境保护措施

施工期环境保护措施

1、生态环境保护措施

（1）严格执行水土保持方案中提出的各项防护措施，尽量减少道路建设产生的水土流失影响。

（2）严格按照设计文件确定的征占土地范围进行地表植被的清理工作。

（3）施工期临时设施用地尽量选择在道路征地范围内。凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

（4）临时占地结束后，应尽早进行土地平整和植被、耕地等的恢复工作。

（5）施工人员进场后，应立即进行生态保护教育，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的农作物和草木，要求施工人员在施工过程中文明施工，自觉树立保护生态和保护植被的意识。

（6）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。

2、水环境保护措施

（1）桥梁施工应安排在枯水季节进行；水域施工采取围堰法，将施工区域和水域隔离，防止施工污染物进入水体。施工结束拆除围堰时，应对围堰施工区内部进行清理后再实施围堰拆除。

（2）道路建设区域较低位置分段设置一个临时沉砂池（容积为5m3），地表径流经沉砂池沉淀后排入雨水管网，进入芒核大沟外排入芒市大河，
（3）项目道路未建成前周边居住区不得将污水排入管网。
（4）项目场地沿线较低位置分段设置一个容积为4m3的临时沉淀池，施工清洗废水和施工人员洗手废水经过沉淀池收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，
3、环境空气保护措施

（1）严格落实住建部门关于建筑工地施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输的相关要求。
（2）在项目区场界设置不低于1.8米的挡墙围挡施工，运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。

（3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。粉状物料场所尽量布置于道路北段，临时堆放时必须全部遮盖。

（4）项目进出车辆必须于进出口设置浅水池及车轮冲洗，并及时清扫进入口周边物料散落的部分，保持路面清洁。

（5）定时对运输路面进行清扫和洒水，减小起尘量。在施工场地安排专用洒水车对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。非雨天每日洒水次数不少于2次；若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数。

（6）运输车辆途径芒市国际学校、荣上居小区、芒市花园小区（二期）、唐和苑、公积金管理中心、芒市花园等敏感点的路段，车辆需减速慢行。
（7）使用商品混凝土，不设置现场搅拌，遇到干燥大风的天气时应停止开挖，并加大洒水频次。
（8）施工期弃土石及时联系周边开挖区域回填或周边房地产建筑施工方清运作为填方、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。

（9）施工单位未经批准不得在工地围护设施外随意堆放建筑材料。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料和机具设备，并设置不低于2.5米的围护设施。

4、声环境保护措施

（1）采用噪声较低设备进行施工，对设备定期进行维护、保养，保证设备运转在正常状态；

（2）合理的布局施工机械，尽量分散布设于道路中间或施工道路北段合，理安排施工作业时间，固定的高噪声设备尽量分时段使用，远离敏感点。

（3）夜间23时至次日7时及午间12:00-14:00未进行建筑施工作业。因混凝土浇灌连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应提前4-7天至德宏州生态环境局芒市分局提交申请，而后粘贴公告告知周边居民，并将申请提交至城市综合执法部门。
（4）高噪声施工阶段尽量避开了周围居民午间休息时段，减小了噪声对周围环境保护目标的影响。

（5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴告示，设置投诉电话，建设单位在接到噪声影响投诉后应及时与当地生态环境部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（6）合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备简易噪声测量仪器，对施工场所附近敏感点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。

（7）加强敏感点路段施工进度，把施工噪声对敏感点的影响降至最低。

5、社会环境影响减缓措施

（1）施工期严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民。施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和当地居民的监督；

（2）施工前应充分做好各种准备工作，对项目涉及的内容如：道路、供水、供电、通信等进行详细的调查了解，提前协同有关部门做好各项应急准备工作，保证社会活动的正常状态。在施工现场设置告示牌，说明项目主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

（3）建筑材料、机具设备按工地总平面图的布置在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施；

（4）施工现场道路通畅，场地平整，无大面积积水；

6、固体废弃物影响减缓措施

（1）路基开挖土石方及时清运至需要路基建设回填区回填，弃土石及时由周边房地产建筑施工方清运作为填方。
（2）施工场地集中设置垃圾桶，严禁垃圾乱堆乱放，收集由环卫人员妥善处置，及时清扫，定期清运。

（3）施工期建设单位应在物料临时堆场周围设置围挡和截排水沟，并在雨季来临前对堆场顶部进行覆盖（土工布或草席）；对运输通道的泥土路段进行平整和压实，避免雨季径流冲刷产生水土流失。

（4）建筑垃圾可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，剩余建筑垃圾拆除后及时清运。
运营期环境保护对策措施

1、生态环境保护措施

（1）对路基及临路林缘地段进行不定期检查，清理杂草，防止由于人为活动干扰后，造成生物入侵。

（2）道路路基工程结束后，应采取一切绿化措施，尽快恢复原来的自然群落。尽量避免人工痕迹，使路域植被与周围环境融为一体。道路绿化以保护沿线景区自然环境和人文环境，提高行车安全性和舒适性，提供和谐的道路景观为根本目的。

（3）按照水土保持方案中所提措施进行绿化恢复，加强对绿化植物的管理与养护，保证成活率。

2、水环境保护措施

（1）桥梁两侧应加强防撞措施，防止发生事故的车辆落入水中。

（2）道路管理部门加强道路运输管理；环卫部门增强路面保洁工作。

（3）加强管理，保证污水及雨水管网的正常运行。定期对污水管线进行检查，以便于及时发现管线的堵塞、渗漏情况；一旦发现，及时进行处理，避免因污水管网的堵塞渗漏造成对水环境的污染。

（4）加强清掏排水系统的淤泥，以确保管网的畅通排泄。

（5）与交通管理部门加强沟通，本项目道路不应纳入危险化学品运输道路。

（6）道路及配套排污设施与地表水相交处必须遵循上清下污原则，防止排污管网对地表水体造成污染。

（7）建设单位应同周边居民、企事业单位沟通协商，项目未建成以前，不得将生活污水排入项目道路两侧雨污管网内，污染周边地表水。

3、环境空气影响减缓措施

（1）道路沿线应进行绿化，特别是关心点较近的路段，选择有吸附作用或净化能力、适合当地气候、土壤条件的乔木、灌木和草本，提高绿化防治环境空气污染的效果，减少气体污染物对周围环境的影响；同时加强绿化的养护，维护绿化的减污功能。

（2）加强对道路路面的养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。

4、声环境影响减缓措施

（1）加强机动车管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，从源头上减轻交通噪声，严格限制车况较差且噪声大的车辆上路。

（2）做好道路养护工作，对受损路面要及时维修与修复，维持道路平整，使路面保持良好的状态，尽量降低道路摩擦磕碰噪声。

（3）在各敏感路段点前，尤其是道路两侧较近敏感点雅苑溪河小区（在建）、芒市国际学校、荣上居小区、芒市花园小区（二期）、唐和苑、公积金管理中心、芒市花园等交叉路口的路段时，设置限速、禁鸣等标志牌，进行限速行驶，以降低车辆行驶噪声，尽量避免交通噪声敏感点路段的噪声扰民。

（4）必要时，夜间22:00至次日6:00限制大型货运车辆通过。

（5）加强道路绿化，做好道路沿线绿化设计，在道路沿线两侧设置绿色声屏障，增强绿化降噪效果。

（6）本次环评建议道路全线不宜将红线两侧20m以内区域规划为直接面对道路的居民区。下阶段目标年2035年，随着车流量增加，道路中心线20m以内的居住区应安装隔声措施，道路中心线20m以外的居住区则暂不需要安装隔声设施，但需进行道路交通噪声跟踪监测，若监测超标的，需采取相应的措施。

5、固体废物污染环境防治措施

道路两侧间隔布置垃圾收集桶（箱），加大对过往车辆爱护环境的宣传教育力度，严禁沿路抛洒垃圾，产生的垃圾应设置垃圾收集设施，及时收集、清扫，根据垃圾性质尽可能分类收集，对于可回收的废弃物进行回收利用，不能回收利用的收集后由环卫部门清运处理。

6、社会环境影响减缓措施

（1）做好道路两侧的排水通畅，避免因积水影响通行。

（2）注意加强对道路交通安全事故的监视，在转弯等相对较危险路段设置相应的安全提示标志，避免交通事故。道路维修维护必须采取警示、隔断等必要的安全措施，设置交通安全提示。

7、环境风险防范措施

（1）由该条道路进入芒市城区的加油站及其木材加工厂在运送油品及涉及危化品原辅料的车辆时需减速慢行，限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路，规范驾驶，减少交通事故产生。

（2）在道路横跨芒核大沟桥梁路段、居民集中路段、道路交叉口路段应设置警示标牌，提醒驾驶谨慎驾驶，预防交通事故的发生。

（3）加强控制途经该路段含危险品运输车辆，定期检查运输车辆，必要时含重大危险品运输车辆通过该路段时，做到一对一登记通过，从源头上控制危险品运输风险。

（4）强化有关危险品运输法规的教育和培训，加强区域内危险品运输管理。
8、其他措施

（1）建设项目必须执行 “三同时”制度，有关防治措施必须与道路主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（2）应委托监理单位对项目进行施工监理，将本项目的环境保护作为工程的一个组成部分，纳入本工程的监督管理中。建设单位与施工单位的合同中应明确各项环保措施，施工单位应有专职或兼职人员对环境保护进行监督管理。坚持文明施工，科学管理，合理安排工期，教育施工人员并使之提高环境保护意识和社会公德。

五、环境监测计划及竣工验收监测计划

1、环境监测计划

便于建设项目的环境管理，现将建设项目环境监测计划见表7-12。

表7-12  竣工验收环境监测计划一览表

监测时期

监测内容
监测项目
监测点位
监测频次和时间
执行标准

施工期

环境空气

TSP

荣上居、雅苑溪河小区、建材市场

路基施工期1次，路面施工期1次，每次7天

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放标准限值
声环境

Leq（A）
荣上居、雅苑溪河小区、芒市国际学校、芒市花园小区
路基施工期1次，路面施工期1次，连续两天，昼夜各一次
（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》
运营期

环境空气
CO、NO2
荣上居、雅苑溪河小区、建材市场
每年监测1次，每次7天
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准/

声环境
Leq（A）

荣上居、雅苑溪河小区、芒市国际学校、芒市花园小区
每年监测1次，连续两天，昼夜各一次
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准
地表水

PH、COD、BOD、NH3-N、TP、石油类

芒市大河、芒核大沟，上下游各一个监测点
每年监测1次，每次2天
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
2、环境监察计划

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。项目监察计划见表7-13。

表7-13  环境监察计划一览表

环境问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

运营期

废气

道路路面的养护和清洁，维护良好的路况，减少扬尘和汽车尾气污染。加强绿化的养护，维护绿化的减污功能。
经营单位

德宏州生态环境局芒市分局环境监察大队
废水

雨污分流制，保证污水及雨水管网的正常运行，项目未建成以前，不得将生活污水排入项目道路两侧雨污管网内，污染周边地表水；桥梁两侧应加强防撞措施，防止发生事故的车辆落入水中，增强路面保洁工作。
噪声

加强机动车管理，严格执行限速和禁止超载；做好道路养护工作，对受损路面要及时维修与修复；敏感点及交叉路口处设置限速、禁鸣等标志牌，进行限速行驶，以降低车辆行驶噪声；加强道路绿化，必要时，夜间22:00至次日6:00限制大型货运车辆通过。
固废

道路两侧间隔布置垃圾收集桶（箱），严禁沿路抛洒垃圾，产生的垃圾应设置垃圾收集设施，及时收集、清扫，根据垃圾性质尽可能分类收集，对于可回收的废弃物进行回收利用，不能回收利用的，由环卫部门清运处理。
3、环保投资情况

本项目总投资为4596.94万元，其中环保投资为237万元，占项目总投资的5.15%，主要是用于雨污管网、截排水沟、绿化边坡防护等环保措施的投入。本项目环保投资明细表见表7-14。
表7-14  环保投资一览表

阶段

措施名称

投资（万元）

备注

施工期

临时沉淀池（容积4m3）

0.5

环评提出

地表径流沉砂池（容积5m3）

0.5

设计提出

围挡、施工路面洒水降尘设施、材料覆盖设施

15

环评提出

运营期

固废

路面清扫

5
设计提出

道路两侧布设垃圾收集桶

1

设计提出

噪声

标牌、减速带、警示牌布设

15

设计提出

水

两侧截、排水沟建设

100

设计提出

其它

边坡绿化、行道树建设

75
设计提出

应急资源配置

15
设计提出

竣工验收及其它

10

环评提出

合计

237
4、环境保护竣工验收计划

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-15。 

表7-15  项目竣工验收一览表
项目

验收内容

验收因子/范围
验收要求

验收标准

生态

施工期场地植被恢复

施工场地

施工场地进行生态恢复措施，绿化面积2841m2
不降低项目区现有生态环境功能要求
水环境

雨污管网

雨水管网

布置于双侧绿化带下方，进入芒市大河或芒核大沟
实施雨污分流

污水管网

布置于东侧绿化带下方，最终进入芒市污水处理厂

声环境

标牌、减速带、警示牌布设
道路沿线敏感点

路面清洁、绿化阻隔、距离衰减及设置减速带
满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准
固废

道路垃圾

道路沿线

垃圾桶定期委托环卫部门清运处置
调查落实情况

废枝叶、路面垃圾、公辅设施维护固废
道路沿线

可回收的回收利用，不能回收利用的收集后由环卫部门清运处理
环境风险

标志牌

道路沿线

按相关要求设置标志牌，并编制突发环境事件应急预案

尽可能降低突发环境事件发生概率




表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容

类型
	排放源
	污染物名称
	污染治理措施
	治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	运输道路、路基挖填方、废土石堆场、截排水沟开挖和建设
	扬尘
	洒水降尘，车辆加盖棚布运输
	达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准

	
	
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘
	

	
	
	车辆行驶
	动力起尘
	洒水降尘
	

	
	
	摊铺路面
	沥青烟气
	风冷、大气稀释扩散
	

	
	
	运输及动力设备
	NOX、SO2、THC
	自然扩散
	

	
	营运期
	行驶于道路上的车辆
	车辆尾气
	大气自然扩散
	项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》及修改单（GB 3095-2012）二级标准

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	经过沉淀后用于洒水降尘
	芒核大沟、芒市大河水质较施工前未降低

	
	
	地表雨水径流
	SS
	经过沉砂池沉淀后外排
	

	
	营运期
	路面径流
	COD、SS、石油类
	排入芒核大沟、芒市大河
	

	
	
	雨污管网
	雨水、污水
	雨污分流，雨水进入芒核大沟、芒市大河
	

	固

体

废

弃

物
	施工期
	道路建设
	建筑垃圾
	经收集后可回收的回收后外售至废品收购站，不可回收的用于其他道路作为铺路材料
	处置率100%

	
	
	
	土石方
	路基回填，多余部分运至周边建筑施工方作为场地平整填方，不够土方通过外借运至项目区进行回填
	

	
	
	
	生活垃圾
	垃圾桶收集后由环卫部门清运
	

	
	营运期
	道路使用
	道路垃圾
	垃圾桶定期委托环卫部门清运处置
	处置率100%

	
	
	
	废枝叶、路面垃圾、公辅设施维护固废
	可回收的回收利用，不能回收利用的收集后由环卫部门清运处理
	

	噪

声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	合理安排施工时间，合理布置施工机械
	达（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	营运期
	车辆噪声
	合格车辆进入、设置警示牌、路面清洁、绿化阻隔、距离衰减
	道路及其两侧35±5m范围内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)：
据现场踏勘，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。项目区及周边植被主要为城市绿化树木（芒果树、草皮等）和农田作物（蚕豆、玉米）。本项目建设过程中采取边挖边填、尽量避免雨季开挖、对挖方堆场设置临时排水沟等措施减少项目区水土流失量。并且在建设的道路区较低位置分段设有沉砂池沉淀雨水中的SS，减少水土流失量。项目建设永久占地将改变目前的土地利用类型和原有功能，对生态环境有一定的影响，但项目建成后完善了道路交通网，项目的建设虽会对区内动物造成迁徙，物种数量部分减少，但周边区域均为与本项目属于同一生态系统的土林环境，迁徙动物能就近找到栖息地，对当地物种的影响不大，不会造成当地物种的灭绝或者导致物种数量减少，且周边范围已经征用为城市建设用地范围，对周边用地范围内生态环境影响不大。综上所述，本项目建设对该地区生态影响较小。




表9 结论与建议

	一、评价结论：

1、产业政策符合性分析

对照国家发展和改革委2013第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中第二十二类第3条城市公共交通建设、第4条城市道路及智能交通体系建设，属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。本项目已获得芒市发展和改革局的批复文件，文件编号为芒发改字〔2020〕13号，同意该项目的建设。因此项目的建设符合国家和地方现行的产业政策。

 2、选址与规划符合性分析

道路位于芒市城北，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。项目选址不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定环境敏感区和特殊功能生态区；选址无不良地理或者不适宜道路建设条件，项目选址已取得芒市自然资源局建设项目选址意见书，文件编号为选字第芒市202000005号，项目选址符合建设要求。

3、平面布置合理性分析
据现场踏勘，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。设计车速为30km/h。路面为沥青路面。整个路面布置为横向对称布置，满足车辆通行要求。道路断面总体布置形式为一块板，双向四车道，机动车道与非机动车道共面，整个路面布置为横向对称布置，满足车辆通行要求。项目从道路管道铺设、行道树建设、机动车道、人行道设置符合相关设计要求。建设场地很平坦，道路平均纵坡很小，因此道路纵断面设计，主要根据排水标高及排水方向作为依据，道路全线无明显纵坡段。满足道路通车方便、安全，排水顺畅等要求。总平面布置合理。

4、项目地区的环境质量现状
项目位于芒市城北，环境空气满足《环境空气质量标准》及修改单二级标准要求；现状芒核大沟、南喊河承担下游农田灌溉功能。项目区周边有芒核大沟、南麻河、南喊河，目前南麻河在金孔雀大街汇入南喊河后与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河；芒核大沟与本段拟建道路中段相交，流向西北方向芒市大河。根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市大河风平大桥断面水质为Ⅳ类轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，污染因子主要为氨氮。经调查，目前正在对南喊河、芒核大沟几芒市大河城区河段两岸排放的污水进行整治，预计整治后可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。区域声环境可满足《声环境质量标准》中2类和4a类标准要求。

5、总量控制 

项目废气为无组织排放的车辆尾气，均不属于国家控制的烟尘、SO2、NOX等污染物，故不设废气总量控制指标。项目无生产废水外排，仅存在路面雨水，因此不设废水总量控制指标。项目产生的固体废物主要为一般固废，均能得到妥善合理的处置，其处置率为100%。
6、施工期环境影响结论

（1）废水影响结论

项目施工期废水主要为生活污水和施工废水，通过设置临时沉淀池沉淀处理后回用于项目区施工场地、道路洒水抑尘或用水不高的施工用水；项目施工期地表径流通过沉砂池处理后用于洒水降尘或外排进入芒核大沟，之后进入芒市大河。残留于沉砂池的水沉淀后可用于项目区洒水降尘；施工期废水妥善处置，对外环境地表水体影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目采用商品砼和成品沥青，施工期对环境空气的主要影响为施工扬尘、堆场扬尘、机械燃油废气，排放量较小。施工扬尘通过合理采取施工时间、制定施工计划、土石方开挖回填避开雨天和大风干燥天气、加强施工场地，建筑材料堆场洒水降尘和加盖篷布遮盖等措施减少扬尘产生量及对外环境的影响；加强管理等措施减少扬尘产生量；燃油废气则通过大气稀释扩散减轻对周边环境的影响。通过采取以上措施后，项目产生的废气对周边环境的影响较小。

（3）噪声影响结论

项目施工期间噪声主要源于各种施工设备噪声，其产生特点具有间歇性及无规律性。主要通过优化施工方式、合理布置施工机械、安排施工时间，噪声对外环境的影响降至最低，对周边环境的影响较小。

（4）固体废弃物影响结论

本项目施工期产生的固体废弃物包括：开挖土石方、建筑垃圾、生活垃圾。

本项目开挖土石方用于填方，多余土石方及时联系周边房地产等建筑施工方清运作为填方；建筑垃圾分类处理，具有回收价值的，由施工方收集后送至有资质的废品回收站回收利用，不可回收利用的由施工方妥善处置；施工人员生活垃圾收集后由施工方妥善处置。固废处置率100%，对周围环境基本无影响。

施工期生态影响分析
本项目施工期由于路基开挖、道路建设过程等过程中部分破坏了当地的生态系统，可能导致部分植被破坏，小动物迁徙，产生部分的水土流失。施工期通过采取截排水沟、沉砂池、边坡绿化、行道树绿化、材料堆场设置临时排水沟等措施减少水土流失量，补偿部分破坏植被。运营期项目建设区域被路面、人行道、行道树、边坡等覆盖，水土流失影响很小。项目建成后完善了道路交通网，项目的建设虽会对区内动物造成迁徙，物种数量部分减少，但周边区域均为与本项目属于同一生态系统的土林环境，迁徙动物能就近找到栖息地，对当地物种的影响不大，不会造成当地物种的灭绝或者导致物种数量减少。综上所述，本项目建设对该地区生态影响较小。

7、运营期环境影响结论

（1）废气影响结论

拟建道路投入运营后，汽车尾气为影响道路沿线环境空气的主要污染源。汽车尾气中含有CO、NO2和HC等气态污染物，汽车行驶产生的尾气主要与车型、车况、车流量等有关，均呈无组织排放，由于项目区车辆行驶具有瞬时性、间断性，因此单位时间内产生的汽车尾气量很小，项目道路两侧较开阔、扩散条件较好，后期绿化建设完毕后，道路两侧设有绿化带，有利于尾气及时稀释扩散。对周围大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响结论

项目沿线排水采用雨水、污水分流制的排水体制。项目运营期路面径流经稀释、沟渠、雨水管网沉淀降解后对芒核大沟、芒市大河的水质影响不大；地表水环境风险经采取制定相应应急预案和采取相应措施后，对芒核大沟、芒市大河的影响在可接受范围内；项目运营期对周边地表水体的影响在可接受范围内，对周边环境的影响较小。

（3）噪声影响结论

经影响分析，项目道路在目标年2035年，距道路中心线20m处，其昼间交通噪声最大值为59.4dB（A），夜间交通噪声最大值为48.8dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB(A)（6：00～22：00），夜间50dB(A)（22：00～6：00）。项目最近的环境敏感点周边30m范围内的雅苑溪河小区（在建）、芒市国际学校、荣上居小区、芒市花园小区（二期）、唐和苑、公积金管理中心、芒市花园，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目营运期对周边居民及办公区域环境影响较小。满足达标排放和功能区划要求。在将来对拟建道路两侧进行规划建设时，应根据规划的声环境功能区，对照上表设置相应的噪声防护距离进行定址。项目对敏感点的影响在敏感点人群可接受范围内。

（4）运营期固废影响分析

保护公辅设施维护更换产生的部分废品，行道树掉落枝叶和绿化修剪、路面清扫产生的生活垃圾。类比同类项目产生量约为3t/a，其中约0.2t可回收部分出售给废品收购站，剩余部分委托城市环卫部门人员进行清运。

（5）运营期生态影响分析

项目道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路。根据环评现场踏勘，项目位于芒市城北。受人为影响项目区及周边200m范围内未发现存在大型野生的动物，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物，主要分布有农田农田农作物和少量的绿化植被。施工过程中采取相关措施减少项目区水土流失量，待后期建设完成后，两侧绿化的种植将增加项目区的绿化程度，对生态有一定补偿，生态环境质量恢复良好，自身调控能力较好。本项目建设对该地区生态影响较小。

8、项目对周边社会影响分析

项目的建设一方面完善了交通网络，该新建道路位于芒市北部片区，该片区是芒市市政府规划和建设的重要片区，芒市河东路延长线等级为城市次干路，道路功能主要以服务该片区周边地块交通为主。该工程建成后可打通金孔雀大街和滨河路之间的南北向连接道路，并打造片区次干路路网、提升交通辐射能力，并使得该路网的构成更为合理科学，也是落实总体规划、推动拓展战略发展的需要，同时满足城市交通需求，完善基础设施，带动城市经济发展，满足周边运输道路需求，对道路周边地块的开发建设以及城市经济的发展将起到积极的促进作用。

9、项目建设对沿线居民的影响

项目的建设一方面可满足城市交通需求，完善基础设施，带动城市经济发展，满足周边运输道路需求，项目建设期和运营期虽对周边环境产生一定的环境影响，但经采取相应措施后，项目施工期和运营期对当地环境影响不大，在环境可接受的范围内，从总体角度来看，项目的建设对沿线居民利大于弊，适宜项目建设。
10、环境风险分析结论

项目的环境风险主要为运输危险化学品和有毒有害物品的车辆可能于道路上发生故障或者碰撞而产生危险品或有毒有害物品泄漏，经雨水沟进入下游地表水体或散落于路面上，对周边人员身体健康和芒核大沟、芒市大河用水安全构成威胁。本环评针对项目可能存在的风险、导致的危害和结果，查找可能发生的原因，并提出针对风险的应急处置措施和防范方法，从整个过程减少或者避免环境风险事件的发生或降低环境事件的影响，最大限度范围的保护环境。并要求相关主管单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）中相应的规定要求编制“突发环境事件应急预案”至德宏州生态环境局芒市分局备案。配置足够各应急事件处置所需的应急资源。定期对应急预案进行演练，保证突发环境风险事件发生时的应急处置能力。采取以上措施后，项目发生突发环境风险事件的概率较低，影响范围较小，在环境可承受的范围内。

11、总结论

为加快芒市的基础设施，完善交通网络，芒市住房和城乡建设局规划新建芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）建设工程。打通金孔雀大街和滨河路之间的南北向连接道路。芒市河东路延长线位于芒市北部，道路起于金孔雀大街，止于滨河路，设计道路红线宽度为24m，总长度为898.394米，为城市次干路，设计车速为30km/h。项目由德宏雅苑房地产开发有限公司进行开发建设，主要建设内容包括：道路的路基建设、混凝土和沥青路面铺筑、人行道建设、行道树栽植、雨污水排水管线、电力电信管沟、给排水管线、绿化设施、照明设施、交通标志、标线、信号灯等交通设施及市政公用设施建设。该项目为城市配套基础设施道路建设，属于国家产业政策鼓励类建设项目。建设符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则；项目施工和运营过程会产生废气、废水、噪声、固废等污染，采取相应措施治理或者削减后，对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。本环评报告认为，建设单位只要认真执行本环境影响报告表中提出的环境污染防治对策和措施，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，则该项目建设从环境的角度来说是可行的。

建议及要求

（1）建议定期对道路进行清扫，减小车辆与路面摩擦造成管网累积堵塞及碾压扬尘；

（2）建议定时对截排水沟进行清理，保证其疏水通畅，以免造成阻塞地表径流漫流至路面，增加部分水土流失影响。

（3）要求芒市河东路延长线（金孔雀大街-滨河路）未建成前周边两侧的企业及居住区不得将污水排入管网。

	预审意见：

                                               公   章

     经办人：                                年      月    日  



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公  章

经办人：                                 年     月    日



	审批意见：

                                                 公   章

      经办人：                               年      月     日


扬尘、噪声、固废





路基开挖





 填方                                                                                      路基开挖





 土层夯实                                                                                     路基开挖





 给排水系统建设、                                                                                    路基开挖和回填





路基填筑                                                                                      路基开挖





底层浇筑                                                                                      路基开挖





碎石沥青浇筑                                                                                      路基开挖





路面压实                                                                                     路基开挖





人行道浇灌铺砖                                                                                    路基开挖





路灯、行道树建设                                                                                    路基开挖





扬尘、噪声、固废





扬尘、噪声





扬尘、噪声、废水





扬尘、噪声、固废





扬尘、噪声





扬尘、噪声





扬尘、噪声、沥青烟





噪声





扬尘、噪声、固废





固废、噪声





燃油机械设备





燃油废气





两侧排水沟及雨污管网等弱电管网建设开挖





300





路基开挖弃土量300，外运作为周边建筑施工填方








施工期路基建设开挖土石方1600





1300





8500





施工期路基回填及绿化覆土回填土石方9800





外借土石方8500





2000





回填、平整、地面恢复





1600





管道工程开挖





管道开挖弃土量400，外运作为周边建筑施工填方








400





固废





固废





废气、噪声





道路通车





辅助设施运转和维护





绿化维护











_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

