德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目
可行性研究报告

项目建设地点：德宏州芒市风平镇风平村委会龙昌移民村

项目建设单位：芒市搬迁安置办公室

项目编写单位：云南聚贤工程咨询有限公司

二〇一九年十二月

项 目 名 称：德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目

报 告 编 号：云工咨【2019】号 总 号

编 制 单 位：云南聚贤工程咨询有限公司

法定代表 人：董  梅  高级农艺师  节能减排评估师

技术负责 人：徐  松  国家注册咨询工程师

资 格 等 级：乙  级

证 书 编 号：工咨乙  13020060055

发 证 机 关：国家发展和改革委员会

项目负责 人：徐  松

审       定：董  梅

校       印：杨  娟  叶  莹
编制人员：

	姓  名
	专  业
	职称
	签字

	董  梅
	农 业
	高级农艺师  节能减排评估师
	

	厉  萍
	建 筑
	国家注册咨询工程师
	

	程  凌
	工程技术经济
	国家注册咨询工程师
	

	唐红云
	轻 工
	国家注册咨询工程师
	

	钟绍康
	咨 询
	助理工程师
	


目录
3目录


1第一章 项目概述


11.1 项目概况


71.2 存在的主要问题


71.3 项目建设的意义、必要性和可行性


121.4 可行性研究主要成果


14第二章. 编制依据


142.1主要法规、政策


142.2 主要技术规程、规范


152.3 报告编制基础资料


16第三章. 建设条件


163.1 移民居住现状


193.2 公共设施现状


213.3基础设施现状


233.4建设条件分析


27第四章.总体规划方案


274.1建设内容及标准


274.2总体规划方案


28第五章. 工程建设方案


285.1 工程地质


285.2 房屋建设工程


295.3公共设施建设


315.4村庄基础设施建设工程


335.5绿化、亮化及景观建设工程


36第六章. 技能培训


366.1 绿化养护人力资源配置


366.2  绿化养护技术培训


366.3  绿化养护后期组织管理


37第八章. 环境保护及水土保持


378.1 环境保护标准


388.2项目主要污染源


388.3 项目建设与营运对环境的影响


418.4 环境保护措施


438.5 项目环境影响评价结论


45第九章. 节能专篇


459.1 设计依据


459.2 节能、节水原则和要求


469.3 节水措施


479.4 节能措施


50第十章. 项目实施进度计划


5010.1 项目实施进度


52第十一章  招投标及项目建设管理


5211.1项目招投标


5311.2项目建设管理


55第十二章. 投资估算


5512.1编制依据


5712.2投资估算


5711.3资金筹措


58第十二章.效益评价


5813.1 国民经济评价


5913.2 社会影响评价


62第十四章. 风险分析


6214.1 主要风险因素的识别


6314.2 风险程度分析


6414.3 项目建设社会稳定风险综合评估


65第十五章. 项目实施管理


6515.1 项目建设管理


6715.2 项目运行管理


6915.3 项目建成后移交管护管理


70第十六章. 可行性研究结论


7016.1 方案总体描述


7116.2 结论


7116.3 建议




一、附表

1、投资估算表

2、亮化工程清单与估价表

3、绿化工程清单与估价表

4、移民意愿征求表

5、民居提升名单

二、附件

1、委托书

2、政策文件

3、风险评估备案表

4、资金整合承诺书

三、附图

1.区位图

2.综合现状图

3.雨污分流系统平面布置示意图

4.景观总平面图示意图

5.民居整体提升方向效果图

6.绿化工程设计图

7.绿化布置示意图

8.亮化工程设计图

9.景观灯造型示意图

10.各工程方案图

第一章 项目概述

1.1 项目概况

项目名称：德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目
1.1.1 项目来源

[image: image1.jpg]4

4
S
-

Sy
>
§

W o,\’

A




由于弄另电站水库的建设，淹没土地总面积3716.98亩（其中：水田1620.26亩、旱地169.25亩、园地37.47亩、林地1890亩）。淹没范围涉及1个乡镇，5个行政村，25个村民小组，共需搬迁江东乡高埂田村委会温乖、杏万、芒岭、小新寨、高埂田5个村民小组200户720人，实际搬迁183户666人，安置在芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，搬迁安置移民配置户均300m2宅基地，人均耕地水田1亩，旱地0.8亩，户均公共山林0.5亩。

[image: image5.jpg]


搬迁移民在各级政府的关心支持下，房屋建设和水、电、路、通讯等公共基础设施工程项目建设任务已基本完成，移民群众安居问题已基本解决；但由于搬迁移民基础不一，搬迁初期部分移民新建搬迁房为砖木简易结构；部分移民家庭卫生间无化粪池收集排污处理；移民村整村搬迁无法完善统一整体排污系统设施建设；移民村内绿化美化亮化工程建设较为薄弱；随着时间流逝；移民生产生活质量不断改善提高，同时为深入落实国家移民政策，遵循“前期补偿补助，后期扶持开发”的移民工作方针，围绕“搬得出、稳得住、会发展、能致富”的工作目标，进一步加强产业开发力度，实施后期扶持项目，促进移民区生态建设，芒市搬迁安置办公室以改善提升移民人居环境，打造宜居环境为核心，在充分尊重水库移民意愿并进行实际实地调研的基础上，故此次提出对该移民村进行雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容。

1.1.2弄另电站水库概况

[image: image6.jpg]


弄另电站水库于2006年3月动工兴建，到2008年6月基本建成。水库控制流域面积43.91km2，多年平均入库径流0.56亿m3，坝址距芒市城区71公里，总库容2.33亿m3，电站装机容量18MKW，年发电量8.2亿度。

弄另电站水库是一个以水电开发目标为主，兼顾农业灌溉、旅游开发功能，具有一定防洪综合功能的大（Ⅱ）型水电工程。电站大坝为碾压混凝土重力坝，坝高90.5m、正常蓄水位962米、水库总库容为2.33亿多立方米；引水隧洞2条，洞径7.2m，总长约1100m。工程总投资12.2亿元人民币。水库调节库容1.20亿立方米，使下游勐养坝区的防洪标准达到10年一遇，可保护下游耕地3.56万亩，受益人口6000多人，灌溉面积0.80万亩，解决就业人口106人，具有较好的社会效益和经济效益。

弄另电站工程建设基本情况

	建设

地点
	建设起止时间（年）
	主要

功能
	总库容（亿立方米）
	最大坝高（m）
	正常蓄

水位（m）
	装机容量（万千瓦）
	正常蓄水时水库面积（平方公里）
	年发电量（亿千瓦时）

	梁河县勐养镇
	2006.03-  2008.08
	发电
	2.33
	90.5
	962
	18
	43.91
	8.2


1.1.3项目建设背景
（1）政策背景

水库移民是我国在特定条件下，为国家和社会公共利益作出重大牺牲的特殊弱势群体，多数移民居住区是集山区、国家生态保护区、少数民族地区、贫困地区于一体的特殊地区。自新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。

为了帮助移民改善生产生活条件，国家先后设立了库区维护基金、库区建设基金和库区后期扶持专项基金，努力解决水库移民遗留问题，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。为帮助水库移民脱贫致富，促进移民安置区经济社会发展，为构建社会主义和谐社会，国家相继出台了一系列政策法规，采取多种措施加强水库移民工作。

2016年国务院发布《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号），进一步明确地方水库移民扶持基金分配制度，在避险解困、产业发展、技能培训、教育卫生等方面向贫困水库移民倾斜，探索实施水库移民扶持基金对贫困水库移民发展产业的直接补助、贷款贴息、担保服务、小额贷款保证保险保费补助、资产收益扶贫等扶持政策。

自2006年实施《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》以来，云南逐年加大财政投入，全面创新后期扶持政策模式，强化制度办法建设，提升了项目资金管理水平，库区和移民安置区基础设施建设和移民生产生活得到明显改善，真正实现移民“搬得出、稳得住、能发展”。

截至到2016年，全省累计安置水利水电移民28.34万人，完成移民投资726亿元，确保了向家坝、溪洛渡、糯扎渡、小湾等10座重点水电站如期或提前下闸蓄水和小中甸水库、牛栏江—滇池补水工程等重大水利工程顺利建设。保障了苗尾、黄登、大华桥、里底、乌龙弄等5座水电站顺利施工，推进了乌东德、白鹤滩、托巴、古水、橄榄坝水电站和滇中引水工程、阿岗水库、德厚水库、车马碧水库等10座大型水利水电工程前期工作。交出了一份保障水利水电主体工程投资3040亿元、上缴各项税费355亿元、库区和谐稳定发展的成绩单。

各项政策的制定实施为努力解决水库移民遗留问题，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。国家、地方等先后出台各项政策围绕“迁得出，安得下，稳得住，能致富”的移民工作目标，在抓好移民对接、建房和搬迁等环节的同时，开展移民创业致富，移民得到“输血”式帮扶，同时实现“造血”式发展，移民的生产生活条件有较大改善。

（2）移民背景

安置区的建设对芒市风平镇风平村的发展带来了巨大的经济和社会效益，但同时也产生了一个复杂的难题，即工程移民安置和后期扶持问题。为了满足移民和安置群众的要求，实现水库移民“搬得出、稳得住、能致富”的目标，切实改善移民的生产生活环境，各级政府和相关部门近年来加大了基础设施建设和后期扶持的力度。

目前芒市风平镇有众多移民群，项目实施将受益群众666人；项目区移民虽然解决了基本的住房、交通、供水、供电等基本生活设施问题，但当地部分移民搬迁房为砖木简易结构；部分移民家庭卫生间无化粪池收集排污处理；移民村整村搬迁无法完善统一整体排污系统设施建设；移民村内绿化美化亮化工程建设较为薄弱等问题依然严峻，为改善风平镇风平村委会龙昌移民村安置区内的移民生活状况，通过弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目，使风平镇风平村委会龙昌移民村片区土地资源的有效利用、功能分区更加趋于合理、配套设施更加趋于齐全、基础设备更加趋于完备、居住条件及环境更加趋于完善；同时缓解村内部二元矛盾，提升村镇综合承载能力，使得人民群众住上更好的房子，过上更好的日子，从而促进经济的增长与社会的和谐。
1.1.4项目区概况

（1）风平镇社会经济概况

风平镇位于云南省德宏傣族景颇族自治州潞西市芒市坝东南部，距州市府芒市8公里。平均海拔863米，属南亚热带季风气候，年均气温19.5℃，年均降雨量2150毫米。全镇占地面积381平方公里，辖12个村委会，99个自然村，192个村民小组，14586户，总人口68582人，主要有傣、德昂、傈僳、景颇、阿昌五种世居民族，是一个以傣族为主，典型的山坝结合乡镇，119654亩，其中：水田89494亩，旱地30384亩，人均耕地1.81亩。2014年末，全镇实现农村经济总收入10.27亿元，农村常住居民人均可支配收入7632元。

2018年全村经济总收入14960.0万元，其中：种植业收入7450.0万元，畜牧业收入3860.0万元（其中，年内出栏肉猪5886头，肉牛170头）；林业收入30.0万元，第二、三产业收入2730.0万元，工资性收入890.0万元，农民人均纯收入8810.0元。农民收入以种植业、养殖业等为主。

弄另电站移民安置区风平镇龙昌移民村全村共有耕地1396亩，其中水田720亩，旱地576亩，公共山林100亩。移民配置了人均1亩水田，0.8亩旱地，户均0.5亩公共山林，库区生产安置人口大部分水田已被淹没，只有少量耕地。但水田以前是竹林地，田块高低不平、土质偏瘦，难于种植水稻，收入来源主要为外出务工工资性收入。

1.2 存在的主要问题

主要问题：新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展。为了帮助移民改善生产生活条件，国家先后设立了库区维护基金、库区建设基金和库区后期扶持基金，努力解决水库移民遗留问题，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。但目前项目区移民还存在着部分移民新建搬迁房为砖木简易结构；部分移民家庭卫生间无化粪池收集排污处理；移民村整村搬迁无法完善统一整体排污系统设施建设；移民村内绿化美化亮化工程建设较为薄弱等复杂问题。

大中型水库移民后期扶持政策的实施，在一定程度上有效解决了水库移民的居住及生产、生活问题，使移民群众享受到了后期扶持政策带来的实惠，切实感受到了党和政府的温暖，使社会各界充分理解和支持水库移民工作，为水库移民政策法规的实施创造了良好的舆论氛围。目前村里主要面临的问题是部分砖木结构民居住房简陋、房屋陈旧，配套不全、供电系统混乱、给水系统不足，排水系统不畅，部分移民家庭卫生脏乱，卫生间无化粪池收集排污处理；移民村整村整体排污系统设施未建设，村内绿化美化亮化工程不足等困难问题。

同时在省搬迁安置办的关心支持下，芒市人民政府出资市级配套资金完善文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容。

1.3 项目建设的意义、必要性和可行性

1.3.1项目建设的必要性

（1）由于移民村一部分砖木结构房屋建成较简陋，存在着“失修老旧、布局不合理、功能不完善、安全隐患多”等问题，降低了村民的生活质量，影响了村内的整体面貌，对项目进行美丽家园提升改造，通过科学的规划和合理的布局来提升移民村形象和品位，改善村民的生活环境和居住条件，提高移民村的综合竞争力，势在必行且刻不容缓。

美丽家园项目的建设有助于促进移民村经济的发展、提升移民村形象，实施将提高片区村民生活水平、构建和谐社会。

a、环境的改变：通过高起点、高标准进行规划和建设，居住与休闲兼容，各种配套设施齐全，绿化、净化、美化达到有关要求。

b、住房条件的改变：旧房提升为采光充足、通风良好、结构安全，水、电、气、有线电视等居住配套设施齐全的新房。

（2）本项目实施将加大对弄另电站库区移民后期扶持的力度，完善当地基础设施，项目建设由芒市搬迁安置办公室在匹配市级配套资金的条件下争取补充移民专项资金在风平镇龙昌移民村建设美丽家园项目，项目建设包括：雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容。

项目建设不涉及水库移民自筹资本金，减少移民负担。项目的建设是巩固水库移民后期扶持政策实施的成果，并对维护库区移民安置点的社会稳定、经济发展具有重要意义。项目的建设可使风平镇龙昌移民村群众受益，其中，直接受益移民183户666人。

（3）综上所述，芒市风平镇龙昌移民村美丽家园建设项目，能让更多困难群众的住房条件早日得到改善，整村的生活水平及生活环境得到提升；同时，有效拉动投资，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型农村化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。

本项目的实施具有充分的必要性，是必要的，紧迫的。

1.3.2项目建设的可行性

（1）项目建设符合移民意愿

芒市搬迁安置办公室于2019年05月20日至05月24日在芒市风平镇风平村龙昌移民村开展项目前期调查活动，对水库移民进行部分移民户调查统计，并收集移民意愿调查表，于2019年05月25日在风平镇风平村委会会议室，针对本项目的建设内容、资金来源等举行移民意愿征求会，参会村民代表共10人，经到会人员举手表决，全票通过本项目建设提议，移民群众对项目的实施和参与建设呼声比较高，移民及周边群众的愿望比较迫切，对项目的积极性极为高涨，移民群众完全拥护和支持项目的实施。

（详见附表：风平镇风平村移民调查表）

（2）项目建设具有良好的政策支撑条件

项目的建设符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）及国家发展改革委、财政部、水利部《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（发改农经〔2015〕426号），《云南省德宏州芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》等文件精神，项目建设是贯彻落实水库扶持政策的重要举措。
（3）项目建设资源及辅助条件

石料场位于芒市回贤石场或风平帕底龙洞石场，能满足供料，岩性均为花岗岩，储量及强度完全满足设计要求。距施工现场20km，交通方便。

本着就近开采的原则，本工程所需的砂料取自芒市大河，储量大，能满足设计要求，距施工现场5km，交通方便。

芒市风平镇龙昌移民村已进行了农网改造，工程施工用电可就近搭入。

芒市风平镇龙昌移民村已接通芒市勐板河水库自来水，施工用水方便。

工程区域均已被移动、联通、电信网络覆盖，通讯方便。

（4）建设单位重视

芒市搬迁安置办公室为本项目建设配备了强有力的领导队伍及工作人员，实行项目法人责任制，项目法人对项目的建设实施总负责，确保项目的顺利实施。

（1）项目建设单位基本情况

芒市搬迁安置办公室成立于2006年3月成立，前身为芒市移民开发局，为正科级事业单位。芒市搬迁安置办公室内设综合股、安置规划股、后期扶持股、财务股4个职能股室，核定编制11名（公务员编制8名、事业单位编制1名、工勤人员编制2名），科级职数主任1名、副主任1名，非领导职数按照有关规定执行。现有在职干部11名（公务员8人、事业干部1人、工勤人员2人），退休干部2名。

（2）主要工作职责

宣传贯彻执行国家和省、州移民安置法律法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置和后期扶持工作中的问题，维护水库库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作任务。

按照经批准的移民安置和后期扶持规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置和后期扶持实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置和后期扶持项目实施进度和资金使用统计报表。

根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置和后期扶持工程。

按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

负责本行政区内移民安置和后期扶持实施项目的自查自验工作。认真完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（3）业绩情况

加强辖区小型水电建设工程管理，准确核定小水电站移民帮扶人数，妥善解决小水电站历史遗留问题，促进小水电产业持续健康发展。我局组织全市小型水电站业主代表20多人，召开了小型水电工程移民安置专项验收工作会议，对芒市小水电工程建设拆迁移民安置专项验收工作进行了安排部署，州移民局业务科应邀到会作了业务指导，要求各小水电站业主于2016年9月30日前提交验收请示及各种报件，10月底前全部完成建设拆迁移民安置专项验收工作。截至2016年11月15日，已完成花椒箐等9座小型水电站移民安置专项验收和报备工作。

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》和《云南省大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》等规定，开设了移民后期扶持资金专户，切实加强财务管理，确保移民直补资金和项目资金专户管理、专款专用。

根据《云南省大中型水库移民后期扶持“十三五”规划编制工作纲要》、《德宏州移民开发局关于推进大中型水库移民后期扶持“十三五”规划编制工作的通知》要求，结合芒市移民工作实际，成立了大中型水库移民后期扶持“十三五”规划编制工作领导小组，认真组织编制《云南省芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020年）》。目前已经通目前已经通过省、州移民局评审。

（4）项目资金可行
项目以纳入年度计划，资金来源为申请2020年大中型水库库区基金专项资金，同时市级配套资金已备入，资金不涉及自筹资金，故本项目在资金方面是可行的。

小结：本项目符合移民政策；能让更多困难群众的住房条件早日得到改善，整村的生活水平及生活环境得到提升。因此，项目建设是可行的。

1.4 可行性研究主要成果

1.4.1项目名称：

德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目。

1.4.2项目建设性质：

改造项目

1.4.3项目建设地点：

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村

1.4.4方案与目标

本项目雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容方案详各专业图纸；本项目实施目标：通过高起点、高标准进行规划和建设，居住与休闲兼容，各种配套设施齐全，绿化、亮化、美化达到环境的改变。

1.4.5建设内容

雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容

1.4.6投资估算

项目的资金来源于：项目资金筹措1475.34万元，申请大中型水库库区基金975.34；市级配套资金500万元（详估算表）。

第二章. 编制依据

2.1主要法规、政策

1、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）、《大中型水利水电工程建设拆迁补偿和移民安置条例》（国务院令第 679 号）

2、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设拆迁补偿和移民安置条例的实施意见》（云政发〔2008〕24 号）

3、《云南省大中型水库移民后期扶持项目可行性研究、初步设计报告编制提纲》（试行）的通知（云南移发〔2016〕30号）

4、《云南省德宏州芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》（2016-2020）

5、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发[2007]8号）

6、《云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法》（云移发（2017）171号）

2.2 主要技术规程、规范

1、《中华人民共和国城乡规划法》

2、《城市规划编制办法》

3、《城市规划编制办法实施细则》

4、《民用建筑设计通则》 GB 50352-2019

5、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014

6、《无障碍设计规范》GB50763-2012

7、《云南省保障性住房规划与建筑设计导则》

8、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

9、《云南省绿色建筑评价标准》DBJ53/T-49-2013

10、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

11、《城市居住区规划设计规范》 GB50189-93

12、《住宅设计规范》GB50096-2011

13、《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

14、《住房城乡建设部关于印发“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划的通知》

15、《住房城乡建设部关于保障性住房实施绿色建筑行动的通知》(建办[2013]185 号)

2.3 报告编制基础资料

1、芒市2018年政府工作报告

2、项目建设单位实际情况及所提供的其他相关证件、材料、资料、数据等。

第三章. 建设条件

3.1 移民居住现状

（1）江东乡高埂田村委会温乖、杏万、芒岭、小新寨、高埂田5个村民小组涉及搬迁，实际搬迁183户666人，安置在芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，搬迁安置移民配置户均300平方米宅基地，人均耕地水田1亩，旱地0.8亩，户均公共山林0.5亩。

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村整村由2006年起开始逐步搬迁至2009年搬迁完成，整村183户民居搬迁初期均规划为砖混结构现代民居，到2019年，整村移民居住房屋保存较好，质量较高；但由于搬迁初期时村民基础不一，经济条件受限等等因素，造成部分村民民居建设为砖木结构，此类房屋本身结构抗震性能不高，建设初期施工质量不一，故此次民居提升项目主要认定为砖木结构民居及部分后建铁皮屋面及石棉瓦屋面。

本项目民居提升户数为73户；均布于村内；此次风平镇风平村委会龙昌移民村美丽家园建设项目民居提升项目处理方式为：原有后建铁皮屋面及石棉瓦屋面更换为青瓦屋面，原有红砖及空心砖外墙更换为白墙绘制彩绘；项目补贴：每家每户提升补助1.5万元；补建化粪池补助0.2万元。

风平镇风平村委会龙昌移民村搬迁时为统一规划，统一设计，统一搬迁，故房屋现状风貌、村容、村貌较为良好。

移民村房屋现状图片资料：现有民居现状风貌图等。

[image: image15.jpg]9-1 RABYEHI I BHEE R L RE

s | rateatm SIS

i L] B B Bl L REEC R i
P <050 <015 <0.30 <070

R =0.55 <0.50 =0.35 =0.80 =0.70
R <015 =010 <0.3

i

1A AT, 364 01008 NI R R=0. T0;

2 AL I BT <0, 40 1Y, 5 (S ICHLIB U HERY) T AR L1 >0, 40,

30" fCRIRA 307 E0 307 MR, *I” RAIEA 60 F M 607 (i, < K"

16:30° (4 30° )R 60° (& 607 ) M.

© R





民居现状风貌图

[image: image2.jpg](e
(
| (

(s
((§

((hee

.;

[

5
3
/

-




民居提升现状图一
[image: image3.jpg]



民居提升现状图二

[image: image7.png]


民居提升现状图三

3.2 公共设施现状

（1）芒市风平镇风平村委会龙昌移民村现有活动室、卫生室、活动广场、公厕、垃圾池等公共设施；村内公共设施配套基本齐全。

（2）移民村公共设施现状图片资料：活动室、卫生室、活动广场、公厕、垃圾池等。

[image: image4.jpg]Y





活动室

[image: image8.png]



活动广场

[image: image9.jpg]



活动广

公厕及垃圾收集点

3.3基础设施现状

（1）芒市风平镇风平村委会龙昌移民村基础设施现状：村组内外电路、道路再搬迁时均已完善，村组内外排水、给水设施已部分完善，此次美丽家园建设项目将完善村组内外排污设施，新建村组内排污水设施；具体做法及内容详：雨污排水平面布置示意图。

此次新建村组内排污设施局部破坏原有绿化及原有道路设施需补建，绿化美化景观需加强；具体做法及内容详：村内绿化美化亮化景观示意图。

[image: image10.jpg]


移民村基础设施现状图片资料：排水设施现状图、电路设施现状图、道路设施现状图、村内环境现状图、村内景观现状图。

排水设施现状图

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]


道路设施现状图

村内环境现状图
3.4建设条件分析

1.工程地质条件

 建设场地地形相对平坦，无崩塌及地震液化等不良地质现象，场地稳定。整个建设区内地下水对砼无腐蚀性，适宜进行项目的建设。

2、水文地质条件

地下水的类型主要为孔隙性潜水，微具承压性，主要含水层为孔隙相对较大的各砂类土及碎石类土层，圆砾为主要的含水层，富水性中等，黏性土为相对隔水层，局部素填土中含有少量上层滞水。对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。

3、自然条件

3.1气候及气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温 19.6℃，最热月（6 月）平均气温 24.1℃，最冷月（1 月）平均气温 12.3℃，极端最高气温 36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量 2294.4mm（2001 年），年最少降水量 1177.3 mm（2006 年），雨季（5～10 月）降水量占全年降水量的 89%，年平均降雨日数 170 天，一日最大降水量 158.3 mm（2002 年 10月 25 日）。日照时数 2252.9 小时，蒸发量 1723.6mm，无霜期 315 天。

3.2水文、水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量 31.8 亿立方米，其中地表水 23.11亿立方米，地下水 8.69 亿立方米。

3.3地形地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔 2377 米（背阴山主峰），最低海拔 807 米（广母村）。山地面积占 89%，盆坝平地河谷占 11%;海拔 210.0 米至 3404.6 米，山脊线多在海拔 2000 米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

3.4地热及矿产资源

芒市露出地表的温泉多达 20 多处；温泉以中温 40—60℃居多，占 57.1%；低温 25—40℃占 28.6%；高温的 60—80℃占 14.3%。较大的温泉有轩蚌硅酸盐泉、坝竹河温泉、法帕硅酸盐泉、遮放古榕泉、蛮杏河中国泉等。

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有铅、锌、银、铜、锡、金、钨、镍、锑、镉等；黑色金属属矿有铁；能源矿产有褐煤；稀有金属有铀、钴土；特种金属、建筑材料和其它非金属矿有硅石、水晶、大理石、黄石、硫酸钡、石灰石等。2003 年底，已发现国内矿产 104处，其中最具有开发价值的是硅石、黄金、铜、铅、锌矿。

土地供应

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村为弄另电站移民搬迁安置区，移民村所有土地均合法合规。
5、资金条件

项目的资金来源于：项目资金筹措1475.34万元，申请大中型水库库区基金975.34；市级配套资金500万元（详估算表）。

6、城市规划或区域规划要求

本次美丽家园项目的建设符合各片区在芒市城市总体规划的要求同时也符合芒市控制性详细规划的要求，并且取得当地政府的确认。

7、社会条件

该项目的实施，将大幅度改变芒市风平镇风平村委会龙昌移民村村内环境，对村内规划区范围内的集中成片和非集中成片民居提升、雨污管网建设，打造适合人居典范的村寨，提升城市功能、城市形象，将带来大批相关的工作岗位，对于维护社会稳定，促进社会主义和谐社会的建设具有重大意义。

   因此，本项目社会环境良好。

8、基础设施条件

本项目的建设场址通过土地整理后可满足六通一平的要求，项目道路、给水、排水、电力、电信均可就近接入，能满足项目建设的需要。建设场地邻近城市主要交通干道，具有良好的区位优势和便捷的对外交通。

9、施工条件

经过土地整理后，本项目拟建场址可达到六通一平的条件，并且集中安置，地块面积大且较为开阔，有足够施工场地。项目建设所需大综建材为商品混凝土、水泥、钢筋、空心砖、沙、石等，目前各个片区(地块)所在地建材市场上相关物资货源充足，完全可以满足需求。项目后期装修用材主要为墙地砖、石材、平板玻璃、各种涂料等，相关材料目前市场上也货源充足，且品种繁多，档次齐全，可以满足本项目的需求。

综上所述，项目已经初步具备了开发和建设的基本施工条件和运作条件。水、电、路等基础设施条件能满足施工期及建成后货物运输、车辆、人流出入及施工用水、用电、生活用水、用电、通讯的需要，项目建设的基础设施条件已经具备，建设期内，无较大阻碍因素存在。

第四章.总体规划方案

4.1建设内容及标准

移民民居提升改造

民居提升改造范围为龙昌移民村内民居，民居提升改造户数为73户；民居提升方案、外观统一设计；参详民居提升项目效果图。

公共设施建设

公共设施建设主要为文化广场建设工程，修建框架结构文化活动室一间（含舞台）；修建阿昌族民族青龙白象广场中心标识一座，田间道路修缮工程，蔬菜大棚等建设内容。

基础设施建设

基础设施建设主要为雨、污水管网改造工程，绿化亮化工程等建设内容。

4.2总体规划方案

弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目，涉及雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容。

附图：详本报告附图各专业规划图纸。
第五章. 工程建设方案

5.1 工程地质

建设场地地形相对平坦，无崩塌及地震液化等不良地质现象，场地稳定。整个建设区内地下水对砼无腐蚀性，适宜进行项目的建设。

5.2 房屋建设工程

5.2.1民居改造提升

（1）芒市风平镇风平村委会龙昌移民村搬迁移民在各级政府的关心支持下，房屋建设和水、电、路、通讯等公共基础设施工程项目建设任务已基本完成，移民群众安居问题已基本解决；但由于搬迁移民基础不一，搬迁初期部分移民新建搬迁房为砖木简易结构；部分移民家庭卫生间无化粪池收集排污处理；移民村整村搬迁无法完善统一整体排污系统设施建设；移民村内绿化美化亮化工程建设较为薄弱；随着时间流逝；移民生产生活质量不断改善提高，同时为深入落实国家移民政策，本次弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目需提升的房屋均为龙昌移民村内老旧民居，本次龙昌移民村民居提升73户民居。

民居提升方案详民居提升外观效果图。

弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目民居提升补助标准：每家每户建房补助1.5万元;建化粪池补助0.2万元；建设方式：采取资金补助由移民自行提升改造建设（样式统规）。

5.3公共设施建设

5.3.1文化活动室

弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目新建文化活动室设计规模为：新建建筑面积为：163平方米。

1、设计原则及建筑项目特征

（1）利于管理、功能合理、分区明确。

（2）平面设计上满足弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目建设的要求。

（3）符合总体规划。

（4）建筑立面设计上建筑形体满足总体设计的要求。

2、工程概况

新建文化活动室：为框架结构,抗震设防烈度8度0.3g，场地类别为II类，耐火等级为二级，建筑分类：单层公共建筑。

3、空间布局

新建文化活动室：一层：一间准备室、一间设备室、一间活动室、设置舞台。

立面设计

该项目位于弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，根据乡镇民族特色，建筑风格根据村镇民族特色为阿昌建筑风格，建筑立面设计力求简洁、大方、肃穆。立面处理以竖线条为主，不繁琐、杂乱，在丰富细部的同时展现出各民族的自有特色，同时考虑新建建筑与现有建筑相协调。

4、剖面设计

新建文化活动室：地上一层框架结构；层高均为3.6米，建筑高度为4.95米（含室内外高差1.35m）。

5、建筑防火设计

新建文化活动室：为二类防火建筑，建筑划分为1个独立的防火分区，布置满足相关规范及标准要求。

5.3.2阿昌族民族青龙白象广场中心标识

阿昌族民族青龙白象广场中心标识由市级配套出资，村委会选择标识样式施工安装。

5.3.3田间道路修缮工程

本次弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目田间道路修缮工程。

（一）路线

3.5米宽整齐石块路面总长1600米，因本工程道路在原有道路基础上铺筑，故路线根据现有路线走向施工。

（二）路基、路面及排水

根据沿线地形和地质，水文状况结合控制性工程，选择适当的路基断面型式和边坡坡度，充分考虑排水设施，并设置必要的防护措施，以保证路基稳定。

1、路基设计

①本项目采用3.5米路幅，幅路拱采用折线型路拱，整齐石块路面横坡为2.0%，

②本项目全线位于村内，受房屋、挡墙、灌溉沟、地形限制取消超高加宽设计。

③挖方边坡采用1：0.75；填方边坡采用1：1.5。

④路基必须做到密实、均匀、稳定。路槽底面土基在不利季节应达到干燥或中湿状态，其土基设计回弹模量值应大于等于30Mpa。

2、路面设计

①路面设计参数

a、整齐石块路面；

②路面结构型式：

整齐石块路面结构型式：

第一层为整齐石块路面。

第二层为天然级配碎石层（K≥96%），厚度为20厘米。

③基层

天然砂砾石基层集料的压碎值不大于 40％，最大粒径不应超 37.5mm，针片状颗 粒的总含量应不超过 20％，且不应含有粘土块、植物等有害物质。

5.3.3蔬菜大棚建设工程

本次弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目涉及蔬菜大棚建设：200亩，建设不涉及征地，用地由村委会提供集体用地，由村集体与合作社合作经营，整村收益分红。

5.4村庄基础设施建设工程

5.4.1 雨、污水管网改造工程

1、本次弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目涉及室外污水工程设计。

2、室外污水工程设计

1）工程概况：芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，共计183户666人。

    2）污废水排放方式：采用污废合流、雨污分流制。

    3）污水量估算：给水定额按《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009   年版）取值，用水量标准为150L/人.天，全村污水排放量按给水量的85%取，最高日生活用水量约为85立方米。

    4）污废水排放设计：户内选用2立方化粪池（此部分建设村民自理），各户生活污废水自重力收集至户内化粪池处后排至室外污水主干管排至村口污水集水坑，用污水泵进行二次提升至市政污水管网。

   5）排水附属构筑物：污水检查井的内径：当井深≤1.5米时，选用¢700井或者边长0.7米的混凝土方井；圆井选用成品塑料井。

   6）管道敷设: 敷设行车道上埋深不小于0.7-1.0米，敷设在非行车道上埋深不小于0.5-1.0米，给水管与排水管交叉时给水管与排水管垂直净距离不小于15厘米。

7）管材与接口：

  管径≤De200时选用承压排水U-PVC管, 管径≥De200时选用HDPE双壁波纹管.环刚度大于8KN/m2接口形式为双承口连接、橡胶圈密封。

8）室外排水抗震设计说明：排水管道宜采用分段布置，就近处理和分散排出，有条件时应适当增设连通管或设置事故排出口；接入城市市政排水管网时宜设有一定防止水流倒灌的跌水高度；排水管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段。

9）节能措施：采用有效措施避免管网漏损：使用耐腐蚀、耐久性能好的管材；做好室外管道基础处理和覆土，控制管道埋深。

5.5绿化、亮化及景观建设工程

5.5.1绿化

本次弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目。

绿化规划内容主要：1.对原有绿化系统进行补充调整，使其展现更漂亮；2.对新建污水管网破坏的绿化设施进行修复和重建。

种植设计原则：原有绿化系统多为当地果树及乔木，对原有绿化系统补充种植低矮灌木；对破坏的原有绿化进行保护收集带污水管网建设完成移植回种，对不能移植的，补充种植当地果树，种植品种经济实用，美化效果理想，同时能满足村内绿化景观的提升。

植物品种、规格、数量详下表：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 

单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	050101002001
	挖树根（蔸）
	
	株
	6

	2
	050101003001
	砍挖灌木丛及根
	
	㎡
	1500

	3
	050101009001
	种植土回（换）填
	
	
	600

	4
	050102001001
	栽植木棉树
	胸径：10-15CM，高度：3.5-4米
	株
	9

	5
	050102001002
	栽植大叶紫薇
	胸径：7-10CM，高度：2.5-3米
	株
	20

	6
	050102001003
	栽植凤凰木
	胸径：7-10CM，高度：2.5-3米
	株
	110

	7
	050102002001
	栽植灌木红叶石楠球
	
	株
	80

	8
	050102002002
	栽植灌木红花继木球
	
	株
	80

	9
	050102002003
	栽植灌木变叶木球
	
	株
	80

	10
	050102002004
	栽植灌木朱蕉
	
	株
	300

	11
	050102002005
	栽植灌木黄连翘
	
	株
	80

	12
	050102005001
	栽植绿篱红绒球
	
	㎡
	120

	13
	050102007001
	栽植色带（翠芦莉）
	
	㎡
	600

	14
	050102007002
	栽植色带（满天星）
	
	㎡
	100

	15
	050102007003
	栽植色带（鸭脚木）
	
	㎡
	150

	16
	050102007004
	栽植色带（红花继木）
	
	㎡
	200

	17
	050102007005
	栽植色带（天使花）
	
	㎡
	600

	18
	050102007006
	栽植色带（花叶连翘）
	
	㎡
	600

	19
	050102007007
	栽植色带（八角金盘）
	
	㎡
	100

	20
	050102007008
	栽植色带（紫色鸭跖草）
	
	㎡
	100

	21
	050102007009
	栽植色带（野牡丹）
	
	㎡
	500

	
	
	本页小计
	
	
	


植物布置形式：采用道路俩侧布置绿化带，公共场所布置集中绿化的方式。

5.5.2亮化

村内公共设施墙面采用彩绘民族元素改善村容村貌；道路俩侧民居墙面整体刷白漆，分区分段设置彩绘、修缮瓦屋面、设置景观小品建筑及太阳能路灯改善村容村貌。

刷白墙身、墙身彩绘、瓦屋面、景观小品建筑及路灯工程量详下表：

	园路
	㎡
	105

	防腐木景观亭
	㎡
	16

	外墙面一般抹灰
	㎡
	300

	国画颜料、广告色彩画
	㎡
	300

	寨门、图腾涂料（油漆）翻新
	㎡
	300

	瓦屋面
	㎡
	400

	钢屋架
	t
	4.2

	花池
	
	53

	木花架
	
	5.7

	石桌石凳
	个
	2

	高杆太阳能照明灯
	套
	30


技能培训

6.1 绿化养护人力资源配置

本项目根据绿化种植品种科学合理组合的方式进行人力资源配置。
项目绿化种植完成之后设计能力年劳动定员2人，人员主要来源于当地移民户老年协会人或建档立卡户。
6.2  绿化养护技术培训

本项目绿化种植前期三个月由绿化种植方聘请的专家或招聘的有技术经验的员工养护管养，同时在这三个月内种植方需严格按照规范化绿化养护规程和技术要求，对村内养护人员进行统一的绿化养护规程和技术培训，培训期3个月，培训合格方能交付村组养护。

6.3  绿化养护后期组织管理

项目建成后，合作社要建立跟踪管理制度，加强对项目的后期管理和监督。对养护人员实行目标责任制管理，积极为移民户提供技术指导，保证项目效益得到充分发挥。

第八章. 环境保护及水土保持

本项目在施工时会对周边环境产生一定影响，通过采取一定措施可以将项目对环境的影响降至最低，而且随着项目开发的完成，项目对环境的影响将大大降低。

8.1 环境保护标准

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；

5、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；

6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）一类标准；

7、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；

8、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)；

9、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

10、《建筑隔声评价标准》（GB50121-2005）；

11、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

13、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)。

14、《生活垃圾焚烧污染控制标准》

15、云南省人民政府令 105 号《云南省建设项目环境保护管理规定》。

8.2项目主要污染源

8.2.1 废气

项目施工期间大气污染物主要为施工扬尘和施工机械产生的废气，废气主要污染因子为CO、NOX、烃类等。

8.2.2 废水

废水为项目的主要污染物，主要有施工废水和生活废水。施工废水主要是机械清洗废水，其污染因子是 SS 和 PH，施工期间生活废水主要来自厕所、洗涤等，一般不含有毒物质，其主要因子是 CODcr、BOD5、NH3-N、TP、SS 等，营运期间主要是生活废水。

8.2.3 固体废弃物

项目施工期间固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工工人产生的生活垃圾，运营期间主要为生活垃圾。

8.2.4 噪声

噪声为水泵、抽排风设施、汽车噪声、人员活动噪声及项目内其他使用电气设备的噪声等等。

8.3 项目建设与营运对环境的影响

本项目对环境的影响可以分为建设期和运营期两个阶段。

8.3.1 建设期对环境的影响

(1)水环境影响

施工期产生的废水主要为施工人员的少量生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土石方阶段降井水排水，结构阶段混凝土养护排水，石料、砖块的冲洗浸湿、混凝土拌和、建筑物的修筑等过程中产生的废水、各种车辆冲洗水和车辆在维修过程中产生的含油废水。施工人员的生活废水主要污染物为 CODcr、氨氮、磷酸盐、动植物油及悬浮物等。施工用水量虽

大，但废水经回收利用后，废水产生量不大，对地表水体的影响期较短，施工结束后即可终止，不会对水体产生大的影响。

(2)大气环境影响

施工过程中产生的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气、噪声以及施工废水、建筑垃圾等对周围生态环境产生不同程度的影响。在施工期环境空气影响和施工活动紧密相关，施工结束后就不再延续，是短期和非连续性的影响。合理安排好施工进度、缩短基础建设持续时间，尽快固化地坪和完成场区绿化工作，均可有效减轻施工期不利的环境空气影响。

(3)声环境影响

施工期噪声主要来源于施工过程中施工机械的运行产生的噪声，故项目在实施期间，大型施工机械不允许夜间施工，以免对周边居民产生影响。

(4)固体废弃物影响

项目在建设过程中产生的固体废物由建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾和生活垃圾均属于一般固体废物，不含有害物质，两种固体废物经妥善处置，对环境影响较小。

水土流失及生态影响

项目建设过程中的取土、弃土会局部破坏取土场和弃土场的地表植被和结构，引发一定程度的水土流失，随着时间的推移、项目的完成及地表的硬化及绿化，水土流失量将逐步减小。

本项目各实施地区施工将尽量在原有地形的基础上进行，项目施工期将尽量保留原有的绿化系统，并在此基础上进行改造，但项目施工仍将破坏原有的生态格局和局域微生态系统，并可能因为施工人员和交通活动的干扰而影响到周边生态系统。故项目建成后应尽快实施绿化补偿，以减小项目对生态环境的损害。

对社会环境的影响

本项目建设需要大量作业工人，可增加当地就业机会。施工车辆的进出加剧现有道路的交通拥挤，可能造成临时性阻车，增加运输时间，影响运输效率，给当地居民的生产生活和出行带来不便。但随施工的结束，这种影响将不存在。

8.3.2 营运期对环境的影响

项目投产运营后，一般情况下不存在大的环境影响。当项目部分地方出现问题需要进行抢修时，在抢修过程中会产生扬尘、噪声，但其对环境影响较小。

正常运行对环境影响

项目营运期内的主要污染源为汽车尾气、废水、固体垃圾及其它设备产生的噪声污染等。汽车尾气，是大气污染源之一，尾气中含有碳氢化合物(HnCn)、一氧化碳(CO)、氮氧化合物(NOn)、二氧化硫等，对人和其它动植物有危害作用。

本项目各实施区域周边路况较好，由于地域开阔提高车流速度，单位时间废气的排放量相对减少。运营过程中的废水主要为生活废水，生活废水主要源于卫生间，统一处理达到《污水排放城市下水道水质标准》后排入城市下水道，对环境影响较小。运营期间固体废物主要是生活垃圾，纳入城市垃圾处理厂统一处理，对环境影响不大。运营过程中的噪声主要是水泵、通风风机等设备产生的，建筑上采取相应的隔声措施，对环境影响不大。

非正常情况下环境影响

①自然因素造成的灾害，如地震等。

②人类活动造成的灾害，如误操作等。

③人为破坏、偷盗设备材料，设备老化、管道腐蚀穿孔等。

8.4 环境保护措施

8.4.1 设计阶段采取的环保措施

(1)设计时考虑隔声、降噪、减震等处理；合理组织各种车流、人流关系，使通行顺畅。

(2)在工程材料的选择上，选择那些无毒、无害、易处理、易回收的材料，而不选择那些对人体和环境有害的材料。特别是装饰材料，选择对人体健康无害或影响较小的材料。

(3)对于交通噪声，采取种植绿化带减少噪音影响，利用合理的功能分区减少安置房小区内的噪声干扰。

(4)设计应将采用雨水、污水分流排放体系，以减少污水的总排放量，粪便污水经化粪池处理后与生活污水由污水管排入市政排水管道，统一由市政生活污水处理站处理，经处理达标后排放。

8.4.2 施工期的环保措施

(1)水环境保护措施

本项目在施工过程中，会产生的一些施工废水和雨水冲刷现场产生的废水，对周围生态环境造成一定的影响，但施工结束后即可终止。

(2)大气环境保护措施

对施工场地进行洒水降尘，同时对施工场地搭建围屏，使扬尘在施工场地内沉降，减少对周围环境空气的影响，保证施工区周围正常生产、生活及办公等正常进行。在工地出口处设置车轮清洗设施，对开出工地车辆车轮进行清洗，确保车轮不带泥土驶出工地。防止土料运输车辆将泥土散落在道路上，如有散落应及时清扫。禁止在工地上焚烧油毛毡、垃圾、塑料袋及建筑废料等会产生有毒有害和恶臭的气体物质。

(3)声环境保护措施

项目施工过程中噪声强度大，是影响项目区声环境的主要因素。所以要通过合理组织施工，尽量将大型的施工进行布置在距人口密集区相对远离的项目区域内，通过距离衰减，降低对敏感区域的影响。

(4)固体废物防治措施

施工过程中产生的建筑垃圾，采用全密闭式的垃圾收集运送小车和运输车清运到合适地点，妥善处理。施工期和运营期的生活垃圾定点堆放，集中收集，纳入城市垃圾统一处理。在施工期间运送砂石、泥土、水泥等车辆，车厢严密清洁，防止泄漏造成沿途地面污染。

(5)其他保护环境的组织管理措施

建设单位应将本项目的环境保护作为工程的一个组成部分，纳入工程的管理与监督中。对环评报告提出的环境保护措施，以及各级环保部门提出的其他环保要求，在施工中应坚决实施。建设指挥部的环保人员应经常进行现场监督，就材料堆放的选址、弃土地点是否符合要求、影响环境等进行监督检查，发现不符合环保要求的施工行为立即制止、纠正。合理计划安排，缩短施工工期，施工废水经沉淀后尽量回收利用。

8.4.3 营运期的环保措施

(1)废气治理措施：本工程废气排放方面对环境的影响在有关规程允许范围之内。

(2)废水治理措施：

①项目应实施清污、雨污分流。总污水排放口设明显标志。

②项目内冲厕废水经化粪池预处理。项目应主动办理排污许可证。

③为保护水资源，减少排污，建议项目尽量提高中水回用率。中水尽量回用于绿化、冲厕等可回用中水的用水点。

(3)固体废物治理措施

①项目应对垃圾分类集中收集。建筑物区域内外应等距离分别设立收集容器，由保洁员定时将各部分垃圾集中收集于转运站待运。建设单位应与环保部门签订合同，分类收集后的垃圾委托环卫部门定期进行清运。

②化粪池、污泥应与环卫部门签订合同，由环卫部门定期进行清运处理。

③项目内应设置专门的管理部门对项目内固体废物的分类、收集、储运实施严格的管理，做到固体废物妥善处理。

④禁止危险废物进入办公和生活垃圾。废电池、日光灯等单独收集处理。

(4)噪声治理措施

① 噪声大的空调通风设备，在其进(出)口均设消声器消声。

②振动大的设备(如抽排风设备、水泵等)设减振垫或减振支吊架隔振，其进出口设软接头。

③选用合理流速，减少二次噪声的产生；采用低噪声设备及配件等控制噪声及振动的措施来保证使用要求。

生态治理措施：加强绿化、美化环境。

8.5 项目环境影响评价结论

项目主要污染物为生活垃圾和污水。本项目在环境保护设施方面考虑齐全，生活垃圾和污水将利用现有的较为完善的收排设施，基本上不会造成人为的环境影响。项目投入使用后，继续加强对生活垃圾和污水的收集、运送工作，防止人为地造成环境污染。其他污染物可通过采取污染防治措施做到达标排放或得到有效控制。

本项目在建设期及正式使用后，虽然产生一定量的污染物，但采取了相应的环境保护措施和绿化工程，不会给当地的环境带来污染。

第九章. 节能专篇

9.1 设计依据

1、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

2、《云南省民用建筑节能设计标准》（DBJ53/T-39-2011）；

3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 等相关规范要求。

4、《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月修订）；

5、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；

6、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

8、《建筑外窗空气渗透性能分组及其检测方法》（GB/T7106-2008）；

9、《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T-2010）；

10、《节水型生活用水器具标准》（J164-2014）；

11、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。

9.2 节能、节水原则和要求

当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。

根据《中华人民共和国节约能源法》规定，本项目的方案设计要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、设备的合理用能、其他能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。

建筑节能是城市环境保护、落实科学发展观、建设节能型社会、实现可持续发展的基本要求。国家规定设计阶段就开始能耗控制，在施工图阶段，设计必须进行认真的负荷计算，严格按标准进行节能设计。目前建筑节能的主要依据有《民用建筑节能管理规定》(建设部令 76号)等其他措施、标准与规范。

全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、《城市节约用水管理规定》和《建设项目水资源论证管理办法》的规定，本项目的建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。

总而言之，节约能源，合理用水、节约用水，是本项目建设设计必须遵循的重要原则。

9.3 节水措施

1、给水系统充分考虑利用城市管网压力，用水由城市管网直接供给，降低电耗。

2、给水支管采用 PP-R 给水管，排水支管采用 PVC-U 排水管。排水检查井采用塑料检查井。

3、选用节水型卫生洁具及配水件。公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。大便器采用脚踏式自闭冲洗阀。座式大便器水箱小于 6L。

4、室外设计量水表。

5、绿化浇洒用水采用中水，提高水的利用率。

6、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

7、加强管理，及时检查并维修供水设施和供水系统，最大限度的减少水量流失。

8、年日照时数约为 2252.9h，太阳辐射量大，是全国的光照高质区之一，热水系统供热由太阳能热水器及空气热源泵供热。

9.4 节能措施

9.4.1 建筑节能措施

（1）节能设计依据

《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)、《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2011、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 等相关规范要求、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012。

（2）执行建筑节能标准情况

建筑物所在城市与气候分区：德宏州芒市，温和地区南区。

建筑物性质与节能设计要求：居住建筑、满足相关规范参数指标要求。

依据《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2011 规范对居住建筑节能设计要求：温和地区南区的居住建筑窗墙面积比参照国家现行有关标准的规定确定。对于公共建筑，按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 规定并结合温和中区的气候特点，南、北向窗墙面积比适当放宽至 0.80，东、西向窗墙面积比考虑避免日晒仍控制在 0.70，同时，总窗墙面积比也应控制在 0.70。若超出限制范围，需进行节能权衡判断。

[image: image13.jpg]INNNSSNNTY





9.4.2 电气节能措施

1、选用 S11 系列节能型配电变压器，有效降低变压器自身损耗，并采用低压侧进行无功功率自动补偿，降低了变压器视在容量，既降低了变压器损耗，又改善了电能质量。经补偿后，变电所低压侧的功率因数可达 0.92 以上。

2、各 10KV 变电所尽量深入负荷中心，缩短低压供电距离，减少传输线路上电能损失。

3、各建筑电能分别计量，以便于能源管理和节能考核。

4、生活水泵采用变频控制，以利于节约日常运行能耗。

5、照明灯具采用高反射率灯具，提高照明效率。

6、照明光源采用高效金属卤化物灯、高效荧光灯及节能灯等节能型光源，在满足照度要求的同时，降低照明功率。

7、主要照明灯具电子镇流器，具有低损耗、功率因数高的特点(COSφ >0.9)，节约了电能。

8、设计照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 的规定值。

第十章. 项目实施进度计划

10.1 项目实施进度

10 .1.1 项目建设周期

项目建设周期是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间，这一时期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响，前后紧密衔接的；也有些是同时开展、相互交叉进行的。

本项目预计总工期约 16 个月，建议项目法人单位抓紧前期施工准备工作，争取缩短这段时间，以争取和保证整个项目施工任务的完成。为了节约投资，决定分区分阶段开发。

10 .1.2 项目实施进度

项目建设要高质量、高标准按时完成，严把施工监督、竣工验收及建设进度关。在项目建设实施过程中尽量合理组织各阶段、各专业、各项工作等进行流水作业或搭接流水作业，以保证工程按期建设并交付使用。

弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目在遵循“政府牵头、居民自愿、市场运作、政策扶持”的前提下，采取整体规划，分步实施，积极稳妥，滚动建设的模式，在确保居民安置后，将开发的土地用作商业用地，以土地运作收益和市政府政策扶持，作为筹措建设安置、补偿资金的主渠道，充分发动群众积极主动参与改造建设，探索美丽家园改造的新思路。

项目总建设期预计为 16个月，拟采用统一规划设计、分期实施、逐步推进的开发模式。

（一）协议签订阶段（2019 年中旬起）

（二）具体实施阶段（2020年年初起）

（三）验收阶段（2020 年年末前）

第十一章  招投标及项目建设管理

11.1项目招投标

1 招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国国家发展计划委员会第3号令》；

3、《招标公告发布暂行办法》（中华人民共和国国家计划发展委员会第4号令）；

4、《工程建设项目自行招标试行办法》（中华人民共和国国家发展计划委员5号令）；

5、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（中华人民共和国国家发展计划委员第9号令）；

6、《评标委员会和评标方法暂行规定》（中华人民共和国国家发展计划委员第11号令）；

7、《中华人民共和国政府采购法》。

2 招标组织原则

1、严格执行国家及云南省招标制度。

2、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，保证潜在招标人平等、便捷地获取招标信息，保证评标活动的公正性。

11.2项目建设管理

9.2.1组织管理机构

成立芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目专项工作领导小组，领导小组下设办公室位于芒市搬迁安置办公室。

领导小组职责：

1、参加设计方案、图纸的审查和招投标活动；

2、决定重大方案的修改和完善；

3、及时研究处理施工过程中发现和存在的问题；

4、协调工程项目资金拨付；

5、对施工的全过程进行监督、检查和评价，配合有关部门完成工程验收。

办公室职责：

1、配合质检监理部门把好质量关，严格规章，忠于职守；

2、深入工地了解施工情况，及时发现和反映存在的问题，提出处理意见；

3、掌握施工进度，做好工程变更设计和计量单签验及完善相关手续；

4、对进场的材料严格验收，严把质量关；

5、处理日常事务，办理相关手续，协调各方关系；

6、参加工程招投标活动；

7、协助工程管理领导小组做好工程竣（交）工验收和工程款拨付。

9.2.2 管理措施

1、项目严格按照国家规定的工程建设基本程序开展前期工作，进行认真审批，把好立项关，合理安排资金，积极、稳妥、充分、扎实地做好建设前期工作。

2、遵守财政部、建设部关于资金管理暂行办法和基本建设投资管理要求，本项目要建立完善财务管理制度，本着节约原则，资金专款专用。财务要单独立账、核算，资金使用严格按计划审批开支，严防违法、违纪行为发生。

3、为确保项目工程的顺利实施，达到预期目标，要实行项目法人代表责任制，项目法人代表对项目建设实施总负责。

4、严格按国家规定实行工程建设项目监理制，严把工期、质量和资金关。

5、严格工程质量建设项目竣工验收制度和工程项目质量终身负责制。

第十二章. 投资估算

12.1编制依据

12.1.1工程概况

（1）项目名称：

德宏芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目可行性研究报告

（2）项目建设性质：

改造项目

（3）项目建设地点：

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村

（4）方案与目标

本项目涉及雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容方案详各专业图纸；本项目实施目标：通过高起点、高标准进行规划和建设，居住与休闲兼容，各种配套设施齐全，绿化、净化、美化达到环境的改变。

（5）建设内容

本项目涉及雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容。

12.1.2编制依据

各地市政府提供的与投资估算相关的基础数据；

方案和相关技术资料；

《建设项目投资估算编审规程》CECA／GC 1-2015；

4、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA／GC 4—2009；

5、《建设工程量清单计价规则》(GB50500-2013)；

6、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ/T-58-2013)；

7、《云南省市政工程消耗量定额》(DBJ/T-59-2013)；

8、《云南省园林绿化工程消耗量定额》(DBJ/T-60-2013)；

9、《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(DBJ/T-61-2013)；

10、《云南省通用安装工程消耗量定额》(DBJ/T-63-2013)；

11、建设单位管理费按照《基本建设财务管理规定》(财建〔2002〕394 号)计取；

12、前期工作咨询费、工程建设监理费、工程设计费、勘察费、招投标代理费、环境影响咨询费按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299 号)计算；

13、施工图审查费按照《云南省物价局关于施工图设计文件审查收费标准有关问题的通知》(云价综合〔2014〕89 号)计取；

14、工程量清单预算编制、工程实施阶段造价控制、竣工决算编制按照《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》云价综合﹝2012﹞66 号计取；

15、水土保持方案编制费按照《关于开发建设项目水保咨询服务费计列的指导意见》(水利部司局函保监﹝2005﹞22 号)计取；

16、地质灾害危险性评估费按照《地质灾害危险性评估收费办法》发改办价格〔2006〕745号计取；

17、建设工程竣工电子图文档案整理服务费按照《云南省物价局关于建设工程竣工电子图文档案整理服务收费有关问题的批复》(云价综合〔2010〕116 号)计取；

12.1.3编制方法

本估算采用类似工程概、预算编制法编制。

12.2投资估算

项目总投资1475.34 万元，具体为：

工程费用1305.20万元，占总投资的 88.47%。其中道路改造费用 48万元；雨、污水管网改造工程费用449.51万元；绿化亮化工程费用185万元；民居改造提升工程费用114.10万元；文化广场建设工程项目费用56.6万元；田间道路修缮工程费用100万元；蔬菜大棚建设工程费用350万元；简介碑2万元。

（2）工程建设其他费用113.39万元，占总投资的7.69%；

（3）基本预备费56.74万元，占总投资的3.85%；
详投资估算表

11.3资金筹措

项目的资金来源于：项目资金筹措1475.34万元，申请大中型水库库区基金975.34；市级配套资金500万元（详估算表）。

第十二章.效益评价

13.1 国民经济评价

13.1.1评价依据与原则

本经济评价的依据是发改投资〔2006〕1325 号文，即《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

13.1.2 评价内容

鉴于本项目建成后为民生工程，其所产生效益全部为间接的社会经济效益，因此本项目经济评价为国民经济评价。

13.1.3 国民经济评价方法

本项目国民经济评价采用“有无对比法”。

“无项目”是不建设美项目建设的情况下，效益与费用为零。

“有项目”是建设美丽家园建设的情况下，效益和费用增加。

增量经济效益和费用=“无项目”经济效益和费用-“有项目”经济效益和费用。

“有项目”经济效益增加：

1、直接效益是建设美丽家园项目有利于改善生活环境，集约土地资源，提高土地利用价值，改善了当地居民的生活条件。

2、间接效益是具有乘数效果，这项目的实施使原来社会资源得到利用，从而产生一系列的连锁反应，刺激芒市的社会稳定团结、经济兴旺发展。项目建成后，还直接增加了住宅土地的供应，增加了住宅有效供给，缓解了住房供需矛盾，稳定了住房价格。另外，美丽家园改造还能带动建筑业、建材业等相关产业发展，为调整产业结构、扩大内需也做出了积极的贡献。间

接效益是美丽家园项目的实施是社会进步，经济发展的象征，代表着一个地区经济繁荣、生活富裕的形象。

3、直接费用是美丽家园项目建设项目使之投入使用所产生并在项目范围内计算的经济费用，一般表现为投入使用的各种物料、人工、资金、技术以及自然资源而带来的社会资源的消耗。直接费用是美丽家园建设项目使用土地这个不可枯竭的稀缺资源，该项目使用了土地，故对国家来说造成了社会费用。

4、间接费用是该项目投入使用后，该项目的管理费、维护费、管理人员工资福利费等，主要是靠财政拨款及村集体自筹等来支付。

国民经济评价结论：美丽家园改造建设项目是为民生工程，虽然就项目本身来说，会存在一定的费用支出，但从宏观经济效果和角度来分析，本项目所产生的效益将对国民经济的发展、社会的和谐稳定以及城市精神文明的建设和发展都会起到积极的促进作用，因此，该项目的实施对国家和地区经济是有利可行的。

13.2 社会影响评价

13.2.1 社会经济效益

本建设项目属民生工程，项目的经济效益主要体现在带动区域经济发展、土地增值、人民生活水平提高以及由配套设施齐全带来的经济、社会的发展。

(1)增加就业岗位

项目本身建设需要大量的劳动力，项目建成后随着经济的发展，各行各业及各类单位、企业的进入，将提供大量的工作岗位与就业机会。

(2)有利于城市经济规模的进一步扩大，区域经济结构得到进一步优化，对区域经济和社会发展将起到极大的推动作用。

(3)带动相关产业与社会发展产生的经济效益

项目的建设对解决下岗再就业起着促进作用。项目建设投资大、周期长、需大量的钢材、水泥、木材、水泥、砂卵石等材料的生产劳动力，对当地的相关行业具有巨大的带动作用。同时，可以吸引投资，加快片区的建设速度，促进经济发展，增加税收和财政收入。

(4)项目建设改变了区域功能、占用土地资源，建成后引入大量人口、企业，各种能源消耗增加、环境污染加大，损害区域内的生态平衡，对当地造成了一定的不良影响。

总之，项目建设带来的影响利大于弊，能增加 GDP，经济效益较好，国民经济评价可行。

13.2.2 项目对社会的影响分析

1 积极的社会影响

（1）有效解决美丽家园居民民居环境问题

通过美丽家园改造项目的实施，有效改善了困难群众住房条件，缓解了城市内部二元矛盾，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。

(2)项目的建设将带动区域的经济发展，推进平安和谐社区的建设，是扩内需、惠民生、保稳定的重要结合点。

社会影响分析表

	序号
	社会因素
	影响范围
	影响程度
	可能出现的后果
	措施

	1
	对居民生活水平与生活质量的影响
	移民村居民
	影响较大
	解决了住房困难问题，居民生活水平、

生活质量得以提高
	

	2
	对不同利益群体的影响
	当地居民
	影响较小
	较小
	

	3
	对脆弱群体的影响
	无
	无 
	无
	

	4
	对地区文化、教育、卫生的影响 
	当地居民
	影响较大 
	得到一定改善
	

	5
	对地区基础设施、社会服务质量和城市化进度的影响
	当地居民
	影响大
	基础设施、社会服务质量和城市化进

度得到很大提高
	

	6
	对少数民族风俗习惯和教育的影响
	无
	无
	无
	


社会对项目的适应性和可接受程度分析表

	序号
	社会因素
	适应程度
	可能出现的问题
	措施建议

	1
	不同利益群体
	能适应
	无
	

	2
	当地组织机构
	政府参与，可适应
	无
	

	3
	当地技术文化条件
	可以适应
	无
	


13 .2.3 评价结论

由以上分析可以看出，本项目的建设带给芒市的社会影响是积极的，项目与所在地有较强的互相适应性，社会效应良好。故该项目的建设是合理可行的。

第十四章. 风险分析

14.1 主要风险因素的识别

14.1.1 市场风险

项目由于是民生项目，无市场风险。

14.1.2 工期风险

工期风险是指项目由于某种原因导致工期延长，影响村内居民生产生活的风险。

14.1.3 政策风险

本项目已纳入年度计划，政策风险较低。

14.1.4 资金风险

项目资金筹措1475.34万元，申请大中型水库库区基金975.34；市级配套资金500万元，风险较低。

14.1.5 工程风险

工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

14.1.6 技术风险

技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

14.1.7 环境风险

环境影响方面的风险主要指项目实施对周围水资源、矿产资源、森林植被、文物古迹、风景名胜、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行防治和治理等。

14.1.8 社会稳定风险

社会风险是项目与所在地互相适应程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。本项目存在的社会风险主要存在于：(1)民居提升认定及改建中可能出现社会不稳定因素；(2)项目实施过程中可能导致农民工情绪波动因素。

14.2 风险程度分析


衡量风险大小可按风险等级来评判。风险等级按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。

根据风险因素对投资项目影响程度的大小，划分风险评价判别标准如下：14.2.1 较小风险(风险等级 1 1 ～2 2 级)
指风险发生的可能性较小，即使发生，造成的损失也较小，不影响项目的可行性。

14.2.2 一般风险(风险等级 3 3 ～4 4 级)

指风险发生的可能性较大，即使发生，造成的损失不大，一般不影响项目的可行性。

14.2.3 较大风险(风险等级 5 5 ～6 6 级)

指风险发生的可能性很大，一旦发生，造成的损失较大，但损失程度还在项目本身可以承受的范围之内。

经过分析比较，本项目的资金风险、工期风险为一般风险，其他方面的风险较小。

14.3 项目建设社会稳定风险综合评估

本报告对项目民居提升改造过程中可能发生的社会稳定风险进行了识别与评价，结论如下：项目民居提升改造可能会引发不利于社会稳定的风险，经过对分险的综合评价，建设工程民居提升改造项目社会稳定风险程度较低，可以进行施工建设，但有发生个体矛盾冲突的可能。目前已经采取的和下步将采取的系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果，但其效果的好坏，取决于这些防范措施执行力度大小的影响。

第十五章. 项目实施管理

15.1 项目建设管理

本项目的报建、具体建设主管单位为芒市搬迁安置办公室。为正常开展项目建设的各项工作，尽快完成美丽家园建设项目，同时确保项目工程质量，根据国家对项目建设管理的相关要求，项目承担单位将专门成立风平村委会龙昌移民安置区后期扶持建设项目实施管理小组。该领导小组将全面负责对内对外的协调工作，同时对项目建设专项资金的使用负责，保证资金专款专用，落实到位，确保项目顺利、高效、安全的实施。

同时，村委会也抽人组成建设项目辅助管理小组，随时跟进项目进展，促进项目按时、按量完成。

15.1.1项目监督单位组织管理

成立领导小组,由芒市搬迁安置办公室党委书记为组长,分管项目的乡镇部门及龙昌村委会书记为成员,领导小组下设办公室在乡项目办,由项目办主任兼任办公室主任,负责具体处理日常事务。

领导小组的主要职责是:

一是督促落实项目建设计划的实施。负责制定项目建设的总体方案、实施计划和相应措施,协调各方关系。

二是建立有效的推进机制.调动一切积极因素,集中各方面力量支持项目建设,积极协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题,同时广泛深入地开展调查研究,及时了解肉牛生产及市场动态为决策提供科学依据。

三是组织项目设备及物资的采购。并严格按照国家的有关规定,对达到招标条件的,公开公正的组织招标。

15.1.2项目实施管理

实行项目法人责任制、合同制和监理制。建设单位具体负责对项目的建设,负责建设项目的规划和实施方案的审定与管理,项目资金的使用审查对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位和领导人和直接责任人,实行工程质量终身追究制度。建立档案,做到统一组织、统一规划设计统一技术标准等。

项目实施过程加强控制管理,包括:①项目的检查:在项目建设过程中按照项目的阶我性计划安排,组织有关部门、专家和实施人员对进展和完成情现进行检を,确保项目接设计方案实施。②项目验收:在项目建设中,由主管部门导,有关专家、实人员对项目实情况进行检查,整收、总结项目工作经验,项目就设结東后,在自查自验的基础上,向住建等相关部门办理申请项目验收、③建档管理:建立项目建设档案,对项目投放的物资设备购置等进行登记,做到项目申报、立项、实施方案、年度总结,生产记录等档案资料齐全。

15.1.3项目财务管理

项目建设要严格执行国家有关资金管理规定,一是严格执行国家基本建设投资计划和财政预算制度,做好年度资金使用计划和预算管理工作,严格按照批准的建设内容组织施工;二是项目建设资金实行统一管理,专款专用,专账核算,专人管理,严禁挤占、截留、揶用工程建设资金;三是必须按照批准的项目实施计划确定的配套比例,落实配套资金:四是要建立项目的资金监督检查制度,使资金的监督检查工作经常化、制度化,对查出的违纪违规问题作严肃处理。

15.1.4项目资产管理

项目资产管理按照“谁受益、谁管理”的原则由村委会或企业组织进行管理,为保证各级财政投资发挥实效,项目的建设将认真接受芒市移民后期扶持建设领导小组和芒市镇人民政府等有关部门的全程监督,项目竣工后项目资金的使用情况还要严格接受审计部门的监督和审查,并接受上级相关部门的检查验收。项目建成后,为保证项目发挥实效,企业或合作社要严格目要求组织生产,不能变相作为它用或租货给其他业主和个人使用。

15.1.5项目技术管理

为切实确保项目实际工程质量,必须按照技术标准和质量要求组织施工,项目实施技术支持小组负责提供技术支持和监督、企业或合作社要与项目施工单位签订项目建设合同,明确项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成数量及质量和工期等,同时认真做好项目痕迹管理工作,项目材料做到“六个ー”标准,即:一套批准文件、一套设计图纸、一份实施合同、一份工作总结、一份竣工审验报告、一份财产明细清册,、并认真进行整理归档。

15.2 项目运行管理

（1）由芒市搬迁安置办公室统筹项目管理工作

本项目属于水库移民后期扶持工程，项目建设由芒市搬迁安置办公室主管负责，对项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。

（2）严格遵守基本建设程序

在实施方案审批后，不得随意调整实施方案批复的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模、建设地点等。

（3）确保项目工程质量

严把工程质量关。加强对项目质量的全过程管理，保证工程质量达到省优标准的要求。严格实行工程管理“五项制度”，即一是实行建设工程招标制，组织具有甲级资质的施工单位进行投标；二是实行设计、施工质量终身负责制；三是实行工程质量监理制；四是实行重大仪器设备政府采购制五是实行建设项目审计制。建立健全项目建设档案，以备项目检查及接受历史的检验。

（4）加强工期安全管理，按时完成建设计划

按照合理工期组织项目实施，为确保工期如期完成，在保证工程质量的基础上，加强工期管理，加快工程建设进度，保质保量、安全高效，争取早日建成投入使用。

（5）严格财务管理

按照财政部《基本建设财务管理规定》和有关规定建立建设资金管理专户，专账核算，专款专用。严禁挪用、侵占和套取国家资金，严禁在基本建设拨款中弄虚作假。

（6）项目的运行管理

严格执行《中华人民共和国建筑法》、《工程质量管理条例》、《工程项目招标投标管理条例》，并按照基建程序实行工程建设项目的管理和指导，工程实行公开招标。严格控制质量，优化工期、合理配置资源。

项目应实行面向社会“公开、公平、公正”的招标方式优选中标人。为确保工程建设的特色、美观、大方，并体现团结、和谐的特点，面向全省公开招标监理、勘察、设计、施工等参建单位。

坚持按建设程序办事，项目建设单位监管，按照国家项目建设管理的规定，进行规划设计、报建审批、施工建设管理等建设程序，保证项目建设的如期完工，并按国家相关规定进行竣工验收。

15.3 项目建成后移交管护管理

本项目涉及雨污分流建设，民居提升，绿化亮化工程，项目建成后由芒市搬迁安置办公室移交村委会管护管理，其中绿化亮化工程由施工方养护前期三个月之后移交到村委会，村委会安排人员跟随专业技术人员培训学习3个月后负责绿化亮化工程后期养护工作。

第十六章. 可行性研究结论

16.1 方案总体描述

16.1.1 地理位置

本次改造项目建设场地位于芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，建设场地附近未见滑坡、泥石流、空洞等地质灾害记载，也无活动断裂带通过，场地地质稳定。建设用地符合芒市土地利用总体规划要求，符合土地管理法律、法规规定的条件，符合国家供地政策、用地标准和规模。

16.1.2 改造内容与建设规模

本项目涉及风平镇风平村委会龙昌移民村，涉及民居提升63户，此外还新建污水管3428米；补建生活污水化粪池23座；绿化,亮化工程，墙身彩绘；拆除及修复路面1100平方米；原有雨水明沟拆除及修复3428米；污水检查井129座；新建生化塘100方；采购2台潜污泵：JYWQ150-100-15-2600-11 。
16.1.3 项目投资

项目总投资1475.34 万元，具体为：

工程费用1305.20万元，占总投资的 88.47%。其中道路改造费用 48万元；雨、污水管网改造工程费用449.51万元；绿化亮化工程费用185万元；民居改造提升工程费用114.10万元；文化广场建设工程项目费用56.6万元；田间道路修缮工程费用100万元；蔬菜大棚建设工程费用350万元；简介碑2万元。

（2）工程建设其他费用113.39万元，占总投资的7.69%；

（3）基本预备费56.74万元，占总投资的3.85%；

16.1.4 资金来源

项目资金筹措1475.34万元，申请大中型水库库区基金975.34；市级配套资金500万元。

16.2 结论

15.2.1 项目的建设符合《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）等政策文件，是为贯彻落实我国棚改精神、改善低收入者的生活环境而提出的，对维护地区稳定、构建社会主义和谐社会具有重大意义。因此，项目的建设是合理和必要的。

15.2.2 芒市风平镇风平村委会龙昌移民村美丽家园建设项目地理位置良好，建设条件已具备。

15.2.3 项目的环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措等方案是可行的。

15.2.4 项目建设的组织管理采用的各项制度科学合理，满足以优质高效的目标完成项目建设的需要。项目建设各分项工作工期安排恰当，总工程进度安排合理，能保证项目按时完工又留有充分余地。项目建设的投资计价依据选用恰当，估算方法适宜，各部分费用费率取用规范。

15.2.5 通过对项目实施过程中所可能产生的风险进行分析、评估，得出本项目建设风险等级较低，项目具备可实施性。

综上所述，该项目是必要且可行的。

16.3 建议

16.3.1 龙昌移民村美丽家园建设项目选择的建议

1、龙昌移民村美丽家园建设项目实施选择首先考虑当地确实应该危房改造，当地居民容易接受，拆迁工作量小，本地居民很快能见到成效的地块，让居民看到效果，感受到党和政府确实在关心移民村居民；

2、编制移民村专项规划，根据当地实际情况，有序制定移民村危房改造计划，造福于民。

16.3.2规划设计方案阶段的建议

1、设计方案应综合考虑移民村村组存在的问题，如：

（1）民居提升的面积指标满足危房户主人居面积指标等；

（2）污水管网收集及排放指标满足村民意愿及各项规范标准。

（3）设计方案及施工分期时应考虑项目配套设施及服务用房的分布。

2、设计方案应根据项目周边道路的布局和车流量大小，确定出入口的合理数量，以避免进出小区时造成交通拥挤。

3、关于绿化景观的设置

（1）建议以大树及灌木为主，而草坪、花卉尽量减少，以避免维护费用过高。

（2）建议项目在朝主干道方面考虑局部立体绿化。

（3）对建筑的设计应充分考虑通风顺畅、采光充足、平面合理等。

4、各功能空间要有明确的分工，内部空间的组织和布局，决定了居住环境的质量，而功能的设计首先要符合人们的行为方式。功能空间的专用程度越高，功能使用质量相对就越高，功能空间的逐步分离过程，也就是功能质量不断提高的过程。

5、关于工程分期的问题，应充分考虑施工场地及组织。

16.3.3项目实施阶段的建议

1、建议现在即组织编制项目总工期控制计划。包括从前期的立项报批、规划报批、方案论证、拆迁、规费办理、招标、设计图审核至工程基础、主体、安装、总图及验收过程的实施阶段直至工程移交及后期管理，并及时建立相应的部门和工作职责，以便对整个项目的工期有效控制。避免以往在项目前期工作中因不确定因素较多而拖延时间，而将压力放在工程实施过程中，造成许多质量上的通病且投资的不易控制。

2、建议对项目的投资控制必须从前期阶段便要提前介入，并设立专门的投资控制部门和人员，以便于对项目的投资进行主动、动态的分析和控制。

3、建议在施工开始前对场地土方进行测量检验并建立场地坐标网，在综合考虑地下室开挖出的土方后一次将场地土方进行平衡，尽量避免以后大量向外拉土或进土的情况发生。这样在工程造价、工期上均有较大节省。

4、本项目在施工场地组织上建议先考虑将以后永久的主干道首先施工完(包括主干道的雨、污水系统，剩表面装饰层不做)做为施工场地的主通道。而施工材料、机械堆放、材料加工、施工用电、水、搅拌站可设置在以后的绿化景观位置，施工仓库可设置在主通道外侧以后的室外停车场位置。这样既可解决施工场地狭窄、施工通道不通畅及工地安全问题，亦可解决雨季时施工场地积水、交通中断的问题，并可提前室外总图道路的工期。在施工进入后期时材料、机械相应减少，以上施工设施可暂时搬至建筑物首层局部位置，而让出室外绿化景观总图的施工。

5、建议对设计图纸的控制应设专门的部门和人员长期负责，在设计变更或重要、关键部位施工前专门负责对图纸及相关专业再次进行校核，以避免不必要的损失。

6、在施工招标阶段对施工标段划分(施工合同段)进行策划，以便使施工单位能在实力范围内较好完成工程任务又有利于工程统一管理。

7、建议对大型设备、材料的采购应设置专门的部门、人员提前计划落实，比如电梯，供电设备，给、排水设备，通风设备等。以避免进场时间、技术要求、资金投入上出现问题而影响整个工期项目。

8、建议对大宗材料，如：门、窗、涂料、装饰材料、防水、各种管线及箱体的选购提前进行。这样既方便造价控制又不影响工期。并且以上大宗材料也是易发生质量通病的地方，故在以上大宗材料选购时应多方面比较并应有在当地已成功使用的先例。

9、建议智能化建筑方案要提前确定，以避免以往工程中智能化部分在二次装修时或后期才确定，而造成返工或损失。

风平镇风平村龙昌移民村现状





弄另水库





弄另电站








[image: image14.jpg]


